中央财经大学沙河校区10、11、13号

学院楼教学科研配套服务采购项目

招 标 文 件

招标编号：FW-2021037-MD0240

第一册

中央财经大学

北京明德致信咨询有限公司

2022年01月

目      录

第一章  投标人须知	3

一   说明	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	5

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	11

六   确定中标	22

第二章　合同格式及主要条款	28

第三章  附件——投标文件格式	37

第四章  投标邀请	57

第五章  投标人须知资料表	61

第六章  项目需求说明	62

第一章 投标人须知

一   说  明

1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：中央财经大学；采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  必须按规定购买招标文件并登记备案，否则没有资格参与投标。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  本项目不接受进口产品投标（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

1.2.8  本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

1.2.9  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

3．	投标费用

3.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

二   招标文件

4.	招标文件构成

4.1	项目采购内容和详细技术需求、投标须知等均在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，分装两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同格式及主要条款

- 附件——投标文件格式

第二册

第四章	　投标邀请

第五章  投标人须知资料表

第六章　项目需求说明

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

三   投标文件的编制

7.	投标范围、投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标人可对招标文件中“项目需求说明”所列的所有包号内容进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

7.2	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）。

7.3    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5 社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

9.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性及符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	根据招标要求提供的项目参与人员情况表；

9.2.2	项目供货方案；

9.2.3  售后服务方案；

9.2.4	招标文件要求的或者投标人认为必要的其它技术内容。

9.3    投标人应对照招标文件要求，说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第六章“项目需求说明”的所有技术指标需逐条应答写入“技术偏离表”（附件5），关于商务部分其它内容的条款均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。如“技术偏离表”应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

9.4    投标人应注意，如买方在项目需求中指出了方法、基础平台和参照的标准，以及参照的牌号或分类号等，此类要求仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于项目需求的要求。

10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价）不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3   投标分项报价表上的价格应包括完成相关服务所需的全部费用，包括但不限于货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；除另有规定，投标人的价格中还应包括执行和完成描述的所有工作内容，不可或缺的所有附带支持设备正常运行的所有工作的费用，不论它们是否在后期的合同文件中有所说明，亦不论它们在签订合同时是否可以预料到相关服务所需要的全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.2条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	投标人投标的每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效投标。

11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为：北京明德致信咨询有限公司

开户行：工行北京东升路支行

账  号：0200006219200492968

11.4   投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

11.6	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。

邮件格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。

11.7   未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

11.8   招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　1份 和副本  5份 ，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准；另外投标人还需提供电子版投标文件（正本签字盖章的PDF扫描件光盘或U盘）2份。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在规定的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章才有效。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

13.6   投标文件制作应双面打印。

四   投标文件的递交

14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便开标唱标，投标人应将“投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”（如采用电汇方式，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在       （开标日期、时间 ）      之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

五   开标及评标

17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购的特点进行组建，并负责评标工作。

19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	 投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.   投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

  - 根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个合格初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

评审办法：

| 序号 | 名称 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（7分） |  |  |  |
| 1.1 | 相关业绩 | 投标人近五年（2017年01月01日起至投标日止，以合同签订日期为准），实施过的或在施的类似项目业绩合同，合同需提供合同复印件（包含合同首页、服务内容页、采购金额页及签署页复印件）并加盖公章；每提供一个有效合同得1分，最高得4分。 | 4分 |
| 1.2 | 相关能力 | 投标人具有质量管理体系（ISO9001）或（GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001）或（GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001）或（GB/T28001）有效的认证，每有一项得1分，最高3分。 注：须提供有效证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认可。 | 3分 |
| 二、技术部分（83分） |  |  |  |
| 2.1 | 项目需求 响应程度 | 对招标文件项目需求的响应程度,完全满足得30分，每有一项负偏离扣1分；扣完为止，最多得30分，最少得0分。 注：投标人须对本招标文件项目需求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，不满足上述要求的视为该条项目需求不满足。 | 30分 |
| 2.2 | 项目团队 | 拟派项目主管资质及从业经验得分： （1）年龄55岁以下、大学专科及以上学历、5年及以上类似项目的项目主管任职经历。上述条件完全满足得1.5分，每有一项不满足减0.5分，最少得0分；需提供毕业证复印件、身份证复印件并加盖公章，并附工作经历证明材料。 （2）投标人需提供为本项目拟派项目主管在本单位自2021年5月至今至少连续6个月的社保缴纳记录复印件并加盖单位公章，得0.5分。 | 2分 |
|  |  | 拟派工程主管得分： 年龄55岁以下、具有电梯特种设备安全管理员证或高压电工作业证或为制冷工或为机械设备安装工（管道工）证书，满足得1分；具备5年及以上类似项目同类岗位任职工作经历得1分。 注：需提供身份证复印件、专业证书复印件、并附工作经历证明材料并加盖公章，每一项不满足该条不得分。 | 2分 |
|  |  | 拟派保洁主管得分： 年龄55岁以下，满足得1分；具备3年及以上类似项目同类岗位任职工作经历得1分。 注：需提供身份证复印件、工作经历证明材料并加盖公章，每一项不满足该条不得分。 | 2分 |
|  |  | 拟派配电室值守人员得分： 拟派专业主管1人，所有值守人员（含主管）年龄55岁以下、具有电工操作证书，满足得1分；具备2年及以上类似项目同类岗位任职工作经历得1分。 注：需提供所派人员身份证复印件、专业证书复印件、并附工作经历证明材料并加盖公章，每一项不满足该条不得分。 | 2分 |
|  |  | 拟派楼管人员得分： 所有拟派楼管人员年龄55岁以下，满足得1分；具备2年及以上类似项目同类岗位任职工作经历得1分。 注：需提供身份证复印件、工作经历证明材料并加盖公章，每一项不满足该条不得分。 | 2分 |
|  |  | 拟派工程维修人员得分： 所有工程维修人员年龄55岁以下、其中1人具有低压电工作业证，1人具有管道工证书，满足得1分；具备2年及以上类似项目同类岗位任职工作经历得1分。 注：需提供所派人员身份证复印件、专业证书复印件、并附工作经历证明材料并加盖公章，每一项不满足该条不得分。 | 2分 |
|  |  | 拟派保洁员（含户外保洁）人员得分： 所有保洁人员年龄55岁以下，满足得1分；具备1年及以上类似项目同类岗位任职工作经历得1分。 注：需提供所派人员身份证复印件、专业证书复印件、并附工作经历证明材料并加盖公章，每一项不满足该条不得分。 | 2分 |
| 2.3 | 项目理解程度与重点难点分析及项目方案制定 | 针对本项目的服务内容、服务特点、重点难点分析、解决措施等实施方面的理解程度： 服务内容针对性强、理解全面清晰、服务特点突出、重点难点分析准确、提出的解决措施等合理可行，得3分； 服务内容具有一定针对性、基本理解全面清晰、能够突出部分服务特点、重点难点分析准确、提出的解决措施等合理可行，得2分； 服务内容不具有针对性、内容理解全面但不清晰、服务特点不够突出、重点难点分析不够准确、提出的解决措施可实施性不强，得1分； 服务内容理解不全面清晰、未体现服务特点、重点难点分析不正确、不能提出合理解决措施或未提供本项分析，得0分。 | 3分 |
|  |  | 针对本项目总体情况要求、背景条件制定的综合保障服务方案： 服务方案针对性强、表述清晰、内容措施完善合理、切实可行，得5分； 服务方案具有一定的针对性、表述基本清晰、内容措施基本完善合理、具备可实施性，得3分； 服务方案不具备针对性，但方案表述基本清晰，内容措施常规合理，基本可行，得1分； 服务方案不具备针对性、方案表述不清晰、方案设置有严重缺失并且不合理，不可行或者未提供服务方案，得0分。 | 5分 |
|  |  | 针对本项目总体情况要求、背景条件制定的房屋及设备设施维护方案： 服务方案针对性强、表述清晰、内容措施完善合理、切实可行，得5分； 服务方案具有一定的针对性、表述基本清晰、内容措施基本完善合理、具备可实施性，得3分； 服务方案不具备针对性，但方案表述基本清晰，内容措施常规合理，基本可行，得1分； 服务方案不具备针对性、方案表述不清晰、方案设置有严重缺失并且不合理，不可行或者未提供服务方案，得0分。 | 5分 |
|  |  | 针对本项目总体情况要求、背景条件制定的公共秩序维护方案： 服务方案针对性强、表述清晰、内容措施完善合理、切实可行，得5分； 服务方案具有一定的针对性、表述基本清晰、内容措施基本完善合理、具备可实施性，得3分； 服务方案不具备针对性，但方案表述基本清晰，内容措施常规合理，基本可行，得1分； 服务方案不具备针对性、方案表述不清晰、方案设置有严重缺失并且不合理，不可行或者未提供服务方案，得0分。 | 5分 |
|  |  | 针对本项目总体情况要求、背景条件制定的环境保洁和绿化养护方案： 服务方案针对性强、表述清晰、内容措施完善合理、切实可行，得5分； 服务方案具有一定的针对性、表述基本清晰、内容措施基本完善合理、具备可实施性，得3分； 服务方案不具备针对性，但方案表述基本清晰，内容措施常规合理，基本可行，得1分； 服务方案不具备针对性、方案表述不清晰、方案设置有严重缺失并且不合理，不可行或者未提供服务方案，得0分。 | 5分 |
|  |  | 针对本项目总体情况要求、背景条件制定的易耗品方案（包含但不限于易耗品清单：规格型号、品牌、更换频次等内容）： 服务方案针对性强、表述清晰、内容措施完善合理、切实可行，得5分； 服务方案具有一定的针对性、表述基本清晰、内容措施基本完善合理、具备可实施性，得3分； 服务方案不具备针对性，但方案表述基本清晰，内容措施常规合理，基本可行，得1分； 服务方案不具备针对性、方案表述不清晰、方案设置有严重缺失并且不合理，不可行或者未提供服务方案，得0分。 | 5分 |
| 2.4 | 项目管理组织机构及规章制度 | 项目管理组织机构架构明晰科学，业务流程合理规范，能够优化管理、满足服务实施，项目管理规章制度健全完善，科学合理可行，得3分； 架构基本明晰科学，业务流程合理规范，可实现日常管理、基本满足服务实施，项目管理规章制度健全完善，科学合理可行，得2分； 构架不清晰、业务流程基本规范但不全面、日常管理存在部分缺失、规章制度基本完善可行，得1分； 构架不清晰、业务流程不规范、存在管理漏洞、规章制度不完善或者未提供本项内容，得0分。 | 3分 |
| 2.5 | 服务承诺 | 服务承诺针对性强，适用于本项目服务内容，具备成熟、完善的服务保障体系，服务承诺及服务措施完善，优于招标文件要求，得3分； 服务承诺具有一定的针对性，基本适用于本项目服务内容，具备成熟、完善的服务保障体系，服务承诺及服务措施完善，满足招标文件要求，得2分； 服务承诺不具备针对性，但基本适用于本项目服务内容，具备基础服务保障体系，服务承诺及服务措施不够详尽，得1分； 服务承诺不具备针对性，与本项目服务内容不匹配，不具备服务保障体系，服务承诺及服务措施不完善，不能满足招标文件要求或者未提供服务承诺，得0分。 | 3分 |
| 2.6 | 物业服务应急预案及措施 | 应急预案（包含但不限于：迎新送旧、极端天气、重大活动、疫情等内容）： 预案内容针对性强、内容全面、充分考虑项目需求特点及风险点，合理可行，且启动预案的条件措施得当、及时有效，得3分； 预案内容具有一定的针对性强、内容全面、可结合项目需求特点及风险点进行表述，基本合理可行，启动预案的条件基本可以具备，措施得当，基本保证及时时效性，得2分； 预案内容针对性不强，内容基本全面、与项目需求特点及风险点结合度不高，但基本合理可行，启动预案的条件基本充分，措施基本保证及时时效性，得1分； 预案内容不具备针对性，内容基不全面、未结合项目需求特点及风险点进行表述，启动预案的条件不充分，措施不能保证及时时效性或者未提供本项内容，得0分。 | 3分 |
| 2.7 | 节能降耗减排措施 | 结合项目特点及采购需求，节能降耗及环保减排目标明确，方案科学合理、切实可行的得2分；方案设置不能达到节能降耗效果及环保减排目标，得1分；未提供本项内容，得0分。 | 2分 |
| 三、价格（10分） |  |  |  |
| 3.1 | 价格 | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基 准价得满分10分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评标价）×10。 | 10分 |

说明1：评标价：

注1：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的服务全部由符合政策要求的小微企业承接，则对投标人（供应商）的报价给予6%的扣除作为评标（评审）价。其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。符合中小企业扶持政策的投标人（供应商）参加采购活动须提供文件第29.2条规定的“中小企业声明函（服务）（残疾人福利性单位声明函）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供文件第29.2条规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

说明2：节能产品（本项目不涉及）

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明3：环境标志产品（本项目不涉及）

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明4：同品牌产品投标情况处理（本项目不涉及）

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第六章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：评标报告：

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明7：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

说明8：废标、停止评标及招标终止

1. 在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

2. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

3. 招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

22．	评标过程及保密原则

22.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

六   确定中标

23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

24．	确定中标人

24.1	招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.2   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

25．	中标通知书

25.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.3   中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.	签订合同

26.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27． 	履约保证金

27.1	见合同条款。

28.   质疑

28.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

28.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

28.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

28.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

29.    其它

29.1	中标人应向采购代理机构缴纳中标服务费，具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按包以中标金额为基数，按差额定率累进法下浮10%计算。

29.2   中小企业声明函（服务）（残疾人福利性单位声明函）

注1：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

第二章　合同格式及主要条款

中央财经大学沙河校区10、11、13号学院楼教学科研配套服务

项目合同

项目名称：________________________________________

项目编号：________________________________________

合同编号：________________________________________

采购人（甲方）：____________________________________

中标人（乙方）：____________________________________

合同格式

甲方：

乙方：

服务合同主要条款

A协议书

甲方：

法定代表人：

住所地：

邮编：

乙方：

法定代表人：

住所地：

邮编：

资质等级：

证书编号：

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《政府采购法》和相关法律、法规、政策和公开招标结果（项目编号：），甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就乙方对提供服务事宜，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：

项目类型：

履约位置：

服务事项：

二、服务范围

其他详见本合同一般条款、特殊条款及甲方招标文件第五部分服务内容。

三、合同委托服务期限

沙河校区学院10号楼、11号楼、13号楼合计总建筑面积21568㎡，其中学院10号楼建筑面积8000㎡，学院11号楼建筑面积5100㎡，学院13号楼建筑面积8468㎡。学院楼北侧为7m宽沥青混凝土道路、东侧为6m宽混凝土道路，校园道路绿化保洁面积6876㎡。

本项目为2022年度教学科研配套服务采购项目，服务期一年；

投标人给出最终优惠价格，一年服务结束后，采购人对中标人工作年度考核合格及以上的（考核办法见采购文件《服务人员考核办法》），可按照上年度合同金额续签合同，最多续签两次。

服务期内，甲方可随时对乙方开展服务考核（考核办法见《教学科研配套服务人员考核办法》），考核不合格的，甲方有权解除服务合同，并保留追究乙方责任的权利。

四、服务质量标准

详见甲方招标文件中第五部分内容。

五、合同价款

本项目委托服务期共计一年，具体金额如下：

总金额（大写）元人民币（小写元）；

上述费用计算依据投标人相关报价明细为准，根据服务内容的增减，服务费可进行调增调减。服务期内增加服务面积、服务内容，双方协商费用并另行签订补充协议，涉及单项费用的，原则上不得高于本项目单项报价。

六、服务支出包括以下部分

1.管理服务人员的办公费用、工资、社会保险和按规定提取的福利费等；

2.房屋、共用部位、共用设备设施的维护费用；

3.本项目涉及的教学科研配套服务费用；

4.低值易耗品费用；

5.单次维修费用在3000元以下（含）的，由乙方承担；3000元以上（不含）的，由乙方上报甲方审核后协商解决。

6.其他招投标文件中包含的相关费用；

七、付款方式

费用由学校以银行汇款支付服务费给中标人，采用后付费的方式按月支付，即在常规服务期开始后每个月后一个星期内由乙方提出申请，甲方根据乙方上月履约情况进行支付。

乙方开户行名称：                       ；

帐号：

八、项目承接验收

1.乙方承接项目时，应制定全面的承接方案，甲方应配合乙方对共用部位、共用设施设备进行查验。

2.甲乙双方确认查验过的共用部位、共用设施设备存在的问题，甲方应积极协调解决。

3.对于本合同签订后承接的共用部位、共用设施设备，甲乙双方应按照前条规定进行查验并签订确认书，作为界定各自在开发建设和服务方面承担责任的依据。

4.乙方承接时，甲方应向乙方移交服务部位的必要材料包括不限于；单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、工程竣工图、设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料等。

5.甲方保证交付使用的楼宇符合国家规定的验收标准，按照国家规定的保修期限和保修范围承担保修责任。

九、使用与维护

1.乙方应配合甲方制定本服务区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度。

2.乙方根据规章制度提供管理服务时，甲方应给予必要配合。

3.乙方可采取规劝等必要措施，制止甲方违法相关规章制度的行为。

4.乙方应及时向甲方通告本服务区域内有关服务的重大事项，及时处理投诉，接受甲方的监督、管理。

5.甲方应于合同签订后的日内按有关规定向乙方提供能够直接投入使用的服务用房。

6.服务用房属甲方所有，乙方在本合同期限内使用，但不得改变其用途。

十、组成合同的文件及解释方法

下列文件是构成合同的有效组成文件，若这些文件相互之间存在抵触、对同意内容有不同的约定的，按照以下顺序确定：

1.本合同协议书；

2.甲方招标书及其附件；

3.乙方投标书及其附件（标书编号：）

十一、项目负责人

本项目的项目负责人（即项目主管）为：具体信息如下：

姓名：

身份证号：

手机：

座机：

邮箱：

本项目的项目主管必须遵守以下约定：

1、提供常驻服务；

2、专职负责本项目组成员管理工作、负责按照学校要求开展维保、修缮、会务等相关项目管理工作，全责与甲方开展工作对接，提供各类工作方案并组织实施等；

3、甲方对项目主管进行工作考核，考核不达标者，乙方需配合甲方更换相关人员；

4、其他招标文件中所述的相关工作职责；

十二、合同签订

1.合同订立时间：20  年  月  日

2.合同订立地点：

B合同一般条款

一、定义

1.“合同”系指甲方和乙方(简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

2.“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

3.“甲方”系指接受合同的招标人。

4.“乙方”系指中标后提供合同服务的企业，即。

二、语言与计量单位

1.合同及甲乙双方所有的来往信函以及与合同有关的文件均应以中文书写。

2.除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

三、服务内容、质量标准

具体要求：以招标文件中所述服务内容及质量标准为准；

四、甲方权利和义务

1.甲方有权要求乙方以及乙方工作人员遵守甲方各项规章制度，服从甲方的管理和指挥；有权维护本单位的利益不受损害。

2.甲方有权指导并管理乙方工作人员的各项工作，监督乙方合同执行效果。甲方有权对工作质量、工作记录、仪容仪表、服务规范等情况进行检查和指导。

3.甲方有权指派专人定期或不定期对服务承诺进行监督检查，并对服务情况做出月考核，并以书面形式通知乙方，按考核情况结算服务费。

4.甲方有权向乙方传达市、区、高校及甲方有关工作要求，并做出外事参观、市内检查等临时工作突击任务的安排。

5.甲方根据校内服务区域情况对服务工作量与经费进行增减，届时双方协商确定，增减或调整后与乙方签订补充协议。

6.协调、处理本合同生效前和履行中所发生的管理遗留问题。

7.依据双方签订的合同的相关规定，支付乙方管理服务费用。

8.甲方按本合同规定保障乙方的合法权益。

9.全面履行合同中甲方的条款。

五、乙方的权利和义务

1.必须严格实施乙方投标文件中承诺的人力资源配置。在必须补充或更换人员时，必须补充或更换优于或等同于投标文件承诺的上岗资格的工作人员。

2.乙方项目主管、主要管理人员及主要专业技术人员须与投标文件所报一致。合同存续期内，未经甲方要求或同意，项目主管原则上不应调整。项目主管、主要管理人员必须保证在岗工作时间和重要活动在岗，如有变化，须取得甲方的同意。

3.严格履行合同文件（含招标文件、投标文件等）约定和承诺的服务内容、质量标准、工序工艺，保障业主的建筑物、设备设施、院区内设备设施状况良好和正常运行使用。

4.科学、完整、连续地编制保管档案资料并按时移交。

（1）编制周、月、季度服务档案报告。

（2）合同到期、或经双方同意合同提前终止，或满足本合同约定条件下的合同提前解除时，在 日之内，按国家有关规定和双方协议约定向甲方移交全部档案资料。

5.制定并执行严格的安全生产管理措施，保证甲乙方工作人员人身安全和甲方的设备设施的完好无损。

6.严格遵守国家法律，制定突发事件预案，合理合法地处置，杜绝恶性治安事件的发生。

7.自行提供工作必需的设备、车辆、工具、药剂、耗材等，设备及耗材的存放地点严格遵守甲方相关安全管理规定。

8.乙方人员因失职、操作失误、意外等导致受伤、致残、死亡，乙方应根据工伤保险有关规定全权、尽快处理并独立承担全部赔偿责任和后果。若乙方人员对甲方工作人员或其他第三方工作人员的人身或财产造成损害，则全部赔偿责任均由乙方自行承担，且乙方须赔偿由此给甲方造成的全部损失

9.因甲方重大、紧急事件造成其他项目人员不足的，乙方需服从甲方统一安排协助处理，并不再支付其他费用；因甲方重大、紧急事件造成本项目各类人员临时不足的，乙方应配合甲方加派服务人员，单次加派人数少于5人的或连续服务时间少于3天的，甲方不再支付其他费用；

10.按本合同及招标、响应文件要求保障甲方的合法权益。

六、违约责任

1.如因甲方违反合同相关约定，致使乙方未能完成规定管理目标，乙方有权以书面形式要求甲方在一定期限内予以解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同。

2.因乙方服务履约不到位的原因发生责任事故（包括但不限于人员、安全、设备设施运行等事故）或与第三方产生纠纷、赔偿等事宜的，乙方需承担响应的赔偿责任；给甲方造成经济损失和不良影响的，甲方有权终止服务合同，乙方须赔偿甲方相应的损失。

3.乙方不得以任何形式、理由转让管理服务责任，如经发现，甲方有权取消乙方管理服务资格并解除合同，由此引发的一切相关法律、经济责任全部由乙方承担。

4.委托期内，乙方原因要求终止合同的，须提前3个月以书面形式通知甲方。如果因此给甲方造成损失的，则另向甲方支付相应赔偿金。甲方如因学校政策调整、规划调整等原因需提前终止合同的，须提前3个月以书面形式通知乙方，如果因此给乙方造成损失，则需向乙方支付相应赔偿金。

5.本合同被解除或终止时，乙方须将办公用房、日常管理相关资料等归属权在甲方的财物及时完整的交还甲方，如发生损坏或遗失，乙方须承担全部责任并赔偿相应损失。

6.出现以下情况双方均互不承担赔偿责任：

（1）因不可抗力（①自然灾害：如台风、冰雹、洪水、地震、干旱、暴风雪；②政府行为：如征用、征收、政府禁止令等；③社会异常事件：如罢工、骚乱、战争等）导致管理服务中断的；

（2）因维护楼内设施设备需要，双方协商一致暂时停水、停电、停止设施设备使用等造成损失的；

（3）因非乙方责任出现供水、供电、供热、通讯、有线电视及其他公用设施设备运行障碍造成损失的；

（4）因突发公共卫生事件，造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病以及其他严重影响公众健康的事件，导致管理服务中断的；

（5）因其他不可抗力导致管理服务中断的；

上述情况，双方互不承担赔偿责任，且按照实际服务天数和上岗工作人员数量计算费用。

七、索赔

甲乙方违约时，当一方提出索赔通知后天内对方未能予以答复，应视为已被对方接受。

九、履约保证金

本项目不涉及履约保证金。

八、争议的解决

1.在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过协商解决。

2.双方协商不能达成一致时，向甲方所在地人民法院起诉；

3.在起诉或仲裁期间，除正在进行的起诉或仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

九、合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

十、合同终止、解除

1.本合同期限自签订之日起到合同终止日期。合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合作期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。

2.在下列情况发生时，甲方有权提前解除合同并就实际损失向乙方提出索赔：

（1）乙方服务质量壹次考核不合格；

（2）乙方未得到甲方同意，擅自更换项目主管和主要管理人员。

3.乙方因故需终止合同，必须提前天书面通知甲方，经甲方同意后，方可终止。

4.本合同履行期间，如国家有关政策与本合同签订项相抵触，甲乙任何一方利益受到重大影响，受影响的一方，可以提出变更或解除本合同。

十一、附则

1.本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同及其附件中未尽事宜，双方经协商，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3.本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行，双方应按有关法律及时协商处理。

4.本合同及其附件中未尽事宜，甲乙双方原则上进行友好协商，如发生争议或纠纷，协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

5.本合同及附件，一式捌份，甲方执伍份、乙方执叁份，具有同等法律效力，附件清单如下：

（1）中标通知书

（2）投标人提交的投标文件及其澄清函等相关文件

（3）招标文件及其修改澄清等相关文件

3.本合同正本连同附件共页，一式陆份，甲方肆份、乙方份贰，具有同等法律效力。

4.本合同经双方签字盖章，并在甲方收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

（签字）                             （签字）

（盖章）                             （盖章）

年  月  日                                   年  月  日

注：（1）本合同条款内容若和招标文件第六章“项目需求说明”中相关规定不一致，以第六章“项目需求说明”中的相关规定为准。

（2）本合同为拟签订合同范本，仅供参考，最终以实际签订合同为准。

第三章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括：7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 项目说明一览表

- 技术偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和项目需求说明提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目的投标总价见“投标一览表”。

（2）如中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号补充通知（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

3、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 收费标准及简要说明 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.以上人员费用包括工资、社保、福利费、加班费等内容，应符合国家及地方相关政策规定。

附件4　项目说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 名称 | 主要功能/简要说明 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项服务详细技术说明可另页描述。

附件5   技术偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节 及条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

附件6　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

附件7　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件7-3  投标人资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　 国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

4、需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-4 投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的2020年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供经会计师事务所审计出具的本单位2020年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件）并加盖公章。

2、如投标人无法提供2020年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，如提供复印件则加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-5    社会保障金缴纳纪录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件7-6   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

投标人授权代表（签字）：                          单位:（公章）

日期：_____年______月______日

附件7-7  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

包含但不限于以下内容：

注1：如果招标文件第六章对投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人必须按要求提供相关证明材料。

注2：投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

附件8    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_____________________________

被授权人签字_______________________________

公章_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（须后附身份证复印件）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9   项目经验证明材料

【列表描述，包括但不限于项目名称、项目内容、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件。】

中央财经大学沙河校区10、11、13号

学院楼教学科研配套服务采购项目

招 标 文 件

招标编号：FW-2021037-MD0240

第二册

中央财经大学

北京明德致信咨询有限公司

2022年01月

第四章    投 标 邀 请

北京明德致信咨询有限公司接受中央财经大学的委托，对下述采购内容进行国内公开招标,现邀请合格的投标人前来投标。

项目概况

中央财经大学沙河校区10、11、13号学院楼教学科研配套服务采购项目招标项目的潜在投标人应在（线上邮箱报名）获取招标文件，并于2022年01月28日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FW-2021037-MD0240

项目名称：中央财经大学沙河校区10、11、13号学院楼教学科研配套服务采购项目

预算金额：185.00万元

最高限价：185.00万元

## 采购需求：本项目为2022年度教学科研配套服务采购项目，中央财经大学沙河校区学院10号楼、11号楼、13号楼合计总建筑面积21568㎡，其中学院10号楼建筑面积8000㎡，学院11号楼建筑面积5100㎡，学院13号楼建筑面积8468㎡。学院楼北侧为7m宽沥青混凝土道路、东侧为6m宽混凝土道路，校园道路绿化保洁面积6876㎡。本次服务采购所涉及的办公楼的基本情况：包括但不限于楼宇建筑面积、保洁面积、外墙面积、楼宇外围面积、门前三包的界定、楼内房间情况、会议室数量及规模、楼内设施情况、地面材质等。……详见第六章“项目需求说明”。

合同履行期限：一年。服务期满后，在本项目服务内容没有发生重大变化、年度预算能保障且服务期考核合格的前提下，采购人决定是否与其续签下一年度合同，最多续签2次。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

2）本项目不接受进口产品投标（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年01月07日至2022年01月14日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：线上邮箱报名。

方式：本项目只接受电汇购买文件。投标人线上购买招标文件，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至bjmdzx@vip.163.com，邮件主题请统一填写为：“购买标书信息+项目编号”。如需快递纸质版招标文件，须加付快递费50元人民币。在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 详细通讯地址 |  |
| 传真 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 |  |

售价：每包人民币500元，招标文件售后不退。（招标文件下载请登陆http://zbbmcc.com，进入主页后点击招标公告，查询到本项目后进行下载）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年01月28日09点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层第三会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）投标人在购买招标文件时须明确登记并只能按投标前所登记包号进行投标。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

（2）收款单位：北京明德致信咨询有限公司；开户行：工行北京东升路支行；账号：0200006219200492968。

（3）现场踏勘：为了保证项目的实施，本项目统一组织供应商现场踏勘。

1.踏勘联系人：王老师

2.踏勘联系方式：18810925262

3.踏勘开始时间及签到截止时间：2022年01月17日，下午14:00（北京时间）

4.踏勘集合地点：中央财经大学沙河校区南门值班室。

注：本项目仅此安排一次踏勘，请供应商遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及相关要求按时参加，参加踏勘人员要求14天内无出京记录，出京人员需持3天内的阴性核酸报告，并携带身份证原件及疫情防护承诺书、踏勘代表授权委托书，由招标代理机构统一组织，请各供应商务必准时签到以证明出席，过时不候。

现场踏勘对该项目实施内容进行踏勘，请供应商在踏勘时充分了解现场环境，现场测算需供应商自行携带的设备、辅材等。

（4）本项目的采购公告仅在本公告在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国教育装备采购网（https://www.caigou.com.cn/）、中央财经大学网站上发布。

（5）本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。

（6）需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；进口产品管理；支持脱贫攻坚；扶持不发达地区和少数民族地区；支持自主创新；支持绿色建材等。

（7）投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

（8）届时请投标人派代表参加开标仪式。

（9）如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：中央财经大学

地址：北京海淀区学院南路39号

联系方式：闫老师；010-62288125

2.采购代理机构信息

名 称：北京明德致信咨询有限公司

地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层16室

联系方式：010-82370045、bjmdzx@vip.163.com

3.项目联系方式

项目联系人：贾溪

电　话：010-82370045

第五章  投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：中央财经大学 联系人：闫老师；联系电话：010-62289113 传真电话：010-62288705（可自动接收传真） 联系邮箱：cgzx@cufe.edu.cn |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算金额的1.5% |
| 11.5 | 中标服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法下浮10%计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：开标日起90天（日历日） |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份，电子光盘 2 份。 |
| 15.1 | 投标截止期：2022年01月28日上午09:30 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2022年01月28日上午09:30 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层第三会议室。 |
| 21.3 | 评标方法：综合评分法。 |
| 23.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增减变更：不超过10％ |

第六章    项目需求说明

一、项目需求一览表及预算：

| 序号 | 名称 | 服务期 | 预算金额 （万元） | 中小企业划分所属行业 | 是否接受 进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 沙河校区10、11、13号学院楼教学科研配套服务 | # 一年 | 185.00 | 物业管理 | 不涉及 |

## 注：超出预算金额的投标文件将视为无效投标。

## 二、服务范围：

## 本项目为2022年度教学科研配套服务采购项目，中央财经大学沙河校区学院10号楼、11号楼、13号楼合计总建筑面积21568㎡，其中学院10号楼建筑面积8000㎡，学院11号楼建筑面积5100㎡，学院13号楼建筑面积8468㎡。学院楼北侧为7m宽沥青混凝土道路、东侧为6m宽混凝土道路，校园道路绿化保洁面积6876㎡。

## 3栋学院楼房间数量合计：教师办公室254间、教室23间、阶梯教室3间、研讨室18间、会议室4间、博士生流动站4间、案例研讨室4间、信息资料中心3间、学术交流空间3间。

## 3栋学院楼设施设备数量合计：配电室1个、电梯3部、VRV多联空调机组3套、饮用开水器14台。

## 本次服务采购所涉及的办公楼的基本情况：包括但不限于楼宇建筑面积、保洁面积、外墙面积、楼宇外围面积、门前三包的界定、楼内房间情况、会议室数量及规模、楼内设施情况、地面材质等。

## 三、服务主要内容：

1.综合保障服务（以下简称综合服务）：发挥服务管理职能，提供相应保障服务，包括但不限于接待报修、信息公示、投诉处理、客户意见的征集和处理、信报收发、标识管理等。

2.房屋及设备设施维护：保持房屋建筑的完好和设施设备的正常运行。

3.公共秩序维护：配合相关部门提供全天候公共秩序维护服务和安全服务，保证正常办公秩序。

4.环境保洁：按时完成规定的环境保洁服务，提供整洁、卫生、安全、美观的环境。

5.绿化养护：对服务范围内的绿地和周边绿化进行养护服务，保持整体的景观效果。

6.会议服务：配合相关部门开展会议受理，提供会前准备、会中服务、会后清理等服务。

7.突发事件应急管理：配合相关部门对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件建立应急预案，并组织实施培训、演习、评价和改进，事发时按规定途径及时告知采购人，并采取相应措施。

8.绿色服务管理：在保证服务管理和服务质量的前提下，通过科学管理、技术改造和行为引导，有效降低各类服务运行能耗，节约资源和保护环境等相关工作。

9.标准化建设：按政务服务标准化要求协助完成相关工作。

四、服务要求：

1、综合服务

（1）接待服务

——应设立服务中心，设立服务电话，24小时值班。

——热情接待客户，受理有关咨询、报修、会议安排、求助、建议、问询、质疑、投诉等。

（2）信息公示

——服务企业营业执照、服务组织架构、服务流程、服务时间、服务咨询和投诉方式。

——管理服务工作情况定期报告或公示。

——外墙清洗、电梯维保、虫害消杀等影响客户办公的作业计划。

——社会公共保障部门的通知，如恶劣天气、停电停水等。

——信息公示应与建筑物标识系统保持协调，表达简洁易懂。

（3）投诉处理

——建立管理服务投诉渠道，如投诉电话、网站、微信号、意见箱等，公布投诉处理流程等。

——对受理的投诉，应核实情况，及时处理并对客户提出的投诉进行答复，属于服务责任的，应向客户道歉，及时处理或纠正。

——不属于服务责任的，应耐心做好解释工作并提供必要的帮助。

——受理、处置投诉应留存记录。

（4）客户意见征集、处理

——建立健全调查制度、调查问卷、回访统计表、原因分析及整改措施记录。回访调查表、调查问卷应为收录用户签名的原始记录。

——回访：迁入、维修及投诉处理完毕后均应进行回访，并留有回访调查表、回访统计表。

——综合满意度调查：每学期至少一次，向客户采用走访、问卷调查等形式，开展项目管理服务满意度调查，并对调查结果进行分析，持续改进。

——及时反馈客户动态信息；客户日常反馈的意见应及时处理，并留有记录。

（5）档案管理

——按采购人要求做好有关档案管理工作，建立设施设备维护检测记录、运行值班日记等档案管理内容。

2、房屋本体维护管理

（1）通用要求及范围

——按照相关规章要求执行，如北京市为《房屋建筑使用安全检查技术规程》（DB11/T1004），定期对房屋结构、外墙面、屋顶、公共通道、门厅、楼梯、上下水系统、供电设备等部位日常维护、巡检，发现问题及时维修，确保楼宇各个系统正常使用。

——在建筑物保修期内应重点检查房屋建筑尚存的质量问题（包括房屋建筑质量、设备设施质量、安装技术等方面），发现问题应立刻上报维修。

——工作标准：维修及时率95%以上；维修质量合格率95%以上；维修客户满意率95%以上；返修率不高于1%。

——到达现场时限：一般故障维修人员应在15分钟内到达现场，如：门、窗、锁、灯、电话、卫生间设施、公共区域等；紧急故障维修人员应在10分钟内到达现场，如：跑、冒、滴、漏、空调、照明、电梯等设备停运、室温、噪音、异味问题等。

——修复时限：零维修服务不需换件的当时完成，一般情况不超过24小时完成，延时修复不超过3个工作日完成；有需要采购等特殊情况的，与客户约定时间，并采取临时措施。

——维修服务要求：公布报修电话。工作时间受理客户报修，非工作时间由值班人员受理客户报修；维修人员前往维修现场时携带工具箱、维修配件，必要时携带梯子；应做到维修（报修）单填写准确、齐全，及时完成维修任务。

——维修服务回访：维修完成后24小时内进行维修服务回访，及时了解维修服务的满意度。

——房屋及共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便。

——因供应商人员造成采购人设施设备损坏的，应按照采购人资产相关情况照价赔偿，并承担由此产生的相应后果。

——供应商应充分考虑服务过程中可能出现的人员和物料成本，采购人不在本项目外另行支付。

——发现采购人设施设备有损坏的，单项维修费用在3000元以内（含）的由供应商承担，超过3000元的上报采购人协商解决。

（2）土建小修

——室内地面、散水小修。小修内容：楼面或地面的块料面层松动的、散水严重损坏影响其功能的，应修补。楼面或地面的块料面层损坏、残缺的，应修复；如磨损过薄影响安全的，应局部拆换；质量要求：维修后应平整、光滑、接槎平顺。

——室内墙面及顶棚小修。小修内容：内墙、踢脚线及顶棚抹灰空鼓、剥落的应修补；质量要求：维修后的内墙面及顶棚应恢复原有使用功能，抹面应接槎平整、不开裂、不空鼓、不起泡、不翘边，层面与基层结合牢固。

——检修门窗小修。小修内容：门锁损坏、门窗松动、门窗扇开关不灵活、开焊、小五金缺损的应进行修补、更换；质量要求：维修后的门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃装钉牢固，窗纱紧绷，不露纱头。

——清扫屋面、雨落管等小修。小修内容：每月将屋面、雨水口积存的杂物清扫干净；雨落管局部残缺、破损应更换；质量要求：屋面应清扫干净，雨落管维修后应补齐五金配件。

——屋面补漏小修。小修内容：屋面局部滴漏以至影响使用的属于屋面局部补漏范围；质量要求：屋面应清扫干净，维修后屋面不再有滴漏现象。

（3）上下水系统小修

——室内给水系统小修、局部换管。小修内容：楼内管道锈蚀脱皮的，应及时清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐；质量要求：经修缮的给水系统通畅，部件应配齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。

——卫生设备。小修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修；质量要求：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。

——排水、排污管道等。小修内容：楼房排污管道堵塞、排污不畅通的应疏通，配件残缺应补齐；质量要求：楼房排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水，达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。

（4）供电设备设施小修标准

——室内设备。小修内容：闸具、电源插座、开关、灯头、灯泡、灯管等；质量要求：正常使用。

——配电线路。小修内容：末端线路、支持物，或单项维修金额在3000元（内）以下；质量要求：绝缘良好完整可靠。

（5）二次装修管理

——经采购人授权，对办公楼二次装修进行管理。

——在客户申请装修时应书面告知：装修申请、审批、收费、巡视、验收等装修管理的有关要求。

——装修材料申报要求。装修施工协议复印件；施工单位营业执照及资质证明复印件（加盖单位公章）；装修图纸（包括平面图、强电图、弱电图、综合布线图等）；施工方案；施工进度计划；建筑消防设计备案凭证；装修施工材料应提交有关环保和质量证明，如地毯应是阻燃材料等。

——组织装修前、后的室内设施验收，留存客户、施工单位、公司签字/盖章确认的验收记录。

——组织与客户签订《装修管理协议》，与施工单位签订《安全责任书》。

——建立客户装修档案，内容应包括装修申请、审批、验收资料，就客户提交的装修方案，向采购人提出专业性的意见或建议。

——向临近客户发放装修通知。

——明确装修时间，不得影响其他客户（昼间噪声控制应执行GB3096中的四类标准限值）。

——装修施工期间，对动火施工及临时用电情况进行重点巡视检查，发现违反装修管理要求的行为、现象，及时进行劝阻、制止。

——监督施工单位及时清运建筑垃圾。

（6）其他

——为保证房屋本体设施正常使用，对超出本维护范围且影响使用的维修项目给予维修响应。

——根据房屋本体的使用年限和维修情况，每年下半年提出需要下一年度进行的必要中修、大修维修项目计划及预算，提请采购人审定。

3、共用设施设备管理

（1）通用要求及范围（机房、制度、节能管理）

——机房管理。设备及机房环境整洁，无杂物，有防鼠措施，机房符合设备运行要求；明确设备机房管理、安全责任人；设备、机房及重点部位有完善的安全管理措施，各种标识完整有效；设备机房按规范配备消防器材；设备机房配备必要的应急照明、通讯等设施；设备机房配置温湿度计环境监测设备和保障设备，环境符合要求。

——节能降耗。对水电气热等能源消耗情况进行统计分析，配合采购人控制能源费用支出，制定节能降耗措施；采购人按国家有关规定推广使用绿色节能建材或进行局部节能改造时，应配合做好施工现场的必要支持和安全工作，同时做好后期新材料、新设备设施的使用和维护工作；配合采购人执行好节能改造运行工作中的各项任务要求；配合采购人严格执行国家要求的冬夏季室温控制标准；配合采购人定期进行节能降耗宣传；制定公司员工节能降耗行为规范。

（2）供电系统（含避雷设备、公共照明系统、室内设施及配电线路的小修）

——运行管理。统筹规划，做到合理、节约用电；供电运行和维修人员实行持证上岗；设备出现故障时，维修人员应在规定时间内到达现场，及时修复；严格执行用电安全规范，确保用电安全；保证避雷设施完好、有效、安全；定期进行低压设备清扫；定期对应急柴油发电机试车进行监管,柴油储存符合规范要求；制度完善，执行有力；有事故应急预案并定期演练；监视和维护运行中的电器设备的各项参数，参数值应在规定的范围内；检查、运行、维护记录清晰准确；配电机房、设备、配电箱柜定期清洁，值班室保持干净整洁；按要求对施工单位用电进行监督、检查和管理；安全用具、维修工具、测量仪表等配备齐全并按规定定期检测。

——设备维护。监视和维修运行中的电气设备，检查高低压配电指示灯、电压表、电流表指示是否正确，有功、无功仪表是否正常，以保证其正常运行方式。确保管辖范围内的电气设备安全、运行经济；值班人员应按照有关安全操作规程，完成电气设备的倒闸等工作程序；定期有专人对电气用具进行巡视检查；定期巡视配电竖井内电气设备。

——其他。负责所辖区域的照明系统及电源的安全运行工作；加强日常维护检修，确保办公楼宇的照明灯具、开关、闸盒及电气设备的正常使用；保证夜景照明、法定节假日照明的按时开启及系统的正常运行；定期按时开关庭院灯及特殊区域的照明灯具；定期根据巡视情况及时维护楼内各种照明灯具；节约用电，符合市政府规定的办公楼节电要求。

（3）电梯系统

——配合采购人取得电梯准用证、年检合格证，轿厢内张贴年检合格证及乘客须知——确保电梯按规定时间运行。

——安全设施齐全有效，电梯内三方通话设备保持正常工作状态，发现问题及时报告。

——对通风、照明及其它附属设施进行巡查，发现问题及时报告。

——轿厢、井道、机房保持清洁。

——制定事故应急措施和援救预案并演练。

——在采购人指导下监督专业保养单位定期保养特种设备并按时年检。

（4）供冷供暖

——运行管理。采用地源、水源热泵或冰蓄冷技术的中央空调系统，应按设备供应商提供的技术要求进行操作，并符合国家相关技术规范。市政或锅炉供暖按照采购人要求配合专业部门（公司）做好日常运行管理。

——供冷。按合同规定时间运行，室温符合要求，夏季不得低于26摄氏度；制冷期间定期按房间总数的5%抽检温度并作记录；在运行过程中设备噪音达标，无跑、冒、滴、漏现象；根据天气及时调整制冷温度；设备和机房整洁；标识完整有效，记录清晰、准确；采购人对供冷有特殊要求的，按采购人要求执行。

——供暖。供暖设备、煤气设备、燃气设备运行正常；管道、阀门运行正常无隐患；冬季供暖室内温度不得低于20摄氏度；根据天气情况，相应调节供暖设备运行工况；采购人对供暖有特殊要求的，按采购人要求执行。

（5）给排水系统（含上下水管道更换、卫生间设备、排水排污管道等）

——管道、设施及相关阀件。管道畅通、无渗漏水现象；定期巡视卫生间、开水房及洗漱间，及时维修并做好记录；各种设施、相关阀件无跑、冒、滴、漏现象，开关灵活；注重季节性预防养护，特别是冬季室外各类水管的防冻保温工作。

——落水管、沟渠、池、井。落水管、沟渠、池、井等使用功能正常，畅通、无堵塞；室外管井定期巡查，发现问题及时维修，并做好记录；井盖及雨水篦子的管理，确保完好无损；楼内污水池定期巡视并对污水泵进行手动启动检查；定期清掏化粪池、污水池。

——二次供水及直饮水设备。定期定时巡查、及时维护，并做好记录；保持水箱间的清洁卫生，确保无二次污染发生录；定期按要求做好直饮水设备机房的保洁和设备巡视工作；有供水应急预案并进行演练；饮水设备机房钥匙指定专人保管；定期进行水箱清洗和水质检测。

——电热水器。电热水器保持洁净、光亮、无污迹；保证规定时间内的开水供应；维修及时，无延误；定期除碱、消毒，保证无水垢；严格执行操作规程，按规范启动、关闭；电热水器严格卫生安全用水，电热水箱上锁，钥匙专人保管。

——其他。标识完好，制度上墙；加强日常巡视检查，保证给排水系统的正常运行；设备出现故障时，维修人员及时修复；节约用水符合市政府规定的办公楼节水要求。

（6）楼宇自控系统

——定期检查楼宇自控设备运行状态。

——对楼宇自控设备发出的故障报警处理及时。

——故障资料及时存盘。

——对楼宇自控设备发出的故障报警处理及时。

——定期对模块箱进行巡视清洁。

——定期对系统进行检测。

（7）其他

——为保证共用设施设备的正常运行，对超出本管理范围且影响设备设施运行的设备设施故障给予维修、抢修响应。

——根据共用设施设备的使用年限和运行情况，每年下半年提出需要下一年度进行的必要中修、大修维修设备设施清单计划及预算，提请采购人审定。

4、共秩序管理

（1）秩序维护

——门卫服务。查验出入人员的证件，办理登记手续，禁止无关人员进入；及时发现不法行为人，做好安全防范工作；遇有重要活动，按照采购人安排配合完成相关工作；按规定填写岗位工作记录；熟悉和掌握单位内部机构的分布、位置、联系方式；基本熟悉和掌握采购人单位内部人员情况。

（2）紧急情况的处置

——当发生干扰、破坏采购人单位正常的生产、生活、工作秩序的特殊情况时，供应商应按照应急工作预案，迅速将有关情况报告采购人。协助做好疏导工作，维护正常秩序。

5、环境保洁服务

（1）保洁服务

——一般要求。卫生设施完备、清洁、无异味，垃圾实施分类管理；明确清洁人员责任范围，实行标准化清洁；垃圾分类，日产日清，定期消毒灭杀；房屋共用部位保持清洁，无擅自占用和堆放杂物；清洁工具分区分类定点摆放，整齐、干净；保洁服务人员岗前培训工作到位，个人卫生保持良好；建立保洁、消杀档案，填写工作记录——清洁对象及标准。

全面负责公共区域的清洁卫生，规范各项保洁服务管理工作，为工作人员创造良好的工作、生活环境。

1、服务内容如下：

（1）负责大楼门厅、电梯间、楼梯间、走廊、卫生间等公共区域的日常保洁工作。

（2）负责楼内会议室、会堂、茶歇室、公共教室等公用房的日常保洁工作。

（3）负责周边雨季、雪季的清扫及道路畅通。

（4）负责特殊天气时公共区域门窗的关闭工作。

（5）负责产出生活垃圾的转运工作。

（6）所有清洁时间以不干扰正常教学、办公、会议秩序为原则。

2、具体标准如下：

（1）应按质、按量达到有关“室内环境服务保洁卫生”相应的标准，并接受采购人的监督检查。

（2）保洁过程中出现任何不能正常进行的原因，应及时联系采购人相关负责人，及时解决问题，保证年度保洁工作准时准量的完成。

（3）根据服务要求对现场作业人员提前进行业务培训，讲解各种地面、墙面保洁方法和操作规程，各种清洁剂（药剂）的配比和安全防护措施。

（4）负责现场保洁人员聘用和管理。

（5）遵守采购人的各项规章制度。

（6）爱护公物，如有损坏照价赔偿。

（7）做好保洁人员、保洁设备的安全管理，工作过程中涉及到的人员与车辆往

返出现的一切安全事故自行负责。

（8）在年度保洁工作中因供应商人员造成采购人设施设备损坏的，供应商应按照采购人资产相关情况照价赔偿，并承担由此产生的相应后果；发现采购人实施设备有损坏的，维修费用在3000元以内（含）的由供应商承担，超过3000元的由供应商上报采购人协商解决。

（9）供应商应充分考虑年度保洁中可能出现的人员和物料成本，采购人不再本项目外另行支付。

3、详细要求如下：

| 保洁项目 | 服务内容 | 服务标准 | 作业频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厅 | 1.地面灰尘清扫，清洗石材面； 2.大厅玻璃；通道门； 3.杂物桶； 4.大厅墙壁、柱子； 5.灯具等。 | 地面干净、光亮无污渍；无废弃物、无水印；玻璃干净通透；杂物桶外表干净、无异味；墙面无蜘蛛网、污渍、无张贴物；目视无明显污迹或灰尘； | 工作日不低于2次/天、节假日不低于1次/天；重大活动、会议期间需随时保持清洁；其他采购人安排的临时性保洁工 作； |
| 楼道楼梯 | 1.拖洗地面、楼梯； 2.擦拭踢脚边、门窗、标牌、楼梯扶手； 3.灯具等； | 地面干净、光亮无污渍；玻璃干净通透；墙面、顶棚无蜘蛛网、污渍、无张贴物；不锈钢扶手无污渍、无锈斑；目视无明显污迹或灰尘； |  |
| 公共区域 | 1.拖洗地面、脚坪； 2.窗台及其他桌椅； 3.灯具等； 4.所涉及的办公用具、设施设备里外面。 | 桌面、桌斗干净无杂物、污渍；地面干净、光亮无污渍；玻璃干净通透；墙面干净无蜘蛛网、污渍、无张贴物；办公用具光亮，皮制品润泽；杂物桶外表干净，无异味；目视无明显污迹或灰尘； |  |
| 公共用房 | 1.拖洗地面、脚坪； 2.窗台及其他桌椅； 3.灯具等； 4.所涉及的办公用具、设施设备里外面。 | 桌面、桌斗干净无杂物、污渍；地面干净、无污渍；玻璃干净通透；墙面干净无蜘蛛网、污渍、无张贴物；办公用具光亮，皮制品润泽；杂物桶外表干净，无异味；目视无明显污迹或灰尘； | 日常每日使用的公共用房按照工作日不低于1次/天的频率进行清洁；重大活动、会议期间需随时保持清洁；非每日使用类的公共用房按照采购人要求按需清扫；其他采购人安排的临时性保洁工作； |
| 卫生间 | 1.地面、镜子； 2.门、窗、隔板、水箱、瓷砖； 3.洗手台、水池、陶瓷便器； 4.卫生间清洁、消毒。 | 地面及所有立面干净、无污渍；玻璃干净通透；墙面、顶棚无蜘蛛网、污渍、无张贴物；便器无尿碱，无异味；便篓表面干净无异味；目视无明显污迹或灰尘； | 工作日不低于3次/天、节假日不低于1次/天；重大活动、会议期间需随时保持清洁；其他采购人安排的临时性保洁工作； |
| 外立面 | 1.外墙面； 2.外门窗、雨棚； | 立面干净、无污渍；玻璃干净通透； | 1次/年； |
| 室外 | 1.上人屋面； 2.楼宇周边外侧平台、石材地面、围栏、台阶、柱子等 | 1.楼宇外立面表面干净整洁，无杂物、无废弃物、无张贴物； 2.硬化地面无垃圾、无杂物、无污泥、无积水、无泼撒物，干净整洁，路见本色。 3.不锈钢围栏表面无手印、无积尘、无污渍，光亮。 4.区域内积雪、落叶、积水等应按照每天学校作息时间上班前进行清扫。 5.雨雪天气，做好地面防滑警示、措施，保证路面不积水、不结冰、中到大雪及时清扫。 | 工作日不低于1次/天，节假日按需保洁； |
| 垃圾外运 | 楼内及楼宇周边； | 1.将楼内垃圾运到校内垃圾中转站，垃圾无外溢； 2.楼内公共区域及楼宇外围不得存放、堆放废品。 | 工作日不低于2次/天，节假日按需清运； |
| 清洁间 | 楼内 | 1.工具间用于存放保洁工具及用品，不得在工具间内存放废品、易燃易爆物品。 2.保持工具间地面、拖布池等干净整洁。 | 保持清洁、按需保洁； |
| 病媒生物防治 | 楼内及周边 | 1.各建筑物、各楼层设置鼠盒，定期投放老鼠药、灭蟑药； 2.定期喷洒灭蚊药，环境保持清洁卫生，消灭蚊、蝇、鼠、蟑的孽生地；3.对公共区域定期进行防疫消毒，并做好记录。 4.药物投放处设置标识，做好警示提示确保人员安全。 | 不低于2次每年；临时需安排防治工作的需加大频次。 |
| 电梯间 | 电梯门、操作板面、电梯轿厢、地面 | 1.擦拭，消毒； 2.保证不锈钢表明无污迹； | 工作日不低于1次/天，节假日按保洁； |
| 其他服务 | 以上未尽室内外保洁位置、确属楼宇内部空间的区域 | 需按照以上保洁要求一并清洁打扫，符合要求，无投诉，没有安全事故。 | 按需保洁 |

——垃圾分类。垃圾应分类管理，最大限度地实现垃圾资源利用，减少垃圾处置量；配合采购人做好垃圾分类宣传，倡导绿色环保理念，实现垃圾分类投放洁；根据实际情况，按照可回收物、有害垃圾、厨余垃圾（湿垃圾）、其他垃圾（干垃圾）分别设置垃圾桶，实现分类储存；垃圾收集严格按照分类原则，实现垃圾分类搬运。

（2）有害生物防治

——防治方案：提供防治害虫采用预防为主，综合防治的有害生物防治方案。

——药物成份：符合国家规范要求，药物安全、环保、无异味。

——防治人员服务时着装整齐，持证上岗，按照规范操作。

6、绿化养护服务

（1）室内绿植养护

——租摆植物：盆景质地大方、株形美观、花叶并茂、整体布局合理，根据需要调整租摆方案。

——租摆鲜花：叶色光泽、果实饱满、整体布局合理，无尘、无过敏质素，花粉、花瓣无毒。

（2）室外绿化养护

——草坪：按照各地的规章要求执行，如北京市为《城镇绿地养护管理规范》(DB11/T213-2014)二级标准。

——灌木、乔木：生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。

7、会议服务

本项目涉及教室、房间按教学服务要求需要开展相关会议时，需提供下述服务：

（1）会议室及其用品管理——会议室专人管理

——茶具、牛奶咖啡具、餐具，严格消毒、烫洗，封存，达到卫生安全标准。

——毛巾：洗净后应放在蒸箱内高温消毒。

——相关设备由供应商投入。

（2）会议受理

——签订会议预定单，详细记录客户会议需求。

（3）会议前准备

——场地布置：根据采购人要求、场地大小、用途，明确摆放规定，同时须留有足够的应急疏散通道疏散出口。

——引导服务：按照会议预定单做好水牌并放置在指定位置；引导人员原则上于会议开始前就位。引导手势规范，语言标准。

（4）会中服务

——会议开始，根据需要为主席台提供服务。

——会议开始后立即给茶杯加满水；茶水加满后立即摆放热毛巾；首次满水后15分钟进行第二次续水；之后每30分钟续水一次。

——会议时间较长时：如果中间休息，服务员要及时整理好座椅、桌面用品，续水，增补便签。在整理时，注意不要弄乱和翻阅桌的文件、本册等。

——会议召开期间保证会场内（如组会方许可）及会议室外至少各保留一名服务人员进行服务，随时解决与会人员提出的临时要求。

——会议结束前，各引导人员迅速抵达岗位，进行疏散。不得影响其他会议正常进行。

（5）会后整理

——对会议现场进行检查。如发现参会人员遗忘的物品，要立即归还。

——请组会方填写会议满意度调查表。

（6）会议安全服务

——制定会议、活动突发事件的应急预案。

——对于100人以上的大型会议，会前应将会议中心疏散图、各疏散通道位置告知组会方，并提醒组会方顺序退场。

——发生紧急事件时，立即组织相关责任人处理，按应急方案制定的措施执行，并分析原因，提出整改方案和预防措施。

8、突发事件应急管理

（1）重点部位及安全隐患排查

——结合办公楼的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账。

——应对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控。

——随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账,使风险隐患始终处于受控状态。

（2）应急预案的建立

——应急预案类型。预案包括综合预案、专项预案和现场处置方案；根据隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

——应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，每半年至少组织相关岗位进行一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

（3）应急物资的管理

——根据专项预案中的应对需要，合理配置必要的应急物资，建立清单或台账，并专人管理。

——定期对应急物资进行检查，确保能够随时正常使用。

9、其他服务

（1）第三方维保单位的现场管理

——负责对第三方维保单位开展现场管理、监督第三方维保单位履约服务情况并上报采购人，协助采购人处理项目范围内的检查、备案、维保管理等工作。

——化粪池清掏。

10、绿色管理

（1）绿色管理的主要管理措施包括但不限于

——节水：利用节水技术和设施，杜绝“跑、冒、滴、漏”。

——垃圾分类：按照北京的城市管理要求，配合采购人进行垃圾分类宣传和行为引导，设立生活垃圾分类集中投放点和分类收集容器，对生活垃圾分类收集、分类暂存和分类交运。

——控烟管理：楼内严禁吸烟，会议室、值班室等不设烟灰缸，发现吸烟人员及时劝阻。

——污染防治：实施雨水、污水分流管理，控制设备噪声、作业噪声和粉尘排放，对有毒化学品容器、机油抹布等固体废弃物等进行有效处置等。

——绿色采购：优先采购政府公布的绿色采购清单物质。

11、标准化建设

（1）标准化建设

——熟悉并按照北京市政务机关标准化服务要求做好相应的制度与保障服务工作。

——根据政府部门要求做好相关的标准化服务。

五、服务制度：

1、管理服务制度概述

健全的制度是提供优质的管理服务的基础。楼宇规章制度也在一定程度上反映楼宇的特点。通过公布楼宇相关制度，让服务企业熟悉服务内容，依规明确工作职责，科学、合理的制定相应的投标文件。

2、管理相关制度

（1）楼宇管理制度

——配合采购人制定楼宇的管理制度包括楼宇管理规定、楼宇安全管理制度等，制度内容包括但不限于办公人员、外来办事人员进入楼宇的行为规范、开放时间、楼内公共设施设备的管理规定、楼宇节能工作要求、安全管理规定等。

3、上墙管理制度

（1）楼宇上墙管理制度清单

——安全管理规定。

——茶水间管理规定。

——消防应急预案、突发事件应急处置流程。

——相关岗位职责。

——服务人员挂牌服务（如公示服务人员信息、保洁操作进程、监督途径等）——楼宇管理规定。

（2）楼宇上墙管理制度要求

——工作制度的上墙明示是为了明确职责、规范工作，更好地起到宣传和告知的作用，便于对服务企业的规范管理和服务监督，完善各项规章制度的执行与落实，使其明确岗位职责及流程。上墙制度应悬挂在楼内相应位置，要求版面设计统一，具体样式最终应取得采购人确认。

六、服务组织及人员配备要求：

1、服务企业

（1）一般要求

——应持有效资质证书，根据楼宇的实际情况和合同约定，设置相应的项目管理机构，合理配备管理人员和服务设备设施。

——应有健全的服务质量管理体系，包括：服务管理制度、岗位工作标准、安全操作规程等，并制定具体的落实措施和考核办法，确保服务过程得到有效运行、控制和服务质量的持续改进。

——应确保可以获得企业内部的各种资源，建立与机关主管部门和其他相关方的服务沟通渠道，以支持服务提供的运行和控制。

——应有健全的各项财务管理制度，收费、会计核算、税收等财务管理工作应严格执行国家、北京市有关规定，每年报告一次服务费用收支情况。

——应有完善的管理服务档案管理制度，档案齐全，专人保管，查阅方便。管理服务档案内容至少应包括：竣工验收档案、服务承接查验档案、用户档案、房屋及其配套设施权属清册、设施设备台帐和管理维修档案和服务日常管理档案。

（2）特定要求

——人员管理：应建立人员行为规范（包括统一着装、佩戴标识、仪表仪容整洁等）、职业素质与技能培训机制、从业人员保密制度、人员激励及处罚机制等。

——信息安全管理：服务企业员工上岗前应通过内容包括国家保密法律法规、保密制度、服务过程中的保密知识技能及相关要求、典型案例等的保密培训，签订《保密承诺书》；重点岗位员工须经上报采购人进行政审后方可入职，进入重要办公区域的服务人员应不少于2人并同进同出，禁止摄影、摄像、录音。

——沟通汇报机制：应与客户建立沟通和信息反馈汇报机制，主动、及时将管理工作情况及突发事件报告采购人。

——风险与应急管理联动机制：应识别楼宇管理服务中可能存在的风险，明确管理中的主要风险、重大危险源和安全隐患并采取相应的控制措施。应建立突发事件应急救援队伍，制定突发事件应急预案，配备应急物质，建立与采购人、相关的社会救援力量和政府部门的应急联动机制。

（3）其他要求

——工作期间发生工伤事故、合同纠纷等全部费用由供应商承担，供应商用工签订正式劳动合同，并办理各种用工手续，如因用工不当，给采购人造成损失由供应商全部承担。

2、管理人员

（1）持证上岗

——项目经理、主要管理人员应按照招标文件要求提供相关证书。

——特种作业人员应取得相应特种作业操作证。

——专业技术、操作人员应取得相应专业技术证书或职业技能资格证书。

——二次供水运行、保养、维修等人员应具有有效的健康检查证明并经卫生法规知识培训合格。

（2）职业素质

——政治素质。热爱祖国、诚实信用；爱岗敬业，恪尽职守；遵纪守法，团结协作；无违法犯罪记录。

——业务技能。具备基本法律知识，了解有关岗位管理政策、规定，熟悉服务区域基本情况；具备较强的语言、文字表达能力和沟通能力；具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题能力；熟练使用相关专用设施设备。

——身体素质。仪表端庄，具备岗位需要的身高、视力等条件。

——文化素质。具备岗位所需学历，特殊岗位应具备相应的专业业务知识和技能。

——年龄条件。依据国家有关行业危险等级划分，秩序维护员等岗位人员年龄应符合国家法律规定的最低或最高年龄要求。

——安全生产。严格按安全操作规程操作，不得违章作业、违章指挥。

（3）行为规范

——着装。统一着装、干净整洁，并按规定佩带标志，因私外出时应着便服。

——纪律。姿态端正、工作规范、举止文明、精神饱满、表情自然；语言简洁、文明，主动、热情、耐心、周到并及时、主动提供服务；严格履行岗位职责；不准刁难来访人员；不得脱岗、空岗、睡岗，不准迟到、早退；遵守采购人单位内部的规章制度，不准随意打听、记录、传播采购人单位内部的机密；有重要情况妥善处置并及时上报。不准迟报、漏报、瞒报；认真填写值班记录，做好交接班工作；爱护公物，爱护客户财物；自觉维护环境卫生，保持服务区域整齐清洁。

3、人员配置标准

| 序号 | 岗位名称 | 岗位人数 | 资质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目主管 | 1 | 大专以上学历（含大专及同等学历）；提供自开标之日起12个月内至少连续6个月的社保缴纳记录； 项目主管应常驻我校沙河校区，专职负责本项目组成员管理工作、负责按照学校要求开展维保、修缮、会务等相关项目管理工作，权责与采购人开展工作对接，提供各类工作方案并组织实施等； 采购人对项目经理进行工作考核，考核不达标者，供应商需配合采购人更换相关人员； 一般情况下，项目经理不得随意更换，因供应商原因确需更换的，供应商需提前1个月向采购人提出申请， 由采购人审核后决定是否更换； 具有五年以上（含五年）综合服务管理经验； 年龄不超过55岁。 |
| 2 | 工程主管 | 1 | 具有五年以上维修运行管理主管工作经验，持有电梯特种设备安全管理员证或持有高压电工作业证或为制冷工或为机械设备安装工（管道工）；年龄不超过55岁。 |
| 3 | 保洁主管 | 1 | 具有三年以上保洁主管经验，年龄不超过55岁。 |
| 4 | 配电室值守 | 8 | 具有2年以上工作经验，具有电工操作证书，年龄在55岁以下，设置专业主管1人。 |
| 5 | 楼管 | 6 | 具有2年以上工作经验，年龄在55岁以下。 |
| 6 | 工程维修 | 4 | 具有2年以上工作经验、1人具有低压电工作业证、1人具有管道工证，年龄在55岁以下。 |
| 7 | 保洁员（含户外保洁） | 7 | 具有1年以上工作经验，年龄在55岁以下。 |
|  | 合计 | 28 |  |

4、其他要求

——本项目派驻人员主要服务本项目涉及楼宇，因学校重大、紧急事件造成其他项目人员不足的，因服从学校统一安排协助处理，并不再支付其他费用。

——因学校重大、紧急事件造成本项目各类人员临时不足的，供应商应配合采购人加派服务人员，单次加派人数少于5人的或连续服务时间少于3天的，采购人不再支付其他费用。

——所有人员需按时到岗，未经采购人允许，不得随意更换，确需更换的，供应商需提前1个月向采购人提出申请，由采购人审核后决定是否更换，更换人员条件不得低于应标人员相关条件；采购人有权对所有人员在工作期间的服务情况进行监管，服务不合格的采购人有权要求撤换，供应商需配合采购人开展人员优化工作。

七、服务保障条件

1、服务条件保障概述

——服务条件保障是指服务企业在开展服务时，采购人后勤管理部门须提供的必要办公用房、办公设备及其他必备物资的保障。

2、管理用房及库房保障

——采购人根据实际情况提供办公室、维修准备室、工程材料库房、保洁材料库房等。

3、住宿及餐饮费用承担情况

——采购人不提供餐饮及住宿，但可办理临时饭卡供相关人员在食堂就餐，费用由供应商承担。

4、能源费用承担情况

——水、电、燃气能源费用支出由采购人承担。

5、设施设备维修零部件费用承担情况（含强检费）

——公共区域小修维保材料及小型设施设备费用（单次或单项价格为3000元及以下）由供应商承担，单次或单件超过3000元的，由供应商书面报告，采购人批准后进行维修保养，费用由采购人另行解决。

——大中修费用、大型专用工具及设备更新费用由采购人承担。

——专项维保费用由采购人承担（包括但不限于消电检、电梯维保及检测、灭火器检测、消防维保、避雷检测、配电绝缘工具及各类仪表检测、配电系统预防性试验、安全监控维保、门禁维保等），供应商需根据采购人要求做好维保项目管理工作，对维保单位的现场服务情况进行现场监督。

6、易耗品

——易耗品包括但不限于卫生纸、擦手纸、洗手液、消毒药剂、垃圾袋等由供应商承担。

——供应商按照实际情况测算后提供易耗品提供方案，方案包括但不限于易耗品提供频次、提供品牌、规格型号等，相关费用计入投标报价中。

——易耗品供应要求如下：

（1）提供安全、合格的正规产品。

（2）易耗品更换频次应满足实际需要，相关人员需及时检查易耗品消耗情况并按需、按时供应：日常停供时间不得大于半小时；重要会议、活动期间需保证易耗品不停供。

（3）因供应商原因需更换易耗品品牌型号或调整供应频次的，需上采购人上报更新后的方案，采购人同意后方可更改。

（4）因易耗品原因发生大范围过敏等安全问题的，相关责任由供应商承担。

7、办公用品及其他

——供应商开展服务所需的各类物料、办公用品、常用器具购买、办公管理等由供应商承担。

八、服务考核办法：

供应商给出最终优惠价格，一年服务结束后，采购人对中标人工作年度考核合格及以上的（考核办法见《教学科研配套服务人员考核办法》），可按照上年度合同金额续签合同，最多续签两次。

服务期内，采购人可随时对供应商开展服务考核（考核办法见《教学科研配套服务人员考核办法》），考核不合格的，采购人有权解除服务合同，并保留追究供应商责任的权利。

教学科研配套服务人员考核办法：

（一）范围

本办法适用于本项目涉及楼宇的履约考核工作。

（二）考核依据

考核依据包括国家有关法律法规、采购人在服务期内出台的相关规章制度、合同及有效组成文件（如招标文件、供应商投标文件）等。

（三）考核方式

采购人不定期对供应商的履约服务情况开展检查工作，检查内容包括但不限于现场检查、记录核查、随机走访、师生反馈等方式。

（1）现场检查：指采购人对供应商管理服务项目进行服务质量的不定期检查。现场检查内容为综合服务、房屋本体维护管理、共用设施设备管理、公共秩序管理、环境保洁服务、绿化养护服务、会议服务、突发事件应急管理、绿色服务管理、标准化建设、其他服务等履约情况。

（2）记录核查：指采购人对供应商的人员档案、各类实施方案、零修记录、保洁记录、监控记录等项目服务相关记录文件进行抽查。

（3）随机走访：指采购人就供应商的履约服务情况面向师生、部门开展走访调研工作。

（4）师生反馈：指经过核实的有责投诉事件。包括但不限于采购人后勤主管部门、在校师生、网络平台及通过其他渠道受理的有效投诉及处理情况。

（5）其他能反应供应商履约服务情况的方式方法。

（四）考核原则

服务期内供应商需遵照下述原则开展有关工作，若有一项不符，则年度考核不合格，视为供应商履约不到位，采购人有权无责终止服务合同：

（1）供应商保证按合同及其相关组成部分进行履约。

（2）不发生重大安全责任事故。

（3）不发生因服务不到位引发的重大师生群体事件。

（4）不发生因管理不到位给采购人带来的行政处罚事件或法律纠纷。

（5）大型设施设备、本体建筑等无因运行违规操作或维护不当造成的人为重大

损坏。

（五）履约整改

对于供应商在服务期内出现的履约问题：

（1）轻微问题的供应商应当场整改。

（2）一般问题的采购人予以记录并通知供应商及时处理。供应商需按相关要求开展整改工作并将整改结果上报采购人；对供应商确因实际困难无法按时整改的需以书面形式告知采购人、协调解决。

（3）严重问题的采购人以书面方式通知供应商限期整改；供应商需按相关要求开展整改工作并将整改结果上报采购人，情节严重的需追究相关责任人；对供应商确因实际困难无法按时整改的需以书面方式告知采购人、协调解决。

（4）履约整改情况将作为年度考核的重要参考依据。

（六）年度考核

年度考核结果是供应商每年度服务期满后是否可以继续履约的评判依据。年度考核方式为“量化评价”，即采购人组织相关部门、师生等组成5人以上单数的评审组对供应商履约服务情况进行量化打分，年度考核结果分为“优”、“良”、“合格”、“不合格”四类，具体评分表如下：

| 教学科研配套服务人员考核评价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、优：【90,120】；良：【80,90）；合格：【70,80）；不合格：【0,70） 2、考核由不少于5人以上单数的评审组共同打分，取算术平均数为最终结果； 3、考核结果为“不合格”的，则视为乙方履约不到位，甲方有权无责终止服务合同； 4、“评分标准”中的“条”指的是招标文件中第三部分“服务要求”中所述的各“分项指标”下对应的各条具体 服务，即“—”符号后内容为一条。 |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容 |  | 分项分值 | 分项指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| 甲方招标文件中各分项指标下服务要求所述各条目详细内容是否履行到位 | 服务要求评价 | 44 | 综合服务 | 一条不满足扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  |  | 房屋本体维护管理 |  | 8 |  |
|  |  |  | 共用设施设备管理 |  | 8 |  |
|  |  |  | 公共秩序管理 |  | 3 |  |
|  |  |  | 环境保洁服务 |  | 7 |  |
|  |  |  | 绿化养护服务 |  | 2 |  |
|  |  |  | 会议服务 |  | 7 |  |
|  |  |  | 突发事件应急管理 |  | 2 |  |
|  |  |  | 其他服务 |  | 1 |  |
|  |  |  | 绿色服务管理 |  | 2 |  |
|  |  |  | 标准化建设 |  | 1 |  |
|  | 服务制度评价 | 6 | 楼宇管理制度之楼宇管理制度评价 | 一条不满足扣2分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  |  | 上墙管理制度 |  | 4 |  |
|  | 服务组织及人员配置要求评价 | 30 | 服务企业评价 | 一条不满足扣2分，扣完为止。 | 5 |  |
|  |  |  | 管理服务人员评价 |  | 15 |  |
|  |  |  | 人员配置情况评价 |  | 10 |  |
|  | 服务保障条件 | 20 | 设施设备维修零部件承担情况 | 一条不满足扣4分，扣完为止。 | 10 |  |
|  |  |  | 易耗品提供情况 |  | 10 |  |
| 额外加分 | 乙方响应文件中正偏离甲方招标文件部分履约情况评价 | 20 | 投入的设施设备评价 | 每年度履约期内，每投入一件市场售价5000元以上、 使用年限小于6年的设施设备以开展履约服务的、服务期满1学期的，可加2分，加满为止。 | 6 |  |
|  |  |  | 正偏离人员配置情况评价 | 乙方承诺的超出甲方最低要求的人员是否到位、并按照甲方服务要求开展服履约的，每有1名满足条件服务人员，可加1分，加满为止。 | 6 |  |
| 其他 |  |  | 正偏离服务履约情况评价 | 乙方承诺超出甲方招标文件服务要求的额外服务的，每 满足一项，可加1分，加满为止。 | 4 |  |
|  |  |  | 乙方履约过程中发生的"好人好事"、”公开表扬“等评价 | 评价标准包括但不 限于“校长信箱”、“锦旗“、”表扬信“、“新闻报道”以及其他评审组公认的表扬方式等，每有一项，可加1分，加满为止。 | 4 |  |

年度考核结果为“优”、“良”、“合格”的，乙方可继续履约；考核结果为“不合格”的，视为乙方履约不到位，甲方有权无责终止合同。

本办法最终解释权归采购人所有。

九、其他要求：

1、供应商员工在工作期间应遵守采购人单位的各项规章制度；采购人有权对所有人员在工作期间的服务情况进行监管，服务不合格的采购人有权要求撤换，供应商需配合采购人开展人员优化工作。

2、每学期末10日内，供应商需向采购人提交本学期工作总结，年底提交年度工作总结，一年度服务期结束后需提交履约情况报告。投标人要充分考虑采购人在招标服务内容中包含但不限于所述内容，应根据采购人实际情况做出切实可行的服务方案。

3、增项服务的处理方式

服务期内增加服务面积、服务内容，双方协商费用并另行签订补充协议，涉及单项费用的，原则上不得高于本项目单项报价。

十、服务期限和服务地点：

1、服务期：一年。服务期满后，在本项目服务内容没有发生重大变化、年度预算能保障且服务期考核合格的前提下，采购人决定是否与其续签下一年度合同，最多续签2次。

## 2、服务地点：中央财经大学沙河校区用户指定地点。

## 十一、现场踏勘：

## 为了保证项目的实施，本项目统一组织供应商现场踏勘。

## 1.踏勘联系人：王老师

## 2.踏勘联系方式：18810925262

## 3.踏勘开始时间及签到截止时间：2022年01月17日，下午14:00（北京时间）

## 4.踏勘集合地点：中央财经大学沙河校区南门值班室。

## 注：本项目仅此安排一次踏勘，请供应商遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及相关要求按时参加，参加踏勘人员要求14天内无出京记录，出京人员需持3天内的阴性核酸报告，并携带身份证原件及疫情防护承诺书、踏勘代表授权委托书，由招标代理机构统一组织，请各供应商务必准时签到以证明出席，过时不候。

## 现场踏勘对该项目实施内容进行踏勘，请供应商在踏勘时充分了解现场环境，现场测算需供应商自行携带的设备、辅材等。

## 踏踏勘代表授权委托书如下所示：

## 踏勘代表授权委托书

## 中央财经大学：

## 本授权书声明：注册于<投标人住址>的<投标人名称>，法定代表人<法定代表人姓名、职务>代表本公司授权在下面签字的<投标人代表姓名、职务>，就贵方组织的中央财经大学沙河校区10、11、13号学院楼教学科研配套服务采购项目参与现场踏勘工作。

## 本授权书于签订之日起（年月日）签字生效，特此声明。

## 法定代表人签字或盖章：

## 被授权人签字：

## 投标人名称：（加盖公章）

## 年  月  日

## 附：被授权人身份证复印件：

## 正面：

## 反面：