北京林业大学

供热运行及维护管理服务项目

招标文件

招标编号：BMCC-ZC22-0288[北林招（服）[2022]029号]

第一册

北京明德致信咨询有限公司

二○二二年八月

目      录

第一章    招标公告（投标邀请）	3

第二章   投标人须知资料表	5

第三章 投标人须知	7

一   说  明	7

二   招标文件	8

三   投标文件的编制	10

四   投标文件的递交	14

五   开标及评标	15

六   确定中标	24

第四章   合同条款	29

第五章 附件——投标文件格式	58

第六章    服务需求一览表及技术规格	80

第一章    招标公告（投标邀请）

北京明德致信咨询有限公司受北京林业大学的委托，对北京林业大学供热运行及维护管理服务项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

1.	项目名称：北京林业大学供热运行及维护管理服务项目

2.	招标编号：BMCC-ZC22-0288[北林招（服）[2022]029号]

3.	项目概况：见第六章“服务需求一览表及技术规格”。

4.	合格投标人：见第三章“投标人须知”的1.2条。

5.   购买招标文件：

1）报名时间及招标文件发售时间：自招标公告发布之日起至2022年9月5日止，每天上午9:00-11:30；下午13:00-16:30（北京时间，节假日除外）。

2）招标文件发售地点：线上邮箱报名。

3）招标文件售价：500元人民币每本，招标文件售后不退。请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件至bjmdzx@vip.163.com，邮件主题请务必注明“（项目编号）购买标书信息”。

注：请投标人汇款无论保证金还是标书款务必注明“标号+用途”（比如：ZC22-XXXX标书款或ZC22-XXXX保证金），以便财务查账及汇总。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

6.	投标截止时间及开标时间、地点：

时间：2022年9月19日9点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院桥天工大厦B座17层1706室第一会议室。（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）。

7.   需要落实的政府采购政策：如促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等。

8.   其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

2） 届时请投标人派代表参加开标仪式。

9.  公告期限：发布公告之日起5日。

采购人：北京林业大学

地址：北京市海淀区清华东路35号

联系人和联系方式：张老师，010-62337407

采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

邮编：100083

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐  号：0200 0062 1920 0492 968

联系部门：招标事业部

联系人：韩经理、王经理、吕绍山、颜华

联系方式：010－82370045/17600207104

电子邮件：bjmdzx@vip.163.com

第二章   投标人须知资料表

本表是关于投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表和招标公告（投标邀请）中的内容有矛盾，也以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京林业大学 联系方式：62337407 采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司 联系方式：82370045 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算（控制金额）的1.5％。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算并下浮30%（如不足3000.00元，按3000.00元收取），按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期： 90天 。 |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份； U盘 1 份。（需包含有签字盖章的正本PDF版扫描件及可编辑的WORD版投标文件各一份） |
| 15.1 | 投标截止期：2022年9月19日9:30 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2022年9月19日9:30 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院桥天工大厦B座17层1706室第一会议室。（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）。 |
| 21.3 | 评标方法： 综合评分法。 |
| 24.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增加变更：不超过10％ |

第三章 投标人须知

一   说  明

1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：北京林业大学；采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	本项目专门面向中小企业采购，供应商提供的服务应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业提供。

1.2.3  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.4   具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格投标。

1.2.8  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2    投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

二   招标文件

4.	招标文件构成

4.1	要求提供服务内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，内容如下：

- 招标公告（投标邀请）

- 投标人须知资料表

- 投标人须知

第四章	　合同条款

第五章  附件——投标文件格式

第六章　服务需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3    除非有特殊要求，招标文件不单独提供服务地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

三   投标文件的编制

7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）。

7.2    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

5-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 纳税证明

5-3投标人的财务状况报告

5-4 社会保障资金缴纳记录

5-5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5-6 近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件6——法定代表人授权书（格式）

附件7——业绩证明材料

附件8——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件9——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

9.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

9.2.2	对照招标文件技术规格，说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第六章“服务需求一览表及技术规格”的所有投标偏差和例外均逐条写入“项目偏离表”（附件4），需逐条点对点进行应答，关于文件其它内容的投标偏差和例外均写入“项目偏离表”（附件4）。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货服务价），不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标全部服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括服务人员、清洁保养、维护维修等费用；

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	每个投标人所投每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效。

11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第二章“投标人须知资料表”中11.1条要求的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条要求）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票/汇票/电汇/网银/金融机构、担保机构出具的保函；

其它地区：汇票/电汇/网银/金融机构、担保机构出具的保函；

投标保证金的接收单位为北京明德致信咨询有限公司。

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第二章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的 90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本 1份和副本 5 份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上规定位置签字（全名）并加盖单位公章。 授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，副本可采用正本的复印件。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

四   投标文件的递交

14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件，投标人授权代表签字并加盖公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件，投标人授权代表签字并加盖公章）。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至规定的投标地址。

2）注明项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.6	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

五   开标及评标

17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件附件1至附件6规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

21.3   根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的前3名投标人依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

| 序号 | 名称 |  | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（13分） |  |  |  |  |
| 1.1 | 相关业绩 |  | 投标人2019年1月1日至投标截止日止（以合同签订日期为准）承担过相关或类似项目业绩，每提供一项得2分，最高得10分。 提供合同复印件（至少包括合同首页、内容页、签字盖章页并加盖公章）。 | 10分 |
| 1.2 | 相关能力 |  | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，以上每提供一个有效证书得1分，全部提供得3分。 | 3分 |
| 二、技术部分（67分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 人员配备方案（15分） | 项目经理配备（5分） | 具有本科及以上学历，有5年（含）以上供暖运行管理经验，具有锅炉压力容器压力管道安全管理证书，得5分； 具有大专及以上学历，有2年（含）以上供暖运行管理经验，具有锅炉压力容器压力管道安全管理证书，得3分； 不符合具有大专及以上学历、有2年（含）以上供暖运行管理经验、具有锅炉压力容器压力管道安全管理证书中任意一条；得0分 | 5分 |
|  |  | 项目团队其他人员配备 （10分） | 项目配备的项目组具有高学历的人员比例高、专业资质证书齐全、相关经验丰富、各岗位所派人员数量充足，人员配备合理，能够很好地保障项目实施，得10分； 项目配备的项目组具有较高学历成员、专业资质证书较齐全、相关经验较丰富、各岗位均安排有人员，人员配备较合理，基本能够保障项目的实施，得8分； 项目配备的项目组基本具有较高学历成员、专业资质证书齐全、相关经验基本丰富、各岗位均安排有人员，人员配备基本合理，基本能够保障项目的实施，得6分； 项目配备的项目组有人员具有专业资质证书、具有相关经验、各岗位安排有人员，不能很好地保障项目实施，得4分； 项目配备的项目组有明显不足，不能保障本项目实施的，得2分； 未提供明晰的项目人员配备的不得分。 | 10分 |
| 2.2 | 项目运行方案 （15分） |  | 针对本项目的运行实施方案非常完善，运行保障措施非常得力，运行质量保证非常完整，方法完全合理，得15分； 针对本项目的运行实施方案完善，运行保障措施得力，运行质量保证完整，方法合理，得12分； 运行实施方案较完善，运行保障措施较得力，运行质量保证较完整，方法较合理，得9分； 运行实施方案基本完善，运行保障措施基本得力，运行质量保证基本完整，方法基本合理，得6分； 运行实施方案不完善，运行保障措施不可行，运行质量保证差，方法不合理，得3分； 未提供明晰的运行方案不得分。 | 15分 |
| 2.3 | 项目维保方案 （10分） |  | 针对本项目的维保实施方案非常完善，维保保障措施非常得力，维保质量保证非常完整，方法完全合理，得10分； 针对本项目的维保实施方案完善，维保保障措施得力，维保质量保证完整，方法合理，得8分； 维保实施方案较完善，维保保障措施较得力，维保质量保证较完整，方法较合理，得6分； 维保实施方案基本完善，维保保障措施基本得力，维保质量保证基本完整，方法基本合理，得4分； 维保实施方案不完善，维保保障措施不可行，维保质量保证差，方法不合理，得2分； 未提供明晰的维保方案不得分。 | 10分 |
| 2.4 | 重点难点分析 （10分） |  | 针对项目特点和具体情况重点/难点分析非常准确,对策非常有针对性，相关技术措施非常到位，得10分； 针对项目特点和具体情况重点/难点分析准确,对策有针对性，相关技术措施到位，得8分； 针对项目特点和具体情况重点/难点分析较准确,对策较有针对性，相关技术措施较到位，得6分； 重点难点分析及对策基本可行，基本满足施工需求，得4分； 重点难点分析及对策不到位,或有欠缺，得2分； 无此项内容，不得分。 | 10分 |
| 2.5 | 节能减排方案 （7分） |  | 节能减排方案非常科学合理，针对性非常强，得7分； 节能减排方案科学合理，针对性强，得5分； 节能减排方案较合理，针对性较强，得3分； 节能减排方案基本科学基本合理，基本有针对性，得2分； 节能减排方案不够科学不够合理，没有针对性，得1分； 未提供明晰的节能减排方案，得0分。 | 7分 |
| 2.6 | 应急预案及措施 （5分） |  | 应急预案及措施 应急预案及措施非常科学合理，可操作性非常强，针对性强，得5分； 应急预案及措施科学合理，可操作性强，针对性强，得4分； 应急预案及措施较合理，可操作性较强，针对性较强，得3分； 应急预案及措施基本科学基本合理，可操作性一般，针对性一般，得2分； 应急预案及措施不够科学不够合理，可操作性较差，没有针对性，得1分； 本项未提供，得0分。 | 5分 |
| 2.7 | 疫情防控方案 （5分） |  | 针对本项目，有非常详细的新冠肺炎防控措施方案，疫情防控的方案非常详细、全面，防控得当，突发情况处理非常及时有效，得5分； 针对本项目，有详细的新冠肺炎防控措施方案，疫情防控的方案详细、全面，防控得当，突发情况处理及时有效，得4分； 疫情防控的方案较全面，防控较有效，突发情况处理较及时得3分； 疫情防控的方案基本全面，防控基本有效，突发情况处理基本及时得2分； 疫情防控的方案不全面，防控无效，突发情况处理不及时得1分； 未提供明晰的疫情防控方案不得分。 | 5分 |
| 三、价格（20分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 价格 （20分） |  | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分20分，其它供应商的价格得分＝（基准价/该供应商的评标价）×20。 | 20分 |
| 注：投标文件的目录前应提供评分索引表，需能将响应内容与评分表一一对应且标注所在页码，以供评审老师进行评审。 |  |  |  |  |

说明1：评标价

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的服务全部由符合政策要求的小微企业承接，则对投标人（供应商）的报价给予10%的扣除作为评标（评审）价；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，则对投标人（供应商）的报价给予2%的扣除作为评标（评审）价。其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。符合中小企业扶持政策的投标人（供应商）参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函（服务）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

注5：联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

注6：如本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格扣除。

说明2：报价过低

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明3：评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明4：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

22     废标、停止评标及招标终止

22.1   在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

22.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

22.2   废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

22.3   评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

22.4   招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

23．	评标过程及保密原则

23.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

六   确定中标

24．	中标候选人的确定原则及标准

24.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

25．	确定中标人

25.1	采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行招标。

25.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

26.2   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

27.	签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

28． 	履约保证金

28.1	见第四章“合同条款”。

29.    质疑

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第二章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

30． 	其它

30.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

30.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

第四章   合同条款

北京林业大学供热运行及维护管理

服务合同（2022-2023）

甲方： 北京林业大学

乙方：

签订日期：2022年    月    日

服务合同

  - A  协议书

甲方：   北京林业大学

法定代表人：  安黎哲

住所地： 北京市海淀区清华东路35号

邮编： 100083

乙方：

法定代表人：

住所地：

邮编：

根据《招标投标法》、《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规、政策和公开招标结果（项目编号：                  ），甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就招标方选聘乙方对提供服务事宜，订立本合同。

一、项目概况

项目名称： 北京林业大学供热运行及维护管理服务项目

项目类型： 学校

履约位置： 北京市海淀区清华东路35号

服务事项： 北京林业大学苗圃锅炉房、柏二家属区和西家属区换热站运行管理；配套供暖管线、阀门等辅件设备日常维修和保养；校内锅炉房设备维保及部分运行（提供运行人员）；校内、苗圃供暖换热站板换清洗（三年一次）；校内锅炉房排污检测及排污许可证后管理；科贸楼隔离区浴水供应保障。

  - 二、服务范围

其他详见本合同一般条款、特殊条款及甲方招标文件第五部分服务内容。

  - 三、合同委托服务期限

本项目服务期限为  1 年，自2022年    月    日至2023 年    月    日。

委托服务期内的任何时候，如果乙方提供的服务严重负偏离服务质量标准，无法满足甲方安全管理、基础保障等核心需求，且在甲方要求的期限内未能有效整改，则甲方有权单方面解除合同，并按照本合同一般条款的相关约定追究乙方违约责任。

  - 四、服务质量标准

1.基本工作内容：

1.1 供暖季（每年11月1日-次年3月31日）：

（1）苗圃锅炉房、柏儒苑二期家属区和西家属区换热站的供暖运行管理服务和供暖设备维保服务;校内锅炉房设备维保及部分运行服务;其中西家属区换热站须夜间安排人员值守；

（2）苗圃供暖系统能源消耗的统计、计算及供热信息统计、整理和上报；

（3）苗圃锅炉房及换热站供暖区域供暖收费服务；

（4）东家属区供暖设备设施维修及供暖收费服务（热源为校内锅炉房，维修界限为进户阀门，不包括阀门）；

（5）其他与苗圃锅炉房、校内锅炉房及供暖运行服务等相关的所有工作内容。

（6）提前一个月部署运行人员到岗进行运行。

1.2.非供暖季：

（1）苗圃锅炉房及柏儒苑二期家属区和西家属区换热站供暖设备、供暖管线、阀门及末端供暖设备等的维修及保养服务，其中供暖及阀门包括供暖外管线主管及支管管网、公建楼宇和室内供暖管线及阀门和散热片、居民及经营性单位楼宇内公区供暖主管线及阀门（不含居民及经营性单位室内供暖支管、阀门及散热片）；

（2）校内锅炉房供热设备设施实行全面的维保服务；

（3）每年十月份乙方对设备实行全面的调试和清理，配合甲方采暖锅炉的试运行。

（4）校内、苗圃供暖换热站板换清洗服务；

校内锅炉房站内换热站、学7号楼淋浴及供暖换热站、学10号楼淋浴及供暖换热站、学13号楼淋浴及供暖换热站、苗圃锅炉房站内换热站、西家属区换热站、柏儒苑二期换热站的换热器清洗，按甲方要求三年内至少清洗一次（详见附件二板换明细）。

1.3.代购苗圃锅炉房运行所需天然气，天然气费用由甲方承担。

1.4.科贸楼隔离区浴水供应保障服务（具体详见5.3）。

1.5.负责维保范围内设备用房及周边配套用房的日常保洁工作，且确保消防安全。

2.苗圃锅炉房能源指标相关要求：

2.1.苗圃锅炉房、柏儒苑二期家属区及西家属区换热站能源费用支出由学校负责，居民供暖补贴由学校领取，苗圃锅炉房及配套换热站能源费管理服务以指标方式进行管理，甲方下达苗圃锅炉房及配套换热站用水、用电和用气能源指标，具体规定如下：

苗圃锅炉房天然气消耗指标为192万立方米/供暖季（以招标苗圃锅炉房供暖面积作为指标核算依据，供暖季时长为11月7日至次年3月22日），消耗指标上下2%（含）以内不做任何奖惩，如果供暖季天然气节约量超过消耗指标2%，则奖励运行单位超出2%部分节气量费用的15%，如果供暖季天然气消耗量超过消耗指标2%，则超出2%部分天然气消耗量的15%的费用由运行单位承担，其费用从当期合同费用中直接扣除；

苗圃锅炉房及配套换热站用电指标为80万度/供暖季（以招标苗圃锅炉房供暖面积作为指标核算依据，供暖季时长为11月7日至次年3月22日），用电指标上下2%以内不做任何奖惩，如果供暖季用电量节约量超过奖惩指标2%，则奖励运行单位超出2%部分节电量费用的15%，如果供暖季用电量超过奖惩指标2%，则超出2%部分用电量的15%费用由运行单位承担，其费用从合同费用中直接扣除；

苗圃锅炉房及配套换热站用水指标为3700吨/供暖季（以招标苗圃锅炉房供暖面积作为指标核算依据，供暖季时长为11月7日至次年3月22日），用水指标上下2%以内不做任何奖惩，如果供暖季用水量节约量超过奖惩指标2%，则奖励运行单位超出2%部分节水量费用的15%，如果供暖季用水量超过奖惩指标2%，则超出2%部分用水量的15%费用由运行单位承担，其费用从合同费用中直接扣除。

水电气节能奖励合计上限为8万元整。

2.2.在合同执行期内，如果涉及供暖面积增加或是减少情况，则能源指标根据招标当时每个供暖季每建筑面积消耗的能源费用作为核算指标增加或减少依据，具体计算公式如下：

调整指标值=（招标当时消耗指标/供暖面积·供暖季）*增加或减少的供暖面积

- 人员要求

| 项目人员最低配置要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 人数（不少于） | 备注 |  |
| 项目负责人 | 1 | 具有锅炉压力容器压力管道安全管理证书 |  |
| 苗圃供暖司炉工 | 8 | 具备水质化验员证 | 供暖季（每年11月1日-次年3月31日） |
| 苗圃供暖维保人员 | 7 |  |  |
| 苗圃供暖收费人员 | 2 | 核算人员具备会计证 |  |
| 苗圃供暖司炉工、维保人员 | 7 |  | 非供暖季（每年4月1日-10月31日） |
| 苗圃供暖收费人员 | 2 | 核算人员具备会计证 |  |
| 校内锅炉房司炉工、维保人员 | 5 | 具备水质化验员证 | 供暖季（每年11月1日-次年3月31日） |
| 校内锅炉房司炉工、维保人员 | 3 | 具备水质化验员证 | 非供暖季（每年4月1日-10月31日） |
| 科贸楼浴水供应运行维保人员 | 1 |  | 常年运行 |

乙方应根据各区域实际工作需要调派苗圃锅炉房维修人员，如投标时人员数量少于24人则视为未响应招标文件，按废标处理。

人员要求具体如下：

3.1.项目负责人要求具有大专及以上学历，具有锅炉压力容器压力管道安全管理证书，有2年（含）以上供暖运行工作经理管理经验；

3.2.持证上岗率100%，供暖服务企业配备特种设备安全运行管理人员、锅炉操作人员、水质化验人员、维修技术人员，并要具有相应的作业人员资格证书，熟知本行业的技术规范，达到相关的管理、运行技术要求，且维修人员中必须包含水工、电工及焊工作业人员。

3.3.上岗培训率100%，精编科学、实用的培训教材，选派教学经验丰富的教员对员工进行入职培训、岗位培训和定期培训。

3.5.乙方提供人员相关费用以双方确认的人员数量及入职时间，据实结算。

3.6.甲方提供住宿，乙方人员遵守《北京林业大学综合保障部后勤员工住宿管理办法》入住。

4.岗位职责

4.1.司炉工

- 严格执行锅炉操作规程，遵守锅炉房各项规章制度，不违章操作，持证上岗，保证锅炉安全经济运行，对因违章操作造成的事故要承担责任，对任何有害锅炉安全运行的违章指挥有权拒绝执行，并向有关方面报告。

- 严格遵守劳动纪律和岗位纪律，不迟到、不早退，不脱岗，不睡觉，班前、班中不喝酒，不做与司炉无关的工作，不准无关人员进入锅炉间及控制室，离岗时要征的班长的同意，不允许让无证人员顶岗。

- 认真填写运行记录，做到记录明确，如实，不得假报，保持运行记录完好、整洁。

- 认真做好环境卫生，做到文明生产。

- 定期排污，冲洗压力表，做好安全阀、超温超压报警连锁的人工试验，保持灵敏可靠。

- 严格执行巡检制度，发现问题及时处理，无力处理的事故应立即报告班长杜绝事故发生。

- 接受上级主管部门和本单位的安全技术培训和监督。加强对各岗的联系，服从班长的指挥，并做到礼貌上岗。

- 努力学习有关的锅炉安全知识，不断提高锅炉的操作技术水平。

4.2.水质化验员

- 具有高度的工作责任感和基本的操作化验实力，仔细执行水质标准，达到防腐防垢经济运行。

- 乐观工作。坚守岗位。遵守劳动纪律，不做与岗位无关的事。

- 认识水处理设备性能技术范围和工艺流程。能准时正确地排解水处理设备的异样现象，并报告有关领导。

- 负责水处理系统运行调节，保证向锅炉供给合格的给水，降低单耗，提高效率。

- 按时取样化验。提供分析数据，指导司炉工排污，使锅炉不结或少结水垢，削减锅炉的腐蚀。

- 做好水处理设备的维护保养，常常做好仪器的校对，清扫，刷洗，保证其敏捷，精确好用。

- 分析化验用的药剂应妥当保管，以保证不失效，不变质，不混药。易燃有毒有害药剂按规定保管使用。

- 参加锅炉停炉保养及除垢防腐工作。

- 仔细填写水处理设备运行及化验记录，搞好交接班，做好现场卫生，做到文明生产。

4.3.收费员

- 负责供暖收费方面各种相关信息资料的收集、整理和分析，报管理部门和财务负责人审核。

- 负责缴费情况的统计工作，及时将银行缴费回单录入软件，编制各种缴费情况统计表。

- 负责供暖费用的收款工作，负责发票的领用、保管，为需要发票的业主，开具(打印)发票，并建立发票使用登记表。

- 负责接受业主有关费用收缴情况的查询，为业主保守秘密;按规定收取费用，不得自定标准;集思广益，为交费人，特别是老年人缴费提供方便。

- 负责及时将业主欠费情况反馈给主管领导督促其追缴欠费;对于屡催不缴的业主要及时报告主管领导，以便采取其它措施。

- 严格遵守物业中心及北京林业大学苗圃锅炉房运行维保服务管理项目部制定的各项规章制度，服从物业中心上级的领导。

4.4.维保人员

- 负责项目相关设备、设施的日常维修、保养；

- 负责项目相关设备、设施的的应急维修；

- 负责项目相关设备、设施的巡回检查，按学校相关规定填写记录；

- 负责按规定对设备实施定期保养、维护；

- 负责正确抄录各项数据并做好记录、保存；

- 持有上岗操作证、特种作业证等；

- 严格遵守各项规章制度；

- 学习技术，熟练的掌握校区内，线路走向、实际操作；

- 发生事故时，应保持冷静头脑，按照操作规程及时排除故障；

- 接到报修要及时上门服务，注意服务态度保证维修质量；

- 完成上级交办的其它工作任务。

4.5.项目负责人

- 负责组织开展小型立项发文流程和具体维修工作；

- 负责组织召开项目工作例会，及时传达各项物业中心工作要求；

- 负责主持项目日常维修、行政管理、检查督导工作质量符合学校标准；

- 负责日常维修计划订制、预防性维保计划订制及日常巡查工作；

- 负责管理员工日常作业规范和大型设备操作规范；

- 负责主持汛期预防工作，保障项目各楼宇防汛物资储备、集水坑检修、屋面雨落管排查检修工作；

- 负责组织技能培训、学习考核活动，不断增强员工的业务技能和知识水平；

- 负责项目服务人员在校日常工作与生活管理，服从学校管理规范；

- 负责项目相关重点设备设施日常检修工作；

- 负责处理突发事件，及时进行现场情况核实上报并进行现场指挥；

- 完成上级交办的其它临时性工作任务。

5.服务内容要求

5.1.苗圃锅炉房

- 运行单位负责学校苗圃锅炉房、柏儒苑二期家属区和西家属区换热站的全部运行管理工作。

- 在服务期内，负责苗圃锅炉房及换热站供暖系统设备及其全部配套设施、设备的检修、保养、维护，保证设备完好、无故障。包括：供暖季内的锅炉房内外热力管网的保养和维修服务、日常运行维修管理（小修）、供暖建筑内热力管管网的维修，做到系统无跑、冒、滴、漏现象和设备非正常工况运行。

- 对锅炉运行合理调试，保证最佳运行状态，满足环保的有关要求。

- 热网水力平衡调试。

- 锅炉房内锅炉各种设备仪表的年检校验；锅炉的内外检、检修、保养。保证供暖运行和定期检查达到技术监督局锅炉年检和运检的技术要求，年检合格后将年检报告提交一份至学校供暖主管部们备案。

- 乙方负责苗圃供暖锅炉房排污许可证办理、排污检测及排污许可证后管理服务。

- 乙方对校内锅炉房维保的内容应能达到环保局烟气检测标准，并保证检测合格，如因维保不当导致环保部门对甲方的处罚，乙方承担全部责任，如有罚款，也由乙方承担。

- 具有锅炉、燃烧机、循环泵等辅机系统等供暖设备的维修、维护、保养和设备自控电路系统的检测和调试能力。

- 做好各种运行记录，建立，健全和完善各种管理制度。

- 接受业主的监督，服从各级热供办、技监局、消防局和环保局等政府职能部门的监督、管理；负责落实并执行政府供暖主管部门的相关政策。

- 建立健全锅炉运行管理档案、操作规程、岗位责任制度、能源消耗统计、维修维护档案。

- 供暖服务企业不得擅自增加或减少供热范围和供热面积，如有必要双方另行签订协议约定。

- 供暖温度标准要求不低于18℃。

- 在供暖季，及时修复苗圃锅炉房供暖区域内的跑冒滴漏。用户报修上门服务一次性解决问题有效率达 98%以上；接到报修后，15分钟内到达现场，出现采暖管道或暖气片漏、渗或不热等故障，1小时内排除并清理干净现场；如涉及大型管道抢修，须停暖进行，且维修时间较长，须第一时间通知学校主管部门，同时制定抢修方案，并立即落实。苗圃锅炉房供暖区域返修和投诉次数合计不能超过25次，每超出1次扣除合同额的5‰，返修和投诉以海淀区掌上热力管理系统中居民投诉量及甲方收到的各种其他渠道的投诉量进行核算。

5.2.校内锅炉房

- 运行单位根据甲方工作实际需要提供司炉工进行校内锅炉房运行工作。

- 在服务期内，负责校内锅炉房设备的检修、保养、维护，保证设备完好、无故障。包括：供暖季内的锅炉房内外热力管网的保养和维修服务、日常运行维修管理（小修）和设备非正常工况运行处置。

- 对锅炉运行合理调试，保证最佳运行状态，满足环保的有关要求。

- 锅炉房内锅炉各种设备仪表的年检校验；锅炉的内外检、检修、保养。保证供暖运行和定期检查达到技术监督局锅炉年检和运检的技术要求，年检合格后将年检报告提交一份至学校供暖主管部们备案。

- 乙方对校内锅炉房维保的内容应能达到环保局烟气检测标准，并保证检测合格，如因维保不当导致环保部门对甲方的处罚，乙方承担全部责任，如有罚款，也由乙方承担。

- 乙方负责校内锅炉房排污检测及排污许可证后管理服务。（详见附件三排污检测及排污许可证后管理服务标准）

- 乙方负责校内锅炉日常运行中的应急维修服务，为甲方提供全天候应急处理服务，并在接到甲方报修通知后1小时内到达现场，在最短时间内处理事故，保证锅炉等设备正常运行。

- 服务时应严格遵守甲方有关规章管理制度，所有维保内容完成后均以书面形式向甲方申请验收并签字确认，没有签字项视为未完成项目。

- 当发现或发生非保养责任事故时，及时以书面形式通知甲方，当事故严重影响设备安全运行时，有权通知甲方停止使用设备。

- 为甲方提供合理化建议并义务提供整改方案。

5.3.科贸楼隔离区浴水供应保障服务

- 按甲方要求时间，保障北林宾馆隔离区淋浴水供应，包括淋浴锅炉运行，日常维护、维修【单项单次单件3000元（含）以下】及柴油补给（每年约5000升柴油）每次补给燃油需经现场负责人确认。

- 负责每年清洗不少于一次科贸楼浴水锅炉房换热器。

6.苗圃锅炉房供暖收费要求

6.1.收费范围：苗圃锅炉房供暖区域居民和经营性单位

6.2.收费标准：居民及校内经营性单位按照京价（商）字[2001]372号和京发改〔2019〕1545号文件中居民供暖费用价格执行，价格为30元/建筑平方米·供暖季；校外经营性单位按照京价（商）字[2001]372号和京发改〔2019〕1545号文件中非居民价格执行，价格为45元/建筑平方米·供暖季；

6.3.收费面积：

居民面积：214158.82平方米（柏儒苑一期、柏儒苑二期和西家属区）；校内经营性单位供暖面积：3521.44平方米（幼儿园及学清路小院）；校外经营性单位供暖面积：37732平方米（北林科技、印刷厂、西家属区超市和柏儒苑一期、柏儒苑二期地下室供暖面积）。

6.4. 收费人员：参照以往林和物业收费人员配备情况，配备收费人员2人，其中一人对收取的供暖费用进行核算，核算人员需具备会计从业资格证，且工作年限不能少于一年。以上2名收费人员工作时间为12个月。

6.5为了提高供暖收费比例，则根据苗圃锅炉房各收费区域收费比例情况制定收费指标；如果运行单位自收社会户部分总收费比例未达到最低收费指标（柏儒苑一期和柏儒苑二期居民小区供暖最低收费指标为85%，东西家属区供暖最低收费指标为80%），则差额部分（应收供暖费金额-实际供暖费收费金额）从合同费用中直接扣除；如果运行单位收费比例超出收费指标，则对运行单位进行奖励，具体奖励指标及金额如下：

| 序号 | 收费区域 | 奖励指标 | 奖励比例 | 奖励金额计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柏儒苑一期、二期自收社会户部分 | 86%-90% | 15% | 供暖单价*建筑面积*（86%-85%）*奖励比例--供暖单价*建筑面积*（90%-85%）*奖励比例 |
|  |  | 91%-95% | 18% | 供暖单价*建筑面积*（91%-90%）*奖励比例--供暖单价*建筑面积*（95%-91%）*奖励比例 |
|  |  | 96%-100% | 20% | 供暖单价*建筑面积*（96%-95%）*奖励比例--供暖单价*建筑面积*（100%-96%）*奖励比例 |
| 2 | 东、西家属区自收社会户部分 | 81%-90% | 15% | 供暖单价*建筑面积*（81%-80%）*奖励比例--供暖单价*建筑面积*（90%-80%）*奖励比例 |
|  |  | 91%-95% | 18% | 供暖单价*建筑面积*（91%-90%）*奖励比例--供暖单价*建筑面积*（95%-91%）*奖励比例 |
|  |  | 96%-100% | 20% | 供暖单价*建筑面积*（96%-95%）*奖励比例--供暖单价*建筑面积*（100%-96%）*奖励比例 |
| 居民供暖费单价为30元/建筑平方米•供暖季。 |  |  |  |  |

备注：招标日期之前的补缴金额不计入奖励范围。

6.6. 催缴费要求：对于不缴费供暖用户，由运行单位安排收费人员及时催缴，如果催缴后仍有住户不缴纳供暖费，则运行单位负责根据国家相关法律要求走法律追缴流程，追缴情况计入考核标准，追缴回来的可以计入奖惩指标范围内。

6.7. 经营性单位供暖费用要求运行单位100%收取。

7.维修费用界定

运行单位管理范围在供暖季供暖运行管理及非供暖季供暖设备维修、保养过程中涉及的人工、维修、材料、水处理（含原材料，如工业盐及药剂等）及锅炉、燃烧机、辅机、配电等系统的管理、运行、维修、保养、调试等费用均包含在供暖期报价总价中，其中日常维修过程中涉及阀门、管道等主要设备的产品经学校供热管理部门审定后方可使用。

7.1.苗圃锅炉房及换热站

（1）在确保锅炉房及换热站内各项设备设施正常运行过程中，涉及设备运行维保项目，单项单次单件维修主材及辅料费用（含税）经学校主管部门审核后3000元（含）以内由运行单位承担维修工作和费用，单项单次（件）维修主材及辅料费用经学校主管部门审核后3000元（含）以上由学校承担，其维修单位由学校选定；

（2）在确保锅炉房及换热站外供暖主管网及阀门和供暖建筑内供暖主管网、阀门及散热片（不含居民及经营性单位室内供暖支管、阀门及散热片）等各项供暖设备设施正常运行过程中，涉及维修项目的，单项单次单件维修主材及辅料费用（含税）经学校主管部门审核后3000元（含）以内由运行单位承担维修工作和费用，单项单次单件维修主材及辅料费用经学校主管部门审核后3000元以上由学校承担，其维修单位由学校选定；

7.2.校内锅炉房

乙方负责提供锅炉运行所需的软化水用盐及水质检测药剂等物料，在确保锅炉等设备设施正常运行过程中，涉及维保范围内维修项目，单项单次单件材料费（含税）经学校主管部门审核后3000元（含）以内由乙方承担费用面，单项单次单件材料费（含税）经学校主管部门审核后3000元以上由学校承担。

7.3.科贸楼隔离区浴水供应保障服务

（1）在确保锅炉等设备设施正常运行过程中，涉及维保范围内维修项目，单项单次单件材料费（含税）经学校主管部门审核后3000元（含）以内由乙方承担费用面，单项单次单件材料费（含税）经学校主管部门审核后3000元以上由学校承担。

（2）柴油补给费用，由乙方提供相关凭证，经甲方审核确认后，据实结算。

8.供热运行制度

8.1.供暖服务企业须有完善的供热运行制度，包括但不限于以下内容：

（1）锅炉房系统运行及维保方案：锅炉系统维护保养方案、辅机设备维护保养方案、维保存档制度等；

（2）淋浴系统及供暖换热站运行及维保方案：淋浴系统运行管理制度、供暖换热机组运行管理制度、机组设备维护保养方案及维修保养存档制度等；

（3）用户室内服务方案：维修人员入户管理制度、入户测温制度、用户投诉及处理管理制度等；

（4）锅炉房系统运行管理制度：管理制度、值班制度、客服服务制度、司炉员交接班制度、锅炉运行记录制度、事故处理报告制度、巡回检查制度、水质化验制度、锅炉房安全保卫制度、锅炉房清洁卫生制度等；

（5）供暖季按照北京市相关规定进行用户温度检测，保证热用户的采暖质量符合规定。

（6）制定针对本项目的紧急事件处理预案，如供暖设备或管网出现突然事故：水、电、燃气供应系统出现中断事件等情况。

8.2.安全生产制度

本项目安全生产的主要工作包括：安全生产管理规章制度和应急预案的制定及监督执行，安全教育培训，安全生产标准化实施，重大危险源监控，安全生产隐患排查治理等。供暖服务企业应依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《北京市安全生产条例》、《锅炉安全技术操作规程》等规定，以及本项目的实际情况制定安全应急预案。依据《北京市安全生产条例》建立、健全安全生产岗位责任制度，实行安全生产标准化建设，制定以下安全生产规章制度：

（1）安全生产教育和培训制度

（2）安全生产检查制度；

（3）有较大危险因素生产经营场所、设备设施的安全管理制度

（4）危险作业管理制度

（5）劳动防护用品配备和管理制度

（6）安全生产奖励和惩罚制度

（7）生产安全事故报告和处理制度

（8）安全操作规程等。

9.安全责任

安全生产工作贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“管理生产，必须管安全”和“谁主管，谁负责”的原则。供热服务企业应对供热运行行为的安全负全部责任。

因供暖服务企业原因发生人员伤亡和事故的由供暖服务企业自行负责。在供暖期内因意外事故或者其他不可抗拒原因需暂停供暖的，应及时通知采暖用户，并迅速采取有效措施恢复供暖。停暖时间超过12小时的，必须通知供热行政主管部门和学校。

10.需要增项服务的处理方式：若供暖面积增加，按增加的面积计算供暖承包期服务费提升额。其他增项服务双方协商。

11.苗圃锅炉房及换热站、校内锅炉房及换热站、学13号楼淋浴系统及供暖换热站和学7、10号楼淋浴系统及供暖换热站、科贸楼隔离区淋浴系统及供暖换热站维修过程中涉及的常见耗材和主要设备品牌要求如下：

| 序号 | 常见耗材及主要设备名称 | 参照品牌或厂家名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀门 | 品牌1：埃美柯 |
|  |  | 品牌2：阿瑞 |
|  |  | 品牌3：远大 |
| 2 | 仪表 | 品牌1：布莱迪 |
|  |  | 品牌2：希玛 |
|  |  | 品牌3：德图 |
| 3 | 循环泵及补水泵 | 品牌1：格兰富 |
|  |  | 品牌2：上海创科 |
|  |  | 品牌3：南方泵业 |
| 4 | 管道 | 品牌1：宝钢 |
|  |  | 品牌2：鞍钢 |
|  |  | 品牌3：利达 |

上述材料和设备的参考品牌，其目的是为了方便响应人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，响应人应当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。

12.服务考核标准

12.1根据采购方各项管理规定和考核工作要求， 采购方对供应商提供的服务工作进行质量检查、考核，采购方每周对各岗位人员配置、工作情况进行检查，发现问题要求立即整改。 定期由供应商同采购方管理人员组成考核组对其工作情况、 在岗人数、整改等各项工作进行全面考核。考核不合格的，采购方有权终止合同，供应商承担相应损失。

12.2采购方定期对供应商进行随机服务标准巡查，对于发现的问题行程记录， 并通知乙方有关人员进行整改。 整改措施包括但不限于以下方式口头警告、约谈项目经理、 书面警告、 书面处罚等。 具体约定及相关处罚措施详见下文：

口头警告：

巡查过程中发现工作中的明显失误：执勤岗位人员无故缺岗、 看手机等与执勤无关的事项、物业服务人员服务态度不端正等。 对类似现象首次发现，口头瞥告，二次发现约谈项目经理， 第三次发现对乙方进行书面处罚，视影响程度处罚500-1000元。 四次及以上乙方必须更换相关人员。

约谈项目经理：

巡查过程中发现的因服务不到位而明显影响正常教学、科研和学习秩序的问题，消防安防隐患上报、维修上报不及时、跟踪一周以上解决无果的问题或相关记录不详细不完整等问题。日常巡查中发现类似问题屡教不改，服务流程、制度、人员有明显不符合物业服务标准和要求的、重要岗位人员不服从监管的情况。 所有类似的问题重复出现两次、同一人员重复出现服务不达标的情况。同时，甲方有权要求乙方更换相关人员。

书面处罚：

因供应商服务不达标或不尽职造成甲方经济损失；因供应商服务不达标导致甲方无形资产损失包括但不限千整体形象、整体声誉受到影响等。若类似现象重复出现，从第二次现象发生后每次进行违约处罚，视情节处以3000至5000元处罚。每年被服务对象投诉的个案，经查属于供应商失职的投诉不多于10宗，如有超出，按责任核减0.1%-0. 5％服务费。

采购方对供应商的人员在岗人数、服务人员社保等费用缴纳等情况进行抽查，发现岗位人数减少或未按国家规定缴纳社保等相关费用，每缺少或发现一人次，第一次口头警告，第二次罚款2000元/人次，第三次罚款3000元/人次，第四次及以上罚款5000-10000元/人次不等。

13.苗圃锅炉房天然气代购

13.1 根据苗圃锅炉房往年用气量，暂估每供暖季甲方需支付乙方5500000.00元（大写：伍佰伍十万元整）天然气能源购置费：第一笔支付乙方人民币￥2000000.00元（大写：贰佰万元整）；第二笔支付乙方人民币￥2000000.00元（大写：贰佰万元整）；第三笔支付乙方人民币￥1500000.00元（大写：壹佰伍拾万元整）。每笔具体支付时间根据苗圃锅炉房能源消耗情况决定，乙方须提前20个工作日向甲方提交相关材料。甲方收到乙方提交相关材料后，需在10个工作日内支付乙方相应款项（以上支付金额可随能源价格及当季供暖季供暖天气、供暖面积等情况进行相应调整）。乙方在收到甲方转账付款后，应在5日内完成能源购置，且将所购能源充入相应预付费计量表内，甲乙双方工作人员现场确认并形成纸质记录。每出现一次不及时购置的情况，甲方有权对乙方处以5000.00元/天*延误天数的罚款。

13.2 如因甲方未及时支付乙方相应能源费用，导致苗圃锅炉房运行所需能源供应中断，并影响正常供暖运行，乙方不承担任何责任。

13.3 因乙方原因未能及时购置能源，导致苗圃锅炉房运行所需能源供应中断，并影响正常供暖运行，乙方应承担由此产生的一切责任，包括但不限于处理居民投诉，支付居民提出的减免相应供暖费用，支付政府部门考核甲方的相应罚款等。同时甲方有权不再委托乙方承担苗圃锅炉房运行及维护管理服务，并不承担任何违约责任。

13.4  13.3条所涉及费用，甲方有权从未支付乙方的苗圃锅炉房运行及维护管理服务费用中扣除，如金额超出相应服务费用，甲方有权继续向乙方追讨。

14.配合甲方的信息化建设相关工作，包括但不限于供暖节能控制系统的升级改造等。

  - 五、合同价款

服务费年度金额（大写）         元人民币（小写          元），服务费计算依据以投标人相关报价明细为准。其中：

  - 六、服务支出包括以下部分

- 管理服务人员的办公费用、工资、社会保险和按规定提取的福利费等；

- 房屋、共用部位、共用设备设施的维护费用；

- 服务企业固定资产折旧费用；

- 共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；

- 法定税费；

- 服务企业的利润；

- 其它费用。

  - 七、付款方式

按照每  3  个月为服务周期拨付，除合同签订后的第一个服务周期例外。

合同签定后7个工作日内，支付第一个服务周期费用，其他服务周期费用支付为每个服务期结束后7个工作日内。

第一个、第二个服务周期每次支付年度合同费用的  30   %,第三、第四个服务周期每次支付年度合同费用的   20  %。

奖惩金额在第三个服务周期内核算完毕，随第三个服务周期支付或扣减。

  - 八、项目承接验收

- 乙方承接项目时，应制定全面的承接方案，招标方应配合乙方对共用部位、共用设施设备进行查验。

- 甲乙双方确认查验过的共用部位、共用设施设备存的问题，招标方应积极协调解决。

- 对于本合同签订后承接的共用部位、共用设施设备，甲乙双方应按照前条规定进行查验并签订确认书，作为界定各自在开发建设和服务方面承担责任的依据。

- 乙方承接时，招标方应向乙方移交服务部位的必要材料包括不限于；单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、工程竣工图、设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料等。

- 招标方保证交付使用的物业符合国家规定的验收标准，按照国家规定的保修期限和保修范围承担保修责任。

  - 九、使用与维护

- 乙方应配合招标方制定本服务区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度。

- 乙方根据规章制度提供管理服务时，招标方应给予必要配合。

- 乙方可采取规劝等必要措施，制止招标方违反本临时公约和服务区域内服务规章制度的行为。

- 乙方应及时向招标方通告本服务区域内有关服务的重大事项，及时处理投诉，接受招标方的监督、管理。

- 招标方应于合同签订后的  日内按有关规定向乙方提供能够直接投入使用的服务用房。

- 服务用房属招标方所有，乙方在本合同期限内使用，但不得改变其用途。

  - 十、组成合同的文件及解释方法

下列文件是构成合同的有效组成文件，若这些文件相互之间存在抵触、对同意内容有不同的约定的，按照以下顺序确定：

- 本合同协议书；

- 本合同一般条款；

- 甲方招标文件；

  - 十一、项目负责人

本项目的项目负责人（即项目经理）为：         。

本项目的项目经理必须遵守以下约定：

- 建立健全的项目部组织系统，使之合理化、精简化、效率化；处理各种人事关系，协调各部门之间的联系，使项目有一个高效率的工作系统。

- 主持项目会议，针对有关问题向下属进行指引和劝导。

- 有重点定期或不定期的巡视服务范围，检查各部门工作，监督服务质量，抽查个别环节，及时发现问题、漏洞，及时解决问题，并将有关巡视结果传达给公司管理部。

- 加强服务范围的安全管理工作，防患于未然，不断完善各项保安措施，确保公司与业户的生命财产安全。

- 与甲方保持良好的沟通和联系，定期与有关代表座谈，直接了解客户的意见和观点，掌握他们的心理。

  - 十二、合同签订

- 合同订立时间：2022 年   月   日

- 合同订立地点：北京市海淀区清华东路35号

- 本合同正本连同附件共 12 页，一式捌份，甲方陆份、乙方贰份，具有同等法律效力。

- 本合同经双方签字盖章，并在甲方收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

  - B  合同一般条款

  - 一、定义

- “合同”系指甲方和乙方(简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

- “合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

- “甲方”系指接受合同的招标人。

- “乙方”系指中标后提供合同服务的企业

  - 二、语言与计量单位

- 合同及甲乙双方所有的来往信函以及与合同有关的文件均应以中文书写。

- 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 三、服务内容、质量和验收考评标准

考评依据甲方招标文件要求和乙方投标文件服务标准进行考评，详见附件。

  - 四、甲方权利和义务

- 按照合同约定的内容和标准督促检查验收乙方的服务过程和结果，检查核实乙方工作人员配置、在岗状况、持证情况。有权要求乙方对不称职的员工按投标文件所承诺的资格条件进行更换，并可追究由此给乙方造成的实际损失。

- 按合同要求及时向乙方支付服务费。

- 合同服务期内，向乙方提供相应的办公条件和设备。

- 必要时，就服务范围内事宜协调属地管理部门；

  - 五、乙方的权利和义务

- 按照合同约定收取服务费，根据与甲方的协商结果获取合同外服务的合理费用。

- 必须严格实施乙方投标文件中承诺的人力资源配置。在必须补充或更换人员时，必须补充或更换优于或等同于投标文件承诺的上岗资格的工作人员。

- 乙方项目经理、主要管理人员及主要专业技术人员须与投标文件所报一致。合同存续期内，未经甲方要求或同意，项目经理原则上不应调整。项目经理、主要管理人员必须保证在岗工作时间和重要活动在岗，如有变化，须取得甲方的同意。

- 严格履行合同文件（含招标文件、投标文件等）约定和承诺的服务内容、质量标准、工序工艺，保障业主的建筑物、设备设施、院区内设备设施状况良好和正常运行使用。

- 科学、完整、连续地编制保管档案资料并按时移交。

- 编制周、月、季度服务档案报告。

- 合同到期、或经双方同意合同提前终止，或满足本合同约定条件下的合同提前解除时，在  5  日之内，按国家有关规定和双方协议约定向甲方移交全部档案资料。

- 制定并执行严格的安全生产管理措施，保证甲乙方工作人员人身安全和甲方的设备设施的完好无损。

- 严格遵守国家法律，制定突发事件预案，合理合法地处置，杜绝恶性治安事件的发生。

  - 六、甲方违约责任

- 甲方违反本合同的约定，致使乙方的管理服务无法达到本合同约定的服务内容和质量标准的，由甲方自行承担由此造成的所有损失。

- 甲方未能按时足额交纳服务费的，应按0.2%/日的标准向乙方支付违约金。

  - 七、乙方违约责任

1.	乙方的管理服务未达到本合同约定的服务内容和质量标准，应按1%的标准向甲方支付违约金。

2.	乙方违反本合同的约定，擅自提高服务费标准的，甲方就超额部分有权拒绝交纳；乙方已经收取的，甲方有权要求乙方双倍返还。

  - 八、 索赔

甲乙方违约时，当一方提出索赔通知后28天内对方未能予以答复，应视为已被对方接受。

  - 九、责任免除

签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，可免除违约责任。

  - 十、争议的解决

- 在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过协商解决。

- 双方协商不能达成一致时，应提交北京仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力，败诉方承担仲裁费用。

- 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

  - 十一、合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

  - 十二、合同终止、解除

- 本合同期限自签订之日起到合同终止日期。合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合作期内任何一方不得擅自终止合同，否则应担由此给对方造成的一切损失。

- 本次招标周期为三年，合同一年一签，甲方每年对乙方的服务情况进行考核，并出具考核报告，如果考核不合格，则甲方有权拒绝续签合同，并重新组织招标。如果服务期间，工作内容有调整的，按照甲方要求进行调整。

- 乙方因故需终止合同，必须提前30天书面通知甲方，经甲方同意后，方可终止。

- 合同附件

附件一：设备清单明细

附件二：板换明细

附件三：排污检测及排污许可证后管理服务标准

附件四：综合保障部物业服务中心外包服务单位年度服务情况考核表

附件五：外包服务单位过失单

甲方（签章）                                        乙方（签章）

法定代表人或授权代表                                法定代表人或授权代表

（签字或签章）                                         （签字或签章）

年   月   日                                        年   月   日

附件一：设备清单明细

（一）苗圃供暖系统

| 序 号 | 名称及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苗圃锅炉房 |  |  |  |
| 1 | 燃气锅炉WNS7-12.5/115/75-Q | 3 |  |
| 2 | 隔膜式气压罐 R2008-244 | 1 |  |
| 3 | 软化水设备 0.6Mpa，20T/h | 1 |  |
| 4 | 配电柜 8QK-1B-7.5 | 4 |  |
| 5 | 高区补水泵 BDL32-40, 7.5kw | 2 |  |
| 6 | 高区循环泵 G320-40-55NY，55kw | 4 |  |
| 7 | 低区补水泵 YE3-80M2-2，1.1kw | 2 |  |
| 8 | 低区补水泵 Y2-71M2-2，0.55kw | 2 |  |
| 9 | 水泵控制柜 | 1 |  |
| 10 | 低区循环泵G125-20-13NY，13kw | 2 |  |
| 11 | 低区循环泵 QPGR150-315,30kw | 2 |  |
| 12 | 板式换热器 A055-MGS-10/1，换热面积28.60m3 | 2 |  |
| 13 | 高区配电柜GGD3 | 4 |  |
| 14 | 低区配电柜Xl-21 | 1 |  |
| 15 | 可燃气体报警器JB-T6-LR6000 | 1 |  |
| 16 | 软化水箱32m3 | 1 |  |
| 柏二换热站 |  |  |  |
| 17 | 软化水设备4T/h | 1 |  |
| 18 | 板式换热器1100-M2M | 4 |  |
| 19 | 循环泵MMG160MA-2-42FF300-E2,11kw | 4 |  |
| 20 | 补水泵CR3-13，1.1kw，格兰富 | 4 |  |
| 21 | 水泵控制柜 | 2 |  |
| 西家属区换热站 |  |  |  |
| 22 | 软化水箱4m3 | 1 |  |
| 23 | 软化水设备2T/h | 1 |  |
| 24 | 水泵控制柜HLK-2Y-37 | 2 |  |
| 25 | 补水泵控制柜 | 1 |  |
| 26 | 循环泵QPGR150-315，30kw，上海创科 | 2 |  |
| 27 | 补水泵 Q=6m3，H=26m，1.1kw | 2 |  |
| 28 | 板式换热器BR0.70，澳特龙 | 2 |  |

（二）校内锅炉房：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数 | 数量 | 安装位置 | 生产厂家 | 投运日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气锅炉 | WNS141.25/115/7.0QY | WNS14MW | 3台 | 锅炉房B2 | 博士热力技术有限公司 | 2017.4 |
| 2 | 燃气锅炉 | WNS7-1.25/115/7.0QY | WNS7MW | 1台 | 锅炉房B2 | 博士`热力技术有限公司 | 2017.4 |
| 3 | 燃烧机组 | GT-16A FGR | WPOO1512 | 4台 | 锅炉房B2 | 博士热力技术有限公司 | 2017.6 |
| 4 | 排污阀 | Q41S-16C | 40mm | 16 | 锅炉房B2 | 上海沪工阀门厂 | 2017.6 |
| 5 | 安全阀 | 48Y-16C | 100mm 1．3—1.6mpa | 6个 | 锅炉房B2 | 中国永一阀门集团 | 2017.2 |
| 6 | 安全阀 | 48Y-16C | 80mm | 2个 | 锅炉房B2 | 中国永一阀门集团 | 2017.2 |
| 7 | 安全阀 | DN32 | 1.6mpa | 1个 | 补水间B2 | 中国永一阀门集团 | 2017.2 |
| 8 | 安全阀 | DN50 | 1.6mpa | 1个 | 补水间B2 | 中国永一阀门集团 | 2017.2 |
| 9 | 泻压法 | DN32 | AC220V50HZ | 3个 | 补水间B2 | 中国永一阀门集团 | 2017.2 |
| 10 | 压力表 | 0---2.5mpa | 1.6mpa | 12块 | 锅炉房B2 | 富阳市科创仪表有限公司 | 2017.5 |
| 11 | 压力表 | 0---1.6mpa | 1.6mpa | 10块 | 锅炉房 B1 B2 | 北京博藤仪器仪表有限公司 | 2017.6 |
| 12 | 压力表 | Y-100Y150 | 1.6mpa | 110块 | 锅炉房 B1 B2 | 北京博藤仪器仪表有限公司 | 2017.6 |
| 13 | 低压配电柜 | WH-GGD-BP11 | 380V 180A | 2第一个 | 锅炉房B1 | 上海西屋开关有限公司 | 2017.5 |
| 14 | 低压配电柜 | WH-GGD-BP13 | 380V 90A | 2个 | 锅炉房B1 | 上海西屋开关有限公司 | 2017.5 |
| 15 | 截止阀 | J41H-16C | DN65 | 10个 | 锅炉房 B1 B2 | 远大阀门集团有限公司 | 2017.4 |
| 16 | 锅炉控制柜 | PRODUCTMODEI | 3/380V--150A | 4个 | 中控室 | 博士热力技术有限公司 | 2017.5 |
| 17 | 鼓风机控制柜 | PRODUCTMODEI | 3/380V--150A | 4个 | 补水间B2 | 博士热力技术有限公司 | 2017.5 |
| 18 | 鼓风机组 | 3-MOTE0001-2AA | 380/660/Y | 1个 | 风机间B2 | SIEMENS LTD, CHINA | 2017.5 |
| 19 | 鼓风机组 | 3-1LE0001-2CA2 | 380/660/Y | 3个 | 风机间B2 | SIEMENS LTD, CHINA | 2017.5 |
| 20 | 检修配电箱 | XGM | 380V/220V | 2个 | 锅炉房 B1 B2 | 北京斯益达电气设备有限公司 | 2017.6 |
| 21 | 电动阀配电箱 | XRP | 380V/220V | 4个 | 锅炉房B2 | 北京龙泉盛电气设备制造有限公司 | 2017.6 |
| 22 | 消防电源箱 | LD5801（A）-10A | 直流电压(V) | 1个 | 中控室 | 北京永光电子有限公司 | 2017.6 |
| 23 | 燃气报警控制 | LW5600型 | AC220V | 1个 | 中控室 | 北京利信万嘉电子设备有限责任公司 | 2017.7.3 |
| 24 | 温度计 | 0----150 | 150 oc | 64个 | 锅炉房 B1 B2 | 无标牌厂家.中航天安装 | 2017.6 |
| 25 | 自动排气阀 | DN25 | 25 | 40个 | 锅炉房 B1 B2 | 无标牌厂家,中航天安装 | 2017.6 |
| 26 | 压力传感器 | DN20 | 20 | 31个 | 锅炉房 | 无标牌厂家.中航天安装 | 2017.6 |
| 27 | 温度传感器 | CTT-B/A1B24C1D1 | 0—150 24V | 31个 | 锅炉房 | 北京创亿凌测控技术有限公司 | 2017.6 |
| 28 | 温控调节阀 | DN200 | 200 | 3个 | 锅炉房B1 | 无标牌厂家.中航天安装 | 2017.6 |
| 29 | 楼梯灯 | 32环形灯管 | 32 | 25个 | 锅炉房` B1 B2 | 无标牌厂家,中航天安装 | 2017.5 |
| 30 | 大厅防暴灯B1 | LED100W | 100 | 18个 | 锅炉房B1 | 无标牌厂家,中航天安装 | 2017.6 |
| 31 | 大厅防暴灯B2 | LED200W | 100 | 34个 | 锅炉房B2 | 无标牌厂家.中航天安装 | 2017.6 |
| 32 | 防暴应急灯 | BAJ52(BCJ) | 10W | 18个 | 锅炉房大厅,燃气间 | 沈阳华荣防暴照明电器有限公司 | 2017.6 |
| 33 | 应急灯 | M-ZFZD-E5W1102 | 5W | 44个 | 锅炉房 | 江门市敏华电器有限公司 | 2017.1 |
| 34 | 开关 | 8.5/8.5 | 双开关 | 22个 | 锅炉房 | 无标牌厂家.中航天安装 | 2017.1 |
| 35 | 插座 | 8.5/8.5 | 三眼插座 | 44个 | 锅炉房 | 无标牌厂家,中航天安装 | 2017.1 |
| 36 | 消防栓 | JPS0.8-19/25-B | 0.8mpa | 9个 | 锅炉房 | 浙江福兴消防设备有限公司 | 2017.7.10 |
| 37 | 烟感探头 | LD3000EN | 3000 | 45个 | 锅炉房 | 北京利达 | 2017.5 |
| 38 | 燃气感应探头 | LW5600 | AC220V | 24个 | 锅炉房B2燃气间B1 | 北京利信万嘉电子设备有限责任公司 | 2017.5 |
| 39 | 监控器探头 | DS-2DF72201W-AEL | 72201W | 50个 | 锅炉房 B1 B2 | 杭州康威数字技术股份有限公司 | 2017.6 |
| 40 | 防火阀 | HFWSDC-FX-600X300-D | DC24 | 7台 | 锅炉房 B1 B2 | 山东格瑞德集团有限公司 | 2017.7 |
| 41 | 安全出口指示 | M-BLZ-1LROEL5WCAB | 5W | 50个 | 锅炉房 B1 B2 | 江门市敏华电器有限公司 | 2017.9 |
| 42 | 各个房间门 | 12927AA98962AA | 双扇 | 24个 | 锅炉房 B 1 B2 | 北京天创 | 2017.6 |
| 43 | 门锁 | 防火门锁配套 | 不锈钢 | 24个 | 锅炉房 B1 B2 | 北京天创 | 2017.6 |
| 44 | 水龙头 | 4分6分 | ＆15＆20 | 4个 | 化验间，卫生间 | 无标牌厂家.中航天安装 | 2017.6 |
| 45 | 开水器 | LG-R0400BJ3 | 220V | 1台 | 化验间B1 | 北京国铁科林科技股份有限公司 | 2018.3 |
| 46 | 热水器 | EC8002-D+ | 80L 220v | 1台 | 浴室间B2 | 海尔热水器有限公司 | 2017.6.22 |
| 47 | 水质化验 | ETDA 洛黑T | 0.001 | 1套 | 化验间B1 | 技术监督局 | 2019.3 |
| 48 | 电葫芦 | 滑道电机式 | 5吨 | 1个 | 锅炉房B2 | 北京舒雅轩办公家具制造有限公司 | 2017.6 |
| 49 | 通风机组 | 锅炉房通风机组一套 | 16个通风口 | 16口 | 锅炉房 B1 B2 | 中航天 | 2017.6 |
| 50 | 空调 | GMV-112WL/B | 3100W/15.7A | 1台 | 锅炉房南门草坪 | 珠海格力电器有限公司 | 2017.5 |
| 51 | 室内机 | 90/90 | 90 | 2个 | 中控室 办公室B2 | 珠海格力电器有限公司 | 2017.5 |
| 52 | 天然气球阀 | Q347F | 1.6mpa 400 | 1个 | 锅炉房B1 | 中国良工阀门集团 | 2017.5 |
| 53 | 天然气球阀 | DCAB41 | 1.6mpa 150 | 9 | 锅炉房B1 | 中国良工阀门集团 | 2017.5 |
| 54 | 燃气过滤器 | GYQ-150A11 | 1.6mpa2 | 8个 | 锅炉房B1 | 浙江天信仪表科技有限公司 | 2017.5 |
| 55 | 紧急切断阀 | WCM400CB-B | AC220 | 1个 | 锅炉房B2 | 北京市燕山工业燃气设备有限公司 | 2017.8 |
| 56 | 补水稳压罐 | FLK5000PZ（高） | 1.25mpa | 1个 | 锅炉房B2 | 苏州菲洛克环保节能设备有限公司 | 2018.8 |
| 57 | 补水稳压罐 | FLK5000PZ（低） | 1.25mpa | 1个 | 锅炉房B2 | 苏州菲洛克环保节能有限公司 | 2018.8 |
| 58 | 补水稳压罐 | FLK5000PZ（锅炉） | 1.25mpa | 1个 | 锅炉房B2 | 苏州菲洛克环保节能有限公司 | 2018.8 |
| 59 | 燃烧器控制箱 | OILON +CC100 | 230V 6A | 4个 | 锅炉房B2 | 浙江天信仪表科技有限公司 | 2017.5 |
| 60 | 低压配电箱 | XRB | 380V/220V | 4个 | 锅炉房B2 | 北京市龙泉盛电器设备制造有限公司 | 2017.6 |
| 61 | 锅炉电动阀 | DN250 | 250 | 4个 | 锅炉房B2 | 锅炉厂家 | 2017.6 |
| 62 | 一次循环泵 | LF80155-169L6H | 46米 | 4台 | 锅炉房补水间 | 格兰富水泵有限公司 | 2017.5 |
| 63 | 一次循环泵 | LF50157-158L6H | 46米 | 1台 | 锅炉房补水间 | 格兰富水泵有限公司 | 2017.5 |
| 64 | 高区循环泵 | 2F50157-158L6H | 36米 | 2台 | 锅炉房B1 | 格兰富水泵有限公司 | 2017.5 |
| 65 | 低区循环泵 | 2F80155-169L6H | 45米 | 2台 | 锅炉房B1 | 格兰富水泵有限公司 | 2017.5 |
| 66 | 一次补水泵 | CR20-03X-F-AE-HQQE | 43.9米 | 2台 | 补水间B2 | 格兰富水泵有限公司 | 2017.5 |
| 67 | 一次除氧泵 | CR20-04-F-A-E-HQQE | 58.5米 | 2台 | 补水间B2 | 格兰富水泵有限公司 | 2017.5 |
| 68 | 高区补水泵 | CR5-18X-FGT-A-E-HQQE | 122.7米 | 2台 | 补水间B2 | 格兰富水泵有限公司 | 2017.5 |
| 69 | 低区布水泵 | CR10-06X-FT-A-E-HQQE | 61.2米 | 2台 | 补水间B2 | 格兰富水泵有限公司 | 2017.5 |
| 70 | 高区换热器 | H150D-1.6/150 | 45.36米 | 2台 | 锅炉房B1 | 兰州兰石换热设备有限公司 | 2017.5 |
| 71 | 低区换热器 | H200/B-1.6/150 | 85.36米 | 2台 | 锅炉房B2 | 兰州兰石换热设备有限公司 | 2017.5 |
| 72 | 软化水罐 | 2X5mm | 1.0mpa | 1个 | 补水间B2 | 禹涛工程技术有限公司 | 2017.6 |
| 73 | 软水器 | 1.5x2.0mm | 1.0mpa | 2个 | 补水间B2 | 禹涛工程技术有限公司 | 2017.6 |
| 74 | 除氧器 | JKA505 | 220V/AC | 1个 | 补水间B2 | 禹涛工程技术有限公司 | 2017.6 |
| 75 | 除氧水罐 | 2X5mm | 1000L | 1个 | 补水间B2 | 禹涛工程技术有限公司 | 2017.6 |
| 76 | 除氧加药罐 | MC—1000L | 1000L | 1个 | 补水间B2 | 禹涛工程技术有限公司 | 2017.6 |
| 77 | 除氧泵 | YL | 220V/50HZ | 1个 | 补水间B2 | 上海聚鑫机电有限公司 | 2017.6 |
| 78 | 截止阀 | J41H-10C | 40mm | 8个 | 锅炉房B2 | 河北远大阀门有限公司 | 2017.4 |
| 79 | 止回阀 | H44H-10C | 40mm | 8个 | 锅炉房B2 | 河北远大阀门有限公司 | 2017.4 |
| 80 | 低区补水泵控制电源柜 | WH-GGB-BBP16 | 380v/44a | 1台 | 配电室B2 | 上海西屋开关有限公司 | 2017.5 |
| 81 | 高区补水泵控制电源柜 | WH-GGD-BBP17 | 380V/16A | 1台 | 配电室B2 | 上海西屋开关有限公司 | 2017.5 |
| 82 | 锅炉一次补水控制电源柜 | WH-GGD-BBP15 | 380V/8A | 1台 | 配电室B2 | 上海西屋开关有限公司 | 2017.5 |
| 83 | 水罐液位计 | UHZ-2 | 1.0mpa | 3个 | 补水间B2 | 罗卓迪克北京仪表有限公司 | 2017.7 |
| 84 | UPS电源柜 | XL--21 | 380V/10电流 | 1台 | 中控室B2 | 北京龙泉盛电气设备制造有限公司 | 2017.6 |
| 85 | 电源柜 | XL--21 | 380V/32电流 | 1台 | 中控室B2 | 北京龙泉盛电气设备制造有限公司 | 2017.6 |
| 86 | PLC控制柜 | XL---21 | 380V/10电流 | 2台 | 中控室B2 | 北京龙泉盛电气设备制造有限公司 | 2017.6 |
| 87 | 监控系统电脑 | Modei S24D300HL | DC14V | 3台 | 中控室B2 | 天津三星电子有限公司 | 2017.5 |
| 88 | 录像监控电脑 | M2085B | AC100-240V | 1台 | 中控室B2 | 东莞市永杰盛电子科技有限公司 | 2017.6 |
| 89 | 监控显示屏 | 65寸 | 220V | 2台 | 中控室B2 | 创维集团 | 2017.12 |
| 90 | 燃气采集器 | XTM-100 | -20.C—60.C | 1台 | 燃气间B1 | 北京讯腾智慧科技股份有限公司 | 2017.4 |
| 91 | 应急排风扇 | BPT80/80 | 220v/380v | 7台 |  | 航天海鹰 | 2017.6 |
| 92 | 配电柜小风扇 | MODELFP-108EX-SI-S | AC220/240V | 20个 | 配电柜 | 中航天 | 2017.6 |
| 93 | 会议桌 | 3000*1200*760mm | 金属钢架 | 1个 | 会议室 | 北京舒雅轩办公家具制造有限公司 | 2017.12 |
| 94 | 室内灯管 | TLD | 36W/865 | 48个 | 中控室配电室B1B2 | 金坛长江 | 2017.6 |
| 95 | 三通旋塞 | 4分 | ＆15 | 148个 | 锅炉房管道B1B2 | 中航天 | 2017.5 |
| 96 | 低压开关柜 | CCD | 380/220V | 8台 | 配电室 | 北京斯誉达电气设备有限公司 | 2017.6 |
| 97 | 蝶阀 | H41H-16C | DN500 | 2个 | 锅炉房B1 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 98 | 蝶阀 | H41H-16C | DN400 | 4个 | 锅炉房B1 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 99 | 蝶阀 | H41H-16C | DN350 | 14个 | 锅炉房B1 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 100 | 蝶阀 | H41H-16C | DN300 | 16个 | 锅炉房B1 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 101 | 蝶阀 | H41H-16C | DN250 | 14个 | 锅炉房B1 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 102 | 蝶阀 | H41H-16C | DN200 | 10个 | 锅炉房B1 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 103 | 蝶阀 | H41H-16C | DN150 | 2个 | 锅炉房B1 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 104 | 蝶阀 | H41H-16C | DN125 | 4个 | 锅炉房B1 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 105 | 蝶阀 | H41H-16C | DN100 | 12个 | 锅炉房B1 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 106 | 过滤器 | DN200/250 | DN200/250 | 11个 | 锅炉房B1 | 中航天 | 2017.6 |
| 107 | 电磁流量计 | KDLD-DN100 | 1.6mpa | 3个 | 补水间 | 开封开德流量仪表有限公司 | 2017.5 |
| 108 | 自来水表 | LXL-150E | 150E | 1个 | 补水间 | 北京市源水仪器仪表有限公司 | 2017.5 |
| 109 | 污水泵 | QDX15-15-1.1 | 220V | 5个 | 补水间 | 浙江大元泵业有限公司 | 2017.5 |
| 110 | 污水泵控制箱 | WH-JXF-2L-40 | 220V | 1个 | 卫生间 | 北京斯誉达电器设备有限公司 | 2017.6 |
| 111 | 铜阀门 | DN32/50 | DN32/50 | 各10个 | 补水间 | 远大阀门 | 2017.6 |
| 112 | 铜止回阀 | DN50 | DN50 | 4个 | 补水间 | 远大阀门 | 2017.6 |
| 113 | 无氧罐加药泵 | FS32/25-11 | 0.75KW/220V | 1个 | 补水间 | 上海敏派泵业有限公司 | 2017.8 |
| 114 | 截止阀 | J41H-16C | DN400 | 1个 | 锅炉房 B1 B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 115 | 截止阀 | J41H-16C | DN350 | 2个 | 锅炉房 B 1 B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 116 | 截止阀 | J41H-16C | DN300 | 2个 | 锅炉房 B1 B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 117 | 截止阀 | J41H-16C | DN250 | 2个 | 锅炉房 B1 B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 118 | 截止阀 | J41H-16C | DN200 | 8个 | 锅炉房 B1 B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 119 | 截止阀 | J41H-16C | DN150 | 2个 | 锅炉房 B1 B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 120 | 截止阀 | J41H-16C | DN100 | 2个 | 锅炉房B1B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 121 | 截止阀 | J41H-16C | DN65 | 5个 | 锅炉房 B1 B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 122 | 截止阀 | J41H-16C | DN50 | 5个 | 锅炉房 B1 B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 123 | 截止阀 | J41H-16C | DN32 | 5个 | 锅炉房 B1 B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 124 | 截止阀 | J41H-16C | DN25 | 4个 | 锅炉房 B1 B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 125 | 止回阀 | J41H-16C | DN300 | 6个 | 补水间B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 126 | 止回阀 | J41H-16C | DN250 | 3个 | 补水间B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 127 | 止回阀 | J41H-16C | DN100 | 4个 | 补水间B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 128 | 止回阀 | J41H-16C | DN65 | 2个 | 补水间B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 129 | 止回阀 | J41H-16C | DN50 | 2个 | 补水间B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 130 | 三相电动机 | ELH225M-4 | 380V/84.5A | 2台 | 锅炉房B1 | 格兰富水泵无(无锡)有限公司 | 2017.4 |
| 131 | 三相电动机 | ELH280M-4 | 380V/163A | 2台 | 锅炉房B1 | 格兰富水泵无(无锡)有限公司 | 2017.4 |
| 132 | 三相电动机 | ELH250M-4 55KW | 380V/103A | 1台 | 补水间B2 | 格兰富水泵无(无锡)有限公司 | 2017.4 |
| 133 | 三相电动机 | ELH280M-4 90KW | 380V/163A | 4台 | 补水间B2 | 格兰富水泵无(无锡)有限公司 | 2017.4 |
| 134 | 燃气球阀 | Q347F-16C | DN200-16 | 1台 | 锅炉房B2 | 中国良工阀门集团 | 2017.4 |
| 135 | 燃气球阀 | Q347F—16C | DN300-16 | 3台 | 锅炉房B2 | 中国良工阀门集团 | 2017.4 |
| 136 | 燃气球阀 | Q41F—16C | DN501.6mpa | 8台 | 锅炉房B2 | 中国良工阀门集团 | 2017.4 |

（三）科贸楼隔离区浴水供应：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气常压热水锅炉（卧式） | CWNS0.35-85/65-Y | 1台 | 扬州斯大 |
| 2 | 燃油燃烧机 | TBL45P | 1台 | 意大利百得 |
| 3 | 智能型锅炉控制器 | WWQ224（中文液晶） | 1台 | 南京仁泰 |
| 4 | 锅炉一次水循环泵 | PH-251E | 2台 | 威乐 |
| 5 | 板式热交换器 | BR0.2-8 8㎡ | 1台 | 四平 |
| 6 | 换热循环泵（微循环） | PH-251E | 2台 | 威乐 |
| 7 | 生活热水储水罐 | RJG-0.6 V=2.5m3 | 1台 | 斯大 |
| 8 | 全自动软化水装置 | Q=0.5T/H | 1套 | FLECK |
| 9 | 补水箱 | V=500 L | 1台 | 现场制作 |
| 10 | 烟 道 | φ220 L=10米 | 1套 | 现场制作 |
| 11 | 锅炉房电源柜及水泵控制柜 | AP1 | 1套 | 现场制作 |

附件二：板换明细

| 序 号 | 名称及规格 | 数量（组） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苗圃锅炉房 |  |  |  |
| 1 | 板式换热器 A055-MGS-10/1，换热面积28.60㎡ | 2 |  |
| 柏二和换热站 |  |  |  |
| 2 | 板式换热器1100-M2M | 4 |  |
| 西家属区换热站 |  |  |  |
| 3 | 板式换热器BR0.70，澳特龙 | 2 |  |
| 校内锅炉房换热站 |  |  |  |
| 4 | 板式换热器H150D-1.6/150 | 2 | 兰州兰石换热设备有限公司 |
| 5 | 板式换热器H200/B-1.6/150 | 2 | 兰州兰石换热设备有限公司 |
| 学7号楼换热站 |  |  |  |
| 6 | 京海板式换热器BR03A，换热面积27㎡ | 2 | 淋浴 |
| 7 | 京海板式换热器BR02A，换热面积18㎡ | 2 | 供暖 |
| 学10号楼换热站 |  |  |  |
| 8 | 京海板式换热器BR03A，换热面积27㎡ | 2 | 淋浴 |
| 9 | 京海板式换热器BR02A，换热面积18㎡ | 2 | 供暖 |
| 学13号楼换热站 |  |  |  |
| 10 | 阿美泰克板式换热器AM10-MPL-20，换热面积20㎡ | 2 | 低区、高区淋浴 |
| 11 | 阿美泰克板式换热器AM10-MPL-25，换热面积25㎡ | 1 | 中区淋浴 |
| 12 | 阿美泰克板式换热器AM15-BPM/2541 | 2 | 低区供暖 |
| 13 | 阿美泰克板式换热器AM10-BPM/845 | 2 | 高区供暖 |
| 14 | 阿美泰克板式换热器AM15-MPM/2400 | 2 | 食堂供暖 |

附件三：排污检测及排污许可证后管理服务标准

| 序号 | 项目 |  | 检测频次（次/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全年运行浴水锅炉 | 废气四项（氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、二氧化硫） | 1 |  |
| 2 |  | 氮氧化物 | 11 |  |
| 3 | 供暖季运行供暖锅炉 | 废气四项（氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、二氧化硫） | 2 |  |
| 4 |  | 氮氧化物 | 3 |  |
| 5 | 锅炉废水三项 | PH值、化学需氧量、溶解性总固体 | 1 |  |
| 6 | 生活水八项 | PH值、化学需氧量、溶解性总固体、氨氮、总磷、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油 | 1 |  |
| 7 | 代填排污许可证季度执行报告 |  | 4 |  |
| 8 | 代填排污许可证年度执行报告 |  | 1 |  |

附件四：综合保障部物业服务中心外包服务单位年度服务情况考核表

| 外包单位： |  |  | 现场负责人： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 | 考核内容 |  | 是否合格 |  | 备注 |
|  | 供暖设备正常维修保养 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 设备运行调试，达到环保排放要求 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 热网水力平衡调试 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 设备年检和运检合格，安全运行 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 日常运行维修、保修及时有效 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 室内温度达到要求 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 能源消耗的统计、计算及供热信息统计、整理和上报 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 着装统一，礼仪周到，佩带整齐 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 不良业主投诉记录，无辱骂、斗殴等严重影响形象 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 换热站、机房夜间人员值守 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 设备机房值班制度，运行故障记录、记录完善 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 设备档案管理，档案资料保存完好，各类巡查表 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 培训计划各项突发事件的应急预演 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 日常维修引发投诉、报道等负面新闻 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 年度计划、季度计划、周报与周计划 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 参加甲方工作会议，不迟到、缺席 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 项目负责人外出必须向甲方单位部门负责人请假 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 培训计划各项突发事件的应急预演 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 值班室卫生干净，物品摆放整齐有序， |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 办公室制度、岗位职责上墙、物品摆放整齐 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 交接班制度完善，记录详细，未完成事项交接无遗漏 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 服从甲方日常管理工作及临时性工作安排 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
| 不合格项说明： |  |  |  |  |  |
| 处罚情况： | （如有处罚，应后附外包服务单位过失单） |  |  |  |  |
| 外包单位负责人签字： | 年 月 日 | 物业服务中心部门负责人签字： |  | 年 月 日 |  |
| 填表说明 |  |  |  |  |  |
| 1、考核情况合格的在“是 ¨”方框内打“√”，不合格的在“否 ¨”方框内打“×”，并填写说明； |  |  |  |  |  |
| 2、季度考核以甲方每周巡视巡查，及每月考核为基础汇总而成，作为服务费用结费依据之一； |  |  |  |  |  |
| 3、外包服务单位对上述考核情况无任何异议，完全接受并确认甲方考核结果。 |  |  |  |  |  |

附件五：外包服务单位过失单

| 单位名称 |  |  | 服务区域 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过失性质： □警告; □一般过失; □严重过失; □重大过失. |
| 过失内容 |  |  |  |  |
| 触犯条款 |  |  |  |  |
| 处罚结果 |  | 外包服务单位现场负责人签字： 年 月 日 |  |  |
| 部门意见 |  | 部门负责人签字： 年 月 日 |  |  |
| 中心副主任 意见 |  | 中心副主任签字： 年 月 日 |  |  |
| 中心主任 意见 |  | 中心主任签字： 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

第五章 附件——投标文件格式

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

包括：5-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 纳税证明

5-3投标人的财务状况报告

5-4社会保障资金缴纳记录

5-5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件6——法定代表人授权书（格式）

附件7——业绩证明材料

附件8——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件9——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

附件1　　　　投标书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 项目说明一览表

- 项目偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）后附“投标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 投标总价（元/年） | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按供应商须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与报价文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、本表应单独提供word或excel的电子版，随电子版文件一同递交。

附件3　　　　投标分项报价表

3-1  分项报价表

招标编号：                              项目名称：　                          报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 供应商企业类型 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |  |
| 1. | 苗圃锅炉房运行及维护管理服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 员工工资、福利、法定计提费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 定期检测、校验费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 维修、保养费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 校内锅炉房设备维保及部分运行服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 员工工资、福利、法定计提费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 定期检测、校验费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 维修、保养费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 校内、苗圃供暖换热站板换清洗服务（1次/3年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 排污检测及排污许可证后管理服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 科贸楼隔离区浴水供应保障服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 员工工资、福利、法定计提费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 维修、保养费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 合理利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:

1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.本表应单独提供word或excel的电子版，随电子版文件一同递交。

3-2  人员费用明细表

招标编号：                              项目名称：　                          报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 每人/每月 | 年费用合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工工资 | / | / | 含社会保险费、加班费、劳保等全部费用 |
| 1.1 | 项目负责人 |  |  |  |
| 1.2 | 司炉工（具备水质化验员证） |  |  |  |
| 1.3 | 维保人员 |  |  |  |
| 1.4 | 收费人员 |  |  |  |
| 1.5 | 其他人员（如有，自行添加） |  |  |  |
| 2 | 保险（公众责任险等） |  |  |  |
| 3 | 利润 |  |  |  |
| 4 | 税金 |  |  |  |
| 5 | 不可预见费用 |  |  |  |
| 6 | 其他支出 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:

1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供人员费用明细表将视为没有实质性响应招标文件，人员费用明细表为“3-1分项报价表”中人员费用的明细报价。

3.本表应单独提供word或excel的电子版，随电子版文件一同递交。

附件4　　　　项目偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的条款 | 投标文件的响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

附件5　　　　资格证明文件（格式）

目     录

5-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 纳税证明

5-3投标人的财务状况报告

5-4社会保障资金缴纳记录

5-5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件5-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格），上述材料加盖本单位公章】

附件5-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件，依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税，上述材料加盖本单位公章】

附件5-3　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供会计师事务所出具的本单位2021年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供招标文件规定的年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件5-4    社会保障资金缴纳记录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金，上述材料加盖公章】

附件5-5  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（如招标文件第六章对设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料）

附件5-6  近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

附件5-7  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

1、其他资格证明文件（如有，复印件材料加盖公章）
附件6    法定代表人授权书(格式)

（投标文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字或盖章的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字或盖章生效,特此声明。


法定代表人签字或盖章_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件7   业绩证明材料

（列表描述，包括但不限于项目名称、签订日期，须附合同复印件并加盖公章）

附件8　　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

（如本项目专门面向中小企业采购，本声明函属于资格证明文件）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件9   招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

9—1各岗位人员配置及主要驻项目现场的管理人员一览表

项目名称：

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 工作年限 | 职称证书/其他证书 | 现任职务 | 类似服务的经历、业绩介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表格格式可自拟，需按招标文件要求提供相关人员证书复印件；

1.人员配置各单位自行评估确定。

2.表格依据实际情况拓展。

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：_______________

投标人名称(盖章): ______________________

年   月    日

第六章    服务需求一览表及技术规格

| 包号 | 名称 | 服务期 | 预算（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 供热运行及维护管理服务 | 三年 | 182.482108 |

1、投标人应按人民币报价（报价必须包含为完成本项目所需的全部费用）。

01包：供热运行及维护管理服务（总预算182.482108万元/年）

| 项目概况 | 北京林业大学苗圃锅炉房、柏二家属区和西家属区换热站运行管理、配套供暖管线、阀门等辅件设备日常维修和保养；校内锅炉房设备维保及部分运行（提供运行人员）；校内、苗圃供暖换热站板换清洗（三年一次）；校内锅炉房排污检测及排污许可证后管理；科贸楼隔离区浴水供应保障。计划采购服务期：3年。 |
| --- | --- |
| 预算 | 182.482108万元/年 |
| 包1：技术商务要求 |  |
| 一、技术要求 （一）苗圃锅炉房维保及运行服务、校内锅炉房设备维保及部分运行服务、科贸楼隔离区浴水供应保障服务 1.基本工作内容： 1.1 供暖季（每年11月1日-次年3月31日）： （1）苗圃锅炉房、柏儒苑二期家属区和西家属区换热站的供暖运行管理服务和供暖设备维保服务;校内锅炉房设备维保及部分运行服务;其中西家属区换热站须夜间安排人员值守； （2）苗圃供暖系统能源消耗的统计、计算及供热信息统计、整理和上报； （3）苗圃锅炉房及换热站供暖区域供暖收费服务； （4）东家属区供暖设备设施维修及供暖收费服务（热源为校内锅炉房，维修界限为进户阀门，不包括阀门）； （5）其他与苗圃锅炉房、校内锅炉房及供暖运行服务等相关的所有工作内容。 （6）提前一个月部署运行人员到岗进行运行。 1.2.非供暖季： （1）苗圃锅炉房及柏儒苑二期家属区和西家属区换热站供暖设备、供暖管线、阀门及末端供暖设备等的维修及保养服务，其中供暖及阀门包括供暖外管线主管及支管管网、公建楼宇和室内供暖管线及阀门和散热片、居民及经营性单位楼宇内公区供暖主管线及阀门（不含居民及经营性单位室内供暖支管、阀门及散热片）； （2）校内锅炉房供热设备设施实行全面的维保服务； （3）每年十月份乙方对设备实行全面的调试和清理，配合甲方采暖锅炉的试运行。 （4）校内、苗圃供暖换热站板换清洗服务； 校内锅炉房站内换热站、学7号楼淋浴及供暖换热站、学10号楼淋浴及供暖换热站、学13号楼淋浴及供暖换热站、苗圃锅炉房站内换热站、西家属区换热站、柏儒苑二期换热站的换热器清洗，按甲方要求三年内至少清洗一次（详见附件二板换明细）。 1.3.代购苗圃锅炉房运行所需天然气，天然气费用由甲方承担。 1.4.科贸楼隔离区浴水供应保障服务（具体详见5.3）。 1.5.负责维保范围内设备用房及周边配套用房的日常保洁工作，且确保消防安全。 2.苗圃锅炉房能源指标相关要求： 2.1.苗圃锅炉房、柏儒苑二期家属区及西家属区换热站能源费用支出由学校负责，居民供暖补贴由学校领取，苗圃锅炉房及配套换热站能源费管理服务以指标方式进行管理，甲方下达苗圃锅炉房及配套换热站用水、用电和用气能源指标，具体规定如下： 苗圃锅炉房天然气消耗指标为192万立方米/供暖季（以招标苗圃锅炉房供暖面积作为指标核算依据，供暖季时长为11月7日至次年3月22日），消耗指标上下2%（含）以内不做任何奖惩，如果供暖季天然气节约量超过消耗指标2%，则奖励运行单位超出2%部分节气量费用的15%，如果供暖季天然气消耗量超过消耗指标2%，则超出2%部分天然气消耗量的15%的费用由运行单位承担，其费用从当期合同费用中直接扣除； 苗圃锅炉房及配套换热站用电指标为80万度/供暖季（以招标苗圃锅炉房供暖面积作为指标核算依据，供暖季时长为11月7日至次年3月22日），用电指标上下2%以内不做任何奖惩，如果供暖季用电量节约量超过奖惩指标2%，则奖励运行单位超出2%部分节电量费用的15%，如果供暖季用电量超过奖惩指标2%，则超出2%部分用电量的15%费用由运行单位承担，其费用从合同费用中直接扣除； 苗圃锅炉房及配套换热站用水指标为3700吨/供暖季（以招标苗圃锅炉房供暖面积作为指标核算依据，供暖季时长为11月7日至次年3月22日），用水指标上下2%以内不做任何奖惩，如果供暖季用水量节约量超过奖惩指标2%，则奖励运行单位超出2%部分节水量费用的15%，如果供暖季用水量超过奖惩指标2%，则超出2%部分用水量的15%费用由运行单位承担，其费用从合同费用中直接扣除。 水电气节能奖励合计上限为8万元整。 2.2.在合同执行期内，如果涉及供暖面积增加或是减少情况，则能源指标根据招标当时每个供暖季每建筑面积消耗的能源费用作为核算指标增加或减少依据，具体计算公式如下： 调整指标值=（招标当时消耗指标/供暖面积·供暖季）*增加或减少的供暖面积 - 人员要求 项目人员最低配置要求. 岗位; 人数（不少于）; 备注. 项目负责人; 1; 具有锅炉压力容器压力管道安全管理证书. 苗圃供暖司炉工; 8; 具备水质化验员证; 供暖季（每年11月1日-次年3月31日）. 苗圃供暖维保人员; 7. 苗圃供暖收费人员; 2; 核算人员具备会计证. 苗圃供暖司炉工、维保人员; 7; 非供暖季（每年4月1日-10月31日）. 苗圃供暖收费人员; 2; 核算人员具备会计证. 校内锅炉房司炉工、维保人员; 5; 具备水质化验员证; 供暖季（每年11月1日-次年3月31日）. 校内锅炉房司炉工、维保人员; 3; 具备水质化验员证; 非供暖季（每年4月1日-10月31日）. 科贸楼浴水供应运行维保人员; 1; 常年运行. 乙方应根据各区域实际工作需要调派苗圃锅炉房维修人员，如投标时人员数量少于24人则视为未响应招标文件，按废标处理。 人员要求具体如下： 3.1.项目负责人要求具有大专及以上学历，具有锅炉压力容器压力管道安全管理证书，有2年（含）以上供暖运行工作经理管理经验； 3.2.持证上岗率100%，供暖服务企业配备特种设备安全运行管理人员、锅炉操作人员、水质化验人员、维修技术人员，并要具有相应的作业人员资格证书，熟知本行业的技术规范，达到相关的管理、运行技术要求，且维修人员中必须包含水工、电工及焊工作业人员。 3.3.上岗培训率100%，精编科学、实用的培训教材，选派教学经验丰富的教员对员工进行入职培训、岗位培训和定期培训。 3.5.乙方提供人员相关费用以双方确认的人员数量及入职时间，据实结算。 3.6.甲方提供住宿，乙方人员遵守《北京林业大学综合保障部后勤员工住宿管理办法》入住。 4.岗位职责 4.1.司炉工 - 严格执行锅炉操作规程，遵守锅炉房各项规章制度，不违章操作，持证上岗，保证锅炉安全经济运行，对因违章操作造成的事故要承担责任，对任何有害锅炉安全运行的违章指挥有权拒绝执行，并向有关方面报告。 - 严格遵守劳动纪律和岗位纪律，不迟到、不早退，不脱岗，不睡觉，班前、班中不喝酒，不做与司炉无关的工作，不准无关人员进入锅炉间及控制室，离岗时要征的班长的同意，不允许让无证人员顶岗。 - 认真填写运行记录，做到记录明确，如实，不得假报，保持运行记录完好、整洁。 - 认真做好环境卫生，做到文明生产， - 定期排污，冲洗压力表，做好安全阀、超温超压报警连锁的人工试验，保持灵敏可靠。 - 严格执行巡检制度，发现问题及时处理，无力处理的事故应立即报告班长杜绝事故发生。 - 接受上级主管部门和本单位的安全技术培训和监督。加强对各岗的联系，服从班长的指挥，并做到礼貌上岗。 - 努力学习有关的锅炉安全知识，不断提高锅炉的操作技术水平。 4.2.水质化验员 - 具有高度的工作责任感和基本的操作化验实力，仔细执行水质标准，达到防腐防垢经济运行。 - 乐观工作。坚守岗位。遵守劳动纪律，不做与岗位无关的事。 - 认识水处理设备性能技术范围和工艺流程。能准时正确地排解水处理设备的异样现象，并报告有关领导。 - 负责水处理系统运行调节，保证向锅炉供给合格的给水，降低单耗，提高效率。 - 按时取样化验。提供分析数据，指导司炉工排污，使锅炉不结或少结水垢，削减锅炉的腐蚀。 - 做好水处理设备的维护保养，常常做好仪器的校对，清扫，刷洗，保证其敏捷，精确好用。 - 分析化验用的药剂应妥当保管，以保证不失效，不变质，不混药。易燃有毒有害药剂按规定保管使用。 - 参加锅炉停炉保养及除垢防腐工作。 - 仔细填写水处理设备运行及化验记录，搞好交接班，做好现场卫生，做到文明生产。 4.3.收费员 - 负责供暖收费方面各种相关信息资料的收集、整理和分析，报管理部门和财务负责人审核。 - 负责缴费情况的统计工作，及时将银行缴费回单录入软件，编制各种缴费情况统计表。 - 负责供暖费用的收款工作，负责发票的领用、保管，为需要发票的业主，开具(打印)发票，并建立发票使用登记表， - 负责接受业主有关费用收缴情况的查询，为业主保守秘密;按规定收取费用，不得自定标准;集思广益，为交费人，特别是老年人缴费提供方便。 - 负责及时将业主欠费情况反馈给主管领导督促其追缴欠费;对于屡催不缴的业主要及时报告主管领导，以便采取其它措施。 - 严格遵守物业中心及北京林业大学苗圃锅炉房运行维保服务管理项目部制定的各项规章制度，服从物业中心上级的领导。 4.4.维保人员 - 负责项目相关设备、设施的日常维修、保养； - 负责项目相关设备、设施的的应急维修； - 负责项目相关设备、设施的巡回检查，按学校相关规定填写记录； - 负责按规定对设备实施定期保养、维护； - 负责正确抄录各项数据并做好记录、保存； - 持有上岗操作证、特种作业证等； - 严格遵守各项规章制度； - 学习技术，熟练的掌握校区内，线路走向、实际操作； - 发生事故时，应保持冷静头脑，按照操作规程及时排除故障； - 接到报修要及时上门服务，注意服务态度保证维修质量； - 完成上级交办的其它工作任务。 4.5.项目负责人 - 负责组织开展小型立项发文流程和具体维修工作； - 负责组织召开项目工作例会，及时传达各项物业中心工作要求； - 负责主持项目日常维修、行政管理、检查督导工作质量符合学校标准； - 负责日常维修计划订制、预防性维保计划订制及日常巡查工作； - 负责管理员工日常作业规范和大型设备操作规范； - 负责主持汛期预防工作，保障项目各楼宇防汛物资储备、集水坑检修、屋面雨落管排查检修工作； - 负责组织技能培训、学习考核活动，不断增强员工的业务技能和知识水平； - 负责项目服务人员在校日常工作与生活管理，服从学校管理规范； - 负责项目相关重点设备设施日常检修工作； - 负责处理突发事件，及时进行现场情况核实上报并进行现场指挥； - 完成上级交办的其它临时性工作任务。 5.服务内容要求 5.1.苗圃锅炉房 - 运行单位负责学校苗圃锅炉房、柏儒苑二期家属区和西家属区换热站的全部运行管理工作。 - 在服务期内，负责苗圃锅炉房及换热站供暖系统设备及其全部配套设施、设备的检修、保养、维护，保证设备完好、无故障。包括：供暖季内的锅炉房内外热力管网的保养和维修服务、日常运行维修管理（小修）、供暖建筑内热力管管网的维修，做到系统无跑、冒、滴、漏现象和设备非正常工况运行。 - 对锅炉运行合理调试，保证最佳运行状态，满足环保的有关要求。 - 热网水力平衡调试。 - 保证供暖运行和定期检查达到技术监督局锅炉年检和运检的技术要求，年检合格后将年检报告提交一份至学校供暖主管部们备案。 - 锅炉房内锅炉各种设备仪表的年检校验；锅炉的内外检、检修、保养。 - 乙方负责苗圃供暖锅炉房排污许可证办理、排污检测及排污许可证后管理服务。 - 乙方对校内锅炉房维保的内容应能达到环保局烟气检测标准，并保证检测合格，如因维保不当导致环保部门对甲方的处罚，乙方承担全部责任，如有罚款，也由乙方承担。 - 具有锅炉、燃烧机、循环泵等辅机系统等供暖设备的维修、维护、保养和设备自控电路系统的检测和调试能力。 - 做好各种运行记录，建立，健全和完善各种管理制度。 - 接受业主的监督，服从各级热供办、技监局、消防局和环保局等政府职能部门的监督、管理；负责落实并执行政府供暖主管部门的相关政策。 - 建立健全锅炉运行管理档案、操作规程、岗位责任制度、能源消耗统计、维修维护档案。 - 供暖服务企业不得擅自增加或减少供热范围和供热面积，如有必要双方另行签订协议约定。 - 供暖温度标准要求不低于18℃。 - 在供暖季，及时修复苗圃锅炉房供暖区域内的跑冒滴漏。用户报修上门服务一次性解决问题有效率达 98%以上；接到报修后，15分钟内到达现场，出现采暖管道或暖气片漏、渗或不热等故障，1小时内排除并清理干净现场；如涉及大型管道抢修，须停暖进行，且维修时间较长，须第一时间通知学校主管部门，同时制定抢修方案，并立即落实。苗圃锅炉房供暖区域返修和投诉次数合计不能超过25次，每超出1次扣除合同额的5‰，返修和投诉以海淀区掌上热力管理系统中居民投诉量及甲方收到的各种其他渠道的投诉量进行核算。 5.2.校内锅炉房 - 运行单位根据甲方工作实际需要提供司炉工进行校内锅炉房运行工作。 - 在服务期内，负责校内锅炉房设备的检修、保养、维护，保证设备完好、无故障。包括：供暖季内的锅炉房内外热力管网的保养和维修服务、日常运行维修管理（小修）和设备非正常工况运行处置。 - 对锅炉运行合理调试，保证最佳运行状态，满足环保的有关要求。 - 保证供暖运行和定期检查达到技术监督局锅炉年检和运检的技术要求，年检合格后将年检报告提交一份至学校供暖主管部们备案。 - 乙方对校内锅炉房维保的内容应能达到环保局烟气检测标准，并保证检测合格，如因维保不当导致环保部门对甲方的处罚，乙方承担全部责任，如有罚款，也由乙方承担。 - 乙方负责校内锅炉房排污检测及排污许可证后管理服务。（详见附件三排污检测及排污许可证后管理服务标准） - 乙方负责校内锅炉日常运行中的应急维修服务，为甲方提供全天候应急处理服务，并在接到甲方报修通知后1小时内到达现场，在最短时间内处理事故，保证锅炉等设备正常运行。 - 服务时应严格遵守甲方有关规章管理制度，所有维保内容完成后均以书面形式向甲方申请验收并签字确认，没有签字项视为未完成项目。 - 当发现或发生非保养责任事故时，及时以书面形式通知甲方，当事故严重影响设备安全运行时，有权通知甲方停止使用设备。 - 为甲方提供合理化建议并义务提供整改方案。 5.3.科贸楼隔离区浴水供应保障服务 - 按甲方要求时间，保障北林宾馆隔离区淋浴水供应，包括淋浴锅炉运行，日常维护、维修【单项单次单件3000元（含）以下】及柴油补给（每年约5000升柴油）每次补给燃油需经现场负责人确认。 - 负责每年清洗不少于一次科贸楼浴水锅炉房换热器。 6.苗圃锅炉房供暖收费要求 6.1.收费范围：苗圃锅炉房供暖区域居民和经营性单位 6.2.收费标准：居民及校内经营性单位按照京价（商）字[2001]372号和京发改〔2019〕1545号文件中居民供暖费用价格执行，价格为30元/建筑平方米·供暖季；校外经营性单位按照京价（商）字[2001]372号和京发改〔2019〕1545号文件中非居民价格执行，价格为45元/建筑平方米·供暖季； 6.3.收费面积： 居民面积：214158.82平方米（柏儒苑一期、柏儒苑二期和西家属区）；校内经营性单位供暖面积：3521.44平方米（幼儿园及学清路小院）；校外经营性单位供暖面积：37732平方米（北林科技、印刷厂、西家属区超市和柏儒苑一期、柏儒苑二期地下室供暖面积）。 6.4. 收费人员：参照以往林和物业收费人员配备情况，配备收费人员2人，其中一人对收取的供暖费用进行核算，核算人员需具备会计从业资格证，且工作年限不能少于一年。以上2名收费人员工作时间为12个月。 6.5为了提高供暖收费比例，则根据苗圃锅炉房各收费区域收费比例情况制定收费指标；如果运行单位自收社会户部分总收费比例未达到最低收费指标（柏儒苑一期和柏儒苑二期居民小区供暖最低收费指标为85%，东西家属区供暖最低收费指标为80%），则差额部分（应收供暖费金额-实际供暖费收费金额）从合同费用中直接扣除；如果运行单位收费比例超出收费指标，则对运行单位进行奖励，具体奖励指标及金额如下： 序号; 收费区域; 奖励指标; 奖励比例; 奖励金额计算公式. 1; 柏儒苑一期、二期自收社会户部分; 86%-90%; 15%; 供暖单价*建筑面积*（86%-85%）*奖励比例--供暖单价*建筑面积*（90%-85%）*奖励比例. 91%-95%; 18%; 供暖单价*建筑面积*（91%-90%）*奖励比例--供暖单价*建筑面积*（95%-91%）*奖励比例. 96%-100%; 20%; 供暖单价*建筑面积*（96%-95%）*奖励比例--供暖单价*建筑面积*（100%-96%）*奖励比例. 2; 东、西家属区自收社会户部分; 81%-90%; 15%; 供暖单价*建筑面积*（81%-80%）*奖励比例--供暖单价*建筑面积*（90%-80%）*奖励比例. 91%-95%; 18%; 供暖单价*建筑面积*（91%-90%）*奖励比例--供暖单价*建筑面积*（95%-91%）*奖励比例. 96%-100%; 20%; 供暖单价*建筑面积*（96%-95%）*奖励比例--供暖单价*建筑面积*（100%-96%）*奖励比例. 居民供暖费单价为30元/建筑平方米•供暖季。. 备注：招标日期之前的补缴金额不计入奖励范围。 6.6. 催缴费要求：对于不缴费供暖用户，由运行单位安排收费人员及时催缴，如果催缴后仍有住户不缴纳供暖费，则运行单位负责根据国家相关法律要求走法律追缴流程，追缴情况计入考核标准，追缴回来的可以计入奖惩指标范围内。 6.7. 经营性单位供暖费用要求运行单位100%收取。 7.维修费用界定 运行单位管理范围在供暖季供暖运行管理及非供暖季供暖设备维修、保养过程中涉及的人工、维修、材料、水处理（含原材料，如工业盐及药剂等）及锅炉、燃烧机、辅机、配电等系统的管理、运行、维修、保养、调试等费用均包含在供暖期报价总价中，其中日常维修过程中涉及阀门、管道等主要设备的产品经学校供热管理部门审定后方可使用。 7.1.苗圃锅炉房及换热站 （1）在确保锅炉房及换热站内各项设备设施正常运行过程中，涉及设备运行维保项目，单项单次单件维修主材及辅料费用（含税）经学校主管部门审核后3000元（含）以内由运行单位承担维修工作和费用，单项单次（件）维修主材及辅料费用经学校主管部门审核后3000元（含）以上由学校承担，其维修单位由学校选定； （2）在确保锅炉房及换热站外供暖主管网及阀门和供暖建筑内供暖主管网、阀门及散热片（不含居民及经营性单位室内供暖支管、阀门及散热片）等各项供暖设备设施正常运行过程中，涉及维修项目的，单项单次单件维修主材及辅料费用（含税）经学校主管部门审核后3000元（含）以内由运行单位承担维修工作和费用，单项单次单件维修主材及辅料费用经学校主管部门审核后3000元以上由学校承担，其维修单位由学校选定； 7.2.校内锅炉房 乙方负责提供锅炉运行所需的软化水用盐及水质检测药剂等物料，在确保锅炉等设备设施正常运行过程中，涉及维保范围内维修项目，单项单次单件材料费（含税）经学校主管部门审核后3000元（含）以内由乙方承担费用面，单项单次单件材料费（含税）经学校主管部门审核后3000元以上由学校承担。 7.3.科贸楼隔离区浴水供应保障服务 （1）在确保锅炉等设备设施正常运行过程中，涉及维保范围内维修项目，单项单次单件材料费（含税）经学校主管部门审核后3000元（含）以内由乙方承担费用面，单项单次单件材料费（含税）经学校主管部门审核后3000元以上由学校承担。 （2）柴油补给费用，由乙方提供相关凭证，经甲方审核确认后，据实结算。 8.供热运行制度 8.1. 供暖服务企业须有完善的供热运行制度，包括但不限于以下内容： （1）锅炉房系统运行及维保方案：锅炉系统维护保养方案、辅机设备维护保养方案、维保存档制度等； （2）淋浴系统及供暖换热站运行及维保方案：淋浴系统运行管理制度、供暖换热机组运行管理制度、机组设备维护保养方案及维修保养存档制度等； （3）用户室内服务方案：维修人员入户管理制度、入户测温制度、用户投诉及处理管理制度等； （4）锅炉房系统运行管理制度：管理制度、值班制度、客服服务制度、司炉员交接班制度、锅炉运行记录制度、事故处理报告制度、巡回检查制度、水质化验制度、锅炉房安全保卫制度、锅炉房清洁卫生制度等； （5）供暖季按照北京市相关规定进行用户温度检测，保证热用户的采暖质量符合规定。 （6）制定针对本项目的紧急事件处理预案，如供暖设备或管网出现突然事故：水、电、燃气供应系统出现中断事件等情况。 8.2.安全生产制度 本项目安全生产的主要工作包括：安全生产管理规章制度和应急预案的制定及监督执行，安全教育培训，安全生产标准化实施，重大危险源监控，安全生产隐患排查治理等。供暖服务企业应依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《北京市安全生产条例》、《锅炉安全技术操作规程》等规定，以及本项目的实际情况制定安全应急预案。依据《北京市安全生产条例》建立、健全安全生产岗位责任制度，实行安全生产标准化建设，制定以下安全生产规章制度： （1）安全生产教育和培训制度 （2）安全生产检查制度； （3）有较大危险因素生产经营场所、设备设施的安全管理制度 （4）危险作业管理制度 （5）劳动防护用品配备和管理制度 （6）安全生产奖励和惩罚制度 （7）生产安全事故报告和处理制度 （8）安全操作规程等。 9.安全责任 安全生产工作贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“管理生产，必须管安全”和“谁主管，谁负责”的原则。供热服务企业应对供热运行行为的安全负全部责任。 因供暖服务企业原因发生人员伤亡和事故的由供暖服务企业自行负责。在供暖期内因意外事故或者其他不可抗拒原因需暂停供暖的，应及时通知采暖用户，并迅速采取有效措施恢复供暖。停暖时间超过12小时的，必须通知供热行政主管部门和学校。 10.需要增项服务的处理方式：若供暖面积增加，按增加的面积计算供暖承包期服务费提升额。其他增项服务双方协商。 11.苗圃锅炉房及换热站、校内锅炉房及换热站、学13号楼淋浴系统及供暖换热站和学7、10号楼淋浴系统及供暖换热站、科贸楼隔离区淋浴系统及供暖换热站维修过程中涉及的常见耗材和主要设备品牌要求如下： 序号; 常见耗材及主要设备名称; 参照品牌或厂家名称. 1; 阀门; 品牌1：埃美柯. 品牌2：阿瑞. 品牌3：远大. 2; 仪表; 品牌1：布莱迪. 品牌2：希玛. 品牌3：德图. 3; 循环泵及补水泵; 品牌1：格兰富. 品牌2：上海创科. 品牌3：南方泵业. 4; 管道; 品牌1：宝钢. 品牌2：鞍钢. 品牌3：利达. 上述材料和设备的参考品牌，其目的是为了方便响应人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，响应人应当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。 12.服务考核标准 12.1根据采购方各项管理规定和考核工作要求， 采购方对供应商提供的服务工作进行质量检查、考核，采购方每周对各岗位人员配置、工作情况进行检查，发现问题要求立即整改。 定期由供应商同采购方管理人员组成考核组对其工作情况、 在岗人数、整改等各项工作进行全面考核。考核不合格的，采购方有权终止合同，供应商承担相应损失。 12.2采购方定期对供应商进行随机服务标准巡查，对于发现的问题行程记录， 并通知乙方有关人员进行整改。 整改措施包括但不限于以下方式口头警告、约谈项目经理、 书面警告、 书面处罚等。 具体约定及相关处罚措施详见下文： 口头警告： 巡查过程中发现工作中的明显失误：执勤岗位人员无故缺岗、 看手机等与执勤无关的事项、物业服务人员服务态度不端正等。 对类似现象首次发现，口头瞥告，二次发现约谈项目经理， 第三次发现对乙方进行书面处罚，视影响程度处罚500-1000元。 四次及以上乙方必须更换相关人员。 约谈项目经理： 巡查过程中发现的因服务不到位而明显影响正常教学、科研和学习秩序的问题，消防安防隐患上报、维修上报不及时、跟踪一周以上解决无果的问题或相关记录不详细不完整等问题。日常巡查中发现类似问题屡教不改，服务流程、制度、人员有明显不符合物业服务标准和要求的、重要岗位人员不服从监管的情况。 所有类似的问题重复出现两次、同一人员重复出现服务不达标的情况。同时，甲方有权要求乙方更换相关人员。 书面处罚： 因供应商服务不达标或不尽职造成甲方经济损失；因供应商服务不达标导致甲方无形资产损失包括但不限千整体形象、整体声誉受到影响等。若类似现象重复出现，从第二次现象发生后每次进行违约处罚，视情节处以3000至5000元处罚。每年被服务对象投诉的个案，经查属于供应商失职的投诉不多于10宗，如有超出，按责任核减0.1%-0. 5％服务费。 采购方对供应商的人员在岗人数、服务人员社保等费用缴纳等情况进行抽查，发现岗位人数减少或未按国家规定缴纳社保等相关费用，每缺少或发现一人次，第一次口头警告，第二次罚款2000元/人次，第三次罚款3000元/人次，第四次及以上罚款5000-10000元/人次不等。 13.配合甲方的信息化建设相关工作，包括但不限于供暖节能控制系统的升级改造等。 |

附件一：设备清单明细

（一）苗圃供暖系统

| 序 号 | 名称及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苗圃锅炉房 |  |  |  |
| 1 | 燃气锅炉WNS7-12.5/115/75-Q | 3 |  |
| 2 | 隔膜式气压罐 R2008-244 | 1 |  |
| 3 | 软化水设备 0.6Mpa，20T/h | 1 |  |
| 4 | 配电柜 8QK-1B-7.5 | 4 |  |
| 5 | 高区补水泵 BDL32-40, 7.5kw | 2 |  |
| 6 | 高区循环泵 G320-40-55NY，55kw | 4 |  |
| 7 | 低区补水泵 YE3-80M2-2，1.1kw | 2 |  |
| 8 | 低区补水泵 Y2-71M2-2，0.55kw | 2 |  |
| 9 | 水泵控制柜 | 1 |  |
| 10 | 低区循环泵G125-20-13NY，13kw | 2 |  |
| 11 | 低区循环泵 QPGR150-315,30kw | 2 |  |
| 12 | 板式换热器 A055-MGS-10/1，换热面积28.60m3 | 2 |  |
| 13 | 高区配电柜GGD3 | 4 |  |
| 14 | 低区配电柜Xl-21 | 1 |  |
| 15 | 可燃气体报警器JB-T6-LR6000 | 1 |  |
| 16 | 软化水箱32m3 | 1 |  |
| 柏二换热站 |  |  |  |
| 17 | 软化水设备4T/h | 1 |  |
| 18 | 板式换热器1100-M2M | 4 |  |
| 19 | 循环泵MMG160MA-2-42FF300-E2,11kw | 4 |  |
| 20 | 补水泵CR3-13，1.1kw，格兰富 | 4 |  |
| 21 | 水泵控制柜 | 2 |  |
| 西家属区换热站 |  |  |  |
| 22 | 软化水箱4m3 | 1 |  |
| 23 | 软化水设备2T/h | 1 |  |
| 24 | 水泵控制柜HLK-2Y-37 | 2 |  |
| 25 | 补水泵控制柜 | 1 |  |
| 26 | 循环泵QPGR150-315，30kw，上海创科 | 2 |  |
| 27 | 补水泵 Q=6m3，H=26m，1.1kw | 2 |  |
| 28 | 板式换热器BR0.70，澳特龙 | 2 |  |

（二）校内锅炉房：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数 | 数量 | 安装位置 | 生产厂家 | 投运日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气锅炉 | WNS141.25/115/7.0QY | WNS14MW | 3台 | 锅炉房B2 | 博士热力技术有限公司 | 2017.4 |
| 2 | 燃气锅炉 | WNS7-1.25/115/7.0QY | WNS7MW | 1台 | 锅炉房B2 | 博士`热力技术有限公司 | 2017.4 |
| 3 | 燃烧机组 | GT-16A FGR | WPOO1512 | 4台 | 锅炉房B2 | 博士热力技术有限公司 | 2017.6 |
| 4 | 排污阀 | Q41S-16C | 40mm | 16 | 锅炉房B2 | 上海沪工阀门厂 | 2017.6 |
| 5 | 安全阀 | 48Y-16C | 100mm 1．3—1.6mpa | 6个 | 锅炉房B2 | 中国永一阀门集团 | 2017.2 |
| 6 | 安全阀 | 48Y-16C | 80mm | 2个 | 锅炉房B2 | 中国永一阀门集团 | 2017.2 |
| 7 | 安全阀 | DN32 | 1.6mpa | 1个 | 补水间B2 | 中国永一阀门集团 | 2017.2 |
| 8 | 安全阀 | DN50 | 1.6mpa | 1个 | 补水间B2 | 中国永一阀门集团 | 2017.2 |
| 9 | 泻压法 | DN32 | AC220V50HZ | 3个 | 补水间B2 | 中国永一阀门集团 | 2017.2 |
| 10 | 压力表 | 0---2.5mpa | 1.6mpa | 12块 | 锅炉房B2 | 富阳市科创仪表有限公司 | 2017.5 |
| 11 | 压力表 | 0---1.6mpa | 1.6mpa | 10块 | 锅炉房 B1 B2 | 北京博藤仪器仪表有限公司 | 2017.6 |
| 12 | 压力表 | Y-100Y150 | 1.6mpa | 110块 | 锅炉房 B1 B2 | 北京博藤仪器仪表有限公司 | 2017.6 |
| 13 | 低压配电柜 | WH-GGD-BP11 | 380V 180A | 2第一个 | 锅炉房B1 | 上海西屋开关有限公司 | 2017.5 |
| 14 | 低压配电柜 | WH-GGD-BP13 | 380V 90A | 2个 | 锅炉房B1 | 上海西屋开关有限公司 | 2017.5 |
| 15 | 截止阀 | J41H-16C | DN65 | 10个 | 锅炉房 B1 B2 | 远大阀门集团有限公司 | 2017.4 |
| 16 | 锅炉控制柜 | PRODUCTMODEI | 3/380V--150A | 4个 | 中控室 | 博士热力技术有限公司 | 2017.5 |
| 17 | 鼓风机控制柜 | PRODUCTMODEI | 3/380V--150A | 4个 | 补水间B2 | 博士热力技术有限公司 | 2017.5 |
| 18 | 鼓风机组 | 3-MOTE0001-2AA | 380/660/Y | 1个 | 风机间B2 | SIEMENS LTD, CHINA | 2017.5 |
| 19 | 鼓风机组 | 3-1LE0001-2CA2 | 380/660/Y | 3个 | 风机间B2 | SIEMENS LTD, CHINA | 2017.5 |
| 20 | 检修配电箱 | XGM | 380V/220V | 2个 | 锅炉房 B1 B2 | 北京斯益达电气设备有限公司 | 2017.6 |
| 21 | 电动阀配电箱 | XRP | 380V/220V | 4个 | 锅炉房B2 | 北京龙泉盛电气设备制造有限公司 | 2017.6 |
| 22 | 消防电源箱 | LD5801（A）-10A | 直流电压(V) | 1个 | 中控室 | 北京永光电子有限公司 | 2017.6 |
| 23 | 燃气报警控制 | LW5600型 | AC220V | 1个 | 中控室 | 北京利信万嘉电子设备有限责任公司 | 2017.7.3 |
| 24 | 温度计 | 0----150 | 150 oc | 64个 | 锅炉房 B1 B2 | 无标牌厂家.中航天安装 | 2017.6 |
| 25 | 自动排气阀 | DN25 | 25 | 40个 | 锅炉房 B1 B2 | 无标牌厂家,中航天安装 | 2017.6 |
| 26 | 压力传感器 | DN20 | 20 | 31个 | 锅炉房 | 无标牌厂家.中航天安装 | 2017.6 |
| 27 | 温度传感器 | CTT-B/A1B24C1D1 | 0—150 24V | 31个 | 锅炉房 | 北京创亿凌测控技术有限公司 | 2017.6 |
| 28 | 温控调节阀 | DN200 | 200 | 3个 | 锅炉房B1 | 无标牌厂家.中航天安装 | 2017.6 |
| 29 | 楼梯灯 | 32环形灯管 | 32 | 25个 | 锅炉房` B1 B2 | 无标牌厂家,中航天安装 | 2017.5 |
| 30 | 大厅防暴灯B1 | LED100W | 100 | 18个 | 锅炉房B1 | 无标牌厂家,中航天安装 | 2017.6 |
| 31 | 大厅防暴灯B2 | LED200W | 100 | 34个 | 锅炉房B2 | 无标牌厂家.中航天安装 | 2017.6 |
| 32 | 防暴应急灯 | BAJ52(BCJ) | 10W | 18个 | 锅炉房大厅,燃气间 | 沈阳华荣防暴照明电器有限公司 | 2017.6 |
| 33 | 应急灯 | M-ZFZD-E5W1102 | 5W | 44个 | 锅炉房 | 江门市敏华电器有限公司 | 2017.1 |
| 34 | 开关 | 8.5/8.5 | 双开关 | 22个 | 锅炉房 | 无标牌厂家.中航天安装 | 2017.1 |
| 35 | 插座 | 8.5/8.5 | 三眼插座 | 44个 | 锅炉房 | 无标牌厂家,中航天安装 | 2017.1 |
| 36 | 消防栓 | JPS0.8-19/25-B | 0.8mpa | 9个 | 锅炉房 | 浙江福兴消防设备有限公司 | 2017.7.10 |
| 37 | 烟感探头 | LD3000EN | 3000 | 45个 | 锅炉房 | 北京利达 | 2017.5 |
| 38 | 燃气感应探头 | LW5600 | AC220V | 24个 | 锅炉房B2燃气间B1 | 北京利信万嘉电子设备有限责任公司 | 2017.5 |
| 39 | 监控器探头 | DS-2DF72201W-AEL | 72201W | 50个 | 锅炉房 B1 B2 | 杭州康威数字技术股份有限公司 | 2017.6 |
| 40 | 防火阀 | HFWSDC-FX-600X300-D | DC24 | 7台 | 锅炉房 B1 B2 | 山东格瑞德集团有限公司 | 2017.7 |
| 41 | 安全出口指示 | M-BLZ-1LROEL5WCAB | 5W | 50个 | 锅炉房 B1 B2 | 江门市敏华电器有限公司 | 2017.9 |
| 42 | 各个房间门 | 12927AA98962AA | 双扇 | 24个 | 锅炉房 B 1 B2 | 北京天创 | 2017.6 |
| 43 | 门锁 | 防火门锁配套 | 不锈钢 | 24个 | 锅炉房 B1 B2 | 北京天创 | 2017.6 |
| 44 | 水龙头 | 4分6分 | ＆15＆20 | 4个 | 化验间，卫生间 | 无标牌厂家.中航天安装 | 2017.6 |
| 45 | 开水器 | LG-R0400BJ3 | 220V | 1台 | 化验间B1 | 北京国铁科林科技股份有限公司 | 2018.3 |
| 46 | 热水器 | EC8002-D+ | 80L 220v | 1台 | 浴室间B2 | 海尔热水器有限公司 | 2017.6.22 |
| 47 | 水质化验 | ETDA 洛黑T | 0.001 | 1套 | 化验间B1 | 技术监督局 | 2019.3 |
| 48 | 电葫芦 | 滑道电机式 | 5吨 | 1个 | 锅炉房B2 | 北京舒雅轩办公家具制造有限公司 | 2017.6 |
| 49 | 通风机组 | 锅炉房通风机组一套 | 16个通风口 | 16口 | 锅炉房 B1 B2 | 中航天 | 2017.6 |
| 50 | 空调 | GMV-112WL/B | 3100W/15.7A | 1台 | 锅炉房南门草坪 | 珠海格力电器有限公司 | 2017.5 |
| 51 | 室内机 | 90/90 | 90 | 2个 | 中控室 办公室B2 | 珠海格力电器有限公司 | 2017.5 |
| 52 | 天然气球阀 | Q347F | 1.6mpa 400 | 1个 | 锅炉房B1 | 中国良工阀门集团 | 2017.5 |
| 53 | 天然气球阀 | DCAB41 | 1.6mpa 150 | 9 | 锅炉房B1 | 中国良工阀门集团 | 2017.5 |
| 54 | 燃气过滤器 | GYQ-150A11 | 1.6mpa2 | 8个 | 锅炉房B1 | 浙江天信仪表科技有限公司 | 2017.5 |
| 55 | 紧急切断阀 | WCM400CB-B | AC220 | 1个 | 锅炉房B2 | 北京市燕山工业燃气设备有限公司 | 2017.8 |
| 56 | 补水稳压罐 | FLK5000PZ（高） | 1.25mpa | 1个 | 锅炉房B2 | 苏州菲洛克环保节能设备有限公司 | 2018.8 |
| 57 | 补水稳压罐 | FLK5000PZ（低） | 1.25mpa | 1个 | 锅炉房B2 | 苏州菲洛克环保节能有限公司 | 2018.8 |
| 58 | 补水稳压罐 | FLK5000PZ（锅炉） | 1.25mpa | 1个 | 锅炉房B2 | 苏州菲洛克环保节能有限公司 | 2018.8 |
| 59 | 燃烧器控制箱 | OILON +CC100 | 230V 6A | 4个 | 锅炉房B2 | 浙江天信仪表科技有限公司 | 2017.5 |
| 60 | 低压配电箱 | XRB | 380V/220V | 4个 | 锅炉房B2 | 北京市龙泉盛电器设备制造有限公司 | 2017.6 |
| 61 | 锅炉电动阀 | DN250 | 250 | 4个 | 锅炉房B2 | 锅炉厂家 | 2017.6 |
| 62 | 一次循环泵 | LF80155-169L6H | 46米 | 4台 | 锅炉房补水间 | 格兰富水泵有限公司 | 2017.5 |
| 63 | 一次循环泵 | LF50157-158L6H | 46米 | 1台 | 锅炉房补水间 | 格兰富水泵有限公司 | 2017.5 |
| 64 | 高区循环泵 | 2F50157-158L6H | 36米 | 2台 | 锅炉房B1 | 格兰富水泵有限公司 | 2017.5 |
| 65 | 低区循环泵 | 2F80155-169L6H | 45米 | 2台 | 锅炉房B1 | 格兰富水泵有限公司 | 2017.5 |
| 66 | 一次补水泵 | CR20-03X-F-AE-HQQE | 43.9米 | 2台 | 补水间B2 | 格兰富水泵有限公司 | 2017.5 |
| 67 | 一次除氧泵 | CR20-04-F-A-E-HQQE | 58.5米 | 2台 | 补水间B2 | 格兰富水泵有限公司 | 2017.5 |
| 68 | 高区补水泵 | CR5-18X-FGT-A-E-HQQE | 122.7米 | 2台 | 补水间B2 | 格兰富水泵有限公司 | 2017.5 |
| 69 | 低区布水泵 | CR10-06X-FT-A-E-HQQE | 61.2米 | 2台 | 补水间B2 | 格兰富水泵有限公司 | 2017.5 |
| 70 | 高区换热器 | H150D-1.6/150 | 45.36米 | 2台 | 锅炉房B1 | 兰州兰石换热设备有限公司 | 2017.5 |
| 71 | 低区换热器 | H200/B-1.6/150 | 85.36米 | 2台 | 锅炉房B2 | 兰州兰石换热设备有限公司 | 2017.5 |
| 72 | 软化水罐 | 2X5mm | 1.0mpa | 1个 | 补水间B2 | 禹涛工程技术有限公司 | 2017.6 |
| 73 | 软水器 | 1.5x2.0mm | 1.0mpa | 2个 | 补水间B2 | 禹涛工程技术有限公司 | 2017.6 |
| 74 | 除氧器 | JKA505 | 220V/AC | 1个 | 补水间B2 | 禹涛工程技术有限公司 | 2017.6 |
| 75 | 除氧水罐 | 2X5mm | 1000L | 1个 | 补水间B2 | 禹涛工程技术有限公司 | 2017.6 |
| 76 | 除氧加药罐 | MC—1000L | 1000L | 1个 | 补水间B2 | 禹涛工程技术有限公司 | 2017.6 |
| 77 | 除氧泵 | YL | 220V/50HZ | 1个 | 补水间B2 | 上海聚鑫机电有限公司 | 2017.6 |
| 78 | 截止阀 | J41H-10C | 40mm | 8个 | 锅炉房B2 | 河北远大阀门有限公司 | 2017.4 |
| 79 | 止回阀 | H44H-10C | 40mm | 8个 | 锅炉房B2 | 河北远大阀门有限公司 | 2017.4 |
| 80 | 低区补水泵控制电源柜 | WH-GGB-BBP16 | 380v/44a | 1台 | 配电室B2 | 上海西屋开关有限公司 | 2017.5 |
| 81 | 高区补水泵控制电源柜 | WH-GGD-BBP17 | 380V/16A | 1台 | 配电室B2 | 上海西屋开关有限公司 | 2017.5 |
| 82 | 锅炉一次补水控制电源柜 | WH-GGD-BBP15 | 380V/8A | 1台 | 配电室B2 | 上海西屋开关有限公司 | 2017.5 |
| 83 | 水罐液位计 | UHZ-2 | 1.0mpa | 3个 | 补水间B2 | 罗卓迪克北京仪表有限公司 | 2017.7 |
| 84 | UPS电源柜 | XL--21 | 380V/10电流 | 1台 | 中控室B2 | 北京龙泉盛电气设备制造有限公司 | 2017.6 |
| 85 | 电源柜 | XL--21 | 380V/32电流 | 1台 | 中控室B2 | 北京龙泉盛电气设备制造有限公司 | 2017.6 |
| 86 | PLC控制柜 | XL---21 | 380V/10电流 | 2台 | 中控室B2 | 北京龙泉盛电气设备制造有限公司 | 2017.6 |
| 87 | 监控系统电脑 | Modei S24D300HL | DC14V | 3台 | 中控室B2 | 天津三星电子有限公司 | 2017.5 |
| 88 | 录像监控电脑 | M2085B | AC100-240V | 1台 | 中控室B2 | 东莞市永杰盛电子科技有限公司 | 2017.6 |
| 89 | 监控显示屏 | 65寸 | 220V | 2台 | 中控室B2 | 创维集团 | 2017.12 |
| 90 | 燃气采集器 | XTM-100 | -20.C—60.C | 1台 | 燃气间B1 | 北京讯腾智慧科技股份有限公司 | 2017.4 |
| 91 | 应急排风扇 | BPT80/80 | 220v/380v | 7台 |  | 航天海鹰 | 2017.6 |
| 92 | 配电柜小风扇 | MODELFP-108EX-SI-S | AC220/240V | 20个 | 配电柜 | 中航天 | 2017.6 |
| 93 | 会议桌 | 3000*1200*760mm | 金属钢架 | 1个 | 会议室 | 北京舒雅轩办公家具制造有限公司 | 2017.12 |
| 94 | 室内灯管 | TLD | 36W/865 | 48个 | 中控室配电室B1B2 | 金坛长江 | 2017.6 |
| 95 | 三通旋塞 | 4分 | ＆15 | 148个 | 锅炉房管道B1B2 | 中航天 | 2017.5 |
| 96 | 低压开关柜 | CCD | 380/220V | 8台 | 配电室 | 北京斯誉达电气设备有限公司 | 2017.6 |
| 97 | 蝶阀 | H41H-16C | DN500 | 2个 | 锅炉房B1 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 98 | 蝶阀 | H41H-16C | DN400 | 4个 | 锅炉房B1 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 99 | 蝶阀 | H41H-16C | DN350 | 14个 | 锅炉房B1 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 100 | 蝶阀 | H41H-16C | DN300 | 16个 | 锅炉房B1 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 101 | 蝶阀 | H41H-16C | DN250 | 14个 | 锅炉房B1 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 102 | 蝶阀 | H41H-16C | DN200 | 10个 | 锅炉房B1 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 103 | 蝶阀 | H41H-16C | DN150 | 2个 | 锅炉房B1 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 104 | 蝶阀 | H41H-16C | DN125 | 4个 | 锅炉房B1 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 105 | 蝶阀 | H41H-16C | DN100 | 12个 | 锅炉房B1 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 106 | 过滤器 | DN200/250 | DN200/250 | 11个 | 锅炉房B1 | 中航天 | 2017.6 |
| 107 | 电磁流量计 | KDLD-DN100 | 1.6mpa | 3个 | 补水间 | 开封开德流量仪表有限公司 | 2017.5 |
| 108 | 自来水表 | LXL-150E | 150E | 1个 | 补水间 | 北京市源水仪器仪表有限公司 | 2017.5 |
| 109 | 污水泵 | QDX15-15-1.1 | 220V | 5个 | 补水间 | 浙江大元泵业有限公司 | 2017.5 |
| 110 | 污水泵控制箱 | WH-JXF-2L-40 | 220V | 1个 | 卫生间 | 北京斯誉达电器设备有限公司 | 2017.6 |
| 111 | 铜阀门 | DN32/50 | DN32/50 | 各10个 | 补水间 | 远大阀门 | 2017.6 |
| 112 | 铜止回阀 | DN50 | DN50 | 4个 | 补水间 | 远大阀门 | 2017.6 |
| 113 | 无氧罐加药泵 | FS32/25-11 | 0.75KW/220V | 1个 | 补水间 | 上海敏派泵业有限公司 | 2017.8 |
| 114 | 截止阀 | J41H-16C | DN400 | 1个 | 锅炉房 B1 B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 115 | 截止阀 | J41H-16C | DN350 | 2个 | 锅炉房 B 1 B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 116 | 截止阀 | J41H-16C | DN300 | 2个 | 锅炉房 B1 B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 117 | 截止阀 | J41H-16C | DN250 | 2个 | 锅炉房 B1 B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 118 | 截止阀 | J41H-16C | DN200 | 8个 | 锅炉房 B1 B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 119 | 截止阀 | J41H-16C | DN150 | 2个 | 锅炉房 B1 B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 120 | 截止阀 | J41H-16C | DN100 | 2个 | 锅炉房B1B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 121 | 截止阀 | J41H-16C | DN65 | 5个 | 锅炉房 B1 B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 122 | 截止阀 | J41H-16C | DN50 | 5个 | 锅炉房 B1 B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 123 | 截止阀 | J41H-16C | DN32 | 5个 | 锅炉房 B1 B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 124 | 截止阀 | J41H-16C | DN25 | 4个 | 锅炉房 B1 B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 125 | 止回阀 | J41H-16C | DN300 | 6个 | 补水间B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 126 | 止回阀 | J41H-16C | DN250 | 3个 | 补水间B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 127 | 止回阀 | J41H-16C | DN100 | 4个 | 补水间B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 128 | 止回阀 | J41H-16C | DN65 | 2个 | 补水间B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 129 | 止回阀 | J41H-16C | DN50 | 2个 | 补水间B2 | 河北远大截门有限公司 | 2017.5 |
| 130 | 三相电动机 | ELH225M-4 | 380V/84.5A | 2台 | 锅炉房B1 | 格兰富水泵无(无锡)有限公司 | 2017.4 |
| 131 | 三相电动机 | ELH280M-4 | 380V/163A | 2台 | 锅炉房B1 | 格兰富水泵无(无锡)有限公司 | 2017.4 |
| 132 | 三相电动机 | ELH250M-4 55KW | 380V/103A | 1台 | 补水间B2 | 格兰富水泵无(无锡)有限公司 | 2017.4 |
| 133 | 三相电动机 | ELH280M-4 90KW | 380V/163A | 4台 | 补水间B2 | 格兰富水泵无(无锡)有限公司 | 2017.4 |
| 134 | 燃气球阀 | Q347F-16C | DN200-16 | 1台 | 锅炉房B2 | 中国良工阀门集团 | 2017.4 |
| 135 | 燃气球阀 | Q347F—16C | DN300-16 | 3台 | 锅炉房B2 | 中国良工阀门集团 | 2017.4 |
| 136 | 燃气球阀 | Q41F—16C | DN501.6mpa | 8台 | 锅炉房B2 | 中国良工阀门集团 | 2017.4 |

（三）科贸楼隔离区浴水供应：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气常压热水锅炉（卧式） | CWNS0.35-85/65-Y | 1台 | 扬州斯大 |
| 2 | 燃油燃烧机 | TBL45P | 1台 | 意大利百得 |
| 3 | 智能型锅炉控制器 | WWQ224（中文液晶） | 1台 | 南京仁泰 |
| 4 | 锅炉一次水循环泵 | PH-251E | 2台 | 威乐 |
| 5 | 板式热交换器 | BR0.2-8 8㎡ | 1台 | 四平 |
| 6 | 换热循环泵（微循环） | PH-251E | 2台 | 威乐 |
| 7 | 生活热水储水罐 | RJG-0.6 V=2.5m3 | 1台 | 斯大 |
| 8 | 全自动软化水装置 | Q=0.5T/H | 1套 | FLECK |
| 9 | 补水箱 | V=500 L | 1台 | 现场制作 |
| 10 | 烟 道 | φ220 L=10米 | 1套 | 现场制作 |
| 11 | 锅炉房电源柜及水泵控制柜 | AP1 | 1套 | 现场制作 |

附件二：板换明细

| 序 号 | 名称及规格 | 数量（组） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苗圃锅炉房 |  |  |  |
| 1 | 板式换热器 A055-MGS-10/1，换热面积28.60㎡ | 2 |  |
| 柏二和换热站 |  |  |  |
| 2 | 板式换热器1100-M2M | 4 |  |
| 西家属区换热站 |  |  |  |
| 3 | 板式换热器BR0.70，澳特龙 | 2 |  |
| 校内锅炉房换热站 |  |  |  |
| 4 | 板式换热器H150D-1.6/150 | 2 | 兰州兰石换热设备有限公司 |
| 5 | 板式换热器H200/B-1.6/150 | 2 | 兰州兰石换热设备有限公司 |
| 学7号楼换热站 |  |  |  |
| 6 | 京海板式换热器BR03A，换热面积27㎡ | 2 | 淋浴 |
| 7 | 京海板式换热器BR02A，换热面积18㎡ | 2 | 供暖 |
| 学10号楼换热站 |  |  |  |
| 8 | 京海板式换热器BR03A，换热面积27㎡ | 2 | 淋浴 |
| 9 | 京海板式换热器BR02A，换热面积18㎡ | 2 | 供暖 |
| 学13号楼换热站 |  |  |  |
| 10 | 阿美泰克板式换热器AM10-MPL-20，换热面积20㎡ | 2 | 低区、高区淋浴 |
| 11 | 阿美泰克板式换热器AM10-MPL-25，换热面积25㎡ | 1 | 中区淋浴 |
| 12 | 阿美泰克板式换热器AM15-BPM/2541 | 2 | 低区供暖 |
| 13 | 阿美泰克板式换热器AM10-BPM/845 | 2 | 高区供暖 |
| 14 | 阿美泰克板式换热器AM15-MPM/2400 | 2 | 食堂供暖 |

附件三：排污检测及排污许可证后管理服务标准

| 序号 | 项目 |  | 检测频次（次/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全年运行浴水锅炉 | 废气四项（氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、二氧化硫） | 1 |  |
| 2 |  | 氮氧化物 | 11 |  |
| 3 | 供暖季运行供暖锅炉 | 废气四项（氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、二氧化硫） | 2 |  |
| 4 |  | 氮氧化物 | 3 |  |
| 5 | 锅炉废水三项 | PH值、化学需氧量、溶解性总固体 | 1 |  |
| 6 | 生活水八项 | PH值、化学需氧量、溶解性总固体、氨氮、总磷、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油 | 1 |  |
| 7 | 代填排污许可证季度执行报告 |  | 4 |  |
| 8 | 代填排污许可证年度执行报告 |  | 1 |  |

附件四：综合保障部物业服务中心外包服务单位年度服务情况考核表

| 外包单位： |  |  | 现场负责人： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 | 考核内容 |  | 是否合格 |  | 备注 |
|  | 供暖设备正常维修保养 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 设备运行调试，达到环保排放要求 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 热网水力平衡调试 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 设备年检和运检合格，安全运行 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 日常运行维修、保修及时有效 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 室内温度达到要求 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 能源消耗的统计、计算及供热信息统计、整理和上报 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 着装统一，礼仪周到，佩带整齐 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 不良业主投诉记录，无辱骂、斗殴等严重影响形象 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 换热站、机房夜间人员值守 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 设备机房值班制度，运行故障记录、记录完善 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 设备档案管理，档案资料保存完好，各类巡查表 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 培训计划各项突发事件的应急预演 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 日常维修引发投诉、报道等负面新闻 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 年度计划、季度计划、周报与周计划 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 参加甲方工作会议，不迟到、缺席 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 项目负责人外出必须向甲方单位部门负责人请假 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 培训计划各项突发事件的应急预演 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 值班室卫生干净，物品摆放整齐有序， |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 办公室制度、岗位职责上墙、物品摆放整齐 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 交接班制度完善，记录详细，未完成事项交接无遗漏 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
|  | 服从甲方日常管理工作及临时性工作安排 |  | 是 ¨ 否 ¨ |  |  |
| 不合格项说明： |  |  |  |  |  |
| 处罚情况： | （如有处罚，应后附外包服务单位过失单） |  |  |  |  |
| 外包单位负责人签字： | 年 月 日 | 物业服务中心部门负责人签字： |  | 年 月 日 |  |
| 填表说明 |  |  |  |  |  |
| 1、考核情况合格的在“是 ¨”方框内打“√”，不合格的在“否 ¨”方框内打“×”，并填写说明； |  |  |  |  |  |
| 2、季度考核以甲方每周巡视巡查，及每月考核为基础汇总而成，作为服务费用结费依据之一； |  |  |  |  |  |
| 3、外包服务单位对上述考核情况无任何异议，完全接受并确认甲方考核结果。 |  |  |  |  |  |

附件五：外包服务单位过失单

| 单位名称 |  |  | 服务区域 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过失性质： □警告; □一般过失; □严重过失; □重大过失. |
| 过失内容 |  |  |  |  |
| 触犯条款 |  |  |  |  |
| 处罚结果 |  | 外包服务单位现场负责人签字： 年 月 日 |  |  |
| 部门意见 |  | 部门负责人签字： 年 月 日 |  |  |
| 中心副主任 意见 |  | 中心副主任签字： 年 月 日 |  |  |
| 中心主任 意见 |  | 中心主任签字： 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |