北京师范大学

超高分辨质谱成像系统采购项目

招标文件

项  目 编 号：BMCC-ZC22-0619

采   购   人：北京师范大学

采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

2022年11月

目  录

第一章  投标邀请（招标公告）	1

第二章  投标人须知前附表	6

第三章  投标人须知	10

第四章  合同文本格式	26

第五章  采购需求	34

第六章  资格审查及评标方法和标准	44

第七章  投标文件格式	50

第八章  关于中小企业的相关规定	85

第一章  投标邀请（招标公告）

投标邀请（招标公告）

项目概况

下述招标项目的潜在投标人应在北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（北四环学院桥东北角）获取招标文件，并于提交投标文件截止时间前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BMCC-ZC22-0619

项目名称：北京师范大学超高分辨质谱成像系统采购项目

最高限价：不涉及

采购需求：

| 包号 | 名称 | 简要技术需求 | 预算（万元） | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 北京师范大学超高分辨质谱成像系统采购项目 | 固态激光器，激光频率≥2000 Hz… | 800 | 1项 | 是 |

合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目是否专门面向中小企业采购：否

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目；

（3）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询信用记录（截止时间点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

（4）投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的投标。

三、获取招标文件

时间：招标公告发布之时起至 2022年12月1日，上午9:00至11:30；下午13:00至16:30（北京时间，下同。非工作日只能电汇或网银购买标书）。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（北四环学院桥东北角）。

方式：电汇购买或现场购买（只接受现金）

售价：人民币200元/包

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年12月16日09：30（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第一会议室。（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）详细报名及获取采购文件方式，请完整阅读以下全部内容：

1）电汇购买招标文件请填写下表，连同电汇底单（网银转账页面或银行回单）扫描件发送至bjmdzx@vip.163.com（未按要求操作不予登记）。邮件主题请务必为“购买标书登记+项目编号（BMCC开头）+项目名称”。报名后我司将回复邮件告知报名结果，请关注邮件及相关附件。

请注意：电汇或网银必须于标书销售截止日下午4:30前到账。

投标人在购买招标文件时按照招标公告的要求提供相应材料，如实完整的填写出售标书记录，尤其须明确拟投标包号。本项目本次分包进行招标，投标人必须按所投包数缴纳购买招标文件的费用。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

| 项目编号 | BMCC-XXXX |
| --- | --- |
| 报名包号 |  |
| 汇款金额 |  |
| 公司名称 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 公司，发票、纸质版文件邮寄地址 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 联系邮箱 |  |
| 需要快递纸质版文件 | 是(须加收快递费100元） √否 |
| 汇款/转账凭证 | （汇款或转账的底单扫描件或截图） |

2）银行账户信息，电汇购买采购文件、投标保证金及中标服务费收取的唯一账户：

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC+项目编号的标书款或保证金。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

3）采购文件的获取：

1-电子版：明德致信公司网站“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可；

2-纸质版：若需纸质版采购文件请在报名表中注明，须加收快递费100元。

3）问题咨询联系方式的说明：

1-有关采购文件购买、中标通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话：（010）82370045；

2-有关采购文件技术部分的问题咨询：请拨打公告“项目联系方式”中项目负责人的号码。

（2）本项目的公告发布媒介：中国政府采购网发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

（3）需要落实的政府采购政策：促进中小企业和监狱企业发展、优先采购节能产品、环境标志产品等、扶持不发达地区和少数民族地区、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、完善中央高校科研仪器设备采购管理等。

（4）如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

（5）投标文件请于提交投标文件截止时间（开标时间）前递交至开标地点，逾期递交文件恕不接受。

（6）评分方法：综合评分法

注：为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，保障大家的身体健康，把各项防控措施落细、落小、落实到位，采取以下措施：

为有效减少人员聚集，建议电汇报名。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京师范大学

地    址：北京市海淀区新街口外大街19号

联系方式：滕老师 zfcg@bnu.edu.cn

2.采购代理机构信息

名 称：北京明德致信咨询有限公司

地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

联系方式：010-82370045、18600960203

3.项目联系方式

项目联系人：张乐、王经理、吕绍山

电　话：010-82370045、18600960203

第二章  投标人须知前附表

投标人须知前附表

本表关于招标的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 资金来源：财政性资金 |
| 2.1 | 采购人信息：详见第一章 |
| 2.2 | 采购代理机构信息：详见第一章 |
| 13.1 | 投标报价：最终报价（包含按招标文件要求提供货物及服务并送至采购人指定地点的全部费用） |
| 14.1 | 投标货币：人民币 |
| 17.1 | 投标保证金金额：项目预算的2% |
| 17.2 | 投标保证金形式：电汇、转账、支票（限北京使用）、汇票或者本票等，不接受现金。 投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
| 17.7 | 中标人应在领取中标通知书时向采购代理机构交纳中标服务费。 中标服务费以中标通知书的中标金额作为收取的计算基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号），按差额定率累进法计算。 |
| 18.1 | 投标有效期： 90 天 |
| 19.1 | 投标文件形式和份数：单独密封的开标一览表1份，投标文件正本1份，副本5份，U盘电子版1份（不退还）。投标人递交的电子版文件应包含纸质投标文件全部内容，WORD格式、投标文件正本彩色扫描后的PDF或JPEG格式各一份，电子版应与正本一致。（为了便于区分，在U盘表面粘帖单位标识,如：投标单位简称+招标编号后三位+包号）。 |
| 19.2 | 投标文件的正本需由投标人法定代表人或经正式授权的代表在投标文件上签字并加盖公司公章。副本可采用正本签字盖章后的复印件加盖公司公章（扉页及骑缝）。 |
| 20.6 | 所有投标人应在投标截止时间之前，将密封好的所有响应材料按要求快递至北京明德致信咨询有限公司，投标材料中必须包括关于通过视频程序网上开标，对开标结果确认无误的承诺函，详见本表后附的附件一（需单独密封） 投标文件需在提交投标文件截止时间前快递至招标公司，投标人须确保采购代理机构在提交投标文件截止时间前可签收文件，逾期未能签收的投标文件将不再接收，因投标人自身原因或快递时效导致快递不能正常签收等其他后果由投标人自负（建议使用顺丰次日达或同城闪送）。快递接收人：梁超13488649760，地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室。 |
| 26.1 | 本项目评标委员会负责确定中标候选人名单（三名），由采购人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人。 |
| 26.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 26.4.5 | 最高限价：详见第一章“投标邀请（招标公告）” |
|  | 1、招标文件中要求提供的资格证明材料等，均为企业法人提供，投标人如为事业单位法人、其他组织或者自然人，可提供符合要求的相对应的证明文件。 2、招标文件中要求加盖单位公章或要求单位盖章的，是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，加盖其他“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章视为无效；投标人如为自然人，自然人本人签字即可。 3、法定代表人盖章是指盖法定代表人的人名方章或签字（名）章；签字是指本人亲笔签字。不符合本条规定的投标作无效投标处理。 |
|  | 采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。 |

附件一

开标结果认可承诺书

采购代理机构：

我单位：         公司，报名参与了               项目（项目编号：          ）公开招标采购活动，对以视频程序网上开标的形式进行的开标活动产生的开标结果予以认可、本单位承诺在使用“腾讯会议APP”开标仪式过程中，如果没有及时回复或提出异议，则对投标文件密封情况、投标文件开启和开标结果予以认可。

特此承诺！

承诺人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注意事项

（1）承诺书需单独密封与投标文件一同快递

（2）开标当天，投标人须根据北京明德致信咨询有限公司提供的会议ID，进入视频程序，参加网上开标，开标过程全程录音、录像。

会议号： 153-372-538

会议密码：112233

第三章  投标人须知

投标人须知

一、说明

1.资金来源

1.1采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的款项。

2.采购人、采购代理机构、投标人、合格投标人

2.1采购人：本项目招标文件第一章所示采购人。

2.2采购代理机构：本招标文件中采购代理机构是指受采购人委托组织招标的北京明德致信咨询有限公司。

2.3投标人：从采购代理机构获取招标文件并登记在案，未从采购代理机构获取招标文件并登记在案的潜在投标人均无资格参加投标。

2.4合格投标人：是指依法通过资格审查的投标人。

2.5联合体投标

2.5.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.5.2以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体投标协议应该在投标文件中提交。

2.5.3联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.5.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.合格的货物和服务

3.1合同中提供的所有货物及其有关服务，均应来自上述2.4条款所规定的合格投标人。

3.2投标人按招标文件规定，须向采购人提供的符合招标文件要求的所有相关的货物或内容，统称为“货物”。

3.3招标文件规定的投标人须承担的与投标货物或内容有关的辅助服务,如运输、保险、安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务，统称为“服务”。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.2无论招标结果如何，投标文件均不予退还。

5.废标说明

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能够支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件包括下列内容：

（一）招标文件的组成部分

第一章	投标邀请（招标公告）

第二章	投标人须知前附表

第三章	投标人须知

第四章	合同文本格式

第五章	采购需求

第六章	资格性审查及评标方法和标准

第七章	投标文件格式

第八章	关于中小企业的相关规定

（二）采购人所作的一切有效的书面通知都是招标文件不可分割的组成部分。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

7.2采购人或者采购代理机构对在投标截止时间10日以前收到的澄清要求将以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源），必要时同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布澄清公告，投标人在收到上述通知后，应在24小时内向采购代理机构回函确认。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间15日前，无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布澄清公告。投标人在收到上述通知后，应在24小时内向采购代理机构回函确认。

8.3为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人或采购代理机构可适当延长投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

9.询问和质疑

9.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问；

9.2供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。

9.3接收质疑函的方式：供应商应提交书面质疑函，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

9.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.6供应商委托代理人递交质疑函的，应提供法定代表人授权委托书和代理人身份证复印件。授权委托书应当载明代理人的姓名、授权事项、具体权限、期限=和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

9.7受理部门：北京明德致信咨询有限公司招标事业部三部

9.8联系人：张乐

9.9联系电话：010-82370045

9.10地址： 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

三、投标文件的编制

10.编制要求

10.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应。

10.2投标范围：投标人可对招标文件其中一包或几包进行投标，投标范围详见招标文件《采购需求》，投标人对所投分包《采购需求》中所列的所有货物进行投标，不得仅响应一包中的部分货物。

10.3无论招标文件《采购需求》中是否有要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

10.4投标文件中所使用的的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.5采购人或采购代理机构有权随时检查投标人所提供的全部资料的真实性。如果发现投标人在投标资料中使用有虚假的证明材料的，由此所产生的经济责任和法律责任由投标人自行承担。

10.6投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写，且以之为准。

11.投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括但不限于下列部分：

1)	资格证明材料部分：按照本须知第15条规定和第七章提供的格式提交。

2)	商务部分：投标书、开标一览表、投标分项（明细）报价表、商务条款偏离表、法人代表授权书等，按照第七章提供的格式提交。

3)	技术部分：货物技术性能参数描述、招标文件采购需求部分要求提供的内容、综合说明、技术参数规格偏离表、产品样本、图纸、安装示意图（如有）等，按照第七章提供的格式提交。

4)	投标货物符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容。

12.投标文件格式

12.1投标人应按招标文件第11条的内容与要求和第七章提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

12.2投标人应将投标文件按第七章提供的格式规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册。

13.投标报价

13.1投标人应在投标分项报价表上标明本合同拟提供货物/服务的单价和总价。

13.2投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1)	所提供设备的详细清单；

2)	报所供货物的单价；

3)	备品备件价（根据招标文件要求和货物技术状况列出质量保证期内必须的备品备件的清单和价格）；

4)	专用工具价；

5)	安装调试费用；

6)	为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于培训费、技术服务费等）；

7)	货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物交运的有关费用；

8)	投标人须知前附表中列出的其他服务的费用；

9)	所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

13.3投标人对每种货物/服务只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

13.4投标人根据本须知第13.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购人或采购代理机构对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

13.5投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而作无效投标处理。

13.6采购人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价，已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的设备的国内投标，其设备的交货价格包括制造、组装该设备所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税费。

13.7投标人不得违反《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，以低于成本的价格销售货物或服务，否则应对其价格构成情况做出详细说明并提供相关证明资料。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，书面承诺为其投标文件的组成部分。

13.8对于投标报价不全，应当提交的报价而在标书中没有提交的投标人，将作无效投标处理。

14.投标货币

14.1投标人提供的货物和服务一律用人民币报价。

15.证明投标人合格的资格证明材料

15.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的材料，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提交的资格证明材料应符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”的要求。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1)	货物主要技术指标和性能的详细说明；

2)	货物的产地或主要重要部件的产地；

3)	货物从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的货源及现行价格；

4)	对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外（按第七章技术规格偏离表格式填写）。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

16.3 投标人在阐述上述第16.2时应注意招标文件技术部分中“采购需求”指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格（服务需求）的要求。

17.投标保证金与中标服务费

17.1投标人应提交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分，投标保证金的接收单位为 （北京明德致信咨询有限公司） ，依据《中华人民共和国政府法实施条例》第三十三条相关规定，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。

17.2投标保证金的货币为人民币，并采用下列任何一种形式：

1)	电汇；

2)	转账

3)	支票（限北京使用）；

4)	银行汇票

5)	本票等非现金形式；

17.3凡没有根据本须知第17.1和17.2条的规定随附投标保证金的投标，投标无效。投标人提交的投标保证金，将以转账形式予以退回。

17.4未中标人的投标保证金,自中标通知书发出之日起5个工作日内退还投标人。

17.5中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

17.6下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

1)	投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

2)	投标人行贿采购人或采购代理机构或评标专家或试图影响招标结果的行为；

3)	中标人在规定期限内未能根据本须知第31条规定签订合同；

4)	投标人在提交投标文件时或答复质疑及澄清时提供虚假或伪造的证明材料及数据；

5)	法律、行政法规和招标文件规定的其他情况。

17.7中标服务费

17.7.1中标人应在领取中标通知书时向代理机构一次性交纳中标服务费。

17.7.2中标服务费的收费标准详见第二章“投标人须知前附表”。

18.投标有效期

18.1投标应自本须知第24.1条规定的开标日起，并在“投标人须知前附表”中所述时期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而作无效投标处理。

18.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求合格投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。合格投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还。接受延长投标有效期的合格投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第17条有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

19.投标文件的制作和签署

19.1投标人应按照第二章“投标人须知前附表”要求的形式和数量准备投标文件正本、副本、电子版及其他所需材料。每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”“电子版”。若正本和副本不符，以正本为准，电子版应与正本一致。

19.2 投标文件的正本需由投标人法定代表人或经正式授权的代表在投标文件上签字并加盖公司公章。投标文件的副本可采用正本签字盖章后的复印件加盖公司公章（扉页及骑缝）。

19.3 任何行间插字、涂改或增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

19.4 投标文件应包含资格性证明材料部分、商务部分和技术部分。

19.5投标文件封面应标注：“投标文件-资格证明材料”、“投标文件”、项目名称、招标编号[包号]、投标人名称并加盖投标人公章、正本或副本，详见第七章《投标文件格式》。

四、投标文件的密封和递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应完整地按招标文件要求填写投标文件，“投标文件-资格证明材料”和“投标文件”分别单独装订密封，所有文件均应左侧胶装装订，装订须牢固不易拆散和换页，不应采用活页方式装订。

20.2为方便开标唱标，投标人应单独提交一份“开标一览表”（应有被授权人签字并加盖投标人单位公章，格式详见第七章），并在信封上标明“开标一览表”字样。

20.3投标人应将“投标文件-资格证明材料”全部正本和副本单独装在一个密封袋中、所有“投标文件”正本和副本单独装在一个密封袋中、“投标电子版文件”单独装在一个信封中、“开标一览表”单独装在一个信封中（建议采用与A4纸大小相当的信封）。

20.4密封袋封皮上请注明如下信息：

1)	清楚标明递交至“投标人须知前附表”中指明的递交地点。

2)	清楚注明“投标人须知前附表”中指明的项目名称、招标编号[包号]和“在   年  月   日   时之前不得启封”的字样。

3)	投标人名称（公章）和地址。

收件人（采购代理机构）： 投标文件递交地点： 资格证明材料/投标文件/开标一览表/电子版 项目名称： 招标编号[包号]： 投标人名称（公章）： 投标人地址： 在 年 月 日 时之前不得启封

20.5建议投标人按本须知第20.1条至第20.4条要求加写标记和密封，未按要求标记和密封不会导致投标无效，但采购人、采购代理机构对误投或过早启封概不负责。采购人、采购代理机构将拒绝接收未密封完好（严实）的投标文件。

20.6所有投标人应在投标截止时间之前，将密封好的所有响应材料按要求快递至采购代理机构。

21.投标截止时间

21.1投标人应当在投标截止时间前将投标文件密封送达至指定的投标文件递交地点（投标截止时间和递交地点详见第一章“投标邀请（招标公告）”）。

21.2采购代理机构可以按本须知第8条规定，通知修改招标文件适当延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

22.迟交的投标文件

22.1采购人、采购代理机构将拒绝接收在本须知第21条规定的截止期后送达的任何投标文件。

23.投标文件的修改与撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

23.2投标人的修改或撤回通知应按本须知第20条规定编制、密封、标记和递交。

23.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

23.4从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第17.6条的规定不予退还。

五、开标与评标

24.开标

根据《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知》（财办库〔2020〕29号），本项目方案如下：

24.1所有投标人开标前（建议在开标前第1、2个工作日9:30-16:30递至我公司,请投标人把握好时间）将密封好的所有投标材料快递至采购代理机构，投标材料中必须包括关于通过视频程序网上开标，对开标结果及开标过程确认无误的承诺函（单独出具，授权代表签字加盖公章）。

24.2采购代理机构将按投标邀请中规定的时间和地点组织开标。开标当天，递交投标材料的投标人须根据采购代理机构提供的腾讯会议号，进入视频程序，参加网上开标。

24.3评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不参加开标的，视同认可开标结果。

24.4 招标代理机构按照签收快递顺序，依次向投标人展示密封情况，投标人授权代表发言确认。投标人不足3家的，不得开标。

24.5由采购代理机构工作人员按照签收快递顺序，当众拆封开标一览表，宣读招标名称、招标编号、投标人名称、投标报价以及采购代理机构认为合适的其他内容。除了按照本须知第22条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

24.6开标过程由采购代理机构做开标记录，投标人代表通过屏幕观看开标过程，

唱标结束后，投标人代表依次发言，对开标过程及开标结果进行确认。

24.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。若投标人当场未提出疑义，则认为投标人已确认开标过程和开标记录。

25.投标人的资格性审查

公开招标采购项目开标结束后，采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不再开展评标工作。资格性审查因素和审查标准详见第七章“资格证明材料内容及格式”。

26.评标

26.1评标委员会

26.1.1采购人或者采购代理机构将从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

26.1.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.1.3评标委员会负责评标工作，应当对合格投标人（通过资格审查）的投标文件进行审查，评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，对投标文件进行比较和评价等；确定中标候选人名单或根据采购人委托直接确定中标人；根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26.2评标方法：综合评分法

26.3投标文件的澄清

26.3.1在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清的内容为投标文件的组成部分。

26.4投标文件的初审（符合性审查）

26.4.1评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.4.2 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第26.3.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4.3对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会将进行综合打分。

26.4.4在详细评标之前，根据本须知第26.4.5条和第26.4.6条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.4.5实质上没有响应招标文件要求的投标将作无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1)	投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，或签字人无法定代表人有效委托书的；

2)	报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3)	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4)	投标有效期不足；

5)	投标报价不全，或投标人在同一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

6)	不接受评委对投标文件报价出现前后不一致的修正；

7)	投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

8)	投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的（标注*号项）；

9)	不满足采购人付款条件的；

10)	法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。

26.4.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

26.5投标文件的详细评审

26.5.1评标委员会将按照本须知第26.4条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细评审。

26.5.2详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”和“价格”三个方面进行评审并按照百分制进行综合打分（详见第六章评标方法及评标标准）。

26.6中标人的确定

评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分并按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按评审因素的技术指标评审得分高低顺序。由采购人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人或评标委员会根据采购人委托直接按照中标候选人顺序确定中标人。

27.与采购代理机构、采购人和评标委员会的接触

27.1除本须知第26.3条的规定外，从开标之日起至公布中标结果之日止，投标人不得就与其投标有关的事项与采购代理机构、采购人以及评标委员会成员接触，但经评标委员会同意的澄清、答疑期间除外。

27.2投标人试图对采购代理机构、采购人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标无效。

六、授予合同

28.合同授予标准

28.1除第31条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的具有合理报价的合格投标人。

29.接受和拒绝任何或所有投标的权利

29.1采购人或采购代理机构保留依法定事由、不可抗力或政府采购主管部门相关要求，拒绝任何或所有投标的权利，或宣布招标无效的权利。对受影响的投标人不承担任何责任。

30.中标通知书

30.1中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。向未中标的其他投标人发出落标通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分，没有提交书面中标通知书所签署的合同属于无效合同。

31.签订合同

31.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供商投标文件作实质性修改。

31.2如中标人没有按照本须知31.1条规定执行，采购人有权取消该中标决定，投标保证金也将不予退还。在此情况下，招标采购单位可将合同授予排名在中标人下一位的中标候选人，也可以重新招标。

32.履约保证金（如有）

32.1中标人在收到中标通知书后，合同签订后，按第四章《合同文本格式》中合同约定的时间、金额、方式等向买方提交履约保证金。

32.2如中标人没有按照本须知32.1条规定执行，采购人有权取消该中标决定，投标保证金将不予退还。在此情况下，招标采购单位可将合同授予排名在中标人下一位的中标候选人。

第四章  合同文本格式

产品买卖合同

甲方（买方）：北京师范大学

法定代表人：

地址：北京市海淀区新街口外大街19号

委托代理人：

联系方式：

乙方（卖方）：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系方式：

统一社会信用代码：

经双方协商，就买方向卖方采购本合同约定的产品（以下简称“产品”），以及由卖方提供产品售后服务等事宜，达成协议如下：

1. 产品清单：

| 名称 | 型号 | 厂家 | 数量 | 产地 | 单价 （万元） | 金额 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | \ | \ |  |  | \ |  |

合同总价：￥             （人民币大写：              ）。

合同总价指货物本身的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、验收合格所需的各种费用及必要的安装、调试、培训费用以及各项税费等所有费用的总和。包含以下部分：

（1）所供货物的总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具等费用；

（3）必要的运输、装卸、保险费用和各项税金；

（4）安装、调试、培训及验收合格所发生的各种费用。

（5）除进口环节的各项税收（关税和增值税）外，货物进口涉及的各项费用及原产地为美国的产品加征关税部分均应包含在响应报价总价中。

注；进口产品明细详见附件一、投标产品组成明细表

2. 产品的质量、技术标准：

产品的质量、技术必须同时符合下列标准，若多项标准之间不一致的，按照最有利于买方和/或质量、技术要求较高的标准执行，若多项标准不一致且难以确定执行标准时，买方有权选择按下列某一项或某几项标准执行：

（1）双方当事人约定的质量、技术标准：                ；

（2）合同附件或产品说明书中载明的质量、技术标准；

（3）若本合同通过公开招标方式订立，买卖双方在招标文件或投标文件中载明的质量、技术标准；

（4）若产品由第三方生产厂商生产，该第三方生产厂商向买方提供或向社会公众公示的质量、技术标准；

（5）卖方以其他方式明示或默示承诺的质量、技术标准；

（6）合同履行时国家有关部门颁布的最新的国家标准或行业协会颁布的最新的行业标准；

（7）该类产品通常应当具备的质量、技术标准。

3. 交付、安装及验收：

3.1 交付

卖方应按本合同的约定及时将产品送达至交付地点并交付给买方或买方指定的收货人。卖方应当将产品说明书、产品合格证书、保修单以及其他必要的单据和产品附件随同产品一并交付。

收货人：____________________________________

电话：____________________________________

传真：___________________________________

联系人：_____________________           _

交付地点：

3.2 安装

若产品需要安装，卖方并应在现场或买方指定的地点或其他适宜安装的地点指导收货人安装产品，确保产品正确地安装并能正常使用。卖方应向收货人就产品的使用、保养和维修提供必要的指导意见，以尽可能确保产品在安装后能持续地处于适宜使用的状态。

3.3 验收

产品交付时，买方或买方指定的收货人对产品的种类、规格、数量、包装、表面瑕疵进行检验，若产品数量较多，买方或买方指定的收货人也可随机抽验。对于不符合本合同约定的种类、规格的产品，或包装严重破损，或存在严重表面瑕疵的产品，均视为不合格产品。对于不合格产品，买方或买方指定的收货人可以拒绝接收。若不合格产品的比例（若随机抽验的，则为随机抽验的不合格产品比例）达到     %的，买方或买方指定的收货人有权选择拒绝接收不合格产品或拒绝接收该次交付的全部产品。

产品验收合格后，产品正式由卖方交付给买方，产品的所有权及风险负担也转移给买方。

4. 交付期限

卖方应当按如下第   项约定的日期交付产品：

（1）本合同生效后       日内交付；

（2）买方支付首付款后       日内交付；

（3）在      年     月     日交付；

（4）其他交付期限的约定：                               。

5. 运输、装卸和包装

5.1货物在装卸、运输途中发生损坏或短缺，由卖方向买方负责。

5.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，至买方认可为止。不管其造成的原因如何，也不能以办理向第三方的索赔为由而拖延。

5.3货物包装必须符合本合同的约定，若本合同未明确约定的，可按照本合同第2条对于质量、技术标准的确定方式确定包装标准。

6. 付款

国产货物；合同签订之日起5个工作日内，买方收到卖方预付款保证金（合同总金额的50%）后买方支付合同总金额的80%；设备到货安装完成后买方支付合同总金额的10%；项目整体验收合格后买方支付合同总金额的10%并退还卖方预付款保证金（无息）。相关比例可调整

进口货物：货物出厂前甲方将货款付给甲方指定的外贸公司，外贸公司与中标（成交）供应商指定的境外执行机构签订外贸合同，合同价款的90%以信用证（凭发运单据承兑）方式开具给中标（成交）供应商指定的境外执行机构，合同价款的10%凭验收报告电汇至中标（成交）供应商指定的境外执行机构。

7. 质量保证

7.1卖方保证所交付的产品是全新、未使用过的。

7.2产品的质量保证期为自交付或安装完成之日起       个月，但若产品或产品的部件、配件明示了其质量保证期，或产品由第三方生产厂商承诺了质量保证期，且该等质量保证期较长的，则以该等质量保证期为准。

7.3 在产品质量保证期内，对由于产品设计、工艺、材料、配套件等的缺陷而造成的任何产品质量瑕疵，卖方均应在收到买方通知后   日内免费维修或在不能维修时负责更换。若卖方未在本合同约定的期限内予以维修或更换，则买方有权要求退货。

7.4质量保证期满后，一旦发生产品质量瑕疵，而买方无法自行解决时，在接到买方通知后，卖方应在    日内派人前往买方指定地点维修或在不能维修时负责更换，但相应成本、费用应由买方承担。

8. 违约责任

8.1 卖方逾期交货，每逾期一天，应当向买方支付相当于逾期交货部分总价的      %的迟延履行违约金。卖方逾期交货达     日的，买方有权解除全部合同，或按照卖方逾期交货的数量部分解除合同。若买方解除全部合同的，有权要求卖方应按合同总价的      %向买方支付根本违约的违约金；

8.2 若卖方交付的产品为不合格产品，且未在买方指定的期限内予更换为合格产品并完成交付的，视为卖方逾期交货；

8.3 买方逾期付款，每逾期一天，应当向卖方支付相当于逾期付款金额的     %的迟延履行违约金；

8.4 买方逾期付款达     日的，且卖方尚未交付产品或卖方交付后买方尚未接收产品的，卖方有权解除全部合同，并要求买方按照按合同总价的    %支付根本违约的违约金；

8.5 买卖双方可同时主张迟延履行违约金和根本违约的违约金。但迟延履行违约金的最高限额为合同总价的     %。

9. 争议解决

凡合同履行过程中发生的争议，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如协商不成，按如下     种方式解决争议：

（1）向              仲裁委员会申请仲裁；

（2）向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

10. 联系方式

买卖双方因订立和履行本协议而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料等，均以如下列明的联系方式进行送达，如一方变更联络人或联系方式，应当及时书面通知对方，双方指定联络人及联系方式如下：

甲方联络人：                联系方式：

乙方联络人：                联系方式：

11. 合同生效

本合同在买卖双方盖章后生效。合同正本一式陆份，买卖双方各执三份，具有同等法律效力。

12.其他约定

双方对本合同约定事项的其他约定为：本合同产品清单中所提供的产品品牌、型号、配置、产地等与乙方响应文件保持一致。                           。

（以下无正文）

甲方：                                     乙方：

委托代理人：      (签名)                   委托代理人：         (签名)

（盖章）                                  （盖章）

年   月   日                               年    月   日

第五章  采购需求

项目说明：

1、投标人应在控制金额允许范围内尽量提供优质、高性能的产品。

2、*号指标（如有）为必须满足指标，否则将视为非实质性响应招标文件要求。

3、#号指标（如有）为重要指标，不满足将视为技术性能存在较大偏离。

4、投标人应按照招标文件要求自行拟定详细的供货方案及售后服务承诺。

5、投标人数量的认定：

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会确定技术指标评审得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，技术指标评审得分相同的，由评标委员会确定投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，如仍不能确定，采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，根据第五章采购需求中标注“■”符号的货物为核心产品；多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第（1）条规定处理。

一、预算

| 包号 | 名称 | 简要技术需求 | 预算（万元） | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 北京师范大学超高分辨质谱成像系统采购项目 | 固态激光器，激光频率≥2000 Hz… | 800 | 1项 | 是 |

注：*1、超出预算金额的投标文件将被拒绝。

2、本项目所属行业：工业

*3、所投产品如为进口产品，投标人应提供针对本项目的制造厂家或国内代商出具的授权书，否则该投标人投标将被拒绝。

二、技术需求（所有“#”条款均需提供加盖厂商公章的官方宣传彩页或加盖厂商公章的技术资料）

（1）■成像离子源部分技术参数（核心产品）：1套

1. 激光器

1.1固态激光器，激光频率≥2000 Hz；

1.2 激光波长：343 nm或355 nm；

1.3激光聚焦点直径：≤5 µm；

#1.4 空间分辨率：≤5μm；

1.5 激光能量0-100%可调。

2. 常压操作环境

2.1 样本载体采用常规载玻片；

2.2 常压的近生理状态检测；

#3. 细胞级空间分辨率,小于等于5μm的真实高空间分辨率，可实现单细胞或单细胞群质谱成像分析；

4. 多模式成像

4.1 单像素扫描模式，激光光束在待测样品表面逐点扫描，可实现≤5μm高空间分辨率检测；

4.2 快速或连续扫描模式，检测过程中载物台快速移动，检测速度高达18 pixels/s；

#4.3具备3D成像功能，允许在成像采集期间跟踪非平面物体的高度变化；

#4.4 具备全像素扫描模式，激光光束对 25 µm x 25 µm 或更大的方形像素区域进行“W”型扫描，检测灵敏度比单像素模式提升一个数量级；

#5. 具备自动聚焦功能，激光斑点可自动聚焦至待测样品表面；

6. 激光聚焦光路采用独特的激光束和离子流的同轴设计，样品表面分子离子产率高，离子化效率大大提升；

7. 内置两个显微摄像系统，用于待测样品表面观察与定位；

8. 内置用于自动聚焦系统的半导体激光器；

9. 三维移动xyz-stage全自动载物台

#9.1 x、y、z三个方向上均可移动，移动距离均为50 mm；

9.2 纳米级精度电动载物台；

#10. 倾斜校正功能：通过定义不同点的高度，对待测样品表面进行倾斜校正，保证数据的完整性、真实性与可靠性；

11. 激光能量控制方式：通过静态或可变衰减器双重调节控制激光能量；

12. 可拆卸设计：可与ESI、NanoESI、APCI等离子源进行切换使用；

13. 成像面积不低于： 75 mm × 25 mm；

#14. 一次扫描可同时实现高质量的一级质谱全扫描成像和二级质谱碎片成像；

15. 采用第一级无害免控激光器，在使用过程中对人体无任何危险；

16. 配备专业成像系统操作和处理软件

16.1仪器控制软件实现单点检测模式、连续检测模式、自动对焦模式、3D表面检测模式、全像素模式和倾斜校正模式下的扫描操作和数据采集；

16.2 自动或手动启动和终止成像过程；

16.3 精确调节激光光斑大小：精确调节激光斑点直径至5μm；

16.4 精确调节激光光源能量：在0%-100%范围内精确调节激光能量；

16.5 准确定位样品空间坐标，并生成指定成像区域；

16.6 控制载物台的准确移动；

17. 质谱成像数据处理软件

17.1 能够将质谱原始数据转化生成用于成像分析的整体数据集合；

17.2 自动或手动生成化合物的高分辨率二维质谱成像图，化合物空间分布结果可用不同颜色显示，颜色的深浅程度代表分析物含量的多少；

17.3 具有图像均一校正功能，消除基质效应；

17.4 具有单一化合物质谱成像图的叠加显示功能；

17.5 数据通用性功能：该软件可将质谱成像数据转换成通用质谱成像数据imzML格式，适用于多种非商业质谱成像软件。

（2）质谱部分技术参数：1台

18. 质量分析器采用四极杆与静电场轨道阱或飞行时间串联的组合，质量范围不低于50-3000 m/z；

#19. 仪器最大分辨率≥100,000 FWHM  ( m/z≤200)；≥3档可调；

20. 双曲面分段四极杆，分辨率≤0.4Da；

21. 质谱采集速率：≥20Hz；分辨率≥60000 FWHM时，不少于3张/秒；

#22. 正负离子切换速度：一个完整周期采集速度≤900ms（一个完整周期即在分辨率60,000下获得正负离子谱图各一张）；

23. 灵敏度

#23.1全扫描（m/z 100-900）灵敏度：100fg 利血平进样，S/N≥100:1；

#23.2 MS/MS灵敏度：100 fg利血平进样，S/N≥200:1；

23.3选择离子扫描SIM灵敏度：100 fg利血平进样，S/N≥200:1；

24. 扫描模式

24.1高分辨全扫描MS和MS/MS；

24.2高分辨选择离子扫描；

24.3高分辨全子离子碰撞碎裂扫描；

24.4高分辨正负离子切换扫描；

24.5高分辨数据依赖子离子扫描；

24.6 高分辨数据非依赖扫描；

#25. 检测器采用无损检测器，若为MCP微通道板等消耗型检测器，需额外配置5套，以保证使用寿命大于15年。

（3）全自动基质喷雾仪技术参数：1台

26. 全自动基质喷雾，允许在组织上制备MALDI基质层，用于高分辨率MALDI成像；

27. 喷雾模式：旋转气助喷雾和线形喷雾模式；

27.1 旋转气助喷雾模式可针对微小样品在高速旋转的情况下进行基质喷涂；

27.2 线形喷雾模式下可对大样本靶板进行大区域基质喷涂，喷雾区域根据样本情况任意选择。

28. 喷嘴处产生极小的雾滴，以DHB基质为参考，基质结晶颗粒大小平均≤10μm；

29. 喷雾控制精细，最大程度的实现分析物和基质的高效结晶，满足多种低丰度化合物的检测；

30. 基质喷涂速度0.01-250μl/min可调；

31. 喷嘴移动速度根据样本喷涂需求任意可调；

32. 喷嘴高度0-100 mm可调；

（4）冰冻切片机技术参数：1台

33. 工作温度范围：18 ℃至35 ℃；

34. 相对湿度：最大60%，无冷凝；

35．存储湿度：<60%；

36. 主机类型：手动切片，双压缩机制冷，采用无氟制冷，环保安全；

37. 冷冻箱和样本头可各自独立的除霜设置；

38. 冷冻箱自动或手动热气除霜功能：可编程，自动除霜功能时，每24小时一次自动除霜，持续12分钟；箱室温度在-5℃时，除霜功能会自动关闭；

39. 最优化的空气循环系统，保证冷冻箱内温度恒定，确保高质量的切片；

40. 加热的滑窗，防止结霜和碎屑，可方便移动；

41. 控制系统容易识别,可视的操作参数始终显示，温度实时指示，带记忆功能；带切片计数和切片厚度总计功能；

42. 切片范围：1-100μm,可连续设定；

1.0-5.0μm以0.5μm递进；

5.0-20.0μm以1.0μm递进；

20.0-60.0μm以5.0μm递进；

60.0-100.0μm以10.0μm递进；

43. 修块厚度：1-600μm，设定值：

1.0-10μm，以1.0μm递进；

10-20μm，以2.0μm递进；

20-50μm，以5.0μm递进；

50-100μm，以10.0μm递进；

100-600μm，以50.0μm递进；

44. 最大样本尺寸：50×80 mm；

45. 水平进样距离：≧25 mm，样品头采用步进马达进样技术，速度为0.8 mm/sec；

46. 样品头垂直行程：≧59 mm；

47. 样品回缩距离：≧20μm或关闭；

48. 冷冻室温度范围：0℃-35 ℃（环境温度为20℃时）；

49. 速冻架温度范围：箱室温度至-35 ℃，最低可达-42 ℃；

50. 速冻架冷冻位点：≧15+2个（半导体制冷）。

三、其他要求

1、质保期：自项目验收合格之日起至少1年。

2、售后服务：供应商需提供质保期内每周7天x24小时原厂售后服务，质保期内24小时内响应，48小时内到达现场维修。定期免费上门检修，定期维护。并提供常用件的备品备件，在出现特殊故障影响采购人使用时进行维修或替换，不影响采购人正常使用。

3、技术培训要求：安装验收期间，在采购人用户所在地对用户进行设备操作和日常维护的现场培训，包括设备原理、使用方法和维护方法等。保修期内提供免费技术培训。

4、包装和运输：投标人需对任何不当包装或防护措施导致的设备坏损、费用增加等后果负责。

5、交货日期：自合同签订之日起180日内。

6、交货地点：北京师范大学用户指定地点

7、验收：由采购人组织，按照招标文件要求以及投标文件响应情况为标准，逐项进行验收。

第六章  资格性审查及评标方法和标准

一、资格性审查

公开招标采购项目开标结束后，采购代理机构将依法对投标人的资格性进行审查，合格投标人不足3家的，不再开展评标工作。资格性审查记录表如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 投标人名称及审查意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.1项要求 |  |  |  |
| 2 | 依法缴纳税收和社会保障资金的证明 | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.2项要求 |  |  |  |
| 3 | 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.3项要求 |  |  |  |
| 4 | 资信证明（会计师事务所出具的审计报告或银行出具的资信证明） | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.4项要求 |  |  |  |
| 5 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.5项要求 |  |  |  |
| 6 | 符合招标文件第一章“申请人的资格要求”中第3.（1）条的证明材料 | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.6项要求 |  |  |  |
| 7 | 符合招标文件第一章“申请人的资格要求”中第3.（2）条的证明材料 | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.7项要求 |  |  |  |
| 8 | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知前附表中第17.1和17.2项要求 |  |  |  |
| 9 | 符合招标文件第一章“申请人的资格要求”中第3.（3）条的证明材料 | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.9项要求 |  |  |  |
| 10 | 符合招标文件第一章“申请人的资格要求”中第2条的证明材料（如涉及） | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.10项要求 |  |  |  |
| 资格审查结论 |  |  |  |  |  |

说明：采购代理机构对投标人提交的资格证明材料进行审查，并在对应的审查意见一栏记录审查意见：通过资格审查标注为√；未通过资格审查标注为×。

二、评标方法和标准

第一部分：评标方法

本项目采用综合评分法（是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法），总分为100分。

第二部分：评标标准

一、符合性审查

评标委员会对通过资格审查的合格投标人的投标文件进行符合性审查，未通过符合性审查的投标不进入详细评审。符合性审查记录表如下：

| 序号 | 审查因素 | 投标人名称及审查意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章的，或签字人有法定代表人有效委托书； |  |  |  |
| 2 | 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价； |  |  |  |
| 3 | 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件； |  |  |  |
| 4 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |  |  |
| 5 | 投标报价完整，或投标人在同一份投标文件中未对同一招标货物报有两个或多个报价； |  |  |  |
| 6 | 接受评委对投标文件报价出现前后不一致的修正； |  |  |  |
| 7 | 投标人无串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为； |  |  |  |
| 8 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应（标注*号项）； |  |  |  |
| 9 | 无法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。 |  |  |  |
| 符合性审查结论 |  |  |  |  |

说明：审查分为“通过”和“不通过”两种，在相应空格内通过的划“√”，不通过的划“×”，审查结论是否通过填写“是”、“否”。

二、详细评审

（一）、价格分（30分）

1．价格分统一采用低价优先法计算即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的所有报价）为评标基准价，其价格分为满分。有效投标报价必须不高于本采购项目的预算价，否则为无效报价。

2．其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

3.最低报价不作为中标的保证。

4.“小型和微型企业产品”的价格按扣除10%后的价格参与评审。

4.1符合条件的投标人应按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（后附），并对声明的真实性负责。

4.2监狱企业视同小型、微型企业, 监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。北京市监狱企业应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

4.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位应按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（后附），并对声明的真实性负责。

（二）、商务、技术分（70分）

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分 |  |  |
| 1.1 | 业绩： 投标截止时间前三年（2019年11月1日至采购公告发出之日止）的类似项目业绩。投标人每提供一份业绩得1分,满分5分。 注： 1.须提供符合采购文件要求的业绩证明材料。（附合同主要部分复印件，至少包含合同首页、采购内容与金额页） 2.未按要求提供视为不满足 | 5 |
| 二、技术部分 |  |  |
| 2.1 | 技术方案及性能：响应文件对采购文件第五章“采购需求”的响应程度； 参数响应情况：全部满足采购文件要求，得33分。 “*”号项为必须满足技术指标，不满足属于无效投标；每有一项“#”号项不满足招标文件要求的，扣2.5分（共13项）；其它普通指标，共0.5分，有任意一项不满足则此项得0分 注： 1.文件中第五章技术参数要求提供证明材料或证明文件的，均需按要求提供并加盖投标人公章，否则视为不满足； 2.所有要求提供证明材料或证明文件的参数，均需逐项一一提供，并且所有证明材料均需在《技术规格偏离表》中标明页码及具体位置； 3.证明文件与《技术规格偏离表》不一致以证明文件为准； 4. 漏报技术条款视为该项技术条款不满足。缺漏采购数量视为报价内容不完整，此项得0分。 | 33 |
| 2.2 | 售后保障措施： 售后保障措施完整，维修响应、维修到场速度完全满足招标文件要求，质保期内保障措施详细，明确得10分； 售后保障措施完整，维修响应、维修到场速度完全满足招标文件要求，质保期内保障措施详细但表意描述有欠缺得7分； 售后保障措施基本完整，维修响应、维修到场速度满足招标文件要求，质保期内保障措施有缺项得4分； 维修响应、维修到场速度不满足招标文件要求得1分； 未提供得0分。 | 10 |
| 2.3 | 安装、调试方案： 安装调试方案全流程叙述完整，包含但不限于安装流程、安装计划时间表、应急处置措施、调试具体流程等方面得10分； 全流程叙述完整，但描述表意有欠缺或缺项得7分； 全流程叙述不完整得3分； 未提供得0分。 | 10 |
| 2.4 | 培训方案： 培训内容叙述完整，包含但不限于设备操作培训计划、设备维护及简单的设备维修培训计划，具有详细培训手册、培训人员级别及经验等得10分； 全流程叙述完整，但描述表意有欠缺或缺项得7分； 全流程叙述不完整得3分； 未提供得0分。 | 10 |
| 2.5 | 投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖投标人公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 | 2 |
|  | 投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖投标人公章； |  |
| 注：以上证明文件均需提供复印件，并加盖投标人公章 |  |  |

第七章  投标文件格式

一、投标文件-资格证明材料（单独装订密封提供）

资格证明文件封面格式

（标注正本或副本）

（项目名称）

投标文件-资格证明材料

招标编号[包号]：

投标人名称：                 （盖公章）

年  月

资格证明材料内容及格式

一、目录

1.1有效的营业执照（复印件加盖单位公章）；

1.2依法缴纳税收和社会保障资金的证明（复印件加盖单位公章）；

1.3近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

1.4资信证明；

1.5履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖单位公章）；

1.6符合招标文件第一章“申请人的资格要求”中第3.（1）条的声明；

1.7符合招标文件第一章“申请人的资格要求”中第3.（2）条的声明；

1.8投标保证金；

1.9符合招标文件第一章“申请人的资格要求”中第3.（3）条的截图；

1.10符合招标文件第一章“申请人的资格要求”中第2条的证明材料（如涉及）；

二、填写须知

1)	以上所列资格证明材料未提供格式的，由投标人提供，需由投标人法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

2)	投标人应保证提供的全部资格证明材料是真实的和正确的。

3)	采购人或采购代理机构将依法审查投标人提交的资格证明材料。

4)	投标人提交的文件将被保密，但不退还。

5)	全部文件应按“投标人须知前附表”规定的份数提交。

6)	投标文件-资格证明材料和投标文件中资格证明材料如不一致，以投标文件-资格证明材料中为准。

1.1-1.8为资格条件，若未能按要求提供所列的证明材料或提供的材料为虚假或伪造的将作无效投标处理。

1.10当本项目或某包为专门面向中小企业时，为资格条件，若未能按要求提供所列的证明材料或提供的材料为虚假或伪造的将作无效投标处理。

1.1、有效的营业执照（复印件加盖单位公章）

1.2、依法缴纳税收和社会保障资金的证明

说明：1、需提供投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件并加盖本单位公章，缴纳个人所得税的凭据不能作为证明材料。

2、需提供投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件并加盖本单位公章。

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明。

本单位成立以来，一直按照国家和地方有关规定，依法缴纳税收及社会保障资金，具有良好记录。

特此声明。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

1.3、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

北京师范大学：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

1.4、资信证明（会计师事务所出具的2021年度审计报告或银行出具的资信证明）

投标人提供本单位2021年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖投标人公章。或提供银行出具的资信证明。

说明：

1、	审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

2、	银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前三个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

3、	银行资信证明可以是复印件并加盖投标人公章，采购人或者采购代理机构保留审核原件的权利。

4、	银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

1.5、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（加盖单位公章）

说明：投标人提供书面声明或相关证明材料，证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

1.6、符合招标文件第一章“申请人的资格要求”中第3.（1）条的声明

说明：1、投标人应当根据自身存在的情形，如实披露与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商情况。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动，相关投标均无效。

（如不存在上述情况，请提供如下声明）

北京师范大学：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），不存在与我单位负责人为同一人的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的情形。

与我单位存在直接控股、管理关系的单位（单位名称，如没有填“无”），不存在与我单位存在直接控股、管理管理的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的情形。

我单位确认本声明是真实的、正确的，如有虚假，相应后果和法律责任均由我单位承担。

特此声明。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

1.7、符合招标文件第一章“申请人的资格要求”中第3.（2）条的声明

北京师范大学：

我公司不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

我单位确认本声明是真实的、正确的，如有虚假，相应后果和法律责任均由我单位承担。

特此声明。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

1.8、投标保证金

说明：需提交有效的缴纳投标保证金的电汇凭证、银行转账截图等（复印件加盖投标单位公章）

1.9、符合招标文件第一章“申请人的资格要求”中第3.（3）条的截图

说明：此项内容由采购人、采购代理机构进行查询。

1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录（www.ccgp.gov.cn）和国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）；

2、信用信息查询截止时点：同投标截止时间（文件提交截止时间）；

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网站查询截图打印稿形式与其他采购文件一并保存；

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其投标；其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（根据财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

下述查询由投标人自查并提供截图，查询时间在投标截止时间前3日内即可。

1.9.1信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询信用信息报告；

1.9.2中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录（www.ccgp.gov.cn）查询截图。

1.9.3 国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询报告

1.10、符合招标文件第一章“申请人的资格要求”中第2条的证明材料（如涉及）

说明：请根据招标文件第一章“申请人的资格要求”中2.落实政府采购政策需满足的资格要求，提供对应的证明材料，

1、如所投项目或分包属于专门面向中小企业采购的,应提供符合要求的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函等（格式详见本章2.7.6和2.7.7）；

2、如项目要求供应商以联合体形式参加采购活动，联合体中中小企业承担的部分达到（ ）%，其中小微企业承担的部分为（ ）%，应提供能证明满足要求的联合体协议；

3、如项目要求获得采购合同的供应商将采购项目中（ ）%分包给一家或者多家中小企业，其中小微企业所占比例为（ ）%应提供能证明满足要求的意向分包协议；

二、投标文件（单独装订密封提供）

投标文件封面格式

（标注正本或副本）

（项目名称）

投标文件

招标编号[包号]：

投标人名称：                 （盖公章）

年  月

*2.1、投标书格式

投 标 书

致：北京师范大学

根据贵方为（招标项目名称）招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号【包号】），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本    份及电子文件   份（不退）。

1.	开标一览表

2.	投标分项（明细）报价表

3.	技术规格偏离表

4.	商务条款偏离表

5.	资格证明材料

6.	遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

7.	以       形式出具的投标保证金，金额为人民币       元。

在此，签字代表宣布同意如下：

1.	所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为　　　　　　，（并同时用文字和数字表示的投标总价）。

2.	我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.	我方已详细审查全部招标文件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.	本投标有效期为自开标日起  90  个日历日。

5.	如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，贵方将不予退还投标保证金。

6.	我方承诺，我方与采购代理机构无关联。

7.	我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

8.	我方承诺：我方在本项目投标中的陈述和本投标文件及资格证明材料的一切资料均为真实合法，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。如果我方在本项目投标中做虚假陈述或者在投标文件中提供虚假资料，我方愿接受有关处理，同时承担由此带来的一切法律后果。

9.	若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

10.	如我方所投产品为进口产品，我方承诺配合北京师范大学办理进口手续，同时承诺我方投标文件中产品产地、型号、配置等信息均真实有效，办理进口手续过程中如出现产品产地、型号、配置等信息与投标文件不符，我方将承担所有责任。不管因何因素，导致无法免税的情形，我方自行承担风险。

11.	与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址 电话 | 传真 电子函件 |
| --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

*2.2、开标一览表格式

开标一览表

招标编号[包号]：

项目名称：

报价单位：人民币  元

| 序号 | 货物名称 | 报价 | 投标保证金 （有/无） | 货物品牌 | 货物型号 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注：1、开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表本表为准。2、为了方便开标唱标，此表除在投标文件中提交外，还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份。如不一致，以单独递交的开标一览表为准。

*2.3、投标分项（明细）报价表格式

投标分项（明细）报价表

招标编号[包号]：

项目名称：

报价单位：人民币  元

| 序号 | 货物名称 | 品牌以及型号 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注:1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、各项货物详细技术性能，应另页描述，格式自拟。

3、型号不能为空，如不是定型产品，型号可以填非标。

*2.4、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

招标编号[包号]：

项目名称：

| 序号 | 品目名称 | 招标文件 条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注：1、投标人应对招标文件技术要求逐条填写偏离情况（正偏离、负偏离或无偏离），并说明偏离的具体内容及做出必要说明。投标人应对故意隐瞒偏离的行为承担责任。

2、投标人应根据自身投标货物合理填写投标规格，如完全复制招标文件内容，评委有权按不响应处理，情况恶劣时将做无效投标处理。

*2.5、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

招标编号[包号]：

项目名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注：投标人如果对包括交货期、交货地点，付款方式、时间、条件，质保期及合同条款等在内的商务条款的响应有任何偏离（正偏离/负偏离），请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

*2.6、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就                项目（招标编号[包号]：                ）的采购（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。我公司对被授权人的签名负全部法律责任。

本授权书于      年    月    日盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

投标人名称（加盖单位公章）：

附：法定代表人和被授权人身份证正反面复印件，正反面复印件均需加盖投标人公章

注：供应商提交响应文件时，须同时提交投标代表的社会保险缴纳证明（投标代表不是供应商本单位员工也可以、社保证明时间需为投标日期当月或者前四个月最近的一次社保缴纳证明）

对于退休人员及外籍人员，可提供社保缴纳证明同等效力文件；

如法定代表人投标则需提供法定代表人投标日期当月或者前四个月最近的一次社保缴纳证明

2.7、按招标文件中投标人须知和采购需求中要求提供的有关文件

一、目录

2.7.1 制造商的授权书（投标人为代理商时提供）；

2.7.2 制造商的资格声明（投标人为制造商时提供）；

2.7.3 代理商的资格声明（投标人为代理商时提供）；

2.7.4 类似项目案例表（并附合同复印件加盖公章）；

2.7.5 供货保障方案、售后服务方案等（详见下述2.7.5中具体说明的要求）；

2.7.6 中小企业声明函（格式，不符合条件无须提交）；

2.7.7 残疾人福利性单位声明函（格式，不符合条件无须提交）；

2.7.8 节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料（如适用）；

2.7.9 招标文件要求的其它文件及投标人认为有必要提供的其它文件。

二、填写须知

1）制造商或经销商作为投标人应填写和提交下述规定的全部格式以及其他有关资料。

2）所附格式中要求填写的全部问题和信息都应当填写。

3）本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

4）评标委员会将依据投标人提交的资料根据自己的评价和考虑决定投标人履行合同的能力。

5）投标人提交的材料将被保密，但不退还。

6）全部文件应按“投标人须知前附表”规定的份数提交。

2.7.1-2.7.9为附加条件，执行招标文件中评标方法综合打分。

2.7.1  制造商出具的授权函（投标人为代理商时提供）

授权函

致：北京师范大学

我们（制造商名称）是按（国家名称）的法律成立的一家（制造商），主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方（招标编号）投标邀请要求提供的由我方制造的货物（品牌、型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为(制造商)，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于     年     月     日签署本文件，（经销商名称）于    年    月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

2.7.2  制造商的资格声明（投标人为制造商时提供）

制造商的资格声明

1、名称及概况：

(1)制造商名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

一般工人：_______________________________   __

技术人员：______________________________   ___

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：_____________________

生产资金：__________________________

非生产资金：________________________

2、关于制造商的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造商不生产，而须从其它制造商购买的主要零部件

制造商名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造商生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：____________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____________________________________

投标人授权代表签字：_______________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：___________________________________

传真号：___________________________________

公章：_________              _____    _____

2.7.3 代理商的资格声明（投标人为代理商时提供）

代理商的资格声明

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：_____________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、有关开户银行的名称和地址：_______________________

5、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____________________________________

投标人授权代表签字：_______________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

2.7.4  类似项目情况表

类似项目情况表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 联系人 | 联系方式 | 完成情况 | 是否有用户反馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须提供能够证明上述案例真实性的合同复印件，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方，合同详细标的，金额和双方签章及生效时间；

2、所有复印件应清晰，并由投标人单位加盖公章，不提供复印件的案例，评分阶段不予以考虑。

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

2.7.5  供货保障方案、售后服务方案等投标人认为应该提供的材料

（具体说明：投标人应根据招标文件的评标方法和标准提供详细的各类方案内容）

2.7.6中小企业声明函（格式，不符合条件无须提交）

说明：中标人的《中小企业声明函》将随中标结果同时公告，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.7.7 残疾人福利性单位声明函（格式，不符合条件无须提交）

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2、中标人为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

2.7.8节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料（如适用）

节能产品、环境标志产品

注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购节能产品。

台式计算机产品性能参数须与节能产品政府采购清单台式计算机性能参数的附件一致，凡与附件所列性能参数不一致的产品，不得参加政府采购活动。

在上述范围内的投标货物须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供的属于未实质响应招标文件要求。

a.节能产品（非强制、如有）：须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

b.环境标志产品（如有）：须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

上述的投标货物须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，未提供的属于未实质响应招标文件要求。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

2.7.9 招标文件要求的其它文件及投标人认为有必要提供的其它文件

说明：投标人应仔细阅读招标文件，包括评标标准等，提供招标文件要求的相关方案、措施等。

第八章  关于中小企业的相关规定

1.采购项目或采购包的面向中小企业采购类型

√本项目不属于专门面向中小企业采购的项目

□本项目属于专门面向中小企业采购的项目

□本项目包（ ）属于专门面向中小企业采购包

□本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目

2.联合体投标

2.1□是/√否要求供应商以联合体形式参加采购活动，联合体中中小企业承担的部分达到（ ）%，其中小微企业承担的部分为（ ）%；否则没有资格参加投标。

2.2联合体投标应提交联合体协议，组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。否则，在专门面向中小企业的项目中，作无效投标处理；在非专门面小中小企业的项目中，不享受价格扣除优惠政策。

3.采购合同分包

3.1□是/√否要求获得采购合同的供应商将采购项目中（ ）%分包给一家或者多家中小企业，其中小微企业所占比例为（ ）%；否则没有资格参加投标。

3.2应提交分包意向协议，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。否则，在专门面向中小企业的项目中，作无效投标处理；在非专门面小中小企业的项目中，不享受价格扣除优惠政策。

4.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

| 序号 | 采购标的 | 对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

5.价格分评审优惠

5.1本项目价格分评审方法：√是/□否采用低价优先法。

5.2未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）办法规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

5.3适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在原报价进行评分的基础上增加其价格分的3%作为其价格分。采用综合评估法且采用低价优先法计算价格分的，按上一条（5.2）执行。

5.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业报价给予4%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

5.5适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在原报价进行评分的基础上增加其价格分的1%作为其价格分。采用综合评估法且采用低价优先法计算价格分的，按上一条（5.4）执行。

5.6符合条件的投标人应按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责。

5.7监狱企业视同小型、微型企业, 监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。北京市监狱企业应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

5.8残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位应按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（后附），并对声明的真实性负责。

6.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

工业和信息化部   国家统计局

国家发展和改革委员会  财政部

二〇一一年六月十八日