中国政法大学2023级MBA实践课堂采购项目

比选文件

项目编号：BMCC-ZC23-0341/1

北京明德致信咨询有限公司

2023年6月

目录

第一章  比选邀请	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求：	4

三、获取比选文件	4

四、递交响应文件截止时间、比选会时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、对本次比选提出询问，请按以下方式联系。	5

第二章 供应商须知资料表	7

第三章 供应商须知	10

一 说明	10

1. 比选方、比选代理机构及合格的供应商	10

2. 资金来源	11

3. 响应费用	11

二 比选文件	12

4. 比选文件构成	12

5. 供应商要求对比选文件的澄清	12

6. 比选方或比选代理机构对比选文件的澄清或修改	12

三 响应文件的编制	13

7. 响应文件编制的原则	13

8. 响应范围及响应文件中计量单位的使用	13

9. 响应文件构成	13

10. 证明服务的合格性和符合比选文件规定的文件	14

11.响应报价	14

12. 响应保证金	15

13. 响应有效期	16

14. 响应文件的签署与规定	16

四 响应文件的递交	16

15. 响应文件的装订、密封及递交	16

16. 响应截止期	17

17. 响应文件的修改与撤回	17

五 比选及评审	18

18. 比选	18

19. 评审委员会和评审方法	18

20. 响应文件的初审	18

21. 评审	20

22. 评审过程及保密原则	21

六 确定成交	21

23. 中选供应商的确定标准	21

24. 中选通知书	21

25. 签订合同	22

七 代理服务费	22

26. 代理服务费	22

八 其它	22

第四章 项目需求	24

第五章 评审办法及评分标准	27

第六章 合同格式	32

第七章 响应文件格式	39

1 响应书	39

2 响应一览表	40

3.分项报价表格式	41

4 技术规格偏离表	42

5 商务条款偏离表	43

6 资格证明文件	44

7 业绩案例一览表	53

8 响应保证金	54

9 中选服务费承诺书（如适用）	55

10 中小企业声明函	56

11 与供应商存在关联关系的单位情况说明	59

12 拟用于本项目人员资格和经历情况	61

13 主要方案的详细说明	63

14 比选文件要求的和供应商认为必要的其它文件	64

第一章  比选邀请

北京明德致信咨询有限公司受中国政法大学的委托，就中国政法大学2023级MBA实践课堂采购项目进行国内公开比选，欢迎合格的供应商前来比选。

一、项目基本情况

项目编号：BMCC-ZC23-0341/1

项目名称：中国政法大学2023级MBA实践课堂采购项目

采购预算：人民币41.92万元

比选需求：中国政法大学2023级MBA全体学生实践课堂活动服务，参加师生约320人左右……详见比选文件第四章项目需求。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；（2）本项目专门面向中小企业采购；

3.本项目不接受联合体响应。

4.本项目特定资格要求：无

三、获取比选文件

1.时间：2023年7月3日至2023年7月6日，每天上午9时00分至17时00分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

3.购买方式及售价：本项目只接受汇款购买。每包人民币500元。（注：汇款时必须备注BMCC-ZC23-0341/1报名费，电汇或网银须于“获取招标文件截止时间”前到账）

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐    号：0200 0062 1920 0492 968。

供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择编号“BMCC-ZC23-0341/1”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证（电汇或网银必须于2023年7月6日17:00前到账）提交报名申请（如遴选文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

电子版招标文件下载，请点击：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

四、递交响应文件截止时间、比选会时间和地点

响应文件递交截止时间：2023年7月14日13点30分（北京时间）。

响应文件递交地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第一会议室。

比选会时间和地点：同响应文件递交时间和地点。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目的比选公告在中国政法大学官网和中国政府采购网上发布。

2.本项目评标方法和标准：综合评分法。

3.响应文件请于比选会当日（响应截止时间之前）递交至比选地点，逾期恕不接受。届时请供应商派代表参加比选会。

4.凡对本次比选提出询问，请与北京明德致信咨询有限公司联系，请优先通过电子邮箱66235012@qq.com联系。

七、对本次比选提出询问，请按以下方式联系。

1.比选单位信息

名    称：中国政法大学

地    址：北京市昌平区府学路27号

联系方式：朱老师，010-58909969

2.比选代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

联系方式：010-82370045、13801046291

电子邮箱：bjmdzx@vip.163.com

3.项目联系方式

项目联系人：刘佳、朱晨钰、吕绍山。

电      话：010-82370045、13801046291

第二章 供应商须知资料表

本表是关于第三章供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表和比选公告（比选邀请）中的内容有矛盾，也以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 比选方：中国政法大学 地 址：北京市昌平区府学路27号 比选方联系方式：朱老师，010-58909969 |
| 1．2 | 比选代理机构：北京明德致信咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室 电话：刘佳、朱晨钰、吕绍山010-82370045、13801046291 |
| 1.3.3 | 是否接受联合体响应：否 |
| 9.1.5 | 资格证明文件： （1）三证合一的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件须加盖公章）； 注：事业单位提供《事业单位法人证书》、民办非企业单位提供《民办非企业登记证书》副本复印件（须加盖本单位公章）。 （2）法定代表人本人参与响应的需提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件；非法定代表人本人参与响应的，需提供法定代表人委托授权书及被委托人的身份证复印件（须加盖本单位公章）（格式） （3）提供经会计师事务所出具的上一年度（2022年度）的财务审计报告，并加盖供应商公章。如供应商无法提供上一年度（2022年度）的审计报告，则须提供银行出具的资信证明。 说明：①银行资信证明是指供应商参加本次响应截止日前三个月内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外； ②提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件(加盖本单位公章)，比选方、比选代理机构保留审核原件的权利； ③银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； ④银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。 （4）供应商应提供本次比选会日期前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次比选活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖供应商公章） 注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 （5）供应商应提供本次比选会日期前六个月内任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（加盖供应商公章） 注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。 （6）参加此次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明原件（须加盖供应商公章）（格式） （7）信用声明（须加盖供应商公章）（格式） （8）中小企业声明函（须加盖供应商公章）（格式） （9）比选文件要求或供应商认为必要的其他资格证明文件（复印件，须加盖供应商公章） |
| 12.1 | 响应保证金：人民币6500元 递交截止时间：同响应截止时间。 交纳响应保证金形式：电汇、支票、保函等非现金形式 账户名称： 北京明德致信咨询有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 帐 号：0200 0062 1920 0492 968 注：请供应商汇款无论保证金还是标书款务必注明“项目名称+标号+用途”（比如：（项目名称）ZC23-0341/1保证金或者ZC23-0341/1标书款），以便财务查账及汇总。 |
| 13.1 | 响应有效期：90天 |
| 14.1 | 响应文件：正本：1份；副本：3份；电子版：2份。 （电子文件规定：必须提供文件的可编辑版本和盖红章的PDF扫描件，存储载体为USB存储设备）。 电子文件规定格式为： （一）文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式； （二）图像文件采用JPEG、TIFF格式； （三）影像文件采用MPEG、AVI格式； （四）声音文件采用WAV、MP3格式。 |
| 12.5 | 合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续。中标人的保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件标题格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| 16.1 | 响应截止时间：详见第一章比选邀请 |
| 18.1 | 比选时间：详见第一章比选邀请 响应文件递交地点、比选地点：详见第一章比选邀请 |
| 26.1 | （1）以买卖双方签订的合同总额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定下浮20%向中选人收取代理服务费用。 （3）代理服务费币种与中选签订合同的币种相同或比选机构同意的币种 （4）本项目代理服务费由中选人支付。 公司名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968 |

第三章 供应商须知

一 说明

1. 比选方、比选代理机构及合格的供应商

1.1 比选方：指依法进行本次比选活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 比选代理机构：受比选方委托，组织本次比选活动的比选代理机构。

  - 合格的供应商

1.3.1符合第一章比选邀请中“供应商资格要求”中规定的内容；

1.3.2供应商必须向比选机构购买比选文件并登记备案，未经向比选代理机构购买比选文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次响应。

1.3.3如供应商须知资料表中允许联合体，对联合体规定如下：

1.3.3.1两个以上供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份响应。

1.3.3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.3.3比选方根据比选项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3.3.4联合体各方应签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议连同响应文件一并提交比选单位。

1.3.3.5联合体各方签订共同响应协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

1.3.3.7联合体各方在同一比选项目中以自己名义单独响应或者参加其他联合体响应的，相关响应均无效。

1.3.3.8对联合体响应的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.3.4 供应商信用信息

信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：以网站截图打印稿形式留存。

信用信息查询截止时点：比选代理机构于比选日期当天查询。

如供应商为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），则其响应将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加比选活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 凡受托为本项目/分包比选标的进行设计、编制规范和其他文件或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及相关联的附属机构，不得再参加该项目/分包的其他比选活动。

  - 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目比选单位的任何机构，不得参加响应。

  - 供应商在响应过程中不得向比选方和比选代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其供应商资格将被取消。

1.7比选方和比选代理机构在任何时候发现供应商以他人名义响应、相互串通响应，供应商提交的响应文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其响应将被拒绝并没收其响应保证金，并视情况依法追究责任。

1.8比选单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的比选活动；本项目的比选代理机构及其分支机构不得参加本项目的响应或者代理响应。

2. 资金来源

2.1本比选项目资金为校内自筹资金。

3. 响应费用

3.1 供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论响应的结果如何，比选方和比选代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二 比选文件

4. 比选文件构成

4.1 要求提供的货物及相关服务、比选过程和合同条件在比选文件中均有说明。

比选文件共七章，内容如下：

第一章：比选邀请

第二章：供应商须知资料表

第三章：供应商须知

第四章：项目需求

第五章：评分办法及评分标准

第六章：合同格式

第七章：响应文件格式

4.2 供应商应认真阅读比选文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照比选文件要求提交全部资料，或者响应没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝无效。

5. 供应商要求对比选文件的澄清

5.1任何要求对比选文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知比选单位。比选单位对供应商在购买比选文件后两个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后两个工作日内以书面形式予以答复。

6. 比选方或比选代理机构对比选文件的澄清或修改

6.1在响应截止期五日前，比选方、比选代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对比选文件进行修改。

6.2比选文件的修改应以书面形式通知所有购买比选文件的供应商，并对比选方、响应双方具有约束力。供应商在收到上述通知后，应在一个工作日内向比选代理机构回函确认，否则比选单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

6.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，比选方或者比选代理机构应当在响应截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取比选文件的潜在供应商；不足3日的，比选方或者比选代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

三 响应文件的编制

7. 响应文件编制的原则

7.1潜在供应商应在认真阅读比选文件所有内容的基础上，按照比选文件的要求编制完整的响应文件。比选文件中对响应文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受比选代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

8. 响应范围及响应文件中计量单位的使用

8.1 供应商应对比选文件中“项目需求”所列的所有服务进行响应。不得将一个分包中的内容拆开响应，否则其响应作为无效标处理。

8.2 响应文件中所使用的计量单位，除比选文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 响应文件构成

9.1供应商应完整地按比选文件提供的响应文件格式编写响应文件，响应文件应包括以内容：

1 响应书（格式）

2 响应一览表（格式）

3 技术规范偏离表

4 商务条款偏离表

5 资格证明文件

详见响应须知资料表9.1.5

6 业绩案例一览表

7 响应保证金

8 中选服务费承诺书

9 与响应单位存在关联关系的单位情况说明

10 拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）

11 主要方案的详细说明

12 比选文件要求的和供应商认为必要的其它文件

9.2 除上述9.1条外，响应文件还应包括本须知第10条的所有文件。

10. 证明服务的合格性和符合比选文件规定的文件

10.1供应商应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合比选文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1主要技术指标和性能的详细说明。服务方案、项目实施方案及比选文件要求供应商提供的其他技术文件等。

10.2.2	对照比选文件项目需求，逐条说明所提供货物及相关服务已对比选文件的技术规格做出如实详细的应答，并声明与技术规格条文的偏差和例外。【关于第四章的所有响应偏差和例外均写入“技术规格偏离表”，关于其它内容的响应偏差和例外均写入“商务条款偏离表”】。

10.3 供应商应注意比选文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。

11.响应报价

11.1所有响应均以人民币报价。供应商的响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2响应总价中不得包含比选文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。响应总价中也不得缺漏比选文件所要求的内容，否则，可能导致其响应被拒绝。

11.3供应商所报的各分项响应单价在协议履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，将被认为是非响应性响应而予以拒绝。

11.4供应商应对比选文件项目需求书中的所有项目进行应答和报价，不得分拆只选择部分项目报价；供应商未经比选方同意不得将本项目分包或转包。

12. 响应保证金

12.1 供应商应提供响应保证金，作为其有效响应的一部分。

12.2 响应保证金是为了保护比选方和比选代理机构免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标（响应）保证金将不予返还：

（1）在比选之日后到比选有效期满前，供应商因自身原因撤回响应的；

（2）供应商以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，供应商提交的响应文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）除因不可抗力或比选文件认可的情形以外，供应商放弃成交或者不按本须知第25条的规定与比选方签订合同的；

（4）供应商未按第26条的规定缴纳中选服务费的；

（5）比选文件规定的其他情形。

12.3 响应保证金必须采用下列形式之一：

电汇/网银（采用电汇/网银必须保证在响应文件递交截止时间前汇到比选代理机构账户。以比选代理机构银行通知确认到账为准；如至响应文件递交截止时间仍未得到比选代理机构的银行确认，将被视为供应商未提供保证金）、银行汇票、支票或者金融机构出具的保函等非现金形式。

12.4 凡没有根据本须知12.1和第12.3条的规定随附响应保证金的响应，将被视为无效响应。供应商同时对多个分包进行响应时，响应保证金可合并提供，供应商须注明响应的各分包响应保证金金额。响应保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个分包不足的，涉及的所有分包将均被视为无效响应。

12.5 成交供应商的响应保证金，在与比选方签订合同后五个工作日内无息退还。未成交的供应商的响应保证金将于成交通知书发出后五个工作日内无息退还。

13. 响应有效期

13.1 响应应在规定的提交响应文件的截止之日后的 90天内保持有效，响应有效期不满足要求的响应，将按无效响应处理。

13.2 比选方或比选代理机构可根据实际情况，在原响应有效期截止之前，要求供应商同意延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不允许修正其它内容，且本须知中有关响应保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝比选代理机构的这种要求，其响应保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 响应文件的签署与规定

14.1供应商应按比选文件响应须知资料表的规定准备响应文件正本和副本，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。副本可采用正本的复印件。另外供应商还需提供电子版响应文件2份，若电子版响应文件和书面响应文件不符，以书面响应文件为准。

14.2响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在响应文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在响应文件中。

14.3 任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或盖章后才有效。

14.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

14.5 响应文件无法人签字，或无被授权代表签字，其响应为无效标。

四 响应文件的递交

15. 响应文件的装订、密封及递交

15.1 响应文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），左侧装订。响应文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，不得采用活页式装订。比选方、比选代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。响应文件需打印或用不退色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在响应文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如响应专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。

15.2 供应商应将 “响应一览表”、“响应保证金”、“响应文件正本”、“响应文件副本”、“响应文件电子版”“样品（如有）”分开单独密封，并在信封上分别注明 “响应保证金”、“响应文件正本”、“响应文件副本”、“响应文件电子版”“样品（如有）”字样，在响应时单独递交。如果供应商虽然未能按照上述规定对响应文件进行密封，但只要响应文件密封完好的，比选单位不得拒收。

15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至比选公告或比选邀请书中指明的地址。

2）注明比选的项目名称、项目编号和“在（比选会议时间）之前不得启封”的字样。

3）供应商提供响应文件的密封粘贴处应加盖公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的响应文件将被拒绝。

15.4 所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便比选代理机构在响应截止时间以后收到的响应文件，能原封退回。如果供应商未按上述要求密封及加写标记的，比选代理机构对响应文件的误投或过早启封概不负责。

16. 响应截止期

16.1供应商应在规定的截止时间前，将响应文件密封送达至规定的地址。逾期送达或者未按照比选文件要求密封的响应文件，比选方、比选代理机构应当拒收。

16.2比选代理机构有权按本须知的规定，通过修改比选文件延长响应截止期。在此情况下，比选代理机构和供应商受响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3比选代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的响应截止期后收到的任何响应文件。

17. 响应文件的修改与撤回

17.1供应商在提交响应文件后，可在响应截止时间前对其响应文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的供应商代表签字并加盖公章。

17.2供应商对响应文件的补充或修改通知应按本须知规定进行签署、盖章、密封和标记（注明项目名称、比选编号、“补充或修改通知”等）和递交。

17.3在响应截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何补充、修改（评审委员会要求的澄清除外）。

17.4在响应截止期之后，供应商不得撤销其响应文件（包括全部响应资料），否则其响应保证金将不予退回。

17.5 供应商在响应截止时间前撤回已提交的响应文件的，比选方或者比选代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的响应保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

五 比选及评审

18. 比选

18.1 比选代理机构应当按响应须知资料表的规定，在响应截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开比选。所有供应商应派被授权人参加。参加比选的代表应签名报到以证明其出席。

19. 评审委员会和评审方法

19.1 评审由依照有关法律法规组建的评审委员会负责。评审方法和标准在本比选文件第五章中规定。评审委员会对响应文件的评审，分为符合性检查、商务评议、技术评议、综合评议。

20. 响应文件的初审

20.1响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查指评审委员会依据法律、法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

符合性审查：评审委员会将审查响应文件有效性、完整性和对比选文件的响应程度，以确定是否对比选文件的实质性要求做出响应。

20.2 响应文件属下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效响应处理：

	1）供应商不满足比选文件对供应商资格要求的，包括比选方/比选代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为响应截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

   2）供应商资格证明文件不全或不满足比选文件要求的；

	3）其他不符合资格性要求的情形。

20.3 在详细评审之前，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了比选文件的要求。实质上响应的响应应该是与比选文件的全部实质性要求相符的响应。对关键条款例如关于响应保证金、响应有效期、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。

20.4对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何供应商的相对排序。

20.5符合性检查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理。

（1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；单独密封的首次报价表如与响应文件正本不一致，以单独密封的报价表为准；

（2）如果文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准，数字1至0的大写应为“壹贰叁肆伍陆柒捌玖零”；

（3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

（6）不同供应商的参选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.6有下列情况之一的，属于非实质性响应比选文件要求，响应文件将被拒绝：

（1）响应文件有效期不满足比选文件要求的；

（2）供应商在同一份响应文件中提供了选择方案或选择报价；

（3）响应文件的最终报价低于本项目最低限价的；

（4）响应文件未按比选文件规定密封、签署、盖章的；或由供应商授权代表签字的，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（5）未按规定提交保证金的；

（6）响应文件附有比选方或比选代理机构不能接受的附加条件的；

（7）不符合比选文件中规定的其他实质性要求的；

（8）不满足比选文件中带“★”要求的；

（9）未按照比选文件要求的方式进行报价；

（10）服务期及付款方式不满足比选文件要求；

（11）未对比选文件内全部内容进行响应；

20.7有下列情形之一的，属于供应商串通响应：

1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的响应文件相互混装；

5）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21. 评审

21.1经初审合格的响应文件，评审委员会将根据比选文件确定的评审方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

21.2 评审严格按照比选文件的要求和条件进行，具体详见本比选文件第五章评审办法和评分标准。

21.3评审时，评审委员会各成员应当独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商同一分包打分的算术平均值为该供应商该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

22. 评审过程及保密原则

22.1有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2在评审期间，供应商试图影响比选方、比选代理机构和评审委员会的任何活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

22.3评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

22.4比选方有权根据供应商递交响应文件中的资格证明文件等资料，对供应商的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，比选方将保留追究供应商法律责任的权利。

六 确定成交

23. 中选供应商的确定标准

23.1评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由高到低顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。出现成交候选人并列的情形，以响应报价高的供应商为中选供应商；报价相同的，以技术部分得分高的供应商为中选供应商。

23.2评审委员会将根据评审标准，推荐成交候选人，或根据比选方的委托，直接确定中选供应商。

24. 中选通知书

24.1中选确定后，中选结果在指定的发布媒体上公告，同时以书面形式向中选供应商发出中选通知书，中选通知书对比选方和中选供应商具有同等法律效力。

24.2 供应商可通过相关发布媒体查询评审结果。供应商可以在公示期内对评审结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，比选代理机构将不予以受理。

24.3 中选通知书发出后，比选方不得违法改变中选结果，中选供应商无正当理由不得放弃中选，否则应当依法承担法律责任。

24.4中选通知书是合同的组成部分，对比选方和中选供应商具有同等法律效力。

25. 签订合同

25.1中选供应商应当自中选通知书发出之日起三十日内，按照比选文件和中选供应商响应文件的规定，与比选方签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件确定的事项和中选供应商响应文件作实质性修改。如果中选供应商无正当理由不与比选方签订合同，则其响应保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个成交候选人，或重新比选。

25.2比选文件、中选供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

七 代理服务费

26. 代理服务费

26.1比选代理机构供应商须按资料表的有关规定向中选人收取代理服务费用。此项费用不单独开列而应计入响应价。

26.2	本项目代理服务费由中选人支付。

26.3	代理服务费将以现金、网银、电汇、支票（北京地区）或汇票的方式进行收取。

八 其它

27.1   如果被推荐的成交候选人被认为在本比选过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

27.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响比选方在比选过程中或合同实施过程中的行为；

27.1.2 “欺诈行为”是指为了影响比选过程或合同实施过程而谎报事实，损害比选方和公共利益，包括供应商之间串通响应（递交响应文件之前和之后），人为地使响应丧失竞争性，剥夺了比选方从竞争中所获得的利益。

27.2   本比选文件的解释权属于比选方及比选代理机构。

第四章 项目需求

一、项目背景：

中国政法大学2023级MBA全体学生实践课堂活动服务，参加师生约320人左右。本次实践课堂要以学院办学理念和MBA专业培养方向为基点，以学生融合、融入法大为宗旨的基础上策划和实施。所有活动和实施地点，要充分展现中国政法大学商学院的发展模式，尤其展现MBA项目的特色和优势。

- 项目要求：

1、比选申请人的主要负责人（或项目策划、实施负责人）需充分理解中国政法大学商学院的办学理念和MBA项目的特色和优势，能够有能力完成实践课堂的设计和实施。

实践课堂活动时间共计3天（2晚），整体方案需结合专业培养方向的介绍、导师队伍与学生的交流以及传递绿色、健康、可持续的理念等，为MBA项目的品牌推广创造有利条件。

2、实践课堂实施要求：

参加实践课堂师生共计320人左右（最终以实际为准），比选申请方和方案需有可操作执行的能力；实践项目方案需符合MBA项目特色和优势，需安排由校内导师深度参与项目执行和专业指导，同时应安排与设计方案相匹配的企业界代表参加项目执行，从而达到师生和企业进行深入交流的目的；地点选择为北京，并能够方便完成整体实践课堂计划，同时要与整体方案契合；时间3天（2晚），住宿、餐饮、活动场地能够满足全体师生参加的要求，标准须符合财务相关规定和便利要求；实践课堂实施期间的整体实施效果、影音采集、媒体报道、交通、保险等需做统筹安排。

3、其他要求:

项目实施后，所有策划方案及实施活动中国政法大学均具有独有的知识产权，比选申请人10年内不得使用或透漏与其他同类单位使用。项目预算

按学校财务制度，参照国内管理会议标准，每人每天不高于550元/人/天（含住宿），不高于210元/人/天（不含住宿），共计320人*(550元*2晚+210元)=419200元。

四、项目具体实施细则

1、项目时间：计划2023年8月26-28日，共3天（2晚）。

2、参加人员：2023级MBA全体新生、学院领导、学院老师、培训人员和工作人员。共计约320人。

3、项目地点：大型企业培训基地、金融创新创业实践基地、京郊实践基地等，具体需中标公司协调，也可学院商议协调。

4、项目内容：开营仪式、团队热身、法商实践、团建晚会、结营航拍、企业参访等；

5、人员职责：

（1）随队领导：总协调，把控安全，监督实践课堂质量；

（2）工作人员：在参加活动的同时，负责具体各项事务的协调，对接，班级和小组管理。

五、项目技术参数要求：

| 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 培训主题 | 培训主题及培训形式要契合商学院办学理念。 |
| 交通形式 | 品牌：宇通、金龙等主流品牌客车，车型：正座不少于49座／空调车，运营时间：5年以内，有车辆及座位保险、正规司机，运营公司资质齐全，承接交通运输的单位须有经营范围至少包含客运的“道路运输经营许可证”。 |
| 培训基地 | 三星级以上标准，标准间、独立卫浴、24小时热水。每间价格不低于350元。 |
| 学员用餐 | 餐厅可满足320人同时圆桌用餐，10人／桌，正餐不少于10个热菜，早餐不少于4个热菜，且保证菜品和菜量。 |
| 培训场地 | 需满足320人同时上课，有投影、幕布、音响、话筒且均能正常使用。 |
| 主视觉设计 | 视觉设计体现商学院LOGO、培训主题、主办单位以及学院办学理念。 |
| 活动背景板 | 室外活动背景板规格不小于3*10米，材质为珩架黑白保利布、室内背景板规格需依据会场大小，但尺寸不小于3*6米，材质为珩架无味黑白保利布或无拼接写真布。校内2个、培训基地1个。 |
| 照相 | 专业照相师、专业单反相机、拍摄照片每机每天不少于300张，并于活动结束后提供所有照片，刻录光盘至少2份。 |
| 摄像 | 专业摄像师全程跟拍，并于活动结束后期提供拍摄全程及精编光盘各2份。 |
| 航拍 | 全程跟拍，团队航拍合影不少于3种。 |
| 媒体宣传 | 不少于5家国内知名一线媒体：新华网、新浪网、中华教育网、搜狐教育网、腾讯、MBA中国教育网、中国教育在线MBA频道等 。 |
| 学员体恤 | POLO衫样式、半袖、可根据不同颜色分组并印制LOGO，每人2件。 |
| 实践课堂 | 基础模块：本次实践课堂要以学院办学理念和MBA专业培养方向为指导，以学生为重、创新发展为宗旨的基础上策划和实施。所有活动和实施地点，要充分展现中国政法大学商学院的发展模式，尤其展现MBA项目的特色和优势。 |
| 其他 | 培训教具、晚会道具、购置保险，紧急医疗服务，饮用瓶装水，条幅等 |

第五章 评审办法及评分标准

一、评审办法

1、评审小组根据评分标准对照各供应商的响应文件内容进行评分。

2、计分方法：将各供应商的得分合计后取平均值，即为该单位的最终得分。

3、若得分有相同的，按报价由高到低顺序排列。得分且最终报价相同的，按技术服务指标优劣顺序排列。

4、采购人将确定排名第一的中选候选人为中选供应商。排名第一的中选候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中选候选人为中选供应商。排名第二的中选候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中选候选人为中选供应商，以此类推；采购人也可以重新组织采购活动。

二、评审程序、方法及说明

（一）评审委员会的准备工作

评审委员会成员认真研究比选文件，了解和熟悉、比选方需求、比选的目的、比选范围、主要合同条款、掌握评审办法、标准、条件和评审过程中考虑的相关条件，熟悉本办法中包括的评审表格的使用。如果本办法所附的表格不能满足评审所需时，评审委员会应补充编制评审所需的表格。

- 评审顺序

第一阶段为资格审查，第二阶段为符合性评审，第三阶段为综合评审。

- 资格审查

评审委员会将对各供应商的资格进行审查，审查其响应文件提供的资格条件资料是否符合比选文件中要求的供应商资格，内容是否详实可靠，是否响应比选文件的实质性要求。不符合资格审查要求的响应文件将不能进入下一阶段的评审。

- 符合性评审

评审委员会将对响应文件的符合性进行评审，审查其响应文件是否完整、有无计算上的错误、文件签署是否合格，内容是否详实可靠，是否响应比选文件的实质性要求。

（五）在比选中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足两家的；

2、出现影响比选公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，比选任务取消的。

（六）综合评审

评审委员会根据评分细则对照各供应商的响应文件内容进行综合评审。

评分细则如下：

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 （20分） | 20分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×（20）×100% |
| 2 | 商务部分 （20分） | 10分 | 一、投标人的整体实力情况： 根据投标人的策划、设计、项目执行等专业部门及人员配置、管理制度体系建设情况等进行评审。 1.投标人设有专门的策划、设计、项目执行团队，管理制度完善，履约能力强，得10分； 2.投标人无专门的策划、设计、项目执行等团队但配置足够的专职策划、设计、管理人员，内部管理制度比较完善，履约能力较强，得7分； 3.专业人员配置不完善，管理制度不完善，履约能力较差，得4分； 4.专业人员配置不足，管理制度不完善，履约能力差，得1分； 5. 无自主策划、设计能力，未提供管理制度文件，得0分。 |
|  |  | 10分 | 二、投标人的业绩情况： 2020年6月至今的同类项目业绩，每提供1个类似项目业绩，得2分，最多得10分。所提供的项目业绩需附上合同复印件（需附合同首页及签字盖章页），并加盖投标方公章。 |
| 3 | 技术部分 （60分） | 10分 | 一、重点难点分析： 项目的重点难点分析准确，针对性强，有合理的解决方案，满足比选文件要求，得10分； 项目的重点难点分析较准确，有一定针对性，有较合理的解决方案，满足比选文件要求，得7分； 项目的重点难点分析基本准确，针对性略有不足，有基本合理的解决方案，基本满足比选文件要求，得4分； 项目的重点难点分析有欠缺，无针对性，解决方案合理性不足，得1分； 无项目的重点难点分析，得0分。 |
|  |  | 15分 | 二、项目策划方案情况： 1.方案能充分体现招标方的策划主题思想，活动安排全面，培训基地、用车等硬件安排标准高，方案可行，内容完整，得15分； 2.方案能体现招标方的策划主旨，内容基本完整，活动安排较为全面，培训基地、用车等硬件安排标准高，方案较可行，内容较完整，得10分； 3.方案基本能体现招标方的思想，培训基地、用车等硬件安排标准一般，方案基本可行，内容基本完整，得5分； 4.方案与招标方的策划主题思想有偏差，培训基地、用车等硬件安排标准差，方案差，内容不完整，得2分； 5.未提供相关内容，得0分。 |
|  |  | 15分 | 三、项目组织实施方案情况： 1.实施方案内容完整，方案科学合理，实施流程清晰，安全保障措施完善，进度计划安排合理，方案可操作性强，得15分； 2.实施方案内容比较完整，方案比较合理，安全保障措施比较完善，进度计划安排合理，方案可操作性强，得10分； 3.实施方案关键内容基本完整，整体方案可操作性较强，得5分； 4.实施方案内容简单，整体方案可操作性较差，得2分； 5.未提供相关内容，得0分。 |
|  |  | 10分 | 四、项目应急预案情况： 1.应急预案应涉及人身财产安全、政治事件、疫情防控，方案内容非常全面，科学合理，可操作性强，得10分； 2.应急预案方案内容全面，可操作性较强，得7分； 3.应急预案方案内容比较全面，可操作性较差，得4分； 4.应急预案方案内容不全面，可操作性较差，得1分； 5.未提供相关内容，得0分。 |
|  |  | 10分 | 五、项目服务承诺情况： 1.服务承诺内容明确、合理，可操作性强，得10分； 2.服务承诺基本合理，可操作性较强，得7分； 3.服务承诺不太明确，可操作性较差，得4分； 4.服务承诺不合理，可操作性差，得1分 5.未提供相关内容，得0分。 |
| 本项目专家面向中小企业采购，不再执行价格扣减 |  |  |  |

附注：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后价格作为评标价参加评审。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业填写招标文件第七章中规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

（1）监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“中小企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（2）残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

本项目为货物采购项目，全部货物由中小企业制造的享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

（4）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（5）供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2．节能、环保产品

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购节能产品（如遇国家有关政府主管部门调整，以调整后最新的节能产品政府采购品目清单为准）。如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，投标人提供的产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品产品认证证书复印件，否则视为无效投标。

如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，供应商提供的产品中属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件，按照节能、环境标志产品得分规则加分。

第六章 合同格式

采 购 合 同

（项目采购）

项目名称：

服务名称：

买　　方：       中国政法大学

卖　　方：

签署日期：         年     月      日

签署地点：       北京市

合　　　同

中国政法大学 (买方)                                             (项目名称)中所需                                                               (服务名称)         委托                                                            (招标代理机构)   以                         号招标（比选）文件在国内公开招标（比选）。

经评标委员会评定                                                    (卖方)为中标人。买、卖双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	 本合同书

b.	 招标（比选）文件				(含招标<比选>文件补充通知)

c.	 中标通知书

d.	 投标（响应）文件				(含澄清文件)

2、服务内容

本合同服务内容：

本合同服务期限：

3、合同总价

本合同总价为 ¥                      元人民币；

人民币大写：

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

（1）合同正式签订后10个工作日内，乙方向甲方付合同总价10%的履约保证金。

（2）甲方收到履约保证金10个工作日后，向乙方支付合同总价的60%。

（3）服务完成并验收合格后，甲方于10个工作日内向乙方支付合同总价的40%。

（4）服务完成并验收合格后，无质量及服务问题，甲方于10个工作日内向乙方无息退还履约保证金。

5、合同的生效。

本合同经双方授权代表签署、加盖单位印章并由卖方提交履约保证金后生效。

6、因本合同相关事项出现争议，双方协商解决。协商不成的，任何一方有权向北京市昌平区人民法院起诉。

买　方： 中国政法大学        	       卖　方：

(印章)　　　       	                     (印章)

授权代表(签字)：              	     授权代表(签字)：

项目负责人（签字）                    联系电话：

联系电话：

地址：                              地址：

邮政编码：	         			     邮政编码：

电　　话：	            		     电　　话：

社会统一信用代码                    社会统一信用代码：

开户银行：                              开户银行：

开户行号：

账　　号：                              账　　号：

附件一：服务合同主要条款

本合同甲方委托乙方就              项目进行       的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条  甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
     1.技术服务的目标：　　　　　　　　　　　　　　。
    2.技术服务的内容：　　　　　　　　　　　　　　。

3.技术服务的方式：　　　　　　　　　　   　　 。

第二条  乙方应按下列要求完成技术服务工作：
    1. 技术服务地点：　　　　　　　　　　　　　；
    2. 技术服务期限： 　　　　　　　　　　　　；
    3. 技术服务进度：              ；
    4.技术服务质量要求：            ；
    5. 技术服务质量期限要求：             。
第三条  为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：
    1.提供技术资料：                       ；

2.提供工作条件：                    ；

3.其他： 　     。
    4.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：        。
 第四条  甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为： 
      1.技术服务费总额为：     　    ；
    2.技术服务费由甲方           （一次或分期）支付乙方。
    具体支付方式和时间如下：              
    乙方开户银行名称、地址和帐号为：
    开户银行：         
     地址：             
       帐号：             
 第五条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
    甲方：
    1.保密内容(包括技术信息和经营信息)：       　　。

2.涉密人员范围：          。
3.保密期限：              。
4.泄密责任：             。

乙方：

1.保密内容(包括技术信息和经营信息)：       　　。

2.涉密人员范围：          。
3.保密期限：              。
4.泄密责任：             。

第六条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在        日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：
    1.                  ；
    2.                 ；
    3.               ；

第七条  双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：
    1.乙方完成技术服务工作的形式：             。
    2.技术服务工作成果的验收标准：            。
    3.技术服务工作成果的验收方法：            。
    4.验收的时间和地点：                 。
第八条  双方确定：
    1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，       归(甲、双)方所有。
    2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果         归(乙、双)方所有。
第九条  双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：  方违反本合同第    条约定，应当    (支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。

第十条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定　　　为甲方项目联系人，乙方指定　　　为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：              。
    一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第十一条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：
    1.因发生不可抗力；
    2.               ；
    3.               。
第十二条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第               种方式处理：
    1.提交                仲裁委员会仲裁；
    2.依法向人民法院起诉。
第十三条  双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：               ；

第十四条  与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以       方式确认后，为本合同的组成部分：
    1.技术背景资料：    　　         ；
    2.可行性论证报告：          ；
    3.技术评价报告：          ；
    4.技术标准和规范：        ；
    5.原始设计和工艺文件：        ；
    6.其他：             。
第十五条  双方约定本合同其他相关事项为：      
第十六条  本合同一式      份，具有同等法律效力。
第十七条  本合同经双方签字盖章后生效。

注：合同格式及内容以实际签订为准

第七章 响应文件格式

1 响应书

致：（比选人或比选代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，招标编号/包号）组织的比选活动，并对此项目进行参选。

1.我方已详细审查全部比选文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本参选有效期为自提交响应文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及比选需求偏离表列出的偏离外，我方响应比选文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中选，我方将在法律规定的期限内与比选人签订合同，按照比选文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款：___________。

与本比选有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________    传真____________________________

电话_________________________    电子函件________________________

供应商授权代表签字

供应商名称（全称）

供应商开户银行（全称）

供应商银行账号

供应商公章

日期

2 响应一览表

项目名称：                             项目编号：

| 供应商名称 | 响应报价 | 响应保证金 （有/无） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写金额： 小写金额： |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表（签字）：

注:

1、报价总价应和分项报价表总价一致；

2、此表格经法人授权代表签字方有效；

3、此表需另单独密封提交一份。。

3.分项报价表格式

项目名称：                         项目编号：

| 序号 | 名称 | 详细描述 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注:1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应比选文件。上述各项的详细分项报价，可另页描述。

2. 如果单价与总价不符时，以单价为准。

4 技术规格偏离表

项目名称:___________                         项目编号:______________

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选要求 | 实际响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应在本表中对比选文件第四章项目需求的所有内容进行点对点应答，在引用比选文件要求的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释。上表中“比选文件条目号”请填写“第四章-（具体条款编号）”，“比选要求”请复制比选文件第四章项目需求中相应的条款，“实际响应”请填写对应的回复，“响应/偏离”中根据实际响应情况填写“响应”或“正偏离”或“负偏离”，如有另外需要说明的，可以在“说明”中填写。

2、供应商的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。供应商应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对比选文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，对比选文件无偏离应标明“响应”。

3、如此表应答内容与响应文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

供应商名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

5 商务条款偏离表

项目名称:___________      项目编号:______________   包号：____________

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商如果对合同条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对合同条款没有偏离，请注明“无偏离”。

供应商名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

6 资格证明文件

5-1三证合一的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件须加盖公章）；

注：事业单位提供《事业单位法人证书》、民办非企业单位提供《民办非企业登记证书》副本复印件（须加盖本单位公章）。

5-2 法定代表人身份证明书（格式）

（响应文件签字人为法定代表人时须提供该证明书）

本文件声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）郑重声明在下面签字的（法定代表人姓名、职务）身份证号：为本公司的法定代表人，就（项目名称）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人签字：

供应商名称(盖章)：

注：1、附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章。

2、本证明书须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字和加盖供应商公章方为有效，否则视为无效。

法定代表人授权书（格式）

（响应文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

法人授权代表签字：

供应商(盖章)

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：1、附法定代表人和法人授权代表身份证复印件并加盖供应商公章。

2、本授权书须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字和法人授权代表签字并加盖供应商公章方为有效，否则视其授权书无效。

5-3提供经会计师事务所出具的上一年度（2022年度）的财务审计报告（须包含资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）复印件，并加盖供应商公章。如供应商无法提供上一年度（2022年度）完整的审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1、银行资信证明是指供应商参加本次响应截止日前三个月内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件(加盖本单位公章)，比选方、比选代理机构保留审核原件的权利；

3、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5-4有依法缴纳社会保障资金的良好记录

如果供应商是逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次比选会日期前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖供应商公章；

如果供应商是逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次比选活动上一年度（2022年度缴纳社会保障资金记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖供应商公章。）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明，授权代表签字并加盖公章。

5-5供应商应提供本次比选会日期前六个月内任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（加盖供应商公章）

注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。

5-6参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致（比选方或比选代理机构）：

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加比选活动，期限已经届满），且郑重承诺我公司为本项目提供的所有从业人员无任何犯罪记录，特此声明。

特此声明。

法定代表人或法人授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

5-7信用声明（须加盖供应商公章）

信用声明

在响应截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

比选单位或评审委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

供应商授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

5-8比选文件要求或供应商认为必要的其他资格证明文件（复印件，须加盖供应商公章）。

7 业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：（须附合同复印件，评委保留对上述资料原件审核的权力）。

8 响应保证金

（凭据复印件加盖公章，还应按供应商须知的规定密封标记并单独递交一份）

9 中选服务费承诺书（如适用）

致北京明德致信咨询有限公司：

我们在贵公司组织的							项目比选中若获成交（比选文件编号：						），我们保证在领取中选通知书时按比选文件的规定，以支票、电汇或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中选服务费用。

特此承诺

承诺方名称：										（承诺方盖章）

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

10 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）如投标人须知资料表中要求分包承担主体须提供中小企业声明函，则必须提供中小企业声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

11 与供应商存在关联关系的单位情况说明

供应商名称  在此声明，我方已按照比选文件要求如实披露是否与我方存在关联关系（与供应商负责人为同一人的其他单位，或与供应商存在控股、管理关系的其他单位）的其他单位情况，并宣布接受如下要求：

如果我方未如实披露和说明与我方存在关联关系的其他响应单位情况，一经发现，我方无条件接受响应无效的处理结果，并承担由此造成的损失和法律责任。

供应商公章：

供应商授权代表签字：

日      期：

附件9-1  与供应商单位负责人为同一人的其他单位

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单位负责人是指：单位法定代表人或法律、行政法规规定代表单位形式职权的主要负责人。

附件9-2  与供应商存在控股、管理关系的其他单位；

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

说明：1、供应商应当依据自身存在的上述情形，如实披露与本单位存在关联关系的单位情况。

2、如果供应商不存在上述情形，在表格“单位名称”栏填写“无”。

供应商公章：       供应商授权代表签字：      日期：

12 拟用于本项目人员资格和经历情况

附件10-1  本项目实施团队主要人员名单

| 拟担任职务、分工 | 姓名 | 从业资格 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

授权代表（签字）：____________

单位（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

附件10-2  本项目团队主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  | 相关工作年限 |  |  |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称/成果情况 |  |  | 担任何职 （负责人/参加者） |  | 是否已完成 |  | 备注 |

注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人/项目经理等），应附上有关从业资质证书。

授权代表（签字）：____________

单位（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

13 主要方案的详细说明

供应商需提交合理、高效、可行的针对本项目的技术及服务方案和有关服务的承诺作为响应文件的一部分。

14 比选文件要求的和供应商认为必要的其它文件