北京信息科技大学小营校区高压配电室运行维护采购项目
项目编号：BMCC-ZC23-0653
校内招标文件

[image: image1.jpg]\m BMCC
\ TtREEBRESHERAT




采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司
采 购 人：北京信息科技大学
采购时间：2023年10月16日
目  录
1第一章    投 标 邀 请


3第二章    供应商须知


24第三章    合同格式


54第四章    附件——投标文件格式


75第五章    供应商须知资料表


76第六章    采购需求及技术要求




第一章    投 标 邀 请
    北京明德致信咨询有限公司受北京信息科技大学的委托，对下述服务进行校内招标。现邀请合格的供应商前来投标。
1.
校内招标项目名称：北京信息科技大学小营校区高压配电室运行维护采购项目
2.
校内招标编号：BMCC-ZC23-0653
3.
获取校内招标文件：
（1）时间：自公告发出之日起至2023年10月13日上午09:00-11:30，下午13:00至17:00止（北京时间，法定节假日除外）。
（2）地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

（3）获取方式及售价：本项目只接受汇款。每包人民币500元。（注：汇款时必须备注BMCC-ZC23-0653报名费，电汇或网银须于“获取采购文件截止时间”前到账）

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐    号：0200 0062 1920 0492 968。

供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择编号“BMCC-ZC23-0653”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证（电汇或网银必须于2023年10月13日17:00前到账）提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

电子版招标文件下载，请点击：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。
4.
提交投标文件截止时间：2023年10月16日14：00（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。
5.
开标时间：同投标截止时间
6.
开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第四会议室。（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）
7.
凡对本次校内招标提出询问，请与北京明德致信咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。
8.
采购代理机构联系方法:
校内招标代理机构：北京明德致信咨询有限公司
地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

邮  编：100083

开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐  号：0200 0062 1920 0492 968

联系部门：招标事业部

联系人：韩伯阳、杜畅、周经理、吕绍山、颜华

联系方式：010－82370045/17600207104

电子邮件：bjmdzx@vip.163.com
第二章 供应商须知
一   说  明
1.
校内招标采购单位及合格的供应商
1.1
校内招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：北京信息科技大学。本项目的采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。
1.2

满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次投标：
1.2.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.2.2  投标人须具有有效的电力工程施工总承包三级及或以上、有效的承装（修、试）四级（含）以上电力设施许可证、有效的安全生产许可证。

1.2.3  供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
1.2.4  供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
1.2.5  供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
1.2.6  供应商参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
1.2.7
遵守国家有关法律、法规及规章。
1.2.8
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包号的采购活动。
1.2.9
为本项目采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

1.2.10
通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商没有资格参加本项目的采购活动。
1.2.11 本项目不接受联合体投标。

1.2.12
供应商必须获取校内招标文件，否则没有资格参加本项目的投标。

1.3
供应商在投标过程中不得向校内招标采购单位或评审委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其供应商资格将被取消。
1.4
校内招标采购单位在任何时候发现供应商提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：
1.4.1
提供虚假的资料。
1.4.2
在实质性方面失实。
1.5
采购当事人之间不得相互串通投标。
2．
资金来源
2.1
采购人已获得足以支付本次校内招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。
2.2
本项目未达政府采购限额标准。
3．   报价范围和报价费用
3.1
供应商应对本校内招标文件“第六章 采购需求及技术要求”中规定的所有内容进行报价，不得将“第六章 采购需求及技术要求” 规定的内容拆开进行报价（即不能只对某一个部分的内容进行报价），否则其投标将被拒绝。

3.2
供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，校内招标采购单位均无承担的义务和责任。
二   校内招标文件
4.
校内招标文件构成
4.1
要求提供服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在校内招标文件中均有说明。
校内招标文件共六章，内容如下：
第一章
　投标邀请
第二章
　供应商须知
第三章
　合同格式
第四章
　附件——投标文件格式
第五章
　供应商须知资料表
第六章
　采购需求及技术要求
4.2
供应商应认真阅读校内招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照校内招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对校内招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效。
4.3
除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目实施地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.
供应商要求对校内招标文件的澄清
5.1
任何要求对校内招标文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知校内招标采购单位。供应商如有对校内招标文件的澄清要求，应在购买校内招标文件后1日内以书面形式提交，校内招标采购单位应在收到澄清要求后实际情况以书面形式予以答复，必要时对校内招标文件进行澄清或修改。
6.
校内招标采购单位对校内招标文件的澄清或修改
6.1
校内招标采购单位对已发出的校内招标文件进行必要澄清或者修改的，应在原公告媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在校内招标文件要求的投标截止时间至少1日前以书面形式通知所有获取校内招标文件的潜在供应商，不足1日的应当顺延提交投标文件的截止时间。
6.2
校内招标文件的澄清或修改为校内招标文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。供应商在收到澄清或修改的书面通知后，应在一日内向校内招标采购单位回函确认，否则校内招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。
三   投标文件的编制
7.
投标语言及投标文件中计量单位的使用
7.1
投标文件的语言应使用中文。投标文件中的外文材料需附中文翻译，评审时以中文为准。
7.2
投标文件中所使用的计量单位，除校内招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.
投标文件构成
8.1
供应商应完整地按校内招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：
附件1——投标书（格式）
附件2——报价一览表（格式）
附件3——分项报价表（格式）
附件4——项目说明一览表（格式）
附件5——技术规格偏离表（格式）
附件6——商务条款偏离表（格式）
附件7——资格证明文件
附件8——业绩证明文件
附件9——售后服务承诺书
附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函
8.2

除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。 
9.
证明服务的合格性和符合校内招标文件规定的文件
9.1
供应商应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合校内招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
9.2
上款所述的证明文件，可以是  文字资料、图纸和数据  。
9.3
对照校内招标文件技术要求，逐条说明所提供的服务已对校内招标文件的技术要求做出了实质性的响应，或申明与技术要求条文的偏差和例外，填写技术规格偏离表。
9.4
供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用其它标准、牌号或分类号，但供应商选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

9.5
供应商应根据校内招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和校内招标文件中要求供应商响应的其他技术文件等。
10.

响应报价
10.1
本项目要求投标人必须以人民币形式报出所投标产品到用户指定地点（北京信息科技大学）的全部费用，不接受其他货币报价。供应商的报价应遵守“中华人民共和国价格法”。
10.2
供应商应在投标分项报价表（附件三）上标明投标相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。
10.3
分项报价表上的价格应按下列方式填写：
10.3.1  报价应包含人工费、运保费、测试费、安装费、调试费、培训费、正常的税金、服务费及其它的一切费用。供应商的价格必须包含为完成本项目所涉及的全部费用，不得再向采购人收取中标金额之外的任何费用。
10.4

为了方便评审委员会对投标文件进行比较，供应商可根据本须知10.3条的规定将报价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。
10.5
供应商所报的各分项报价单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，将被视为无效投标。
10.6
只能有一个报价方案和报价, 否则将被视为无效投标。
11.
投标保证金 

11.1
供应商应提供预算金额的1.5% 的投标保证金，并作为其报价的一部分。投标保证金的收受人：北京明德致信咨询有限公司。银行账号信息见第一章。
11.2
投标保证金是为了保护校内招标采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。
下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：
（1）供应商在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）供应商在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）供应商恶意串通投标的；

（4）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（5）校内招标文件规定的其他情形。
11.3
投标保证金可采用下列形式之一：
电汇、网银、支票。
11.4
未按规定提交投标保证金的报价将被视为无效投标。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。供应商同时对多个包号进行投标时，如提供一份投标保证金的，应注明每包的投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定所涉及的包号的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。
11.5
中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。未中标的供应商的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还供应商。中标人在领取中标通知书时须向校内招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第五章）。
11.6
校内招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
12.
投标有效期
12.1
投标应在规定的投标截止日起的 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。
12.2
校内招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商同意延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标文件，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝校内招标采购单位的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。
13.
投标文件的签署及规定
13.1
供应商应准备投标文件正本1份和副本 5 份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。供应商还需提供电子版投标文件1份（U盘）（需包含有签字盖章的正本PDF版扫描件及可编辑的WORD版投标文件各一份），应与书面投标文件一致，若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。
13.2
投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。
13.3
投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在校内招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。
13.4
如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。
13.5
投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

13.6
供应商为自然人的，可以不执行校内招标文件中对投标文件的盖章要求。
四   投标文件的递交
14.
投标文件的密封和标记
14.1
投标时，供应商应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和投标文件正本一起封装。
14.2
为方便文件开启唱标，供应商应将 “报价一览表”单独密封，并在信封上标明“报价一览表”字样，在投标时单独递交。
14.3
投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，供应商应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，供应商应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件密封在信封里。
14.4
所有信封（箱）上均应：
1）清楚标明递交至校内招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明项目名称、校内招标编号、包号和“在（文件开启日期、时间 ）之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)
3）在信封（箱）的封装处加盖供应商公章。
14.5
所有信封（箱）上还应写明供应商名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。
14.6
如果供应商虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，校内招标采购单位不得拒收。

14.7
如果供应商未按上述要求密封及加写标记，校内招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。
15.
投标截止期
15.1
供应商应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至校内招标采购单位，送达地点应是校内招标文件中规定的地址。校内招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。任何单位和个人不得在文件开启前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，校内招标采购单位应当拒收。
15.2
校内招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改校内招标文件延长投标截止期。在此情况下，校内招标采购单位和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
16.
投标文件的修改、补充与撤回
16.1
供应商在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的供应商代表签字并加盖公章。
16.2
供应商对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、校内招标编号、包号、“补充或修改通知”等）。
16.3
在投标截止期之后，供应商不得修改、补充或撤回其投标文件（评审委员会要求的澄清除外）。
16.4
投标有效期内供应商撤销投标文件的，其投标保证金将不予退还。供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，校内招标采购单位应当自收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
五   文件开启及评审
17.
文件开启
17.1
校内招标采购单位应当按校内招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和校内招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开文件开启。文件开启时邀请所有供应商代表和有关方面代表参加。参加文件开启的代表应签名报到以证明其出席。供应商因故不能派代表出席文件开启活动，事先应书面（信函、传真）通知校内招标采购单位，并承诺认可文件开启结果，否则视同认可文件开启结果。
17.2
文件开启时，由供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由校内招标采购单位当众宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于供应商在投标截止期前递交的投标声明，在文件开启时当众宣读，评审时有效。
17.3
除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，文件开启时不得拒收任何投标文件。
17.4
校内招标采购单位将对唱标内容做文件开启记录，由供应商代表和相关工作人员签字确认。
17.5
供应商代表对文件开启过程和文件开启记录有疑义，以及认为校内招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。校内招标采购单位对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
18.
组建评审委员会
18.1
评审委员会根据本次采购有关要求和本次采购项目的特点进行组建，并负责评审工作。
19.
   投标文件的初审与澄清
19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和校内招标文件的规定，由校内招标代理机构在文件开启后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

19.1.2  符合性审查是指评审委员会依据校内招标文件的规定，对符合资格的供应商的投标文件进行审查，以确定其是否满足校内招标文件的实质性要求。
19.2
投标文件的澄清

19.2.1  在评审期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
19.2.2  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
19.2.3  算术错误将按以下方法更正：
（1）文件开启时，“报价一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“报价一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
19.2.4  评审委员会认为供应商的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
20.     投标偏离与非实质性响应
20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何供应商的相对排序。
20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，校内招标采购单位/评审委员会要审查供应商是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了校内招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与校内招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。校内招标采购单位/评审委员会决定供应商是否符合资格、投标文件是否对校内招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买校内招标文件信息查询、信用信息查询除外）。
20.3
不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，供应商的投标将被视为无效投标：
（1）未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）未按照校内招标文件附件1至附件7规定要求签署、盖章的；

（3）不具备校内招标文件中规定资格要求或未按校内招标文件要求提供资格证明文件的；
（4）
响应投标超过校内招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）
供应商串通投标的；
（7）不符合校内招标文件中规定的其他实质性要求的；
（8）法律、法规和校内招标文件规定的其他无效情形的。
20.4
有下列情形之一的，视为供应商串通投标：
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者响应投标呈规律性差异；
（5）不同供应商的投标文件相互混装；
（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
21.
比较与评价
21.1
经初审合格的投标文件，评审委员会应当按照校内招标文件中规定的评审方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.2
评审严格按照校内招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。
21.3
根据实际情况，本项目采用综合评分法：即在符合资格条件并满足校内招标文件全部实质性要求的情况下，按照校内招标文件中规定的评审因素的量化指标按包进行评审，以评审总得分最高的供应商作为中标候选供应商（或按照评委会推荐的评审排序依次作为中标候选供应商）的评审方法（每个评委分别对每个合格供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商打分的算术平均值为该供应商该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。具体评分因素权重如下：
评审办法：
	评分因素
	分数
	评审因素

	报价部分（10分）
	价格
	10分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10

	商务部分（15分）
	类似案例
	3分
	审查投标人自2020年9月1日起至投标截止时间前，以合同签订日期为准）做过的同类项目案例（须提供合同复印件，至少包括合同的甲乙双方、合同金额、细标的内容和双方签章及生效时间。每提供一个符合要求的案例得1分，最多得3分。

	
	管理体系认证
	12分
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书，完全满足要求可得12分，每有一项不满足扣4分。

注：以上证书需提供有效证书复印件，并加盖投标人公章。

	技术服务部分（75分）
	投标文件对招标文件采购需求中货物需求的响应程度
	15分
	根据审查项目概述要求的响应程度进行打分：#号项共计10项。完全满足招标文件的技术要求得15分。

每有一条不满足（#号项）扣1分，非#号项任意一条不满足扣2分，最低得0分。

	
	拟投入人员情况
	16分
	综合审查投标人拟投入到本项目的服务团队、人员组成、管理制度，项目组成人员经验丰富，项目组成人员分工合理、明确，投标人拟派的项目人员，具有相关行业经验的，需提供对应证明材料：

（1）拟派项目经理（4分）：

拟派项目经理具有电气专业高级工程师证书、机电类二级建造师证书及安全B本，得2分；

拟派项目经理具有电气专业高级工程师证书、机电类一级建造师证书及安全B本，得4分；

以上材料需提供相关证明材料加盖公章，证书提供不全不得分。

（2）拟派技术主管（4分）：
拟派技术主管具有电气电力工程师专业中级及安全B本证书，得2分。

拟派技术主管具有电气电力工程师专业高级及安全B本证书，得4分。
以上材料需提供相关证明材料加盖公章，证书提供不全不得分。

（3）拟派低压配电人员（4分）：
提供拟派低压配电人员持有的特种作业操作证（不低于低压电工）复印件加盖公章，每提供一个证书得0.5分，最多得4分，最低得0分。

所有拟派的低压配电人员均需提供有效证明材料（证书、劳务合同）加盖投标人公章。

（4）拟派高压配电人员（4分）：
提供拟派高压配电人员持有的特种作业操作证（高压电工）复印件加盖公章，每提供一个证书得0.5分，最多得4分，最低得0分。

所有拟派的高压配电人员均需提供有效证明材料（证书、劳务合同）加盖投标人公章。

	
	项目实施方案及操作流程
	6分
	综合审查投标人针对本项目的实际情况提供的项目实施方案及操作流程，综合考察项目实施方案及操作流程（包括但不限于日常维护方案、巡视检查方案、专项检查方案等）的合理性、针对性、全面性：
（1）项目实施方案及操作流程内容合理、针对性强，考虑内容全面，完全满足招标文件要求得6分；

（2）项目实施方案及操作流程内容全面，针对性强、考虑内容完整但有瑕疵得3分；

（3）项目实施方案及操作流程内容简单，不是针对本项目提供，考虑内容不全面，或部分满足招标文件要求得1分；

（4）未提供或不满足，得0分。

	
	管理制度
	7分
	综合审查投标人针对本项目中涉及人员和设备的相关管理制度,包括但不限于《值班制度》、《交接班制度》、《巡视检查制度》、《倒闸操作制度》、《设备缺陷管理制度》、《设备定期切换试验制度》、《变配电保养检查表》的响应程度

（1）运行管理制度完整详细，人员安排清晰，操作流程明确，考核制度健全科学可靠，得7分，管理制度每缺少一项内容扣1分；

（2）管理制度未提供或不满足得0分。

	
	服务质量保障及监管措施
	6分
	（1）服务质量保障及监管措施完善合理、内容（包括但不限于人员安排，制度保障、定期检查等）详实、技术先进、针对性强，完全满足采购人实际需求得6分；

（2）服务质量保障及监管措施完整，条理清晰，但内容针对性不强得3分；

（3）服务质量保障及监管措施存在瑕疵，部分满足采购人需求得1分；

（4）未提供或基本不满足得0分。

	
	培训方案
	5分
	审查投标人提供的培训方案，包含但不限于（培训团队、培训课时安排、培训内容；)等：

（1）培训方案全面合理、针对性高，培训方式、培训课时安排妥当、培训内容丰富详实、培训人员专业程度高，并完全满足采购人需求得5分；

（2）培训方案完整、培训方式、培训时间、培训内容、培训人员内容齐全，并满足采购人需求得3分；

（3）培训方案内容不全或有瑕疵，得1分；

（3）方案不满足或未提供得0分。

	
	应急方案
	9分
	综合审查应急响应措施，包括（保障措施、应急预案、设备故障突击抢修能力等）的三项内容响应进行打分：

（1）保障及应急措施完全满足以上要求并且详细、切实可行的，每项得3分。 

（2）投标人所提供方案措施内容简要，不具备可行性或内容非专门针对本项目或内容不能满足本项目实际需要的，每项得1.5分；

（3）未提供对应方案，每项得0分。

	
	安全管理方案
	4分
	供应商应提供参照北京信息科技大学突发事件总体应急预案和针对本项目的各类应急预案。
综合审查投标人针对本项目中涉及人员和设备的相关安全管理方案与技术保障方案,包括但不限于1、人员安全管理方案；2、设备安全管理方案；3、人员技术保障方案4、设备技术保障方案等。

方案内容完全满足以上要求并且详细、切实可行的得4分；每缺少一项内容或不满足要求扣1分；

	
	服务承诺
	7分
	综合审查投标人针对本项目中涉及人员和设备的相关服务承诺,包括但不限于1、整体服务保障承诺；2、设备软件定期检修承诺；3、与供电局对接方案与承诺；4、严格遵守考核制度承诺。

1）服务要求响应程度高，服务计划完整，各项服务标准细化且合理，满足项目服务要求,得7分；

2）服务要求响应程度较高，服务计划齐全，各项服务标准存在瑕疵，但能满足项目服务要求,得4分；

3）服务要求响应程度差，服务计划不完整得1分；

4）各项服务无细化标准，不满足服务要求，得0分。

	合计
	100
	/

	注：投标文件的响应内容需清晰明确，投标文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将响应内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出响应内容所在位置，以供评标委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置的，投标人自行承担相关损失。


说明1：评审价：

注1：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的货物或服务全部由符合政策要求的小微企业制造及承接，则对投标人（供应商）的报价给予10%的扣除作为评标（评审）价。其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。符合中小企业扶持政策的投标人（供应商）参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函（货物或服务）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。
说明2：报价过低：

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

说明3：评审报告：

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

说明4：修改评审结果

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：
　　  （1）分值汇总计算错误的；

　　  （2）分项评分超出评分标准范围的；

　　  （3）评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

　　  （4）经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，校内招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审。

说明5：废标、停止评审及校内招标终止

1. 在校内招标采购中，出现下列情形之一的，该包应予废标：
（1）校内招标方式参与供应商原则上不少于三家（如实质性响应的供应商只有两家,经参与评审的专家论证后,在确保仍然具备竞争性，采购文件无不合理条款、采购公告时间及程序符合规定的前提下,校内招标可继续实施）；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，校内招标采购单位应将废标理由通知所有供应商。

2. 评审委员会发现校内招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者校内招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、相关采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评审工作，与校内招标采购单位沟通并作书面记录。校内招标采购单位确认后，应当修改校内招标文件后重新执行校内招标。

3. 校内招标采购单位在发布校内招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止校内招标活动。终止校内招标的，校内招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取校内招标文件的潜在供应商。已经收取校内招标文件费用或者投标保证金的，校内招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的校内招标文件费用和所收取的投标保证金。
22．
评审过程及保密原则
22.1
文件开启之后，直到采购人与中标人签订合同时止，校内招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向供应商或其他无关的人员透露。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
22.2
在评审期间，供应商试图影响校内招标采购单位和评审委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。
六   确定中标
23．
中标候选人的确定原则及标准
23.1
除第25条规定外，确定实质上响应校内招标文件且满足下列条件者为中标候选人。供应商排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评审价由低到高顺序排列；得分且评审价相同，按技术评价由低到高顺序排列。排名最高的供应商作为中标候选人（或按照评委会推荐的评审排序依次作为中标候选人）。得分、评审价及技术得分均相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。
24．
确定中标人
24.1
评审委员会将根据评审标准，推荐中标候选人。采购人按照推荐的中标候选人由高到低的顺序确定一名中标人。

24.2
中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订“采购合同”。如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订“采购合同”，以此类推，采购人也可以选择重新组织采购。

24.3
采购人有权根据供应商递交投标文件中的资格证明文件等资料，对供应商的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究供应商法律责任的权利。
25.
接受和拒绝任何或所有投标的权利
在校内招标采购过程中出现下列情形之一的，予以废标：
（1）校内招标方式参与供应商原则上不少于三家（如实质性响应的供应商只有两家,经参与评审的专家论证后,在确保采购文件无不合理条款、采购公告时间及程序符合规定的前提下,校内招标可继续实施）；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
26．
中标通知书
26.1
在投标有效期内，中标人确定后，校内招标采购单位应当在采购信息发布媒体上发布中标结果，并同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的供应商发出未中标通知书。
26.2
中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.3
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。
27.
签订合同
27.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。
27.2
校内招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
28． 
履约保证金
28.1   中标人在签订合同后 7 天内向买方提交合同总价　5%　的履约保证金。
28.2 
中标人应以采购人可以接受的形式交纳履约保证金。
七   其它
29．
质疑的内容、时间与处理
29.1   供应商认为校内招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起1日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本采购文件第一章）提出质疑（针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：
29.1.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为按要求购买并收到采购文件之日；
29.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.1.3 对采购结果提出质疑的，为采购结果公告期限届满之日。
29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买采购文件的，可以按规定对采购文件提出质疑。
29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

　　  （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　  　（2）质疑项目的名称、编号；

　  　（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　  （4）事实依据；

　　  （5）必要的法律依据；

　　  （6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后根据实际情况作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评审过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　   （1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

　   　（2）对采购过程、采购结果提出的质疑，合格供应商符合招标文件规定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
第三章  合同格式
招标编号：
  (参见招标文件)                    




包号：   1    
采   购   合   同

项目名称：北京信息科技大学小营校区高压配电室运行维护采购项目
甲　　方： 北京信息科技大学
乙　　方：   （公司名称） 
签署日期：2023年  月  日（此处空着，当面填写）
合　　　同　　　书

 北京信息科技大学 (甲方) 北京信息科技大学小营校区高压配电室运行维护采购项目                 (项目名称),经             (招标代理机构)以（招标文件编号） 号招标文件在国内     （公开/邀请）招标。经评审委员会评定    （公司名称）      (乙方)为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书；

b.合同专用条款

c合同通用条款；

d合同附件；

e合同补充协议（如有）；

f中标人的投标文件 （含澄清文件）；

g本项目招标文件（含招标文件补充通知、澄清文件）。

2、项目主要内容和数量

本合同主要内容：  （参见公司投标文件）          
数      量：    1项        
3、合同总价

本合同总价：人民币（大写）                      元，人民币（小写）          元
分项价格：  详见分项报价表    

4、付款方式
1）签订合同后7个工作日内，乙方向甲方缴纳合同金额10%履约保证金，甲方根据合同约定和项目完成进度，支付进度款，北京信息科技大学小营校区高压配电室运行维护采购项目外包结束，达到合格后，甲方无息退还履约保证金。

2）合同签订后，甲方根据上季度月考评结果，服务费用按季度之内或半年之内支付。

3）物业服务费用实际支付金额，根据乙方服务报价，按实际提供服务时间进行折算。

4）乙方在甲方每次付款时提供等额发票。
5、本合同服务期限及服务地点

服务期限：2024年01月01日至2024年12月31日。服务期满后，经过甲方考察与评估，乙方没有违反相关法律法规、甲方相关管理规定及年度考核合格以上的，且双方同意继续合作后可进行续签合同，续签一年，且服务费用价格不高于第一年。如遇校区腾退或预算资金缺口情况，按实际服务期限结算服务费。
服务地点：北京市海淀区小营东路12号北京信息科技大学小营校区
6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

甲方：北京信息科技大学 (印章)          乙方：            公司 (印章)
2023年    月    日                    2023年    月    日（此处空着，当面填写）

授权代表(签字)：                      授权代表(签字)：                 

地址：北京市海淀区小营东路12号       地址：                           

邮政编码：    100192                  邮政编码：                      

电话： 010-82426861                   电话：                          

开户银行：北京银行学知支行            开户银行：                       

账号：0109 0375 7001 2011 1040 824       账号：                          

纳税人识别号：121100006908051713
合同一般条款

1    定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3   “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的设备，包括技术说明、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “甲方”系指与成交人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要实施和安装调试的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

1.9    上述术语的具体内容须与投标文件一致。

2    技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其报价文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3    知识产权

3.1   乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4    交货方式

4.1   交货方式为现场安装、调试，一切费用均由乙方负责。

5    付款条件

按合同约定。

6    技术资料

6.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后，乙方应按甲方要求随时提供技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。

7    质量保证

7.1   乙方须保证货物是按照采购文件要求开发的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.2   乙方须保证所提供的货物经正确安装能够正常调试运转。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

7.3   根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在故障，包括潜在的故障或使用不符合要求等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后4小时内应针对故障做出响应。

7.4   如果乙方在收到通知后4小时内没有响应，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

7.5   除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自系统开发完成通过最终验收起不少于  12  个月。质保期须与投标文件一致。

8    检验和验收

8.1   在交货前，中标人应对货物的系统功能及相关软件等进行详细而全面的测试，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

8.2   货物运抵现场后，甲方应在根据系统开发情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

8.3   甲方有在系统开发及安装调试过程中派员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

9    索赔

9.1   如果中标人提供的货物与合同不符，或在第7.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔。

9.2   在根据合同第7条和第8条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列方式解决索赔事宜：

9.2.1   在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

9.3   如果在甲方发出索赔通知后 3 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后3天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第9.2条规定的方法解决索赔事宜，甲方将从合同尾款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10    延迟交货

10.1   乙方应按照“技术需求”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

10.2   如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

10.3   在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

11    违约赔偿

11.1   除合同第15条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

12    不可抗力

12.1   如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

12.2   受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后3天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

12.3   不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在3日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

13    税费

13.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

14    合同争议的解决

14.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京市仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

14.2    仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

14.3    仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

15    违约解除合同

15.1    在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

15.1.1  乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第12.1的规定可以解除合同的； 

15.1.2  乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

15.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

15.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

15.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

15.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

15.2    在甲方根据上述第15.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购甲与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购甲类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

16    破产终止合同

16.1   如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

17    转让和分包

17.1   除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17.2   经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在报价文件中载明。

18    合同修改

18.1   甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

19    通知

19.1   本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20    计量单位

20.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

21    适用法律

21.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22    合同生效和其它

22.1本合同应在双方签字后生效。

22.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1)
供货范围及分项价格表

2)
技术参数表

3)
交货时间及交货批次

4)
服务承诺

22.3    本合同一式6份，具有同等法律效力。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、
定义

1.5 甲方：本合同甲方系指： 北京信息科技大学
1.6 乙方：本合同乙方系指：    （公司名称）     
1.7 现场：本合同项下的服务地点位于：北京信息科技大学小营校区。
4、交货方式

4.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

5、付款条件：按合同约定。 

6、合同生效后，乙方应按照甲方要求随时提供将技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。

7、质量保证及售后服务：

7.1、系统运行期间，在接到报修电话的10分钟内我方技术人员将做出响应，在接到报修电话的半小时内到达现场解决问题，重大问题或其他无法迅速解决的问题在2小时内解决。用户设备出现故障时，我公司将免费提供维修备用机供用户使用。免费定期对系统设备做专业保养工作，一年免费大规模保养两次。

各设备或软件质保情况见下表。

	项目名称
	质保期限
	备注

	北京信息科技大学小营校区高压配电室运行维护采购项目
	一年
	


7.2、由于甲方使用不当、未被授权的拆卸、意外事故所造成的设备损坏，不在保修范围之内。在保修期内如出现产品质量问题，乙方负责免费维修或更换。

7.3、保修期后，乙方提供有偿服务，适当收取零配件和服务费。乙方收取的零配件价款或服务费不得高于同类产品或服务的市场通行价格。

7.4、乙方在设备保修期内，每年定期上门做系统维护。

8、
检验和验收：

货物运抵现场后，甲方应根据具体情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

9、
索赔：

    如果在甲方发出索赔通知后 3 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后3天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第9.2条规定的方法解决索赔事宜，甲方将从合同尾款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10、
不可抗力：

10.1
不可抗力通知送达时间：事故发生后3天内。

附：分项价格表（必须同投标文件内容一致）

投标人名称:       （公司名称）     （盖章）                                  报价单位：人民币元

	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	总价（大写）：
	
	


附：采购需求、服务、考核标准及相关合同条款

第一条 项目基本情况
项目名称：北京信息科技大学小营校区高压配电室运行维护采购项目
履约位置：北京市海淀区小营东路12号北京信息科技大学小营校区  
服务事项：1、小营校区高压配电室24小时值班；2、负责小营校区内的高、低压设备的停送电、巡视、保养、报修、管理；3、小营校区教学区（公寓、食堂除外）、家属院现有公共设施及校属产权房屋的灯管、灯泡及其它灯具、开关、线路等电气材料、设备的巡视、检查、维修，更换；4、承担高压配电室预防性实验费；5、承担高压配电室信息平台运行维护费等。

第二条 服务内容及标准

物业公司需严格按照学校的要求和标准开展相关的物业服务工作，特殊设备操作人员必须持证上岗，并接受学校的检查与监督，同时协助学校监督各维保单位的日常维护保养工作。

一、物业服务外包总体需求

结合学校原有运维平台进行线下服务团队建设，主要服务内容如下：

（1）派驻专业人员进行驻站24小时值班，负责校区配电室、箱变及低压主进柜各供配电系统设备的应急检修、定期巡视检查保养、日常维修和高压设备年度维护保养工作。每次维护保养后使得各站设备部件完整、清洁且运转良好，确保高压系统全年安全、可靠、平稳运行。每日对设备进行巡视检查，并按周提交设备巡视记录。

（2）每月完成一次高压电缆沟的巡视工作，并递交巡视报告，同时通过平台递交月电量使用记录及月告警信息量统计。

（3）提供7*24小时承包范围内各种事故抢修和日常维修工作，对故障缺陷、事故抢修安排抢修人员处理并承诺。
（4）提供有关智能代维、用电咨询、用电评估、综合能源、等相关专属性服务。

（5）配合甲方完成校区供电相关的协调工作。

（6）负责室外箱变夹层排水工作、配电室内风机检查（非建筑物问题），负责变压器冷却风扇的维修更换工作。

（7)负责校外与属地供电局一切工作，提供一切更好的供电方便条件和应急处置工作。

（8）小营校区配电室年预防性实验费用由乙方负责。

（9）负责线上运维平台监管与服务，与平台厂商保证积极沟通配合，保障学校的用电安全及用电设备的安全运行，乙方承担高压配电室信息平台运行维护费。
二、物业服务在岗人数配备：
合同期内物业服务人员不少于9人，且乙方配备的全体从业人员均应无犯罪记录及不良嗜好。人员配置表如下：
	部门
	序号
	职位配置
	人数
	岗位要求

	项目管理
	1
	项目经理
	1
	负责本项目的全面工作并参加高压配电室值班

	高压配电运行
	2
	高压配电运行人员
	4
	高压配电室值守及各低压配电室巡检

	维修电工岗位
	3
	维修电工
	4
	负责校区用电设施报修、抢修业务

	总计
	9
	


三、服务项目及质量标准
项目主管岗位职责
    履行变配电室运行维护的管理职责，检查、督导日常的设备设施运行及员工日常工作，协助现场带班完成项目的运行、维保工作。做好与甲方工程部的协调沟通工作。

1.1确保学校输配电设备以及其它用电设备的安全，特别是防火安全、人身安全，要严格要求员工遵守劳动安全方面的法规法令。

1.2 确保学校供电系统设备的正常运转。

1.3 负责制定所管辖设备的安全操作规程、规章制度和年、季、月度检修计划，并督促计划的有效实施。

1.4 负责能源消耗统计及设备运行状况检查记录。

1.5负责申报所辖设备备品备件采购计划。

1.6负责对学校各专业状况和公共区域进行巡视检查工作并进行汇总。

1.7 定期检测学校强电各系统设备的运行情况，保障运行正常。

1.8 负责安排维修计划，督促检查完成情况。

1.9编制设备使用和维修人员培训计划，组织编写和收集教材，开展业务技术培训。

配电室运行员工岗位职责

2.1负责配电室值班运行管理工作，严格遵守输配电各项制度和规定。

2.2严格执行安全操作规程，检查各种设备开关，线路和仪表的正常运行，认真填写值班记录和工作报表，按规定手续做好交接班工作。

2.3认真做好配电室安全防火防事故工作，保管好高压电路检修工具，定期检查绝缘情况。

2.4熟悉并掌握局部停电时的应急倒闸操作方式，确保学校供电的连续性和可靠性。

2.5熟练掌握学校的供配电方式及负荷分配情况、线路走向、设备技术性能和实际操作方法。

2.6按计划做好变配电设备的月、季、年度维护保养工作。

2.7认真填写学校用电量日报表及月报表。

2.8负责搞好配电室的清洁卫生工作。

运行技术员岗位职责

2.1充分了解各系统各设备的结构，性能及系统组成，熟练掌握其操作方法。

2.2严格按有关规程要求开停各设备；根据室外气象条件和用户负荷情况，精心操作，及时调节，保证各系统安全，经济，正常的运行，并做好相应的运行记录。

2.3按规定认真做好各系统和设备的巡回检查工作和日常维护保养工作，使其始终处于良好状态，并按要求做好备案记录。

2.4遵守各机房的管理制度，保持安全文明生产的良好环境。

2.5严格遵守劳动纪律和值班守则，坚守岗位，上班时间不做与工作内容无关的事情。

2.6值班时发现系统或设备出现异常情况要及时处理，处理不了的要及时上报运行领班或主管；如果将危及人身或设备安全，则应首先采取停止设备运行等紧急措施。

2.7设备停机期间保护设备不受到意外损坏。

2.8努力学习专业知识，刻苦钻研操作技能，注意总结工作经验，不断提高运行操作技术水平。

2.9服从工作安排或临时调动，积极认真的完成上级领导安排的其他临时性工作。

运行值班制度：

3.1必须严格按规定的班次准时上下班，不能迟到，早退，不能私自调班，顶班，因故不能按规定的班次上班者，必须提前一天向主管领导请假。

3.2值班期间必须穿工作服，不能擅离职守，不能睡觉，不能做与值班工作无关的事情。如有特殊情况必须向主管领导请假，获得批准后方可离开。

3.3要了解值班期间的室外气象情况和室内复合情况，从安全和经济的角度，参照有关规定或根据上级主管的指令，拟出值班期间的运行调节方案，并认真执行。

3.4需把停止的设备设施运行起来时，在运行前要按照设备使用说明书或有关规程规定对相应设备与装置等进行检查，做好运行前的准备工作。如无异常情况，检查准备工作也已就绪才可运行设备。

3.5启动设备时要严格按照设备使用说明书或有关规程规定的操作程序认真正确的操作，严禁违章操作。各设备启动后，应马上巡回检查一次，观察设备运转是否正常。

3.6需手动操作停止设备时，也要按照有关规程规定的操作程序认真正确的操作，停止设备后还要进行必要的检查，消除隐患。

3.7当多台同类设备只需要部分投入运行时，要注意合理搭配，轮流运转。

3.8认真做好运行记录，读数要准确，填写要清楚。

3.9严格按照运行值班巡回检查制度的要求，对各系统的各设备装置进行巡回检查。对刚检修过的设备装置要多加关注。

3.10如遇事故，首先要防止事故蔓延，然后按照相关条例规定处理。

3.11负责值班期间整个机房的管理。来人参观必须有主管部门人员陪同，并做好相关记录。

3.12必须搞好室内环境卫生，保持值班室和机房的整洁。

3.13值班期间不得饮酒，不准在值班室和机房内吸烟。

3.14要严格按照交接班制度进行交接班。

交接班制度：

4.1交接班工作应在下一班正式上班时间前10—15分钟内进行。

4.2按职责范围，交接班双方共同巡视检查主要设备，核对交班前的最后一次记录数据。

4.3交接班双方要认真填写交接班记录表并签字。接班人员有不同意见可当场写明，未对交班人员申明而在本班发生（现）的问题，由接班人员负责。

4.4交接班时间以前发生的问题或故障未处理完不能交接班，并由交班人员负责处理，接班人员配合，处理完后方可进行交接班。

4.5交接班过程中如发生问题或故障，双方应共同处理，待处理完后再办理交接班手续。

对交班人员的要求：

5.1做好交班准备工作，认真填写交接班记录表上的“本班运行情况及特别留言”。

5.2向接班人员简要介绍本班运行情况，如设备运行简要情况，主要运行参数情况，冷热源及电力供应情况，特殊的运行或调节要求等；应注意的问题和需要继续进行的工作，包括不影响正常运行，但要继续处理的遗留问题等；并需明确回答接班人员提出的问题。

5.3办完交接检查，交接双方均在交接班记录表上签字后方可下班。

5.4接班人员在规定的接班时间未到，又未得到其要迟到的通知，不能离岗，并要及时向主管领导报告，听从指示。

5.5发现接班人员有饮酒，伤病现象或其他神志不清的表现不能交班，并立即报告主管领导，听候处理意见。

对接班人员的要求：

6.1上班前不得饮酒，要在规定的接班时间前达到接班地点。

6.2因故不能上班或要迟到，要提前请假或通知交班人员。

6.3要认真听取交班人员的情况介绍，进行交接检查，在交接班记录表上签字后即开始上班。

6.4发现交班人员未认真完成有关工作或在交接检查中发现问题，应向交班人员提出询问，如交班人员不能给予明确回答或可能造成不良后果，可拒绝接班，并立即报告主管领导，听候处理意见。

机房管理制度：

7.1机房内的设备由运行管理人员负责操作，其他人员不得擅自操作。

7.2机房及设备应整洁，各类标识醒目，清晰，巡回检查走道通常，室内通风，照明良好，门窗开启灵活，应急设施完备。

7.3机房内应保持干燥，不准放置易燃易爆品和杂物。

7.4消防器材应放在明显处，并定期检查，保证其有效。

7.5不得擅自更改机房内的各种设备，管道，线路，如确需改动，必须报请设施管理部审批。

7.6非运行值班人员进入机房需经主管领导批准，并由机房管理人员或运行管理人员陪同方可进入，并做好来访人员登记。

7.7未经设施部批准并落实安全措施，不得在机房内进行动火类作业。

7.8机房内严禁聚会，嬉戏，吸烟，睡觉。

巡回检查制度   ：        

8.1需要做运行记录的设备，结合抄表时间要求进行巡回检查，其他设备一个班次巡回检查一至三次。对连续运行的设备，在运行中检查不了的内容则要在定期停机时检查。

8.2作为经常性的检查内容主要是检查设备是否有不正常的振动和声音；部件和管道是否有过热，结露，渗漏；过滤材料是否需要清洗或更换；各种开关，阀门的位置是否有偏移，动作是否灵活；各种仪表的读数是否处于正常范围内；绝热层是否有破损，粘结部分是否开胶；风机皮带松紧是否合适等。

8.3主要检查的方式为看，听，摸，嗅，一般不做拆卸检查。

8.4巡回检查中发现的问题要按有关规程妥善处理，处理不了的要及时向领班或主管汇报，同时做好有关记录。

8.5对以下设备必须重点巡查，并注意是否达到相关要求。


变压器


高低压开关及开关柜


电容器


直流屏


发电机组

8.6每次巡回检查后必须在相关机房或设备的巡查签到表上按要求签字。

8.7对于无人值守的机房，巡回检查完后要做到人走灯关，门锁。

4、应急预案要求

4.1、突发性停电应急预案

4.1.1、目的：为保障项目正常的生活及办公秩序，当出现突发性供电故障时，值班员能及时有效的采取措施，降低因停电带来的干扰和损失，最大限度缩小影响范围，及时恢复配电室正常供电。

4.1.2、范围：持有《北京市高压运行操作证书》的配电室值班人员。

4.1.3、职责：配电室主管负责组织人员进行伤员现场救助和应急处置。 

4.14、 工作程序：

安全注意事项：

值班员在配电室进行设备操作时，必须严格按照《电气安全工作规定》、《配电室倒闸操作规定》执行，严禁违章操作。

设备操作必须采取两人工作制。

事故处理

遇外网一路电源停电和外网闪络事故，当值值班员按我司制定的事故应急处理预案进行设备检查、倒闸操作及时恢复供电。

一般故障做到当天处理。

发生紧急供电事故，公司主要负责人及配电室主管接到通知后30分钟赶到现场，负责组织（或配合甲方）处理事故，直至恢复送电。

遇重大倒闸操作和重大维修公司相关技术人员到现场进行监管。

配电室范围内一般常用小件（如：指示灯、保险、操作按钮、小型空气断路器等），物业工程部提供备件后，我司负责维修更换工作且不另收取任何人工费用。

配电室值班员有义务配合物业人员抢修配电室内突发事故，有义务向物业工程部汇报自己在巡视设备过程中发现非我司管辖范围的设备设施发生的事故。

操作程序：

当供电系统出现故障时，值班员必须沉着冷静，认真查看仪表及报警信号指示，正确判断故障原因。

值班员及时向上级变电站查询，了解情况，对回复的信息内容必须进行二次复核并做详细记录。

值班员进行操作时必须严格遵守各项操作规程。

值班员操作完毕后，必须客观填写《突发事故记录单》。

电气专业以书面形式将解决情况上报公司领导。

单路或全站无电的处理

受电（主进）开关没跳闸，继电保护未动作，PT电压表没指示，三相带电显示器灯全灭。判断可能是供电部门停电或线路故障。此时应立即拉开主进路开关，检查各低压母联开关自投（或手动投入低压母联开关），检查各出线开关有无因失压跳闸。然后向有关部门报告。并详细记录。

受电（主进）开关跳闸，应检查主进开关保护是否动作，若掉牌了，再检查站内设备，发现故障后，立即拉开故障路开关，检查站内其它设备无问题。检查各低压母联开关自投（或手动投入低压母联开关），检查各出线开关有无因失压跳闸。然后向有关部门报告。并详细记录，等待进一步处理。

当全站无电时，可立即报告有关部门，拉开主进开关，详细记录，向供电部门询问。有自备发电机的应检查发电机是否自动启机、ATS切换是否正常，检查发电机所带负荷是否正常，定期巡视检查发电机组，记录发电机工作工况。待供电部门恢复供电后进行正确倒闸操作。

变压器故障跳闸的处理

超温报警，检查变压器三相温度及负荷电流。

超高温跳闸，速断保护动作基本判断为变压器故障，不能试发并立即报告有关部门。

过流保护动作，可能是变压器低压侧有故障或变压器内部匝间短路。应对变压器外观及低压侧进行检查，将故障处理完成后才能送电。

电压互感器高、低压保险熔断的处理

现象

（1）熔断相的相电压及与熔断相有关的线电压降低。

（2）有低电压保护的发出电压回路断线光字牌。

原因

（1）高压侧保险熔断可能是落雷、系统过电压、PT内部故障。

（2）低压侧保险熔断一般为二次接地或短路。

处理

（1）电压互感器低压保险熔断的处理：检查电压互感器的二次保险，可将二次保险取下，用万用表测量其是否导通，只要导通，证明二次保险是好的。（如PT二次带着保护，此时应先停电压互感器所带的保护）。检查二次回路有无故障。如有故障，处理后，更换保险送电。

（2）电压互感器高压保险熔断的处理：为防止PT反送电，应首先断开PT二次保险，再拉开高压侧刀闸，采取必要的安全措施，取下保险，检查保险哪相熔断。注意不能用普通保险丝更换，检查PT确认无问题后送电。

电流互感器二次回路开路的处理

现象

（1）电流互感器本身发出响声。（嗡嗡叫的声音）。

（2）发热或冒烟，二次接头有打火现象。

（3）有异常气味。

（4）若测量回路CT开路，电流表指示回零，电力表指示偏低，计量回路CT开路，电能表转速变慢，计量不准确。

处理

（1）转移负荷

（2）减少负荷

（3）停电处理

.外网供电故障处理措施：

当外网供电出现故障造成电站高压双路电源同时失电时，值班员须严格执行《外网供电故障造成高压双路电源同时失电操作规程》

当外网供电出现故障造成的电站高压单路电源失电，值班员须严格执行《外网供电故障造成高压单路电源失电操作规程》

当外网供电出现电压波动造成电站高压单路电源闪络时，值班员须严格执行《外网供电故障造成高压单路电源闪络操作规程》

当外网供电出现电压波动造成电站高压双路电源同时闪络时，值班员须严格执行《外网供电故障造成高压双路电源闪络操作规程》

站内设备故障处理措施：

当站内配电设备出现故障造成高压单路电源失电时，值班员须严格执行《站内故障造成高压单路电源失电操作规程》

当站内配电设备出现故障造成高压双路电源同时失电时，值班员须严格执行《站内故障造成高压双路电源失电操作规程》

当站内配电设备出现故障造成低压单路电源失电时，值班员须严格执行《站内故障造成低压单路电源失电操作规程》

当站内配电设备出现故障造成低压双路电源同时失电时，值班员须严格执行《站内故障造成低压双路电源同时失电操作规程》

变配电室运行管理作业指引

1．目的与范围

规范变配电室的运行管理，保证供电安全。

2．职责

变配电室负责人负责监督检查变配电室的运行管理工作。

变配电室值班人员应严格执行操作规范，定时进行巡查，并将结果记在《变配电室运行记录》中。遇有特殊情况及时上报专业主管，并增加巡查频次。

3、过程控制

每班须认真填写《值班记录薄》，不得睡岗、脱岗、离岗，值班期间不准做与工作无关的事情。

变配电室巡视和检查要求如下：

每天至少4小时巡视一次机房，巡视时应与带电设备保持至少一米的安全距离。

电压表指示应正常，电流表指示与实际负荷相符，直流屏的信号显示应正确。

各单位连接无腐蚀过热现象；变配电室内无异常气味，变压器运行温度应正常。

值班人员巡查低压设备，观察各出线开关的电流是否在额定值内，检查负荷最大时开关运行是否良好。

变配电设备操作规范

严格按照操作规范进行。

按要求填写《倒闸操作票》、《工作票》中的每一项内容，不允许有空项。填写字迹清楚整齐，不得使用铅笔。。

每项操作完毕后，应立即在格内画“√”标志。

执行完毕后，应盖“已执行”戳记。

倒闸操作技术规范

送电时先合下隔离开关，后合上隔离开关，再合断路器。

停电时先拉断路器，后拉下隔离开关，再拉上隔离开关。停电时严禁带负荷拉合隔离开关。

停电时，先停电容柜电源，使变压器处于无负荷状态，后停负荷侧隔离开关，再停电源侧隔离开关。

送电时，先合电源侧隔离开关，后合负荷侧隔离开关，再合电容柜隔离开关。

《工作票》由工程部强电专业主管签发，遇下列情况时可不填写《工作票》

事故紧急抢修工作；

用绝缘工具做低压测试工作。

倒闸操作由两人进行，一人唱票监护，另一人复咏与操作。

操作前，应在操作模拟板上根据操作票进行核对性操作。

发生疑问时须搞清楚后再操作，不得擅自更改操作票。

禁止在本单位不能控制的送电线路（供电局衔接处第一断路器隔离开关至引入线路）上接用任何临时用电设备及临时性地线。

高压设备维护

高压设备委托供电局做代维护工作，物业服务中心与供电局签订代维护合同，由供电局对高压电站进行维护。

设备出现故障时，值班人员应及时报告供电部门进行修复。

停电操作作业指引

1.目的与范围

规范因各种原因引起的停电处理工作，将由此造成的影响和损失降低至最小程度。

2.职责

变配电室负责人负责小区的各类停电管理工作。

部协同物业服务中心工程部做好停电工作的准备和解释工作。

3.过程控制

供电局计划停电，物业服务中心客户服务部应提前三天通知学校，并做好解释工作，同时工程部应做好小区停电前的准备工作。

因设备设施进行维修保养需要的计划停电，由设备责任人提前三天填写《工作票》、《倒闸操作票》，详细说明停电设备名称、内容、范围、停电起止时间及注意事项，经物业服务中心工程部负责人审核后，上报物业服务中心经理审批。批准后物业服务中心应做好如下安排：

应提前三天由物业服务中心客户服务部通知学校。

提前二天通知物业服务中心工程部部，做好应急工作。

提前一天通知电梯维保厂家，做好应急工作。

计划停电检修时间应考虑尽可能地减少停电给学校带来的不便。

计划停电必须保证配电室消防设施处于警戒状态。

变配电室主管应安排设备配电室运维人员提前一天作好停电检修所需工具及材料。

因设备（设施）等故障引起的突发停电，变配电室责任人必须迅速赶到现场，查明停电原因，同时立即通知物业服务中心工程经理，启动项目突发事件处理预案，执行《工程突发事故处理管理作业指引》的相关要求。待事件处理完毕后，需将处理过程记录在《设备抢修（大修）记录》中。

当发生威胁设备或人身安全的紧急停电时，应立即断开有关负载。

开关，查明原因，待修复后方可按送电程序恢复供电。

停电时间、原因、恢复送电时间必须向物业服务中心工程部经理报告。

跳闸故障处理工作程序

判断故障发生是10KV系统还是380V系统，检查报警显示。

立即报告工程值班室发生停电故障。

对10KV供电系统故障应检查继电保护回路和中央信号屏，查找出开关动作原因。

将该开关退出运行，挂上故障标示牌。

采取其他供电方式，尽快恢复供电，缩短停电时间。

对380V二次侧系统故障显示处理时，如未发现异常，可直接试合闸一次（若能合上无异常情况，则加强对该开关的巡视）。

若试合闸仍合不上时，禁止二次合闸，挂上故障标志牌待查故障原因。

按照“倒闸操作票”顺序操作，退出该路供电，改为另一路供电方式投入运行，缩短停电时间。

运行中的10KV电源突然停电的处理程序

立即通知工程部值班室。

按倒闸操作票顺序转换供电方式的操作。

操作完毕，恢复供电后，通知工程值班室。

询问供电部门停电的原因，并通知供电监查科记录。

对断电原因及处理措施详细记录于《交接班记录本》。

停电检修设备时安全注意事项：

变配电室主管指派一名设备维修人为现场监护人；

断开隔离开关前，必须由现场作业设备责任人悬挂相关标识；

停电检修设备必须由设备责任人挂接临时接地线，户外公共区域加设防护栏隔离；

最后由变配电室主管核对，用高压验电器、低压验电笔对变压器和配电柜确认无误后方可进行检修；

检修完毕，须拆去接地线和隔离设施后，检修人员方可撤离现场。

停电事件处理规程

1.目的：

通过对停电事件进行紧急处理，确保配电室的设备设施和客户的人身、财产安全。

2.适用范围：

适用于配电室供电过程中的正常和非正常的停电事件。

3.步骤：

停电事件

停电事件的发生可分为正常停电和非正常停电

正常停电指设备设施的维修、保养时的停电，局部装修、改造时的停电和北京供电部门通知进行的线网停电、外网供电容量不足需要局部停电；

非正常停电指设备设施突发故障、人身安全受到危险、突发事件（如火灾、地震等）造成的局部或整体停电。

正常停电：

局部停电由工程部经理负责安排、审批后实施；大面积停电由工程部经理安排总经理负责审批后实施；

如属于设备设施的日常保养、维护停电，工程部应安排在不影响客户正常办公的时间进行；

当供电局通知外网供电量不足需要限电时，工程部经理应制订出限电的措施（最大限度保证客户、机要部门、重点机房用电）并上报总经理批准后实施。

一切可提前通知的停电，应填写《停送电申请单》好停电的准备工作；

对客户提出停电会影响特别用电需求时，应认真听取客户的建议，如有可能工程部经理需调整停电时间；

停电操作按《配电设备操作规程》执行。

非正常停电

如发生配电室的局部突然停电：

通知甲方工程部，配电室值班人员查明停电原因，及时进行修复，工程部主管检查确认无误后及时恢复供电；如查明原因确认不能马上恢复供电，工程部主管应及时向工程部经理报告。

如发生配电室全部突然停电：

通知甲方工程部，配电室值班人员迅速检查设备判明发生原因是属于中心内部还是外部，如属内部原因迅速组织抢修，如属外部原因迅速与供电部门取得联系，了解停电原因和恢复供电时间；

停电事件的处理结果，配电室值班人员应及时向甲方工程部进行通报，并出具停电报告。

发生非正常停电事件由工程部经理填写《事故分析、处理报告》说明停电的时间、地点、原因、处理过程和财产损失情况等。

第三条 服务费包括以下部分

1.管理服务人员的办公费用、工资、社会保险、预防性实验费、配电平台运行维护费和按规定提取的福利费等；

2.物业管理服务项目中，物业管理所需的设备、工具、材料、易耗品（包括但不限于：洗地机、尘推车、梯子、工具车等保洁机械、设备；卫生间纸篓；垃圾袋、清洁剂、拖布、笤帚等保洁易耗品、维修工具及设备）及单价500元以下的维修配件由乙方承担。
第四条 项目承接验收

1.乙方承接项目时，应制定全面的承接方案，甲方应配合乙方对共用部位、共用设施设备进行查验。

2.甲乙双方确认查验过的设施设备存的问题，甲方应积极协调解决。

3.对于本合同签订后承接的设施设备，甲乙双方应按照前条规定进行查验并签订确认书，作为界定各自在开发建设和服务方面承担责任的依据。

4.乙方承接时，甲方应向乙方移交服务部位的必要材料（如有）包括不限于；单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、工程竣工图、设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料等。

第五条 使用与维护

1.乙方应配合甲方制定本服务区域内设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度。

2.乙方根据规章制度提供管理服务时，甲方应给予必要配合。

3.乙方可采取规劝等必要措施，制止甲方人员违反本合同和服务区域内服务规章制度的行为。

4.乙方应及时向甲方通告本服务区域内有关服务的重大事项，及时处理投诉，接受甲方的监督、管理。

5.甲方应于合同签订后的10日内按有关规定向乙方提供能够直接投入使用的服务用房，服务用房具体数量、位置由甲、乙方根据实际情况协商确定。

6.服务用房属甲方所有，乙方在本合同期限内使用，但不得改变其用途。

第六条 服务质量监督管理

通过甲方各级单位对物业管理服务的过程进行日常质量监管，以及对外包公司月检质量考核，对服务的质量加强控制，确保所有的服务工作稳质、高效运行，促使外包公司的服务水平稳步上升。

（一）考核要求（刷红部分供参考，根据项目情况自行制定“考核要求”）

1.现场检查

现场检查分为不定期检查及每月综合考核。

不定期检查：甲方专人不定期检查服务质量，填写《物业服务—质量检查评分表》（周检），保留存档。甲方的管理员对服务质量的不定期检查，分管服务区域不少于1次/周。

每月综合考核：甲方每月通过《物业服务—月现场考核评分表》（月查）进行打分，由甲方负责组织、监督、汇总、评分和统筹安排。乙方每月30日前将乙方本月检查月报汇总以书面形式，上报甲方。月报内容包括检查情况、解决办法、处理结果、待协调事宜等。

2.甲方可采取明查、暗查的检查方式和采用现场观察、询问，查看监控、文件、记录或向服务对象了解情况等检查手段。

3.对于甲方检查出的问题：

（1）轻微问题当场整改、立即验证；

（2）一般问题当场予以记录在《现场记录单》上（日巡），并要求及时处理。管理员须对发现的问题进行复检，确保改进落实；对未及时整改的问题，进行及协调。
（3）对服务质量检查两次未整改问题，或接到有责投诉，将下发《整改通知书》，5个工作日为整改期限。本月累计收到2张《整改通知单》，本月《物业服务—月现场考核评分表》总评结果即为“不合格”。

4.甲方每学期进行满意度调查，调查结果为85分（含）以下，本月下发一张《整改通知单》，计入本月考核成绩。
5.乙方接到《现场记录单》或《整改通知书》后，应根据服务质量考核细则追究相关责任人的责任，将处理情况记入台帐；项目负责人按要求将《纠正和预防措施处理单》在一周内上报甲方，甲方派专人对纠正结果进行复验。

（二）考核表格（具体内容根据实际项目进行调整）
1.《物业服务—质量检查评分表》（见附件1）

3.《现场记录单》（见附件32

4.《整改通知书》（见附件3）

5.《纠正和预防措施处理单》（见附件4）

6.《物业服务季评考核表》（见附件5）

（三）考核效力

根据项目不同，设立不同的项目服务质量现场考核标准，考核基本分为100分，考核计分方式如下：

1.根据《评分标准》所列标准要求和评分细则，对物业服务当月服务评定级别分为：

优（90分以上＜含＞）。

良（90分以下,80分以上＜含＞）。

合格（80分以下，70分以上＜不含＞）。

不合格（70分以下<含>）。

2.月考评结果作为服务费的支付依据。根据合同条款,服务费用的支付及相应处置：

综合评分达到“优”（90分以上＜含＞），全额支付月服务费。

综合评分为“良”（90分以下,80分以上＜含＞），当月服务费扣款1%-4%。

综合评分为“合格”（80分以下，70分以上＜不含＞），当月服务费扣款5%-8%。

综合评分为“不合格”（70分以下<含>），当月物业服务费扣减5%-8%，并终止服务合同。

3.根据合同条款：

考评组每季末根据连续3 个月的月考核结果，对乙方全面工作进行综合评分，填报《北京信息科技大学新校区—物业服务季评考核表》（见附件5样表），并通报相关情况。

（四）处罚扣分事项及扣分标准

1.因维修不及时，跑冒滴漏造成客户严重损失的乙方赔偿并扣分。

2.甲方每月检查外包全面服务工作2次，根据不合格给予扣分（按照考核明细表）

3.因工作时间喝酒、吵架、将进行扣分，严重违反校方制度追究责任直至员工解聘。

4.检查小组对所有扣分项按照比例将进行降低付费处理。

（五）采购标的的其他技术、服务等要求

1、在服务期内如果因乙方管理不善，从而引发的疫情、舆情、安全等重大事故等，甲方有权立即终止合同，由此给甲方造成的直接、间接损失均由乙方承担。
2、日常防疫物资由乙方自行采购储备。

3、如因疫情防控需要增加物业服务内容，乙方需承诺按甲方要求提供相应防疫物业服务并不增加费用。

4、物业服务人员食宿问题：原则上甲方不提供住宿。根据工作需要，甲方根据房源情况，甲乙双方协商为物业服务人员提供从业人员住宿；物业服务人员到甲方食堂就餐，费用自理。

5、乙方对校方现有综合维修人员（经双方协商达成共识）优先接收安排，并工资待遇不低于现校方发放的工资标准（含社保、绩效）。

6、如遇校区腾退或预算资金缺口等不可抗原因，按实际服务期限结算服务费。
（六）乙方售后服务及培训要求
1、必须达到全员培训，每月不少于2课时，全年不少于20课时。
2、培训内容应包括：国家法律法规、管理制度、文明服务、安全第一意识、劳动技能培训等工作程序。
第七条 甲方权利和义务

1.甲方按照合同约定的内容和标准，督促检查验收乙方的服务过程和结果，检查核实乙方工作人员配置、在岗状况、持证情况。有权要求乙方对不称职的员工按投标文件所承诺的资格条件进行更换，并可追究由此给甲方造成的实际损失。

2.按合同要求及时向乙方支付服务费。

3.合同服务期内，向乙方提供相应的办公条件和设备。

4.必要时，就服务范围内事宜协调属地管理部门；

第八条 乙方的权利和义务
1.必须严格实施乙方投标文件中承诺的人力资源配置。在必须补充或更换人员时，必须补充或更换优于或等同于投标文件承诺的上岗资格的工作人员。

2.严格履行合同文件（含招标文件、投标文件等）约定和承诺的服务内容、质量标准、工序工艺，保障业主的建筑物、设备设施、院区内设备设施状况良好和正常运行使用。

3.科学、完整、连续地编制保管物业档案资料并按甲方通知的时间移交。

（1）编制周、月、季度服务档案报告。

（2）合同到期、或经双方同意合同提前终止，或满足本合同约定条件下的合同提前解除时，在 3 日之内，按国家有关规定和双方协议约定向甲方移交全部档案资料

4.制定并执行严格的安全生产管理措施，保证甲乙方工作人员人身安全和甲方的设备设施的完好无损。

5.严格遵守国家法律，制定突发事件预案，合理合法地处置，杜绝恶性治安事件的发生。

第九条 甲方违约责任

甲方违反合同相关约定，致使乙方不具备完成规定管理目标条件，乙方有权要求甲方在一定期限内予以解决，逾期未解决的，乙方不承担未完成管理目标的违约责任。

第十条 乙方违约责任

乙方违反合同，未完成约定的服务、管理目标，甲方有权要求乙方在一定期限内解决，并根据考核结果酌减服务费用，逾期未解决的，甲方有权解除合同；造成甲方经济损失的，乙方应按损失情况给予甲方全额经济赔偿。
第十一条 索赔

甲乙任何一方违约时，另一方提出索赔通知后 7 天内对方未能予以答复，应视为已被对方接受。

第十二条 责任免除

签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，可免除违约责任。

第十三条 争议的解决
1.在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过协商解决。

2.双方协商不能达成一致时，采取以下第（1）种方式解决：

（1）向甲方所在地人民法院起诉；

（2）向仲裁委员会申请仲裁。

3.在起诉或仲裁期间，除正在进行的起诉或仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

第十四条 合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

第十五条 合同终止、解除

1.本合同期限自签订之日起到合同终止日期，合同自行终止。。

2.在下列情况发生时，甲方有权提前解除合同并就实际损失向乙方提出索赔：

乙方服务服务期限内服务质量累计 3 次考核不合格。

3.乙方因故需终止合同，必须提前 30 天书面通知甲方，经甲方同意后，方可终止。

4.本合同经双方签字盖章后开始生效。

5.如双方有未尽事宜，经协商后可协议补充，作为本合同附件，具有同等法律效力。

第十六条 组成合同的文件及解释方法

下列文件是构成合同的有效组成文件，若这些文件相互之间存在抵触、对同意内容有不同的约定的，按照以下顺序确定：

1.本合同条款及相关附件；

2.甲方招标文件；

3.乙方投标文件。

附件1  《高压值班外包工作质量考核标准》
          考核人：                     日期：

	内容
	标   准   内   容
	分值
	得分

	综合管理

（40分）
	1.
组织架构明确，分工明确，按合同条款配备人员。
	5
	

	
	2.
穿工作服、戴工号牌，整体形象干净、整洁，使用文明用语，态度和蔼，礼貌待人，不与服务对象发生冲突。
	5
	

	
	3.
建立、健全各项规章制度《值班制度》、《交接班制度》、《巡视检查制度》、《倒闸操作制度》、《设备缺陷管理制度》、《设备定期切换试验制度》、《变配电保养检查表》等。
	5
	

	
	4.
上班期间严格遵守工作纪律，不抽烟、喝酒、睡觉、闲聊、玩手机电脑等与工作无关的事情，认真做好各项工作记录。
	5
	

	
	5.
工作态度端正，能积极主动配合及执行甲方及公司安排的其它工作。
	5
	

	
	6.
办公环境干净、整洁，物品摆放规范、有序；办公用品、保洁用品、维修材料等管理规范（出入库有记录、摆放整齐等）。
	5
	

	
	7.
按时进行每日自查，检查内容详细、处理及时、管理规范、效果明显；
	5
	

	
	8.
建立各类台帐、记录齐全，填写规范。
	5
	

	高压值班

（25分）
	1.
员工持证上岗，证件与岗位相符。
	5
	

	
	2.
2规章制度、人员公示、应急流程等上墙。
	5
	

	
	3.
2.配送电建立24小时运行值班制度，对高压配电装置运行巡查，做好巡视记录，发现问题及时上报部门领导。。
	5
	

	
	4.
无关人员禁止进入，外来人员须经部门领导批准同意许可方可进入，并做好外来人员登记。
	5
	

	
	5.
值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查，认真详细填写运行记录，在书写运行记录时应做到字迹清晰。
	5
	

	配电室环境

（35分）


	1.
供电线路严禁超载供电，配电房内禁止乱接线路。。
	5
	

	
	2.
设备房地面干净无杂物符合相关规定要求，工具应摆放指定位置整齐有序，警示带设置应符合作业文件规定，墙面无污染。
	5
	

	
	3.
设备表面无积尘、无油污、油漆无脱落、无跑、冒、漏现象。
	5
	

	
	4.
配置温度/湿度计，环境温度、湿度保持在规定范围内。
	5
	

	
	5.
设备房门窗灵活，油漆完好，锁具完好管控有效。
	5
	

	
	6.
设备照明点亮率为100%，应急灯放电时间在30分钟以上，疏散指示灯正常工作。
	5
	

	
	7.
设备房消防设施配置足够，定期进行有效检查并具有防小动物措施。
	5
	

	过失单
	对服务质量检查两次未整改问题，下发《整改通知书》，每次扣10分。本月累计收到2张《整改通知书》，本月《月综合考核评分表》总评结果即为“不合格”。无过失单不得分。
	/
	

	总分
	/
	100分
	


附件2   《现场记录单》
物业服务质量检查现场记录单
NO
	被查项目
名    称
	
	检查
日期
	

	检
查
问
题
记
录
	检查人签名：
年    月    日

	被查项目
负 责 人
签    收
	

	复查
情况
	复查人签名：
年    月    日

	备注：本通知一式二份，检查人及被检查人各持一份。


附件3  《整改通知书》
物业服务质量检查整改通知书
NO
	被查项目
名    称
	
	检查
日期
	

	检
查
问
题
记
录
	

	整
改
意
见
	检查人签名：
年    月    日

	被查项目
负 责 人
签 收
	

	复
查
情
况
	复查人签名：
年    月    日

	备注：本通知一式二份，检查人及被检查人各持一份。


附件4  《纠正和预防措施处理单》
物业服务质量检查纠正预防措施处理单
                                                               NO:

	对不合格事实描述：
               检查部门：                 日期：

	原因分析：
                责任部门：                 日期：

	纠正（预防）措施制定（预计完成时间）：
责任部门：                责任人：                日期：

	纠正（预防）措施实施情况：
                  执行人：                日期：

	纠正（预防）措施验证情况：             

验证人：                日期：

	备注：



附件5 《物业服务季评考核表》
北京信息科技大学—物业服务季评考核表
考核范围：                                     考评时间：
	季度
	月份
	月现场
考核评分
	媒体曝光
总扣分
	表扬
总加分
	事故赔偿
总扣分
	服务创新
总加分
	各类荣誉
总加分
	月考核
得分
	季评考
核得分

	第一季度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第二季度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第三季度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第四季度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总评：
	分


第四章    附件——投标文件格式
附件1——投标书（格式）
附件2——报价一览表（格式）
附件3——分项报价表（格式）
附件4——项目说明一览表（格式）
附件5——技术规格偏离表（格式）
附件6——商务条款偏离表（格式）
附件7——资格证明文件
附件8——业绩证明文件
附件9——售后服务承诺书
附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函
附件1　　　　投标书（格式）
致：（校内招标采购代理单位）
根据贵方为(项目名称)项目校内招标采购服务的投标邀请(校内招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：
1．
报价一览表
2．
投标分项报价表
3．
项目说明一览表
4．
技术规格偏离表
5．
商务条款偏离表
6．
资格证明文件
7．
遵守国家有关法律、法规和规章，按校内招标文件中供应商须知和技术规格要求提供的有关文件
8．
以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。
据此，签字代表宣布同意如下：
（1）附报价价格表中规定的应提交和交付服务的报价总价为人民币　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（用文字和数字表示的报价总价）。
（2）供应商将按校内招标文件的规定履行合同责任和义务。
（3）供应商已详细审查全部校内招标文件，包括第        号（校内招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
（4）本投标有效期为自文件开启日起          个日历日。
（5）在规定的文件开启时间后，供应商保证遵守校内招标文件中有关保证金的规定。
（6）供应商与采购人不存在可能影响校内招标公正性的利害关系，在投标之前，未曾为投标包号的采购需求提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
（7）供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何报价。
9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________
供应商授权代表签字                 
供应商名称（全称）                 
供应商开户银行（全称）　　　　　　 
供应商银行帐号　　　　　　　　　　 
供应商公章                         
日期                               
附件2　　　　报价一览表

校内招标编号：______________             项目名称：______________　
包号:______________
	序号
	名称
	报价总价
（元）
	投标保证金
	服务期
	服务地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）：                       
供应商授权代表(签字):


注:1、此表应按供应商须知的规定密封标记并单独递交。
2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，报价总价应和附件3中的总价相一致。
4.本表应单独提供word或excel的电子版，随电子版文件一同递交。
附件3　　　　分项报价表
投标人名称:___________ 招标文件编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

	序号
	明细项目
	数量
	单价金额
	合计金额
	服务提供商
	是否属于小型和微型企业产品（服务）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	合计
	总价                     


投标人授权代表签字___________________
投标人(盖章):
                  

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   3.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

4.本表应单独提供word或excel的电子版，随电子版文件一同递交。
附件4　　　　项目说明一览表
供应商名称:______________ 校内招标编号:______________ 
	序号
	服务名称
	服务内容
	数量
	服务时间
	服务地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商授权代表签字:_______________________
供应商(盖章):


注: 1.各项服务详细技术性能应另页描述。
    2.表格行数可自行添加。
3.本表应单独提供word或excel的电子版，随电子版文件一同递交。
附件5　　　　技术规格偏离表
供应商名称:___________ 校内招标编号:______________ 
	序号
	服务名称
	校内招标文件条款号
	校内招标服务要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商授权代表签字：____________________
供应商(盖章):

                       
附件6　　　　商务条款偏离表
供应商名称:_____________ 校内招标编号:_____________ 
	序号
	校内招标文件章节或条款号
	校内招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：除校内招标文件第六章以外，供应商应申明投标文件对校内招标文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，应在说明中写明“完全响应”、“无偏离”。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

供应商授权代表签字：______________________
供应商(盖章):    
                        

附件7　　　　资格证明文件

7-1
（1）法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件并须加盖本单位公章（事业单位投标提供事业单位法人证书复印件加盖公章、非企业专业服务机构投标提供执业许可证复印件加盖公章、自然人投标提供身份证复印件并签名）
7-2 纳税证明
注：[提供投标截止日前最近六个月内任意一个月的纳税证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]
7-3 法定代表人授权书（格式）
7-4 投标人的资格声明（格式）
7-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明
7-6 社会保障资金缴纳记录
注：[提供投标截止日前最近六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]
7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
7-8投标人参加本次采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明；校内招标采购单位将于投标截止日当日（投标截止时间后），在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对所有投标人进行信用信息查询并保留网页查询结果截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次采购活动。
7-9 招标文件要求的其他资格证明文件
注：以上证书或文件如无特别要求提供复印件即可。
附件7-3  法定代表人授权书(格式)
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字或盖章的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
　　
本授权书于__________年_____月______日签字或盖章生效,特此声明。
法定代表人签字或盖章_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：                                 

附：
被授权人姓名：
职　　　　务：
详细通讯地址：
邮政编码　　：
传　　　　真：
电　　　　话：
（注：需后附法人及被授权人身份证复印件）
附件7-4   投标人的资格声明 (格式)

1、名称及概况：
(1) 投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

　　(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：
自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：
年份　　　　　国内　　　　　出口　　　　　总额
__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标标的物主要销售给国内及国外用户名称及地址：
名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量
(1) 出口销售：
_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：
_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、最近三年中中标的投标标的物(如果有的话)：
合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

5、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

6、投标人认为需要声明的其他情况
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
日期：__________________________________________

供应商授权代表(签字)：___________________________

供应商授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

    公章：__________________________________________
附件7-5　　　投标人的财务状况报告
会计师事务所出具的上一年度财务审计报告
或银行出具的资信证明
说明：
1、投标人在投标文件中，须提供本单位2022年年度会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。
2、如投标人无法提供上一年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在投标截止日前三个月内开具资信证明的复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，采购代理机构保留审核原件的权利。
3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。
银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。
附件7-8  投标人参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明
我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限已经届满），特此声明。
供应商授权代表签字：____________________________

供应商(盖章):   
           

说明：校内招标采购单位将于投标截止日当日（投标截止时间后），在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对所有投标人进行信用信息查询并保留网页查询结果截图。
附件7-9    招标文件要求的其他资格证明文件
1、投标人须具有有效的电力工程施工总承包三级及或以上、有效的承装（修、试）四级（含）以上电力设施许可证、有效的安全生产许可证。投标人须提供证书复印件并加盖公章。
2、招标文件第六章中要求提供的其他证明文件等（如涉及）。
投标人须提供“投标人相关单位一览表”：
投标人相关单位一览表
	和投标人的负责人为同一人的其他单位名称

	1
	（单位名称）

	…
	……

	…
	……

	和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称

	1
	（单位名称）

	…
	……

	…
	……


注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。
注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。
供应商名称(公章)：____________________________  _

供应商授权代表签字：_____________________________
附件8　　　　业绩证明文件
【按校内招标文件“第二章21.3 评审办法”中要求提供相应项目业绩证明材料】
附件9　　　　售后服务承诺书
附件10　　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函
【在第二章“投标人须知”的1.2条中规定了本项目是面向中小企业采购还是非面向中小企业采购，如无明确规定，即为非面向中小企业和小微企业采购。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。面向中小企业采购的项目，投标人必须提供“中小企业声明函”（残疾人福利性单位提供“残疾人福利性单位声明函”），否则视为无效投标（不符合资格条件）；按第二章21.3条的说明执行评标价格扣除；
　中小企业声明函

　本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                      单位名称（盖章）：
             日  期：
第五章    供应商须知资料表
本表是关于要采购标的物的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：北京信息科技大学
地址：北京市海淀区清河小营东路12号
联系人：杨老师
电话：010-82426861
电子邮件：zcc@bistu.edu.cn

	11.1
	投标保证金：项目预算金额的1.5% 

	11.3
	应按照校内招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。

	11.5
	中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付。

	12.1
	投标有效期：90天(日历日)

	13.1
	投标文件：正本：1份副本：5份;电子版文件：1份(U盘)（需包含有签字盖章的正本PDF版扫描件及可编辑的WORD版投标文件各一份）

	15.1
	投标截止期：2023年10月16日14：00（北京时间）

	17.1
	开标时间：同投标截止期
文件开启地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第四会议室。（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）。

	21.3
	评审方法：综合评分法

	适用于本供应商须知的额外增加的变动：

	服务需求增加变更：不超过10％

	本校内招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。


第六章  采购需求及技术要求
项目需求一览表
	包号
	名称
	分包控制金额

(万元)
	项目总预算
(万元)

	01
	北京信息科技大学小营校区高压配电室运行维护采购项目
	95
	95


一、采购清单
	序号
	服务名称
	数量
	单位
	是否进口
	项目实施的时间
	项目实施的地点
	备注

	1
	北京信息科技大学小营校区高压配电室运行维护采购项目
	1
	项
	否
	2024年01月
	北京信息科技大学小营校区
	无


二、项目背景或简况

项目背景：

1.项目名称：北京信息科技大学小营校区高压配电室运行维护采购项目

2.采购方式：校内公开招标
3.项目预算金额：95.00万元/年、项目最高限价（如有）：95.00万元/年

4.采购需求：1、小营校区高压配电室24小时值班；2、负责小营校区内的高、低压设备的停送电、巡视、保养、报修、管理；3、小营校区教学区（公寓、食堂除外）、家属院现有公共设施及校属产权房屋的灯管、灯泡及其它灯具、开关、线路等电气材料、设备的巡视、检查、维修，更换；4、承担高压配电室预防性实验费；5、承担高压配电室信息平台运行维护费等。

5.服务周期：2024年01月01日至2024年12月31日。服务期满后，经过甲方考察与评估，乙方没有违反相关法律法规、甲方相关管理规定及年度考核合格以上的，且双方同意继续合作后可进行续签合同，续签一年，且服务费用价格不高于第一年。
项目简况（服务内容）：

（一）项目简介

北京信息科技大学小营校区现有三个学院近5000人的师生在该校区学习、科研和生活，为确保校区高压配电室运行、维护及校区建筑物的供电保障，保证校区高、低压维修服务及时跟进，保障该校区师生正常学习、科研及生活用电需求，通过招标遴选引进优质服务商完成校区送配电、低压用电设备设施的维修与维护，满足校区师生的用电需求，提高学校用电设备、设施的安全运行及用电服务水平。

（二）项目概述

结合学校原有运维平台进行线下服务团队建设，主要服务内容如下：

（1）派驻专业人员进行驻站24小时值班，负责校区配电室、箱变及低压主进柜各供配电系统设备的应急检修、定期巡视检查保养、日常维修和高压设备年度维护保养工作。每次维护保养后使得各站设备部件完整、清洁且运转良好，确保高压系统全年安全、可靠、平稳运行。每日对设备进行巡视检查，并按周提交设备巡视记录。

#（2）每月完成一次高压电缆沟的巡视工作，并递交巡视报告，同时通过平台递交月电量使用记录及月告警信息量统计。

#（3）提供7*24小时承包范围内各种事故抢修和日常维修工作，对故障缺陷、事故抢修安排抢修人员处理并承诺。

（4）提供有关智能代维、用电咨询、用电评估、综合能源、等相关专属性服务。

#（5）配合甲方完成校区供电相关的协调工作。

（6）负责室外箱变夹层排水工作、配电室内风机检查（非建筑物问题），负责变压器冷却风扇的维修更换工作。

#（7)负责校外与属地供电局一切工作，提供一切更好的供电方便条件和应急处置工作。

（8）小营校区配电室年预防性实验费用由乙方负责。

#（9）负责线上运维平台监管与服务，与平台厂商保证积极沟通配合，保障学校的用电安全及用电设备的安全运行，乙方承担高压配电室信息平台运行维护费。
物业服务在岗人数配备：

合同期内物业服务人员不少于9人，且乙方配备的全体从业人员均应无犯罪记录及不良嗜好。人员配置表如下：

	部门
	序号
	职位配置
	人数
	岗位要求

	项目管理
	1
	项目经理
	1
	负责本项目的全面工作并参加高压配电室值班

	高压配电运行
	2
	高压配电运行人员
	4
	高压配电室值守及各低压配电室巡检

	维修电工岗位
	3
	维修电工
	4
	负责校区用电设施报修、抢修业务

	总计
	9
	


三、服务要求。
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
1.小营校区：配电室24小时值守，高、低压设备的停送电、巡视、保养、报修、管理，及全校（公共楼宇、公寓、食堂除外）、家属院现有公共设施及校属产权房屋的灯管、灯泡、开关、线路等电气材料、设备的巡视、检查、维修，更换。熟悉并掌握我校配电平台的日常使用，保障学校的用电安全及用电设备的安全运行。

#2.包括总配、分配的变压器、高低压开关柜、高低压母线、高低压开关（含电缆压线螺丝）、各分变配电室的配电柜、配电箱内低压开关，低压电流、电压互感器以及电气控制系统设备的运行、维护。单价500元以下所有电器设备维修由中标的服务商承担。

#3.配电室保洁，日常防疫物资自行采购储备，全力配合学校做好疫情防控各项工作。

4.配电平台运行维护费由中标的服务商承担。

5.高压配电预防性实验费由中标的服务商承担。

#6.无条件接受、安置甲方配电等岗位上原无固定合同人员4-5人，安置人员的薪酬待遇不变或提高，并做出承诺。
#7.线下服务团队结合线上运维平台保障学校用电安全，线下服务团队配合线上运维平台完成平台预警分析，告警等一切事宜。通过平台配合学校完成各类用电数据的采集，汇总，各类报告汇总分析等相关工作。

#8.在服务期内如果因物业管理服务方（乙方）管理不善，从而引发的疫情、舆情、安全等重大事故，甲方有权立即终止合同。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

本项目需要落实的相关政策：《电力监察条例》、《电力设施保护条例实施细则》

《北京市物业服务等级标准》、《中华人民共和国电力法》（2015修正本）、《北京地区用电单位电气安全工作规程》、北京市《配电室安全管理规范》（DB11\T527-2021）、《劳动法》等有关法律、法规中对安全管理、设备、设施管理、值班人员管理制度等规定、规范要求。严格遵守岗位安全制度和安全运行规程。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

物业公司需严格按照学校的要求和标准开展相关的物业服务工作，特殊设备操作人员必须持证上岗，并接受学校的检查与监督。
1、人员及岗位要求

设立维护工作站，需安排线下专业人员值守和维护；

1.1项目经理1名，小营校区驻守。
1.2技术主管1名，提供技术支撑，协助项目经理管理。
1.3严格遵守并执行《中华人民共和国电力法》（2015修正本）、《北京地区用电单位电气安全工作规程》、北京市《配电室安全管理规范》（DB11\T527-2021）、《劳动法》等有关法律、法规中对安全管理、设备、设施管理、值班人员管理制度等规定、规范要求。严格遵守岗位安全制度和安全运行规程。

1.4提供拟派遣人员简历，并提供特种作业操作证（电工作业）证书，配电室值班人员必须持有高压电工作业证。

1.5配电室保证24小时有人值守。(考核重要项)

1.6高压设备的检修及操作至少保证2人及2人以上。低压维修工作现场原则不应低于两人。(考核重要项)

1.7违反国家及行业法律、法规、规章、制度造成设备、设施、人员有重大损失和伤亡事故的由乙方承担全部责任。

投标报价应至少包括人员费用、设备维护费用、配合绝缘用具检测费用等。

2、制度要求

	服务内容
	服务标准

	制度上墙
	1.各项规章《值班制度》、《交接班制度》、《巡视检查制度》、《倒闸操作制度》、《设备缺陷管理制度》、《设备定期切换试验制度》、《变配电保养检查表》等制度上墙。

2.员工高压证上墙公示。

	高压值班室管理
	1.供电运作和维修人员必须持证上岗，配电室的值班员必须熟悉电气设备和有关安全措施、操作程序与规章制度。

2.配送电建立24小时运行值班制度，对高压配电装置运行巡查，做好巡视记录，发现问题及时上报部门领导。

3.配电设备由专职人员管理和值班，配电设备的停送电由值班电工操作，非值班电工禁止操作，值班员必须做好值班记录，认真执行交接班制度。

4.无关人员禁止进入，外来人员须经部门领导批准同意许可方可进入，并做好外来人员登记。

5.系统和设备在运行检修时，应做好相应的安全措施。

6.值班时间内禁止干私事，必须认真监视并注意设备有无异常，一旦发生异常情况，应立即查明原因，迅速排除并加以记录。

7.值班人员须按时对系统和设备进行巡视检查，认真详细填写运行记录，在书写运行记录时应做到字迹清晰。

	高压配电室
	1.供电线路严禁超载供电，配电房内禁止乱接线路。

2.设备房地面干净无杂物符合相关规定要求，工具应摆放指定位置整齐有序，警示带设置应符合作业文件规定，墙面无污染。

3.设备表面无积尘、无油污、油漆无脱落、无跑、冒、漏现象。配置温度/湿度计，环境温度湿度保持在相关规定要求范围之内。

4.服务期内设备房门窗灵活，油漆完好，锁具完好管控有效。

5.设备照明点亮率为100%，应急灯放电时间在30分钟以上，疏散指示灯正常工作。

6.设备房消防设施配置足够，定期进行有效检查并具有防小动物措施。


全部考核按以下标准执行：

高压值班外包工作质量考核标准

          考核人：                     日期：

	内容
	标   准   内   容
	分值
	得分

	综合管理

（40分）
	1.组织架构明确，分工明确，按合同条款配备人员。
	5
	

	
	2.穿工作服、戴工号牌，整体形象干净、整洁，使用文明用语，态度和蔼，礼貌待人，不与服务对象发生冲突。
	5
	

	
	3.建立、健全各项规章制度《值班制度》、《交接班制度》、《巡视检查制度》、《倒闸操作制度》、《设备缺陷管理制度》、《设备定期切换试验制度》、《变配电保养检查表》等。
	5
	

	
	4.上班期间严格遵守工作纪律，不抽烟、喝酒、睡觉、闲聊、玩手机电脑等与工作无关的事情，认真做好各项工作记录。
	5
	

	
	5.工作态度端正，能积极主动配合及执行甲方及公司安排的其它工作。
	5
	

	
	6.办公环境干净、整洁，物品摆放规范、有序；办公用品、保洁用品、维修材料等管理规范（出入库有记录、摆放整齐等）。
	5
	

	
	7.按时进行每日自查，检查内容详细、处理及时、管理规范、效果明显。
	5
	

	
	8.建立各类台帐、记录齐全，填写规范。
	5
	

	高压值班

（25分）
	1.员工持证上岗，证件与岗位相符。
	5
	

	
	2.规章制度、人员公示、应急流程等上墙。
	5
	

	
	3.配送电建立24小时运行值班制度，对高压配电装置运行巡查，做好巡视记录，发现问题及时上报部门领导。
	5
	

	
	4.无关人员禁止进入，外来人员须经部门领导批准同意许可方可进入，并做好外来人员登记。
	5
	

	
	5.值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查，认真详细填写运行记录，在书写运行记录时应做到字迹清晰。
	5
	

	配电室环境

（35分）
	1.供电线路严禁超载供电，配电房内禁止乱接线路。
	5
	

	
	2.设备房地面干净无杂物符合相关规定要求，工具应摆放指定位置整齐有序，警示带设置应符合作业文件规定，墙面无污染。
	5
	

	
	3.设备表面无积尘、无油污、油漆无脱落、无跑、冒、漏现象。
	5
	

	
	4.配置温度/湿度计，环境温度、湿度保持在规定范围内。
	5
	

	
	5.设备房门窗灵活，油漆完好，锁具完好管控有效。
	5
	

	
	6.设备照明点亮率为100%，应急灯放电时间在30分钟以上，疏散指示灯正常工作。
	5
	

	
	7.设备房消防设施配置足够，定期进行有效检查并具有防小动物措施。
	5
	

	过失单
	对服务质量检查两次未整改问题，下发《整改通知书》，每次扣10分。本月累计收到2张《整改通知书》，本月《月综合考核评分表》总评结果即为“不合格”。无过失单不得分。
	/
	

	总分
	/
	100分
	


服务质量检查现场记录单

NO
	被查项目

名    称
	
	检查

日期
	

	检

查

问

题

记

录
	检查人签名：

年    月    日

	被查项目

负 责 人

签    收
	

	复查

情况
	复查人签名：

年    月    日

	备注：本通知一式二份，检查人及被检查人各持一份。


《整改通知书》

检查整改通知书

NO
	被查项目

名    称
	
	检查

日期
	

	检

查

问

题

记

录
	

	整

改

意

见
	检查人签名：

年    月    日

	被查项目

负 责 人

签 收
	

	复

查

情

况
	复查人签名：

年    月    日

	备注：本通知一式二份，检查人及被检查人各持一份。




3、岗位职责及管理制度
项目主管岗位职责：
    履行变配电室运行维护的管理职责，检查、督导日常的设备设施运行及员工日常工作，协助现场带班完成项目的运行、维保工作。做好与甲方工程部的协调沟通工作。

1.1确保学校输配电设备以及其它用电设备的安全，特别是防火安全、人身安全，要严格要求员工遵守劳动安全方面的法规法令。

1.2 确保学校供电系统设备的正常运转。

1.3 负责制定所管辖设备的安全操作规程、规章制度和年、季、月度检修计划，并督促计划的有效实施。

1.4 负责能源消耗统计及设备运行状况检查记录。

1.5负责申报所辖设备备品备件采购计划。

1.6负责对学校各专业状况和公共区域进行巡视检查工作并进行汇总。

1.7 定期检测学校强电各系统设备的运行情况，保障运行正常。

1.8 负责安排维修计划，督促检查完成情况。

1.9编制设备使用和维修人员培训计划，组织编写和收集教材，开展业务技术培训。

配电室运行员工岗位职责：
2.1负责配电室值班运行管理工作，严格遵守输配电各项制度和规定。

2.2严格执行安全操作规程，检查各种设备开关，线路和仪表的正常运行，认真填写值班记录和工作报表，按规定手续做好交接班工作。

2.3认真做好配电室安全防火防事故工作，保管好高压电路检修工具，定期检查绝缘情况。

2.4熟悉并掌握局部停电时的应急倒闸操作方式，确保学校供电的连续性和可靠性。

2.5熟练掌握学校的供配电方式及负荷分配情况、线路走向、设备技术性能和实际操作方法。

2.6按计划做好变配电设备的月、季、年度维护保养工作。

2.7认真填写学校用电量日报表及月报表。

2.8负责搞好配电室的清洁卫生工作。

运行技术员岗位职责：
3.1充分了解各系统各设备的结构，性能及系统组成，熟练掌握其操作方法。

3.2严格按有关规程要求开停各设备；根据室外气象条件和用户负荷情况，精心操作，及时调节，保证各系统安全，经济，正常的运行，并做好相应的运行记录。

3.3按规定认真做好各系统和设备的巡回检查工作和日常维护保养工作，使其始终处于良好状态，并按要求做好备案记录。

3.4遵守各机房的管理制度，保持安全文明生产的良好环境。

3.5严格遵守劳动纪律和值班守则，坚守岗位，上班时间不做与工作内容无关的事情。

3.6值班时发现系统或设备出现异常情况要及时处理，处理不了的要及时上报运行领班或主管；如果将危及人身或设备安全，则应首先采取停止设备运行等紧急措施。

3.7设备停机期间保护设备不受到意外损坏。

3.8努力学习专业知识，刻苦钻研操作技能，注意总结工作经验，不断提高运行操作技术水平。

3.9服从工作安排或临时调动，积极认真的完成上级领导安排的其他临时性工作。

运行值班制度：

4.1必须严格按规定的班次准时上下班，不能迟到，早退，不能私自调班，顶班，因故不能按规定的班次上班者，必须提前一天向主管领导请假。

4.2值班期间必须穿工作服，不能擅离职守，不能睡觉，不能做与值班工作无关的事情。如有特殊情况必须向主管领导请假，获得批准后方可离开。

4.3要了解值班期间的室外气象情况和室内复合情况，从安全和经济的角度，参照有关规定或根据上级主管的指令，拟出值班期间的运行调节方案，并认真执行。

4.4需把停止的设备设施运行起来时，在运行前要按照设备使用说明书或有关规程规定对相应设备与装置等进行检查，做好运行前的准备工作。如无异常情况，检查准备工作也已就绪才可运行设备。

4.5启动设备时要严格按照设备使用说明书或有关规程规定的操作程序认真正确的操作，严禁违章操作。各设备启动后，应马上巡回检查一次，观察设备运转是否正常。

4.6需手动操作停止设备时，也要按照有关规程规定的操作程序认真正确的操作，停止设备后还要进行必要的检查，消除隐患。

4.7当多台同类设备只需要部分投入运行时，要注意合理搭配，轮流运转。

4.8认真做好运行记录，读数要准确，填写要清楚。

4.9严格按照运行值班巡回检查制度的要求，对各系统的各设备装置进行巡回检查。对刚检修过的设备装置要多加关注。

4.10如遇事故，首先要防止事故蔓延，然后按照相关条例规定处理。

4.11负责值班期间整个机房的管理。来人参观必须有主管部门人员陪同，并做好相关记录。

4.12必须搞好室内环境卫生，保持值班室和机房的整洁。

4.13值班期间不得饮酒，不准在值班室和机房内吸烟。

4.14要严格按照交接班制度进行交接班。

交接班制度：

5.1交接班工作应在下一班正式上班时间前10—15分钟内进行。

5.2按职责范围，交接班双方共同巡视检查主要设备，核对交班前的最后一次记录数据。

5.3交接班双方要认真填写交接班记录表并签字。接班人员有不同意见可当场写明，未对交班人员申明而在本班发生（现）的问题，由接班人员负责。

5.4交接班时间以前发生的问题或故障未处理完不能交接班，并由交班人员负责处理，接班人员配合，处理完后方可进行交接班。

5.5交接班过程中如发生问题或故障，双方应共同处理，待处理完后再办理交接班手续。

对交班人员的要求：

6.1做好交班准备工作，认真填写交接班记录表上的“本班运行情况及特别留言”。

6.2向接班人员简要介绍本班运行情况，如设备运行简要情况，主要运行参数情况，冷热源及电力供应情况，特殊的运行或调节要求等；应注意的问题和需要继续进行的工作，包括不影响正常运行，但要继续处理的遗留问题等；并需明确回答接班人员提出的问题。

6.3办完交接检查，交接双方均在交接班记录表上签字后方可下班。

6.4接班人员在规定的接班时间未到，又未得到其要迟到的通知，不能离岗，并要及时向主管领导报告，听从指示。

6.5发现接班人员有饮酒，伤病现象或其他神志不清的表现不能交班，并立即报告主管领导，听候处理意见。

对接班人员的要求：

7.1上班前不得饮酒，要在规定的接班时间前达到接班地点。

7.2因故不能上班或要迟到，要提前请假或通知交班人员。

7.3要认真听取交班人员的情况介绍，进行交接检查，在交接班记录表上签字后即开始上班。

7.4发现交班人员未认真完成有关工作或在交接检查中发现问题，应向交班人员提出询问，如交班人员不能给予明确回答或可能造成不良后果，可拒绝接班，并立即报告主管领导，听候处理意见。

机房管理制度：

8.1机房内的设备由运行管理人员负责操作，其他人员不得擅自操作。

8.2机房及设备应整洁，各类标识醒目，清晰，巡回检查走道通常，室内通风，照明良好，门窗开启灵活，应急设施完备。

8.3机房内应保持干燥，不准放置易燃易爆品和杂物。

8.4消防器材应放在明显处，并定期检查，保证其有效。

8.5不得擅自更改机房内的各种设备，管道，线路，如确需改动，必须报请设施管理部审批。

8.6非运行值班人员进入机房需经主管领导批准，并由机房管理人员或运行管理人员陪同方可进入，并做好来访人员登记。

8.7未经设施部批准并落实安全措施，不得在机房内进行动火类作业。

8.8机房内严禁聚会，嬉戏，吸烟，睡觉。

巡回检查制度：
9.1需要做运行记录的设备，结合抄表时间要求进行巡回检查，其他设备一个班次巡回检查一至三次。对连续运行的设备，在运行中检查不了的内容则要在定期停机时检查。

9.2作为经常性的检查内容主要是检查设备是否有不正常的振动和声音；部件和管道是否有过热，结露，渗漏；过滤材料是否需要清洗或更换；各种开关，阀门的位置是否有偏移，动作是否灵活；各种仪表的读数是否处于正常范围内；绝热层是否有破损，粘结部分是否开胶；风机皮带松紧是否合适等。

9.3主要检查的方式为看，听，摸，嗅，一般不做拆卸检查。

9.4巡回检查中发现的问题要按有关规程妥善处理，处理不了的要及时向领班或主管汇报，同时做好有关记录。

9.5对以下设备必须重点巡查，并注意是否达到相关要求。


变压器


高低压开关及开关柜


电容器


直流屏


发电机组

9.6每次巡回检查后必须在相关机房或设备的巡查签到表上按要求签字。

9.7对于无人值守的机房，巡回检查完后要做到人走灯关，门锁。

4、应急预案要求

4.1、突发性停电应急预案

4.1.1、目的：为保障项目正常的生活及办公秩序，当出现突发性供电故障时，值班员能及时有效的采取措施，降低因停电带来的干扰和损失，最大限度缩小影响范围，及时恢复配电室正常供电。

4.1.2、范围：持有《北京市高压运行操作证书》的配电室值班人员。

4.1.3、职责：配电室主管负责组织人员进行伤员现场救助和应急处置。 

4.1.4、工作程序：

安全注意事项：

值班员在配电室进行设备操作时，必须严格按照《电气安全工作规定》、《配电室倒闸操作规定》执行，严禁违章操作。

设备操作必须采取两人工作制。

事故处理

遇外网一路电源停电和外网闪络事故，当值值班员按我司制定的事故应急处理预案进行设备检查、倒闸操作及时恢复供电。

一般故障做到当天处理。

发生紧急供电事故，公司主要负责人及配电室主管接到通知后30分钟赶到现场，负责组织（或配合甲方）处理事故，直至恢复送电。

遇重大倒闸操作和重大维修公司相关技术人员到现场进行监管。

配电室范围内一般常用小件（如：指示灯、保险、操作按钮、小型空气断路器等），物业工程部提供备件后，我司负责维修更换工作且不另收取任何人工费用。

配电室值班员有义务配合物业人员抢修配电室内突发事故，有义务向物业工程部汇报自己在巡视设备过程中发现非我司管辖范围的设备设施发生的事故。

操作程序：

当供电系统出现故障时，值班员必须沉着冷静，认真查看仪表及报警信号指示，正确判断故障原因。

值班员及时向上级变电站查询，了解情况，对回复的信息内容必须进行二次复核并做详细记录。

值班员进行操作时必须严格遵守各项操作规程。

值班员操作完毕后，必须客观填写《突发事故记录单》。

电气专业以书面形式将解决情况上报公司领导。

单路或全站无电的处理

受电（主进）开关没跳闸，继电保护未动作，PT电压表没指示，三相带电显示器灯全灭。判断可能是供电部门停电或线路故障。此时应立即拉开主进路开关，检查各低压母联开关自投（或手动投入低压母联开关），检查各出线开关有无因失压跳闸。然后向有关部门报告。并详细记录。

受电（主进）开关跳闸，应检查主进开关保护是否动作，若掉牌了，再检查站内设备，发现故障后，立即拉开故障路开关，检查站内其它设备无问题。检查各低压母联开关自投（或手动投入低压母联开关），检查各出线开关有无因失压跳闸。然后向有关部门报告。并详细记录，等待进一步处理。

当全站无电时，可立即报告有关部门，拉开主进开关，详细记录，向供电部门询问。有自备发电机的应检查发电机是否自动启机、ATS切换是否正常，检查发电机所带负荷是否正常，定期巡视检查发电机组，记录发电机工作工况。待供电部门恢复供电后进行正确倒闸操作。

变压器故障跳闸的处理

超温报警，检查变压器三相温度及负荷电流。

超高温跳闸，速断保护动作基本判断为变压器故障，不能试发并立即报告有关部门。

过流保护动作，可能是变压器低压侧有故障或变压器内部匝间短路。应对变压器外观及低压侧进行检查，将故障处理完成后才能送电。

电压互感器高、低压保险熔断的处理。
现象

（1）熔断相的相电压及与熔断相有关的线电压降低。

（2）有低电压保护的发出电压回路断线光字牌。

原因

（1）高压侧保险熔断可能是落雷、系统过电压、PT内部故障。

（2）低压侧保险熔断一般为二次接地或短路。

处理

（1）电压互感器低压保险熔断的处理：检查电压互感器的二次保险，可将二次保险取下，用万用表测量其是否导通，只要导通，证明二次保险是好的。（如PT二次带着保护，此时应先停电压互感器所带的保护）。检查二次回路有无故障。如有故障，处理后，更换保险送电。

（2）电压互感器高压保险熔断的处理：为防止PT反送电，应首先断开PT二次保险，再拉开高压侧刀闸，采取必要的安全措施，取下保险，检查保险哪相熔断。注意不能用普通保险丝更换，检查PT确认无问题后送电。

电流互感器二次回路开路的处理。
现象

（1）电流互感器本身发出响声。（嗡嗡叫的声音）。

（2）发热或冒烟，二次接头有打火现象。

（3）有异常气味。

（4）若测量回路CT开路，电流表指示回零，电力表指示偏低，计量回路CT开路，电能表转速变慢，计量不准确。

处理

（1）转移负荷

（2）减少负荷

（3）停电处理

外网供电故障处理措施：

当外网供电出现故障造成电站高压双路电源同时失电时，值班员须严格执行《外网供电故障造成高压双路电源同时失电操作规程》

当外网供电出现故障造成的电站高压单路电源失电，值班员须严格执行《外网供电故障造成高压单路电源失电操作规程》

当外网供电出现电压波动造成电站高压单路电源闪络时，值班员须严格执行《外网供电故障造成高压单路电源闪络操作规程》

当外网供电出现电压波动造成电站高压双路电源同时闪络时，值班员须严格执行《外网供电故障造成高压双路电源闪络操作规程》

站内设备故障处理措施：

当站内配电设备出现故障造成高压单路电源失电时，值班员须严格执行《站内故障造成高压单路电源失电操作规程》

当站内配电设备出现故障造成高压双路电源同时失电时，值班员须严格执行《站内故障造成高压双路电源失电操作规程》

当站内配电设备出现故障造成低压单路电源失电时，值班员须严格执行《站内故障造成低压单路电源失电操作规程》

当站内配电设备出现故障造成低压双路电源同时失电时，值班员须严格执行《站内故障造成低压双路电源同时失电操作规程》

变配电室运行管理作业指引

1．目的与范围

规范变配电室的运行管理，保证供电安全。

2．职责

变配电室负责人负责监督检查变配电室的运行管理工作。

变配电室值班人员应严格执行操作规范，定时进行巡查，并将结果记在《变配电室运行记录》中。遇有特殊情况及时上报专业主管，并增加巡查频次。

3、过程控制

每班须认真填写《值班记录薄》，不得睡岗、脱岗、离岗，值班期间不准做与工作无关的事情。

变配电室巡视和检查要求如下：

每天至少4小时巡视一次机房，巡视时应与带电设备保持至少一米的安全距离。

电压表指示应正常，电流表指示与实际负荷相符，直流屏的信号显示应正确。

各单位连接无腐蚀过热现象；变配电室内无异常气味，变压器运行温度应正常。

值班人员巡查低压设备，观察各出线开关的电流是否在额定值内，检查负荷最大时开关运行是否良好。

变配电设备操作规范

严格按照操作规范进行。

按要求填写《倒闸操作票》、《工作票》中的每一项内容，不允许有空项。填写字迹清楚整齐，不得使用铅笔。。

每项操作完毕后，应立即在格内画“√”标志。

执行完毕后，应盖“已执行”戳记。

倒闸操作技术规范

送电时先合下隔离开关，后合上隔离开关，再合断路器。

停电时先拉断路器，后拉下隔离开关，再拉上隔离开关。停电时严禁带负荷拉合隔离开关。

停电时，先停电容柜电源，使变压器处于无负荷状态，后停负荷侧隔离开关，再停电源侧隔离开关。

送电时，先合电源侧隔离开关，后合负荷侧隔离开关，再合电容柜隔离开关。

《工作票》由工程部强电专业主管签发，遇下列情况时可不填写《工作票》

事故紧急抢修工作；

用绝缘工具做低压测试工作。

倒闸操作由两人进行，一人唱票监护，另一人复咏与操作。

操作前，应在操作模拟板上根据操作票进行核对性操作。

发生疑问时须搞清楚后再操作，不得擅自更改操作票。

禁止在本单位不能控制的送电线路（供电局衔接处第一断路器隔离开关至引入线路）上接用任何临时用电设备及临时性地线。

高压设备维护

高压设备委托供电局做代维护工作，物业服务中心与供电局签订代维护合同，由供电局对高压电站进行维护。

设备出现故障时，值班人员应及时报告供电部门进行修复。

停电操作作业指引

1.目的与范围

规范因各种原因引起的停电处理工作，将由此造成的影响和损失降低至最小程度。

2.职责

变配电室负责人负责小区的各类停电管理工作。

部协同物业服务中心工程部做好停电工作的准备和解释工作。

3.过程控制

供电局计划停电，物业服务中心客户服务部应提前三天通知学校，并做好解释工作，同时工程部应做好小区停电前的准备工作。

因设备设施进行维修保养需要的计划停电，由设备责任人提前三天填写《工作票》、《倒闸操作票》，详细说明停电设备名称、内容、范围、停电起止时间及注意事项，经物业服务中心工程部负责人审核后，上报物业服务中心经理审批。批准后物业服务中心应做好如下安排：

应提前三天由物业服务中心客户服务部通知学校。

提前二天通知物业服务中心工程部部，做好应急工作。

提前一天通知电梯维保厂家，做好应急工作。

计划停电检修时间应考虑尽可能地减少停电给学校带来的不便。

计划停电必须保证配电室消防设施处于警戒状态。

变配电室主管应安排设备配电室运维人员提前一天作好停电检修所需工具及材料。

因设备（设施）等故障引起的突发停电，变配电室责任人必须迅速赶到现场，查明停电原因，同时立即通知物业服务中心工程经理，启动项目突发事件处理预案，执行《工程突发事故处理管理作业指引》的相关要求。待事件处理完毕后，需将处理过程记录在《设备抢修（大修）记录》中。

当发生威胁设备或人身安全的紧急停电时，应立即断开有关负载。

开关，查明原因，待修复后方可按送电程序恢复供电。

停电时间、原因、恢复送电时间必须向物业服务中心工程部经理报告。

跳闸故障处理工作程序

判断故障发生是10KV系统还是380V系统，检查报警显示。

立即报告工程值班室发生停电故障。

对10KV供电系统故障应检查继电保护回路和中央信号屏，查找出开关动作原因。

将该开关退出运行，挂上故障标示牌。

采取其他供电方式，尽快恢复供电，缩短停电时间。

对380V二次侧系统故障显示处理时，如未发现异常，可直接试合闸一次（若能合上无异常情况，则加强对该开关的巡视）。

若试合闸仍合不上时，禁止二次合闸，挂上故障标志牌待查故障原因。

按照“倒闸操作票”顺序操作，退出该路供电，改为另一路供电方式投入运行，缩短停电时间。

运行中的10KV电源突然停电的处理程序

立即通知工程部值班室。

按倒闸操作票顺序转换供电方式的操作。

操作完毕，恢复供电后，通知工程值班室。

询问供电部门停电的原因，并通知供电监查科记录。

对断电原因及处理措施详细记录于《交接班记录本》。

停电检修设备时安全注意事项：

变配电室主管指派一名设备维修人为现场监护人；

断开隔离开关前，必须由现场作业设备责任人悬挂相关标识；

停电检修设备必须由设备责任人挂接临时接地线，户外公共区域加设防护栏隔离；

最后由变配电室主管核对，用高压验电器、低压验电笔对变压器和配电柜确认无误后方可进行检修；

检修完毕，须拆去接地线和隔离设施后，检修人员方可撤离现场。

停电事件处理规程

1.目的：

通过对停电事件进行紧急处理，确保配电室的设备设施和客户的人身、财产安全。

2.适用范围：

适用于配电室供电过程中的正常和非正常的停电事件。

3.步骤：

停电事件

停电事件的发生可分为正常停电和非正常停电

正常停电指设备设施的维修、保养时的停电，局部装修、改造时的停电和北京供电部门通知进行的线网停电、外网供电容量不足需要局部停电；

非正常停电指设备设施突发故障、人身安全受到危险、突发事件（如火灾、地震等）造成的局部或整体停电。

正常停电：

局部停电由工程部经理负责安排、审批后实施；大面积停电由工程部经理安排总经理负责审批后实施；

如属于设备设施的日常保养、维护停电，工程部应安排在不影响客户正常办公的时间进行；

当供电局通知外网供电量不足需要限电时，工程部经理应制订出限电的措施（最大限度保证客户、机要部门、重点机房用电）并上报总经理批准后实施。

一切可提前通知的停电，应填写《停送电申请单》好停电的准备工作；

对客户提出停电会影响特别用电需求时，应认真听取客户的建议，如有可能工程部经理需调整停电时间；

停电操作按《配电设备操作规程》执行。

非正常停电

如发生配电室的局部突然停电：

通知甲方工程部，配电室值班人员查明停电原因，及时进行修复，工程部主管检查确认无误后及时恢复供电；如查明原因确认不能马上恢复供电，工程部主管应及时向工程部经理报告。

如发生配电室全部突然停电：

通知甲方工程部，配电室值班人员迅速检查设备判明发生原因是属于中心内部还是外部，如属内部原因迅速组织抢修，如属外部原因迅速与供电部门取得联系，了解停电原因和恢复供电时间；

停电事件的处理结果，配电室值班人员应及时向甲方工程部进行通报，并出具停电报告。

发生非正常停电事件由工程部经理填写《事故分析、处理报告》说明停电的时间、地点、原因、处理过程和财产损失情况等。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；
	序号
	服务名称
	数量
	单位
	是否

进口
	项目实施的时间
	项目实施的地点
	备注

	1
	北京信息科技大学小营校区高压配电室运行维护采购项目
	1
	项
	否
	2024年01月
	北京信息科技大学小营校区
	无


（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1、《物业管理条例》(中华人民共和国国务院第379号令自2007年10月01日起施行）

2、《物业管理企业资质管理方法》建设部令第164号(2007)

3、GB/T15624.1-2003《服务标准化工作指南第Ⅰ部分:总则》

4、GB/ T17242《投诉处理指南》
 （六）采购标的的验收标准；

1、服务验收时招标人有权根据自己的需要决定物业管理服务的检验方式，并根据评估考核结果与日常检查实际情况完成验收工作。但验收合格并不免除投标人根据本合同的约定所承担的质量保证责任。

2、合同执行过程中服务保障及维修维保等物业管理工作须符合国家或行业的标准，且具有相关下游服务商产品质量保证检验合格证明书及根据法律法规要求的其它相关认证与证明文件。

3、招标人验收人员由招标人相关使用管理单位构成，在招标人指定的区域时间按照约定的相关服务保障标准进行验收，验收过程按照合同验收条款、项目评估考核办法、招标人相关要求及招标人采购手册验收规定之普通验收流程进行验收单据上报。

4、甲方每月依照 “根据学校实际情况做出物业管理服务承诺细则”之承诺细则对物业管理服务作进行考核，考核<80 分，向乙方下达整改通知，连续 3个月考核不合格时，可视情况解除与乙方的合同关系。
5、甲方在结算前，按照《服务质量考核表》对物业管理服务进行结算考核。

6、乙方应严格落实安全管理规定，如发生在水、电、暖使用不当导致出现安全责任事故，可视情况解除与乙方的服务合同关系。
7、乙方应做好各项设施设备日常运行及维护，环境卫生维护、客服、场馆服务，应急处理等物业相关服务。如发生物业管理服务方责任事故，造成恶劣影响的，可视情况解除与乙方的服务合同关系。
四、售后服务及培训要求

1、售后服务：出现故障后半小时内到达现场，24小时内完成故障检测与排除。
2、投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

3、必须达到全员培训，每月不少于2课时，全年不少于20课时。

4、培训内容应包括：国家法律法规、管理制度、文明服务、工作程序。
五、交货时间及地点（服务期限）
1、服务日期：2024年01月01日至2024年12月31日服务期满后，经过甲方考察与评估，乙方没有违反相关法律法规、甲方相关管理规定及年度考核合格以上的，且双方同意继续合作后可进行续签合同，续签一年，且服务费用价格不高于第一年。
2、项目服务地点：北京市海淀区小营东路12号北京信息科技大学小营校区
六、验收服务要求

1.乙方承接项目时，应制定全面的承接方案，甲方应配合乙方设备设施设备进行查验。

2.甲乙双方确认查验过的设施设备存在的问题，甲方应积极协调解决。

3.对于本合同签订后承接的设施设备，甲乙双方应按照前条规定进行查验并签订确认书，作为界定各自在开发建设和服务方面承担责任的依据。

4.乙方承接时，甲方应向乙方移交服务部位的必要材料包括不限于（如有）；单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、工程竣工图、设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料等。
七、付款方式

1.签订合同后7个工作日内，乙方向甲方缴纳合同金额10%履约保证金，甲方根据合同约定和项目完成进度，支付进度款，服务外包结束，达到合格后，学校无息退还履约保证金。

2.合同签订后，甲方根据上季度月考评结果，服务费用按季度之内或半年之内支付。

3.物业服务费用实际支付金额，根据服务报价，按实际提供服务时间进行折算。
乙方开户行名称：

帐号：

八、其他相关要求
1、日常防疫物资由中标服务商自行采购储备。

2、项目负责人及中层管理人员档案资料需报甲方备案，未经甲方同意不可以随便变动调离。

3、物业服务费支付方式：合同签订后，甲方根据上月度/季度月考评结果，按季度之内或半年之内支付物业服务费。
4、物业服务人员食宿问题：原则上甲方不提供住宿。根据工作需要，甲方根据房源情况，甲乙双方协商为物业服务人员提供从业人员住宿；物业服务人员到甲方食堂就餐，费用自理。

5、如遇校区腾退或预算资金缺口等不可抗原因，按实际服务期限结算服务费。

九、特殊资质条款

1、电力工程施工总承包三级或以上、承装（修、试）四级（含）以上电力设施许可证、有效的安全生产许可证。
1

