
外交学院
两校区消防设施维保及消防易损项目 

竞争性磋商文件

采购编号：BMCC-ZC23-0693

[image: image1.jpg]\m BMCC
\ TtREEBRESHERAT




北京明德致信咨询有限公司

2023年10月
目     录
2第一章  磋商邀请


4第二章  供应商须知资料表


5第三章  供应商须知


22第四章  合同格式


29第五章  服务需求


35第六章  附件——磋商响应文件格式




第一章    磋商邀请
北京明德致信咨询有限公司受外交学院的委托，对外交学院两校区消防设施维保及消防易损项目进行国内竞争性磋商采购，现邀请合格的供应商前来磋商。
1.  采购编号：BMCC-ZC23-0693

2.  采购内容及预算金额：详见第五章。

3.  获取竞争性磋商文件：
    （1）时间：2023年 10月20日至2023年10月27日 (法定节假日除外)，上午9:00至11:30；下午13:00至17:00（北京时间）。
（2）地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。
（3）方式：只接受电汇或网银购买（注：汇款时必须备注BMCC-ZC23-0693报名费，电汇或网银须于获取竞争性磋商文件截止时间前到账）。
（4）竞争性磋商文件售价：人民币500元/本；竞争性磋商文件售后不退。
供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号“BMCC-ZC23-0693”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要。），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。
电子版竞争性磋商文件免费下载地址：明德致信公司网站“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

4.   递交首次磋商响应文件截止时间：2023年11 月02日14：00　（北京时间）。

竞争性磋商会议地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第二会议室。逾期收到或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。递交响应文件的供应商代表必须为本项目的授权代表，需携带身份证件。
5.   凡对本次磋商提出询问，请与北京明德致信咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

6.   需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展、鼓励开展信用担保等。
    采购人名称： 外交学院

地址：北京市西城区展览馆路 24 号
采购人联系方式：曾老师，010-68323940

  采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司
地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室 

邮  编：100083 

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行              

账  号：0200 0062 1920 0492 968

联系部门：招标事业部

联系人：刘亚运、吕家乐、王爽、吕绍山                      

电  话：010-82370045、15910847865      

电子邮件：bjmdzx@vip.163.com

第二章    供应商须知资料表
    本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：外交学院

	11.1
	磋商保证金：人民币11500元    

	11.9
	成交服务费：收费标准按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算，由成交人按包支付，成交服务费不足人民币6000元的按人民币6000元收取。

	12.1
	磋商响应文件有效期：90天(日历日)

	13.1
	磋商响应文件：正本：1份，副本：3份 

电子版文件（U盘）：1份

	15.1
	递交首次磋商响应文件截止期：2023年11月02日14：00（北京时间）
竞争性磋商会议地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第二会议室。

	21.5
	评审方法：在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审总得分高低顺序推荐排序最高的三名供应商作为每包成交候选供应商的评审方法。磋商小组所有成员对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商打分的算数平均值为该供应商的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。

	24.1
	磋商小组将根据评审标准，推荐成交候选供应商排序，由采购人根据排名顺序确定每包得分最高的一名成交候选供应商为该包成交供应商。

	28.1
	履约保证金：供应商应在合同签订后 7 天内，向采购人交纳履约保证金人民币大写伍万元整（小写50000.00元）


第三章  供应商须知
一  说  明
1.
采购单位及合格的供应商
1.1    采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购单位：外交学院；本项目的采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。 

1.2
满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次竞争性磋商（后简称“磋商”）：
1.2.1   满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.2.2   遵守国家有关法律、法规、规章。
1.2.3   本项目不接受联合体。

1.2.4   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一采购包的竞争性磋商。
1.2.5   为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的竞争性磋商。

1.2.6   通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为递交磋商响应文件截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本次竞争性磋商。
1.2.7    本项目专门面向中小企业采购，服务承接商必须为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业。

1.2.8   供应商作为从事消防设施维护保养检测、消防安全评估服务的消防技术服务机构，须具备应急管理部关于印发《消防技术服务机构从业条件》的通知(应急 (2019] 88 号)文件规定的条件，投标人信息应能够在社会消防技术服务信息系统公开查询(提供截图并加盖公章)。

1.2.9    供应商必须向采购代理机构登记备案，否则没有资格参加本次磋商。
1.3
供应商在磋商过程中不得向采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其供应商资格将被取消。
1.4
采购单位在任何时候发现供应商提交的磋商响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：
1.4.1
提供虚假的资料。
1.4.2
在实质性方面失实。
1.5
政府采购当事人之间不得相互串通参加磋商。
2．
资金来源
2.1
财政性资金。
3．
磋商范围和磋商费用
3.1
供应商可对一个或多个包号进行响应，但不得将一个包号拆开进行相应。

3.2     供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购单位均无承担的义务和责任。
二  磋商文件
4.
磋商文件构成
4.1
要求提供所需服务的内容及详细技术需求、供应商须知和合同条件等在磋商文件中均有说明。
磋商文件共六章，其内容如下：

第1章 磋商邀请书
第2章 供应商须知资料表

第3章 供应商须知

第4章 合同格式

第五章  服务需求
第六章  附件——磋商文件格式

4.2
供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商响应被拒绝。
5.
供应商要求对磋商文件的澄清
5.1
任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购单位。采购单位对供应商在购买磋商文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对磋商文件进行澄清或修改。
6.
采购单位对磋商文件的澄清或修改
6.1
采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，应当在磋商文件要求的递交首次磋商响应文件截止时间至少5日前予以发布、通知，不足5日的，应当顺延递交首次磋商响应文件的截止时间。

6.2
磋商文件的澄清或修改为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。供应商在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向采购代理机构回函确认，否则采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。
三  磋商响应文件的编制
7.
磋商范围及磋商响应文件中计量单位的使用
7.1
供应商对磋商文件中“服务需求”中所列的内容进行首次响应。
7.2
磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.
    首次磋商响应文件构成
8.1
供应商应完整地按磋商文件提供的首次磋商响应文件格式填写首次磋商响应文件，首次磋商响应文件应包括以下内容：
附件1——磋商首次响应书
附件2——首次响应一览表

附件3——分项报价表
附件4——技术需求偏离表
附件5——商务条款偏离表
附件6——资格证明文件
6-1法人或其他组织的营业执照等证明文件
6-2纳税证明

6-3法定代表人授权书

6-4供应商的资格声明（格式）
6-5供应商的财务状况报告
6-6社会保障资金缴纳记录
6-7近三年经营活动中无重大违法记录声明
6-8磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件
附件7——近三年类似项目业绩
附件8——人员配备方案

附件9——项目实施方案

附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他文件

8.2
除上述8.1条外，首次磋商响应文件还应包括本须知第9条的所有文件。
9.
证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件
9.1
供应商应对磋商文件第五章“服务需求”中的各项条款作出清晰准确的答复，并将偏离情况填入“技术需求偏离表”（附件4），关于其它内容的偏离和例外均写入“商务条款偏离表” （附件5）；

9.2      供应商应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下的服务的合格性符合磋商文件规定。该证明文件是首次磋商响应文件的一部分。

9.3      上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
9.3.1
详细服务方案。

9.3.2     人员配备方案及服务承诺等。

9.4     磋商文件第五章“服务需求”中所提出的标准、商标或样本目录号码的参考资料仅系说明，并非进行限制。供应商可以在响应文件中采用具有权威性的标准，牌号或商品目录编号替换采购人指定的相应内容，只要能表明这些替换在实质上相当于和优于采购人所提技术规范的要求，并能使采购人满意。
10.
磋商响应报价
10.1
所有磋商响应均以人民币报价。供应商的磋商响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。报价应为完成磋商文件第五章服务需求所有内容所需的全部费用。
10.2     供应商应在分项报价表（附件3）上标明所报服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。
10.3
每个供应商的首次磋商响应文件只能有一个首次磋商响应方案和报价，否则其该磋商响应将被拒绝。
11.
磋商保证金
11.1
供应商应交纳 第三章 供应商须知资料表 中规定的磋商保证金，并作为其磋商响应的一部分。

11.2     磋商保证金币种：人民币。
11.3
磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。
下列任何情况发生，磋商保证金将被不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
11.4
    磋商保证金可采用下列形式之一：
京津地区：转账支票、电汇（或网银）、银行汇票、银行担保函；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票、银行担保函。

磋商保证金的接收单位为北京明德致信咨询有限公司。
如采用电汇或网银方式提交磋商保证金，必须备注“ZC23-0693保证金”。

11.5    供应商同时对多个包号进行响应时，磋商保证金可合并提供，供应商汇款时须注明所投的各包磋商保证金金额。磋商保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效响应。
11.6    磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次递交响应文件截止时间。以转账支票、银行汇票、电汇（网银）支付等形式提交磋商保证金的，应在首次递交响应文件截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的担保函形式提交磋商保证金的，应在首次递交响应文件截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于首次递交响应文件截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

11.7    未按规定提交磋商保证金的响应文件将被视为无效响应。
11.8    未成交供应商的磋商保证金，将于成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还供应商。
11.9     成交供应商的磋商保证金，在合同签订后2个工作日内，请成交供应商将合同签字盖章版扫描件（PDF格式）发送至bjmdzx@vip.163.com邮箱办理备案、交纳服务费及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。
邮件格式：项目编号+退还磋商保证金+供应商名称+已签订采购合同。
内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）成交供应商名称；（4）采购合同签订日期。
成交服务费收费标准按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算，由成交人按包支付，成交服务费不足人民币6000元的按人民币6000元收取。标准比率如下（按差额定率累进法计算）：
	服务类型

费率

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标

	100（含）以下
	1.5%
	1.5%

	100-500（含）
	1.1%
	0.8%

	500-1000（含）
	0.8%
	0.45%


11.10  招标采购单位逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
12.
最终磋商响应文件有效期
12.1
最终磋商响应文件应在规定的递交最终报价日后的 90 天内保持有效，最终磋商响应文件有效期不满足要求的磋商响应将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2     采购单位可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商同意延长最终磋商响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其磋商保证金将会被退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
13.
磋商响应文件的签署及规定
13.1
供应商应准备首次磋商响应文件正本一份和副本  三  份，每份首次磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外供应商还需提供电子版U盘磋商响应文件1份，电子版磋商响应文件（应为正本的签字盖章版彩色扫描件以及word版各一份）与纸质磋商响应文件内容不符的，以纸质磋商响应文件为准。对多个包进行响应的，供应商应按包分别制作响应文件。
13.2
磋商响应文件的正本须打印或用不褪色墨水书写（采用A4纸），并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在磋商响应文件中。磋商响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。
13.3
任何行间插字、涂改和增删，必须由磋商响应文件签字人签字或加盖公章后才有效。
13.4
     磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
四  首次磋商响应文件的递交
14.
首次磋商响应文件的密封和标记
14.1 磋商时，供应商应将磋商响应文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版磋商响应文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。
14.2 为方便检查磋商保证金，供应商应将“磋商保证金”单独密封，并在信封上标明 “磋商保证金”字样，在递交首次磋商响应文件时单独递交（如以电汇形式提交磋商保证金，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件。若磋商保证金采用转账支票或汇票，提供转账支票或汇票的原件）。
14.3 所有信封上均应：
1）清楚标明递交至磋商公告或磋商邀请书中指明的地址。
2）注明磋商公告或磋商邀请书中指明的项目名称、采购编号和“在 2023年   月  日 上午   时之前不得启封”的字样（填入规定的递交首次磋商响应文件日期和时间）。
3）在信封的封装处加盖供应商公章。
14.5
所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便若其首次磋商响应文件递交截止时间后被宣布为“迟到”磋商响应时，能原封退回。
14.6
如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对磋商响应文件的误投或过早启封概不负责。
15.
递交首次磋商响应文件截止期
15.1
供应商应在磋商邀请中规定的截止日期和时间内，将首次磋商响应文件递交采购单位，递交地点应是磋商邀请书中规定的地址。
15.2
采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长首次磋商响应文件递交截止期。在此情况下，采购单位和供应商受首次磋商响应文件递交截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
15.3
采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的首次磋商响应文件递交截止期后收到的任何磋商响应文件。
16.
首次磋商响应文件的修改、补充与撤回
16.1
经过磋商的供应商可根据磋商的结果提交最终磋商响应文件。最终磋商响应文件将对磋商后确定的采购变更要求进行重新响应。
五  磋商
17.
首次磋商响应文件的递交
17.1
采购单位应当按磋商邀请书的规定，在首次磋商响应文件递交截止时间的同一时间和磋商邀请书预先确定的地点组织首次磋商响应文件的递交。
18.
组建磋商小组
18.1     磋商小组根据有关要求和本次采购的特点进行组建，并负责评审工作。
19.
首次磋商响应文件的初审和澄清
19.1    首次磋商响应文件的初审
19.1.1  首次磋商响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是无效响应。采购单位/磋商小组决定首次响应文件是否实质性响应只根据首次磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买竞争性磋商文件信息和信用查询除外）。

19.1.2  资格性检查是指采购单位依据法律、法规和磋商文件的规定，对首次磋商响应文件中的资格证明等进行审查。符合性检查是指磋商小组依据磋商文件的规定，从首次磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。如发现下列情况之一的，其首次响应为无效响应，不能通过初审：
（1） 未按磋商文件规定交纳磋商保证金的；
（2） 未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
（3） 不具备磋商文件中规定资格要求或资格证明文件不全的； 
（4） 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和项目需求中的实质性要求除外）。
19.1.3  没有通过初审的首次磋商响应文件将按无效响应处理，采购单位/磋商小组将告知提交首次磋商响应文件的相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

19.2
 首次磋商响应文件的澄清

19.2.1  磋商小组在对首次磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对首次磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出首次磋商响应文件的范围或者改变首次磋商响应文件的实质性内容。
19.2.2  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正首次磋商响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。
19.2.3  该澄清文件将作为首次响应文件内容的一部分。
20.      磋商程序和要求
20.1     磋商
20.1.1   磋商小组所有成员将按照递交首次磋商响应文件签到的正顺序集中与单一通过初审的供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

20.1.2   在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

20.1.2   对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
20.2    最终响应文件（不含最终报价）
20.2.1  供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求（包括提交最终响应文件的截止时间要求和密封要求）重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章（不按规定签字或加盖公章的文件，磋商小组将不予接受）。最终响应文件不得超出磋商小组规定的响应内容（超出规定的响应内容，磋商小组将不予接受）。磋商小组接受的最终响应文件内容和首次响应内容不一致的，以最终响应文件为准。
20.2.2  供应商在规定的提交最终响应文件截止时间之后提交的最终响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。
20.2.3   供应商在提交最终响应文件截止时间前，可以对所提交的最终响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终响应文件的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终响应文件截止期之后，供应商不得对其最终响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。
20.2.4   如果磋商小组未对磋商文件做任何变动，供应商无须再提交最终响应文件，供应商的首次响应文件即为其最终响应文件。磋商小组直接进入终审程序。

20.3   终审

20.3.1
磋商小组对供应商提交的最终响应文件进行终审，确定其是否进行了实质性响应：

（1）是否在规定时间内提交了经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件； 

（2）经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件是否按规定进行签字或盖章；

（3）响应文件是否符合磋商文件的合同条款和项目需求中的实质性要求（包括磋商后的实质性变动要求）。

20.3.2   上述任何一项不满足均不能通过终审，没有通过终审的最终响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

20.3.3   如果磋商文件合同条款和项目需求无任何实质性要求，磋商小组在磋商后也未作出任何实质性变更，则无需进行终审。

20.4    最终报价

20.4.1  磋商小组应当要求所有通过终审的供应商在规定时间内提交书面最终报价（包括提交最终报价的截止时间要求和密封要求），供应商的最终报价须由其法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。该最终报价也是供应商最终响应文件的一部分。

20.4.2  供应商在规定时间后提交的最终报价或未按要求密封的最终报价，磋商小组应当拒收。供应商未在规定的时间内提交最终报价，或未按规定在最终报价上签字或盖章，其响应视为无效，不能进入最后的比较和评价。 

20.4.3  如果无需进行终审，最终报价可和最终响应文件同时提交。

20.5    供应商在提交最终报价截止时间前，可以对所提交的最终报价进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终报价的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终报价截止期之后，供应商不得对其最终报价做任何补充、修改或撤回。

20.6    已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，向磋商小组提出书面退出声明（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章），不再进入下一程序。采购单位应当退还该供应商的磋商保证金。
21.
比较与评价
21.1
对于按规定提交了最终报价的供应商，磋商小组将根据磋商文件确定的评审标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
21.2
磋商小组在比较和评价时，可以要求供应商对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。
21.3    最终报价的算术错误将按以下方法更正：大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。
21.4    评审严格按照磋商文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑以下21.5的评审因素。
21.5
根据实际情况，采用下列评审方法：
（1）综合评分法：即指在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照最终磋商响应文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审总得分高低顺序推荐前3家供应商作为成交候选供应商的评审方法。磋商小组所有成员对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商打分的算数平均值为该供应商的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。
（2）具体评分因素、分值和评分标准如下：

	评分项目
	评分内容
	评分说明

	商务部分  
	供应商资质（3分）
	1）具有ISO9001认证证书得1分，否则0分；
2）具有ISO14001认证证书得1分，否则0分；
3）具有IS045001认证证书得1分，否则0分。
注：提供证书复印件并加盖供应商公章，未提供的不得分。

	
	业绩（5分）
	根据供应商自2020年10月01日至投标文件递交截止日，每有一个消防维保项目业绩得1分（须提供与被服务方直接签订合同关键页的复印件并加盖公章），最多得5分。
注：合同关键页包含但不限于合同首页、合同签字盖章页、及其他能体现项目性质、服务内容的部分。

	
	服务评价（5分）
	供应商自2020年10月1日起至投标文件递交截止日止每提供一个服务评价得1分，最多得5分。

注：需提供加盖业主单位公章证明文件复印件。

	技术部分


	技术响应（10分）
	供应商对磋商文件第五章服务需求的响应程度。
完全满足服务需求得10分，有任何一项负偏离的，得0分。
错报漏报视为负偏离。

	
	设备投入（8分）
	拟投入设备种类丰富，选型合理，与采购需求契合度高，可以保障维保服务需求得8分，相比略有不足得6分，较大不足得3分，未提供得0分。

	
	项目组人员（15分）
	1.具有“中华人民共和国专业技术人员职业资格证书”且社会消防技术服务信息系统内注册消防工程师人员（一级注册消防工程师），每有一名得0.5分，最高5分；
2.具有“中华人民共和国职业资格”（四级/中级及以上建（构）筑物消防员/消防设施操作员）证书，每有一名得0.5分，最多得8分；以上人员中同时具有特种作业操作证每一名得0.5分，最高的2分。本项总分10分；
（以上人员需提供职业资格证书复印件、并确保与社会消防技术服务信息系统内注册人员一致，同时特种作业操作证能在“中华人民共和国应急管理部-特种操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”公开查询到，否则不计分）

	
	备品备件（6分）
	备品备件数量多、品种齐全、更新及时、管理规范得6分，相比略有不足得4分，较大不足得2分，未提供得0分。

	
	维保设计方案（8分）
	方案完全满足采购需求且有针对性，完善合理得8分，相比略有不足得6分，较大不足得3分，未提供得0分。

	
	管理制度（6分）
	各项管理制度符合法律法规及行业相关规定，制度健全且科学合理得6分，相比略有不足得4分，较大不足得2分，未提供得0分。

	
	工作计划及服务承诺（8分）
	服务计划内容完整，服务标准细化且合理得8分，相比略有不足得6分，较大不足得3分，未提供得0分。

	
	文明施工保证措施（8分）
	内容详实，针对性强，充分为用户考虑得8分，相比略有不足得6分，较大不足得3分，未提供得0分。

	
	应急预案（8分）
	应急预案的科学、合理、全面，有针对性，可操作性强得8分，相比略有不足得6分，较大不足得3分，未提供得0分。

	报价 
（10分）
	服务费报价
（10分）
	以满足磋商采购文件要求的最低评审价为基准价，基准价得满分10分。其他供应商的报价得分=（评审基准价)／该供应商评审价）×10%×100


22．
评审过程及保密原则
22.1
递交首次磋商响应文件之后，直到授予成交供应商合同止，凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、核查和比较磋商响应文件的有关资料等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。
22.2
在磋商期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其响应被拒绝，并承担相应的法律责任。
六  确定成交
23．
成交候选供应商的确定原则及标准
23.1
确定实质上响应磋商文件且满足下列条件者为成交候选供应商。
采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评审价由低到高顺序排列，得分与评审价均相同的，按技术得分由高到低顺序排列。按本须知21.3条的规定确定成交候选供应商。

24．
确定成交供应商
24.1
磋商小组将根据评审标准，推荐成交候选供应商排序，由采购人根据排名顺序确定每包得分最高的一名成交候选供应商为该包成交供应商。在确定成交供应商前，采购单位不得与供应商就最终报价、最终响应方案等实质性内容进行谈判。

24.2     成交供应商拒绝签订合同、因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，依此类推。采购人亦有权重新进行竞争性磋商。
25.
项目终止情形
25.1    在采购中，出现下列情形之一的，该项目应予终止：

25.1.1   因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

25.1.2   出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.1.3   在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过单项控制金额或分包控制金额的供应商不足3家的；

26．
成交通知书
26.1
在磋商响应有效期内，成交供应商确定后，采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交结果，并以书面形式向成交供应商发出成交通知书。
26.2
     成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
26.3     成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
27.
签订合同
27.1
成交供应商应当自收到成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同。
27.2
磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
28． 
履约保证金
28.1     成交供应商在签订合同后7天内，向采购人提交合同条款中所规定金额的履约保证金伍万元。

28.2    如果成交供应商没有按照上述第27条或28.1条的规定执行，采购人将取消该成交决定，在此情况下，采购人可按成交候选供应商推荐排序选择下一个成交候选供应商为成交供应商。

29.     质疑

29.1   供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本磋商文件第一章）提出质疑（针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：
29.1.1 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为按要求购买并收到磋商文件之日；
29.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.1.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买磋商文件的，可以按规定对磋商文件提出质疑。
29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

　　  （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　  　（2）质疑项目的名称、编号；

　  　（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　  （4）事实依据；

　　  （5）必要的法律依据；

　　  （6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。
29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理： （1）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。

　   　（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

29.7   质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
第四章  合同格式

外交学院两校区消防设施维保及消防易损项目合同

（范本）
发包方：（以下称甲方）外 交 学 院
承包方：（以下称乙方）
为明确双方权益和义务，本着互惠互利的原则，特订立本合同，以便共同遵守。

一、项目名称：外交学院两个校区（展览路校区、沙河校区）消防系统维保养项目。
二、项目地址：展览路校区地址：西城区展览路24号；沙河校区地址：昌平区沙河镇高教园南三街5号院。

三、维保质量：不得低于国家及北京市消防行业规定的质量标准。
四、维保期限：自     年   月  日到    年  月  日止。（为期为12个月）。

五、合同共计价款：        元

六、付款方式：合同签订后，乙方须在30天内按照设备采购清单完成采购并配送，甲方清点后支付设备采购费用       元，维保服务费      元，每季度支付一次，甲方在上一季度完成之次月上旬向乙方支付，服务费为      元（维保服务费用的四分之一）。乙方应在合同签订后 7 天内，向甲方交纳履约保证金人民币大写伍万元整（小写50000.00元）履约保证金支付形式为：支票、电子转账或银行汇票。合同服务期满后，甲方依据乙方履约情况给予返还(不计利息），如认定乙方没有认真履约，甲方有权扣除履约保证金部分或者全部作为对乙方未履约的处罚。

七、甲方权利和责任：

1.甲方向乙方提供一套消防系统资料，主要产品设备资料等。在维护过程中，乙方如需原设计、施工单位提供有关资料，甲方应牵头作好协调工作。

2.甲方不得将消防设施设备挪作他用，若因此发生损坏，在此期间造成损失及责任将由甲方承担。

3.甲方如进行装修，事前必须通知乙方。甲方负责协调落实装修改造工程期间的安全工作。

4.保养期间甲方应提供便利条件，协助乙方的工作。

5.合同有效期内，因乙方不能保质保量按照合同约定履行，经甲方书面通知三日后仍不改正的，甲方有权单方面无责解除合同，因此给甲方造成直接或间接的算损失，由乙方负责赔偿，直至合同解除。

八、乙方维保项目

1.火灾自动报警系统；
2.消防联动系统(含防排烟系统);

3.自动喷淋灭火系统;

4.防火分隔设施系统;

5.消防控制主机系统;

6.消防给水系统;

7.消防应急照明与疏散指示系统;

8.消防广播系统（含消防电话）﹔

9.消火栓系统（含室内外消火栓、消防炮）﹔

10.水泵、稳压泵、控制柜、联动柜;

11.可燃气探测报警系统;

12.气体灭火系统;

13.食堂自动灭火系统;

14.其他按相关规定标准要求进行定期不定期维保;

15.按照甲方要求对学院相关人员进行消防培训;

16.根据甲方实际情况，制定消防应急处置预案;

17.按照甲方要求，制作双校区消防标识，费用由乙方负责。

九、消防系统中各子系统的服务内容

1.火灾自动报警系统

(1)每周对火灾报警系统检查和试验1次;

(2）每周对火灾报警控制器的各功能进行试验1次;

(3）采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示，每年全覆盖一遍;

(4)每年对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验;

(5）每月对消防系统联动设备检查和试验1次;

(6）每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验2次;

(7）每年对火灾事故广播进行消防联动试验2次;

(8）每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验2次;

(9)每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验2次;

(10）每年对机柜和机柜内设备除尘1次;

(11）对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修；
(12）对火灾自动报警系统的故障进行维修;

(13)对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障及维修。

2.消火栓系统

(1)每月对消防泵进行启动运转试验1次，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验1次;

(2）每月对系统上所有的控制阀门进行检查1次，保证控制阀门处于正常工作状态;

(3）每月对消火栓进行检查1次，发现问题及时处理;

(4）每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验1次;

(5)每月对重点部位的消火栓出水检查1次;

(6）每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查1次，发现问题及时报采购人更换;

(7）每年对水泵接合器的接口及附件进行检查1次。

3.自动喷水灭火系统

(1）每月对水源控制阀、报警阀组进行检查1次，保证系统各种阀门处于工作状态;

(2）每月对喷淋水泵进行启动运转试验1次;

(3）每月对电磁阀作启动试验1次，动作失常时马上通知采购人及时更换;

(4)每月对喷头进行外观检查1次，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除;

(5)每季度对湿式报警旁的放水试验阀进行泄水试验1次，验证湿式报警阀的供水能力;

(6)每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验1次;

(7）每年对水泵接合器的接口及附件进行检查1次，并进行维护;

(8）每月对消防水池、消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查1次，发现问题及时协助贵单位处理。

4.防火分区

(1)每月对木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等检查1次，检查其的完好情况;

(2)每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验1次，检查其性能完好情况;

5.防排烟系统

(1)每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等1次，检查其是否处于正常完好状态;

(2)每半年手动或自动打开排烟阀、启停送风机、排烟机1次，查看其性能;

(3）每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验1次，检查其性能。

6.应急照明疏散指示

(1）每月检查安全出口、琉散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志1次，检查其是否处于正常完好使用状态;

(2〉每年分批次试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作，每年全覆盖一遍。

7.其它

(1）每月检查集水坑排设备、自救逃生设备1次，消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态;

(2）每季度试验消防电源末端的切换功能1次。

(3）每月对学院物业人员及微型消防站人员进行消防培训，形成纸质版培训记录。

(4）制定消防应急处置预案，每月至少一次按预案演练，形成纸质版演练记录。

(5）乙方积极配合甲方组织单位师生及各类人员进行大规模消防应急演练。
十、维修保养服务要求

1.乙方消防设备设施日常检查、测试及维修工作，负责对消防设备设施运行情况进行检测评估,按照国家和北京市相关检测及测试要求对各相关系统进行测试,确保室内外所有消防设备设施处于正常安全有效的工作状态和使用年限。

2.根据国家和北京市相关规定和招标文件要求及学校实际情况制定切实可行工作方案（流程）和年度工作计划，工作方案（流程)和年度工作计划经甲方签字确认后做为合同附件与合同具有同等法律效力。

3.配合消防部门对校园进行的消防安全检查工作。

4.未经甲方同意，乙方不得擅自挪用采购人的设备、设施，因乙方行为使甲方的设备、设施遭到损坏或影响正常运行的，由乙方承担全部责任并赔偿全部损失。

5.合同有效期内，乙方须对校区值机工作人员提供相关的技术培训，每月一次。

6.在维修保养服务过程中，乙方应采用少污染、无污染的工艺、设备，对扬尘、大气污染、污水排放、垃圾丢弃、噪音等进行控制，符合法规要求。

7.在维修保养过程中，乙方应对本单位工作人员进行劳动防护，发放必要的劳动防护用品和劳保用品，劳动防护用品和劳保用品必须符合安全要求

8.本项目实施过程中，维修或更换的材料、设备单价在1000元(含1000元)以内的，由乙方支付，单价超过1000元的材料、设备费由甲方另行支付。

9.本项目实施过程中，乙方负责承担按照甲方要求制作的消防标志、标识及消防宣传印刷品费用，总价不超过2万元。

10.本项目实施过程中，甲方组织一次大规模消防演习及培训讲座，演习过程中所用物品及费用由乙方承担，包括不限于烟雾发生器(20个）、毛巾（800条）、矿泉水等后续工作都由服务商负责（20箱）、相关消防设施器材、消防讲座培训费用等，总价不超过5万元。

十一、乙方承诺

1.本项目实施人员驻校,每个校区分别派驻壹名具有注册消防工程师证书或高级消防员证书的熟练消防维保技术人员24小时（包含节假日)驻场工作。驻场人员经甲方面试审核同意后需长期驻守学院，如发生人员变更调整，需经甲方同意后方可实施。驻场人员食宿费用由乙方自理;日常每日工作期间，除巡查、检修甲方消防设施设备外，驻场人员须在中控室值守，遇有设备故障，驻场技术人员应在5分钟内到达现场，须及时有效的排除，确保学院消防设备正常运转。

2.季检4次在每季度下旬进行时间与甲方商定。

3.年检1次，以年检结束本年度的消防工程维护工作，通过一年的检查维保，注意发现问题，及时汇报给甲方。

4.上述各项检查，如发现问题应及时处理，始终保持各系统正常运行，各设备完整有效。乙方按照工作计划实施过程中,每进行检查、维修、测试等工作均须做好相应记录，填写相关制式表格，并报甲方确认。

十二、争议方式:双方就合同发生争议，应先本着公平诚信的原则进行友好协商，如达不成一致，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、不可抗力:

1.如果甲乙双方中任何一方遭遇战争、火灾、水灾、台风和地震等不可抗力的因素，致使本合同履行受阻时，履行本合同的期限应予

延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知另一方，并在不可抗力发生后10日内，将有关部门出具的证明文件直接送达、邮寄或留置另一方。

3.如果不可抗力影响延续90日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

十四、合同更改及其它

1.甲方如要求变更合同有效期或终止合同，必须提前10天书面通知乙方。

2.甲方如要求增加施工项目，双方洽商解决。

3.此合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

4.本合同壹式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力，本合同自双方签字、盖章之日起生效。

甲方签字（公章）：                       乙方签字（公章）：

电话：                                  电话：
签订日期：                              签订日期：
第五章  服务需求
	包号
	内容
	是否接受进口
	预算（万元）

	01
	两校区消防设施维保及消防易损
	否
	76.53万元

	1.服务期：自合同签订之日起一年。
2.服务地点：外交学院双校区。
3.简要项目描述和采购需求：按国家和北京市相关的消防系统维修保养标准和规范要求对外交学院所属消防系统开展维修保养。


注：1.任何时候供应商报价不得超出单项控制金额及分包控制金额，否则其响应文件无效。
     2.供应商应在响应文件中对实施方案、项目进度计划、人员配备、应急预案、拟投入设备、重点难点分析等作出详细说明。

     3.本项目采购标的属性：服务。
     4.本项目采购标的对应的所属行业：租赁和商务服务业。
     5. 中小企业划型标准（租赁和商务服务业）：从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

一、项目概况和内容：
1、项目概况：展览路校区建筑面积：65638㎡：地址：西城区展览路24号院；沙河校区建筑面积：80958㎡，地址：昌平区高教园南三街5号院，总建筑面积:146596㎡
2、合同期限：合同签订后一年。
3、项目内容：按国家和北京市相关的消防系统维修保养标准和规范要求对外交学院所属消防系统开展维修保养。
4、本项目实施人员驻校，每个校区分别派驻：壹名具有注册消防工程师证书或高级消防员证书的熟练消防维保技术人员24小时（包含节假日）驻场工作，驻场人员经采购人面试审核同意后须长期驻守学院，如发生人员变更调整，须同等注册消防工程师或高级消防员经采购人同意后方可实施。驻场人员食宿费用由供应商自理；发现设备故障，须及时有效的排除，确保学院消防设备正常运转。
二、维修保养内容
1、火灾自动报警系统；
2、消防联动系统(含防排烟系统)；
3、自动喷淋灭火系统；
4、防火分隔设施系统；
5、消防控制主机系统；
6、消防给水系统；
7、消防应急照明与疏散指示系统；
8、消防广播系统（含消防电话）；
9、消火栓系统（含：室内外消火栓，消防炮）；
10、水泵、稳压泵、控制柜、联动柜；
11、可燃气探测报警系统；
12、气体灭火系统；
13、食堂自动灭火系统；
14、其他按相关规定标准要求进行定期不定期维保；
15、按照采购人要求对学院相关人员进行消防培训；
16、根据采购人实际情况，制定消防应急处置预案；
17、按照采购人要求，制作双校区消防标识，费用由乙方负责；
18、维保工作依据，须符合以下规定：
1）《中华人民共和国消防法》 
2）《高等学校消防安全管理规定》（2009 年） 
3）《北京市消防消防条例》（2011 年） 
4）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014(2018版）） 
5）《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010） 
6）《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 
7）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261-2017） 
8）《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007） 
9）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）
10）其他相关的消防法律法规和国家、行业设备设施技术规  范标准、专业资料及产品说明书。
三、消防系统中各子系统的服务内容
1、火灾自动报警系统
（1）每周对火灾报警系统检查和试验1次；
（2）每周对火灾报警控制器的各功能进行试验1次；
（3）采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示，每年全覆盖一遍；
（4）每年对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验；
（5）每月对消防系统联动设备检查和试验1次；
（6）每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验2次；
（7）每年对火灾事故广播进行消防联动试验2次；
（8）每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验2次；
（9）每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验2次；
（10）每年对机柜和机柜内设备除尘1次；
（11）对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修；
（12）对火灾自动报警系统的故障进行维修；
（13）对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障及维修。
2、消火栓系统
（1）每月对消防泵进行启动运转试验1次，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验1次；
（2）每月对系统上所有的控制阀门进行检查1次，保证控制阀门处于正常工作状态；
（3）每月对消火栓进行检查1次，发现问题及时处理；
（4）每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验1次；
（5）每月对重点部位的消火栓出水检查1次；
（6）每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查1次，发现问题及时报采购人更换；
（7）每年对水泵接合器的接口及附件进行检查1次。
3、自动喷水灭火系统
（1）每月对水源控制阀、报警阀组进行检查1次，保证系统各种阀门处于工作状态；
（2）每月对喷淋水泵进行启动运转试验1次；
（3）每月对电磁阀作启动试验1次，动作失常时马上通知采购人及时更换；
（4）每月对喷头进行外观检查1次，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除；
（5）每季度对湿式报警旁的放水试验阀进行泄水试验1次，验证湿式报警阀的供水能力；
（6）每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验1次；
（7）每年对水泵接合器的接口及附件进行检查1次，并进行维护；
（8）每月对消防水池、消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查1次，发现问题及时协助贵单位处理。
4、防火分区
（1）每月对木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等检查1次，检查其的完好情况；
（2）每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验1次，检查其性能完好情况；
5、防排烟系统
（1）每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等1次，检查其是否处于正常完好状态；
（2）每半年手动或自动打开排烟阀、启停送风机、排烟机1次，查看其性能；
（3）每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验1次，检查其性能。
6、应急照明疏散指示
（1）每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志1次，检查其是否处于正常完好使用状态，发现故障或损坏设备立即更换（24小时以内）；
（2）每年分批次试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作，每年全覆盖一遍。
7、其它
(1）每月检查集水坑排设备、自救逃生设备1次，消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态；
(2）每季度试验消防电源末端的切换功能1次；
(3）每月对学院物业人员及微型消防站人员进行消防培训，形成纸质版培训记录；
(4）制定消防应急处置预案，每月至少一次按预案演练，形成纸质版演练记录；
(5）乙方积极配合采购人组织单位师生及各类人员进行大规模消防应急演练；
四、维修保养服务要求
1、供应商负责采购人消防设备设施日常检查、测试及维修工作，负责对消防设备设施运行情况进行检测评估，按照国家和北京市相关检测及测试要求对各相关系统进行测试，确保采购人室内外所有消防设备设施处于正常安全有效的工作状态和使用年限。
2、供应商必须安排具有专业注册消防工程师证书人员或高级消防员资质证书，应具备熟练各种设备的应急措施的技能，技术人员24小时驻场（包含节假日），负责采购人消防设备设施日常维修保养工作，遇突发故障，供应商驻场技术人员应在5分钟内到达现场。
3、供应商应根据国家和北京市相关规定和招标文件要求及学校实际情况制定切实可行工作方案（流程）和年度工作计划，工作方案（流程）和年度工作计划经采购人签字确认后做为合同附件与合同具有同等法律效力。供应商按照工作计划实施过程中，每进行检查、维修、测试等工作均须做好相应记录，填写相关制式表格，并报采购方确认。
4、配合消防部门对采购人进行的消防安全检查工作。
5、未经采购人同意，供应商不得擅自挪用采购人的设备、设施。因供应商行为使采购人的设备、设施遭到损坏或影响正常运行的，由供应商承担全部责任并赔偿全部损失。
6、服务期内，供应商有责任对采购人值机工作人员提供相关的技术培训，每月至少一次。
7、在维修保养服务过程中，供应商应采用少污染、无污染的工艺、设备，对扬尘、大气污染、污水排放、垃圾丢弃、噪音等进行控制，符合法规要求。
8、在维修保养过程中，成交供应商应对本单位工作人员进行劳动防护，发放必要的劳动防护用品和劳保用品，劳动防护用品和劳保用品必须符合安全要求。

五、其它要求
1、供应商的报价中应包含本项目实施过程中发生的相关所有各种费用，包括但不限于材料费、人工费、工具费、机械费、测试调试费、劳保费、管理费、税费等等。除实施过程中，维修或更换设备单价超过1000元的材料、设备费以外，采购人不再追加其他费用。
2、本项目实施过程中，维修或更换的材料、设备单价在1000元（含1000元）以内的，由供应商支付，单价超过1000元的材料、设备费由采购人另行支付。
3、本项目服务期内，供货商负责承担按照采购人要求制作的消防标志、标识及消防宣传印刷品费用，总价不超过2万元。

4、本项目服务期内，采购人组织一次大规模消防演习及培训讲座，演习过程中所用物品及费用由供货商承担，包括不限于烟雾发生器(20个）、毛巾（800条）、矿泉水等后续工作都由服务商负责（20箱）、相关消防设施器材、消防讲座培训费用等，总价不超过5万元。
六、维修及采购清单
	外交学院消防维修配件及采购设备统计表

	序号
	名称
	总计
	品牌
	备注

	
	
	
	
	

	1
	35KG灭火器（干粉）
	15
	　
	例行检修

	2
	20KG灭火器（干粉）
	4
	　
	例行检修

	3
	2KG灭火器（干粉）
	30
	　
	例行检修

	4
	3KG灭火器（干粉）
	60
	　
	例行检修

	5
	4KG灭火器（干粉）
	2226
	　
	例行检修

	6
	5KG灭火器（干粉）
	156
	　
	例行检修

	7
	6KG灭火器（干粉）
	189
	　
	例行检修

	8
	3KG灭火器（二氧化碳）
	55
	　
	例行检修

	9
	35L水基灭火器
	137
	
	例行检修

	10
	70L气体灭火（七氟丙烷）
	1
	　
	例行检修

	11
	消防呼吸机（正压呼吸器）
	4
	　
	例行检修

	12
	4KG干粉灭火器
	150
	欧伦泰
	新购

	13
	6KG干粉灭火球
	20
	欧伦泰
	新购

	14
	30L水基推车灭火器（低温）
	85
	欧伦泰
	过期报废及新购

	15
	强光手电
	6
	TK20R
	新购

	16
	巡逻肩灯
	20
	
	新购

	17
	消防手报标识
	广告宣传横幅、标语制作费2万元，包括双校区各类消防安全标识。
	大面积更换

	18
	消火栓使用方法标识
	
	大面积更换

	19
	培训费、消防演习服务
	消防演习一年一次，包括不限于烟雾发生器(20个）、毛巾（800条）、矿泉水等后续工作都由服务商负责（20箱）、相关消防设施器材、消防讲座培训等相关费用5万元。
	


第六章 附件——磋商响应文件格式
目     录
附件1——磋商首次响应书
附件2——首次响应一览表

附件3——分项报价表

附件4——技术需求偏离表
附件5——商务条款偏离表
附件6——资格证明文件
6-1法人或其他组织的营业执照等证明文件
6-2纳税证明

6-3法定代表人授权书

6-4供应商的资格声明（格式）
6-5供应商的财务状况报告
6-6社会保障资金缴纳记录
6-7近三年经营活动中无重大违法记录声明
6-8磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件
附件7——近三年类似项目业绩
附件8——人员配备方案
附件9——项目实施方案

附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他文件

附件1    磋商首次响应书
致：（采购代理机构）
根据贵方为(项目名称)项目采购货物和服务的磋商邀请(采购编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本___份及电子版响应文件___份：
1首次响应一览表
2分项报价表

3技术需求偏离表
4商务条款偏离表
5资格证明文件
6遵守国家有关法律、法规和规章，按磋商文件中供应商须知和技术要求提供的有关文件
7以           形式出具的磋商保证金，金额为人民币　（金额）　元。
据此，签字代表宣布同意如下：
（1）所附磋商响应表中规定的磋商报价为人民币　　　　　（用文字和数字表示的磋商报价）。
（2）我方如被确定为成交供应商，将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。
（3）我方已详细审查全部磋商文件，包括第        号（采购编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
（4）磋商响应文件有效期为自递交最终响应文件之日起     个日历日。
（5）在规定的递交首次磋商响应文件时间后，我方保证遵守磋商文件中有关保证金的规定。
（6）在递交首次磋商响应文件之前，我方未曾为本项目采购需求提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或评审委员会可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。
与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：
地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________
供应商授权代表签字_____________________
供应商名称（全称）_____________________
供应商开户银行（全称）　　　　　　     
供应商银行帐号　　　　　　　  
供应商公章____________________
日期_________________________
附件2    首次响应一览表
  项目名称：_______________　                               采购编号：_______________
	包号
	名称
	首次报价
	磋商保证金(元)
	服务期

	
	  
	  小写：

大写：
	
	


供应商名称(公章)：
              

授权代表签字：___________________                                                

日期：_____年______月______日
注： 此表中，总价应和附件3中的总价相一致。
附件3   分项报价表

供应商名称：___________ 采购编号：_______________　　　　　　　　　　                           单位：人民币元     包号：     
	品目号
	名称
	收费标准及简要说明
	合计
	服务商
	服务承接商企业类型
（大型/中型/小型/微型）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	总价                          


供应商名称(公章)：
              

授权代表签字：___________________

日期：_____年______月______日
注：  1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不按上述格式提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。
3.上述报价应包含供应商完成第五章服务需求所有内容所发生的所有费用，采购人将不再支付其他费用。

附件4    技术需求偏离表
项目名称：___________ 采购编号：______________ 
	序号
	内容
	磋商文件条款号
	采购要求
	响应内容
	偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离）
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：
                 
授权代表签字：____________________

日期：_____年______月______日
注：供应商应针对采购文件第五章《服务需求》中的采购要求进行点对点应答。
附件5    商务条款偏离表
项目名称：___________ 采购编号：______________ 
	对本项目采购文件中所有商务条款的偏离情况（请进行勾选）
□无偏离
□有偏离。如有偏离，请在下表中予以逐一列明：

	序号
	采购文件条款号
	采购文件的商务条款
	采购文件的商务响应
	偏离情况（正偏离/负偏离）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：
                 
授权代表签字：____________________
日期：_____年______月______日
附件6   资格证明文件（格式）
附件6-1   法人或其他组织的营业执照等证明文件
【提供营业执照（事业单位响应提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构响应提供执业许可证、自然人响应提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）加盖本单位公章】
附件6-2   纳税证明

【须提供递交首次磋商响应文件截止日前六个月内任意一个月的有效票据凭证复印件，加盖本单位公章。依法免税或零报税的供应商，应提供相应文件或纳税申报表（复印件加盖公章）证明其依法免税，并作出相应情况说明。】

附件6-3    法定代表人授权书
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

　　委托期限：自本授权书签署之日起至磋商有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

法定代表人（签字或盖章）_______________________
被授权人（签字）_______________________________
供应商名称（公章）_____________________________                                
日期：      年    月   日
附：
被授权人姓名：

身份证号（身份证正反面复印件须附后）：
职　　　　务：
详细通讯地址：
邮 政 编  码：
传　　　　真：
电　　　　话：
附件6-4   　供应商的资格声明（格式）

1、名称及概况：
(1)供应商名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

　　(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：
自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：
年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额
__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________
__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年类似项目业绩：

  __________　　 ___________　　___________　　___________
__________　　 ___________　　___________　　___________
4、有关开户银行的名称和地址：_____________________________
5、需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
日期：_____________________________________

授权代表(签字)：___________________________
授权代表的职务：___________________________
电话号：___________________________________

传真号：___________________________________

公  章：___________________________________

附件6-5   　供应商的财务状况报告
说明：
1、供应商在磋商响应文件中，必须提供本单位上年度（2022年）经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。
2、如供应商无法提供上述审计报告，则需提供银行在递交响应文件截止日前三个月内出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供有效的复印件。若提供的是复印件，采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。
注：已由专业担保机构对供应商进行资信审查后出具担保函的，供应商无须再提供上述要求的财务状况报告。
附件6-6    社会保障资金缴纳记录
【须提供递交首次磋商响应文件日前六个月内任意一个月的社会保障金交纳记录（缴费的银行单据或所在社保机构开具的证明）复印件，加盖本单位公章】
 附件6-7   近三年经营活动中无重大违法记录声明
我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。
若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。
供应商名称（公章）：
                  

授权代表签字：____________________
日期：_____年______月______日
           附件6-8  磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件
（1）供应商作为从事消防设施维护保养检测、消防安全评估服务的消防技术服务机构，须具备应急管理部关于印发《消防技术服务机构从业条件》的通知(应急 (2019] 88 号)文件规定的条件，投标人信息应能够在社会消防技术服务信息系统公开查询(提供截图并加盖投标人公章)。
（2）供应商必须提供相关单位一览表，否则响应无效
供应商相关单位一览表

	和供应商的负责人为同一人的其他单位名称

	1
	（单位名称）

	…
	……

	…
	……

	和供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称

	1
	（单位名称）

	…
	……

	…
	……


注1：如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。
注4：供应商应当依据自身存在的上述情形，如实披露与本单位存在关联关系的单位情况。如未如实披露和说明，一经发现，其响应无效，并将承担由此造成的损失和法律责任。
供应商名称（公章）：
                  

授权代表签字：____________________
日期：_____年______月______日
（3）本项目为专门面向中小企业采购项目。供应商必须提供“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”，否则视为无效响应。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，服务必须全部由符合政策要求的中小企业承接。供应商必须提供文件规定的“中小企业声明函（服务）”，未提供的将导致响应无效。
注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”。
注3：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。
注4：本项目对应的所属行业详见第五章说明。 

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：
日期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
                                   日  期：
（4）供应商认为必要的其他资格证明文件（如有）（提供复印件，加盖公章）

附件7   近三年类似项目业绩
请供应商自行设计表格填写，按磋商规定的评审办法提供项目业绩。
附件8  人员配备方案

1.  本项目实施团队主要人员名单

	拟担任

职务、分工
	姓名
	职称
	专业
	从业资格
	相关工作年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目组人员不发生变动。

供应商名称(加盖公章)：
                  

日期：   年   月    日
2.  项目负责人简历表
	姓名
	
	年龄
	
	职称
	

	身份证号码
	
	职务
	

	毕业学校
	
	专业
	

	现所在机构或部门
	
	相关工作年限
	

	拟在本项目担任中职务
	

	主要经历
	

	日期
	参加过的相关项目名称
	担任何职

（负责人/参加者）
	是否已完成
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：应附上有关从业资质证书、学历证书、身份证复印件等。

供应商名称(加盖公章)：
                  

日期：      年   月    日

附件9  项目实施方案
附件10  磋商文件要求的和供应商认为必要的其他文件
PAGE  
36

