中央财经大学沙河校区教室直播系统建设项目

招 标 文 件

项目编号：HW-2023027-MD0585

采购人：中央财经大学

采购代理：北京明德致信咨询有限公司

2023年10月

目      录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

第三章 资格审查	26

第四章 评标程序、评标方法和评标标准	29

第五章 采购需求	38

第六章 拟签订的合同文本	52

第七章 投标文件格式	63

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：HW-2023027-MD0585

2.项目名称：中央财经大学沙河校区教室直播系统建设项目

3.项目预算金额：298万元、项目最高限价（如有）：298万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 沙河校区教室直播系统建设 | 298 | 1批 | 否 | 在沙河校区建立常态化直录播系统，通过课堂高清直录播设备，实现日常课程的录制需求，并搭建课程资源平台，支持课程资源管理、编辑、发布及下载等需求，满足在线开放课程、混合式教学、学生自主学习、教学管理等功能。详见招标文件第五章。 |

5.合同履行期限：按招标文件要求。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小/小微企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务由符合政策要求的中小/小微企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询信用记录（截止时点为投标截止时间，由采购代理机构查询），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是  ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动；为本项目/某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目/该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标；

（2）应按招标公告的规定购买/获取招标文件。

（3）其他特定资格条件                    。

三、获取招标文件

1.时间：2023年10月20日至2023年10月27日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

3.方式：

（1）电汇或网银。请投标人汇款时务必注明“标号+用途”（比如：ZC23-0585标书款），以便财务查账及汇总。

（2）供应商转账完成后，须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”频道选择本项目编号“BMCC-ZC23-0585”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名资料（如招标文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

（3）采购文件请自行下载，请点击：明德致信公司网站“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

4.售价：500元（包）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年11月10日14点00分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第二会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购鼓励节能、环保产品；扶持不发达地区和少数民族地区；促进残疾人就业政府采购政策等，详见本项目招标文件。

2.银行账户信息，投标保证金及代理费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+包号+用途”，例如：ZC23-0585保证金或服务费。

收款单位：北京明德致信咨询有限公司；

开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行；

账号：0200 0062 1920 0492 968。

3.发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网、中央财经大学网站 发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中央财经大学

地    址：北京海淀区学院南路39号

联系方式：闫老师；010-62289113

2.采购代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室

联系方式：刘亚运、颜华、吕绍山、王爽  010-82370045、bjmdzx@vip.163.com

3.项目联系方式

项目联系人：刘亚运、颜华、吕绍山、王爽

电      话：010-82370045、15910847865

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 资金来源 | ■财政性资金 □非财政性资金 |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ■是 □否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目 ■本项目 01 包为非单一产品采购项目，核心产品为：直录播中控一体机 |
| 3.1 | 现场考察 | □不组织 ■组织，考察时间：2023年10月30日10点00分 考察地点：中央财经大学沙河校区东区主教楼。 现场联系人：颜华 电话：18501056256 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：____； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：____ ； （4）未中标人样品退还：___； （5）中标人样品保管、封存及退还：______； （6）其他要求： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 沙河校区教室直播系统建设; 工业. 中小企业划型标准规定：工业。 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 11.3 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 01包：人民币44700 元； 投标保证金收受人信息： 账户名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968。 注：汇款或转账时请务必附言“项目编号+包号+用途”，例如：ZC23-0585保证金。 |
| 12.6 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形： |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 投标文件：正本：1份；副本：5份；电子版：1份。 电子版应包括如下文档内容： （1）投标文件PDF格式文件，应包含正本所有内容的清晰扫描件（含签字盖章）； （2）投标文件word格式可编辑版本； （3）电子版投标文件以U盘形式提交。 注意：电子文档内容和对应的正本必须完全一致，因电子文档与正本文件不一致产生的后果由投标人自行承担。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.6 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京明德致信咨询有限公司； 联系电话：82370045； 通讯地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）（费率表如下）执行，按包以中标金额为基数，按差额定率累进法下浮10%计算； 项目类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标. 100以下; 1.5％; 1.5％. 100—500; 1.1％; 0.8％. 500—1000; 0.8％; 0.45％. 1000—5000; 0.5％; 0.25％. 5000—10000; 0.25％; 0.1％. 10000——100000; 0.05％; 0.05％. 100000以上; 0.01％; 0.01％. 缴纳时间：中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳代理费。 |

投标人须知

一   说  明

1.	采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1    采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2	投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3	联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2．	资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1	资金来源见《投标人须知资料表》。

2.2	项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3	是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4	核心产品见《投标人须知资料表》。

3．	现场考察、开标前答疑会

3.1     若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2     由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4.	样品

4.1     本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2    样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.	政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1	进口产品

5.1.1  指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2 本项目是否接受进口产品见第一章《投标邀请》。

5.2	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4  本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5  采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6  小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3	政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4	支持乡村产业振兴管理

5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5	正版软件

5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6	信息安全产品

5.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

6．	投标范围和投标费用

6.1	本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

6.2    投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无承担的义务和责任。

二   招标文件

7.	招标文件构成

7.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，各册的内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

第五章	　采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章　投标文件格式

7.2	投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

7.3    除非另有说明，若本招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务。所引用的品牌、型号或生产供应商名称不构成对投标人及其投标文件的限制。若采用的技术术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。投标人可提供同等于或优于招标文件要求的产品和服务。

7.4    除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人应自行了解。

8.	对招标文件的澄清或修改

8.1	采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2	上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式以电子邮件形式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3	澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

8.4	投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

三   投标文件的编制

9.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

9.1	除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

9.2    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.	投标文件构成

10.1	投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。投标文件按如下顺序装订：

1投标书（实质性格式）

2开标一览表（实质性格式）

3投标分项报价表

4采购需求偏离表（实质性格式）

5合同条款偏离表（实质性格式）

6资格证明文件（要求详见第三章《资格审查》）

7业绩证明材料

8中小企业声明函

9招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件，如本须知第10.3-10.5条的所有文件

10.2	对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3	第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4	对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5	投标人认为应附的其他材料。

11.		投标报价

11.1	除非招标文件另有说明，所有投标均以人民币报价（现场交货价），不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.3.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.3.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.4	采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标无效。

11.6	对于一个包，投标人只允许对该包有一个总报价，任何有选择性或可调整的报价（或多个方案）的投标将导致其投标无效。

11.8 	投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该超出部分内容在评标时将不予以核减。

12.	投标保证金

12.1	投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.2	投标保证金可采用下列形式之一：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3	投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。投标人同时对多个采购包进行投标时，为便于区分，投标保证金建议分包提供；若合并提供，必须注明投标包号及投标保证金金额。若投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个采购包，涉及的所有采购包将均被视为无效投标。

12.4   投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

12.5	采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人。

12.6	有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）未按招标文件要求足额缴纳代理费的；

（6）招标文件规定的其他情形。

13.	投标有效期

13.1	投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

13.2	采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.	投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按招标文件《投标须知资料表》的规定准备投标文件正本和副本以及电子版，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。副本可采用正本的复印件。若正本和副本不符，以正本为准；电子版投标文件和纸质版投标文件不符，以纸质版投标文件为准。

14.2	投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上规定的地方签字并加盖单位公章(标书中所要求盖章处均为单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。授权代表须取得书面的“授权委托书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。

14.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

14.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

14.6   投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，建议双面打印。采购人、采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。

四   投标文件的递交

15.	投标文件的密封和标记

15.1   投标时，投标人应按包将投标文件正本和所有的副本、电子版分开密封装在单独的包装中，且在包装正面标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。

15.2   为方便开标唱标，投标人应将 “开标一览表”单独密封，并在包装上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。

15.3   为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在包装上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇/网银方式，提供电汇底单/转账网页复印件，并加盖投标人公章；若采用保函、支票等形式，须提供保函/支票的原件）。

15.4  所有包装上均应注明如下内容：

1）清楚标明递交至规定的投标地址。

2）注明项目名称、项目编号、包号及对应名称和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）注明投标单位名称和地址。

4）密封包装封面上须加盖投标人公章或授权代表签字。

15.5	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人或采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

16.	投标截止时间

16.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至规定的地址。采购人或采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，采购人或采购代理机构应当拒收。

16.2	采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

17.	投标文件的修改、补充与撤回

17.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

17.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须按照本章第15条进行密封和标记（注明项目名称、项目编号、“补充或修改通知”等）。

17.3	在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

17.4   在投标截止时间后、投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件（包括全部或部分投标资料），否则其投标保证金将不予退还。

五   开标及评标

18.	开标

18.1	采购代理机构将在规定的日期、时间和地点组织公开开标，投标人可派一名代表（即开标代表）参加开标仪式。

18.2	开标时，由投标人或者其推选的代表检查自身投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。未宣读的投标总价、价格折扣和招标文件允许提供的备选 投标方案等实质内容，评标时不予承认。在开标时没有启封和唱标的投标文件在评标时将不予考虑。

投标人不足3家的，不得开标。

18.3	采购代理机构将打印开标记录，投标人参加开标仪式的代表应在该开标记录上签字确认开标结果。若无投标人的代表签字确认，以采购代理机构打印的开标记录为准。投标人未派代表参加开标的，视同认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

19.	资格审查

19.1   见第三章《资格审查》。

20.	组建评标委员会

20.1    评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2    评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21.		评标程序、评标方法和评标标准

21.1  见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22．	确定中标人

22.1	采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

22.2	采购人有权根据投标人递交的投标文件，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

23．	中标公告和中标通知书

23.1	采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2    中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24．	废标

24.1   在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

24.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2   废标后，采购代理机构应将废标理由通知所有投标人。

25.	签订合同

25.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

25.3	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4	联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.5	政府采购合同不能转包。

25.6	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26． 	询问与质疑

26.1	询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2	质疑

26.2.1  投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

26.2.3 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4  投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3   接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27． 	代理费

27.1	收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

28． 	其它

28.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

28.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响招标人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

28.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了招标人从竞争中所获得的利益。

28.2   其他未尽事宜，依据政府采购法及其实施条例、现行的有关政府采购的规定进行处理。

第三章   资格审查

一、资格审查程序

1、开标结束后，采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2、招标文件中资格证明文件中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合资格审查要求的，资格审查不合格，其投标无效。

4、投标人《资格证明文件》均应加盖投标人公章，否则其投标无效。

5、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 2 | 授权委托书 | 法定代表人本人参与投标的需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人本人参与投标的，需提供法定代表人委托授权书 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 3 | 投标人资格声明 | 提供了符合招标文件要求的投标人资格声明。 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 4 | 纳税证明 | 提供了符合招标文件要求的纳税证明 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 5 | 投标人的财务状况报告 | 提供了符合招标文件要求的财务状况报告 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 6 | 社会保障资金缴纳记录 | 提供了符合招标文件要求的社会保障资金缴纳记录 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 7 | 制造厂家授权书 | 第五章明确要求提供制造厂家授权的必须提供授权书，其它情况不是必须提供 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 1.若本项目接受联合体投标： 1.1针对联合体投标人，必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 1.2联合体各成员单位均须提供本表中序号1-6的证明文件。 1.3本表序号9项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 1.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 1.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 1.6若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 2.若本项目不接受联合体投标，投标人不得为联合体，否则将被认定投标无效。 | 提供《联合协议》原件，格式见第七章投标文件格式 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 10 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 11 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网(www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 12 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 | 单独密封提交，具体要求见第二章投标人须知 |
| 13 | 代理费承诺书 | 按照招标文件的规定提交。 | 格式见第七章投标文件格式 |

# 第四章  评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，其投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 2 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 3 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 5 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为投标无效。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）采购人所采购的设备不涉及政府强制采购，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照《评标标准》中节能、环境标志产品得分规则加分。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：以价格低的投标人获得中标人推荐资格

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标报告

  - 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／该投标人的评标价)×30%×100 | 0-30 |
| 2 | 技术部分 | 投标文件对招标文件第五章“货物需求一览表及技术需求”中“二、技术规格 （三）主要技术指标 2 货物技术要求”的响应程度； 标★指标为实质性要求，负偏离的投标无效； 标▲指标，每有1项满足招标文件要求的，得1分，最高得28分； 无标记指标，每有1项满足招标文件要求的，得0.25分，最高得12分。 技术部分满分为40分。 凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。 | 0-40 |
| 3 | 相关业绩 | 提供投标人近三年（2020年10月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同或相似的项目业绩。每提供一个有效业绩得1分，满分5分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 | 0-5 |
| 4 | 项目实施方案 | 投标人根据招标文件第五章“采购需求”中的要求提供具体的实施方案： 实施方案分析完整合理、符合业务实际和项目需要的，实用性、可操作性强得5分； 实施方案分析比较完整合理、比较符合业务实际和项目需要的，实用性、可操作性比较强得4分； 实施方案分析合理、基本符合业务需要和项目需要的，有一定的实用性、可操作性得3分； 实施方案分析合理、基本符合业务需要和项目需要的，实用性、可操作性存在一定不足的得2分； 实施方案合理性差或不符合业务实际及项目需求的得实用性差或不具有可行性的得1分； 未提供得0分。 | 0-5 |
| 5 | 项目进度计划 | 项目进度计划周密、合理、高效的，得5分； 项目进度计划比较周密、比较合理、高效的，得3分； 项目进度计划考虑不够周密，存在不足的，得1分； 所提供的方案不适用于本项目或可行性较差，得0分； | 0-5 |
| 6 | 服务措施及承诺 | 结合投标人的各项服务措施及承诺综合打分： 各项服务措施及承诺合理、完善，满足项目需求的得 5 分； 各项服务措施及承诺比较合理、完善，满足项目需求的得 4 分； 各项服务措施及承诺基本合理，可以满足项目需求的得 3 分； 各项服务措施及承诺基本合理，部分满足项目需求的得 2 分； 各项服务措施及承诺欠合理但可执行的，得 1 分； 未提供各项服务措施及承诺得 0 分 | 0-5 |
| 7 | 拟投入设备 | 对供应商拟投入本项目使用的各类设备的配置是否合合理、先进、全面进行综合评价。 设备齐备，配置全面合理的，得5分； 设备基本齐全，配置比较合理的，得3分； 设备基本齐备，但配置有欠缺的，得1分； 拟投入设备缺失严重或所提供的设备不适用于本项目的，得0分。 | 0-5 |
| 8 | 保障措施 | 实现目标任务的保障措施： 保障措施合理、完善，满足项目需得5分； 保障措施基本合理，可以满足项目需求得3分； 保障措施欠合理但可执行，得1分； 未提供保障措施得 0 分。 | 0-5 |
| 合计 |  |  | 100 |

第五章　采购需求

### 一、需求一览表

| 包号 | 名称 | 数量 | 预算金额 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 沙河校区教室直播系统建设 | 1批 | 298万元 | 否 |
| 注： 1.交货时间：自合同签订之日起120日内交货并安装调试完毕。 2.交货地点：中央财经大学用户指定地点。 3.超出预算金额的投标无效。 |  |  |  |  |

### 二、技术规格

#### （一）项目采购简要概述及需实现目标：

- 项目简介

在沙河校区建立常态化直录播系统，通过课堂高清直录播设备，实现日常课程的录制需求，并搭建课程资源平台，支持课程资源管理、编辑、发布及下载等需求，满足在线开放课程、混合式教学、学生自主学习、教学管理等功能。同时，实现网络多媒体教室的远程集中化管理和操作、远程控制设备，提高教室管理效率。

- 采购清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 直录播中控一体机 | 65 | 台 | 直播、录播、中控等多功能一体化设备，能实现教室多路视频、音频等信号流采集和集成，实现教室常态化直录播；配合中控软件实现网络多媒体教室的远程集中化管理和操作、远程控制设备。 |
| 02 | 直录播中控软件平台 | 1 | 套 | 实现直录播课程或活动发起、资源上传、编辑、发布、回放及下载等功能，完成直录播资源全周期管理； 教室多媒体设备及集中化管理和远程控制平台。 |
| 03 | 控制面板 | 65 | 台 | 实现教室多媒体设备一键控制、直录播一键开启等相关功能。 |
| 04 | 功放、音频处理器等设备 | 65 | 套 | 满足日常教学、考试和直录播等场景的音频信号传输、增强、处理和调节等需求，可为一体化设备或独立设备。 |
| 05 | 摄像头 | 110 | 台 | 高清摄像头，采集老师授课画面和（预留）学生画面。 |
| 06 | 系统集成 | 1 | 套 | 与学校院系、专业、班级、师生信息、课表、一卡通、人脸识别、门户等系统集成，实现单点登录和数据的自动同步。 |
| 07 | 时序电源 | 65 | 台 | 支持按照前后顺序逐个启动和关闭设备电源，减轻和避免感应电流对设备的冲击，有效管理和控制多个设备。 |
| 08 | 千兆交换机 | 65 | 台 | 满足多设备的联网需求 |
| 09 | 电源、辅材及其他配件 | 65 | 套 | 提供必要的电源、辅材及其他配件，确保施工能顺利进行。 |

- 项目结构

系统拓扑图（参考）

  - 教室硬件：为沙河校区东主教45间、西主教17间和学院楼3间多媒体教室（共65间教室）提供核心硬件设备，包括直录播中控一体机、控制面板、摄像头、功放和音频处理器、时序电源、千兆交换机等设备，实现教室课程及活动直录播、设备一键式控制和远程集中控制等功能，同时兼容现有的电脑主机、显示器、智慧大屏、投影仪、幕布、有线手持麦克风、无线水滴麦克风、IP广播、音响、讲桌等设备设施。

其中：

（1）47间为单投影教室，18间为双投影教室，公司提供的中控直录播一体机应实现同时控制两台投影仪。

（2）40间教室为单对音响（1对2台），25间为双音响教室（2对4台），音响型号为RVS SA-08SA-08JK，额定功率为800w，阻抗为8欧姆，所有音响均利旧，此次不更换。公司提供的功放和音频处理器应能够承载4台此音响满载运行。

  - 直录播中控软件平台：

（一）教室多媒体集中控制平台，实现教室多媒体集中化控制和远程管理。

（二）课程资源平台，私有化本地部署，实现课程资源分享及管理等功能。教师可自行发起直播、录播课程，并自行决定资源的发布与公开；学生可观看直播、点播回放、下载等操作。同时提供灵活开放的扩展接口，支持第三方对接，便于后续的扩展需。

  - 服务器及存储：学校可提供虚拟服务器或2台实体服务器，搭配约500T存储空间，供平台部署和直录播资源存储。供应商应提供合理的部署方案，满足常态化直录播资源的永久存储、满足65间教室同时发起直播、满足至少500人直播在线收看需要，并提供后续千人级直播观看的扩展方案。

  - 系统集成：与学校教学管理平台和门户系统对接，实现院系、专业、班级、师生信息、课表、门户等数据集成，实现数据的自动同步和更新，无须注册可实现平台单点登录。

- 功能需求

  - 常态化直录播：

基于教室高清多媒体直录播设备，满足日常教学直播和录播需要，录制资源自动上传、存储和下载，具体功能需求如下：

    - 满足有线麦克风、无线水滴麦、吊麦（预留）、电脑音频、笔记本音频等音源采集需要；

    - 满足教师摄像头、学生摄像头（预留）、电脑或笔记本画面等视频采集需要；

    - 画中画、多画面等布局可选，主画面和辅助画面可自由配置；

    - 实现课件、教师画面、学生画面等多画面信号切换和跟踪录制；

    - 实现课程直播和活动直播，实现资源的永久存储；

    - 能支撑65间教室同时开启直播，至少满足500人同时在线观看直播的需要，并提供千人级观看直播的高并发量需要；

    - 提供课程资源平台，平台用户无需注册，通过校内门户实现单点登陆；

    - 提供Windows、Mac、iPhone、Android等多种终端观看方式；

    - 用户可对课程资源进行发布、撤销发布、删除、下载、分享链接等功能，用户可自定义相关权限；

    - 临时无效课程资源可定期自动和手动删除，优质课程资源可永久保存。

    - 提供开放性的资源接口，可与学校其他学习平台进行对接和推流，实现直录播资源共享。

    - 管理员可远程查看教室直录播状态，可进行远程开启、关闭和暂停等管理。

  - 集中控制管理

    - 可以对教室多媒体如电脑、投影仪、幕布、功放、音响、音频处理器等设备本地一键控制，管理员可远程控制，支持远程一键锁定和解锁所有设备。

    - 实现电脑、笔记本和智慧屏等信号本地/远程一键切换。

    - 可以批量执行上课、下课、锁定、解锁等功能。

    - 可以查看所有教室摄像头画面，调整摄像头角度 、焦距等参数。

    - 实现远程开关机、远程控制管理，自定义开关机和解锁时间。

    - 实现系统对多媒体设备（投影、电脑主机、中控、摄像头等）进行自动检测和巡检，发现问题及时通过微信或邮件预警。

    - 实现本地课程录制一键开启、关闭和暂停功能。

    - 支持控制面板功能扩展和自定义开发。

#### （二）所投产品需执行国家相关标准、行业标准、北京市标准、规范。保证设备功能正常，各项技术参数符合相关国家标准以及采购技术要求。须提供在售全新设备，不得为停产型号或翻新机。

#### （三）主要技术指标：

- 基本要求

  - 采购标的需实现的功能或者目标

在沙河校区建立常态化直录播系统，满足日常课程的录制和直播需求，并搭建课程资源平台，实现课程资源观看、下载和管理等需求。同时实现网络多媒体教室的远程集中化管理和操作、远程控制设备，提高教室管理效率。

  - 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB 50016-2014    《建筑设计防火规范》

GB 50052-2016    《供配电系统设计规范》

GB 50054-2011    《低压配电设计规范》

GB 50166-2019	  《火灾自动报警系统施工及验收》

GB 50254-2014	  《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB 50314-2015    《智能建筑设计标准》

GB 50348-2018    《安全防范工程技术规范》

GB 50034-2013    《建筑照明设计标准》

GB 50116-2013    《火灾自动报警系统设计规范》

GB 50311-2016    《综合布线系统工程设计规范》

GB 50949-2013    《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB 51309-2018    《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》

GB/T 14197-2012  《音频、视频和视听系统互连的优选配接值》

GB/T 36342-2018  《智慧校园总体框架标准》

GB/T 36447-2018  《多媒体教学环境设计》

- 货物技术要求

| 直录播系统方案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 产品配置参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 直录播中控一体机 | 1.整机要求采用1U高度，方便在机箱内安装部署； ▲2.设备稳定可靠，支持7x24小时不间断运行（提供证明材料，并加盖投标人公章）； ▲3.视频接口：支持≥2路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口，支持笔记本、电脑、投影仪、幕布、网传等设备接入及信号切换（提供证明材料，并加盖投标人公章）； 4.音频接口：支持≥2路音频信号管理； 5.USB接口：支持≥1路USB接口； 6.网络接口：支持≥2路RJ45网口（100/1000兆）； ▲7.控制接口：多个控制串口，支持对时序电源、2路投影仪、电脑主机、交互大屏、控制面板等≥6个设备的控制（提供证明材料，并加盖投标人公章）； ★8.支持音频、视频数据采集，系统能实时采集所辖班级的教学音频数据视频数据，实时对音视频进行编解码、存储至本地设备，并将≥3路电脑桌面、教师摄像头、学生摄像头（预留）通过RTMP等标准协议推送到直录播服务器，以便于后续调取。采集画面同时不低于三路，画质最高可支持4K（提供证明材料，并加盖投标人公章）。 ▲9.设备支持对第三方设备进行接口调用控制，并支持提供接口给第三方调用控制。针对输入和输出接口，都提供通用化配置功能，支持包括IO、232、485、网络（http）等多种接口形态和协议，做到可配置，减少二次开发（提供证明材料或承诺书，并加盖投标人公章）； ▲10.支持远程控制开关机、远程控制管理、支持系统状态监测并为运维系统提供相关信息等（提供证明材料，并加盖投标人公章）； ▲11.开机自动恢复功能，设备支持面板控制、串口控制、网络控制等方式； ▲12.支持网络方式控制录播设备，支持一键启停录播、启停直播、自动导播等功能，支持显示和切换≥3 个机位画面（提供证明材料，并加盖投标人公章）； 13.支持录制资源保存至本地，本地存储容量≥128Gb。 | 65 | 台 |
| 2 | 软件平台 | （一）中控管理模块： ★1.平台具备批量控制功能，可自由设定所控制的教室范围，并批量执行上课、下课、锁定、解锁等功能；实现远程集中管控教室，实现可视化远程控制电脑、投影仪、幕布、信号切换、声音调节、摄像头方向调节等功能（提供系统截图，并加盖投标人公章）； ▲2.实现实时查看终端在线状态、课程信息等；实现一键锁定和解锁所有终端，锁定后的终端将无法登录使用；可以设定定时策略自动锁定、解锁和开关所有终端；支持有权限用户通过平台对指定教室终端进行远程锁定、解锁和开关（提供系统截图，并加盖投标人公章）； ▲3.需要实现自动巡检，可通过设置限制条件如按照时间计划、校区、楼宇楼层，对教室设备进行自动巡检，可对摄像机、直录播中控一体机、电脑主机、投影机、音频、网络等教学设备进行自动检查，并形成巡检结果报告（提供系统截图，并加盖投标人公章；功能暂时不完善的，需提供项目建设期内完成定制化开发的承诺书并加盖投标人公章）。 （二）直录播资源模块 4.满足有线麦克风、无线水滴麦、吊麦（预留）、电脑音频、笔记本音频等音源采集需要； 5.满足教师摄像头、学生摄像头（预留）、电脑或笔记本画面等视频采集需要； 6.画中画、多画面等布局可选，主画面和辅助画面可自由配置； 7.实现课件、教师画面、学生画面等多画面信号切换和跟踪录制； 8.实现课程直播和活动直播，实现资源的永久存储； ▲9.课程直播：能支撑65间教室同时开启直播，至少满足500人同时在线观看直播的需要，并提供千人级高并发量观看直播的解决方案（提供承诺书，并加盖投标人公章）； ▲10.课程录播：可实现课程的按课表自动/手动录制，可灵活配置各教室直播和录制规则、节次。支持课程直播，自动获取教学楼、教师、科目、班级等课程信息；可以对课程信息进行编辑，包含：课程名、课堂名、授课老师、课程介绍、课程封面等；支持录播课程回放（提供系统截图，并加盖投标人公章）； 11.活动直播：可以创建并发布校内和校外直播活动并推动直播预告，可设置活动信息，包含海报、封面、活动描述、活动时间、主讲人等；活动内容支持富文本编辑； 12.平台用户无需注册，通过校内门户实现单点登陆； 13.提供Windows、Mac、iPhone、Android等多种终端观看方式，支持网页版观看，无需下载插件； 14.支持教师摄像机、学生摄像机、课件等多画面同步观看，各画面可全屏； ▲15.用户（教师）可对课程资源进行发布、撤销发布、删除、下载、分享链接等功能，用户可自定义相关下载和查看权限（提供系统截图，并加盖投标人公章）； 16.临时无效课程资源可定期自动和手动删除，可定义优质课程资源并永久保存。 17.提供开放性的资源接口，可与学校其他学习平台进行对接和推流，实现直录播资源共享。 18.管理员可远程查看教室直录播状态，可进行远程开启、关闭和暂停等管理。 19.支持账号密码或微信扫码等多种登录方式； 20.第三方资源导入导出：支持与学校现有各类媒资平台的第三方资源平台的对接，互联互通，支持视频流推拉，支持自动同步和手动导出，支持查看导出进程和导出状态（提供对接承诺书，并加盖投标人公章）； 21.资源建设分析：可以用多种可视化图表、按日月周等多种时间维度展示教室直录播状态、课程总量、直录播资源总量和观看量等信息； 22.巡课模块：能够查看≥9个教室的上课画面，高质量呈现课堂情况，支持查看信息包括校区、教学楼、教室、日期、课程信息、班级信息等，帮助巡课老师定位课程。 23.支持根据用户实际使用需求完成必要的界面和功能定制开发。 | 1 | 套 |
| 3 | 控制面板 | ▲1.≥10寸液晶触控面板，电容式触控（提供证明材料，并加盖投标人公章）； ▲2.内置≥2GB RAM，分辨率≥1200*800，支持4K HDMI输出，≥1个USB接口，≥1个100/1000M RJ45网口（提供证明材料，并加盖投标人公章）； 3.支持刷卡登录等多种登录方式； ▲4.支持一键开关设备，支持电脑、笔记本、智慧屏等信号源的一键切换，支持电脑、大屏开关机控制，支持音量控制，支持摄像头方向调节，支持投影仪开启与关闭，支持幕布上升与下降，支持计算机功能，面板支持状态指示；面板支持锁定与解锁，可实现开放式讲台管理模式（提供实物界面功能图并加盖投标人公章）； ▲5.实现断网情况下自动解锁，开放所有使用权限（提供证明材料或承诺书，并加盖投标人公章）； 6.与直录播中控一体机协同工作，实现本地一键录制、暂停和关闭； 7.支持编程和功能拓展； 8.界面可以灵活定制。 | 65 | 台 |
| 4 | 功放、音频处理器等设备 | 1.提供独立化功放、音频处理器设备或者功放&音频处理器一体机均可； 2.设备总高≤3U； （一）功放模块： 3.额定功率:≥2*125w；频率响应不低于:20Hz-20kHz(±3dB)；总谐波失真(THD):≤0.05%；输入阻抗:≥10kΩ(电子平衡式)；信噪比:≥95dB； ▲4.能承载4个利旧音响（RVS SA-08SA-08JK，额定功率800w，阻抗8欧姆）满载运行（提供承诺书，并加盖投标人公章）。 （二）音频处理器模块： ▲5.音频接口：支持≥7路音频信号管理，支持有线麦克风、无线麦克风、电脑音频、笔记本音频、IP广播5路音频和2路预留音频输入； 6.具备反馈抑制（AFC）：声音增益提升幅度≥15dB（提供证明材料，并加盖投标人公章）。 7.处理啸叫抑制延迟能力：128ms，256ms，512ms。 ▲8.信噪比≥95dB（提供证明材料，并加盖投标人公章）； 9.频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB）；总谐波失真≤0.05%；增益差≤0.15dB； 10.自适应背景降噪（ANS）；信噪比提升20dB；回声消除强度(AEC)≥-60dB； 11.回音消除尾音长度≥512ms； | 65 | 套 |
| 5 | 摄像头 | ▲1.≥1/2.8英寸传感器，有效像素≥846w，≥8倍变焦（提供证明材料，并加盖投标人公章）； 2.信噪比：>50dB； ▲3.分辨率：≥1920*1080高清画面，支持向下兼容（提供证明材料，并加盖投标人公章）； 4.支持HTTP, TCP, UDP, RTSP,RTMP等通用网络协议； ▲5.POE供电（提供证明材料，并加盖投标人公章）； 6.≥1路RJ45 10/100M网络接口； 7.同时输出特写和全景两组画面。 | 110 | 台 |
| 6 | 系统集成 | ▲1.因教室机柜高度限制，本次投标的所有安装在机柜内的硬件设备总高度≤7U。 ★2.实现与校级统一身份认证系统对接，实现单点登陆，直接使用学校统一身份认证系统进行登录，无需另行注册账号（提供承诺书，并加盖投标人公章）； ▲3.与学校的教务排课等系统对接，实现学期、学院、师生基础信息、课表、选课数据等数据互联互通（提供承诺书并加盖投标人公章）； ▲4.实现全部数据同步以及增量数据同步。课表对接服务后，可以支持按课表自动录课和手动录制，实现教师和学生按课表观看直播和点播学习等（提供承诺书，并加盖投标人公章）； 5.支持数据同步状态和进度查询，方便用户查找同步数据的状态；定期自动执行数据检查，确保数据的准确性； 6.支持与第三方媒资平台、课程资源平台等对接，可推拉流，实现学校整体课程资源建设（提供承诺书，并加盖投标人公章）； 7.支持页面按需定制、美化开发和数据开发定制。 | 1 | 套 |
| 7 | 时序电源 | 1.≤2U机架式设备，方便在机柜中安装； ▲2.≥8路开关通道，控制电脑主机、功放和音频处理设备、投影仪、IP广播、无线水滴麦主机、IP广播电源等设备（提供证明材料，并加盖投标人公章）； 3.支持过压、欠压，过流保护控制，当电压范围超过设定范围，用电设备电流超过设定电流后，时序器自动关机，电压/电流恢复正常后再自动开机。 | 65 | 台 |
| 8 | 千兆交换机 | ▲1.≥16个10/100/1000Base-T以太网端口（提供证明材料，并加盖投标人公章）； 2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥92Mpps 3.无风扇设计； ▲4.可网管，支持vlan功能（提供证明材料，并加盖投标人公章）； | 65 | 台 |
| 9 | 电源、辅材及其他配件 | 1.提供必要的电源、插座、辅材及其他配件，完成相应的电力线路改造工作，确保施工能顺利进行； 2.所有教室投影仪与直录播中控一体机采用网传方式连接，确保信号稳定，后期维护方便； 3.统一更换讲桌现有的桌面多媒体信息盒，提供国标5口电源插座、HDMI投影口、Type-c投影口、3.5mm音频口、2个USB3.0接口等，供外接笔记本电脑、外接音频和外接U盘等设备使用。 | 65 | 套 |

“★”“▲”指标为须提供证明材料指标，供应商须按技术参数中的提供对应的证明材料，未明确要求的，投标人应提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或加盖投标人公章的书面承诺函。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

#### （四）交货期及交货地点：

1.交货期：自合同签订之日起120日内交货并安装调试完毕。

2.交货地点：中央财经大学用户指定地点

| 采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 安装地点 | 交付时间 | 是否核心设备 |
| 1 | 直录播中控一体机 | 65 | 台 | 沙河校区 | 合同签订后 120 日内全部交货并安装调试完毕。 | 是 |
| 2 | 直录播中控软件平台 | 1 | 套 | 沙河校区 |  | 是 |
| 3 | 控制面板 | 65 | 台 | 沙河校区 |  | 是 |
| 4 | 功放、音频处理器等设备 | 65 | 套 | 沙河校区 |  | 否 |
| 5 | 摄像头 | 110 | 台 | 沙河校区 |  | 否 |
| 6 | 系统集成 | 1 | 套 | 沙河校区 |  | 否 |
| 7 | 时序电源 | 65 | 台 | 沙河校区 |  | 否 |
| 8 | 千兆交换机 | 65 | 台 | 沙河校区 |  | 否 |
| 9 | 电源、辅材及其他配件 | 65 | 套 | 沙河校区 |  | 否 |

3.付款方式： 合同生效后15个工作日内支付合同总金额的50%作为首付款；核心设备（直录播中控一体机、直录播中控软件平台、控制面板等）到场并收货确认没问题后90个工作日内支付合同金额的10%作为二次付款；设备安装调试完成并顺利进入试运行状态后6个月内，支付合同总金额的20%作为三次付款；整体验收通过后3个月内支付合同总金额的20%作为尾款。

#### （五）供货及安装调试要求

- 中标后供应商需对投标承诺的内容完成必要的产品测试，30日内测试通过才能签订合同。

- 签订合同后30日内核心设备需配送到场并开始安装调试。

- 合同签订之日起120日内交货并安装调试完毕。

4. 为保证项目整体运行正常，中标的主要产品（直录播中控一体机、控制面板、功放和音频处理设备、时序电源）每种设备需要额外提供2套备件。

#### （六）售后服务及培训要求：

- 供应商向采购人提供的培训内容如下：供应商负责对采购人进行产品培训，由供应商派专业技术工程师，对所提供的产品进行两次以上培训，时间和场地由招标人确定。主要针对产品性能、技术参数、应用技巧等方面进行培训，保证采购人能掌握设备的操作使用。

- 项目质保期不少于五年。产品制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负责。所有产品均须由供应商提供保修期内的整机保修服务，保修期自双方代表在产品验收单上签字之日起计算。保修费用计入本合同总价。（供应商须提供承诺函加盖公章）。

- 软件平台中所有模块使用期限不少于6年或永久授权使用；软件平台允许接入量不少于100间教室或300路视频画面流（或无教室及设备接入数量限制）；使用期限内提供免费的平台升级服务，确保各软件平台及时升级至最新版本。

- 驻场服务：验收以后的5年内，每学期开学初，供应商需要安排至少1名驻场人员到达招标人指定地点进行驻场技术支持，驻场时间不少于10个工作日，上班时间与招标人发布的作息制度一致。终身免费技术支持。

- 产品故障处理响应时间：供应商需在2小时内响应产品故障报修，同时保证4小时内到达现场。

- 如果产品故障在检修 4 小时后仍无法排除，供应商应在 24 小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

- 所有产品保修服务方式均应为上门保修，即由供应商派员到采购人产品使用现场维修。由此产生的一切费用均由供应商承担。

#### （七）验收标准：

- 产品的到货验收包括：数量、外观质量、随机备件备品、装箱单、随机资料（中文）产品包装完整无破损；产品验收通过前，外包装数量、质量及外包装内产品数量、质量，均由供应商负责。

- 安装调试在产品到货后3个工作日内开始进行。

- 所有产品均须由供应商送货上门并依照本项目招标文件的要求和本项目供应商中标的投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。采购人不再支付任何费用。

- 产品调试验收标准如下：

  - 供应商负责将采购设备运至采购人指定地点，并进行设备的安装与调试。

  - 设备安装调试完成后，由双方共同参与项目验收。

第六章　拟签订的合同文本

# 中央财经大学沙河校区教室直播系统建设项目合同

甲方：中央财经大学

地址：北京市海淀区学院南路39号

联系人：

电话：

乙方：

地址：

联系人：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，结合本项目具体情况，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，通过友好协商，现授权各自代表就 中央财经大学沙河校区教室直播系统建设项目（项目编号：HW-2023027-MD0585 ）签订本合同：

- 定义

  - “合同货物”或“货物”：指系统集成工程中所确定的系统所需安装的设备、材料、备件及软件。

  - “软件”：本合同货物由软件及硬件组成。软件是指由硬连线逻辑指令及置于系统存储器内的机器可读码（包括但不限于半导体装置或系统）组成的电脑程序，可提供基本逻辑、操作指令以及与用户相关的应用程序指令，包括用于说明、维护及使用程序的有关文件。

  - “技术文件”：所有与合同设备、软件、系统的安装、调测、运行、维护和检验相关的文件。

  - “现场”：对系统进行安装和运行的场所，由甲方提前通知。

  - “合同”：本协议及其附件一（合同产品清单）。该附件是合同不可分割的一部分。

  - “一方”：甲方或乙方

  - “双方”：甲方和乙方

  - “安装”：由乙方负责的货物安装的服务工作。

  - “调试”： 由乙方负责的货物的调试服务工作和测试的服务工作。

- 合同标的、实施地点、实施期限等

- 项目名称： 中央财经大学沙河校区教室直播系统建设项目（项目编号：HW-2023027-MD0585 ），合同产品的品牌、名称、详细规格、数量、单价、说明、标准等内容见附件一（合同产品清单）。

- 项目内容：  中央财经大学沙河校区教室直播系统建设项目

- 实施地点：  中央财经大学沙河校区

- 实施期限：签订合同日起____日内完成安装调试及培训

- 合同价格及付款方式

- 本合同总金额为：¥  元人民币，大写(人民币)：    。上述合同总金额为交钥匙工程价格，即甲方在本合同项下应向乙方支付的最终价格，其中已经包括所有的产品费、运保费、拆除费、安装调试费、售后服务费和税费等，除该合同总金额外，甲方不再就本合同支付任何其他费用。

- 设备如发生停产、缺陷暴露等问题，供货单位需无偿替换为同厂家的升级替代产品。除合同中所明确列出的要求外，凡采购需求文件和系统正常运行应该具备的功能和设备及配件，均应包括在本项目范围中。

- 付款：本合同分四次付款，每次付款前乙方须提前将等额正规增值税发票提交给甲方，否则甲方有权拒绝付款并不承担逾期付款的任何责任。

（1）履约保证金：合同金额的5 %，即¥    元人民币，大写：      ，合同签定后，由乙方在_5_工作日内以汇款的形式交付至甲方指定账号，质保期满后，一次性无息返还给乙方，乙方未履行售后义务的，甲方有权另行委托第三方，所需费用从履约保证中扣除，不足以扣除的，由乙方承担并另行支付。

（2）首付款：合同生效后 _15_个工作日内，甲方将合同总金额的 50 ％，即¥     元人民币，大写：      作为预付款支付给乙方；

（3）二次付款：合同生效后 _30_个工作日内，项目核心设备需配送至甲方指定现场并验收入库。在合同约定到货时间内到货并货物确认没有问题后，甲方收到乙方付款申请并同意本次付款后_90_个工作日内支付合同总金额的10%，即¥    元人民币，大写：       支付给乙方；付款前乙方须提前将等额正规增值税发票提交给甲方，否则甲方有权拒绝付款并不承担逾期付款的任何责任。

（4）三次付款：项目在合同约定工期内完成整体建设及调试工作，顺利进入试运行状态后 6个月内，甲方收到乙方付款申请并同意本次付款后_15_个工作日内支付合同总金额的  20 %，即¥    元人民币，大写：       支付给乙方；付款前乙方须提前将等额正规增值税发票提交给甲方,否则甲方有权拒绝付款并不承担逾期付款的任何责任。

（5）尾款：标的物整体验收合格后 3个月内，甲方在收到乙方尾款支付申请并同意本次付款后__15_个工作日内，将合同总金额的 20 ％，即      元人民币，大写：     支付给乙方。付款前乙方须提前将等额正规增值税发票提交给甲方,否则甲方有权拒绝付款并不承担逾期付款的任何责任。

- 账户信息

（1）所有款项均以人民币结算，支付方式可为现金、支票、电汇方式。

（2）乙方帐号信息如下（如乙方不另行通知，则甲方按如下执行）：

公司名称：

开户银行：

账    号：

（3）甲方增值税发票开票信息（如甲方不另行通知，则乙方按如下执行）：

单位名称：中央财经大学

统一社会信用代码/税号：121000004000018468

地址、电话：北京市海淀区学院南路39号 01062288946

开户行及账号：工商银行北京新街口支行 0200002909089002159

- 乙方的权利和义务

  - 乙方应保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关要求。

  - 甲方有权对施工过程进行监管，对工程达不到使用要求和约定质量条件的部分，甲方有权要求乙方返工或更换设备和材料，乙方须按甲方要求的时间返工和更换，直到符合约定质量条件，所增加的设备等费用由乙方承担。因乙方原因达不到使用要求和约定质量条件，由乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。

  - 乙方应积极采取措施做好施工现场地下、天花板管线和邻近建筑物的保护工作，由于乙方责任而引发的纠纷，责任由乙方承担，与甲方无关。

  - 施工前,乙方需提交具体的施工方案以及涉及的未拆除包装的设备、材料等物品，经甲方确认后，乙方才能进行设备安装和施工，否则，出现的一切后果由乙方全权承担。

  - 乙方必须按经甲乙双方确认后的施工组织设计（或施工方案）组织施工。乙方有主动发现和避免施工组织设计的各个细节缺陷和瑕疵的义务，接受甲方的检查和监督，对甲方提出的工程和产品瑕疵应积极纠正。

  - 标的物在经甲方整体验收合格前的一切风险及一切费用由乙方承担，与甲方无关。

  - 乙方应承担标的物的瑕疵担保责任（包括品质的、权力的、设计的等瑕疵）。

  - 未经甲方允许，乙方不得将合同述及工程分包给任何其他第三方。

4.9在施工过程中对于非甲方原因造成的甲方及与第三人纠纷或人身、财产损失均由乙方负责解决并承担。乙方人员在对标的物进行施工、安装调试、维护过程中的人身、财产风险及费用由乙方承担，与甲方无关。

- 甲方的权利和义务

  - 甲方应当按照合同约定及时支付价款。

  - 在实施过程中，甲方有权根据需要对设计和实施进行相应的调整和修改，直至达到使用要求和约定质量,具体程序及细节由甲乙双方协商。

  - 甲方有权对实施过程进行监管，对实施达不到使用要求和约定质量条件的部分，甲方可以要求乙方返工，乙方应按照甲方要求的时间返工，直到符合约定条件。

  - 如果乙方提供的货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或货物和实施存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方提出索赔。

  - 如果乙方存在为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为，甲方有权向乙方提出索赔。

- 验收及交付

- 标准要求：乙方交付的标的物应符合以下标准及规范：

（1）应达到所有涉及的国家和行业相关标准,达到甲方既定效果；若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

（2）应严格根据甲乙双方共同审定的验收标准进行施工和验收；

（3）乙方所提供货物应当符合采购需求及合同设备清单，满足报价要约中涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容；

（4）乙方保证提供的货物均为符合国家或行业标准的正品合格产品，且承诺为甲方提供符合国家标准及采购文件及本合同要求的服务。

（5）乙方保证提供的货物是货物生产厂商原造的，新的、未使用过的，满足厂家出厂标准，提供质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料。

（6）乙方提供的全部货物及施工过程中所用的材料,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

- 本项目的验收为一次性整体验收。

本项目全部完工后进行整体验收。乙方应在全部工程施工完成、安装调试完毕、试运行结束，自检合格后，向甲方提交验收申请。甲方将组织相关人员与乙方人员共同根据合同中对标的物约定的各种属性进行现场验收，同时出具验收明细表，经双方签字确认后生效，验收合格后即视为交付。

- 标的物交付使用时乙方应同时向甲方提交以下文档资料：设备的产品说明书及操作说明书、出厂合格证书、用户手册（含设备操作与维修内容，包括设置与操作程序日常维护步骤、故障诊断等）、系统测试文档、重要的安装施工照片等。提交以上资料各5套，并同时提供相应的电子文档。

- 售后服务及培训

  - 质量保证

    - 设备质保期为标的整体验收合格之日起计算，设备原厂质保_5_年。终身免费技术支持。

在规定的质量保证期内，乙方应对标的物负责，对由于设计、制造、安装、工艺和材料等方面问题而造成的任何缺陷和故障负责，负责无偿更换由于上述原因导致的不合格零部件，更换后的零部件质保期延长3个月（易损件除外）。

（2）在售后服务过程中，甲方只认乙方，若乙方委派第三方人员对标的物进行售后服务，甲方将视同为乙方人员，乙方与第三方发生的一切关系，一律与甲方无关，甲方一概不介入。同时，乙方必须保证，不将乙方与第三方之间的一切矛盾带入甲方的任何场合。

  - 售后服务

（1）质保期：原厂质保_5_年，设备类标的物_5_年原厂保修及全免费维护（如果合同产品清单中参数指标内有明确要求，则以参数指标要求为准）。

（2）服务响应：故障出现后，提供 120 分钟内响应， 2 小时到达现场， 4 小时内解决故障，因软硬件设备本身以外原因造成的故障乙方承诺在最快的时间内修复。如不能及时修复，免费提供同等产品和型号的备用设备。对于重大紧急故障，乙方技术人员在  24  小时内到达用户现场服务。

（3）质保期后：乙方对所提供的软硬件设备负责终身维修，提供技术咨询，并设有7*24小时客户服务和咨询热线电话，设备在保修期后出现故障，对需更换的配件将以原厂原型号成本价提供。乙方在接到甲方通知后， 12 小时内到达甲方现场。

（4）软件平台中所有模块使用期限不少于6年或永久授权使用；软件平台允许接入量不少于100间教室或300路视频画面流（或无教室及设备接入数量限制）；使用期限内提供免费的平台升级服务，确保各软件平台及时升级至最新版本。

（5）驻场服务：验收以后的5年内，每学期开学初，供应商需要安排至少1名驻场人员到达招标人指定地点进行驻场技术支持，上班时间与招标人发布的作息制度一直，每学期初上班时间不少于10个工作日。终身免费技术支持。

（6）根据用户需要，乙方随时配合用户的设备安装并提供相应的技术支持和服务。质保期内，乙方保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，质保期顺延，乙方赔偿甲方对此造成的经济损失。

（7）在质保期内，正常使用条件下，乙方对设备出现的故障提供免费维修，零部件损坏及时给予更换原厂原部件，并由乙方自备调试和维修工具。质保期内设备二次维修后仍不能正常工作，甲方有权要求乙方对设备进行立即更换。

（8）若因乙方未能按合同规定履行售后服务义务的，甲方有权另请其他服务商进行售后服务，因此发生的费用由乙方承担。对甲方造成损失者，乙方应按实际发生的损失向甲方无条件赔偿。

（9）乙方承诺以上服务不因服务的具体实施者（办事处、代理商或特约维修站等）的变化而降低水平。

（10）施工验收后，因乙方设计和施工缺陷引起的隐患和风险，如设备掉落、环保及防火材料不达标等引起的所有后果，乙方负有全权责任。

  - 培训

（1）在安装调试完成并自检合格后，乙方的工程师须在标的物所在地对甲方技术人员就乙方所提供的标的物的操作、维护、功能实现等技术问题进行不少于 2 次现场培训， 2次实际使用驻场支持，直至甲方技术人员具备能独立熟练操作系统、一般故障诊断维护的能力，可以熟练驾驭标的物为止。

（2）质保期内，应甲方要求提供免费培训。

- 所有权及知识产权

乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均为有合法权利的，不会侵犯、导致或引起侵犯第三方知识产权及其它合法权益，若因本合同所提供的相关产品或服务及因履行本合同导致侵犯第三方的知识产权及其它合法权益，所引起的任何及/或全部责任均应当由乙方承担。

- 保密信息

9.1双方应对本合同履行过程中所知悉的双方的知识产权、商业秘密、技术成果、经营计划和战略、客户信息及其它非技术性信息承担保密义务。未经双方书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得对上述信息进行复制、传播和销售。双方同时应约束其员工履行保密义务。

9.2本条所约定的双方承担保密义务不因本合同履行完毕而失效。

- 违约责任

10.1若乙方未如期按照合同约定的任何或全部款项内容之要求交付合同货物或提供服务、补足或更换货物且符合要求，或乙方未能履行合同规定的任何其它义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

（1）如乙方延期交货,每逾期一天，应按合同总金额0.5 %的比例向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的 10 %，逾期交货超过 20天，甲方有权解除合同并提出索赔。

（2）在甲方规定的时间内，按照本合同相关条款的约定，完成相应的更换及/或修理以达到合同规定的各项要求，乙方应承担由此发生的各项相关费用并承担由此给甲方造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期及相关的其它期限也应相应顺延或重新起算。货物经二次返工或维修仍存在质量问题的，甲方有权解除合同，乙方应全部退还甲方支付款项并按照合同总金额 2 %支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以赔偿。

（3）甲方有权部分或全部终止合同并由乙方赔偿由此造成的损失及承担甲方因此产生的对第三方的责任。

此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施及/或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

10.2 若乙方在收到甲方的违约通知书或类似的其它书面通知之日起7个日历日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权直接从尚未支付的合同价款中扣留相当于甲方选择的方式计算的索赔金额包括违约金。若这些金额不足以补偿，乙方仍应承担不足部分的赔偿或支付责任。

10.3 如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为，违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额  2 % 的违约金。

10.4 若货物为假冒伪劣产品，乙方应按照合同总金额的 5 %向甲方支付惩罚性赔偿金，若该赔偿未达到给甲方造成损失的 10 %，则乙方应当支付给甲方造成损失的 10 %的惩罚性赔偿金，且并不当然免除其依法应受的其它处罚。

- 不可抗力

    - 不可抗力系指双方在缔结协议时不能预见、并且它的发生及后果是不能克服和不能避免的客观情况。

    - 任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方有效通报，以减轻可能给对方造成的损失。并在不可抗力事件发生后15天内用特快专递向对方发出事件发生地点有关政府部门、公证机关或有关机构的不可抗力证明，双方谅解并书面确认后，应当根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

    - 如因一方怠于通知而造成另一方损失或损失扩大的，则怠于通知的一方应负责赔偿另一方的相应损失。

    - 一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 争议解决

双方当事人在履约过程中应遵守诚信原则，如果产生争议，则应先进行友好协商，如果不能达成一致意见，则依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 一般条款

- 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

- 任何一方未行使其于此合同项下的任何权利均不得构成或被视为该方对这些权利或其它权利的放弃或丧失。

- 如果此合同中的任何条款或规定被认为无效或不可执行，则其他条款的效力和可执行性不因此而受到影响。

- 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其它权利或追究其它责任的放弃。

- 除非得到另一方的事先书面许可，任何一方不得转让或转移本合同或本合同项下的任何义务。

- 本合同及其附件（含补充协议）构成合同双方之间就本合同项下之合作所达成的全部合同，并替代双方以前或执行本合同过程中所做的任何口头交流、声明或合同。对本合同的任何修改仅得以经双方有权代表签字并盖章生效后的书面补充协议进行。

- 本合同未尽事宜由双方共同协商，另行订立书面文件，该类文件经合同各方盖章生效后与本合同具有同样的法律效力。

- 本合同包含以下附件，即附件一（合同产品清单），该附件是本合同的重要组成部分，经双方当事人共同签署确认方为有效附件，同本合同具有同等法律效力，本合同正文与附件一不一致的，以合同正文的规定为准。

| 甲方：中央财经大学 公章： 签字： 日期： | 乙方： 公章： 签字： 日期： |
| --- | --- |

附件一：合同产品清单

| 序号 | 开票名称 | 招标文件对应名称 | 开票品牌 | 开票型号 | 开票单位 | 开票数量 | 开票金额 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：合同内容以实际签订为准，本合同条款内容若和招标文件第五章“采购需求”中相关规定不一致，以第五章“采购需求”中的相关规定为准。

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

1　　　　投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本___份及电子版___份：

我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）后附“开标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（3）除合同条款偏离表及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与采购人签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（项目编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（6）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（7）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（8）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     电话____________________________

手机号_________________________     电子邮件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

2　　　　开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：                              项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、除投标文件中外，此表还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份原件；

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

3　　　　投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/ 生产厂家 | 产地 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

4　　　　采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 招标文件第五章条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应在本表中对招标文件第五章采购需求的内容进行逐项应答，需在引用招标文件要求的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。

2.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

3. 投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应在“偏离情况”列明“正偏离”或“负偏离”， 对招标文件无偏离应标明“响应”或“无偏离”。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

5　　　　合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

6　　　　资格证明文件

6-1   营业执照等证明文件

6-2   授权委托书(实质性格式)

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字）：________________

委托代理人（签字）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字）：_______

日期：_____年______月______日

6-3   投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

1.我公司是按照中华人民共和国法律成立的一家法人单位（其他组织或自然人），我公司具有独立承担民事责任的能力，具有履行本次采购合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2.我公司不是为本采购项目的采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商。

3.我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

4.在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果。

5.与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

6-4   纳税证明

说明：

提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。若投标人在开标前6个月内依法可以不缴相应税种的，应出具相应的说明。

6-5 投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2022年度经会计师事务所出具的审计报告（须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表复印件，税务审计报告或未加盖会计师事务所公章的财务审计报告无效）复印件并逐页加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供符合要求的审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在在开标日前三个月内开具的资信证明的复印件（开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

6-6 社会保障资金缴纳记录

说明：

证明材料应提供开标前6个月内任意1个月的社会保障资金缴纳凭证的复印件（公司缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的缴费凭证。自行编写的无效）。法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-7 制造厂家授权书

致：采购人或采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（项目编号）　　号招标文件要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

注：

1．仅第五章采购需求中明确要求提供制造厂商授权的进口产品必须提供授权书，其它产品不是必须提供。

2．此授权函格式为参考格式，制造商可依据自身实际情况自行出具授权函。如采用此授权函格式，请按照格式要求完整填写各项内容，并由制造商盖章（国外制造商可签字）方为有效。

6-8  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

6-9 代理费承诺书

致：（采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为          的_________项目（填写项目名称）中     包（填写包号）的投标，若获中标，我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、电汇或现金等形式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理费。

特此承诺。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

日期：

7   业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

注：应提供合同复印件（具体要求详见第四章评标程序、评标方法和评标标准）。提供的复印件不符合要求的，在评标时不予考虑。评委保留对上述资料原件审核的权力。

8   中小企业声明函

说明：

- 在第一章投标邀请中规定了本项目是否专门面向中小/小微企业采购，如无明确规定，即为非专门面向中小企业和小微企业采购。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式），并作为资格审查的内容。非专门面向中小企业和小微企业采购的项目，投标人如是中小企业，可提供“中小企业声明函”，按第四章的说明执行评标价格扣除。

- 中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

9   招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件