中国政法大学两校区心理咨询室建设项目货物类物品采购项目（二次）

竞争性磋商文件

项目编号：BMCC-ZC23-0926

采购人：中国政法大学

采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

# 目录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	6

第三章   评审方法和评审标准	22

第四章   采购需求	34

第五章   合同草案条款	73

第六章   响应文件格式	86

# 第一章采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：BMCC-ZC23-0926

2.项目名称：中国政法大学两校区心理咨询室建设项目货物类物品采购项目（二次）

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：80.78万元，供应商的最终磋商报价不能超过各包预算金额，否则其磋商响应将被拒绝。

5.采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量/单位 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 心理挂图 | 44张 | 否 |
|  | 心理自助系统 | 2套 | 否 |
|  | 心理微课服务系统 | 2套 | 否 |
|  | 沙盘器材 | 2套 | 否 |
|  | HRV身心反馈训练系统—[音乐椅工作台版] | 2套 | 否 |
|  | 心理调适训练设备 | 2套 | 否 |
|  | 生物反馈训练仪 | 2套 | 否 |
|  | 身心放松训练仪 | 2套 | 否 |
|  | 智能击打呐喊宣泄系统 | 1套 | 否 |
|  | 团体活动桌椅 | 2套 | 否 |
|  | 团体辅导器材 | 2套 | 否 |
|  | 素质拓展及行为训练器材 | 2套 | 否 |
|  | 舞动艺术辅导器材 | 2套 | 否 |
|  | 心理剧器材 | 2套 | 否 |
|  | 接待台 | 1套 | 否 |
|  | 饮水机 | 4台 | 否 |
|  | 书架 | 4个 | 否 |
|  | 心理书籍 | 200本 | 否 |
|  | 阅读桌椅 | 2套 | 否 |
|  | 无声挂表 | 10个 | 否 |
|  | 沙漏 | 7个 | 否 |
|  | 个体咨询沙发 | 6套 | 否 |
|  | 团体咨询沙发 | 6套 | 否 |
|  | 带桌板会议椅 | 6把 | 否 |
|  | 触控一体机 | 2台 | 否 |
|  | 触控一体机 | 2台 | 否 |
|  | 冥想放松蒲团 | 50个 | 否 |
|  | 碎纸机 | 3台 | 否 |
|  | 文件柜 | 8个 | 否 |

……详见磋商文件第四章采购需求。

6.合同履行期限：合同签订后20个工作日内完成供货、安装、调试

7.本项目是否接受联合体：□是■否。

8.本项目是否接受进口：□是■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 □本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：是■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取磋商文件

1. 时间：2023年12月12日至2023年12月19日，每天上午9时00分至17时00分（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）

3. 售价：500元/包，售后不退。

4. 方式：本项目不接受现场购买，只接受电汇或网银购买标书（注：汇款时必须备注BMCC-ZC23-0926报名费，电汇或网银须于“获取采购文件截止时间”前到账）（具体方式详见“其他补充事宜）

四、响应文件提交

截止时间：2023年12月25日13时30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616会议室。

五、开启

时间: 2023年12月25日13时30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.详细报名及获取招标（采购）文件方式，请完整阅读以下全部内容：

（1）供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号“BMCC-ZC23-0926”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要）。报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

（2）银行账户信息，电汇购买招标（采购）文件、投标保证金及中标（成交）服务费收取的唯一账户：

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-ZC23-0926标书款或保证金。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

（3）招标（采购）文件的获取：

①电子版：北京明德致信咨询有限公司官网“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可免费下载；

2.问题咨询联系方式的说明：

（1）有关招标（采购）文件购买、中标（成交）通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话：（010）8237 0045；

（2）有关招标（采购）文件技术部分的问题咨询：请拨打公告“项目联系方式”中项目负责人的手机号码。

3.本项目的公告发布媒介：中国政府采购网和中国政法大学官网发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

4. 投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接收。

5. 评标方法：综合评分法

6.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；节能产品、环境标志产品；进口产品管理等。

7. 凡对本次招标提出询问，请与北京明德致信咨询有限公司联系。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：中国政法大学

地址：北京市昌平区府学路27号

联系方式：朱老师，010-58909969

2.采购代理机构信息

名称：北京明德致信咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室

联系方式：刘佳、朱晨钰、吕绍山 010－82370045

3.项目联系方式

项目联系人：刘佳、朱晨钰、吕绍山

电话：010－82370045；13801046291

邮箱：66235012@qq.com

# 第二章供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：详见磋商文件第四章采购需求 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：___________。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：13000元（大写：壹万叁仟元整）。 磋商保证金收受人信息： 公司名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968 供应商若采用电汇形式缴纳保证金，请在汇款附言或备注栏中标记“项目编号和保证金”字样。 供应商应当将磋商保证金缴纳凭证的复印件单独密封并随响应文件一同递交给采购代理机构。 |
| 11.7.5 |  | 磋商保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： 1.磋商有效期内供应商撤销投标文件的； 2.供应商在投标文件中提供任何虚假材料的； 3.成交人不按本须知的规定与采购人签订合同的； 4.成交人将成交项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的； 5.成交人拒绝履行合同义务的。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算90日历天。 |
| 14.1 | 响应文件的递交 | 响应文件份数： 1 份正本、3份副本、1份电子版 供应商递交的电子版文件应包含纸质响应文件全部内容；供应商须提供投标文件电子版1套(为加盖鲜章后的正本扫描件PDF格式，存储介质以U盘内进行递交，其中文件第六章“8分项报价表”应单独提供可编辑版本)。 |
| 20.1 | 成交供应商的确认 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ■否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：得分相同的，按技术得分由高到低顺序排列。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：邮件方式或书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问的联系方式 联系部门：北京明德致信咨询有限公司； 联系电话：82370045；13801046291； 邮箱地址：66235012@qq.com 通讯地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：招标代理服务费参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定，根据成交金额按差额定率累进法计算后下浮20%向成交供应商收取。 缴纳时间：成交供应商在领取成交通知书时交纳。 |
| / | 政府采购合同 | 政府采购合同：中标人应在政府采购合同签订后2个工作日内，将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。 内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |

供应商须知

一、说明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

    - 本项目是否接受进口产品见第四章《采购需求》。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

      - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

- 其他说明

  - 如出现通过实质性响应的供应商不足3家的情况，剩余2家供应商评审现场可转为比选方式继续评审，剩余1家供应商评审现场可转为单一来源采购方式继续评审。

二、竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

  - 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三、响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

  - 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

  - 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件或电子保函提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

  - 磋商保证金（保函）有效期同响应有效期。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

    - 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

    - 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 供应商应准备首次磋商响应文件正本一份和副本三份，每份首次磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外供应商还需提供电子U盘磋商响应文件（包含响应文件正本盖章后的PDF扫描件）1份，电子版磋商响应文件与纸质磋商响应文件内容不符的，以纸质磋商响应文件为准。

  - 磋商响应文件的正本须打印或用不褪色墨水书写（采用A4纸），并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在磋商响应文件中。磋商响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由磋商响应文件签字人签字或加盖公章后才有效。

  - 磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

四、响应文件的提交

- 首次磋商响应文件的密封和标记

  - 磋商时，供应商应将磋商响应文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版磋商响应文件单独密封包装，标明“电子版”字样。磋商保证金缴纳凭证单独密封保障，标明“磋商保证金”字样。

  - 所有信封上均应：

## 1）清楚标明递交至磋商公告或磋商邀请书中指明的地址。

## 2）注明磋商公告或磋商邀请书中指明的项目名称、磋商编号和“在年月日时之前不得启封”的字样（填入规定的递交首次磋商响应文件日期和时间）。

## 3）在信封的封装处加盖供应商公章。

  - 所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便若其首次磋商响应文件递交截止时间后被宣布为“迟到”磋商响应时，能原封退回。

  - 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对磋商响应文件的误投或过早启封概不负责。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在磋商邀请中规定的截止日期和时间内，将首次磋商响应文件递交采购单位，递交地点应是磋商邀请书中规定的地址。

  - 采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长首次磋商响应文件递交截止期。在此情况下，采购单位和供应商受首次磋商响应文件递交截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的首次磋商响应文件递交截止期后收到的任何磋商响应文件。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五、评审

- 响应文件的递交与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

  - 供应商不足3家的，响应文件不予开启。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六、确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在中国政府采购网及中国政法大学官网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章评审方法和评审标准

一、资格审查程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加响应，则分支机构参加响应的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供证明文件的复印件并加盖公章 |
| 1-2 | 银行资信证明或财务审计报告 | 提供经会计师事务所出具的上一年度（2022年度）完整的财务审计报告（须包含资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供上一年度完整的审计报告，则须提供银行出具的资信证明 | 提供证明文件的扫描件并加盖公章 |
| 1-3 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 如供应商实逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动开标日期前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖投标人公章； 如供应商是逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上一年度（2022年度）缴纳社会保障资金记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖投标人公章。 | 提供证明文件的扫描件并加盖公章 |
| 1-4 | 依法纳税证明 | 投标人应提供开标日期前六个月内任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明，须能表明缴纳税种）复印件（加盖投标人公章） | 提供证明文件的扫描件并加盖公章 |
| 1-5 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格性检查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间为准； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如有，具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 当本项目（包）如涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 1、供应商单独响应的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供承诺函并签字、加盖公章 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体 | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件或复印件并加盖公章 格式见《响应文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的复印件并加盖公章 |
| 4 | 磋商保证金 | 按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。 |  |

《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件有效期 | 文件有效期是否符合磋商文件要求 | 否 |
| 2 | 文件数量 | 文件数量是否符合磋商文件要求 | 否 |
| 3 | 签字盖章 | 是否按照磋商文件要求对响应文件进行盖章和签字 | 否 |
| 4 | 授权委托书 | 是否按照磋商文件规定，提供符合要求的授权委托书 | 否 |
| 5 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的 | 否 |
| 6 | 其它非实质性响应 | 响应文件是否存在其它非实质性响应 | 否 |
| 7 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形 | 否 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

    - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

    - 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

    - 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最后报价的算术修正及政策调整

  - 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。

- 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

  - 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：未按照按磋商小组的要求签署、盖章的；

不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见第三章二、评审标准。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） / 。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3 名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 评分因素 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 投标报价 | 满足磋商文件实质性要求且价格最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／该投标人的评标价)×30。 | 30 |
| 企业实力 | 业绩 | 投标人近年内（自2020年11月1日起截止至开标日前，以合同签订日期为准），实施过的与本项目类似的项目业绩，每提供一个有效业绩得2分，最多得10分。 需提供合同关键页复印件，即至少包含合同首页、采购内容详单、签字盖章页。未按要求提供合同不得分。 | 10 |
| 技术部分 | 技术参数 | 投标人对第四章“技术要求”的响应情况，全部满足要求可得满分22分。 （1）标“#”指标为重要指标，每有一项负偏离扣2分； （2）其他指标为一般指标，每有一项负偏离扣0.2扣完为止。 注： 1.文件中第四章技术参数要求提供证明材料的，均需按要求提供材料证明满足要求，否则视为不满足； 2. 投标人须对本磋商文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本磋商文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，特别对具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。对于磋商文件中标“#”指标，磋商文件明确要求的，应提供磋商文件要求的证明文件。磋商文件未做要求的，投标人可提供的证明材料包括但不限于：公开发布的印刷资料（彩页或产品说明书）、国家认可的检测机构出具的检测报告或官方网站发布的技术资料截图或设备真实功能截图等。不满足上述要求的视为该条指标未响应。 3.所有要求提供证明材料的参数，均需逐项一一提供，并且所有证明材料均需在《采购需求偏离表》中标明页码及具体位置； 4.证明文件与《采购需求偏离表》不一致以证明文件为准； 5.因未在《采购需求偏离表》注明支撑资料具体位置或位置不准确（如页码或序号）导致评审不得分的，评标委员会概不负责。 | 22 |
|  | 质保期 | 投标人所提供的质保期不满足招标要求的，得0分；满足招标基本要求，得1分；在此基础上，质保期每增加1年，加1分，最高加2分； | 3 |
|  | 技术方案 | 方案内容充实，合理，针对性强，技术措施非常可行，满足磋商文件要求，得5分； 方案内容充实、合理，针对性较强，技术措施可行，满足磋商文件要求，得3分； 方案内容基本合理，针对性略有不足，技术措施基本可行，基本满足磋商文件要求，得2分； 方案内容简单、无针对性，技术措施缺乏可行性，得1分； 无技术方案，技术措施得0分。 | 5 |
|  | 运维售后服务 | 运维、售后服务方案详细，有明确的售后服务跟踪制度、针对性强，完全满足用户需求，得10分； 运维、售后服务方案较详细，有基本明确的售后服务跟踪制度、针对性较强，满足用户需求，得7分； 运维、售后服务方案粗略，售后服务跟踪制度、针对性一般，基本可以满足用户需求，得4分； 运维、售后服务方案差，售后制度不明确、针对性较差，不能满足用户需求，得1分； 本项未提供，得0分。 | 10 |
|  | 供货方案 | 针对设备运输、安装、时效、使用过程中容易出现的安全风险制定了安全保障措施且措施合理具有针对性，完全满足用户需求，得10分； 针对设备运输、安装、时效、使用过程中容易出现的安全风险制定了较明确的供货安全保障措施，且措施较合理，可得7分； 针对设备运输、安装、时效、使用过程中容易出现的安全风险制定了基本明确的供货安全保障措施，措施基本合理但是缺乏针对性，可得4分； 供货安全保障措施不明确，时效、合理性及针对性较差，得1分； 本项未提供得0分。 | 10 |
|  | 进度安排 | 各阶段计划表有明确时间点、各个阶段进度安排合理，计划全面，得5分； 各阶段计划表时间不够明确，各个阶段进度安排基本合理，计划不够全面，得3分； 各阶段计划表有明确时间点、各个阶段进度安排较差，计划较差，得1分； 本项未提供得0分。 | 5 |
|  | 培训方案 | 培训方案详细，针对性强，有明确的培训计划，且完全满足用户需求，满足磋商文件的要求，得5分； 培训方案较详细，针对性较强，有基本明确的培训计划，基本满足用户需求，基本磋商文件的要求，得3分； 培训方案不详细，无针对性，欠缺培训计划，不能满足用户需求，得1分； 本项未提供得0分。 | 5 |
| 注：以上证明材料均需提供复印件并加盖投标人公章，未按要求提供视为不满足。 |  |  |  |

# 第四章采购需求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量/单位 | 是否接受进口 | 中小企业行业划分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 心理挂图 | 44张 | 否 | 工业 |
|  | 心理自助系统 | 2套 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 心理微课服务系统 | 2套 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 沙盘器材 | 2套 | 否 | 工业 |
|  | HRV身心反馈训练系统—[音乐椅工作台版] | 2套 | 否 | 工业 |
|  | 心理调适训练设备 | 2套 | 否 | 工业 |
|  | 生物反馈训练仪 | 2套 | 否 | 工业 |
|  | 身心放松训练仪 | 2套 | 否 | 工业 |
|  | 智能击打呐喊宣泄系统 | 1套 | 否 | 工业 |
|  | 团体活动桌椅 | 2套 | 否 | 工业 |
|  | 团体辅导器材 | 2套 | 否 | 工业 |
|  | 素质拓展及行为训练器材 | 2套 | 否 | 工业 |
|  | 舞动艺术辅导器材 | 2套 | 否 | 工业 |
|  | 心理剧器材 | 2套 | 否 | 工业 |
|  | 接待台 | 1套 | 否 | 工业 |
|  | 饮水机 | 4台 | 否 | 工业 |
|  | 书架 | 4个 | 否 | 工业 |
|  | 心理书籍 | 200本 | 否 | 工业 |
|  | 阅读桌椅 | 2套 | 否 | 工业 |
|  | 无声挂表 | 10个 | 否 | 工业 |
|  | 沙漏 | 7个 | 否 | 工业 |
|  | 个体咨询沙发 | 6套 | 否 | 工业 |
|  | 团体咨询沙发 | 6套 | 否 | 工业 |
|  | 带桌板会议椅 | 6把 | 否 | 工业 |
|  | 触控一体机 | 2台 | 否 | 工业 |
|  | 触控一体机 | 2台 | 否 | 工业 |
|  | 冥想放松蒲团 | 50个 | 否 | 工业 |
|  | 碎纸机 | 3台 | 否 | 工业 |
|  | 文件柜 | 8个 | 否 | 工业 |

二、技术要求：

1、技术规格与参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心理挂图 | 44张 | 1、心理学类：双歧图、错觉图、不可能图等。 2、积极励志类：风景图、格言励志图等。 规格：20英寸画框，≥43cm*53cm，画面尺寸：≥30cm*40cm 材质：后背板材质：木纤维，内芯材质：高清相纸。白色边框，高级松木，高密度贴纸后挡板、高透度聚苯乙烯塑料 产品特点： 1、高清喷图画面，配合励志语句，积极向上氛围； 2、实木加厚相框，参考宽度、厚度2厘米，贴合墙面； 3、弓形扣拨片替换铁片； 4、聚苯乙烯塑料，参考厚度1毫米； 5、高密度黑贴纸后挡板； 6、相框挂墙可随意横竖使用； 7、配件：无痕钉、S挂钩。 |
| 2 | 心理自助系统 | 2套 | 【技术要求】 一、功能要求 1、要求系统基于自助、助人、互助的心理健康理念开发，借助智能化人机交互技术，提供丰富的心理知识库，集理论性、系统性、普及性和趣味性于一体，面向不同人群，介绍自我心理调适的技巧和方法。 2、要求系统具有心理自助及迎宾宣传展示两种功能，且两种功能可进行一键切换，其中自助功能可进行心理知识的宣传普及，帮助用户了解心理常识，自主获取心理服务；迎宾宣传功能可以进行心理中心的宣传，接待来访人员，满足组织重要人员智能接待的需要。 3、系统需至少包含心理科普、自助方案、心理悦读、健康医典、能力训练、心理视频、放松减压、心理图库、心理测评、心理树洞、中心介绍、心理互动、咨询辅导、迎宾宣传等14个栏目，由系统前台和管理后台两部分组成。 4、系统前台导航页面须具有分页功能，可多屏分页显示心理自助系统的栏目，通过触控滑动或翻页按钮即可实现导航屏幕多页切换。通过管理后台中设置栏目的多屏导航分页，可实现自助系统栏目的无限扩充。前台导航页点击栏目后，可进入二级栏目和文章列表界面，具有分页按钮，点击文章图标即可进入文章内容浏览模式，系统提供返回上一页和返回主页按钮，用户可随时可返回上一页和系统导航主界面。 5、要求系统管理后台具有将文章、视频、训练游戏等内容设置“是否推荐到前端导航页”功能，设置为推荐到前端导航页的内容，将在前台导航分屏页面中进行显示，方便用户快捷的阅读浏览。 6、要求系统须支持自主无限添加、管理一级栏目，用户可完全自主的添加新的一级栏目，要求系统中内置文章模板、音乐模板、视频模板、图集模板等多种栏目内容模板。并支持设置一级栏目的名称、图标、排序、每页显示数据条数等。要求可通过对一级栏目设置“是否在前端导航页显示当前栏目按钮”，实现对一级栏目是否显示在导航页进行开启/关闭的操作。 7、要求系统需支持自主无限添加、管理二级栏目，用户可完全自主的添加新的二级栏目，要求系统中内置文章模板、音乐模板、视频模板、图集模板等多种栏目内容模板。并支持设置二级栏目的名称、所属父级栏目、图标、排序、每页显示数据条数等。要求可通过对二级栏目设置“是否在前端导航页显示当前栏目按钮”，实现对二级栏目是否显示在导航页进行开启/关闭的操作。 8、要求系统需具有自定义扩充内容的功能，要求直接在一级栏目或二级栏目下进行文章内容添加，可对文章无限扩充，支持添加视频，文章、图片、音频等内容模板格式。 9、要求系统需具有心理科普栏目，支持二级栏目定义，文章无限上传添加，包含心理学家、心理学名词、心理学效应、心理学实验、心理学疗法、心理学分类等二级栏目。 10、要求系统需具有自助方案栏目，支持二级栏目定义，文章无限上传添加，包含学习工作、人际交往、压力应对、环境适应、情绪管理、挫折成败、家庭关系、应激调节、生命认知、自我成长等二级栏目。 11、要求系统需具有心理悦读栏目，支持二级栏目定义，文章无限上传添加，包含励志美文、心理故事、名言名句、心灵鸡汤等二级栏目。 12、要求系统需具有健康医典栏目，包含抑郁症、焦虑症、恐怖症、神经衰弱症、精神分裂症以及常见的13种人格障碍等内容。 13、要求系统需具有能力训练栏目，具有视觉追踪训练、注意广度训练、逻辑思维训练、注意集中性训练、选择性注意训练、空间认知训练、记忆力训练、问题解决训练、认知灵活性训练等多个心理认知训练方向的训练项目，须提供如心理涂鸦、财务专家、点点骰子、记忆矩阵、记忆连连看、落叶追寻、清理线条、舒尔特方格、水杯猜球、算术挑战、图文匹配、图形拼贴、小鱼喂食、心理旋转等至少14个训练游戏，游戏采用H5技术设计，须支持满屏运行，要求游戏具有多关卡设计，满足用户不断进阶训练、能力提升的需求。 14、要求系统需具有心理视频栏目，支持二级栏目定义，包含科普动画、心理课堂、放松训练、心理电影、心灵动画等二级栏目。视频播放时，支持暂停、停止等操作，可进行全屏播放，并支持音量调节功能。 15、要求系统需具有放松减压栏目，支持二级栏目定义，包含减压音乐、钢琴名曲、催眠音乐等二级栏目。音频播放时，支持支持快进、快退、暂停、停止、循环、随机等播放操作，支持音量调节功能。 16、要求系统需具有心理图库栏目，支持二级栏目定义，包含三维立体图、错觉图片、双关图形、测试图片、美图欣赏、心灵漫画、生涯图片、似动图片、视觉后像等二级栏目。支持图片幻灯浏览功能，可通过左右按钮来切换图片。 17、要求系统需具有心理测评栏目，具有SCL-90、SDS、SAS等至少14个常用测评量表，测评后即时给出测评结果。测评结果同时保存到系统中，咨询师可在管理后台查询测评结果。管理后台提供量表管理功能，可对量表进行发布/停用操作，实现量表在前台页面的显示和关闭操作，预留量表扩充运维接口，可对量表的数量进行扩充。 18、要求系统需具有心理树洞功能，来访者可自由在心理树洞中添加倾诉留言，可自定义头像、昵称、表情。咨询师在管理端审核通过后，即可在自助端页面显示。心理树洞为来访者提供了心灵倾诉的途径。 19、要求系统需具有咨询辅导栏目，系统提供在线咨询辅导功能，来访者可通过系统提交咨询信息，支持在系统接入局域网情况下，咨询师可远程进入管理后台对咨询信息进行处理和回访。 20、要求系统需具有心理互动栏目，提供新闻发布功能，通过管理后台发布心理中心动态新闻，起到新闻实时发布，展现心理中心工作内容、沟通来访者的功能。 21、要求系统需具有中心介绍栏目，可发布咨询师介绍、功能室介绍、心理中心工作内容等信息，帮助组织进行心理中心的宣传。 22、要求系统需具有迎宾宣传展示功能，系统采用图文、音频互动技术形象生动的展示心理工作开展的详尽情况，为参访来宾提供多方位的内容展示。系统至少包含迎宾、启迪、智库、实践四个栏目，支持添加新的栏目，每个栏目可自定义栏目标签名称和栏目背景音乐。各栏目下可以无限添加文章内容，栏目和文章在前台显示时具有幻灯切换效果。 23、要求系统需具有生涯探索系统，要求系统须基于生涯相关理论知识进行设计，至少包括兴趣遨游、优势探索、价值探秘3部分内容，且支持用户以自主、自助的形式开展兴趣、能力优势、价值观方面的生涯自我探索。 24、要求系统需具有兴趣遨游功能，支持用户职业兴趣探索，具备规则说明引导语，帮助用户快速了解模块内容，要求至少包括“现代、秩序井然的岛”、“显赫富庶的岛”、“温暖友善的岛”、“美丽浪漫的岛”、“深思冥想的岛”、“自然原始的岛”6个不同类型的岛屿，用户可自行选出自己偏好的岛屿，游戏结束之后，系统将出具详细的兴趣倾向报告，帮助用户了解自己的兴趣倾向。 25、要求系统需具有优势探索功能，可以帮助用户从逻辑-数学、语音-言语、视觉-空间、人际-交往、内省-自知、身体-运动、自然-观察、音乐-节奏等8大方面探索自我能力，提供与生活相关的“回答问题逻辑清晰”、“善于模仿他人语音语调”、“经常收集石头或标本”等64张词条卡片，用户可自主选择、更改每张卡片与自身的符合情况，了解自己的优势能力，游戏结束之后，系统将出具详细的优势能力报告。 26、要求系统需具有价值探秘功能，以游戏的形式进行探索，要求至少包括“世界和平”、“公平正义”、“权力”、“金钱”、“亲情”、“爱情”等40种价值观，用户可自行选择最符合自身价值倾向的装备，当遇到紧急情况时用户须做出取舍，游戏结束后系统将出具相关报告，帮助用户了解自身价值取向。 二、产品组成 1、要求包含心理自助系统1套、迎宾宣传系统1套、包含生涯心游探索系统1套；触控一体机1台；控制主机1台。 三、硬件配置要求 1.1参考规格：尺寸1259*550mm（±50mm）,底座500*700mm(±50mm)；屏幕43寸。 1.2要求功率: 65W以上。 1.3要求CPU：I5。 1.4要求内存：8+128GB。 1.5要求显卡：集显。 |
| 3 | 心理微课服务系统 | 2套 | 一、产品概述 心理微课平台提供专业主题式心理学课程，提供系统的心理学知识，学习相关问题的解决技巧，提升心理技能，促进自我成长。 二、产品组成 心理微课系统：心理教学、生物反馈、放松训练；安卓触控一体机、生理采集仪。 三、心理微课教学内容要求： #课程主题包含认识自我、爱情心理学、新家庭的建立、放松训练教学、与关系和谐相处、驾驭情绪、走出抑郁、管理心理学、焦虑自愈指南、人格心理学、心理疾病科普、心理健康等在内的十二个心理主题、不少于100节课程，每个课程时长20至40分钟，课程内容均为原创。 教学课程学习满足下述教学目标： - 认识自我： - 重新认识自己：探索自我意识、发掘潜能与未知的自己。 - 疗愈自己：化内心冲突、寻找人我边界、学会自我关怀。 - 正向发展自己：找到自我价值感、人生意义、人生目标。 1.4、学会爱自己：从内心爱自己、照顾自己，以积极的心态成长。 2、爱情心理学： 2.1、不同的角度，新鲜的视角，学会爱情的能力。 2.2、案例分析，边学边用，解决爱情难题。 2.3、爱的语言学习，更懂爱，更会爱。 2.4、探索自己亲密关系模式，提升爱情质量。 3、走出抑郁： 3.1、客观评估自己的抑郁状况，判断自己是抑郁情绪还是抑郁症，找到对应的干预方式。 3.2、通过主题学习和练习，现学现用，帮助自己缓解抑郁情绪。 3.3、通过学习找到适合自我的调节方式，获得快乐的能力，增强心理弹性。 4、放松训练： 4.1、放松训练会帮助放松身心，舒缓压力和焦虑，专注高效地工作学习，自然进入梦乡，拥有高质量的睡眠。 4.2、放松练习将保持心平气和、精神集中、充满活力、全神贯注的心理状态，因而轻松自如地完成日常的各项工作。 4.3、通过学习找到适合自我的调节方式，舒缓压力，增强心理弹性。 4.4、长期稳定的放松练习本身就可以带来更持久的注意力，更清晰的判断力，以及更成熟的情感能力，并且本身具有一定的心理疗愈效果。 5、与关系和谐相处： 5.1、不同角度解读关系，重新看待关系，在家庭中更从容，在工作中更高效。 5.2、在关系中学会处理边界感，既可以亲密，又保有原则。 5.3、改变之前的关系模式，相处更轻松。 5.4、了解关系中未知的自己，成长为更好的自己。 6、驾驭情绪的力量： 6.1、改变传统、改变认知，帮你认清情绪的真相。 6.2、通过学习，对于情绪方面有面对问题马上就能用的解决方案。 6.3、转化工作和生活中负面情绪的能量，遇见更好状态的自己。 7、新家庭的建立： 7.1、对家庭有新的认识。 7.2、通过学习完成自我成长，找到更好的自己。 7.3、系统学习心理学知识，帮助家庭共同成长。 8、管理心理学： 8.1、通过学习，运用管理学的思维，心理学的关爱，让自己更出色。 8.2、有效运用时间，降低生活与工作中的不确定性。 8.3、帮助做决定，掌握权衡工作与生活的系统方法。 9、焦虑自愈指南： 9.1、开拓视野、提升审美。 9.2、心智进化，刷新心智认知，掌握不同思维，提升独立思考能力。 9.3、改善生活，用心理学与生活和解。 9.4、更懂人性，领悟复杂人生。 10、人格心理学： 10.1、增强内心能量，改善我们的生活状态。 10.2、认识自己，充分发挥自身的潜能。 10.3、通过学习，让自己在生活中过得开心自在，还能潜移默化影响身边的人。 11、心理健康： 包含：不被理解的心理健康教育、三尺讲堂、无规矩不成方圆等至少8个课程主题，涵盖生活中各种场景需要用到的心理学知识，帮助个体进行心理自我调适，更好地适应社会。 - 常见心理疾病的识别与预防 提供抑郁症、失眠障碍、强迫症、双向情感障碍、创伤后应激障碍、进食障碍、焦虑障碍等至少8个主题的心理疾病识别专业课程，帮助老师、学生了解心理疾病，关心关爱身边的朋友和家人。 四、放松训练功能 采用动画示范方式，设计不同目标的放松训练方案，引导体验者开展放松训练，让体验者的身体快速进入放松状态，从而降低焦虑和紧张，改善情绪状态，要求训练方案不少于6种。 五、无线蓝牙生物反馈训练 #1、系统通过无线蓝牙通讯方式采集呼吸和脑电生理数据，实时反馈放松度和专注度等数据，训练结束生成生物反馈训练报告。生物反馈报告：提供Delta、Theta、Alpha、Beta、Gamma等各种波形随时间变化的曲线图，提供专注度、放松度等随时间变化的生物反馈数据曲线图，提供彩图截图报告。 2、生理采集仪：脑电生理数据采集仪采用可充电锂电电源，无线蓝牙通讯。 六、安卓触控一体机 1、心理微课触控一体机要求采用安卓系统，提供心理微课APP程序和心理课程资源。 2、电容式触控屏幕，尺寸不小于32英寸，提供64G以上存储空间，配置无线WIFI和2个USB外置接口，1个音频输出接口。 3、材质参考尺寸：钢质机柜，高度>155CM，宽度>70CM，前后深度>50CM。 |
| 4 | 沙盘器材 | 2套 | 沙盘设备是心理咨询机构运用箱庭疗法开展心理辅导的标准化工具，更好地表现来访者的内心世界。 一、功能要求 1、个体沙箱2个：参考规格长度72cm*宽度57cm*高度7cm，橡木板材，内侧蓝色；要求具有国家认证认可的机构出具的沙盘甲醛含量检验合格报告。 2、团体沙箱1个：参考规格长度114cm*宽度72cm*高10cm，橡木板材，内侧蓝色；要求具有国家认证认可的机构出具的沙盘甲醛含量检验合格报告。 3、沙具≥2000件：由人物类、宗教类、死亡类、文体类、食物类、家居类、交通类、军事类、建筑类、动物类、植物类、自然物类、名胜古迹类、颜色形状类、符号及钱币类等至少15大类组成。 4、沙具摆放架≥6个：参考尺寸高度约160cm*宽度约80cm*深度约30cm；橡木板材，≥9层设计。 5、细沙≥60KG：天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、手感好。 6、要求提供至少30课时的沙盘培训微课一套，课程以双人访谈QA一对一解答的方式，分主题讲解沙盘游戏咨询的理论背景、实操技术，能让初学者迅速入门。 |
| 5 | HRV身心反馈训练系统—[音乐椅工作台版] | 2套 | 一、功能要求 1、要求系统需具有HRV生物反馈监测功能，采用指夹式脉搏血氧传感器，要求可实时采集训练者的脉搏、血氧、协调度、放松度、压力指数、M-HRT、SD-HRT、M-NN、SDNN、PNN50、RMS-SD、M-SD、SDSD、TP、VLF、LF、HF、HFnorm、LFnorm、LF/HF等生物反馈参数，需提供RR间期曲线图、功率谱图、散点图、HRT直方图、脉搏波形图，要求监测界面中具有反馈参数的详细介绍信息，且数据实时刷新显示。监测结束后，可生成详细的监测报告，支持导出为文档格式。 2、要求系统具有心理评估功能，提供焦虑自评量表SAS、SCL-90，抑郁自评量表SDS，人际关系综合诊断量表、精神压力自测问卷、自我压力测试量表，Texas社交行为调查量表、阿森斯失眠量表、贝克焦虑量表、贝克抑郁自评问卷、工作压力自测问卷、同学关系测验问卷、显性焦虑量表(MAS)、性格倾向测试等至少14款心理测评量表，测评过程中监测训练者生物反馈指标，测评结束后出具详细的测评报告，报告中要求包含生物反馈指标监测数据。 3、要求系统需具有呼吸放松训练、肌肉放松训练、冥想放松训练等减压放松训练项目，要求提供呼吸助手，可自定义呼吸助手的呼吸时间节律。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中需包含生物反馈指标监测数据。 4、要求系统需具有多款互动训练游戏，提供如百花齐放、射箭冠军、水墨丹青、心理冲击波、心语星空、云中行走、竞技赛跑、许愿灯、元宵灯会、意念识字、钢琴家、标枪大赛等至少12款互动游戏，游戏须具备简单、普通、困难三个训练难度，要求可自定义设置游戏训练难度值。游戏界面中须实时显示训练者协调度值，同时游戏中具有呼吸助手，指导训练者通过调节呼吸节律来提升协调度。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中需包含生物反馈指标监测数据。 5、系统需包含至少8个类型的放松音乐，可通过音乐播放列表自由进行音乐放松训练。具有播放、停止、上一首、下一首等功能按钮。要求具有音乐管理模式，可自定义添加音乐分类、音乐文件。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 6、系统需具有火灾、飓风、地震、洪水、雷电、泥石流、沉船、火山、海啸、战争、车祸、矿难、空难等至少14种心理应激训练素材。具有全屏播放模式，训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 7、要求系统具有EMDR眼动脱敏训练功能，提供基于EMDR眼动脱敏技术的8步干预方案，支持眼动小球摆动速度调节、颜色更换、大小调节等，用户可根据需要选择合适的速度、喜爱的颜色和大小开展训练。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中需包含生物反馈指标监测数据。 8、系统需具备大海、草原、森林、山峰、星空、雪景、沙漠等至少14个放松主题。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 9、要求系统需具有心理训练报告数据管理功能，支持多用户档案管理，采用分级权限保护，具有管理员和训练者角色权限，管理员可查看所有训练者生物反馈指标、训练记录数据、训练成绩等，支持导出训练记录结果。 10、要求系统需具有无线蓝牙音乐椅姿态控制功能，软件界面须具有音乐椅姿态控制的展开、收起按钮，可利用无线蓝牙模式对音乐椅的展开、收起姿态进行控制，方便训练者便捷的操控音乐椅姿态。 11、系统具有智能物联功能，当用户具备心理云平台时，可通过智能物联技术与硬件设备进行互联互通，实现云端身份验证、云端数据保存、云端数据管理等功能，平台可实时监测设备的运行状态，终端可将训练报告推送至云平台，打破平台与设备间数据孤立的状态，实现数据互通。 二、产品组成 1、要求包含HRV身心反馈训练系统1套（预置安装）；音乐放松椅1台；指夹式生物反馈采集仪1套；移动式训练台1个；控制主机1套。 三、硬件配置要求 1、音乐减压放松椅要求如下： 1.1参考尺寸：1000*1000*1150mm（±50mm）。 1.2沙发输入电源：220V。 1.3沙发采用内部钢木结合，50密度高弹海棉，环保皮革封面。 1.4参考可调角度130°－175°。 1.5采用人体工学结构设计，柔软舒适，内置超静音电机，通过控制按钮即可控制椅子的升降角度，满足训练者躺、仰、坐姿势。 2.6坐位及靠背内置多个振动按摩振子，具有多种振动按摩方式，通过手柄即可随意控制和切换。 2、指夹式生物反馈采集仪要求如下： 2.1适用人群：成人、儿童。 2.2参考测量方法：双波长光电探测法。 2.3参考检测参数：血氧饱和度（SPO2）；脉率（PR）；血流灌注指数（PI）。 2.4参考数据传输：通过 USB 接口连接 PC 使用，支持 TTL 串口传输。 2.5参考测量范围：血氧值70%-100%；脉搏值PR 30-250BPM。 2.6参考分辨率：血氧饱和度1%。 2.7参考精度：SpO2测试范围90%-100%（误差±1%），80%-89%时（误差±2%），70%-79%时（误差±3%）；脉搏值 PR精度±1/±2%BPM；血流灌注指数0.1%。 2.8参考工作电压：5V±0.05V DC。 2.9参考环境条件：工作温度 5-40℃；存储温度 -20-+70℃；相对湿度 0-85% (无冷凝)。 3、移动工作台要求如下： 3.1CPU参考要求：i5-5代。 3.2主板：芯片组。 3.3声卡：集成声卡。 3.4 USB接口：≥4个。 3.5内存参考容量：8G内存，128G固态硬盘。 3.6处理器：不低于Intel i5。 3.7系统：Windows10。 3.8参考尺寸：550*500*890mm（±50mm）。 |
| 6 | 心理调适训练设备 | 2套 | 1、训练系统需基于生物反馈原理、临床心理学原理、医学生理学原理、音乐疗法原理，结合智能传感技术、无线蓝牙传输技术、触控技术实时采集人体生理指标，实时评估情绪稳定性、身心协调性、具有学习、调节强化、反馈训练等多种训练模式。通过生理指标反馈和专业的放松方案，帮助用户了解心身相互作用和优化健康水平的评估和自主训练。 2、产品至少由生理采集器、耳夹式传感器、生物反馈训练系统软件、平板电脑组成。 3、电生理信号采集：抗干扰能力强，通过高科技的生物反馈芯片传感器，监测人体血管中血容积的变化，采集人体的心率变异性（HRV），通过USB接口将受测者的每一瞬间的心率变化、交感神经与副交感神经活动的频谱变化、压力指数等至少14项生理信号传输到电脑终端。 4、生物反馈芯片传感器：将采集到的受测者的每一瞬间的心率变化、交感神经与副交感神经活动的频谱等生理信号进行计算分析，对用户的调节状态给出0-15的动态评分，自主神经调节越好则动态评分会越高，当你专注于内心的愉悦时，你会发生变化，此时协调性占了主导，会以有序的波浪表现出来，相反协调会在几秒内减弱，混乱状态便会占据主导，这时心率曲线像天边的远山。 5、生理采集器参考标准：采样率 200Hz，10位采样精度；USB2.0通讯模式；采集线长度≥200CM，便于远距离采集数据；HRV信息处理器使用USB接口，处理精度10位；参考尺寸：高度1CM，长度9CM，宽5CM。 6、监测中心：通过心率变异性监测系统统计分析生理数据，展示心率变异性Heart Rave Variability、频谱Frequency Spectrum、心率Sphygmus三方面实时监测数据，以曲线和柱状图等的形式，准确、客观、直观、动态地显示受测者的自主平衡状态。 7、监测中心：监测展示自主神经系统平衡状态，至少包含交感神经工作状态、平衡状态、副交感神经工作状态三种状态展示。 8、监测中心：支持开启呼吸助手模块，可自由选择调节3-7秒呼吸节律，在心率变异性监测状态下，可配合呼吸频率进行调节训练。 9、训练中心：提供调节训练、认知训练、仿真训练三个方面训练方案。提供≥14种训练方案，可完成监控和调节，达到调节身心、减缓压力、提高效率的目的。 10、调节训练模块：提供包含梅花、星空、荷韵、生命之泉等训练方案。每项方案均需至少包含3种难易程度的选择。实景调节训练可以进一步加强使用者在应激场合下迅速提升自我身心协调状态。 11、认知训练模块：提供至少五大核心认知能力训练，旨在促进提升记忆力、注意力、认知速度、灵活性和问题解决能力五大核心认知能力，至少提供挪来挪去、看图绘画、边缘视力、多彩球、方向瞬记、以此类推等训练方案。每项方案均需包含≥10种难易程度的选择。 12、仿真训练模块：提供至少包含火山、地震、火灾、台风等训练方案，具有全屏播放功能，并支持在训练中进行协调状态监测。通过交互抑制训练，给来访者呈现导致其紧张、焦虑、恐惧等不同特殊事件，让来访者应用心理的放松状态对抗这种焦虑情绪，达到缓解焦虑或恐惧情绪的目的。 13、教程中心：提供专业的课程讲解，至少包含心率变异性、心率变异性与自助神经系统和自助平衡三步法课程讲解。 14、放松中心：提供真人放松视频教学，教学视频数量≥10，包含呼吸放松训练、姿势放松训练、渐进式肌肉放松训练、自主训练放松训练和记忆视觉放松训练。 15、放松中心：提供音乐放松指导，音乐数量≥10，支持自由定制心理放松课程内容。 16、记录中心：心理调适训练系统在进行训练监测后，提供≥14项数据，至少包含M-HRT(bpm)、SD-HRT(bpm)、SDNN(ms)、RMSSD(ms)、SD(ms)、SDSD(ms)、PNN50(%)、TP(ms2)、VLF(ms2)、LF(ms2)、HF(ms2)、LF/HF、LFnorm、HFnorm等项，为科学研究提供充分的量化分析基础。 17、记录详情：心理调适训练系统需提供，数据报告至少包含14项时域/频域值，以及记录曲线，并给出详细的评价报告。 18、记录详情：用户端训练报告支持手机二维码扫描查看，方便使用者不受时间空间限制，随时查看训练报告。 19、平台内置专业本土化危机预警筛查量表，具有更低初筛率和更高击中率，降低假阳性情况，可以降低学生访谈工作量，针对性开展心理工作提 升工作效能。量表评估内容须包括本科生心理健康评估量表、研究生心理健康评估量表等，针对创伤事件、现实困难、身体状态、思维状态、情绪状态、危机状态、家庭支持、朋辈师长支持等至少9个维度进行评估。 20、可根据学生测评结果进行心理调适方案的推送，实现定向推送，学生需要在指定的时间内完成相应的训练任务，学生完成测评后实时生成测评报告，可供学生和管理者查看。 21、心理能力训练系统采用云平台的管理方式，管理员随时随地可以对该系统进行管理操作。可远程创建用户名、修改密码、设置用户权限、查看导出监测训练报告等。 22、支持管理员通过云端，对用户进行权限，控制用户可以使用的软件功能模块。 23、系统支持自由创建用户角色类别，可进行组织机构创建，还支持用户的批量操作，可利用Excel表格上传的形式来批量创建用户ID。 24、所有监测的报告均保存在服务器端，方便教学与组织管理，帮助老师及时了解组织成员的心理状态与训练进度。 25、支持管理员通过系统内部公告向来访者发布公告等。 26、提供准确的自主神经系统负性情绪和积极情绪的测量数据波形：通过心率变异性的测量来评估自主神经系统在不同情绪状态下波形特征，展示不同情绪状态下个体实时心率变异模式。典型的压力和负性情绪，系统测量心率波形为不规则的锯齿状波形，为不连贯的心率模式，体现交感神经与副交感神经系统不协调，身体处于焦虑紧张状态。持续的积极情绪，系统测量心率波形高度有序，是一个平滑、正弦波状波形，为连贯的心率模式，交感神经与副交感神经系统活动协调同步，身体处于专注放松的状态。 27、硬件要求： 1）精密光电传感器：采用耳夹式传感器，线长≥200cm,采样率≥200Hz，≥10位采样精度，USB2.0通讯模式，长度200CM，便于远距离采集数据HRV信息处理器：USB接口，处理精度≥10位；参考尺寸高度1CM,长度9CM,宽度5CM。 2）HRV信息处理器：USB接口，处理精度≥10位；参考尺寸高度≥1CM,长度≥9CM，宽度≥5CM. 3）生物反馈PAD：屏幕尺寸≥10英寸，比例16:9，分辨率≥1920*1080；内存≥4G，双核处理器，存储容量≥64G；支持Wi-Fi、蓝牙功能。 |
| 7 | 生物反馈训练仪 | 2套 | 产品组成： - 脑波训练用户端控制器1台； - 头戴式传感器1个； - 蓝牙设备1台； - 脑波训练系统软件1套。 功能要求： 1、教学中心 提供给用户和管理者关于脑波理论的介绍及相关知识的视频课程，支持自定义添加替换视频教程。 2、训练方案 提供鹰眼、丛林迷宫、神秘花园、海上日出、高尔夫、钓鱼、拔河、龙舟等不少于8款互动训练方案，通过采集训练者的脑波生物反馈指标，以训练互动的方式，系统自有的放松度算法，实时显示用户的放松度，配合冥想空间、情景训练、引导训练等手段大幅提升用户的自我调节放松能力，从而使用户达到自主神经系统平衡协调，消除焦虑、紧张、冲动、抑郁等负面情绪，提升情绪理解能力，提升情绪自我调节能力；系统自有的专注度算法，实时显示用户的专注度，配合冥想空间、情景训练、引导训练等手段大幅提升用户的注意力水平，让用户在轻松自如的状态下，完成大脑的素质提升，养成强大的心智能力。 3、训练记录 系统自动生成统计报表，报表呈现用户的训练信息，包括训练日期、训练科目、训练结果、专注度指数和放松度指数，呈现用户每次训练专注度、放松度的曲线图。 4、实时监测 能够实时、动态监测和记录专注度、放松度及δ、θ、α、β、γ频段至少8个EEG参数。δ、θ、α、β、γ频段8个EEG参数，数据输出频率≥1Hz。“专注度 (attention) ”和“放松度 (meditation) ”参数，数据输出频率≥1Hz。实时动态呈现脑波曲线图、脑波频谱图、对比图和雷达图。 5、音乐调节：具备音乐添加和管理功能，可自定义添加音乐类别，导入新的音乐，组建新的音乐播放列表。支持随机播放、顺序播放、单曲循环等多种音乐播放方式。训练结束后出具详细的训练报告。提供脑波音乐放松训练功能。支持音乐媒体管理，播放列表等功能；提供给用户和管理者α波音乐和β波音乐等。 6、脑电反馈报告 （1）系统通过蓝牙连接系统采用无线便携式脑波仪进行脑电数据采集，采集生理指标，进而反馈放松度和专注度等数据，并可生成生物反馈报告。 （2）脑波指数：处理和输出“专注度”和“放松度”指数； （3）生物反馈报告：提供Delta、Theta、Alpha、Beta、Gamma等各种波形随时间变化的曲线及专注度和放松度随时间变化的曲线。 7、云端组织管理功能 （1）实现云平台的管理方式，管理员对该系统进行管理操作。在脑波训练、远程训练监测中，帮助老师及时了解组织成员的心理状态与训练进度。 （2）支持直接导入Excel表格的形式来批量创建用户ID。 （3）管理员设置用户权限，控制用户可以使用的软件功能模块。 （4）管理员可通过互联网远程管理学员数据，查看或下载相关报告，后台可批量导出记录报告，保存成EXCEL或PDF格式。 硬件要求： 1、EEG头戴式传感器 可实时监测用户的生理指标，获取用户的脑电数据以及反映用户心理状态的多项参数指标，动态监测和同步记录用户的专注度、放松度及α、β、θ、γ频段等至少8个EEG参数数值。支持蓝牙3.0无线传输，蓝牙连接状态LED灯提示；180mA锂电池充电，待机时间不低于8小时；单EEG脑电通道至少有3个接触点：EEG（脑电采集点）、REF（参考点）、GND（地线点），直接连接干接触点；采样率512Hz，频率3Hz~100Hz。 - EEG脑波训练用户端控制器：参考尺寸为10.8英寸全面屏，不低于6GB+128GB，无线WIFI |
| 8 | 身心放松训练仪 | 2套 | 技术要求： 软件满足多端运行：软件同时提供多端应用：Android端、Web端，并支持web管理端冥想放松训练资源更新升级。 功能要求： 1、放松场景 视听结合，沉浸式放松体验。视觉场景包括黄昏、清晨、云端、星空、草原、海底、雨天、篝火等多个大自然场景； 听觉场景为专业的放松音乐，包括鸟叫、雨声、落叶声等大自然最原始的声音。通过放松场景，促进体验者的自我觉察，从而对体验者的情绪进行双向调节，减轻焦虑、压力等负性情绪。 2、训练方案 1）提供姿势放松法、视觉放松法、积极语言放松法、想象放松法、诱导放松法、信念重建放松法、渐进性肌肉放松法、自生训练放松法、形象预演放松法、自我暗示放松法、能量灌注放松法、情绪宣泄放松法、内心圣殿放松法、音乐扫描放松法等至少14种训练方法。 2）系统提供超过25种训练方案，包含7天放松、15天放松、深度放松、呼吸训练、自我察觉五大类训练方案分阶段地进行训练。不同阶段所包含的训练放松技术融合多个心理学派的理论知识与方法。 3）训练放松方案融合多个心理学派的理论知识与方法，例如形象预演、记忆回溯、能量灌注、内心圣殿、呼吸训练、自我暗示等训练方案依据，通过专业的言语，引导用户进行深入内心的放松训练。 3、训练记录 1）系统通过蓝牙连接系统采用无线便携式脑波仪进行脑电数据采集，采集生物反馈指标，进而反馈放松度和专注度等数据，并可生成生物反馈报告。系统处理和输出专注度、放松度、α1、α2、β1、β2、γ1、γ2、δ、θ等至少8项指数。 2）生物反馈训练详情报告提供用户基本信息、训练信息、放松度指数、专注度指数、结果分析，提供Delta、Theta、Alpha、Beta等各种波形随时间变化的脑波曲线图，专注度和放松度数据参照表，专注度和放松度统计图等。 3）系统自动生成统计报表，自动记录体验者在每个模块的训练日期、训练内容和训练时长，提供个人的训练记录和进度以及日、周、月的时间范围统计。 4、呼吸助手 呼吸训练控制程序，采用动画示范方式，引导体验者有节奏地进行呼气-吸气-屏气训练，让体验者的身体快速进入放松状态，从而降低焦虑和紧张，改善情绪状态。 5、脑电反馈 1）系统通过蓝牙连接系统采用无线便携式脑波仪进行脑电数据采集，采集生理指标，进而反馈放松度和专注度等数据，并可生成生物反馈报告。 2）脑波指数：处理和输出“专注度”和“放松度”指数； 3）生物反馈报告：提供Delta、Theta、Alpha、Beta、Gamma等各种波形随时间变化的曲线及专注度和放松度随时间变化的曲线。 6、云端组织管理功能 1）实现云平台的管理方式，管理员对该系统进行管理操作。在团体心理训练、远程训练监测中，帮助老师及时了解组织成员的心理状态与训练进度。 2）支持直接导入Excel表格的形式来批量创建用户ID。 3）管理员设置用户权限，控制用户可以使用的软件功能模块。 4）管理员可通过互联网远程管理学员数据，查看或下载相关报告，后台可批量导出记录报告，保存成EXCEL或PDF格式。 5）辅导老师可通过系统内部公告向学员发布指令，进行远程沟通。 6）支持管理员通过后台对训练模块进行自定义分类管理，还可自由操作上传视频或音频训练文件，可根据训练需求自行调整训练内容。 7、硬件要求： 1）身心放松PAD：容量不低于128G，屏幕不低于10英寸； 2）提供脑波传感器，可实时监测用户的生理指标，获取用户的脑电数据以及反映用户心理状态的多项参数指标，动态监测和同步记录用户的专注度、放松度及α、β、θ、γ频段等至少8个EEG参数数值。支持蓝牙3.0无线传输，蓝牙连接状态LED灯提示；180mA锂电池充电，待机时间不低于8小时；单EEG脑电通道有3个接触点：EEG（脑电采集点）、REF（参考点）、GND（地线点），直接连接干接触点；采样率512Hz，频率3Hz~100Hz。 |
| 9 | 智能击打呐喊宣泄系统 | 1套 | 技术要求： 一、功能要求 1、要求系统基于积极心理学理论，结合经典情绪宣泄理论、认知训练、心理干预和自我发展等方法，须具备心理扫描、训练方案、自由调节、自由训练、数据中心、个人中心六大功能模块，从扫描到训练到评估的整体化流程，提升个体的积极心理素养，以多维度的方式帮助用户发展积极心态、改善情绪状态和提升个人能力。 2、要求系统须具备心理扫描功能，训练者登录系统后，可进行心理扫描，从“情绪反应、人际关系、压力反应、积极心态、生活质量”等5大方向进行心理扫描，包含“抑郁情绪，焦虑情绪，愤怒情绪，团队协作，社交恐惧，人际交往，睡眠质量，精力水平，生理反应，自尊自信，积极乐观，生活质量”12个子维度，共计60道题目，扫描后形成详细的心理报告，并通过心理画像展现具体得分情况。 3、要求系统可以根据心理扫描具体得分情况，自动生成训练方案，针对12个子维度中的薄弱项进行定制训练。 4、要求系统须具备训练方案功能，可根据心理扫描结果进行方案训练，包含焦虑情绪调节、团队协作调节、精力水平调节、生理反应调节四大子功能。 5、要求训练方案须具有完整训练流程，包含自我评估、心理训练、情绪引导、测后评估四大训练模块，按照前测评估→游戏训练→放松指导→后侧评估的流程进行训练。 6、要求系统须具备自由调节功能，包含心理游戏、心理评估、音乐放松、放松指导、心理阅读五大子功能，用户可根据需要选择不同心理调节方式，系统自动保存训练结果。 7、要求自由调节功能须包含心理游戏模块，内置表情包大碰撞、叠叠高、击打小球、见缝插针、解压点击、切萝卜、随风起舞、太空逃生、跳跳鸭、跳跃小鸡、勇往直前11款不同游戏，要求游戏前有指导语和游戏规则解释，控制方式包括击打、呐喊、屏幕触控等三种操作模式。 8、要求自由调节功能须包含心理评估模块，提供90项症状清单、工作压力自测、焦虑自评量表、抑郁自评量表、自我接纳问卷、自尊量表、个人评价问卷、心理弹性量表等8个心理量表，系统自动记录测评结果，并生成测评报告。 9、要求自由调节功能须包含音乐放松模块，提供减压助眠、经典音乐、精力再生、温暖光明、心灵疗愈、心之旅程、自然之声等多款主题音乐。 10、要求自由调节功能须包含放松指导模块，内置改善焦虑、感谢自己、进化身心、躯体放松、森林遨游、身体扫描、拥抱潜意识、自我疗愈8款放松指导。 11、要求自由调节功能须包含心理阅读模块，内置人际交往、如何克服社交、如何和领导沟通、如何消除焦虑、压力调节技巧等多主题心理阅读文章。 12、要求系统须具有自由训练功能，包含朝气蓬勃、璀璨夜空、神秘海底、雨中荷叶4大主题，进入主题后显示主题介绍，提供自由选择击打、呐喊模式。 13、要求系统须具有数据中心模块，包含综合报告、心理扫描、心理评估三大子模块，普通账号可查看本账号内本月／本年训练次数、近3次心理扫描情况对比、心理扫描详细报告、训练详细报告。 14、要求系统须具备个人中心模块，包括账号、密码、姓名、性别、出生日期、组织机构等6项内容，支持用户自主修改，管理账号可对所有用户账号的个人信息及密码进行修改。 二、产品组成 1、要求包含主控机柜1台；触控一体机1台；控制主机1台；移动式击打靶1个；无线加速度传感器1套。 三、硬件配置要求 1、一体机要求： 1.1机柜参考尺寸：1573*992mm(±50mm) ,底座750*550mm(±50mm)。 1.2材质：超厚钣金、低碳钢、微颗粒喷塑。 1.3供电：交流220V。 2、主机： 2.1参考规格：195*180*33mm。 2.2功率: 65W以上。 2.3 CPU：I5-6400。 2.4参考内存：8+128GB。 2.5显卡：集显。 |
| 10 | 团体活动桌椅 | 2套 | 1、团体活动专用桌椅根据团体辅导活动的专业要求，由环形组合桌、八面扇形组成，至少8种颜色。能够根据团体活动需要，组合成圆形、扇形、方形、S形、C形、X形等十几种组合方式。每套由8把扇形桌及8把折叠椅组成。 2、团体桌技术要求： 1）承重≥150公斤，尺寸参考规格：桌子高度≥75cm，组合为圆形直径≥170cm，桌面参考厚度≥2.5cm； 2）材质：扇形桌面采用环保刨花颗粒板，桌面封边要求采用注塑一体化封边，封边颜色为白色。每张桌子配置4根圆形金属桌腿，桌腿采用白色金属烤漆。 3、白色折叠椅技术要求：承重≥100公斤。材质：后腿/靠背架/前腿/座框架/栓/合叶片:钢,环氧粉末涂层；座/靠背/脚:聚丙烯塑料。 4、桌面材质：包含一体化封边，横切面刨花板材质，厚度≥2.5cm。 #5、需提供团体活动桌甲醛释放量≤1.5mg/L的检测报告检测报告件复印件并加盖投标人公章（原件备查）。 |
| 11 | 团体辅导器材 | 2套 | 1、团体辅导器材包含环境适应、沟通交往、竞争合作、自我意识、创新实践、学习管理、意志责任、心灵成长等至少8大主题20种活动游戏。活动游戏由室内和室外两部分组成。 2、活动游戏名称：个性名片、寻人行动、变形虫、我说你画、最佳配图、“啄木鸟”行动、造房子、价值拍卖、遵从指导、传球夺秒、比比谁高、平面魔方、于无声处、举手仪式、承担责任、寻宝记、感恩父母、命运之牌、体验放松、解开手链。 3、团体活动项目名称及规格要求： 1）个性名片：A7胸卡及挂绳，数量≥20套、彩笔，数量≥2盒 2）寻人行动:A4PVC寻人信息卡，数量≥20张、彩笔，数量≥2盒 3）变形虫:细绳，数量≥3根，尺寸≥13M、眼罩，数量≥15个、剪刀，数量≥1把 4）我说你画：A4PVC我说你画样版图，数量≥2张、铅笔，数量≥20支、三角板组合，数量≥2套、转笔刀，数量≥2个 5）最佳配图：A4PVC最佳配图，数量≥20张 6）“啄木鸟”行动:材质：塑料，数量：可伸缩软管≥1包、橡皮筋1包 7）造房子：细绳10M、15M、18M各一根、眼罩，数量≥20个 8）价值拍卖：PVC拍卖牌≥22张、拍卖锤1个、道具钱(面额500元)≥100张 9）遵从指导:B5PVC指导材料，数量≥20张、秒表，数量≥1个 10）传球夺秒：彩色小球，数量≥5个、秒表，数量≥1个 11）比比谁高：扑克牌，数量≥3盒、吸管，数量≥1包、回形针，数量≥1盒 12）平面魔方：数字牌+胸卡，数量≥8个、9格喷绘≥2M*2M，数量：1张 13）于无声处：天籁之声音乐盘≥1张 14）举手仪式：秒表≥1个 15）承担责任：惩罚棒，数量≥6支 16）寻宝记：材质：PVC，尺寸≥21cm*29.7cm寻宝清单≥20张 17）感恩父母：A4PVC感恩父母≥20张、感恩的心音乐盘≥1张 18）命运之牌：PVC命运之牌，数量≥34张 19）体验放松：轻音乐光盘≥1张 20）解开手链：轻音乐光盘≥1张 |
| 12 | 素质拓展及行为训练器材 | 2套 | 一、素质拓展训练 是一种以提高心理素质为主要目的，兼具体能和实践的综合素质教育，它以运动为依托，以培训为方式，以感悟为目的。能激发个人潜能，培养乐观的心态和坚强的意志，提高沟通交流的主动性和技巧性，树立相互配合、相互支持的团队精神，极大增强合作意识，从而达到提高心理素质的目的。 产品组成：包括但不限于有轨电车2套、穿越电网1套、眼疾手快1套、相依为命1套、突破雷阵1套 产品特点： 1、有轨电车2套： 活动目的：培养团队成员间相互包容、理解和谦让的氛围；培养队员获取胜利的信心和勇于向前的精神；认识到协作一致性与指挥方式的作用。 参考技术规格：长200 cm，宽20 cm，厚3 cm，配置2套，每套可满足5人同时使用。 产品构成：由木板、涤纶绳、锁扣、秒表、手套组成，经过细致的打磨、抛光，表面清漆涂层。 2、穿越电网1套： 活动目的：培养团队行动前调查研究，认真计划的工作作风；培养团队相互关心和支持的精神；群策群力、合理分工，寻找简便有效的解决问题的方法。 参考技术规格：宽300cm，高200cm，圆环6个。 产品组成：不锈钢管材质，尼龙绳网，底部配置万向轮，具有锁定功能。 3、相依为命1套： 活动目的：增强团队合作精神，培养人际信任感；培养自我挑战的精神与能力，增强胆量与勇气；锻炼身体平衡与协调能力及快速反应能力；突破思维定势，培养创新的思维模式。 参考技术规格：由金属管与木块组成，金属管组装后每根长600cm，直径4cm，经过细致的打磨、焊接、抛光，油漆涂层。 产品组成：6根金属管，木块10块。 眼疾手快1套： 活动目的：眼手并用，主要测试人体的反应速度。反应速度主要取决于人的感官（视觉听觉）和中枢神经系统与神经肌肉之间的协调关系。 参考技术规格：整体尺寸1440*2050，重62KG。 5、突破雷阵1套： 活动目的：培养团队组织与规范的重要性，突破思维定式，创造性的解决问题；培养队员对建议的采纳与执行，有效的沟通能力；增强团队成员之间的沟通、凝聚力，学会彼此关爱。 参考技术规格：120格喷绘雷阵图，长500 cm，宽500 cm。 产品构成：雷阵图1块、眼罩10个、秒表1个。 6、团体辅导活动管理系统1套：团体辅导活动管理系统在团体心理辅导理论及操作的基础上，与计算机技术进行结合，将团体心理辅导工作流程进行信息化管理，使团体心理辅导活动开展更为方便和快捷。 二、行为训练器材 1、包含至少10项训练活动方案教材及工具，配套1个器材箱。 2、10项训练主题： 2.1联合舰队：材质：尼龙扁带，固定方式：金属卡扣与自粘带，颜色：2种，数量：20条 2.2齐眉棍：材质：金属磨砂，组合方式：5节折叠金属杆，嵌套插接，内置弹力皮筋，长度：≥2米 2.3心心相印：材质：PU，数量：4套 2.4珠行万里：材质：塑料，颜色：红色、黄色，规格：U型，弧形外角，长度：≥40cm，数量20件 2.5疯狂的设计：材质：PVC,数量：26张 2.7蚂蚁翻叶子：材质：尼龙帆布，颜色：3种，规格：≥0.3平米2套，≥0.6平米2套，≥1平米2套， 2.7圈之魅力：材质：塑料，规格：多彩拼接式，直径≥1米，数量：2个 2.8鼓舞人生：材质：实木、黄牛皮；规格：直径≥45CM；组成：牛皮鼓1个，手拉带8条，皮球1个。 2.9袋鼠跳：材质：尼龙布；规格：直径≥0.4米、高度≥0.7米；颜色两种以上，数量：6个 2.10极速60秒：材质：pvc；数量：30张，秒表1个，绳圈1个。 3、器材箱1套：材质：铝合金边框、密度板、防震EVA,含锁及提手；参考规格：尺寸：长度≥55cm、宽度≥35cm、高度≥37cm。 |
| 13 | 舞动艺术辅导器材 | 2套 | 1、舞动艺术辅导器材通过专业器材协助心理咨询师以动作的过程作为媒介进行心理疗愈，透过肢体动作打破防御、孤独和界限，增进人际之间的关系与互动；透过肢体的运用形式，帮助人们突破和超越情绪的限制，感受生命的存在，最终达成使用动作进行情绪、认知和生理的个人整合过程。 道具说明 2、舞动艺术辅导器材包含暖身道具、舞动专业道具、宣泄道具、雕塑道具、社会新疏差序图、情绪体验道具、放松用具、疗愈舞动设备及专业器材箱组成。 3、技术要求： （1）舞动八爪鱼2套：满足多人协作，要求为彩色。 （2）弹力圈4套，直径≥0.5米，伸缩范围≥30%。 （3）圈带1套：长度≥10米，伸缩范围≥30%。 （4）舞动音乐:需包含融入期、开放期、责任期、分离期4阶段专业音乐、内驱力音乐≥10个。 （5）磬1套：材质：铜制，带金属锤。 （6）暖身道具：丝巾、羊毛绳、毽子等≥30件。 （7）宣泄道具：沙包、彩绸、弹力球等≥50件。 4、硬件要求： （1）器材箱数量≥2个。 （2）材质：铝合金边框、密度板、防震EVA,含锁及提手；参考规格：尺寸：长度≥55cm、宽度≥35cm、高度≥37cm。 一、硬件配置具体要求如下（第一部分）: 1、要求包含绘画工具、国画工具、泥塑工具。 2、绘画工具：水粉笔1～12#各1支，水彩笔1～12#各1支、大白云毛笔1支、小狼毫1支、勾线笔1支、斗笔1支、扁笔1支、24眼调色盒1件、17眼调色盘1件。 3、国画工具：毛笔8支、画毡1块、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付、笔帘1、墨1块、墨汁1瓶。 4、泥塑工具：泥塑刀6把、环形刀3把、刮刀2把、切割线1套、刮板1件、拍板1件、型板1块、喷壶1个、海绵1块。 二、硬件配置具体要求如下（第二部分）: 1、舞蹈绸带：舞蹈绸带，10条。 2、手绢花 ：手绢花红色，10块。 3、长绸扇：长款绸扇，10把。 4、彩云扇：彩色花扇，20把。 5、花伞：彩色花伞，10把。 6、方巾：雪纺方巾，20块。 7、木柄绸带：木柄红绸带 ，20根。 8、手啦花 ：手指拉拉手花，20只。 9、彩带：艺术彩带，10条。 10、花棍：花棍，10根。 11、牡丹花：牡丹花，20个。 12、草裙：夏威夷草裙舞草裙，5套。 13、辅助器材：器材箱，2个。 14、书籍：艺术疗法书籍，5本。 三、硬件配置具体要求如下（第三部分）: 1、牛皮9握铃：5个 2、红绒布21棒铃：5个 3、4英寸木质铃圈：5个 4、8英寸木质铃圈：5个 5、10英寸双排铃圈：2个 6、大号把碰钟：2对 7、大号绳碰钟：2对 8、黄铜铜镲22厘米：2付 9、黄铜铜锣22厘米：1付 10、8英寸三角铁 ：5付 11、14英寸专业军鼓：2个 12、7音束：1个 13、20音风铃：1个 14、红色牛铃：1个 15、大号条纹砂球：5对 16、4英寸羊皮铃鼓：5个 17、8英寸羊皮铃鼓：5个 18、10英寸双排可调铃鼓：2个 19、10英寸彩虹手鼓：5个 20、PVC10英寸培训非洲鼓：2个 21、邦戈鼓加圈：2个 22、11音箱式敲琴：1台 |
| 14 | 心理剧器材 | 2套 | 1、心理剧器材通过专业器材协助导演/咨询师利用灯光、音乐、冥想、绘画、社会计量、游戏等活动为来访者暖身，进而使来访者在设景完备的演出中体验或重新体会自己的认知、情绪、行为、梦境及人际关系，伴随剧情的发展，在安全的氛围中，探索、释放、觉察和分享内在自我,近而修复人际关系、转化个人对人事物的认知、情绪与行为，恢复人适应环境的自发性与创造力，达到身心灵整合的健康状态。 2、道具说明：心理剧器材包含暖身道具、设景专业灯业道具、宣泄道具、雕塑道具、社会新疏差序图、音响设备、束绳设备、疗愈设备及专业器材箱组成。 3、心理剧器材技术需求： 心理剧音乐：心理剧不同情境、环节、布景需求的专业音乐不少于50首。 便携式充电音响：锂电池，支持蓝牙播放，高清音质，适用不小于100平米以上空间。 彩色绸布不少于30件：需提供柔软亲肤，耐受高强度拉扯，15种以上颜色，长度不少于2米。 出气棒4支：软性材质，击打可发出90分贝以上声音，长度不少于1米。 社会亲疏关系差序图：测试人际关系专用工具，不少于40件。 调光灯：支持色彩配置，亮度、色调、色彩均可任意调整，LED灯，带落地支架。 |
| 15 | 接待台 | 1套 | 1、主体材质：人造板，环保加厚； 2、桌面形状：一字型； 3、风格简约、人性化设计； 4、自带穿线孔，方便收纳； 5、参考尺寸：240x60x100cm。 |
| 16 | 饮水机 | 4台 | 1、款式：台式 2、类型：标准桶装饮水机 3、出水速度：1-2L/分钟 4、水温类型：制冷+制热 |
| 17 | 书架 | 4个 | 1、类别：落地书架 2、层数：5层及以上 3、风格：简约风 4、主体材质：人造板 5、参考尺寸：120*24*180cm |
| 18 | 心理书籍 | 200本 | 心理学相关的书籍，放在接待室和心理阅读室供来访者学习 |
| 19 | 阅读桌椅 | 2套 | 1、材质：棉麻布料 2、颜色多选； 3、组成：4把椅子，1个圆形茶几80cm。 |
| 20 | 无声挂表 | 10个 | 1、机芯：石英 2、外壳材质: 塑料优质环保材质 3、钟面通透美观 4、静音，无声 |
| 21 | 沙漏 | 7个 | - 风格：中式 2、参考尺寸：10*10*20cm 3、规格：60分钟 4、颜色：多色可选 |
| 22 | 个体咨询沙发 | 6套 | 1、材质：实木 2、风格：北欧，简约 3、面料：棉麻、绒布 4、颜色分类: 多色可选 5、茶几：桌面实木颗粒免漆、实木桌角 |
| 23 | 团体咨询沙发 | 6套 | - 三人位 2、填充物：海绵 3、沙发组合样式：一字型 4、风格：轻奢风 5、座深：≤40cm 6、附加功能：外套可拆洗 |
| 24 | 带桌板会议椅 | 6把 | - 风格：现代风 - 坐面材质：布 - 主体材质：金属 - 附加组件：带扶手，带滚轮，带写字板 |
| 25 | 触控一体机 | 2台 | 1、屏幕参考尺寸：≥86英寸； 2、带移动支架； 3、带有丰富接口； 4、参考规格i5+8G+128G，双系统； 5、多种文档同时兼容； 6、集投影仪、白板、电脑、广告机、电视、音箱功能集一身，多场景多用途； 7、会议模式、教学模式无缝切换，支持智能批注局部放大。 |
| 26 | 触控一体机 | 2台 | 1、屏幕参考尺寸：≥98英寸； 2、带移动支架； 3、带有丰富接口； 4、参考规格i5+8G+128G，双系统； 5、多种文档同时兼容； 6、集投影仪、白板、电脑、广告机、电视、音箱功能集一身，多场景多用途； 7、会议模式、教学模式无缝切换，支持智能批注局部放大。 |
| 27 | 冥想放松蒲团 | 50个 | - 材质：四季草藤编 - 颜色：蒲草原色 - 参考厚度：10cm - 参考直径：45cm |
| 28 | 碎纸机 | 3台 | - 连续碎纸机参考时间：41-60分钟 - 纸箱参考容量：21-30L - 可碎介质：纸，卡，订书钉 - 移动轮：有移动轮 - 单次碎纸参考张数：6-10张 - 保密等级：5级 - 最大碎纸幅面：A4 - 功能：自动反向退纸 - 碎纸效果：米粒状 - 噪音：50-60dB - 碎纸参考速度：1-2米/分钟 |
| 29 | 文件柜 | 8个 | 1、开锁方式：钥匙； 2、金属材质厚度：≥0.6mm； 3、柜门参考材质：钢； 4、柜门开合方式：平开式； 5、柜体参考材质：钢； 6、参考尺寸：85*39*180cm。 |

2.交货时间及交货地点

2.1.交货时间：合同签订后20个工作日内完成供货、安装、调试。

2.2.交货地点：采购人指定地点

二、售后服务：

1.质保期：质保期2年，时间从采购人验收合格之日起计算。质保期自项目正式验收合格之日起计算。

2.质保期内服务标准：质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。

3.应急响应时间：接到采购人的电话后0.5小时内响应，简单故障能通过电话予以解决，如用户提出需要上门服务，应在2小时内赶到现场，并在1个日历天内解决问题。

4.备品备件、培训：中标人需提供备品备件及按采购人批准的培训计划负责对采购人的工作人员进行操作使用和维护等方面的培训，培训在采购人所在地进行。

三：验收标准：

按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。

四、付款方式：

调试安装完毕并经验收合格后，甲方收到乙方提供全额发票后在一个月内支付合同总价的100%。

# 第五章合同草案条款

政府采购合同格式（货物类）

合同编号：

项目名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)   　　       (项目名称)中所需 　　　　(包号及名称)经        (采购代理机构)以　　　　　        号比选文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定并经采购人确认 　　　       (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	成交通知书

c.合同条款

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	磋商文件				(含比选文件补充通知)

2、内容和数量

本合同内容：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同交货时间及地点

交货时间：

交货地点：

6、合同的生效

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买　方：               			  卖　方：

名　称：(公章)　　　　　　　　 　名　称：(公章)

年　月　日　　　　　　　　　　 　年　月　日

授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：

住  所：							   住  所：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

账    号：							账    号：

合同一般条款

1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与比选文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1   现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场由卖方安装完毕且经买方验收合格的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期 3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8      付款条件

付款条件见 “合同特殊条款”。

9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 7  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

10     质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后  3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    除比选文件另有规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少12个月。

11     检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应及时组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在卖方收到索赔通知后3天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的索赔。

13     延迟交货

13.1   卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务合同价的1%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

14.2   除合同第15条规定外，如果买方没有按照合同规定的时间或数额支付货款，卖方可要求买方支付违约金。违约金以买方应支付而未支付的货款为基数，按商业银行同期贷款利率为上限。

15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向海淀区人民法院提起诉讼。

18      违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

19     破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

21     合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25     履约保证金

25.1   见“合同特殊条款”。

26　    合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.2    政府采购项目的采购合同内容的确定应以比选文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

26.3    本合同一式　  　份，具有同等法律效力。买方  份，卖方   份。

注：本合同条款内容若和比选文件第四章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第四章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、	定义

1.5 买方：本合同买方系指：　         。

1.6 卖方：本合同卖方系指：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：  买方指定地点  。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：　现场交货　　　　　　　　　　　。

6.2  本合同项下的交货期为：       根据买方要求       。

8、 付款条件：详见磋商文件第四章采购需求。

9、 技术资料：　按合同约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

10、质量保证：

10.3    卖方在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后 3天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5    合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起（按照第四章执行）个月。（第四章无特殊要求的不得少于12个月）

11、	   检验和验收：按合同约定     。

12、	   索赔：按合同约定                                        。

25    履约保证金 详见比选文件第四章项目需求

注：1、本条款内容若和比选文件第四章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第四章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准

2、合同格式及内容以实际签订为准

# 第六章响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响应文件

项目名称:

项目编号/包号：

供应商名称：

## 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 银行资信证明或财务审计报告

提供经会计师事务所出具的上一年度（2022年度）完整的财务审计报告（须包含资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供上一年度完整的审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：

1、银行资信证明是指供应商参加本次投标截止日前三个月内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件 (加盖本单位公章)，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利；

3、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件；

4、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

1-3 有依法缴纳社会保障资金的良好记录

如供应商实逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动开标日期前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖投标人公章；

如供应商是逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上一年度（2022年度）缴纳社会保障资金记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖投标人公章。

注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明并加盖公章。

1-4投标人应提供开标日期前六个月内任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明，须能表明缴纳税种）复印件（加盖投标人公章）

注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或零报税纳税申报表复印件

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的

项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商授权代表或法定代表人（签名）：

供应商名称（公章）：

日期：    年   月   日

## 3 本项目的特定资格要求

## 4 磋商保证金凭证/交款单据电子件

## 5  响应书

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起______个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：______。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________传真_________________________

电话_________________________电子函件_________________________

授权代表（签字）：______

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 6  授权委托书

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：______________

委托代理人（签字/签章）：______________

日期：____年____月____日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商名称（加盖公章）：______

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：______

日期：____年____月____日

## 7  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：___________项目名称：___________

| 序号 | 供应商名称 | 首次响应报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

授权代表（签字）：___________

供应商名称（加盖公章）：___________

日期：____年____月____日

## 8  分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号和规格 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2.分项报价表上的价格应包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用。上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.供应商所提供的货物如果原产于美国，投标报价中还必须包括加征关税。加征关税的商品清单及税率以国务院税则委员会发布的最新有效公告为准。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 9  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________

日期：____年____月____日

## 10  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号(页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

3.供应商应在本表中对采购文件第四章采购需求技术规格的内容进行逐项应答，需在引用采购文件要求的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 11  中小企业声明函

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

5）后附《中小企业划型标准规定》

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 12  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

## 12.1供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册资金 |  |
| 单位性质 |  | 成立时间 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账户 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

## 12.2同类项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 起止时间 | 主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：附业绩证明材料

## 12.3项目团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 本项目职责分工 | 参加工作时间及年限 | 获得相关资质证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：附项目团队人员的身份证、学历证（若有）、学位证（若有）、职称证（若有）、职业资格证书（若有）等相关资料复印件并加盖供应商公章。

## 12.4服务及实施方案

备注：供应商应根据磋商文件第四章采购需求的内容自行编制服务及实施方案。格式自拟。

13.代理服务费承诺书（实质性格式）

代理服务费承诺书

致：北京明德致信咨询有限公司

我们在贵公司组织的		项目招标中若获中标/成交（项目编号：		），我们保证在领取成交通知书的同时按采购文件的规定，以支票、汇票或现金的方式向贵公司即北京明德致信咨询有限公司一次性支付应该交纳的代理服务费用。收费标准依据国家计委印发的计价格[2002]1980号关于《招标代理机构服务费管理暂行办法》和[2003]857号文关于《招标代理服务收费有关问题的通知》及发改价格[2011]534号令。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

特此承诺！

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________

日期：____年____月____日