清华大学附属中学新一期智慧校园建设项目
招标文件
项目编号：BMCC-ZC24-0162/清设招第20240038号
[image: image1.png]LEREEREEAERLT




北京明德致信咨询有限公司
2024年3月

目录
5第一章 投标邀请


5一、项目基本情况


7二、申请人的资格要求：


7三、获取招标文件


7四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


7五、公告期限


8六、其他补充事宜


9七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系


10第二章 投标人须知资料表


12第三章 投标人须知


12一、说明


121. 采购人、采购代理机构及合格的投标人


142. 资金来源


143. 投标费用


14二、招标文件


144. 招标文件构成


155. 投标人要求对招标文件的澄清


156. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改


15三、投标文件的编制


157. 投标文件编制的原则


168. 投标范围及投标文件中计量单位的使用


169. 投标文件构成


1610. 证明货物/服务的合格性和符合招标文件规定的文件


1711. 投标报价


1812. 投标保证金


1913. 投标有效期


2014. 投标文件的签署与规定


20四、投标文件的递交


2015. 投标文件的装订、密封及递交


2116. 投标截止期


2217. 投标文件的修改与撤回


22五、开标及评标


2218. 开标


2319. 评标委员会和评标方法


2320. 投标文件的初审


2621. 投标文件的澄清


2622. 评标


2723. 评标过程及保密原则


27六、确定中标


2724. 中标人的确定标准


2725. 中标通知书


2826. 签订合同


29七、中标服务费


2927. 中标服务费


29八、质疑


2928.质疑


30九、履约验收


3029.履约验收


30十、其它


31第四章 项目需求


31一．需求一览表


32二．技术规格


321．用途


322. 兼容性要求


333．技术要求


594. 信息安全要求


595. 验收标准


616. 项目管理与实施要求


64第五章 评标办法及评分标准


64一、资格审查


67二、符合性审查


69三、评标办法


72四、评分标准


82第六章 合同协议书及合同条款


82合同资料表


86国内合同模板


86第一条 服务事项


86第二条 服务地点、期限


87第三条 合同价款


87第四条 合同价款的支付


87第五条 服务质保期限


87第六条 双方的权利和义务


88第七条 保证


88第八条 廉洁条款


88第九条 知识产权


88第十条 保密


88第十一条 违约责任


89第十二条 合同的解除、终止


89第十三条 不可抗力


90第十四条 争议解决


90第十五条 合同生效与其他


91第七章 投标文件格式


921．投 标 书（格式）


932．开标一览表（格式）


943．投标分项报价表（格式）


954．技术偏离表（格式）


965．合同条款偏离表（格式）


976.  资格证明文件


1027．投标人企业类型声明函


1068．投标保证金


1079．中标服务费承诺书（格式）


10810．业绩案例一览表（格式）


10911．拟用于本项目人员资格和经历情况


11112．主要技术指标和服务方案的详细说明


11213. 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（如有）




第1章 投标邀请

北京明德致信咨询有限公司受清华大学的委托，就清华大学附属中学新一期智慧校园建设项目进行国内公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况
项目编号：BMCC-ZC24-0162/清设招第20240038号
项目名称：清华大学附属中学新一期智慧校园建设项目
预算金额：人民币303.40万元
最高限价：人民币303.40万元
采购需求：清华大学附属中学新一期智慧校园项目是清华附中一期的持续深化建设，以《北京市中小学智慧校园建设规范》、《北京教育信息化“十四五”规划》和教育数字化转型的政策导向，构建清华附中智慧校园的框架体系，主要包含两个方面，一方面夯实基础，建设学校智慧校园基础平台即数字基座，建设用户中心、数据中心、应用中心、消息中心，用于对学校师生信息、应用系统、数据、消息通知以及设备的统一管理和调用。其次针对学校家校师生通知需求、场馆预约需求、工资发放需求、规章制度检索需求、短信需求、高考选科需求、文印管理需求等各类应用系统，结合一期的使用情况对成绩及成绩管理系统、成绩分析、学生发展报告、学生考勤、学生请假进行升级，并通过数字基座实现各系统间数据、消息的互联互通，支撑学校各类业务流程，达到“只跑数据不跑人”的目标，并为了满足学校教师现有的使用习惯必须将学校企业微信作为统一入口提供相应系统服务（学校负责向中标人提供学校企业微信端接口）。具体要求详见招标文件第四章。
	包号
	名称
	功能模块

	01
	数字基座平台
	WEB端空间

	
	
	移动端空间（企业微信）

	
	
	基础数据管理

	
	
	统一用户与身份认证

	
	
	日志追溯

	
	
	基础数据管理服务

	
	
	三方应用开发

	
	
	应用管理

	
	
	应用市场运营

	
	
	应用监管

	
	
	三方应用对接服务

	
	
	数据集成系统

	
	
	数据资产管理系统

	
	
	数据治理系统

	
	
	大数据调度系统

	
	
	数据调研服务

	
	
	第三方数据接入服务

	
	
	数据治理服务

	
	
	邮件系统对接

	
	成绩分析功能拓展
	本地知识点库

	
	
	本地报告

	
	
	成绩发布控制

	
	
	校级-试卷分析

	
	
	班级-学生成绩单

	
	
	班级-试卷分析

	
	
	班级-试卷讲评

	
	学生发展报告
	学生发展报告

	
	学生请假功能拓展
	学生请假（PC端）

	
	
	学生请假（企业微信对接）

	
	消息中心
	消息服务（Web/企业微信）

	
	办公应用开发
	通知公告（Web/企业微信）

	
	
	场馆预约（Web/企业微信）

	
	
	工资条（Web/企业微信）

	
	
	规章制度检索平台（Web/企业微信）

	
	
	短信平台（Web）

	
	
	高考选科

	
	
	文印管理（Web/企业微信）

	
	
	电子邮箱
（Web/企业微信）


合同履行期限：合同签订之日起120日内完成本项目范围内所有软件设备的定制化开发、安装、调试、配置、系统培训等工作，完成项目验收所需的各项准备工作。自系统终验完成之日起 3 年内提供免费质保服务。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自2024年3月21日起至2024年3月28日止，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间）。
地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）

方式：本项目不接受现场购买，只接受电汇或网银购买标书（注：汇款时必须备注BMCC-ZC24-0162报名费，电汇或网银须于“获取采购文件截止时间”前到账）（具体方式详见“其他补充事宜）

售价：人民币500元/本（售后不退）
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件递交时间：2024年4月12日13:30-14:00（北京时间）

投标文件递交截止时间暨开标时间：2024年4月12日14:00（北京时间）
地点：北京市海淀区中关村北大街清华附中培训楼一楼会议室。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.详细报名及获取招标（采购）文件方式，请完整阅读以下全部内容：

（1）供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号“BMCC-ZC24-0162”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要）。报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。有关报名信息的疑问反馈，请供应商按报名页面最下方的提示，发送邮件反馈。招标文件售后不退，请供应商审慎购买。
（2）银行账户信息，电汇购买招标（采购）文件、投标保证金及中标（成交）服务费收取的唯一账户：

    汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：ZC24-0162标书款或保证金。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司
开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

（3）招标（采购）文件的获取：北京明德致信咨询有限公司官网“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可下载电子版；

2.问题咨询联系方式的说明：

（1）有关报名信息的疑问反馈，请供应商按报名页面最下方的提示，发送邮件反馈；
（2）有关招标（采购）文件购买、中标（成交）通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜，请联系电话：（010）8237 0045或电子邮箱bjmdzx@vip.163.com；
（3）有关招标（采购）文件技术部分的问题咨询：请拨打公告“项目联系方式”中代理机构联系人的号码。

3.投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接收。投标人应派代表参加开标。

4.评标方法：综合评分法

5.采购项目需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；进口产品管理；支持脱贫攻坚；扶持不发达地区和少数民族地区；支持自主创新；支持绿色建材等。

6.本项目招标公告仅在中国政府采购网和清华大学设备采购信息发布平台上发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成投标人的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。
7.凡对本次招标提出询问及质疑，请与北京明德致信咨询有限公司联系（质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交）
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：清华大学
地    址：北京市海淀区清华大学，邮编100084

联系方式：010-62789532
2.采购代理机构信息
名    称：北京明德致信咨询有限公司
地　  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709

联系方式：010－82370045

3.项目联系方式
项目联系人：王蕾蕾、杨梦雪、马腾、吕绍山
电    　话：010－61196170、18612198356（开机时间：工作日09:00-11:30,13:00-17:30）
电子邮箱：mdzxzb3@163.com

第二章 投标人须知资料表
本表是关于第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
	条款号
	内容

	1.1
	采购人：清华大学
地址：北京市海淀区清华大学，邮编100084

联系电话：010-62789532

	1．2
	采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司
地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室
电话：010－82370045

	1.3.3
	是否接受联合体投标：否

	1.3.5
	是否为专门面向中小企业采购：否

	2.1
	财政性资金。本项目预算金额：人民币303.40万元。

	7.3
	投标语言：中文

	10.4
	本项目不接受进口产品投标。

	12.1
	投标保证金：陆万元整
递交截止时间：同投标截止时间。
交纳投标保证金形式：电汇、网银转账、支票、保函等非现金形式。为减少收取/退还保证金的手续，建议采用电汇或网银转账方式缴纳保证金。
账户名称： 北京明德致信咨询有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行
账号：0200 0062 1920 0492 968
注：请投标人汇款无论保证金还是标书款务必注明“项目编号+用途”（比如：ZC24-0162保证金或者ZC24-0162标书款），以便财务查账及汇总。

	12.6
	中标人的保证金退还：
合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续。中标人的保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。

邮件标题格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。

	13.1
	投标有效期：90天

	14.1
	投标文件：正本：1份；副本：5份；电子版：2份。

电子文件规定存储载体为U盘，每份U盘均需提供投标文件正本的可编辑版本Word格式和正本文件签字盖章后的PDF格式扫描件。投标人应保证电子版文件和纸质版文件一致。

	16.1
	投标文件递交截止时间：详见第一章投标邀请
投标文件递交地点：详见第一章投标邀请。

	18.1
	开标时间：详见第一章投标邀请
开标地点：详见第一章投标邀请

	26.8
	本项目不允许采用分包方式履行合同。

	27.1
	中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

（1）以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。

（2）采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定下浮20%（单项总金额不超过10万元）向中标供应商收取中标服务费用。

（3）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或招标机构同意的币种

（4）中标服务费的交纳方式：

在投标时，投标人向采购代理机构送交中标服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳所有中标服务费。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司
开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行
账    号：0200 0062 1920 0492 968


第三章 投标人须知
一、说明
1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人
1.1 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。
1.2 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。
1.3  合格的投标人

1.3.1符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”中规定的内容；

1.3.2投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3.3如投标人须知资料表中写明接受联合体投标，对于联合体的规定如下：
1.3.3.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.3.3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.3.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3.3.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.3.3.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体相应幅度的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（如适用）。

1.3.3.6联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.3.7联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

1.3.3.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.3.4 投标人信用信息
信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
信用信息查询记录和证据留存的具体方式：以网站截图打印稿形式留存。
信用信息查询截止时点：采购代理机构于投标截止时间当天查询。
如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内），则其投标将被拒绝。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1.3.5若投标人须知资料表中写明本项目专门面向中小企业/小微企业采购的，如投标人不属于下列情况的，其投标文件将作为无效投标被拒绝：
（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即全部货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
1.4 凡受托为本项目/分包招标标的进行设计、编制规范和其他文件或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及相关联的附属机构，不得再参加该项目/分包的其他采购活动。
1.5 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。
1.6 投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。
1.7采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。
2. 资金来源
2.1本招标文件投标须知资料表中所述的采购人已拥有一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2.2 项目预算金额和分项或分包控制金额见投标人须知资料表。
3. 投标费用
3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件
4. 招标文件构成
4.1 要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。
招标文件共七章，内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知资料表
第三章 投标人须知
第四章 项目需求
第五章 评标办法及评分标准
第六章 合同协议书及合同条款
第七章 投标文件格式
4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝无效。
4.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物/服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5. 投标人要求对招标文件的澄清
5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后三个工作日内以书面形式予以答复。
6. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改
6.1在投标截止期十五日前，无论出于何种原因，采购人、采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对招、投标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。
6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制
7. 投标文件编制的原则
7.1潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。
7.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。
7.3 投标人提交的投标文件以及投标人与采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。
8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用
8.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包中第四章“项目需求”的全部内容进行投标。不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9. 投标文件构成
9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括的内容详见第七章。
9.2 除上述9.1条外，投标文件还应包括本须知第10条的所有文件。

9.3对于招标文件中标记了“格式”的文件，均需按招标文件要求提供，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10. 证明货物/服务的合格性和符合招标文件规定的文件
10.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
10.2.1主要技术指标和性能的详细说明。技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。
10.2.2
项目实施方案及售后服务方案和承诺。
10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及相关服务已对招标文件的技术规格做出如实详细的应答，并申明与技术规格条文的偏差和例外。【关于第四章的所有投标偏差和例外均写入“技术偏离表”】。
10.3 投标人应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。
10.4如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标人须知资料表中写明。但投标人应保证所投产品能履行合法报通关手续。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

11. 投标报价
11.1所有投标均以人民币报价。涉及到外币报价的部分，请注明计算汇率，否则将以开标当日中国银行首次公布的外币/人民币的现汇卖出价作为评标时价格分的计算依据。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。投标报价方式：清华大学现场交货价。具体如下：
11.1.1 国产的货物及其有关服务的报价包括应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税金。
11.1.2 在中华人民共和国关境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税和其他税金。
11.1.3 从中华人民共和国境外提供货物的报价，还应包括银行费、外贸代理费、海关杂费、货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费等。符合科技创新进口税收政策的货物，报价时可以不包含向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税等。投标人可同时报出到中国口岸的外币报价作为参考（外币汇率以投标当日零点的现汇卖出价为参考）。
11.1.4 在中华人民共和国境内的海关特殊监管区域内生产或加工销往境内其他地区的产品，不视为政府采购项下的进口产品，但报价要求同11.3.3。

11.1.5 临时特别条款：投标人所提供的货物如果原产于美国，投标报价中还必须包括加征的关税。加征关税的商品清单及税率以国务院税则委员会发布的最新有效公告为准。投标人应当在“开标一览表”中“投标总价”栏内和“投标分项报价表（关境外产品）”中“其他”栏内，清晰注明商品编码、加征税率、加征税率的出处等必要信息。
11.2投标人应在“投标分项报价表”上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用。投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
11.3本次招标投标人只允许对所参与的采购包有一个总报价，任何有选择性或可调整的报价（或多个方案）的投标为无效标。

11.4 投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。
11.5 最低报价不是授予合同的唯一保证。
11.6除非投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以否决。
12. 投标保证金
12.1 投标人应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。
下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：
（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（4）中标人未按第29条的规定缴纳中标服务费的；
（5）招标文件规定的其他情形。
12.3 投标保证金必须采用下列形式之一：
电汇/网银（采用电汇/网银必须保证在投标文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至投标文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为投标人未提供保证金）、网银转账、银行汇票、支票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.4 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。
12.5凡没有根据本须知12.3和第12.4条的规定递交投标保证金的投标，将被视为无效投标。投标人同时对多个分包进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各分包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个分包不足的，涉及的所有分包将均被视为无效投标。
12.6中标人的投标保证金，在与买方签订合同后五个工作日内退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内退还。采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
13. 投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

13.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
14. 投标文件的签署与规定
14.1投标人应按招标文件投标须知资料表的规定准备投标文件正本和副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。副本可采用正本的复印件。另外投标人还需提供电子版投标文件，若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

14.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”，并将其附在投标文件中。

14.3 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。
14.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
14.5 投标文件无法定代表人签字，或无被授权代表签字，其投标为无效标。
14.6 投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。
四、投标文件的递交
15. 投标文件的装订、密封及递交
15.1 投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），左侧装订。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。采购人、采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。投标文件不得采用活页方式进行装订（建议采用胶装方式），否则有可能导致投标无效。
15.2 投标人应将“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”分开单独密封，并在信封上分别注明“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”字样，在投标时单独递交。如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。
15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、项目编号和“在（开标时间）之前不得启封“的字样。
3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标文件将被拒绝。

15.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求密封及加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。
15.5采购单位拒绝接收逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件。
16. 投标截止期
16.1投标人应在规定的截止时间前，将投标文件密封送达至规定的地址。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
16.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

17. 投标文件的修改与撤回
17.1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。
17.2投标人对投标文件的补充或修改通知应按本须知规定进行签署、盖章、密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）和递交。
17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改（评标委员会要求的澄清除外）。

17.4在投标截止期之后，投标人不得撤销其投标文件（包括全部投标资料），否则其投标保证金将不予退回。

17.5 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
五、开标及评标
18. 开标
18.1 采购代理机构应当按投标须知资料表的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。
18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。
18.3采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

18.4投标人不足3家的，不得开标。

18.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
18.6开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。
19. 评标委员会和评标方法
19.1 评标由依照有关法律法规组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。
19.2评标方法和标准在本招标文件第五章中规定。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性审查、商务评议、技术评议、综合评议。
20. 投标文件的初审
20.1投标文件的初审分为资格审查和符合性审查。
资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性审查由采购代理机构进行审查。
符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查由评标委员会进行。评标委员会将审查投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格审查时按照无效投标处理：

1）投标人不满足招标文件对投标人资格要求的，包括招标采购单位通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；
   2）投标人资格证明文件不全或不满足招标文件要求的；

3）应交未交或未按规定递交投标保证金的；
4）其他不符合资格性要求的情形。
20.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符的投标。对关键条款例如关于投标保证金、投标有效期、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
20.4投标文件报价出现前后不一致的，将按以下方法更正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第21.1.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
20.5投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

20.6对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.7 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
    1）符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的；

    2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    4）因重大变故，采购任务取消的。

20.8 不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。投标文件属下列情况之一的，应当在符合性审查时按照无效投标处理：
    1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

    2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
4）投标人未遵循公平竞争的原则、串通投标、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益的；
5）投标文件报价出现前后不一致，在合理时间内，投标人不确认按规定修正后投标报价的；
6）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的：
①“技术参数要求”中星号“★”指标的；
② 投标有效期不足的； 
③ 投标文件中提供虚假或失实资料的；
④ 在招标文件规定的不允许采购进口产品前提下，投标人所投产品中含有进口产品的；
⑤评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；
⑥投标人串通投标的；
⑦其他不符合法律、法规规定的实质性要求。
20.9有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5）不同投标人的投标文件相互混装；
6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
20.10评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与采购单位沟通并作书面记录。采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。
21. 投标文件的澄清
21.1 在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
21.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
22. 评标
22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行，具体详见本招标文件第五章评标办法和评分标准。
22.3 本项目采用综合评分法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

22.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包得分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。
22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
23. 评标过程及保密原则
23.1有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
23.2在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

23.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
23.4投标人递交的投标文件中发现存在虚假问题的，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。
六、确定中标
24. 中标人的确定标准
24.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人
24.2评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

24.3采购人应按相关法律法规的规定在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每个分包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。
25. 中标通知书
25.1中标确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

25.2 投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人可以在公示期内对评标结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，采购代理机构将不予以受理。
25.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。
25.4中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
26. 签订合同
26.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，则其投标保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中标候选人，或重新招标。

26.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
26.3 合同价：如中标产品为国产产品，合同价即为中标价；如中标产品为进口产品，外贸合同中的外币金额以开标当日中国银行首次公布的外币/人民币的现汇卖出价作为折算依据。

26.4 合同中卖方的约定：如中标产品为国产产品，中标人即为合同卖方；如中标产品为进口产品，外贸合同中的卖方应为中标产品的境外制造厂家或中标人指定的境外公司。
26.5中标人所投产品若包含进口产品，采购人有权确定并自行委托进口代理公司代理相关手续（包括但不限于签订外贸合同等）。
26.6联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
26.7政府采购合同不能转包。
26.8采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
七、中标服务费
27. 中标服务费

27.1采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。
27.2
中标人在领取中标通知书时向采购代理机构缴付中标服务费。
27.3
中标服务费将以现金、支票（北京地区）或汇票的方式进行收取。中标人如未按27.1和27.2条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

27.4在投标时，投标人应提供中标服务费承诺书。
八、质疑
28.质疑
28.1 供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见投标邀请）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。
28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。
28.4   质疑函应采用政府采购供应商质疑函范本格式，应当采用包括下列内容：

　　（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（2）质疑项目的名称、编号；

　　（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　（4）事实依据；

　　（5）必要的法律依据；

　　（6）提出质疑的日期。

九、履约验收

29.履约验收

29.1项目完成后，中标人应当配合采购人或采购代理机构或相关专业专家提供验收需要的相关资料，按采购人要求的验收流程及措施对项目进行履约验收。

十、其它
30.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。
30.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；
30.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。
30.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。
30.3其他未尽事宜，依据政府采购法及其实施条例、现行的有关政府采购的规定进行处理。
第四章 项目需求
一．需求一览表

	包号
	名称
	功能模块

	01
	数字基座平台
	WEB端空间

	
	
	移动端空间（企业微信）

	
	
	基础数据管理

	
	
	统一用户与身份认证

	
	
	日志追溯

	
	
	基础数据管理服务

	
	
	三方应用开发

	
	
	应用管理

	
	
	应用市场运营

	
	
	应用监管

	
	
	三方应用对接服务

	
	
	数据集成系统

	
	
	数据资产管理系统

	
	
	数据治理系统

	
	
	大数据调度系统

	
	
	数据调研服务

	
	
	第三方数据接入服务

	
	
	数据治理服务

	
	
	邮件系统对接

	
	成绩分析功能拓展
	本地知识点库

	
	
	本地报告

	
	
	成绩发布控制

	
	
	校级-试卷分析

	
	
	班级-学生成绩单

	
	
	班级-试卷分析

	
	
	班级-试卷讲评

	
	学生发展报告
	学生发展报告

	
	学生请假功能拓展
	学生请假（PC端）

	
	
	学生请假（企业微信对接）

	
	消息中心
	消息服务（Web/企业微信）

	
	办公应用开发
	通知公告（Web/企业微信）

	
	
	场馆预约（Web/企业微信）

	
	
	工资条（Web/企业微信）

	
	
	规章制度检索平台（Web/企业微信）

	
	
	短信平台（Web）

	
	
	高考选科

	
	
	文印管理（Web/企业微信）

	
	
	电子邮箱
（Web/企业微信）


二．技术规格

1．用途

清华大学附属中学新一期智慧校园项目是清华附中一期的持续深化建设，以《北京市中小学智慧校园建设规范》、《北京教育信息化“十四五”规划》和教育数字化转型的政策导向，构建清华附中智慧校园的框架体系，主要包含两个方面，一方面夯实基础，建设学校智慧校园基础平台即数字基座，建设用户中心、数据中心、应用中心、消息中心，用于对学校师生信息、应用系统、数据、消息通知以及设备的统一管理和调用。其次针对学校家校师生通知需求、场馆预约需求、工资发放需求、规章制度检索需求、短信需求、高考选科需求、文印管理需求等各类应用系统，结合一期的使用情况对成绩及成绩管理系统、成绩分析、学生发展报告、学生考勤、学生请假进行升级，并通过数字基座实现各系统间数据、消息的互联互通，支撑学校各类业务流程，达到“只跑数据不跑人”的目标，并为了满足学校教师现有的使用习惯必须将学校企业微信作为统一入口提供相应系统服务（学校负责向中标人提供学校企业微信端接口）。
2. 兼容性要求

★“清华大学附属中学新一期智慧校园项目”是在一期的基础上进行拓展，为保障项目的连续性和稳定性，新一期建设的数字基座需要与前期建设的学情数据采集分析系统、考务管理、智能排课、在线选课等系统进行有效对接和兼容。供应商须提供一份书面的对接承诺书，明确承诺其数字基座能够完成与前期系统的对接工作，并承担相应的责任和义务。该对接承诺书应作为投标文件的一部分提交，并且在项目实施过程中，作为双方合作的基础文件之一。
供应商需通过清华大学附属中学智慧校园开放平台(以下简称开放平台)实现统一认证、统一基础数据、统一入口等对接，统一认证支撑SSO单点登录、OAuth2.0等标准，基础数据支持通过开放接口和数据下发等两种形式，开放接口需供应商在开放平台注册本应用审核通过后向平台申请对应的开放接口，具体参见开放平台，数据下发的形式为平台通过数据下发工具采用T+1的形式定向发送到供应商前置机数据库并附带提供数据字段说明，由供应商自主开发使用。
开发平台提供统一的应用接入能力和标准接口，快速支撑应用接入和选用，根据应用接入流程和规范，以及应用系统接入规范的API说明文档，按照应用发布流程发布第三方应用，提供包括但不限于统一身份认证能力、集成用户信息能力、集成消息能力、集成入口能力服务，需开发者对自己创建的应用进行管理，包括查看、修改、生成SDK功能，对于未上架应用可以进行删除。
各供应商提供的所有应用界面风格等需与清华智慧校园平台保持一致，具备对接上架到企业微信(H5、web)等能力

3．技术要求

	系统名称
	功能模块
	技术要求

	数字基座平台
	WEB端空间
	1、 提供平台首页，根据客户需要展示或屏蔽，需支持展示平台的logo、名称、风采信息、资讯相关信息；
2、需提供平台登录，需支持通过浏览器登录平台，需支持勾选记住用户名后下次登录可以不用输入用户名，自动记录上次登录时使用的用户名；需支持密码找回功能帮助用户在忘记密码后可以找回密码；
3、需提供个人桌面，需支持不同用户角色访问桌面进行对应业务系统的呈现； 
4、需提供个人空间，需支持面向不同用户角色下不同权限的业务信息的精准推送，实现个人空间管理功能，需支持空间服务内容的动态扩展、因角色而异的个性配置；
5、需支持学生空间需支持查看通知公告、个人信息、我的待办；
6、需支持校长空间，需提供管理工作台，需支持查看整体运行成效情况 ，需支持直接通过平台组件查看详情；
7、需支持学校管理员空间，需支持应用情况统计服务，需支持提供基础数据管理、信息化系统维护的快捷入口，方便管理员管用户、管应用，同时需支持信息化建设和应用总览，查看应用总数、平台使用人数、总浏览量、平均访问时长数据；
8、需面向教师、学生、管理者、管理员用户提供个人管理、消息管理、应用管理、多角色管理基础性功能；
（1）个人管理需支持个人信息查看、管理，包括用户头像、姓名、性别、身份证号、手机号、邮箱、生日、民族、一寸照、政治面貌、籍贯、现住址、继续教育ID、备注、家庭关系、工作单位、职务、家庭地址、家庭电话；需支持修改密码；支持绑定手机、绑定邮箱、密保问题设置；
（2）消息管理需提供信息提醒，包括通知公告、任务待办、提醒消息多种消息类型的显示、已读未读状态分类、删除功能，并可以通过消息的链接查看详情页面与办理操作；
（3）应用管理需支持常用应用推荐，需支持应用搜索、基于分类的检索；应用需以图标化的形式呈现在桌面上，并需支持应用图标拖拽、删除、自定义分类；
（4）多角色管理需支持对同时有多个角色的用户提供身份切换服务；
9、 需支持统一导航服务，包含平台导航和应用导航，需支持统一的导航样式；导航支持常用应用快捷入口和用户个人信息展示，并为用户提供统一退出；支持对平台的导航颜色和导航栏目进行管理与维护；支持导航菜单的配置，至少实现两层级菜单的灵活配置；
10、需支持统一文件服务，提供统一的文件存储和文件转换服务；文件转换服务需能够将视频、图片、文档和Word、PPT、PDF、JPG、WMV、AVI、SWF格式的文件自动转换成可供识别的文件格式，满足应用预览、调用文件的需要，满足用户的文件格式多样化的需求；
11、需支持用户桌面的应用分类，并展示分类下对应的应用列表，支持在常用应用中设置统一常用应用以及默认菜单的设置；
12、需支持按平台进行统一设置，包括导航主题、LOGO、浏览器标签页LOGO，登录页背景图、首页轮播图、登录二维码、联系方式 、版权信息、外部链接的统一配置；

	
	移动端空间（企业微信）
	需面向教师、家长、管理者提供移动端空间，实现基于手机移动端使用场景下的应用融合、个性化信息推送。
1、面向教师：便捷沟通、班级管理、在线辅导、教学教研、移动办公等；
2、面向家长：家校沟通、孩子学情与学校信息获取等；
3、面向管理者：数字决策、便捷沟通、移动办公管理等。

	
	基础数据管理
	1、 #校级基础数据管理需能够实现对学校基础信息、班级信息、师生用户以及教学关系的管理与维护；需支持对学校的学生、教师、班级、课程、教师授课、部门管理信息进行数据维护，系统需可生成教师、学生账号并进行基础数据组织关系的维护；
2、班级管理：需支持单个/批量维护所有学段/年级的行政班/分层班；
3、学生管理，需支持单个/批量维护学生信息，包括批量新增学生、批量修改学生、批量调班、批量导出学生、批量生成条码、学生异动；批量生成学生账号支持按照学籍号/全国学籍号/教育ID号/身份证号多种方式来快速生成，需同时支持加前后缀；批量修改学生/批量调班支持在线编辑，可以通过学生姓名进行自动匹配；
4、教师管理：需支持单个/批量维护教师信息，包括批量新增教师、批量修改教师、批量导出教师、维护教师部门关系；批量生成教师账号支持按照身份证号/教职工编号多种方式来快速生成，同时支持加前后缀；
5、教师安排：需支持按学年学期教学周期来维护所有班级的任课教师/年级主任/学科组长/备课组长/学校领导；
6、分层班：需支持按学年学期教学周期来维护分层班，同时支持维护分层班下的学生；
7、基础设置：需支持维护排课所属的基础数据，如课节时间/班级课时/班级教室 ；

	
	统一用户与身份认证
	1、 统一身份认证服务需支持为接入平台的应用提供统一的用户身份认证和管理服务; 接入应用无需自建用户数据，以统一身份认证平台提供的用户身份信息为统一的身份信息源；
2、统一身份认证服务需提供单点登录接口Single Sign-on，SSO，为平台中的应用系统集成提供统一的身份认证标准；用户只需通过浏览器界面登录一次，即可通过单点登录系统访问后台的多个用户权限内的Web应用系统，无需逐一输入用户名、密码登录；
3、需支持Web应用及移动应用接入；
4、需支持教师、学生、家长、教研员身份和用户自定义角色，支持用户多身份账号管理；
5、需支持自动校验匹配账密的正确性，需支持验证成功页面跳转，需支持验证失败原因提示，用户可重新提交认证，系统需支持防恶意登录攻击，需支持认证失败3次图形验证，需支持输入图形验证码验证登录；

	
	日志追溯
	1、需支持对用户基础数据增、删、改操作行为的进行记录，提高系统数据安全性；
2、需提供系统操作界面，支持管理员查看或查询系统操作日志和数据变更日志；

	
	基础数据管理服务
	1、需对外提供单独的应用开放平台，需支持第三方公司及开发者注册开发者账号；账号注册过程中，需提供开发者上传身份信息、资质信息的入口，保障开发者信息的真实有效；
2、需支持应用开发者进行应用的接入，并提供标准的应用接入流程和规范，让开发者按照应用发布流程发布第三方应用；
3、需支持开发者在开放平台创建新应用，需支持网页应用和H5轻应用；开发者需提供应用名称，应用简称，应用简介，应用图标的标识信息，适用系统，适用终端，使用群体，应用分类信息，提交后即可创建应用成功；
4、需向开发者提供包括但不限于统一身份认证能力、集成用户信息能力、集成消息能力、集成入口能力服务；
5、需向开发者提供统一的测试标准和报告要求，保障平台接入的三方应用在功能、兼容、安全、性能方面的质量水平；
6、需向开发者提供统一的应用上架信息标准和要求，方便后续对应用资源的统一管理；
7、需支持开发者提交应用上架申请，提交申请后会被开放平台管理员进行人工审核，审核通过后应用方可处于已上架状态；
8、需支持开发者对自己创建的应用进行管理，包括查看、修改、生成SDK功能，对于未上架应用可以进行删除；
9、需支持其他公共服务能力的开放，并提供应用系统接入规范的API说明文档，帮助第三方厂商自行将应用接入该能力；
10、需在应用开发者在集成能力时向开发者提供能力调用调试工具，方便开发者快速调试接口；
11、需支持数据开放共享，充分考虑存量资源利旧与对接，面向开发者开放基础数据，如学校信息、组织结构、教师信息、学生信息、班级数据接口，可供其它需要的系统对接，实现基础数据的统一管理；
12、需提供文档中心，为第三方开发者提供的应用开发指南和应用规范标准，在文档中心，可以查阅到开放平台为开发者提供功能和服务文档，帮助开发者减少融入平台生态的门槛；
13、需支持为第三方开发者提供的问题反馈渠道，开发者可以将问题反馈给开放平台管理员，而开放平台管理员在后台可以看到开发者的问题反馈意见，可以答复开发者从而实现两者间的交流；

	
	三方应用开发
	1、三方应用管理
（1）应用接入管理，需支持对在开放平台申请上架的应用进行审核的功能，包括功能、接口、安全、稳定性、兼容性、隐私权限，以确保上架的应用满足统一的应用接入管理要求；
（2）应用上架管理，需支持对审核通过的应用进行上架操作，开放至应用市场供学校浏览选用；应用上架后，可通过应用上架管理功能将应用进行下架；
（3）需支持对上架的应用的推荐功能，推荐的应用可在应用市场进行较为醒目的展示；
（4）应用分发管理，需支持将上架的应用授权给学校使用，并可设置分发的时间段； 
（5）应用分发后，需支持按应用适用的不同终端类型，角色类型，分发学校，将应用展示在用户桌面上供用户使用；
（6）需支持对应用市场中案例的上传和管理，支持图文、视频多类型的上传和查阅，并可对优秀的案例进行推荐；
2、开放平台管理
（1）需支持数据管理，对开放平台中开放共享的数据提供管理功能，包括资源上报管理、资源审核管理，三方厂商申请使用数据的资源申请管理；
（2）需支持能力管理，对开放平台中开放的标准化能力进行上架管理，包括参数的维度 ，API对象配置，安全字段设置，并支持对三方厂商申请使用能力的审核管理，只有通过审核的能力，才可被三方应用调用；
（3）需支持对开放平台注册的开发者的管理，包括开发者注册审核，账号的禁用以及重置密码功能；
（4）需支持对开放平台中开发者提交的工单进行管理，包括对工单问题回复；
3、应用活跃度
（1）需提供平台整体使用概览，需支持分类展示目前平台上已上架的应用总数，包括不同层级、不同类型的应用；
（2）需支持统计平台的累计用户数、浏览量、访客数，以及其趋势变化情况，支持按时间段进行查询；
（3）需支持应用按不同的业务分类进行统计；
（4）需支持平台上的应用按用户总量和月活跃度进行排名统计，并支持按应用类别进行筛选；
（5）需支持按平台上开通的学校维度进行数据的统计，包括活跃用户学段统计，按学校在用应用数和学校用户整体活跃度进行排名统计，并支持按学段进行筛选；
（6）需支持按应用查看单个应用活跃度的情况，包括用户数、近一月浏览量、近一月访客数、上月新增用户数、上月活跃用户，并支持查看单个应用的详细使用情况；
（7）单个应用使用活跃详情需支持查看的累计用户量、浏览量、访客数情况，可根据时间段进行筛选，并支持查看应用在学校的应用情况，数据支持导出；
（8）需支持按学校查看应用使用情况，包括用户总量、近一月浏览量、近一月访客数、上月新增用户数、上月活跃用户数，当前在用应用数；
（9）需支持按单校查看该单位的平台使用情况，包括用户量、浏览量、访客数，并可根据时间段进行筛选，并支持查看当前单位所有的应用的表现情况，数据支持导出；
（10）所有统计数据支持分终端统计和分析；

	
	应用管理
	1、#需提供应用市场，为用户展示提供接入到基座的各类应用资源，包括接入的三方应用；
2、需支持将热门应用放置在应用市场较醒目的地方进行展示；
3、需支持应用的分类展示，应用市场中的应用支持按照符合教育行业的分类按类型集中展示，如智慧学习、教育培训、校园管理，后台支持可配置；
4、需支持应用详情的展示，包括应用的图标、名称、简介、截图、适用群体、上架日期、更新日期；
5、需支持用户查看他人对应用的评价评分情况，同时支持用户自己对应用进行评价与星级评分；
6、需支持案例的展示，分享各学校建设或使用应用的经验，至少支持文本、图片、视频的上传与发布；

	
	应用市场运营
	1、应用管理
（1）应用接入管理，需支持对在开放平台申请上架的应用进行审核的功能，包括功能、接口、安全、稳定性、兼容性、隐私权限，以确保上架的应用满足统一的应用接入管理要求；
（2）应用上架管理，需支持对审核通过的应用进行上架操作，开放至应用市场供学校浏览选用；应用上架后，可通过应用上架管理功能将应用进行下架；
（3）需支持对上架的应用的推荐功能，推荐的应用可在应用市场进行较为醒目的展示；
（4）应用分发管理，需支持将上架的应用授权给学校使用，并可设置分发的时间段； 
（5）应用分发后，需支持按应用适用的不同终端类型，角色类型，分发学校，将应用展示在用户桌面上供用户使用；
（6）需支持对应用市场中案例的上传和管理，支持图文、视频多类型的上传和查阅，并可对优秀的案例进行推荐；
2、开放平台管理
（1）需支持数据管理，对开放平台中开放共享的数据提供管理功能，包括资源上报管理、资源审核管理，三方厂商申请使用数据的资源申请管理；
（2）需支持能力管理，对开放平台中开放的标准化能力进行上架管理，包括参数的维度 ，API对象配置，安全字段设置，并支持对三方厂商申请使用能力的审核管理，只有通过审核的能力，才可被三方应用调用；
（3）需支持对开放平台注册的开发者的管理，包括开发者注册审核，账号的禁用以及重置密码功能；
（4）需支持对开放平台中开发者提交的工单进行管理，包括对工单问题回复；

	
	应用监管
	1、内容安全监管
（1）需具有安全监管功能：需支持管理者在安全监管系统首页查看到近期平台的安全状态，至少包括平台安全指数、今日拦截数、拦截总数、累计扫描总数、近7天危险信息拦截情况、近7天危险信息等级分布情况；
（2）需支持对平台中的音频、文本资源进行自动扫描识别、分析并提供分析结果便于管理者判断资源是否安全；需支持识别音视频资源中的音频内容，并鉴别音频中的敏感词词汇，辅助人工决策处理；需支持单个敏感词的添加、修改、删除，也支持批量敏感词的添加、删除；
（3）需支持拦截信息处理：需支持根据音视频和文本资源中的敏感词数，结合系统设置的安全等级计算方式将识别的涉危音视频、文本资源智能划分包含高危、中危、低危3个等级；支持审核员根据不同的信息分类进行信息的审核；
1）图片信息管理：需支持管理者在图片涉危资源汇聚页查看图片信息处理详情；详情页可基于图片甄别技术，识别海量图片中的涉黄图片，根据图片资源的涉黄机率设定扣分值智能判断图片的危险等级，作为审核资源的参考依据，为图片信息的审核处理提供数据支撑；
2）音视频信息管理
需支持管理者在音视频涉危资源汇聚页查看音视频信息处理详情；审核员可在线进行查看和下载查看，为音视频信息的审核处理提供数据支撑；
3）文本信息管理
需支持管理者在文本涉危资源汇聚页查看文本信息处理详情；支持对文本进行快速扫描，通过敏感词检索技术鉴别敏感词汇的结果，标注涉危资源敏感词，为文本信息的审核处理提供数据支撑；
（4）管理后台
1）审核历史
需支持显示系统中所有涉危资源被审核的情况记录，包括预警等级、信息标题、发布者、发布时间、来源、审核人员、审核时间和审核结果；并支持对处理信息筛选查询，快速找到处理记录；
2）敏感词管理
安全监管的敏感词库需支持根据地方特性，政府需要，创建特色敏感词库；管理者可以对敏感词进行设置、维护管理，生成可供安全监管服务比对的敏感词库；支持管理者自定义添加、修改、删除、查询敏感词；

	
	三方应用对接服务
	1、需提供面向开发者引入时的资质审核服务
2、需提供用户认证接入支撑服务，支持应用实现单点登录
3、需提供应用活跃度监管能力集成支撑服务，支撑对应用运行情况、活跃度作监管分析服务
4、需提供应用上架及分发服务
（1）提供应用提交、版本更新、 审核以及备案服务；
（2）提供应用上架审核、退回修改、通过和发布服务；
（3）提供应用分级授权、分发服务；

	
	数据集成系统
	1、数据源管理
数据组件的基础信息管理，需包含如下数据组件的新增，配置和管理，如关系型数据库的数据库IP，端口，访问信息；其中需至少包含如下插件类型：oracle，mysql，GBase8a，SQLSERVER，FTP，RocketMQ，Kafka，ActiveMq， ElasticSearch6X，HBase11x，MongoDB，solr，GP，Mqtt，Dameng，Hive，KingbaseESV7、V8，KingbaseAnalyticsDB，RabbitMq，ElasticSearch7X，PostgreSQL，GaussDB200
2、集成来源管理
#集成来源管理模块需包括集成来源目录管理界面；新增来源需包含如下类型：oracle，mysql，GBase8a，SQLSERVER,文本文件，FTP，RocketMQ，Kafka，ActiveMq，ElasticSearch2X，ElasticSearch6X，HBase11x，MongoDB，Mqtt，ElasticSearch5X，Dameng，Hive，Hdfs，KingbaseESV7，KingbaseAnalyticsDB，RabbitMq，ElasticSearch7X，PostgreSQL，GaussDB200；同时需支持筛选和查询来源列表并对列表进行新增、删除、复制的操作
3、集成目的地管理
集成目的管理模块需包括接入目的管理界面；目的管理指接入到系统内的数据指定存放的目的地，需包括目的地对应的存储组件，如包含如下类型：oracle，mysql，GBase8a，SQLSERVER, RocketMQ，Kafka，ActiveMq，ElasticSearch2X，ElasticSearch6X，HBase11x，MongoDB，solr，GP，Mqtt，ElasticSearch5X，Dameng，Hive，Hdfs，KingbaseESV7，KingbaseAnalyticsDB， ElasticSearch7X，PostgreSQL，GaussDB200；同时需支持筛选和查询目的地列表并对列表进行新增、删除、复制的操作
4、任务管理
(1) #需支持接入任务管理，需支持任务的增删改查、启动、停止、复制操作；
(2)需支持预处理规则管理，包含数据转换、数据映射、数据脱敏、追加常量、追加校验；
5、监控分析
(1)需支持接入数据概览，包含今日接入数据量，接入数据量；
(2)需支持监控任务列表，支持以任务为维度，查看调度状态，任务集成数量，集成速率信息；

	
	数据资产管理系统
	1、数据资产盘点
(1) 需支持查看目前平台中已编制的所有数据目录，并按各层数据库进行分别展示，查看现阶段所有数据资产信息，并需支持每一层级所有资产的详细信息，同时可对资产进行导出；
(2)需支持自动构建技术元数据之间的血缘影响关系，形成对象、对象属性、任务、作业之间关系信息，为资产人员提供仓库数据来源去向可视化视图，同时为数据溯源提供可行性支撑；
2、数据标准管理
(1)需支持编辑已有的标准字典信息，同时需支持在各类标准字典分类下新增标准字典表及字典项，扩充标准字典库，用于后期对业务数据的标准化管理；
(2)需支持标准字典查询，通过字典表名称、字典名称多种条件组合方式，筛选标准字典信息；
(3) 需提供数据元新增、编辑、删除、启用、禁用、导入、导出功能；
(4)需提供数据源字典分类树的管理，支持字典表及字典项的新增和编辑；
3、数据资源管理
(1)需支持将数据目录按多层次分类配置形成树状结构，用于分类展示数据资源，实现数据资源的快速检索；
(2)需支持在数据目录分类节点下新增数据目录，数据目录内属性信息来自现有的元数据，将元数据进行分类管理；支持导出查看数据目录，同时需支持数据目录的启用与停用功能；
4、元数据管理
(1)需支持管理各类异构数据库的连接信息，需支持同步各应用系统的元数据信息；
(2)需支持获取不同数据库类型的元模型信息，需支持展示出各类异构数据库的所有元模型及属性信息；
(3)需支持在数据源下依托元模型进行元数据注册，包括表、视图、索引下元数据；
(4) 需支持按数据源查看已注册的所有元数据，并需支持创建DDL表功能，新增编辑表、字段、视图元数据信息，扩展数据库元数据信息；需支持血缘分析，实现从某一实体作为起点，往回追溯其数据处理过程，直到数据源接口；血缘分析的输出结果需包括回溯过程中所找到的所有元数据对象，以及这些元数据对象之间的关系；
(5)需支持查看已注册的元数据中，数据变更记录以及详细变更内容，便于追溯管理；

	
	数据治理系统
	1、数据质量分析
(1)需支持对数据质量的检查规则进行规则分类和说明；
(2)需支持对姓名、身份证、日期、电话、邮箱、IP地址信息项制定数据质量检查规则；
(3)需支持监测从各个业务单位汇集的原始数据，通过自动方式发现原始库中存在的数据质量问题；
(4)需提供数据同时存在检查、非空检查、数据范围检查、数据大小校验检查、长度检查、值域检查、一致性检查、自定义检查方式；
(5) #需提供数据质量监控报告，支持查看数据巡检任务的运行结果情况；
(6)需支持对数据增量的结果进行显示，实时、动态的掌握数据定时抽取的情况，以保持数据的及时性和同步性；
2、数据规整
(1)需支持根据字典转换规则对非标准的数据字典表进行标准化转换；
(2)系统需支持根据业务需要初始化常用的清洗转换规则以及自定义的规则，需支持根据业务需要进行自定义的规则制定；
(3)需支持配置任务分类，并在任务分类下创建规整任务，并对规整任务进行查询，提交，撤回，编辑，查看，删除操作；需支持通过任务分类、任务名称、创建时间、业务分类、状态查询任务基本信息；列表信息包含任务名称、创建时间、所属分类、状态信息；列表的操作列可以进行提交、撤回、编辑、查看、删除操作；
(4)需支持通过简单流程化、图形化的操作完成数据清洗、转换、抽取的任务配置操作；
(5)需支持通过流程化、图形化方式来进行规整任务配置，配置过程中包含配置输入、配置输出、配置规则组件步骤的配置；
(6)需支持查看任务每次执行开始时间、结束时间、耗时、执行状态以及每次执行完成后插入和更新的数据量，并提供日志信息详细查看功能；在日志详细中可以查看包括异常信息、状态详细信息；
3、脚本管理
需支持存储过程、Sql脚本、Hive脚本三种类型；列表实现脚本查询，添加，批量提交，提交，撤回，删除操作；可以通过脚本名称、创建时间、脚本状态、脚本类型查询脚本基本信息；列表信息需包含脚本名称、创建时间、脚本类型、调用情况、脚本状态；列表的操作列需可以进行提交、撤销、编辑、查看、删除操作；

	
	大数据调度系统
	1、调度信息总览
需支持查看所有调度任务的运行情况，支持查看总作业数，总任务数，支持各节点任务查看
2、系统设置
需支持参数设置和节点管理，支持参数的新增，对参数进行新增、测试、查看、删除的操作
需支持节点的启用、停用及节点健康状况的查看；对节点进行编辑，手动调整执行节点的机器性能；
3、离线作业管理
需支持离线作业拖拉拽的图形化编排、启动、停用、删除；需支持作业列表的检索与分类。
（1）离线任务管理
需支持任务的新建、启动、停用、删除，同时可以对任务进行分类操作
（2）定时器管理
需支持通过新建定时器对任务进行定时执行，定时器支持到秒、分、时、日、月、年；同时支持周期性定时器；
4、需支持实时作业、实时任务的管理
5、需支持运维人员对离线作业、离线任务的监控；对实时作业、实时任务的监控并有对应的日志可以查看；

	
	数据调研服务
	1、需通过初步系统调研获取各个部门业务系统的详细信息，包括业务系统的域名账号密码信息、系统的功能描述、系统核心数据内容描述信息、系统部署的机房服务器信息、数据库信息、数据存储大小、存储周期和更新频率、系统对接人信息，输出存量系统调研报告；
2、需根据调研结果，输出系统调研清单、数据资源调研清单、数据需求调研清单；

	
	第三方数据接入服务
	1、需支持与第三方系统对接，三方数据经过数据清洗和转换，最终按照预先定义好的数据仓库模型，将数据加载到数据仓库中去；
2、数据来源需支持数据库表类数据、接口类数据、结构化文件类数据；
3、数据来源库的类型需支持关系型数据库如：sqlserver、mysql、oracle，非关系型数据库如：MongoDB、ES、hive；

	
	数据治理服务
	1、需基于配置方式对业务系统数据的唯一性、一致性、完整性进行监控，并生成相应质量分析报告；
2、需基于配置方式对各表记录数有无增量、增量阈值进行监控，并根据监控配置自动生成相应的数据质量分析报告；
3、在识别数据存在质量问题后，需对数据问题进行规整配置，包括全角转换、大小写转换、空格去除操作；可对空值进行定制化填充；日期信息格式化规整；身份证信息提取配置；可以自定义字典规则，在数据治理过程中进行自定义转换；
4、需形成数据治理规范流程，包含治理任务所需相关组织、人员；

	
	邮件系统对接
	需对接学校现有网易邮箱，实现统一认证登录

	成绩分析功能拓展
	本地知识点库
	现有云上知识点库落到本地后，知识点树由管理员进行维护（支持对本地知识点进行新增、修改、删除）。并且支持添加知识点管理员账号（添加时指定可查看学段、学科），被添加的账号能进入本地知识点库进行知识点编辑。

	
	本地报告
	1、报告需要支持合并考试数据（管理员有时候会分班级建考试，但是需要在一起进行分析）
2、成绩补录：支持本地进行考试数据补录，支持补录原始分、赋分、赋分等级、小题分。
3、工具箱：修改分数、剔除统计、数据下载中心（已扫名单、未扫名单、标记缺考名单、异常卷名单、扫描明细表）
标记缺考名单：选考和合格考考试，需要特殊处理缺考名单。
4、本地维护选科关系。
5、校级报告：小题知识点/试题分组等统计表中，列为知识点/试题分组、行为班级：需要冻结第一列，便于查看和对比各班知识点情况。
6、校级报告-学科成绩对比：柱状图中，四率使用折线图，分数使用柱状图，都需要将数据标签直接显示在页面上，成绩分析的时候要直接截图使用。
7、校级报告-班级成绩对比：柱状图中，四率使用折线图，分数使用柱状图，都需要将数据标签直接显示在页面上，成绩分析的时候要直接截图使用。
8、班级报告-学生成绩：导出的小题得分明细表中需要新增小题满分；导出成绩单中，小题得分明细中学生未选、缺考的学科不展示；导出成绩单时，成绩条表头支持修改。

	
	成绩发布控制
	向学生发布（做发布范围改造，例如向某个班级发布、某个学生发布）。
向老师发布优化：对某个教师发布时，能够支持搜索教师姓名或者账号

	
	校级-试卷分析
	支持进行支持点分析；支持以雷达图和表格形式展示；支持单个模块报表导出。指标包含知识点、对应题号、知识点权重；知识点年级均分、年级得分率；知识点班级均分、班级得分率。

	
	班级-学生成绩单
	初中缺考和未扫状态正常展示；
高中未扫情况下，如果是学生未选择该学科，则需要展示“未选”，如果是选择该学科但是缺考、未扫，则正常展示即可。根据选科关系进行判断（本地选科信息需要在生成报告之前进行确认，确认后再进行生成报告）。

	
	班级-试卷分析
	支持进行支持点分析；支持以雷达图和表格形式展示；支持单个模块报表导出。指标包含知识点、对应题号、知识点权重；知识点年级均分、年级得分率；知识点班级均分、班级得分率。

	
	班级-试卷讲评
	考试学科试卷讲评。支持展示班级均分/得分率、年级均分/得分率、答题统计（答案、典型卷、知识点）。支持按照题号排序展示、按照得分率升序展示、按照题型得分率展示。

	学生发展报告
	学生发展报告
	1、学生总体情况分析：总分分数、年级所在的位置、历次考试一览（折线图）。
2、学科均衡度：学科分数、百分等级、学科雷达图（个人与年级平均对比）、知识点掌握情况的得分率和百分等级、能力标签的得分率和百分等级需支持升序/降序排序。
各科成绩历次考试一览（折线图）。
3、单科详情分析：
（1）知识点分析：得分率、百分等级、知识点雷达图。
（2）其他试题标签分析：得分率、百分等级、雷达图。
（3）各题型得分情况：得分率、百分等级。
（4）各小题详细得分：题型、满分、得分、年级得分率、知识点及其他试题标签。
（5）历次考试新增学年、学期、考试类型筛选，便于查看同类型考试的趋势对比。
（6）百分等级：加上指标说明。便于家长和学生了解百分等级含义。文案参考：超过百分之几的人。
（7）学生发展报告需要给教师查看

	学生请假功能拓展
	学生请假（PC端）
	支持按1天请假及长期请假两种场景，进行请假提报、审批、资料上传；支持请假记录汇总；支持请假信息面向家长的提醒；

	
	学生请假（企业微信对接）
	学生可以通过企业微信实现长期及1天请假提报及审批记录查看

	消息中心
	消息服务（Web/企业微信）
	1、消息中心需支持向接入应用提供统一消息服务；
2、消息推送需支持的多渠道推送，至少包括私信、电子邮件、短信；
3、消息处理：需支持消息的存储、整理、分发；
4、消息需严格区分类型，至少需包括待办、通知、消息提醒类型；
5、标准接口：需提供标准的消息集成接口，需支持应用接入后就可实现多种消息提醒方式；
6、需为用户提供统一的消息中心，消息中心会自动收集系统内所有应用的消息并统一推送，确保用户及时获知相应提醒；、
7、多终端统一消息：需支持WEB端、移动端统一消息服务，保障一个应用消息多终端消息接收和同步；

	办公应用开发
	通知公告（Web/企业微信）
	▲1、需支持发布校级通知、单位（含学校及教育机构）通知、家校通知，支持网页端及手机端多端互联；
▲2、需支持任课教师和班主任能针对任教班级发布家校通知、通知发布对象支持选学生、家长、家长+学生（家庭）；
3、需支持分类型提供通知模板，同时支持通知管理员新增管理通知模板；
4、针对校级通知、内部通知需支持设置通知须经领导审批通过后才可发布，可后台管理校级通知、内部通知发布及审核人员；
▲5、需支持发布通知内容支持富文本编辑、插入图片、附件、网址链接功能，手机端支持直接录制音视频及从微信文件直接添加附件；
▲6、需支持发布需签字回执通知、定时通知、置顶通知、标记通知为重要通知功能；
7、需支持按身份（班主任、任课教师）及选择特定教师作为通知共享对象共享通知；
8、需支持发布人编辑已发布通知、转发通知、删除及批量删除已发布通知，删除通知同时删除消息中心消息；
▲9、需支持按班级、部门、身份查看已发布通知已读未读应读、已签字未签字应签字人数及相应名单，同时支持按班级或针对全体未读人员发系统消息提醒功能，手机端支持发送提醒图片到微信；
10、 需支持导出通知已读未读数据及回执内容、签字图片；
11、需支持按通知类型、全部通知未读通知、通知发布人、通知发布时间筛选通知，同时支持按通知标题搜索通知；
12、需支持通知接收人按通知类型、发布时间、发布人筛选通知、查看通知详情、预览下载图片附件、打开链接、快捷回复通知、手写签字回执通知，手机端班级通知支持快捷联系通知发布教师进行咨询。

	
	场馆预约（Web/企业微信）
	1、需支持权限分配，包含单位/校区场馆预约管理员、校/校区领导角色；需支持添加用户和删除用户；要求不同管理员按权限对流程进行操作；
2、需支持用户选择场馆进行预约申请，支持单次预约或每周固定预约方式，预约成功后支持消息通知提醒人、提醒时间；管理员可取消他人预约申请；普通教师能够在场馆视图模式下查看场馆详情；需支持申请人修改预约、取消预约；需支持对预约申请进行自动检测申请冲突，要求默认自动通过；
3、需支持查看我的预约和在途预约；
4、需支持预约管理员进行预约管理，查看场馆情况至少包括场馆类型、名称、预约人使用时间、预约用途、预约状态、取消记录；需支持筛选预约记录，筛选条件至少包括、场馆名称、可容纳人数、内含设备、使用日期及时间；需支持对场馆类型、预约人、使用时间进行顺序或倒叙排序；需支持对被预约的场馆进行修改预约，在预约事件结束前取消预约；需支持预约管理员进行批准或驳回审批；对于符合规则无冲突的预约，系统需默认预约成功；
▲5、需支持场馆管理；需支持查询场馆、新增或删除场馆；需支持对场馆信息进行新增、编辑；需支持新增、修改、删除场馆类型；需支持设置默认预约规则；需支持添加场馆设备信息，支持设备顺序拖动调整；
▲6、需支持统计分析：可对场馆进行统计概览，预约热度统计分析，预约数据和审批数据的使用分布分析；

	
	工资条（Web/企业微信）
	1、系统需支持管理员对工资基本信息进行填写，其中包括发薪类型、标题，系统需支持自动判读标题重复性；
2、系统需支持管理员采用导入excel模板的方式对工资明细进行信息导入，模板的明细字段需支持任意扩展；系统需支持对一次工资的多份工资明细进行自动合并生成完整工资信息；
▲3、系统需支持自动检测上传工资条信息文件的异常并进行提示，并需支持页面直接修改及重新上传；
4、系统需支持工资管理员设置工资明细项的层级；需支持管理员设置工资说明及可见项；
5、系统需支持对上传完成后的工资条进行预览、一键群发、保存待发操作，需支持对空数据和0数据进行隐藏设置；
6、系统需支持管理员对已发放的工资条进行模糊搜索、详情查看、批量撤销、单条撤销操作；需支持确认教师是否已查看和确认工资条；
7、系统需支持普通教师在web端进行工资详情的查看、确认、筛选；
8、系统需支持工资管理员对模板进行查看、编辑、重命名、删除；需支持对创建的发薪类型进行查看和重命名操作；

	
	规章制度检索平台（Web/企业微信）
	一、“制度信息化管理平台”集合了校内规章制度和办事指南的发布、查询、资料下载等内容，用于实现规章制度的分类管理、权限分配、办事流程梳理、使用人员检索查看等功能，以便有效解决制度更新慢、难以有效集中查看、办事流程不明确等难题。制度信息化管理平台的上线运行，有助于规章制度的进一步使用和执行，便于全体员工实时了解、掌握、学习规章制度，并将推动形成该学校依规章制度办事、靠规章制度管理的浓厚氛围，为学校规范运作、科学管理助力。
二、文件发布和更新
1、文件主要包含“规章制度”和“办事指南”两个大类别。
2、文件发布和更新的操作，由行政管理中心统一完成。支持设置专门角色并指定人员，为其配置可完成该操作的权限。
3、每个文件包含以下属性：标题、正文、附件（可选）、发文字号、制度层级（后台维护树结构和备选字段）、制度类别（后台维护备选字段）、归口部门、公布日期、施行日期、有效时限、权限控制。
4、文件需要具备权限控制功能：每份文件可设置查看人员范围，例如全体教师、指定教师、学生、家长、外部人员等；对于数校平台内部人员（教师、学生、家长），登录平台并进入应用访问查看；对于外部人员，可查看的内容发布后，需要自动推送至清华附中官网（web端：https://www.qhfz.edu.cn/）和官方公众号对应板块中，以供查看。
5、关于正文内容的上传，需通过富文本框的形式实现，上传人员将内容复制到文本框中时，要能保留其文字格式、图片、表格等内容和形式。
6、文件更新：每次更新时可在原有内容基础上修改（例如正文等），每次更新要有记录。
三、文件查看
1、进入应用后，按角色身份提供对应的查看入口（教师、学生、家长、外部人员）。
2、可查看已发布文件的列表页和详情页。
3、提供快速分类和快捷检索（按制度层级、制度类别、归口部门、有效时限等）、排序（按公布日期等）、指定及高级检索（按标题、正文、层级、类别、部门、时效等）功能。
4、详情页可查看文件的全部内容，正文部分要保证上传时格式的正常展示。
5、支持对文件内容进行安全及保密性控制，正文内容添加水印、不允许选中复制、下载等措施。
6、支持附件下载。
四、其他配套功能
1、角色分配。
2、字段维护：制度层级维护、制度类别维护等。
3、消息提醒：有制度发布或更新时可推送消息提醒。
4、汇总统计：已有规章制度的汇总统计。

	
	短信平台（Web/企业微信）
	1、系统需支持有权限的用户编辑短信发送给指定用户，接收人可为校内平台用户，也可为平台外的指定用户；系统需支持自动提示已输入的字数，需支持设置定时发送短信；
2、系统需支持导入后批量发送的功能，如信息有误时，系统需支持自动提示；
▲3、系统需支持自动过滤敏感词并给出提示，删除敏感词后方可重新发送短信；系统需支持在平台短信条数不足的情况下自动给出提示；
4、系统需支持短信发送员查看自己发送的短信列表、已发送短信详情、以及对已发送短信进行状态追踪，至少包括短信发送成功、发送失败、发送中，并支持导出短信接收失败人员名单；系统需支持重新发送短信或者在已发送短信基础上进行编辑发送； 
5、系统需支持管理员导出短信发送记录，包含发送人、发送时间、内容及状态；
▲6、系统需支持短信管理员进行使用情况统计、发送情况统计和系统通知统计；当短信存储量不足时，系统需提供直接购买通道以便于学校直接采购；

	
	高考选科
	选科规则：
1、需支持6选3/7选3/3+1+2选科规则，并支持根据学校实际情况自定义选科规则；
选科管理：

2、需支持校级管理员创建选科活动，包括设置规则、届次、选科时间、活动名称、选择参选组合；
3、需支持校级管理员进行科目改选设置，包括设置改选时间、改选组合；
4、需支持查看结果统计，包括查看本校的活动进度、结果明细、统计分析，结果明细支持批量导出；
5、统计分析需支持查看本校当前选科结果，包括3科分布情况、2科分布情况、1科分布情况，支持根据性别柱状图显示，支持查看各组合以及性别占比情况，导出统计图；
6、统计分析需支持查看本校改选前后选科分布情况，包括3科分布情况、2科分布情况、1科分布情况，支持查看初选与当前选科人数与占比情况，导出统计图；
7、统计分析需支持查看只调整人数，包括3科人数变化、2科人数变化、1科人数变化，并支持导出统计图；
8、需支持生成历届统计，支持多个选科规则相同的活动进行对比，最少对比2个活动，最多对比5个活动，并生成报告，对比方案过程支持修改活动。历届选科活动统计报告中支持查看选科分布3科情况柱状图、2科情况柱状图、1科情况柱状图以及选科分布3科的面积图；
9、需支持查看、导出选科成效报告，包括选科与优势学科吻合度、选科与专业兴趣吻合度。
10、需支持学生web端行选科、改选结果、不参与本次选科；
11、需支持学科潜能测评、专业兴趣测评，并可查看通过学科考试成绩和学科潜能测评、专业兴趣测评推荐的选科组合；
选师管理与结果：
12、需支持校级管理员创建选师活动，包括设置参选届次、开始结束时间、活动名称、参选科目及科目对应老师，并支持修改选师活动。
13、需支持校级管理员查看参加本次活动的学生总人数、参与人数、未参与人数，支持参选教师查看排名情况、得票数与参与人数。

	
	文印管理（Web/企业微信）
	1、普通教师
（1）新建打印任务：教师可根据实际需求，随时发起打印任务，上传需要打印的文件（word、pdf、图片、压缩包等），填写标题、说明、每份页数、份数等相关信息，并提交打印任务；支持复用之前提交的打印任务，进行简单的信息修改后快速完成提交；支持教师在手机端（微信企业号）新建和提交打印任务。
（2）查看我的打印任务：教师可查看个人提交的打印任务，包括每条任务的详细信息、最新状态（是否审核完成、是否打印完成等），支持按关键词或筛选项检索打印任务；支持教师在手机端（微信企业号）查看个人的打印任务。
（3）打印统计：教师可查看个人提交的打印任务的汇总统计，例如任务次数、实印份数、实印总页数等，支持按时间段或筛选项进行指定范围内的统计。
2、文印室
（1）查看打印任务：文印室可查看教师提交的打印任务，每条任务的详细信息，支持按关键词或筛选项检索打印任务。
（2）处理打印任务：文印室可处理教师提交的打印任务，根据实际处理进度，标记每条任务的最新状态，包括：批准、退回、打印中、打印完成、通知领取、已领取。
3、工作统计
有权限的人员，可查看文印工作统计，支持按时间段、按教师、按部门等多种维度的统计查询和汇总。
4、应用配置
系统管理员可配置和维护如下信息：打印类型、权限角色分配（文印室工作人员、工作统计查看人员）。

	
	电子邮箱（Web/企业微信）
	学校内部的邮件系统，包含写信、收信、重要邮件、草稿箱、回收站、邮件撤回、阅读统计等通用功能，协助校内教职工完成上传下达、内部沟通等工作场景。


4. 信息安全要求

本信息安全要求旨在确保清华大学附属中学新一期智慧校园建设项目中所有信息系统、网络设备和数据的安全性、完整性和可用性，防范信息安全风险，保障教育教学和管理活动的正常进行。

供应商必须确保本项目的所有活动遵守中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》。供应商需提供数据加密方案，确保存储和传输的数据安全。所有法定或教育主管部门指定的敏感数据必须加密处理。必须建立完善的数据备份和恢复机制，确保数据的持久性和在灾难情况下的可恢复性。系统必须实现基于角色的访问控制，确保用户根据权限获取相应的数据访问能力。对于敏感操作必须实现操作审计，记录操作人员、时间、内容等信息。如因供应商原因导致重大信息事件，供应商应承担相应的法律责任和经济赔偿。

供应商有义务配合建设方完成智慧校园信息安全等保二级定级相关工作，确保本期建设内容符合信息安全等保二级定级要求。
5. 验收标准

	序号
	验收内容
	验收标准

	1
	数字基座平台（升级版）
	WEB端空间
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	2
	
	移动端空间（企业微信）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	3
	
	基础数据管理
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	4
	
	统一用户与身份认证
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	5
	
	日志追溯
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	6
	
	基础数据管理服务
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	7
	
	三方应用开发
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	8
	
	应用管理
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	9
	
	应用市场运营
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	10
	
	应用监管
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	11
	
	三方应用对接服务
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	12
	
	数据集成系统
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	13
	
	数据资产管理系统
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	14
	
	数据治理系统
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	15
	
	大数据调度系统
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	16
	
	数据调研服务
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	17
	
	第三方数据接入服务
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	18
	
	数据治理服务
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	19
	
	邮件系统对接
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	20
	成绩分析功能拓展
	本地知识点库
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	21
	
	本地报告
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	22
	
	成绩发布控制
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	23
	
	校级-试卷分析
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	24
	
	班级-学生成绩单
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	25
	
	班级-试卷分析
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	26
	
	班级-试卷讲评
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	27
	学生发展报告
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	28
	学生请假功能拓展
	学生请假（PC端）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	29
	
	学生请假（企业微信对接）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	30
	消息中心
	消息服务（Web/企业微信）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	31
	办公应用开发
	通知公告（Web/企业微信）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	32
	
	场馆预约（Web/企业微信）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	33
	
	工资条（Web/企业微信）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	34
	
	规章制度检索平台（Web/企业微信）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	35
	
	短信平台（Web）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	36
	
	高考选科
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	37
	
	文印管理（Web/企业微信）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	38
	
	电子邮箱（Web/企业微信）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求


6. 项目管理与实施要求
6.1.项目管理与服务要求
供应商针对项目技术要求，制定科学、合理、具体并具有较强可操作性的项目管理方案。建立完整的质量保证体系，并提出具体的质量保证措施。
投标人拟投人的项目团队应当具有与招标项目相适应的专业力量，须针对本项目成立专门的项目组，确保人力、物力的投入。
在项目实施的全过程中，招标人有对项目进度、软件质量进行监督控制的职责和权利，供应商须全面配合，定期（每周例会）向招标人提交项目进展情况报告。
供应商须严格按照软件开发规范进行管理，各阶段提交的开发技术文档，应经招标人认可。
6.2.项目完成时间要求
项目要求在合同签订之日起120日内，中标人完成本项目范围内所有软件设备的定制化开发、安装、调试、配置、系统培训等工作，完成项目验收所需的各项准备工作。并自终验完成之日起 3 年内负责免费质保服务。
6.3.项目组织管理要求
供应商应承诺，为本项目建立一个完善和稳定的管理组织机构，投入本项目的管理开发团队应具有优秀的项目管理能力、技术研发实力和行业实施经验，具有优秀的服务意识，具备制定技术标准规范的能力。项目总体人员按项目进度投入足够的人力。在本项目的执行过程中，项目经理要专职于本项目，核心技术人员要百分之百地投入到本项目中，并且整个项目团队的人员要相对稳定，项目实施团队人员至少25人规模。其中项目管理人员：专职项目经理1人，需要具备信息系统项目管理师证书，全程专职负责。项目成员：系统架构设计师、系统分析师、注册信息安全工程师（CISP）、软件设计师、软件评测师，以上角色均具备相关资质至少各1名。
按照项目实施的要求，需配置相应的项目管理、系统设计、开发、测试、集成、培训、质量保证等人员，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保工程顺利实施。
参与此项目的核心技术人员需具有承担过相关软件开发和相关项目建设经验，能够与用户进行良好的沟通，掌握教育信息化项目的相关基础知识，具备相关产品集成、应用和开发的能力。参与此项目的技术人员需具有强烈的服务意识和高度的责任感。对上述安排供应商应列出详细实施计划，包括人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工。
为保证工程顺利实施，组织实施管理和核心人员方面需遵循下述要求：
组织实施管理：投标人需明确陈述工程组织与管理结构，包括下述内容：项目管理体制、项目管理组织结构图、项目管理方法、项目管理所采用的工具、工程人员名单、项目经理和技术负责人的详细情况说明（含技术专长、组织／开发项目的经历和业绩）。核心人员要求。在工程负责人员里面，需委派获得招标人认可的专职项目经理一名。在建设期内，项目经理需长驻工程现场，对工程建设和实施工作中出现的管理、协调和技术问题及时作出响应并提出具体的意见和解决方案，并负责督促落实。
调整原则：投标人在工程执行期间不得随意调整任何人员，如确有特殊情况需要变动某些人员，须经招标人书面同意方可调整人员。
供应商在合同签订后，应允许采购方单位的工作人员及运维机构人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装部署等工作，并在实施方案中提出协同工作计划。
6.4.项目进度管理要求
项目要求在合同签订之日起120日内，中标人完成本项目范围内所有软件设备的定制化开发、安装、调试、配置等工作，并完成相关的系统培训工作，完成项目验收所需的各项准备工作。
6.5.项目质量管理要求
项目实施过程按ISO9001标准体系的系统与软件质量需求标准，重点抓质量审计、交付成果的质量检查和软硬件系统测试工作，对工程建设各阶段进行严格的质量监督与控制。
第五章 评标办法及评分标准
一、资格审查
1、开标结束后，采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2、招标文件中资格证明文件中对格式有要求的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。
3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合资格审查要求的，资格审查不合格，其投标无效。

4、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

5、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
	提供相关证件复印件并加盖公章

	2
	授权委托书
	法定代表人本人参与投标的需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人本人参与投标的，需提供法定代表人委托授权书
	格式见第七章投标文件格式

	3
	投标人资格声明
	提供了符合招标文件要求的投标人资格声明。
	格式见第七章投标文件格式

	4
	制造商资格声明
	第四章明确要求提供的（只进口产品适用，其它产品不是必须提供）
	格式见第七章投标文件格式

	5
	制造商授权书
	第四章明确要求提供制造厂商授权的必须提供授权书（仅进口产品适用），其它情况不是必须提供
	格式见第七章投标文件格式

	6
	是否接受联合体投标
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。

2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-5的证明文件。
3、本表序号7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5、以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件 

	7
	其他特定资格要求
	如有，见第一章投标邀请
	提供相关证件复印件并加盖公章

	8
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	9
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	


二、符合性审查
1、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

3、符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	2
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	3
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	4
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	5
	签署、盖章
	按照招标文件要求签署、盖章的；

	6
	实质性格式
	标记为“格式”的文件均按招标文件要求提供；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第四章《项目需求》中★号条款要求的；

	8
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）；

	9
	分包意向协议

（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的复印件的；（如有）

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	12
	进口产品

（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；

	13
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中；
3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合北京市和国家的VOCs 含量限制标准；
5）投标产品须符合国家有关部门的强制性规定或要求。

	14
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	15
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	16
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	17
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


三、评标办法
（一）本项目采用综合评分法。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包得分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（二）有关说明
1、价格扣除及加分项
（1）关于中小企业：
中小企业定义：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。
采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：
4 在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
②在工程采购项目中，全部工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，全部服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）关于监狱企业： 

监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。
（3）关于残疾人福利性单位：

残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
残疾人福利性单位视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）关于节能产品、环境标志产品：

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见评分办法附注2（如涉及）。

（5）以上具体内容详见本章评分办法附注。

（三）有关同品牌产品投标情况处理
（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等在本文件第四章《项目需求》中确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

（四）评标报告
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
四、评分标准
	评分因素
	评分说明
	分值

	投标报价
	以符合招标文件要求的最低投标报价为基准价，基准价得满分10分，其它投标人的投标报价得分＝（评标基准价/该投标人的投标价格）×10。
	10

	商务部分
	企业实力
	作为项目核心服务内容，供应商需具有：
1.信息安全管理体系认证证书，得2分；
2.隐私信息管理体系认证证书，得2分；
3.知识产权管理体系认证证书，得2分；
4.信息技术服务标准符合性证书，其中二级证书得3分，三级证书得2分，否则不得分；（最多得3分，不兼得）
	9

	
	类似业绩
	投标人应提供近3年（  2021   年 1 月 1日至今）具有与的技术开发类项目业绩（需提供项目业绩的合同关键页复印件，合同关键页包含合同的甲乙双方和双方签章），投标人每提供一份有效的业绩得1分，最高为3分。
	3

	
	项目团队人员配置方案
	1.本项目的项目经理需具有信息系统项目管理师（高级）证书，得1.5分。
2.本项目的技术负责人具有系统架构设计师（高级）证书或系统分析师（高级）证书，每提供一个证书得2分，最高得2分。
3.拟派专业技术人员配备齐全，至少需具有一名注册信息安全管理人员（CISO）、一名软件设计师、一名软件评测师。每提供一个证书得1分，最高得3分。
	6.5

	技术部分
	技术要求响应性评价
	基础得分29.5分
1.完全满足招标文件中技术要求的，不扣分；

2.带“▲”号标记的条款为重要指标，需提供Demo软件截图等证明材料，未提供证明材料或所提供材料与需求不符则每项扣2分，共10项。
3.无标记条款为一般指标，每有一个无标记条款为负偏离则扣0.25分； 共38项。以 “3.技术要求”中的“功能模块”计算指标项数，一个“功能模块”计为一条技术条款，无论存在几条“技术要求”，只要有一条不满足要求即为负偏离，该项都将不得分。
注：1）投标人需在技术偏离表中对 “三、技术要求”的所有内容进行点对点应答，应在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。漏报技术条款视为负偏离。
2）为方便评标，要求提供证明文件的，投标人需在技术偏离表最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码，以便于评标专家查验与审核。
	29.5

	
	功能演示
	带“#”号标记的条款为核心指标，需提供demo演示视频，“#”号内容，基础得分20分，所有演示点均能满足要求的不扣分，每缺少1 个演示点或某一演示点所演示内容不能满足要求（或未能完全满足要求）的扣4分。演示时间不超过10分钟，具体演示内容如下：
1.数字基座平台-基础数据管理

#校级基础数据管理需能够实现对学校基础信息、班级信息、师生用户以及教学关系的管理与维护；需支持对学校的学生、教师、班级、课程、教师授课、部门管理信息进行数据维护，系统需可生成教师、学生账号并进行基础数据组织关系的维护；
2.数字基座平台-应用管理

#需提供应用市场，为用户展示提供接入到基座的各类应用资源，包括接入的三方应用；
3.数字基座平台-数据集成系统
#集成来源管理模块需包括集成来源目录管理界面；新增来源需包含如下类型：oracle，mysql，GBase8a，SQLSERVER,文本文件，FTP，RocketMQ，Kafka，ActiveMq，ElasticSearch2X，ElasticSearch6X，HBase11x，MongoDB，Mqtt，ElasticSearch5X，Dameng，Hive，Hdfs，KingbaseESV7，KingbaseAnalyticsDB，RabbitMq，ElasticSearch7X，PostgreSQL，GaussDB200；同时需支持筛选和查询来源列表并对列表进行新增、删除、复制的操作。
4.数字基座平台-数据集成系统
#需支持接入任务管理，需支持任务的增删改查、启动、停止、复制操作；
5.数字基座平台-数据治理系统
#需提供数据质量监控报告，支持查看数据巡检任务的运行结果情况；
	20

	
	设计方案
	投标人提供技术方案，包含但不限于背景调研、需求分析、技术路线、详细技术方案、功能技术性能等。
（1）方案内容完整、针对性强、科学合理、可行性强，有利于项目完成得5分；
（2）方案较完整、有一定针对性、较为合理、有一定可行性，较有利于项目完成得3分；
（3）方案描述不清、针对性不强、存在不合理内容、可行性差，不利于项目完成得1分；
（4）未提供项目技术方案不得分。
	5

	
	服务实施方案
	投标人针对本项目提供关于进度控制，交货、付款、安装、调试、验收方案等内容的项目实施方案。
（1）方案内容全面、明确重点，详细合理、贴近项目需求，为该项目提出合理化建议，重点、难点分析全面；技术措施可靠、有保障，得6分；
（2）方案内容较全面，但存在部分非核心工作表述不清晰，针对性一般，有重难点分析，技术措施较可行，得4分；
（3）方案内容简单、无针对性，无重难点分析，技术措施较一般得2分；
（4）未提供的得0分。
	6

	
	质保服务
	投标人应针对本项目提供关于服务响应、故障排除、服务保障、服务措施等内容的质保服务方案。
1.服务响应，包括：①服务响应方式、②响应速度、③服务响应时段，以上内容逐一体现且针对性强，得1.5分，否则不得分；
2.故障排除，包括：①故障分级、②分级处理措施、③故障排除流程、④故障诊断报告、⑤故障管理规范，以上内容逐一体现且针对性强，得1.5分，否则不得分；
3.服务保障，包括：①服务人员配置、②用户监督机制、③服务人员管理及考核，以上内容逐一体现且针对性强，得1.5分，否则不得分；
4.服务措施，包括：①软件更新与升级、②项目运行分析报告，以上内容逐一体现且针对性强，得1.5分，否则不得分。
	6

	
	培训方案
	投标人应针对本项目提供关于培训计划、培训方式、培训人员、培训课程等内容的培训方案。
1.培训计划，①培训总体目标、②分项培训目标、计划、③软件服务培训实施计划，以上内容逐一体现且针对性强，得2分，否则不得分；
2.培训方式，分别阐述硬件服务和软件服务的培训方式。包括：①用户分类培训、②软件服务分类培训、③线上和线下培训组织、④集中和分散培训组织。以上内容逐一体现且针对性强，得1分，否则不得分；
3.培训人员，包括：①培训人员配置数量、②培训经验、③人员管理及考核，以上内容逐一体现，得1分，否则不得分；
4.培训课程，包括：①软件产品功能培训、②教学场景培训，以上内容逐一体现且针对性强，得1分，否则不得分；
	5


附注：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后价格作为评标价参加评审。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须按项目性质填写招标文件第七章中规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。
（1）监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“中小企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。
（2）残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业
（4）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
（5）供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2．节能、环保产品

国家对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，投标人提供的产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（所投产品的型号和配置应与节能证书上的完全一致），否则视为无效投标。
如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照节能、环境标志产品得分规则加分。
[image: image2.jpg]B

|

Hab s
TEEST m

B

R

]
AR

=

L2

il

#hH
F5

E4

IR

4020101 %]
&

* 402010104 £3iH
EHL

GRS S AL Rl PR M % R Y
%) (GB 28380)

*A02010105 {E#H
B

ST S ML AR 2 PR 7 (B R B Y
“%4%)  (GB 28380)

%402010107 “FAZ R
AR

R SRR 2 PR 2 1 % B Y
2520 (GB 28380)

14020106 41\
it B

40201060101 0% 5 47
EPHL

CSZEPHL. T ENHLAD{% ELHLAEALFR
FEEREERER) (B 21521)

;402010601 $TEP &

% 40201060102 3 7|
FTEMHL

CELERWL #TEPHLAN 1 FLAL AL 2R
EERAERES) (GB 21521)

% 40201060104 41 5|
FTERHL

CELERWL T EPHLAAE BN AL 240R)
TEAERAEASER) (6B 21521)

1402010604 & 7R &

* 40201060401 i &
TR

GVt S R 25 B 2R 2 B R Y
A% (GB 21520)

1402010609 7 {4
WARE

140201060901 41

B (TEIHL. $TENHLRE LAY
PR (L R BB AL AE ) (GB 21521)
HITEIEEA 15 T/ R
ENHIAR TR

14020202 Y|
i8

G BERR 2 R BB )
(GB 32028)

14020204 % 3%
BE— kil

CELEPHL #TEPHLAN 1 FLALAE 240
FEERAEREH) (GB 21521)

11020519 %

;402051901 B§LF

7K B0 B R PR £ e 1 Y
iFIE) (6B 19762)

14020523 1l ¥4
2 B

* 402052301 #74E]
FEL

A AKLA

A KL Bl 2 R S M 2% B A%
25) (GB19577) , (ARFFHEIE A
ST (AR HLAHEERR
B R BSR40  (GB 37480)

RIRFARAA

OR G IRFARHLAE RERR 2 B
R REREL)  (GB 30721)




[image: image3.jpg]R AR I A KA
A

CIR AR R W R 7 KWL B 2 PR
TEEREERESL)  (GB 29540)

FBHAEW FER)
CURE: B /RS
5> 14000W)

(BT GR) A R
TE R BEIRACR ) (GB 21454)

*402052305 ZE1AH])
il

=5 R S A
(i1 4-5>14000W)

(B na e ST LR AR 2 4]
R EERE L) (GB19576) (JAE
% JR 3% 2% VB AL 4L Rl AR e B R Y
%) (GB 37479)

*A02052309 % |
A EERE

15575 1

G LI 8 T AL AR AR T fE]
B ek 2%)  (GB 19576)

1402052399 Al ¥4
= B

A

CHUBGE ARS8 1 85 &
N A RIS ) (GB /T 7190. 1)
CHURGE RA-ENIE & 2 #7r: K
RFFRA LY (6B /T 7190.2)

14020601 E2 1|

G /NS =48 5 25 BB RS ALR)
E (B R BB ) (GB 18613)

1020602 %8 E
i

A F 2 T 2

(= AREE B 28 T 8RB AR 48 Y
AEARZE4%)  (GB 20052)

*A020609 )
iz

R TORIT F

G T AT B30 28 fE AR 5 fE
R BESN44L)  (GB 17896)

10

A020618 4= i
Gkt

00206180101 FEKAE

2% P el A R e Y
H%E) (6B 12021.2)

%A0206180203 %51
el

7 2 S TR

Qo AT 5 Y 55 1] 2 ST T R Y
0 PR fE R B A% %) (B
21455-2013) , £ 2019 FEEIT R
)5, & (EEZE SRR
1B B SRR 4R ) (GB21455-2019)
S o

FHATE BR)
LA % &
14000W)

(ERERT W GAF) VAR KR
E (B R RE IR R 45 4D (GB 21454))

(e 32 L L
(#1745 < 14000W)

G I U8 AL AR AR T fE]
K BER AR E4R) (6B 19576) (X
3% IR 2 VAL 2L B PR 2 B
BEAX% ) (GB 37479)

;40206180301 AL

B Bh AR AL 8 AR K 3R 5 LK)
“2%)  (GB 12021.4)




[image: image4.jpg]it K 3 E AR S RE AR B B R

e AEAER) (GB 21519)
(R IR PR HOK B AR R
RS KRR % 0K A7 e A50R T 1B e BE A5 200
402061808 #47/K#% 565 20665)
CHERBOKNL (38 BEAR BB K
e REANESL)  (GB 29541)
(S A PH BE 3K R BERU PR &
B K RY
RERAARE  lanmasm (o 26060
- 3 B A X R 37 8 B 5 9 96 AT AR
AT TEMER BEASER)  (GB 19043)
LED 18 5% /5% iE B8 85 CiEBgAIRFE R A LED 4T LAY
. T ﬁﬁﬂﬂ’ﬁﬁ' PR (B R BB 3025 L) (GB 37478)
& N—— CEPMRBIA LED 7 AR |
i {ERAEAE%) (6B 30255)
- 3 B A E CEPBREIA LED 75 A8 2R |
B L3 LED 4T B R A4 (GB 30255)
i A A020910 EEA02091001 ¥ FL1) P ERL L B 2% PR S M &% B A%
& W CBRALNL %) (GB 24850)
VAR (55 A EE S B M ]
LRI 4 & CCPAR B VL B2 PR 2
13 [XA020911 PBAO200L107 BRI, ) o B e (GB 24850)
IR & & = VT (55 A EEESMA NG
LB & BB R 38 B AR
T (E R BB (GB 215200
4031210 4 ] i T FAR AL F B PR 1 A Y
= IR AL kT %LR) (6B 30531)
- (A {5 8 K AP e M R K B8 21
(GB 25502)
& A060805 %]
52 8 {3 PR 7K 3R R ML B A K
° b PhR%g) (6B 30717)
peom M8 K % IR (%R K

RR%%) (B 28377)




[image: image5.jpg]e *A060806 7K] CoK B R K 2803 R 5 . 2% 7K 3
b R%%) (GB 25501)

p A060807 {8 2| 1 2% o 1B PR /K 3R R L Y
K| K2k %2) (GB 28379)

i A060810 % Gk T 2% P K 2% R A R ALK
F %) (GB 28378)

W L REF i AE SR IS AR SR B S AR B SOl A, R4 B Sbn v 2R ERt K20

fabr.

2. EP P ERREE R AR R, R FRAERREERA 69 J7EE 2 P BT IALE

IERAEAZE 201946 A 1 H.
3. BL ok bRV ABURT SR RIGF .





第六章 合同协议书及合同条款
（最终文本以与实验室管理处签订的合同文本为准）

合同资料表

本表是对合同一般条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款
	内容

	付款方式
	甲方在收到乙方开具的等额合规增值税发票后，按照以下付款方式通过银行转账支付合同价款。
分期支付（注：在甲方支付尾款前，乙方开具与总合同金额对等的发票）
合同生效后  10 日内，甲方向乙方支付合同价款的  40   %；

在乙方交付服务成果并经甲方验收合格后 10 日内，甲方向乙方支付合同价款的  60   %。

如果乙方不履行合同约定的义务或其履行义务不符合合同的约定，甲方有权直接从应付乙方的任何一笔款项中扣减甲方应得之补偿。不足部分，甲方有权继续向乙方进行追偿。

	验收时间
	分期验收

	验收方式
	组织专家参与验收           

	验收内容及验收标准
	序号
	验收内容
	验收标准

	
	1
	数字基座平台
	WEB端空间
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	2
	
	移动端空间（企业微信）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	3
	
	基础数据管理
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	4
	
	统一用户与身份认证
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	5
	
	日志追溯
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	6
	
	基础数据管理服务
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	7
	
	三方应用开发
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	8
	
	应用管理
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	9
	
	应用市场运营
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	10
	
	应用监管
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	11
	
	三方应用对接服务
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	12
	
	数据集成系统
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	13
	
	数据资产管理系统
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	14
	
	数据治理系统
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	15
	
	大数据调度系统
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	16
	
	数据调研服务
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	17
	
	第三方数据接入服务
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	18
	
	数据治理服务
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	19
	
	邮件系统对接
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	20
	成绩分析功能拓展
	本地知识点库
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	21
	
	本地报告
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	22
	
	成绩发布控制
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	23
	
	校级-试卷分析
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	24
	
	班级-学生成绩单
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	25
	
	班级-试卷分析
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	26
	
	班级-试卷讲评
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	27
	学生发展报告
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	28
	学生请假功能拓展
	学生请假（PC端）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	29
	
	学生请假（企业微信对接）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	30
	学生请假升级
	学生请假（PC端）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	31
	
	学生请假（企业微信对接）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	32
	消息中心
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	33
	办公应用开发
	通知公告（Web/企业微信）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	34
	
	场馆预约（Web/企业微信）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	35
	
	工资条（Web/企业微信）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	36
	
	规章制度检索平台（Web/企业微信）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	37
	
	短信平台（Web）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	38
	
	高考选科
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	39
	
	文印管理（Web/企业微信）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	
	40
	
	电子邮箱（Web/企业微信）
	材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求

	服务质保期限
	1）自系统终验完成之日起   3  年内负责免费维修相关维保部分。

2）履约保证金（非必选项）：

(无 ☑有，具体如下：项目完成终验后，且乙方收到甲方合同金额的100%后，乙方在7个工作日内向甲方缴纳合同总金额 5  %的履约保证金，该履约保证金将在服务期满后且乙方无违约的前提下无息退还。

	违约责任
	1、乙方未能本合同规定的服务时间提供服务的，按照每逾期一日合同价款万分之五的标准向甲方支付迟延履行违约金，逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款  1  %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。

2、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同约定的，甲方有权拒收，并要求乙方按照合同价款  1  %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。

3、乙方不得私自将该服务转包给第三方完成。如私自转包，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同价款  1  %向甲方支付违约金。


国内合同模板
招标编号：

甲方合同编号：清〔设备〕审202
服务通用类合同（用于合同额50万元以上）
甲方（盖章）：清华大学（二级单位）
	地址： 
	北京市海淀区清华园
	开户银行：
	工行海淀西区支行

	税号：                       
	12100000400000624D
	银行账号：
	0200004509089131550

	项目负责人：                         
	
	联系人：
	

	联系方式：
	
	联系方式：
	

	传真：                     
	
	电子邮箱：
	

	签字地点：
	清华大学
	签字日期：
	


乙方：（盖章）
	单位名称：
	法定代表人：
	

	地址：
	开户银行：
	

	被授权人（联系人）：                       
	
	银行账号：
	

	联系方式（座机）：
	
	电子邮箱：
	

	传真：                     
	
	签字日期：
	


清华大学于      年   月   日就                服务项目进行公开招标/邀请招标/竞争性谈判/单一来源采购/询价/其他采购方式采购，经评定乙方为中标/中选/成交单位。甲乙双方同意签署本合同，供双方共同遵守。
第一条 服务事项
乙方根据甲方要求提供以下服务：
1.1服务目标：                                ；
1.2服务内容：                                ；
1.3服务方式：                                ；
1.4服务标准：乙方所提供的服务必须符合国家、省及行业有关标准和招标文件要求。
第二条 服务地点、期限
2.1服务地点：                   。
2.2本合同项目下的服务期限为：合同签订之日起     年。
第三条 合同价款
3.1合同价款为￥     元（大写：人民币           元 ）。
3.2合同价款已包含服务期间必须的日常易耗品、工具、调试费、材料费、培训费、税费等相关费用。
第四条 合同价款的支付
甲方在收到乙方开具的等额合规增值税发票后，按照以下第      条的付款方式通过银行转账支付合同价款。
4.1一次性支付
乙方提供服务完毕且经甲方验收合格后    日内，甲方一次性支付全部合同价款。
4.2分期支付
按年/季度/月支付等额的服务费。
4.3分期支付（注：在甲方支付尾款前，乙方开具与总合同金额对等的发票）
合同生效后    日内，甲方向乙方支付合同价款的       %，即￥      元 （大写：人民币           ）作为预付款
在乙方交付服务成果并经甲方验收合格后      日内，甲方向乙方支付合同价款的       %。即￥     元 （大写：人民币       ）。
如果乙方不履行合同约定的义务或其履行义务不符合合同的约定，甲方有权直接从应付乙方的任何一笔款项中扣减甲方应得之补偿。不足部分，甲方有权继续向乙方进行追偿。
第五条 服务质保期限
5.1自系统终验完成之日起      年内负责免费质保服务。
5.2 履约保证金（非必选项）：
(无。(有，具体如下：        向甲方缴纳合同总金额    %的履约保证金为￥            元（大写：人民币             元），该履约保证金将在服务期满后且乙方无违约的前提下无息退还。
第六条 双方的权利和义务
6.1 甲方向乙方提供必要的技术资料、工作条件；
6.2 甲方按照本合同的约定按时、足额支付合同价款；
6.3 甲方有权享有乙方提交的服务工作成果；
6.4 甲方有权按照国家、省、行业有关标准或招标文件要求对乙方提供的服务工作进行验收。验收不合格的，甲方有权要求乙方重新提供服务，直至服务通过验收为止。因乙方提供服务通不过验收而造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任；
6.5 乙方应按照本合同的约定按时提供服务并保证服务的质量符合同约定；乙方不按本合同约定提交服务所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动可以不予确认；
6.6 乙方有权按照本合同的约定获得服务报酬。
第七条 保证
7.1 乙方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。
7.2 乙方保证其所提供的服务及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。
7.3 乙方保证其提供的服务不损害任何第三方的合法权益和社会公共利益。任何第三方不会因乙方提供的服务而向甲方主张任何权利。
7.4 乙方保证其提供的服务符合本合同约定和行业标准。
第八条 廉洁条款
乙方保证并承诺，在政府采购、合同签订、履行过程中，未向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员、采购代理机构工作人员、甲方工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
第九条 知识产权
9.1 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部技术文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。未经甲方同意，乙方不得将其用于本合同目的之外的其他用途，且不得擅自向第三方转让、披露。
9.2 如乙方提供的服务涉及知识产权，则乙方保证其提供的服务免于甲方受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的损失。
9.3 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方应自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼，甲方以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均由乙方承担。
第十条 保密
10.1合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。
10.2 合同当事人的保密义务不适用于下列信息：
（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；
（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；
（3）法律或法律的执行要求披露的信息。
第十一条 违约责任
11.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
11.2乙方未能本合同规定的服务时间提供服务的，按照每逾期一日合同价款万分之五的标准向甲方支付迟延履行违约金，逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款    %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。
11.3乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同约定的，甲方有权拒收，并要求乙方按照合同价款    %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。
11.4乙方不得私自将该服务转包给第三方完成。如私自转包，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同价款    %向甲方支付违约金。
11.5乙方擅自将合同转包或擅自变更、中止、终止合同，甲方在要求乙方承担违约责任的同时，有权将乙方的行为提交行政机关，行政机关将依法对乙方处以罚款，列入不良行为记录名单，在一定期限内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，移交公安机关依法追究刑事责任。
第十二条 合同的解除、终止
12.1有下列情形之一，当事人可以发出书面通知解除合同，合同自通知到达对方时解除：
（1）乙方迟延提供服务超过30日或提供的服务不符合合同约定、经甲方通知后拒不改正或者无法达到约定服务要求的；
（2）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的担保；
（3）乙方将服务义务转包给第三方。
12.2本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。
12.3 因乙方原因造成合同解除的，乙方应退回甲方所有交付款项并承担违约责任。
第十三条 不可抗力
13.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水、流行性疾病，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。
13.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任，但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。
13.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后协商继续履行或终止合同。
第十四条 争议解决
双方因履行本合同而发生争议的，应友好协商解决。协商不成的，任何一方有权诉讼至北京市海淀区有管辖权的人民法院。解决争议期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同规定的其他各项条款。诉讼过程中产生的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、公告费等所有费用均由败诉方承担。
第十五条 合同生效与其他
15.1本合同的所有附件（如有）、采购文件、投标文件、相关服务要求、分项报价表等均是合同不可分割的部分，并与合同正文具有同等法律效力。
15.2本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字、加盖单位公章或者合同专用章后生效。合同签订日期以双方中最后一方签署、加盖公章或合同专用章的日期为准。
15.3 本合同一式      份，甲方执    份，乙方执     份。
15.4 本合同有效期：      年（应大于或者等于质保期限）。
以下无正文。
第七章 投标文件格式
投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“格式”文件的，均需按招标文件要求提供，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

1．投 标 书（格式）
致北京明德致信咨询有限公司： 

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本___份及电子版    份。
我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）后附“开标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）我方如中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
（5）我方已详细审查全部招标文件，包括第   号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
（6）本投标有效期为自投标截止日起  90 个日历日。
（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________传真____________________________

电话_________________________电子函件________________________

投标人代表签字　　　　　　　　　　
投标人名称（全称）　　　　　　　　　　
投标人公章　　　　　　　　　       　
日期　　　　　　　　　            　

2．开标一览表（格式）
项目名称：                                       项目编号：
	投标总价
（元/人民币）
	投标保证金
（有/无）
	服务期

	人民币大写金额：
人民币小写金额：
	
	


投标人名称（盖章）：
投标人代表（签字）：
注:1、此表还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份原件。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

3．投标分项报价表（格式）
项目名称:______________________             项目编号:_______________     

（报价单位：人民币/元）
	序号
	名称
	简要描述
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	


投标人名称(盖章): ________________________________________

投标人代表（签字）：____________________________

日期：________________________________________________

注： 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。
3. 本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，采购人将不再支付其他费用。

4．技术偏离表（格式）
项目名称:___________                  项目编号:______________ 

	序号
	货物名称
	招标文件条目号
	招标规格
	投标规格
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应在本表中对招标文件第四章项目需求的内容进行应答。上表中“招标文件条目号”请填写“第四章-（具体条款编号）”，“招标规格”请复制招标文件第四章项目需求中相应的条款，“投标规格”请填写对应的回复，“响应/偏离”中根据实际响应情况填写“响应”或“正偏离”或“负偏离”，如有另外需要说明的，可以在“说明”中填写。
2.投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，对招标文件无偏离应标明“响应”。
3.如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。
投标人名称（盖章）：
投标人代表（签字）：
5．合同条款偏离表（格式）
项目名称:_____________                项目编号:_____________ 

	序号
	招标文件条目号
	招标文件合同条款内容
	投标文件内容
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 注：投标人如果对合同条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对合同条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：
投标人代表（签字）：
6.  资格证明文件

6-1营业执照等证明文件
  6-2 授权委托书
法定代表人身份证明书（格式）

（投标文件签字人为法定代表人时，须提供该证明书）
本文件声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）郑重声明在下面签字的（法定代表人姓名、职务）身份证号：为本公司的法定代表人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。　　
特此声明。
投标人名称(盖章)：
法定代表人签字：
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。
	
	


法定代表人授权书（格式）
（投标文件签字人非法定代表人时，必须提供该授权）
本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称(盖章)：
法定代表人签字或盖章：
授权代表签字：
日期：_____年______月______日
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

	
	


授权代表有效期内的身份证正反面复印件：

	
	


说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
6-3投标人资格声明　(格式)

致：（采购人或采购代理机构）
我公司是按照中华人民共和国法律成立的一家法人单位（其他组织或自然人），我公司具有独立承担民事责任的能力，具有履行本次采购合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我公司不是为本采购项目的采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商。
我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。
在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果。
与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（盖章）：              

年    月    日  

6-4本项目的特定资格要求（如有，具体详见第一章）
7．投标人企业类型声明函

说明：

（1）中小企业参加采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
（2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
（3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（4）本项目采购标的所属行业详见第五章评分办法及评分标准。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：

       日  期：

8．投标保证金

（凭据复印件加盖公章）
此投标保证金或其交纳凭据/证明还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份复印件。
9．中标服务费承诺书（格式）
致北京明德致信咨询有限公司：
我们在贵公司组织的






项目招标中若获中标（招标文件编号：





），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、电汇或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。
特此承诺

承诺方名称：









（承诺方盖章）

地址：














电话：






传真：






邮编：






承诺方代表签字：









承诺日期：






10．业绩案例一览表（格式）
	序号
	项目名称
	用户名称
	合同金额
	用户联系人及联系方式
	合同签订日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：
投标人代表（签字）：
注：应提供合同复印件（具体要求详见评分标准）。提供的复印件不符合要求的，在评标时不予考虑。评委保留对上述资料原件审核的权力。
11．拟用于本项目人员资格和经历情况
11.1本项目实施团队主要人员名单

	拟担任职务、分工
	姓名
	学历
	专业
	从业资格
	相关工作年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。
投标人代表（签字）：____________                          
投标人名称（盖章）:    ____________
日期：_____年______月______日
11.2本项目团队主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	身份证号码
	

	毕业学校
	
	专业
	

	学历
	
	职称
	
	职务
	

	现所在机构或部门
	
	相关工作年限
	

	拟在本项目担任中职务
	

	主要经历
	

	日期
	参加过的相关项目名称/成果情况
	担任何职

（负责人/参加者）
	是否已完成
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人/项目经理等），应附上有关从业资质证书。

12．主要技术指标和服务方案的详细说明
13. 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（如有）
28
2

