中国政法大学两校区招商服务项目采购项目

比选文件

项目编号：BMCC-ZC24-0355

北京明德致信咨询有限公司

2024年4月

目录

第一章  比选邀请	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求：	4

三、获取比选文件	4

四、递交响应文件截止时间、比选会时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、对本次比选提出询问，请按以下方式联系。	5

第二章 供应商须知资料表	7

第三章 供应商须知	10

一 说明	10

1. 比选方、比选代理机构及合格的供应商	10

2. 资金来源	11

3. 响应费用	11

二 比选文件	12

4. 比选文件构成	12

5. 供应商要求对比选文件的澄清	12

6. 比选方或比选代理机构对比选文件的澄清或修改	12

三 响应文件的编制	13

7. 响应文件编制的原则	13

8. 响应范围及响应文件中计量单位的使用	13

9. 响应文件构成	13

10. 证明服务的合格性和符合比选文件规定的文件	14

11.响应报价	14

12. 响应保证金	15

13. 响应有效期	16

14. 响应文件的签署与规定	16

四 响应文件的递交	16

15. 响应文件的装订、密封及递交	16

16. 响应截止期	17

17. 响应文件的修改与撤回	17

五 比选及评审	18

18. 比选	18

19. 评审委员会和评审方法	18

20. 响应文件的初审	18

21. 评审	20

22. 评审过程及保密原则	20

六 确定成交	21

23. 中选供应商的确定标准	21

24. 中选通知书	21

25. 签订合同	22

七 代理服务费	22

26. 代理服务费	22

八 其它	22

第四章 项目需求	23

第五章 评审办法及评分标准	30

第六章 合同格式	33

第七章 响应文件格式	36

1 响应书	36

2 响应一览表	37

3 技术规格偏离表	38

4 商务条款偏离表	39

5 资格证明文件	40

6 业绩案例一览表	47

7 响应保证金	48

8 成交服务费承诺书（如适用）	49

9 与供应商存在关联关系的单位情况说明	50

10 主要方案的详细说明	52

11 比选文件要求的和供应商认为必要的其它文件	53

第一章  比选邀请

北京明德致信咨询有限公司受中国政法大学的委托，就中国政法大学两校区招商服务项目采购项目进行国内公开比选，欢迎合格的供应商前来比选。

一、项目基本情况

项目编号：BMCC-ZC24-0355

项目名称：中国政法大学两校区招商服务项目采购项目

比选需求：

| 包号 | 分包名称 | 年租金最低限价（元/台/年） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助饮料机 | 7500元/台/年 | 3年（合同一年一签） |
| 2 | 自助咖啡机 | 2200元/台/年 |  |
| 3 | 自助零食机 | 2800元/台/年 |  |
| 4 | 自助打印机 | 2000元/台/年 |  |

……具体要求详见比选文件第四章项目需求。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

3.本项目不接受联合体响应。

4.本项目特定资格要求：无

三、获取比选文件

1.时间：2024年5月7日至2024年5月13日，每天上午9时00分至17时00分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

3.购买方式及售价：本项目只接受汇款购买。每包人民币500元，售后不退。（注：汇款时必须备注BMCC-ZC24-0355/包号报名费，电汇或网银须于“获取招标文件截止时间”前到账）

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐    号：0200 0062 1920 0492 968。

供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择编号，完整填写报名信息并上传报名费转账凭证（电汇或网银必须于获取比选文件截止时间前到账）提交报名申请（如遴选文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询，未在规定期限内获取比选文件的，响应无效。

电子版招标文件下载，请点击：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

四、递交响应文件截止时间、比选会时间和地点

响应文件递交截止时间：2024年5月21日09点30分（北京时间）。

响应文件递交地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室。

比选会时间和地点：同响应文件递交时间和地点。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目的比选公告在中国政法大学官网和中国政府采购网上发布。

2.本项目评标方法和标准：综合评分法。

3.响应文件请于比选会当日（响应截止时间之前）递交至比选地点，逾期恕不接受。届时请供应商派代表参加比选会。

4.凡对本次比选提出询问，请与北京明德致信咨询有限公司联系，请优先通过电子邮箱66235012@qq.com联系。

七、对本次比选提出询问，请按以下方式联系。

1.比选单位信息

名    称：中国政法大学

地    址：北京市昌平区府学路27号

联系方式：仰老师，010-58908259

2.比选代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

联系方式：010-82370045

电子邮箱：bjmdzx@vip.163.com

3.项目联系方式

项目联系人：刘佳、马雪莹、吕绍山。

电      话：010- 61192235、13801046291

第二章 供应商须知资料表

本表是关于第三章供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表和比选公告（比选邀请）中的内容有矛盾，也以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 比选方：中国政法大学 地 址：北京市昌平区府学路27号 比选方联系方式：仰老师，010-58908259 |
| 1．2 | 比选代理机构：北京明德致信咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室 电话：刘佳、马雪莹、吕绍山010- 61192235、13801046291 |
| 1.3.3 | 是否接受联合体响应：否 |
| 9.1.5 | 资格证明文件： （1）三证合一的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件须加盖公章）； 注：事业单位提供《事业单位法人证书》、民办非企业单位提供《民办非企业登记证书》副本复印件（须加盖本单位公章）。 （2）法定代表人本人参与响应的需提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件；非法定代表人本人参与响应的，需提供法定代表人委托授权书及被委托人的身份证复印件（须加盖本单位公章）（格式） （3）投标人资格声明书 （4）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式） （5）信用声明（须加盖供应商公章）（格式） （6）比选文件要求或供应商认为必要的其他资格证明文件（复印件，须加盖供应商公章） |
| 12.1 | 响应保证金：01包人民币16000元；02包人民币2000元；03包人民币6000元；04包人民币1000元； 递交截止时间：同响应截止时间。 交纳响应保证金形式：电汇、支票、保函等非现金形式 账户名称： 北京明德致信咨询有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 帐 号：0200 0062 1920 0492 968 注：请供应商汇款无论保证金还是标书款务必注明“项目名称+标号/包号+用途”，以便财务查账及汇总。 |
| 13.1 | 响应有效期：90天 |
| 14.1 | 响应文件：正本：1份；副本：3份；电子版：2份。 （电子文件规定：必须提供文件的可编辑版本和盖红章的PDF扫描件，存储载体为USB存储设备）。 电子文件规定格式为： （一）文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式； （二）图像文件采用JPEG、TIFF格式； （三）影像文件采用MPEG、AVI格式； （四）声音文件采用WAV、MP3格式。 |
| 12.5 | 合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续。中标人的保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件标题格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| 16.1 | 响应截止时间：详见第一章比选邀请 |
| 18.1 | 比选时间：详见第一章比选邀请 响应文件递交地点、比选地点：详见第一章比选邀请 |
| 26.1 | （1）本项目代理服务费定额收取，01包服务费金额：人民币5000元；02包、03包、04包服务费金额：人民币3000元； （2）代理服务费币种与成交签订合同的币种相同或比选机构同意的币种 （3）本项目代理服务费由成交人支付。 公司名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968 |

第三章 供应商须知

一 说明

1. 比选方、比选代理机构及合格的供应商

1.1 比选方：指依法进行本次比选活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 比选代理机构：受比选方委托，组织本次比选活动的比选代理机构。

  - 合格的供应商

1.3.1符合第一章比选邀请中“供应商资格要求”中规定的内容；

1.3.2供应商必须向比选机构购买比选文件并登记备案，未经向比选代理机构购买比选文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次响应。

1.3.3如供应商须知资料表中允许联合体，对联合体规定如下：

1.3.3.1两个以上供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份响应。

1.3.3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.3.3比选方根据比选项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3.3.4联合体各方应签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议连同响应文件一并提交比选单位。

1.3.3.5联合体各方签订共同响应协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

1.3.3.7联合体各方在同一比选项目中以自己名义单独响应或者参加其他联合体响应的，相关响应均无效。

1.3.3.8对联合体响应的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.3.4 供应商信用信息

信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：以网站截图打印稿形式留存。

信用信息查询截止时点：比选代理机构于比选日期当天查询。

如供应商为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），则其响应将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加比选活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 凡受托为本项目/分包比选标的进行设计、编制规范和其他文件或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及相关联的附属机构，不得再参加该项目/分包的其他比选活动。

  - 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目比选单位的任何机构，不得参加响应。

  - 供应商在响应过程中不得向比选方和比选代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其供应商资格将被取消。

1.7比选方和比选代理机构在任何时候发现供应商以他人名义响应、相互串通响应，供应商提交的响应文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其响应将被拒绝并没收其响应保证金，并视情况依法追究责任。

1.8比选单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的比选活动；本项目的比选代理机构及其分支机构不得参加本项目的响应或者代理响应。

2. 资金来源

2.1本招租项目资金由供应商出具。

3. 响应费用

3.1 供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论响应的结果如何，比选方和比选代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二 比选文件

4. 比选文件构成

4.1 要求提供的货物及相关服务、比选过程和合同条件在比选文件中均有说明。

比选文件共七章，内容如下：

第一章：比选邀请

第二章：供应商须知资料表

第三章：供应商须知

第四章：项目需求

第五章：评分办法及评分标准

第六章：合同格式

第七章：响应文件格式

4.2 供应商应认真阅读比选文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照比选文件要求提交全部资料，或者响应没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝无效。

5. 供应商要求对比选文件的澄清

5.1任何要求对比选文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知比选单位。比选单位对供应商在购买比选文件后两个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后两个工作日内以书面形式予以答复。

6. 比选方或比选代理机构对比选文件的澄清或修改

6.1在响应截止期五日前，比选方、比选代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对比选文件进行修改。

6.2比选文件的修改应以书面形式通知所有购买比选文件的供应商，并对比选方、响应双方具有约束力。供应商在收到上述通知后，应在一个工作日内向比选代理机构回函确认，否则比选单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

6.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，比选方或者比选代理机构应当在响应截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取比选文件的潜在供应商；不足3日的，比选方或者比选代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

三 响应文件的编制

7. 响应文件编制的原则

7.1潜在供应商应在认真阅读比选文件所有内容的基础上，按照比选文件的要求编制完整的响应文件。比选文件中对响应文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受比选代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

8. 响应范围及响应文件中计量单位的使用

8.1 供应商应对比选文件中“项目需求”所列的所有服务进行响应。不得将一个分包中的内容拆开响应，否则其响应作为无效标处理。

8.2 响应文件中所使用的计量单位，除比选文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 响应文件构成

9.1供应商应完整地按比选文件提供的响应文件格式编写响应文件，响应文件应包括以内容：

1 响应书（格式）

2 响应一览表（格式）

3 技术规范偏离表

4 商务条款偏离表

5 资格证明文件

详见响应须知资料表9.1.5

6 业绩案例一览表

7 响应保证金

8 中选服务费承诺书

9 与响应单位存在关联关系的单位情况说明

10 拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）

11 主要方案的详细说明

12 比选文件要求的和供应商认为必要的其它文件

9.2 除上述9.1条外，响应文件还应包括本须知第10条的所有文件。

10. 证明服务的合格性和符合比选文件规定的文件

10.1供应商应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合比选文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1主要技术指标和性能的详细说明。服务方案、项目实施方案及比选文件要求供应商提供的其他技术文件等。

10.2.2	对照比选文件项目需求，逐条说明所提供货物及相关服务已对比选文件的技术规格做出如实详细的应答，并声明与技术规格条文的偏差和例外。【关于第四章的所有响应偏差和例外均写入“技术规格偏离表”，关于其它内容的响应偏差和例外均写入“商务条款偏离表”】。

10.3 供应商应注意比选文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。

11.响应报价

11.1所有响应均以人民币报价。供应商的响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2响应总价中不得包含比选文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。响应总价中也不得缺漏比选文件所要求的内容，否则，可能导致其响应被拒绝。

11.3供应商所报的各分项响应单价在协议履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，将被认为是非响应性响应而予以拒绝。

11.4供应商应对比选文件项目需求书中的所有项目进行应答和报价，不得分拆只选择部分项目报价；供应商未经比选方同意不得将本项目分包或转包。

12. 响应保证金

12.1 供应商应提供响应保证金，作为其有效响应的一部分。

12.2 响应保证金是为了保护比选方和比选代理机构免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标（响应）保证金将不予返还：

（1）在比选之日后到比选有效期满前，供应商因自身原因撤回响应的；

（2）供应商以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，供应商提交的响应文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）除因不可抗力或比选文件认可的情形以外，供应商放弃成交或者不按本须知第25条的规定与比选方签订合同的；

（4）供应商未按第26条的规定缴纳中选服务费的；

（5）比选文件规定的其他情形。

12.3 响应保证金必须采用下列形式之一：

电汇/网银（采用电汇/网银必须保证在响应文件递交截止时间前汇到比选代理机构账户。以比选代理机构银行通知确认到账为准；如至响应文件递交截止时间仍未得到比选代理机构的银行确认，将被视为供应商未提供保证金）、银行汇票、支票或者金融机构出具的保函等非现金形式。

12.4 凡没有根据本须知12.1和第12.3条的规定随附响应保证金的响应，将被视为无效响应。供应商同时对多个分包进行响应时，响应保证金可合并提供，供应商须注明响应的各分包响应保证金金额。响应保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个分包不足的，涉及的所有分包将均被视为无效响应。

12.5 成交供应商的响应保证金，在与比选方签订合同后五个工作日内无息退还。未成交的供应商的响应保证金将于成交通知书发出后五个工作日内无息退还。

13. 响应有效期

13.1 响应应在规定的提交响应文件的截止之日后的 90天内保持有效，响应有效期不满足要求的响应，将按无效响应处理。

13.2 比选方或比选代理机构可根据实际情况，在原响应有效期截止之前，要求供应商同意延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不允许修正其它内容，且本须知中有关响应保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝比选代理机构的这种要求，其响应保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 响应文件的签署与规定

14.1供应商应按比选文件响应须知资料表的规定准备响应文件正本和副本，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。副本可采用正本的复印件。另外供应商还需提供电子版响应文件2份，若电子版响应文件和书面响应文件不符，以书面响应文件为准。

14.2响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在响应文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在响应文件中。

14.3 任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或盖章后才有效。

14.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

14.5 响应文件无法人签字，或无被授权代表签字，其响应为无效标。

四 响应文件的递交

15. 响应文件的装订、密封及递交

15.1 响应文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），左侧装订。响应文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，不得采用活页式装订。比选方、比选代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。响应文件需打印或用不退色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在响应文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如响应专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。

15.2 供应商应将 “响应一览表”、“响应保证金”、“响应文件正本”、“响应文件副本”、“响应文件电子版”“样品（如有）”分开单独密封，并在信封上分别注明 “响应保证金”、“响应文件正本”、“响应文件副本”、“响应文件电子版”“样品（如有）”字样，在响应时单独递交。如果供应商虽然未能按照上述规定对响应文件进行密封，但只要响应文件密封完好的，比选单位不得拒收。

15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至比选公告或比选邀请书中指明的地址。

2）注明比选的项目名称、项目编号和“在（比选会议时间）之前不得启封”的字样。

3）供应商提供响应文件的密封粘贴处应加盖公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的响应文件将被拒绝。

15.4 所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便比选代理机构在响应截止时间以后收到的响应文件，能原封退回。如果供应商未按上述要求密封及加写标记的，比选代理机构对响应文件的误投或过早启封概不负责。

16. 响应截止期

16.1供应商应在规定的截止时间前，将响应文件密封送达至规定的地址。逾期送达或者未按照比选文件要求密封的响应文件，比选方、比选代理机构应当拒收。

16.2比选代理机构有权按本须知的规定，通过修改比选文件延长响应截止期。在此情况下，比选代理机构和供应商受响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3比选代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的响应截止期后收到的任何响应文件。

17. 响应文件的修改与撤回

17.1供应商在提交响应文件后，可在响应截止时间前对其响应文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的供应商代表签字并加盖公章。

17.2供应商对响应文件的补充或修改通知应按本须知规定进行签署、盖章、密封和标记（注明项目名称、比选编号、“补充或修改通知”等）和递交。

17.3在响应截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何补充、修改（评审委员会要求的澄清除外）。

17.4在响应截止期之后，供应商不得撤销其响应文件（包括全部响应资料），否则其响应保证金将不予退回。

17.5 供应商在响应截止时间前撤回已提交的响应文件的，比选方或者比选代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的响应保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

五 比选及评审

18. 比选

18.1 比选代理机构应当按响应须知资料表的规定，在响应截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开比选。所有供应商应派被授权人参加。参加比选的代表应签名报到以证明其出席。

19. 评审委员会和评审方法

19.1 评审由依照有关法律法规组建的评审委员会负责。评审方法和标准在本比选文件第五章中规定。评审委员会对响应文件的评审，分为符合性检查、商务评议、技术评议、综合评议。

20. 响应文件的初审

20.1响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查指评审委员会依据法律、法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

符合性审查：评审委员会将审查响应文件有效性、完整性和对比选文件的响应程度，以确定是否对比选文件的实质性要求做出响应。

20.2 响应文件属下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效响应处理：

	1）供应商不满足比选文件对供应商资格要求的，包括比选方/比选代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为响应截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

   2）供应商资格证明文件不全或不满足比选文件要求的；

	3）其他不符合资格性要求的情形。

20.3 在详细评审之前，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了比选文件的要求。实质上响应的响应应该是与比选文件的全部实质性要求相符的响应。对关键条款例如关于响应保证金、响应有效期、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。

20.4对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何供应商的相对排序。

20.5符合性检查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理。

（1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；单独密封的首次报价表如与响应文件正本不一致，以单独密封的报价表为准；

（2）如果文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准，数字1至0的大写应为“壹贰叁肆伍陆柒捌玖零”；

（3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

（6）不同供应商的参选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.6有下列情况之一的，属于非实质性响应比选文件要求，响应文件将被拒绝：

（1）响应文件有效期不满足比选文件要求的；

（2）供应商在同一份响应文件中提供了选择方案或选择报价；

（3）响应文件的最终报价低于本项目最低限价的；

（4）响应文件未按比选文件规定密封、签署、盖章的；或由供应商授权代表签字的，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（5）未按规定提交保证金的；

（6）响应文件附有比选方或比选代理机构不能接受的附加条件的；

（7）不符合比选文件中规定的其他实质性要求的；

（8）不满足比选文件中带“★”要求的；

（9）未按照比选文件要求的方式进行报价；

（10）服务期及付款方式不满足比选文件要求；

（11）未对比选文件内全部内容进行响应；

20.7有下列情形之一的，属于供应商串通响应：

1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的响应文件相互混装；

5）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21. 评审

21.1经初审合格的响应文件，评审委员会将根据比选文件确定的评审方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

21.2 评审严格按照比选文件的要求和条件进行，具体详见本比选文件第五章评审办法和评分标准。

21.3评审时，评审委员会各成员应当独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商同一分包打分的算术平均值为该供应商该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

22. 评审过程及保密原则

22.1有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2在评审期间，供应商试图影响比选方、比选代理机构和评审委员会的任何活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

22.3评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

22.4比选方有权根据供应商递交响应文件中的资格证明文件等资料，对供应商的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，比选方将保留追究供应商法律责任的权利。

六 确定成交

23. 中选供应商的确定标准

23.1评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由高到低顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。出现成交候选人并列的情形，以响应报价高的供应商为中选供应商；报价相同的，以技术部分得分高的供应商为中选供应商。

23.2评审委员会将根据评审标准，推荐成交候选人，或根据比选方的委托，直接确定中选供应商。

24. 中选通知书

24.1中选确定后，中选结果在指定的发布媒体上公告，同时以书面形式向中选供应商发出中选通知书，中选通知书对比选方和中选供应商具有同等法律效力。

24.2 供应商可通过相关发布媒体查询评审结果。供应商可以在公示期内对评审结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，比选代理机构将不予以受理。

24.3 中选通知书发出后，比选方不得违法改变中选结果，中选供应商无正当理由不得放弃中选，否则应当依法承担法律责任。

24.4中选通知书是合同的组成部分，对比选方和中选供应商具有同等法律效力。

25. 签订合同

25.1中选供应商应当自中选通知书发出之日起三十日内，按照比选文件和中选供应商响应文件的规定，与比选方签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件确定的事项和中选供应商响应文件作实质性修改。如果中选供应商无正当理由不与比选方签订合同，则其响应保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个成交候选人，或重新比选。

25.2比选文件、中选供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

七 代理服务费

26. 代理服务费

26.1比选代理机构供应商须按资料表的有关规定向中选人收取代理服务费用。此项费用不单独开列而应计入响应价。

26.2	本项目代理服务费由中选人支付。

26.3	代理服务费将以现金、网银、电汇、支票（北京地区）或汇票的方式进行收取。

八 其它

27.1   如果被推荐的成交候选人被认为在本比选过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

27.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响比选方在比选过程中或合同实施过程中的行为；

27.1.2 “欺诈行为”是指为了影响比选过程或合同实施过程而谎报事实，损害比选方和公共利益，包括供应商之间串通响应（递交响应文件之前和之后），人为地使响应丧失竞争性，剥夺了比选方从竞争中所获得的利益。

27.2   本比选文件的解释权属于比选方及比选代理机构。

第四章 项目需求

一、采购一览表

| 包号 | 分包名称 | 年租金最低限价（元/台/年） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助饮料机 | 7500元/台/年 | 3年（合同一年一签） |
| 2 | 自助咖啡机 | 2200元/台/年 |  |
| 3 | 自助零食机 | 2800元/台/年 |  |
| 4 | 自助打印机 | 2000元/台/年 |  |

二、项目概况

1.本次两校区对外招商服务项目，本项目分为4个包，分包名称分别为自助饮料机、自助咖啡机、自助零食机、自助打印机。

2.服务地点：中国政法大学

3.服务期限：3年（合同一年一签）

4.建议招租底价：自助饮料机场地费7500元/台/年；

自助咖啡机场地费2200元/台/年；

自助零食机场地费2800元/台/年;

自助打印机场地费2000元/台/年。

二、设备投放具体地点

1、自助饮料机

| 设备 | 校区 | 投放位置 | 投放数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 自助饮料机 | 昌平 | 办公楼 | 1 |
|  |  | 梅1 | 1 |
|  |  | 梅2 | 1 |
|  |  | 梅3 | 1 |
|  |  | 兰1 | 1 |
|  |  | 兰2 | 1 |
|  |  | 兰3 | 1 |
|  |  | 兰4 | 1 |
|  |  | 竹1 | 1 |
|  |  | 竹2 | 1 |
|  |  | 竹3 | 1 |
|  |  | 菊1 | 1 |
|  |  | 菊2 | 1 |
|  |  | 国交留学生公寓一层 | 1 |
|  |  | 国交留学生公寓二层 | 1 |
|  |  | 学生活动中心大厅 | 1 |
|  |  | 逸夫楼一层 | 1 |
|  |  | 运动场 | 1 |
|  |  | 法渊阁一层 | 1 |
|  |  | 阶梯教室 | 1 |
|  |  | 格物楼东侧室外 | 1 |
|  |  | 端升楼一层 | 1 |
|  |  | 国交一层 | 1 |
|  |  | 启运体育馆 | 1 |
|  |  | 文渊阁 | 1 |
|  |  | 格物楼一层 | 1 |
|  |  | 致公楼一层 | 1 |
|  |  | 明法楼一层 | 1 |
|  |  | 新建学生公寓楼 | 7 |
|  | 学院路 | 教学楼一层 | 1 |
|  |  | 科研楼一层 | 1 |
|  |  | 综合楼教学楼 | 6 |
|  |  | 一号公寓 | 3 |
|  |  | 二号公寓 | 2 |
| 合计 |  |  | 48 |

2、自助咖啡机

| 设备 | 校区 | 投放位置 | 投放数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 自助咖啡机 | 昌平 | 办公楼 | 1 |
|  |  | 端升楼 | 1 |
|  |  | 逸夫楼 | 1 |
|  |  | 明法楼 | 1 |
|  |  | 学生活动中心 | 1 |
|  |  | 格物楼通道 | 1 |
|  |  | 环阶教室 | 1 |
|  |  | 法渊阁 | 1 |
|  |  | 文渊阁 | 1 |
|  |  | 国交一层 | 1 |
|  |  | 新学生宿舍楼 | 1 |
|  | 学院路 | 综合教学楼南 | 1 |
|  |  | 综合教学楼北 | 1 |
|  |  | 一号公寓 | 1 |
|  |  | 二号公寓 | 1 |
|  |  | 科研楼B座 | 1 |
|  |  | 教学楼 | 1 |
|  |  | 图书馆二层 | 1 |
|  |  | 图书馆三层 | 1 |
|  |  | 图书馆五层 | 1 |
| 合计 |  |  | 20 |

3、自助零食机

| 设备 | 校区 | 投放位置 | 投放数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 自助零食机 | 昌平 | 办公楼 | 1 |
|  |  | 梅1 | 1 |
|  |  | 梅2 | 1 |
|  |  | 梅3 | 1 |
|  |  | 兰1 | 1 |
|  |  | 兰2 | 1 |
|  |  | 兰3 | 1 |
|  |  | 兰4 | 1 |
|  |  | 竹1 | 1 |
|  |  | 竹2 | 1 |
|  |  | 竹3 | 1 |
|  |  | 菊1 | 1 |
|  |  | 菊2 | 1 |
|  |  | 国交留学生公寓一层 | 1 |
|  |  | 国交留学生公寓二层 | 1 |
|  |  | 学生活动中心大厅 | 1 |
|  |  | 逸夫楼一层 | 1 |
|  |  | 运动场 | 1 |
|  |  | 法渊阁一层 | 1 |
|  |  | 阶梯教室 | 1 |
|  |  | 格物楼东侧室外 | 1 |
|  |  | 端升楼一层 | 1 |
|  |  | 国交一层 | 1 |
|  |  | 启运体育馆 | 1 |
|  |  | 文渊阁 | 1 |
|  |  | 格物楼一层 | 1 |
|  |  | 致公楼一层 | 1 |
|  |  | 明法楼一层 | 1 |
|  |  | 新建学生公寓楼 | 7 |
|  | 学院路 | 教学楼一层 | 1 |
|  |  | 科研楼一层 | 1 |
|  |  | 综合楼教学楼 | 6 |
|  |  | 一号公寓 | 3 |
|  |  | 二号公寓 | 2 |
| 合计 |  |  | 48 |

4、自助打印机

| 设备 | 校区 | 投放位置 | 投放数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 自助打印机 | 昌平 | 法渊阁 | 1 |
|  |  | 环阶教室 | 1 |
|  |  | 逸夫楼 | 1 |
|  |  | 学生活动大厅 | 1 |
|  |  | 文渊阁 | 1 |
|  |  | 菊园公寓2栋 | 1 |
|  | 学院路 | 学生公寓1号耧 | 1 |
|  |  | 学生公寓2号楼 | 1 |
|  |  | 科研楼A区 | 1 |
| 合计 |  |  | 9 |

三、设备投放要求

1.免费提供机器，为甲方日常消费提供购买平台，并派专人负责为机器及时补货及处理机器故障，对机器设备进行维护保养和清洁等工作。

2.所供应的食品、饮品、纸均应为正规厂家生产的合格产品，且为国家允许供应的产品，承租方需提供产品合格证明。

3.保证产品进货渠道的卫生安全和产品质量，以及所供应的产品在质保时间内。

4.所供应的商品及服务价格不得高于市场价格，学校会派专人定期排查，如发现存在价格比市场同类产品高、商品过期或存在其他不良影响的，承租方要承担全部责任，返还差额，一年中出现三次以上情况取消投放资格。

5.机器的所有权、经营权及收益归承租方所有。

6.定期实施机器的巡回检查、维修、保养，保证机器正常运转，当机器发生故障时（如吞币、卡货等），承租方免费进行维修处理，同时要在确保设备安全运行的同时，注意消防安全，每台设备旁适当位置放置灭火器，并根据学校要求符合设备运行安全规范（含用电安全等）。

7.根据学校要求，结合学生生活所需，在后续合作过程中，可随时在属性相同楼宇增加设备，并签订补充协议。

8.承租方须向招租方按时支付场地费、电费。

四、资质要求

1.投标人须系在中国境内依法注册，具有独立法人资格。

2.具有实施本项目所要求的相应经营范围与能力资质，应对应经营许可范围销售符合法规、校规的商品，同时具备同品牌实体店经营许可。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.近三年内，在经营管理服务过程中没有违法记录及安全责任事故发生。

5.投标人公司及公司法定代表人必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的公开遴选人。

6.投标单位应在北京地区高校有成熟案例（合同期在一年及以上）。

五、功能要求

1.提供现金、支付宝、微信等多种付款方式。

2.各类设备设施性能良好、噪音小、环保卫生。

3.提供视频监控功能，监控系统需对设备进行24小时全面视频监控，相关数据信息保留1个月。

4.设备设计简洁美观，符合学校要求。

5.做好校内人员管理工作，进货卸货时间按照管理方要求，在不影响教学及学生正常作息的情况下，按照规定时间进行配货。

6.严格按照学校入校审批流程执行，未经批准外来人员不得入校。

7.机动车及非机动车驾驶进校，请注意校内行人及自身安全，不得争道抢行，突骑猛拐。

8.不得以任何理由占转租、转让服务或作其他用途。

9.保证商品和服务质量，不得出售假冒、伪劣、过期、变质的商品，服务价格合理，不得高于北京市高校内价格和周边同类商品价格，自觉接受学校的管理和监督。

六、合同主要条款

1.本项目合同期限为三年，自合同签订之日起开始计算，合同一年一签。

2.合同签订后7个工作日内，中标方交纳2万元经营风险押金，合同期届满后如无遗留问题则全额返还；场地费采用预付形式，预付形式为：场地费按年支付，自乙方机器投入场地之日起计算占地费用，乙方按每台机器中标价格以年度核算总费用向甲方支付场地费。

3.出售商品或服务项目在合同允许经营范围以外的或张贴或者支付界面显示经营范畴外广告的，经学校发现取消投放资格。

4.接到校方或第三方投诉及意见建议时，应在24小时内进行答复。

第五章 评审办法及评分标准

一、评审办法

1、评审小组根据评分标准对照各供应商的响应文件内容进行评分。

2、计分方法：将各供应商的得分合计后取平均值，即为该单位的最终得分。

3、若得分有相同的，按报价由高到低顺序排列。得分且最终报价相同的，按技术服务指标优劣顺序排列。

4、采购人将确定排名第一的中选候选人为中选供应商。排名第一的中选候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中选候选人为中选供应商。排名第二的中选候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中选候选人为中选供应商，以此类推；采购人也可以重新组织采购活动。

二、评审程序、方法及说明

（一）评审委员会的准备工作

评审委员会成员认真研究比选文件，了解和熟悉、比选方需求、比选的目的、比选范围、主要合同条款、掌握评审办法、标准、条件和评审过程中考虑的相关条件，熟悉本办法中包括的评审表格的使用。如果本办法所附的表格不能满足评审所需时，评审委员会应补充编制评审所需的表格。

- 评审顺序

第一阶段为资格审查，第二阶段为符合性评审，第三阶段为综合评审。

- 资格审查

评审委员会将对各供应商的资格进行审查，审查其响应文件提供的资格条件资料是否符合比选文件中要求的供应商资格，内容是否详实可靠，是否响应比选文件的实质性要求。不符合资格审查要求的响应文件将不能进入下一阶段的评审。

- 符合性评审

评审委员会将对响应文件的符合性进行评审，审查其响应文件是否完整、有无计算上的错误、文件签署是否合格，内容是否详实可靠，是否响应比选文件的实质性要求。

（五）在比选中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足两家的；

2、出现影响比选公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，比选任务取消的。

（六）综合评审

评审委员会根据评分细则对照各供应商的响应文件内容进行综合评审。

评分细则如下：

| 评审因素 |  | 评分标准说明 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（15分） | 比选参与人近三年同类业绩 | 比选参与人同类项目的经营案例（2021年4月1日起至比选截止之日止，以签订日期为准，提供合同关键页复印件），比选参与人每提供一个合同得2分，最多得10分，不提供得0分。 | 10 |
|  |  | 响应文件质量 | 响应文件所使用的扫描材料、图片和字迹清晰，目录索引清楚，页码准确，标题、编号、正文清晰，表格等排版规范，每有一项不符合要求扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 2 | 技术部分 （75分） | 经营方案 | 比选参与人的经营方案规范、全面、操作性强，具体包括：经营理念、经营策略、管理措施、风险管理等。优秀得15分，较优秀得10分，一般得5分，差得2分，未提供得0分。 | 15 |
|  |  | 价格平抑 | 比选参与人商品价格的平抑机制，具体包括：定价机制、与市场同类商品价格比较、明码标价、保障机制、监督机制、承诺与兑现等。优良得15分，较为优良得10分，一般得5分，差得2分，未提供得0分。 | 15 |
|  |  | 货品响应 | 比选参与人的进货来源、商品品类结构，对畅销商品及时补货的措施，主动、全面、及时满足师生的购物需求等。优良得15分，较为优良得10分，一般得5分，差得2分，未提供得0分。 | 15 |
|  |  | 服务承诺 | 比选参与人参与本项目的优势特色、对采购人利好的服务承诺等。优良得15分，较为优良得10分，一般得5分，差得2分，未提供得0分。 | 15 |
|  |  | 服务信誉 | 比选参与人近三年经营及履约情况，是否按照国家及行业要求、客户满意程度、获奖受罚、招租方检查评价等情况综合评审。优得15分，较为优良得10分，一般得5分，差得2分，未提供不得分。 | 15 |
| 3 | 报价部分 (10分) |  | 以所有有效投标报价的算术平均值为评标基准价，评标基准价的价格分为满分10分。当投标报价低于评标基准价时，其价格分=10-3*【（评标基准价-投标报价）/评标基准价】；当投标报价高于评标基准价时，其价格分=10-7*【（投标报价-评标基准价/评标基准价）】；价格分保留两位小数。最低得0分。 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

第六章 合同格式

自动售货机合作协议

本协议由以下甲、乙双方于   2024   年    月     日（签订日）在乙方所在地签订。

| 甲方：中国政法大学 | 乙方： |
| --- | --- |
| 收件人： | 收件人： |
| 收件电话： | 收件电话： |

甲乙双方本着平等、互惠的原则，经友好协商，就甲方使用乙方的自动售货机（机型包含但不限于：饮料机、便利柜、智能货柜、咖啡机等，具体投放机型以双方约定为准，以下简称为“机器”）和供货服务事宜达成如下一致：

| 机型 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |

一、乙方在甲方拥有所有权或使用权以及管理权的场地区域布放机器，布放数量及位置如下：

二、乙方的权利与义务：

  - 乙方免费提供机器，为甲方日常消费提供购买平台，并派专人负责为机器及时补货及处理机器故障，对机器设备进行维护保养和清洁等工作。

  - 乙方所供应的食品/饮料应均为正规厂家生产的合格产品，且为国家允许供应的产品，乙方对此提供保证。

  - 乙方保证产品进货渠道的卫生安全和产品质量，以及所供应的产品在质保时间内。

  - 机器的所有权、经营权及收益归乙方所有。

  - 乙方定期实施机器的巡回检查、维修、保养，保证机器正常运转。当机器发生故障时（如吞币、卡货等），乙方免费进行维修处理。

  - 乙方根据甲方要求，在属性相同楼宇内按现合同条款约定，部署智能货柜。双方可签署补充备忘，按此合同向甲方履约。

三、甲方的权利与义务

- 甲方保证提供的场地合法，即甲方拥有所有权或使用权以及管理权的场地提供给乙方安装机器，如出现争端与乙方无关。

- 机器布放期间，乙方从甲方接入电源（标准电源220V，防雨防潮，可靠接地）。甲方为机器提供安全可靠的电源及插座，并协助乙方做好机器设备安装、接电等工作。甲方不得随意切断电源，如遇必须切断电源的情况，则甲方应提前书面通知乙方停电的具体时间与时长，如因甲方未通知或通知不及时导致乙方机器内商品变质毁损的，由甲方按照商品的市场价格承担赔偿责任。

- 乙方的机器投放在甲方办公场所（或学校宿舍楼、教学楼、办公楼等）或其具有控制权的场所，为甲方提供方便，则甲方须保护该机器，使之免受破坏，如机器受到破坏，甲方有义务协助乙方降低、追索损失。如，甲方应及时通知乙方或在第一时间报警。

- 机器是集自动收银、发货于一体的精密设备，乙方经甲方同意而安装的机器位置无特殊情况应保持不变，如需调整机器位置时，应由双方协商并由乙方派员迁移。

- 合同终止或期满后，甲方有义务协助乙方将机器撤离场地，甲方不得阻碍乙方撤离机器。

- 甲方不得将机器出租出借、销售或变卖，不得在机器上设置任何形式的抵押、质押、留置及他项权利负担。

四、费用支付:甲乙双方同意选择以下费用支付方式：

1、管理费：自乙方机器投入场地之日起计算占地费用，乙方按每台机器   元/年向甲方支付管理费，   台每年合计总计     元。每年管理费应于  月  日前交付。

2、电费：乙方以   1   元/度为标准，根据机器每月实际用电量支付电费。

3、指定账户名称：中国政法大学

开户行：中国银行北京昌平支行

银行账号：346756007485

4、甲方收到每期款项后三日内，应当开具符合国家法律法规规定的     专用发票    给乙方。

5、在本协议有效期内，甲方不得以任何理由任意调整费用，且除上述费用外，乙方无需向甲方或第三方支付其他任何费用。

五、有效期：

1、本协议期限自  2024   年     月    日起至    年   月     日止。

2、除本协议另有约定外，甲乙任何一方因故在协议期内希望解除协议时，应提前10个工作日以书面形式通知对方，通知方不承担任何违约责任。甲方应将已收取的未实际占地时间（按天计）所涉场地费退还给乙方。

六、其他

1、本合同补充协议、附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、如有争议，双方协商解决。如协商不成，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3、本协议的个别条款如果被部分视为无效或不可强制执行，不影响协议其它条款的有效性。

4、送达：甲乙方同意“送达地址”是指本协议文首记载的指定收件地址、收件人、收件电话及指定电子邮箱等，送达地址是双方合作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院/仲裁机构的法律文书的收件地址。双方应确保送达地址可正常收件，任一方变更送达地址的，应在3日内书面通知对方，否则由收件人承担不利后果和责任。

5、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，自双方签字或盖章之日起生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

授权代表签字：                      授权代表签字：

日期：                              日期：

第七章 响应文件格式

1 响应书

致：（比选人或比选代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，招标编号/包号）组织的比选活动，并对此项目进行参选。

1.我方已详细审查全部比选文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本参选有效期为自提交响应文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及比选需求偏离表列出的偏离外，我方响应比选文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中选，我方将在法律规定的期限内与比选人签订合同，按照比选文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款：___________。

与本比选有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________    传真____________________________

电话_________________________    电子函件________________________

供应商授权代表签字

供应商名称（全称）

供应商开户银行（全称）

供应商银行账号

供应商公章

日期

2 响应一览表

项目名称：                             项目编号/包号：

| 供应商名称 | 响应报价（3年总价） | 响应报价（元/年） | 响应保证金 （有/无） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价大写金额： 元 总价小写金额： 元 | 大写金额： 元/年 小写金额： 元/年 |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表（签字）：

注:

1、供应商应报出每年的租金价格和3年的租金总价格；

2、此表格经法人授权代表签字方有效；

3、此表需另单独密封提交一份。

3 技术规格偏离表

项目名称:___________                         项目编号/包号:______________

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选要求 | 实际响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应在本表中对比选文件第四章项目需求的所有内容进行点对点应答，在引用比选文件要求的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释。上表中“比选文件条目号”请填写“第四章-（具体条款编号）”，“比选要求”请复制比选文件第四章项目需求中相应的条款，“实际响应”请填写对应的回复，“响应/偏离”中根据实际响应情况填写“响应”或“正偏离”或“负偏离”，如有另外需要说明的，可以在“说明”中填写。

2、供应商的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。供应商应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对比选文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，对比选文件无偏离应标明“响应”。

3、如此表应答内容与响应文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

供应商名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

4 商务条款偏离表

项目名称:___________      项目编号:______________   包号：____________

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商如果对合同条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对合同条款没有偏离，请注明“无偏离”。

供应商名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

5 资格证明文件

5-1三证合一的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件须加盖公章）；

注：事业单位提供《事业单位法人证书》、民办非企业单位提供《民办非企业登记证书》副本复印件（须加盖本单位公章）。

5-2 法定代表人身份证明书（格式）

（响应文件签字人为法定代表人时须提供该证明书）

本文件声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）郑重声明在下面签字的（法定代表人姓名、职务）身份证号：为本公司的法定代表人，就（项目名称）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人签字：

供应商名称(盖章)：

注：1、附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章。

2、本证明书须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字和加盖供应商公章方为有效，否则视为无效。

法定代表人授权书（格式）

（响应文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

法人授权代表签字：

供应商(盖章)

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：1、附法定代表人和法人授权代表身份证复印件并加盖供应商公章。

2、本授权书须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字和法人授权代表签字并加盖供应商公章方为有效，否则视其授权书无效。

5-3投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）	我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）	我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）	与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。；

5-4参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致（比选方或比选代理机构）：

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加比选活动，期限已经届满），且郑重承诺我公司为本项目提供的所有从业人员无任何犯罪记录，特此声明。

特此声明。

法定代表人或法人授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

5-5信用声明（须加盖供应商公章）

信用声明

在响应截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

比选单位或评审委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

供应商授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

5-8比选文件要求或供应商认为必要的其他资格证明文件（复印件，须加盖供应商公章）。

6 业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：（须附合同复印件，评委保留对上述资料原件审核的权力）。

7 响应保证金

（凭据复印件加盖公章，还应按供应商须知的规定密封标记并单独递交一份）

8 成交服务费承诺书（如适用）

致北京明德致信咨询有限公司：

我们在贵公司组织的							项目比选中若获成交（比选文件编号：						），我们保证在领取中选通知书时按比选文件的规定，以支票、电汇或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中选服务费用。

特此承诺

承诺方名称：										（承诺方盖章）

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

9 与供应商存在关联关系的单位情况说明

供应商名称  在此声明，我方已按照比选文件要求如实披露是否与我方存在关联关系（与供应商负责人为同一人的其他单位，或与供应商存在控股、管理关系的其他单位）的其他单位情况，并宣布接受如下要求：

如果我方未如实披露和说明与我方存在关联关系的其他响应单位情况，一经发现，我方无条件接受响应无效的处理结果，并承担由此造成的损失和法律责任。

供应商公章：

供应商授权代表签字：

日      期：

附件9-1  与供应商单位负责人为同一人的其他单位

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单位负责人是指：单位法定代表人或法律、行政法规规定代表单位形式职权的主要负责人。

附件9-2  与供应商存在控股、管理关系的其他单位；

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

说明：1、供应商应当依据自身存在的上述情形，如实披露与本单位存在关联关系的单位情况。

2、如果供应商不存在上述情形，在表格“单位名称”栏填写“无”。

供应商公章：       供应商授权代表签字：      日期：

10 主要方案的详细说明

供应商需提交合理、高效、可行的针对本项目的技术及服务方案和有关服务的承诺作为响应文件的一部分。

11 比选文件要求的和供应商认为必要的其它文件