中国信息通信研究院

工业数字化碳管理公共服务平台项目-碳排放大数据分析系统等

（20220154）

招标文件

(招标编号：BMCC-ZC24-0463)

采购人：中国信息通信研究院

采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

2024年05月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  资格审查	28

第四章 评标程序、评标方法和评标标准	32

第五章  采购需求	45

第六章  拟签订的合同文本	77

第七章  投标文件格式	100

第一章  投标邀请

项目概况

工业数字化碳管理公共服务平台项目-碳排放大数据分析系统等招标项目的潜在投标人应在北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）获取招标文件，并于2024年06月14日16点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

- 招标编号：BMCC-ZC24-0463

- 项目名称：工业数字化碳管理公共服务平台项目-碳排放大数据分析系统等

- 项目预算金额： 180 万元；

项目最高限价（如有）： 180 万元；

- 采购需求：

本次招标共2个包，投标人须对完整的包进行投标，不得拆分包或只对包中部分货物及服务进行投标。投标文件须以包为单位递交，评标、授标也将以包为单位进行。内容如下：

| 包号 | 产品名称 | 数量（台/套） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳排放大数据分析系统 | 1 | 90 | 90 | 否 |
| 2 | 节能降碳APP系统 | 1 | 90 | 90 | 否 |
| 简要技术需求：中国信息通信研究院拟采购碳排放大数据分析系统等，用于科研。详见招标文件第五章。 |  |  |  |  |  |

- 合同履行期限：第1包交付期：合同签订后60日历日；第2包交付期：合同签订后120日历日。

- 本项目是否接受联合体投标： 是  否。

- 本项目是否允许分包：□是  否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目第2包不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目第1包专门面向  中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□ 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。

(1)接受联合体投标的项目/包件，供应商可以联合体形式参加采购活动，但联合体中中小企业承担部分的比例不低于  %,其中预留给小微企业的比例不低于  %；

(2)允许分包的项目/包件,供应商可以分包形式参加采购活动，但要求获得采购合同的供应商将不低于 %比例分包给一家或者多家中小企业,其中预留给小微企业的比例不低于  %。

注：如本项目专门面向中小企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有)： / 。

- 本项目的特定资格要求：

3.1 投标人是来自中华人民共和国境内，有能力生产或提供招标设计、货物及服务的供应商；

3.2 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

3.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加该采购项目的其他采购活动。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。

3.5 应按招标公告规定获取招标文件。

## 三、获取招标文件

- 时间：2024年05月24日至2024年05月31日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00 (北京时间，法定节假日除外)。

- 地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）

- 方式：

（1）电汇或网银。请投标人汇款时务必注明“标号+用途”（比如：ZC24-0463标书款），以便财务查账及汇总。

（2）供应商转账完成后，须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”频道选择本项目编号“BMCC-ZC24-0463”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名资料（如招标文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

（3）采购文件请自行下载，请点击：明德致信公司网站“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

- 售价：人民币500元/包；售后不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 投标截止时间、开标时间：2024年06月14日16点00分(北京时间)

- 地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第四会议室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 六、其他补充事宜

  - 采购项目需要落实的政府采购政策：

- 政府采购促进中小企业发展

- 政府采购鼓励采购节能环保产品

- 政府采购支持监狱企业发展

- 政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策

- 政府采购促进残疾人就业政策

2.银行账户信息，投标保证金及代理费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+包号+用途”，例如：ZC24-0463保证金或服务费。

收款单位：北京明德致信咨询有限公司；

开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行；

账号：0200 0062 1920 0492 968。

3.发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网发布。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

            - 采购人信息

名    称： 中国信息通信研究院

地    址： 北京市海淀区花园北路52号

联系人：葛晓菲

联系方式：010-62303356

            - 采购代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室

联系人：刘亚运、孙恺宁、颜华、王爽、吕绍山

联系方式：010-82370045,bjmdzx@vip.163.com

            - 项目联系方式

项目联系人：刘亚运、孙恺宁、颜华、王爽、吕绍山

电      话：010－61196355

第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人、 采购代理机构 | 采购人：中国信息通信研究院 采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司 |
| 1.2 | 投标人 | 详见第一章投标邀请第二条申请人的资格要求 |
| 1.3 | 联合体 | 详见第一章投标邀请 |
| 1.3.1 | 如允许联合体投标 | - 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份投标。 - 如投标人为联合体，须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 - 联合体各成员单位均应满足招标文件第一章投标邀请“申请人的资格要求”的规定，联合体各成员单位均须提供招标文件第三章资格审查-二、资格审查要求表中序号1-1、1-2所要求的证明文件；联合体各成员单位均应满足序号3-2、3-3 项规定，并提供3-3所要求的证明文件。 - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 - 若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。 |
| 2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 2.2 | 预算金额和最高限价 | 预算金额：人民币180万元 最高限价（如有）：人民币180万元 包号; 产品名称; 数量（台/套）; 预算单价（万元）; 单价最高限价（万元）. 1; 碳排放大数据分析系统; 1; 90; 90. 2; 节能降碳APP系统; 1; 90; 90. 注：投标报价超过包预算金额的或包最高限价（如有）的，或本包内包含多个货物/服务的预算单价或单价最高限价（如有）的，报价超过分项货物/服务预算单价或单价最高限价（如有）的，投标将被拒绝。 |
| 2.3 | 项目属性 | 项目属性： 服务 货物 |
| 2.4 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： 是 否 |
| 2.5 | 核心产品 | 关于核心产品本项目不适用。 本项目为为单一产品采购项目。 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：/。 |
| 2.6 | 进口产品 | 是否允许采购进口产品：是 否 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 组织，考察时间： __年_月_ 日_点_ 分 考察地点： ____________。 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 召开，召开时间： __年_月_ 日_点_分 召开地点： _________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： 不需要 需要，具体要求如下： (1)样品制作的标准和要求： _________； (2)是否需要随样品提交相关检测报告： 不需要 需要 (3)样品递交要求： _________； (4)未中标人样品退还： _________； (5)中标人样品保管、封存及退还： _________； (6)其他要求(如有)：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 序号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; 1; 碳排放大数据分析系统; 软件和信息技术服务业. 2; 1; 智慧楼宇能碳管理系统; 软件和信息技术服务业. 2; 线缆产品碳足迹核算管理系统; 软件和信息技术服务业. 3; 企业余热资源智能管理系统; 软件和信息技术服务业. 4; 算力实验室智慧能源管理系统; 软件和信息技术服务业. 5; 光伏智慧能源数字化系统; 软件和信息技术服务业. 6; 工业园区能碳数智化系统; 软件和信息技术服务业. 所属行业划型标准： 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 5.7 | *其它要求 | 投标产品资质要求： 1)本采购项目中如涉及台式计算机，应严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕29号《关于印发<台式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》文件要求。 2)本采购项目中如涉及便携式计算机，应严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕30号《关于印发<便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》文件要求。 3)本采购项目中如涉及一体式计算机，应严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕31号《关于印发<一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》文件要求。 4)本采购项目中如涉及工作站，应严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕32号《关于印发<工作站政府采购需求标准（2023年版）>的通知》文件要求。 5)本采购项目中如涉及通用服务器，应严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕33号《关于印发<通用服务器政府采购需求标准（2023年版）>的通知》文件要求。 6)本采购项目中如涉及操作系统，应严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕34号《关于印发<操作系统政府采购需求标准（2023年版）>的通知》文件要求。 7)本采购项目中如涉及数据库，应严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕35号《关于印发<数据库政府采购需求标准（2023年版）>的通知》文件要求。 注：投标人如适用上述情况需出具满足上述要求的承诺函原件（格式见第七章附件16.1，统一格式） |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： 无 有，具体情形： _____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 第1包：人民币13500元； 第2包：人民币13500元； 投标保证金收受人信息： 账户名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968。 注：汇款或转账时请务必附言“项目编号+包号+用途”，例如：ZC24-0463保证金。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： 无 有，具体情形： （1）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的； （2）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的； （3）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的； （4）投标人未按招标文件规定缴纳履约保证金的（如有）； （5）未按招标文件要求足额缴纳代理费的； （6）招标文件规定的其他情形。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算_120_ 日历天。 |
| 15.1 | 投标文件 份数 | 投标人投标文件的正本、副本数量及装订要求： 1.单独成册部分（资格证明文件）：一份正本和三份副本（需独立胶装装订成册），必须在文件封面右上角标记“正本”或“副本”。 2.其他投标内容部分（商务及技术文件等）：一份正本和四份副本，必须在文件封面右上角标记“正本”或“副本”。 3.电子版要求： 电子版要求：电子版为投标文件正本完成签字并加盖公章（鲜章）后的完整版扫描件(含盖章封面页、正本标记页)。 4.投标文件提倡双面印刷并装订。 注：本项目以包为单位进行招标，投标人应以包为单位进行投标，按照包号对同一包内所有货物和服务进行并准备投标文件。对于同时参与本项目多个包的投标人，允许投标人只提供一套上述“单独成册部分（资格证明文件）”，其他投标内容部分（商务及技术文件等）以包为单位分别提交。 |
| 15.4 | 投标文件 的包装 | 外包装; 封装内容; 备注. 包装1 （开标一览表）; 1、开标一览表 2、投标保证金（支票、投标担保函原件，网银汇款、电汇底单复印件）; 开标一览表和投标保证金复印件请同时装订在投标文件中。. 包装2 （资格证明文件）; 资格证明文件册的正本、副本. 包装3 （商务及技术文件等）; 投标文件的正本、副本及电子版（电子版须注明投标人名称，并做单独封装）; 投标文件中开标一览表内容与单独密封的开标一览表内容不一致的，以单独密封的开标一览表为准。. 注：同时投多个包时，应按包分别制作投标文件并分别封装递交。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： 否 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 若两个投标人综合得分相同时，按投标报价低者为中标人；得分且投标报价均相同的，以 技术部分 得分高者为中标人 随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 履约保证金 | 履约保证金： 适用/不适用 提交履约保证金的时间：签订合同后5个工作日 履约保证金金额：合同总价的10% 履约保证金形式：电汇、支票、银行出具的不可撤销的履约保函 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：原件现场送达采购代理机构（同时以电子邮件形式送达扫描件），送达时间以原件送达为准。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京明德致信咨询有限公司； 联系电话：010-61196355； 通讯地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709。 |
| 27 | 代理费 | 是否由中标人缴纳采购代理服务费：是 中标通知书中确定的中标金额为采购代理服务费的计算基数； 采购代理服务费收费标准：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法下浮20%收取。 支付形式：网银、电汇、支票。 支付时间：中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳代理费。 |

投标人须知

一  说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。是否允许联合体投标及联合体规定见《投标人须知资料表》。

- 资金来源、预算金额和最高限价、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 预算金额和最高限价（如有）《投标人须知资料表》。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

  - 如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在《投标人须知资料表》中写明。但投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若《投标人须知资料表》中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目是否接受非本国货物、工程、服务参与投标，见《投标人须知资料表》第2.6条要求。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》

5.7 其它要求见《投标人须知资料表》

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“统一格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“统一格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内无息退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内无息退还已收取的投标保证金。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 投标文件内容应为纸质印刷本。第七章投标文件格式中标明需要签字盖章的，应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字，加盖投标人单位公章。签字形式可以是手写方式、盖人名章方式或盖手签章方式。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。如投标人需要在本次项目中使用投标专用章或其他印章，须提供符合以下要求的特别说明函：

1)特别说明函须声明：针对本次投标项目，该投标人投标专用章或其他印章作为直接参与投标时相关投标文件的签章、及业务合作伙伴参与投标时授权函的签章，其效力等同于公章；

2)特别说明函须加盖投标人公章，并在说明函中附投标专用章或其他印章印模或样式。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

  - 投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

四  投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 投标文件正本一份,副本和投标文件电子版份数见本招标文件《投标人须知资料表》。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。副本可以为正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准；当纸质文件和投标文件电子版不一致时，以纸质文件为准。

  - 投标文件内容建议采用双面印刷，建议采用胶装方式装订。

  - 投标人应随投标文件递交投标文件电子版。投标文件电子版中文本文件应采用PDF格式；图像文件应采用JPEG格式；影像文件应采用MPEG、AVI格式；声音文件应采用WAV、MP3格式。投标文件电子版以U盘方式递交，U盘上应标明投标人名称，并应单独封装并与投标文件一同递交。

  - 投标人应按照本章《投标人须知资料表》的规定包装投标文件。

  - 除递交投标文件的投标人不足3家，采购项目未进行开标外，采购人和采购代理机构对所接收的投标文件概不退回。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件提交至《投标邀请》规定的地点。逾期送达的、未送达指定地点的或未密封的投标文件，采购人和采购代理机构不予受理。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。但应就其补充、修改或者撤回书面通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）

五  开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标，并邀请所有投标人参加开标仪式。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。采购代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、是否提交了投标保证金，以及采购代理机构认为合适的其他内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

  - 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，应当场提出，否则视为投标人对开标程序无疑义。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合投标邀请中申请人的资格要求的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

  - 履约保证金

    - 中标人应当在合同签订后5个工作日内向采购人提交履约保证金（如适用），保证金的具体要求详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章  资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见第七章《投标文件格式》 |
| 1-2 | 营业执照等证明文件 | - 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； - 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； - 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件； - 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； - 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 - 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的复印件，加盖投标人公章 |
| 1-3 | 纳税证明 | 提供了符合招标文件要求的纳税证明 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 1-4 | 社会保障资金缴纳记录 | 提供了符合招标文件要求的社会保障资金缴纳记录 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 1-5 | 财务状况报告 | 提供了符合招标文件要求的财务状况报告 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 1-6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小企业采购，投标人必须提供中小企业证明文件。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无需提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的复印件，加盖投标人公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的复印件，加盖投标人公章 |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 及 3-3 项规定。 3、本表序号3-4项（如有）规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协 议》原件 格式见第七章《投标 文件格式》（如适用） |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 不适用 |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的复印件 |
| 3-3-1 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 3-3-2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加该采购项目的其他采购活动。 |  | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》；格式见《投标文件格式》 |
| 3-3-2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。 |  |  |

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书。 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。如本包内包含多个货物/服务的预算单价或单价最高限价（如有）的，报价未超过分项货物/服务预算单价或单价最高限价（如有）。 |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标。有效期满足招标文件中载明的投标有效期的 |
| 6 | 投标文件的签署和盖章 | 投标文件的签署和盖章符合招标文件第二章投标人须知第14项的规定。 |
| 7 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |
| 8 | 采购合同中付款方式/条件 | 投标文件满足合同条款中付款方式/条件的要求。 |
| 9 | 采购合同中违约责任 | 投标文件满足合同条款中违约责任的要求。 |
| 10 | ★号、*号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号、*号条款要求的。 |
| 11 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因落实政府采购政策亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无需提供。 |
| 12 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）。 |
| 13 | 报价的修正 （如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有） |
| 14 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 15 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品。 |
| 16 | 国家有关部门 对投标人的投 标产品有强制 性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，投标人应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。 |
| 17 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。 |
| 18 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： (一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； (二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； (三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； (四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； (五)不同投标人的投标文件相互混装； (六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 19 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。； |
| 20 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

☑  综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□ 最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

随机抽取

□ 其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人所采购的设备不涉及政府强制采购，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照《评标标准》中节能、环境标志产品得分规则加分。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□ 随机抽取

☑其他方式，具体要求：以价格低的投标人获得中标人推荐资格。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标报告

  - 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标标准

第1包

| 序号 | 评审项目 |  | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| 1 | 投标报价 （20分） | — | 经评审符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。 其它投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100×20%。 | 20分 |
| 2 | 商务部分 （25分） | 企业资质 | 投标人具有： （1）有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，得2分。 （2）有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分。 （3）有效期内的ISO/IEC20000-1信息技术服务管理体系认证证书，得1分。 注：需提供资质证书复印件，加盖投标人公章，否则不得分。 | 4分 |
|  |  | 知识产权 | 投标人具有大数据或数据处理或大数据分析或碳排放核算相关技术专利或著作权，每提供1个有效专利或著作权得2分，满分10分。 注：投标人需提供专利或软件著作权复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 项目团队 | （1）项目经理具备10年以上工作经验（从全日制最高学历的毕业时间计起），且具备大数据、大数据分析等相关项目经验，得3分。其他不得分。 （2）项目团队人员不少于19人（不含项目经理），不限于需求分析、技术开发等人员，且均具备3年以上工作经验（从全日制最高学历的毕业时间计起），全部满足得3分，不满足0分。 注：投标人需提供团队人员清单及简历，相关工作经验项目合同或其他能体现工作内容的证明材料，学历证书关键页复印件、身份证复印件和投标截止前6个月内任意一次投标人为其缴纳的社保证明等材料。以上所有材料加盖单位公章，否则不得分。 | 6分 |
|  |  | 相关业绩 | 2020年以来投标人具有大数据、数据处理或大数据分析相关业绩：一个得0.5分，满分5分，无业绩得0分。 注：投标人需提供合同关键页复印件（包括但不限于以下页面：合同首页、服务内容页、签字盖章页），加盖投标人公章，否则不得分。 | 5分 |
| 3 | 服务部分 （10分） | 售后服务方案 | 投标人需提供详细售后服务方案，包括服务标准、服务流程、服务内容、响应时间等内容： 方案合理、完善、详尽，完全适合项目要求，为第一档得5分； 方案较合理，较完善，较详尽，基本满足项目要求，但有欠缺，有待完善，为第二档得3分； 方案简单，基本满足项目要求为第三档得1分； 方案不可行，不合理，或未提供相关方案，得0分。 | 5分 |
|  |  | 培训计划 | 投标人需提供详细培训计划，包括具体培训计划、内容、师资、天数、人数、地点、教材、演示环境、课程表等相关内容。 方案合理、完善、详尽，完全适合项目要求，为第一档得5分； 方案可行，但有欠缺，有待完善，为第二档得3分； 方案不可行，不合理，为第三档得1分； 未提供相关方案，得0分。 | 5分 |
| 4 | 技术部分 （45分） | 技术方案部分应答 | 针对招标文件“第五章 采购需求 二、具体采购需求”（一）技术需求部分： 标记“★”的条款为关键条款，不满足该条款将导致投标被拒绝； 标记“#”号的条款，每一项完全满足或正偏离得1分，共计9项，满分9分； | 9 分 |
|  |  | 对项目业务需求的理解 | 需提供针对本项目的需求理解方案： 对本项目需求理解深入、分析详细准确、进行了详细的重点难点分析，并提出了具有针对性和可行性的解决方案，为第一档得8分； 对本项目需求理解较深入、分析较详细准确、进行了较详细的重点难点分析，并提出了具有一定针对性和可行性的解决方案，为第二档得4分； 对本项目需求理解不深入、分析简略、没有重点难点分析，为第三档得1分； 对本项目需求理解不到位，或没有该项内容，得0分。 | 8分 |
|  |  | 总体设计方案 | 投标人需提供总体设计能力方案，包括系统架构、功能设计、技术方案、性能指标等内容。 系统整体架构设计完善，总体设计方案科学、合理、内容完整、详尽，功能模块划分清晰，完全满足项目要求，具有可操作性，为第一档得10分； 系统整体架构设计较完善，总体设计方案较科学，较合理，内容基本完整，功能模块划分较清晰，基本满足项目需求，具有一定的可操作性，为第二档得5分； 系统整体架构设计简单，总体设计方案内容简略，功能模块划基本合理，基本满足项目需求，为第三档得2分； 总体设计方案不能满足项目需求或未提供相关方案，得0分。 | 10分 |
|  |  | 安全设计 | 投标人须依据网络安全等级保护要求、软件安全编码有关规范编制安全方案，内容包括但不限于安全编码、安全测试、供应链（开发人员、使用技术）安全等方面。 安全设计合理、完善、详尽，安全责任明确、风险及应对措施完善，完全适合项目要求，为第一档得6分； 设计可行，但有欠缺，有待完善，为第二档得3分； 设计不可行，不合理，为第三档得1分； 未提供相关设计，得0分。 | 6分 |
|  |  | 实施方案 | 投标人需提供项目实施方案包括项目实施计划、项目人员管理、进度管理、质量管理机制等，需满足项目交付时间要求。 方案合理、完善、详尽，完全适合项目要求，为第一档得6分； 方案可行，但有欠缺，有待完善，为第二档得3分； 方案不可行，不合理，为第三档得1分； 未提供相关方案，得0分。 | 6分 |
|  |  | 测试方案 | 投标人需提供项目测试方案包括测试计划、测试人员安排、测试流程机制等，需满足项目交付时间要求。 方案合理、完善、详尽，具有针对性和可实施性，完全满足项目测试要求，为第一档得6分； 方案较合理，较完善，较详尽，具有一定针对性和可实施性，基本满足项目测试要求，为第二档得3分； 方案简单，基本满足项目测试要求为第三档得1分； 方案不满足要求或未提供相关方案，得0分。 | 6分 |
| 合计 | 100分 |  |  | 100分 |

注：分数计算保留到小数点后两位。

第2包

| 序号 | 评审项目 |  | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| 1 | 投标报价 （20分） | — | 经评审符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。 其它投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100×20%。 | 20分 |
| 2 | 商务部分 （20分） | 企业资质 | 投标人具有ISO9001/GBT19001质量管理体系认证证书资质得1分，否则0分。 备注：需提供资质证书复印件，加盖投标人公章，否则不得分。 | 1分 |
|  |  | 知识产权 | 1、投标人具有绿色低碳或软件开发领域相关发明专利，提供1项得1分，满分4分。 2、投标人具有软件开发相关领域的软件著作权登记，提供1项得0.5分，满分2分。 注：投标人需提供专利或软件著作权复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 备注：投标人需提供专利证书复印件或软件著作权复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 6分 |
|  |  | 项目团队 | 1、项目经理具备10年及以上工作经验（从全日制最高学历的毕业时间计起），且具备节能减碳、软件开发相关项目经验，得2分。其他不得分。 2、项目团队人员（不含项目经理）不少于9人，且必须具备3年以上工作经验（从全日制最高学历的毕业时间计起），全部满足得1分，不满足0分。 3、投标人需在项目交付之前，在项目现场安排专门的驻场人员，驻场人员每月的驻场时间不少于10人天。满足得2分，不满足0分。 （注：投标人需提供团队人员清单及简历，相关工作经验项目合同或其他能体现工作内容的证明材料，学历证书关键页复印件、身份证复印件和投标截止前6个月内任意一次投标人为其缴纳的社保证明等材料。以上所有材料加盖单位公章，否则不得分） | 5分 |
|  |  | 相关业绩 | 投标人具有2019年1月1日至今节能减碳科研课题类或软件开发类项目相关业绩：一个得1分，最高8分，无业绩得0分。 备注：项目业绩均需提供合同关键页（包括但不限于以下页面：合同首页、服务内容页、合同金额页、签字盖章页）。 | 8分 |
| 3 | 服务部分 （10分） | 售后服务方案 | 投标人需提供售后服务方案，包括服务标准、服务流程、服务内容、响应时间等内容，售后服务方式包括但不限于电话支持、远程维护、电子邮件、现场支持等多种方式： 方案合理、完善、详尽，完全适合项目要求，为第一档得5分； 方案较合理，较完善，较详尽，基本满足项目要求，但有欠缺，有待完善，为第二档得3分； 方案简单，基本满足项目要求为第三档得1分； 方案不可行，不合理，或未提供相关方案，得0分。 | 5分 |
|  |  | 培训计划 | 投标人需提供详细培训计划，包括具体培训计划、内容、师资、天数、人数、地点、教材、演示环境、课程表等相关内容。 方案合理、完善、详尽，完全满足项目要求，为第一档得5分； 方案可行，但有欠缺，有待完善，为第二档得3分； 方案不可行，不合理，为第三档得1分； 未提供相关方案，得0分。 | 5分 |
| 4 | 技术部分 （50分） | 技术方案部分应答 | 针对招标文件“第五章 采购需求 二、具体采购需求”（一）技术需求部分： 标记“★”的条款为关键条款，共计6项，不满足该条款将导致投标被拒绝； 标记“#”号的条款，每一项完全满足或正偏离得1分，共计18项，满分18分； 本评审项目满分18分。 | 18分 |
|  |  | 对项目业务需求的理解 | 需提供针对本项目的需求理解方案： 对本项目需求理解深入、分析详细准确、进行了详细的重点难点分析，并提出了具有针对性和可行性的解决方案，为第一档得10分； 对本项目需求理解较深入、分析较详细准确、进行了较详细的重点难点分析，并提出了具有一定针对性和可行性的解决方案，为第二档得6分； 对本项目需求理解不深入、分析简略、没有重点难点分析，为第三档得2分； 对本项目需求理解不到位，或没有该项内容，得0分。 | 10分 |
|  |  | 总体设计方案 | 投标人需提供总体设计能力方案，包括系统架构、功能设计、技术方案、性能指标等内容。 系统整体架构设计完善，总体设计方案科学、合理、内容完整、详尽，功能模块划分清晰，完全满足项目要求，具有可操作性，为第一档得10分； 系统整体架构设计较完善，总体设计方案较科学，较合理，内容基本完整，功能模块划分较清晰，基本满足项目需求，具有一定的可操作性，为第二档得6分； 系统整体架构设计简单，总体设计方案内容简略，功能模块划基本合理，基本满足项目需求，为第三档得2分； 总体设计方案不能满足项目需求或未提供相关方案，得0分。 | 10分 |
|  |  | 安全设计 | 投标人须依据网络安全等级保护要求、软件安全编码有关规范编制安全方案，内容包括但不限于安全编码、安全测试、供应链（开发人员、使用技术）安全等方面。 安全设计合理、完善、详尽，安全责任明确、风险及应对措施完善，完全适合项目要求，为第一档得5分； 设计可行，但有欠缺，有待完善，为第二档得3分； 设计不可行，不合理，为第三档得1分； 未提供相关设计，得0分。 | 5分 |
|  |  | 实施方案 | 投标人需提供项目实施方案包括项目实施计划、项目人员管理、进度管理、质量管理机制等，需满足项目交付时间要求。 方案合理、完善、详尽，完全适合项目要求，为第一档得7分； 方案可行，但有欠缺，有待完善，为第二档得5分； 方案不可行，不合理，为第三档得3分； 未提供相关方案，得0分。 | 7分 |
| 合计 | 100分 |  |  | 100分 |

注：分数计算保留到小数点后两位。

- 采购需求

一、需求一览表

| 包号 | 序号 | 采购产品名称 | 具体标的物名称 | 数量 (台/套) | *交付期 (日历日) | 试运行期(日历日) | *免费质保期(年) | 交付 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 碳排放大数据分析系统 | 碳排放大数据分析系统 | 1 | 60 | 30 | 1 | 北京，采购人指定地点 |
| 2 | 1 | 节能降碳APP系统 | 智慧楼宇能碳管理系统 | 1 | 120 | 30 | 2 | 北京，采购人指定地点 |
|  | 2 |  | 线缆产品碳足迹核算管理系统 | 1 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 企业余热资源智能管理系统 | 1 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 算力实验室智慧能源管理系统 | 1 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 光伏智慧能源数字化系统 | 1 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 工业园区能碳数智化系统 | 1 |  |  |  |  |

注：

1.交付期从合同签订之日开始起算，至软件/系统通过初步验收，具备上线试运行条件为止。

2.运行期从交付期第二日开始算起，到可以终验为止。试运行期内所有出现的问题应得到解决，软件系统运行稳定。

3.质保期自买卖双方验收签署“验收报告”的日期开始计算。

二、具体采购需求

1.本章中加注“*”或“★”号的条款，投标人应完全满足并提供相关正面应答或承诺，否则将被视为实质性不响应，其投标将被拒绝；若技术规格中对“*”或“★”号条款还有证明材料要求的，投标人还应按照招标文件要求提供相应的证明材料，否则也将被视为实质性不响应，其投标将被拒绝。

2.本章中未加注“*”或“★”号的条款，投标人应进行响应并提供相关正面应答或承诺，否则将被视为不满足招标文件要求；如技术规格中对未加注“*”或“★”号的条款有证明材料要求的，投标人应按照招标文件要求提供相应的证明材料，否则也将被视为不满足招标文件要求。

3.以上2条所指的证明材料，如没有特殊说明，指生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或产品彩页或功能详细描述及设计图，并加盖投标人公章。招标文件中有其他证明材料要求的，以具体要求为准。

第1包

（一）技术需求

1、碳排放大数据分析系统

1.1采购用途

通过建设碳排放大数据分析系统，能够有效帮助企业精准施策，清晰碳管理路径、明确碳管理手段，增强落地执行效果。面向电力、化工、水泥、钢铁等众多工业行业形成一整套涵盖数据填报、核算、监测、管控、预测的全流程数字化碳管理与分析系统，实现区域碳监测、工业行业碳分析、产品碳足迹、生态系统生产总值核算、碳中和产业链、碳汇监测管理等功能应用，通过数据可视化形式面向区域、行业、企业等不同主体开展碳减排潜力分析及减排成效评估，深度支撑用户开展双碳管理工作。

1.2需实现的功能要求

碳排放大数据分析系统应包括工业数字化碳管理服务平台系统与碳排放数据填报与核算系统两大主体系统模块。其中工业数字化碳管理服务平台应具备区域碳排放监测、工业行业碳排放分析、产品碳足迹核算、生态系统生产总值核算、全球碳中和产业链、碳汇监测管理与展示能力。碳排放数据填报与核算系统应具备基于大数据分析技术对电力、化工、水泥、钢铁等不少于15个行业进行碳排放核算建模，并具备企业填报碳排放和数据审核的能力，包括核算任务管理、数据填报管理、数据审核管理等能力。

1.3详细技术要求

1.3.1 工业数字化碳管理服务平台

#1.3.1.1区域碳排放监测

全国碳排放数据概览，包括碳排放总量、单位GDP碳排放强度、人均碳排放量；

碳排放强度目标控制，包括单位生产总值二氧化碳排放、单位工业增加值二氧化碳排放；

全国碳市场交易情况，按照月份统计成交额和成交量；

全国碳排放地图，展示各省份碳排放量；

碳排放量排名情况，按照省市区县进行碳排放量排名展示；

全国碳排放趋势，统计展示碳排放量、碳排放强度、人均碳排放量；

按照年度统计各区域相关行业碳排放结构占比情况；

全国能源碳排放情况，按照年度统计展示各能源碳排放情况；

#1.3.1.2 工业行业碳排放分析

满足工业各行业的碳排放分析：

分行业年度碳排放量，按照行业统计各行业年度碳排放量，可切换不同年份数据进行展示；

分行业碳强度排行榜，按照行业进行碳强度排名展示；

行业碳排放趋势，按照选中行业年度碳排放量统计展示；

营业收入情况，按照选中行业年度营业收入情况统计展示；

碳排放强度，按照选中行业年度碳排放强度统计展示；

#1.3.1.3 产品碳足迹核算

能够满足不同类型产品的碳足迹核算：

产品选择，可点击切换不同产品，展示不同产品的统计信息；

产品描述，展示选中产品的详细信息；

产品生命周期各阶段碳足迹对比，展示产品不同阶段碳排放量占比及碳排放量情况，系统可自动轮播切换阶段，也可自己选择阶段；

产品生命周期碳足迹总览，查看产品不同阶段碳排放量；

#1.3.1.4 生态系统生产总值核算

实现县市级的GEP数据的分析与展示：

县市GEP数据概况，统计展示区域内2020年GEP数据，包括GEP总量、人均GEP、地均GEP、GEP/GDP；

县市GEP构成展示,展示产品供给价值、调节服务价值、文化服务价值，并统计展示三个价值的占比情况；

县市地图,展示各县市GEP总量及地均GEP，点击县市可下钻到乡镇地图；

区域各乡镇GEP数据监测,展示各乡镇GEP总量及地均GEP；

县市GEP总量监测,按照年份统计展示产品供给价值、调节服务价值、文化服务价值；

县市GEP结构检测,展示产品供给价值、调节服务价值、文化服务价值各项价值量占比情况及价值量

#1.3.1.5 全球碳中和产业链

构建从能源代替、节能降碳、碳吸收、碳交易等碳中和全产业链视角的产业图谱：

全球&国内市场走势，按照年度统计重点展示光伏、风能、新能源汽车市场份额走势

按照全球市场份额，统计展示各产业市场份额TOP10

展示全球碳中和产业全景图；

技术发展情况，展示各阶段技术风险度；

国内外对标分析，展示各国优势产业布局及市场份额TOP10的企业；

#1.3.1.6 碳汇监测管理

聚焦各市、区（县）等不同区域，开展碳汇总量监测以及区域碳汇结构管理，辅助碳汇市场交易：

碳汇总量趋势图，按照年度展示碳汇总量趋势；

区域碳账户，展示县各区县固碳量、排碳量、碳账户信息；

展示目标区县碳数据，自动高亮各区县地图并展示固碳量及排碳量；

固碳量监测，按照区县统计林灌草固碳量、农田固碳量、湿地固碳量；

排碳量监测，按照区县统计能源排碳量、农业及人口排碳量、畜牧业排碳量；

碳账户收支情况，统计展示各乡镇人均碳账户、人均碳账户价值量。

1.3.2 碳排放数据填报与核算系统

#1.3.2.1核算任务设计及管理

核算任务设计：具备设计和部署数据核算任务填报流程，包括报告模板设计、流程表单设计；

- 流程设计与配置：提供图形化流程设计工具，支持用户自定义创建、修改、删除各类业务流程。支持多种标准流程节点（如审批、子流程等）和条件判断逻辑。

- 流程实例运行：用户能够根据预定义的流程模板发起新的流程实例。系统自动根据流程定义进行任务分配，通知相关人员进行处理。支持任务撤回等操作。实现流程状态跟踪，实时展示流程进度及当前处理人信息。

- 表单管理：配套流程提供定制化的表单设计功能，支持文本、数字、日期、文件、选择列表等多种字段类型。表单数据应与流程实例关联，随流程流转并可随时查阅、编辑。

- 审批操作：提供便捷的审批界面，显示待审批任务的基本信息、相关文档、历史审批意见等。

- 审批人可以进行同意、驳回等操作，并添加审批意见。

核算任务管理：创建核算任务，可实现面向电力、化工、水泥、钢铁等不少于15个行业企业创建核算任务，包括填写任务名称、选择核算期类型、确定期、核算截止日期、选择核算公司，生成核算任务等流程。具体15个行业的核算填报任务包括如下：

| 序号 | 行业 |
| --- | --- |
| 1 | 电力行业 |
| 2 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
| 3 | 电解铝行业 |
| 4 | 钢铁行业 |
| 5 | 造纸行业 |
| 6 | 水泥行业 |
| 7 | 平板玻璃行业 |
| 8 | 化工行业 |
| 9 | 石油化工行业 |
| 10 | 民航行业 |
| 11 | 工业其他行业 |
| 12 | 石油天然气生产行业 |
| 13 | 机械设备制造行业 |
| 14 | 电子设备制造行业 |
| 15 | 镁冶炼行业 |

#1.3.2.2 数据填报管理

行业核算填报建模及设计：覆盖电力、化工行业等不少于15个行业核算。

依照国家或地方标准中关于行业碳排放核算范围、核算步骤与方法、数据质量管理等内容，构建行业碳排放核算模型，满足燃料化石、工艺生产过程产生的排放、消耗外购电力产生的排放、协同处置废弃物产生的排放的在线核算与结果分析。模型满足不同碳排放核算边界下对于活动水平数据与碳排放因子数据的填报与选择需求，并对核算公式结果进行验证。

企业填报：企业能够登录并填报核算任务，生成核算结果并提交审核。

- 填报核算任务：根据用户行业类别查询填报任务，选择需要填报的填报任务进行填报，可按照核算年度、核算期季度、核算状态、审核状态进行搜索

- 企业信息维护和填报：提供详细的表单，允许用户输入企业信息（名称、行业、地址等）、负责人、法定代表人、分管领导等基本信息，并将这些信息与特定的填报任务相关联。

- 填报碳排放数据：提供清晰的界面，包括选项卡或下拉菜单等形式，允许用户选择碳排放源、选择数据项，并方便地编写碳排放数据。

- 核算结果：完成填报操作，快速查看详细的核算结果。

- 生成报告：基于模板一键生成核算报告并能够方便地预览和下载报告。

- 提交报告：可以添加提交意见，并提交流程处理。

查看填报信息：让用户可以轻松地查看填报信息，并通过筛选条件（如任务名称、企业名称等）快速找到所需的填报记录。用户可以方便地查看已生成的报告信息，包括报告的状态、生成时间、相关企业等。

查看核算进度：用户可以在任务列表中即时查看核算进度状态，以便实时了解当前进度和审核信息，有助于及时掌握任务的进展情况

#1.3.2.3 数据审核管理

具备审核员角色，可以按季度查看所有公司填报进度情况，能够查看企业提交的报告内容详情，通过/不通过审核操作。

1.4 性能要求

平台应能保证7*24小时不间断稳定运行。

平台具备良好的健壮性，能够在运行环境发生变化或最终用户的频繁、不当操作情况下有序退出，不丢失数据，不产生数据一致性问题。

1.5 其他要求

安全要求参照GB/T22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护技术要求》确定系统等保级别。

不是关键系统，安全等保级别为一级。

2、安全设计要求

投标人须依据网络安全等级保护要求、软件安全编码有关规范编制安全方案，内容包括但不限于安全编码、安全测试、供应链（开发人员、使用技术）安全等方面。平台应具备完备的应用安全和数据安全方案，满足招标人对于每年的安全演练要求，并在出现问题时能够立即响应并及时处理和修复。

（二）服务需求

### 1、质保期

1.1 ★质保期自买卖双方在签署的终验验收单的日期开始计算，卖方提供免费质保期为(  1   )年。

1.2 在质保期内，如果卖方出售的相同型号产品发生硬件和软件更新/升级，卖方应将新发布的硬件和软件更新/升级在一个月内提供给买方，并到现场给予支持。

1.3卖方需在投标总价以外单独列出质保期后的年度质保费用，卖方承诺买方可在过质保期后以此价格向卖方购买保修服务。

### 3、培训内容及要求

提供不少于6人天的培训，培训内容包括但不限于平台的部署、安装、使用。培训费用均由投标方负责。

### 4、项目文档要求

| 序号 | 文档名称 | 说 明 | 提交阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求规格说明书 | 系统开发最重要依据 | 需求完成后提交 |
| 2 | 设计文档 （包含：概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书） | 概要设计说明书侧重说明相关系统结构、业务流程、系统功能;详细设计说明书侧重说明相关系统代码结构、解释代码相关属性、简述与各类功能程序有关的数据情况;数据库设计说明书侧重说明系统中的所有数据类型、定义、属性等情况以及数据之间的关联情况。 | 设计阶段完成时 提交 |
| 4 | 测试用例 |  | 初验提交 |
| 5 | 测试报告 | 包含开发方内部相关测试 | 初验提交 |
| 6 | 初验报告 | 按照初验要求提交 | 初验提交 |
| 7 | 终验报告 | 按照终验要求提交 | 终验提交 |
| 8 | 用户手册/使用手册 |  | 终验提交 |
| 9 | 培训资料文档 |  | 培训前提交 |
| 10 | 源代码 |  | 终验提交 |

### 5、项目团队要求

项目团队需包括但不限于项目经理、需求分析、技术开发等人员，项目团队人数不少于20人。

（1）项目经理具备10年以上工作经验（从全日制最高学历的毕业时间计起），且具备大数据、大数据分析等相关项目经验。

（2）项目团队人员（不含项目经理）均需具备3年以上工作经验（从全日制最高学历的毕业时间计起）。

### 6、项目进度要求

已交付期以及试运行期作为项目进度要求。

### 7、★所有权、知识产权归属及要求

本次采购所产生的全部技术成果及衍生品（软著、专利、论文等）的所有权及知识产权归属买方所有。

### 8、技术支持及服务响应

（一）甲方可以通过访问网页接入的方式获得最新的技术信息以及其他资料。

（二）乙方将最新的技术信息和资料及时主动提供给甲方。

（三）技术响应时间要求：

1.质保期内，乙方免费为甲方提供技术指导和维修服务。

2.质保期内，乙方保证在合同标的物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后（ 4 ）小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后（ 24 ）小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导；如果出现紧急技术问题，乙方的技术人员应在（ 1 ） 小时内予以答复；如果要求紧急处理，乙方应在收到甲方通知后的（ 4 ）小时内赶到现场解决问题。如乙方未按照以上要求响应的，甲方有权委托第三方对合同标的物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由乙方承担。

3.质保期届满后，如果因标的物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，卖方应在接到买方通知之后(  4  )小时内到达现场。

### 9、其他

（一）投标人应提供详尽的售后服务方案。

（二）投标人应提供详细的培训方案。

### 10、履约验收方案

1.项目验收程序

测试平台系统完成，并在买方实际环境中安装调试，达到平台验收范围对应的功能点后，可以申请进行平台验收。

- 策划

卖方项目经理应提前一星期与买方协商验收实施方案，并提交验收方案，其内容应包括：

- 验收实施的组织方式（组织者，参与者，协助者，场地要求等）及时间安排；

- 验收的具体实施过程及各项事宜（如《测试报告》的发放和填写要求，验收过程中争议的处理方法等）；

- 过程中各项事宜的双方负责人及职责。

- 准备

- 项目经理提交《产品交付清单》及相应文档；

- 准备《需求规格说明书》、《设计文档》、《测试用例》、《测试报告》《用户手册》/《使用手册》、《培训资料文档》、《源代码》、《初验报告》和《终验报告》等文档；

- 实施

- 双方相关人员公布验收实施方案，明确工作流程以及过程中具体相关人员及其职责。

- 根据验收实施方案中规定的流程和人员安排实施，相关人员按要求进行配合和协助。

- 卖方项目经理应记录验收中出现的问题及解决的方案，记录在验收备忘录中，并得到买方确认。

- 卖方项目经理应根据验收情况及时改正平台存在问题，并编排计划进度表定期(每星期至少一次)向买方报告进展情况遇到的问题与解决问题的措施。

- 卖方项目经理收集最终的《初验意见书》、《终验意见书》，双方负责人讨论其内容得到验收结论。

- 结束

- 卖方项目经理组织产品交付工作：根据《产品交付清单》，逐项获得用户确认并移交买方。

- 验收遗留问题应按照买方要求予以解决，卖方项目经理负责跟踪验证。

- 双方签署《初验意见书》、《终验意见书》。

2.项目初验验收标准

（1）软件错误的严重性等级定义

1级：不能执行正常功能或重要功能, 或者危及人身安全；

2级：严重地影响平台要求或基本功能的实现, 且没有办法解决；

3级：严重地影响平台要求或基本功能的实现, 但存在合理的解决办法；

4级：使操作者不方便或遇到麻烦, 但不影响执行正常功能或重要功能；

5级：其它错误；

以下1、2、3、4项验收标准是结合软件行业惯例所提出的对于软件平台质量的推荐要求，所有交付的软件须首先满足以下1、2、3、4项验收标准要求，同时再满足本项目其他具体初验标准要求，才能通过初验。

（2）验收合格标准（以下比例为测试用例不通过数占总测试用例数的比例）

项目验收合格应同时满足以下要求：

1) 测试用例不通过数的比例< 1.5 %；

2) 不存在错误等级为1 的错误；

3) 不存在错误等级为2 的错误；

4) 错误等级为3 的错误数量≤ 5；

5) 完成平台基本功能的建设；

6) 完成平台基本功能的测试调试；

7) 完成平台初验版本的发布；

在平台初验合格之后即可开始试运行， 在试运行期内应用软件开发人员共同负责平台的维护；在试运行期间须对用户进行有关维护和使用的授课培训；试运行结束时卖方协助买方生成试运行报告后提出项目终验申请。

3.项目终验验收标准

1) 系统验收最关键的是检查系统是否符合当前业务的需要，特别是业务流的整体性和数据流的一致性，并且前瞻性提供未来业务接口。

2) 系统稳定性硬件环境的稳定性、软件运行异常处理和正常运行情况。

3) 系统可维护性含应用平台软件管理与维护、数据库管理与维护以及数据库备份、应用平台备份灾难事件处理与解决实施方案等。

4) 系统文档验收文档是否齐全、规范、准确、详细。主要的文档包括需求分析报告、框架设计报告、数据库、物理及逻辑设计报告、详细设计报告、编码规范及技术选型报告、测试报告、平台部署和发布报告、集成方案、软件用户使用手册、平台维护方案和操作文档等。

5) 代码规范及注释说明程序代码编写是否规范注释说明或代码文档是否详细全面接口定义是否符合局信息平台规划一致性的要求。

6) 系统灵活性平台是否方便客户进行维护平台是否在先进性的基础上具备未来升级和可扩充性是否利于平台迁移和部署等。

7) 系统可操作性界面是否友好性是否实现傻瓜化操作和智能化数据检索功能。

8) 系统安全性是否有完善的安全机制保证平台的安全性如软件方面的安全防范加密措施、相关认证、数据库安全防范硬件方面防火墙、物理隔离和逻辑隔离的安全设置。

9) 其他验收标准其他的与本系统相关的验收标准。

满足以上验收标准的同时完成初验及试运行中所有错误的修正，并提交相关文档。

第2包

（一）技术需求

1、智慧楼宇能碳管理系统

1.1采购用途

旨在掌握该楼宇内设备和系统能耗情况，通过数据分析为管理者提供决策支持，实现能源节约、运维高效楼宇管理。开展楼宇能源管理“清晰可见”、节能“有迹可循”的智慧楼宇能碳管理系统设计，了解掌握该楼宇内设备和系统能耗情况，实现能源管理与优化，收集楼宇运营中的各类数据，通过数据分析为管理者提供决策支持。以节能降耗为核心目标，通过“能碳可视化大屏模块、能耗分析、报告管理”六大板块对基本的电力、水资源、供热、和天然气等多种居住建筑用能监测，对这些能源数据进行细致的分类分项能耗分析和各维度的分析诊断。

1.2需实现的功能要求

通过接入能耗数据，包括电力、天然气、市政热力和可再生能源，建筑面积、名称、区域划分等关键信息，展示楼宇综合能耗、分项能耗等；实现能耗数据时间和区域维度对比；碳排放核算、跟踪和报警。可实现分布式光伏、充电桩系统、储能系统等楼宇新能源设备的用能以及产能的监控功能；完成空调、供热、供水、公共照明和特殊用电等负荷的输入和输出，进行能耗分析，为所有的分类分项用能提供统计数据；可提供用户跟踪，查看用户能源消耗；可对楼宇碳排放状况进行管理，了解该楼宇历史排放情况和变化趋势，以及未来排放水平预测。

1.3详细技术要求

1.3.1楼宇能碳可视化

★ 1.3.1.1提供包括数据接入、能碳可视化、碳核算模块等模块多级功能列表、模块间的关系、数据结构、接口设计、楼宇能碳管理系统网络架构等。完成楼宇能耗数据接入，包括电力、给排水、天燃气和市政热力、可再生能源等各类能源消耗情况。完成楼宇信息录入，包括建筑面积、建筑名称、建筑位置、活动人数以及不同用途区域的划分，如办公区、公共区和设备区等。确保楼宇信息的准确识别和快速检索。

# 1.3.1.2完成楼宇能碳可视化界面，实现楼宇能耗时间、空间维度对比，能够快速检索和展示历史能耗数据，以折线图、柱状图展示，反映出用能结构的时间分布特征。电力能耗展示包括监控楼宇主供电入口、配电室、楼层配电箱以及关键用电设备（如空调系统、照明系统、电梯、办公设备等），包括总用电量和峰值负荷。给排水能耗展示楼宇的主水管入口、各楼层的分支管道。天然气和市政热力能耗展示主要能源输入点、关键设备和系统，以及用户终端。

1.3.2楼宇碳数据核算

# 1.3.2.1构建碳数据核算模块，显示碳排放核算结果。通过颜色编码的热力图或区域图展示不同区域的能耗强度。基于获取建筑消耗终端能源类型，包括电力、燃气、石油、市政热力等、可再生能源使用量、建筑绿地碳汇系统年减碳量，计算建筑运行阶段单位建筑面积碳排放量，碳排放量以数字和图表形式展示。

# 1.3.2.2实现碳排放跟踪和报警，通过更新碳排放数据，系统能够动态跟踪减排措施的执行情况和效果。依据系统生成的详尽碳排放报告，设定具体、可量化的碳减排目标，实现动态的进度跟踪与监控。系统能够动态跟踪减排措施的执行情况和效果，支持设定短期和长期目标，以适应不同的管理需求和时间框架。依据目标设定建立碳排放阈值，实现系统报警通知。

1.4性能要求

智慧楼宇能碳管理系统应满足系统方案的性能要求，并具备能源使用和碳排放计量与分析评价、输出以能效、经济优化或碳排放优化为目标的控制策略、基于互联网的系统远程维护和升级等。

智慧楼宇能碳管理系统应以系统方案为指导，确定标准测点和信息录入内容的数据集。数据集应满足系统和设备安全运行监测、评价、策略优化以及对外服务和展示等各方面的需要；系统支持多种数据接口协议，提供各类传感监测装置数据接入功能，满足电、气、水、冷、热等设备能耗数据及其状态监测信息的采集需求；系统应为所有监测数据提供标注，且标注宜采用适用于本行业的标准化和结构化的数据标签。

智慧楼宇能碳管理系统应根据用户角色的不同，提供特定内容的数据展示，用户可在默认展示页面的基础上，更改数据展示图表的内容、范围、展示形式和统计时段。授权用户可导出数据到常规办公软件格式的文件；系统应提供用户可自定义内容和统计时段的报表功能，报表格式应兼容常用的办公软件。

2、线缆产品碳足迹核算管理系统

2.1采购用途

通过构建线缆产品碳足迹核算管理系统，实现对线缆类物资产品“从摇篮到坟墓”的全部过程中所产生的碳排放总和进行计算，得到产品全生命周期温室气体排放的总量。可以了解排放源，明确各生产环节的排放量，为制定合理的减排目标和发展战略打下基础。对供应商提出节能减排要求并进一步对供应商加以考核，企业获取可信的单位产品碳排放信息，进行线缆产品全生命周期碳足迹评价与分析，有效地识别企业产品供应链的重点减排环节。加强对线缆类物资生产过程中的节能降耗管理，帮助企业有的放矢地提出碳减排实施方案，加强上下游企业衔接环节（运输和仓储活动），协同供应链采取行动降低温室气体排放。

2.2需实现的功能要求

系统能实现从不同核算范围（产品、时间、系统边界）包括产品范围、时间范围及系统边界（原材料生产，原材料运输、产品生产、产品运输、产品使用以及产品回收利用等阶段）核算线缆类产品全寿命周期内的能源消耗数据，并通过全寿命周期碳足迹模型计算排放数据记录并保存。依照各类产品的碳足迹水平设置等级标准，对线缆类物资进行碳足迹评价，辅助企业实现双碳规划和碳排监管。

2.3详细技术要求

2.3.1线缆产品全生命周期碳足迹核算

★ 2.3.1.1提供包括核算范围、数据采集、碳核算模块产品、碳足迹评价等模块多级功能列表、模块间的关系、数据结构、接口设计、线缆产品碳足迹核算系统网络架构等。整理核算线缆产品名称、型号、功能、功能单位和系统边界；明确核算时间范围，碳足迹核算及评价原则上以上一年为统计期，如果生产不到一年的新产品，从产品生产初始开始；明确核算系统边界，根据线缆产品碳足迹评价预期用途的不同而设定。对最终产品，当该产品的原材料、生产、使用和报废处置阶段的代表性数据都可获得时，产品碳足迹核算应该采用“从摇篮到坟墓”的包括产品全生命周期的所有阶段的温室气体排放和清除；对中间产品，当该产品的原材料和生产阶段的代表性数据可获得，且该产品用途单一，以其为原料所生产最终产品的功能明确，产品碳足迹核算应该采用“从摇篮到坟墓”包括产品全生命周期的所有阶段的温室气体排放和清除。

# 2.3.1.2收集系统边界内所有单元过程的定性资料和定量数据。类型主要包括活动数据和排放因子等。活动数据包括原材料、能源消耗和废弃物量等，初级活动数据的收集应采用产品生产和使用过程中能源消耗计量数据形成的台账或统计报表来确定。对线缆类物资从生产到最终消费及废弃物处理过程对应的作业环节进行实时监测和录入，核算包括从原材料获取，通过制造、分销和零售，到客户使用，以及最终处置或再生利用整个过程的碳排放。

2.3.2线缆产品碳足迹评价

# 2.3.2.1进行不同线缆产品基础数据的多维度对比分析。将线缆类物资生命周期各阶段排放数据作可视化展示。根据历史能源碳排数据，生成各阶段、设备、能源碳排同比、环比增速信息。考虑线缆类物资供应链整体制造商数量的基础上，级差设定考虑技术能力、市场状况以及减排技术发展潜力等因素，使得各个等级内部都覆盖适当数量的产品，最终得到的级数应不小于2级，不超过5级。分别对应碳足迹披露产品、减碳产品与低碳产品。

# 2.3.2.2将线缆产品全生命周期碳排放核算数据收集整理，生成碳排放评价报告。报告应包括但不限于以下内容：基本情况（委托方/评价方基本情况介绍、产品介绍、功能单位等）；系统边界（生命产品周期阶段定义、时间周期、地理范围、排放源类型、排放源排除等内容）；计算方法（各排放源排放计算公式，如化石燃料燃烧、电耗的排放计算公式等）；产品碳足迹计算（各阶段排放源计算程序、活动数据收集及排放系数来源说明、产品生命周期碳足迹结果说明等内容）。

2.4性能要求

线缆产品碳足迹核算管理系统应满足系统方案的性能要求，并具备能源使用和碳排放计量与分析评价、输出以能效、经济优化或碳排放优化为目标的控制策略、基于互联网的系统远程维护和升级等。

线缆产品碳足迹核算管理系统应以系统方案为指导，确定标准测点和信息录入内容的数据集。数据集应满足系统和设备安全运行监测、评价、策略优化以及对外服务和展示等各方面的需要；系统支持多种数据接口协议，提供各类传感监测装置数据接入功能，满足电、气、水、冷、热等设备能耗数据及其状态监测信息的采集需求；系统应为所有监测数据提供标注，且标注宜采用适用于本行业的标准化和结构化的数据标签。

线缆产品碳足迹核算管理系统应根据用户角色的不同，提供特定内容的数据展示，用户可在默认展示页面的基础上，更改数据展示图表的内容、范围、展示形式和统计时段。授权用户可导出数据到常规办公软件格式的文件；系统应提供用户可自定义内容和统计时段的报表功能，报表格式应兼容常用的办公软件。

3、企业余热资源智能管理系统

3.1采购用途

余热资源消耗占燃料消耗总量17%-67%，可回收率达60%。因此，企业余热资源化利用对信息化资源管理和企业余热利用的需求与日俱增。建立企业余热资源智能管理系统，实现高度集成的信息管理和过程自动化控制，助力用户精准高效了解能源消耗、系统全功能综合展示了企业的能耗监测、余热核算和余热回收利用等业务场景。通过能耗监控、统计、余热调度等方式全面感知企业能源消耗规律，核算出企业余热总量，为企业余热利用、节能减排的决策分析提供量化依据。

3.2需实现的功能要求

通过监测企业用能数据实现余热智能调度能耗管理。系统通过“能耗监测、余热计算、余热利用”三大板块对企业能耗进行监测分析，生成能源消耗计划，实现余热智能调度，降低企业生产能源消耗。系统将数据采集，对余热资源进行监测和分析，可以实时掌握余热产生量和分布情况。结合优化的控制算法，可以将余热引导到需要热能的设备或系统，提高了能源利用效率，减少了能源浪费。通过余热回收系统，工业生产过程中产生的余热可以被有效回收利用，减少了对外部能源的依赖。

3.3详细技术要求

3.3.1企业余热资源核算

★ 3.3.1.1提供包括企业能源监测、余热核算、余热利用等模块多级功能列表、模块间的关系、数据结构、接口设计、余热资源智能管理系统网络架构等。依据余热资源分布、调度、转化数据，通过分析掌握各设备、各生产环节余热的产生量及分布情况。从而实现余热流动使用可视化，全面了解企业设备余热使用情况。依据载热体形态将余热资源分为三类：固态载体余热资源、液态载体余热资源和气态载体余热资源。按余热资源回收利用的可行性与紧迫性，将余热资源进行等级划分。

# 3.3.1.2采集并收集整理设备的余热利用数据，包括余热资源类型、余热资源等级、余热载体流量、余热载体在下限温度时的比焓、余热载体排出状态下的比焓等。针对不同的设备采取不同的采样频率。用于核算工作状态下余热消耗和余热回收利用状况。采用集成温度传感器对废气、废水、产品以及设备等关键节点的温度进行监测。这些传感器能够精确测量各节点的温度值，并将数据传输至数据采集系统。根据余热载体的不同，集成相应的流量计量仪表进行流量数据的采集。流量计量仪表能够实时监测余热载体的流量，并将数据传输至数据采集系统。企业余热资源智能管理系统访问上述统一的能耗数据库，进行能耗数据的分析与可视化展示。

3.3.2企业余热利用分析

# 3.3.2.1通过对余热资源进行监测和分析，将各个设备横向对比以及在时间线上纵向对比，实时掌握余热产生量、分布情况及能量缺口。将无法进行调度利用的余热引导到余热锅炉，这些设备设计用于从高温预热资源中回收热量，用于发电或者供热。实现工业生产过程中产生的余热有效回收利用，减少对外部能源的依赖。

# 3.3.2.2将企业余热资源智能管理系统对余热资源进行监测和计算，将无法进行调度利用的余热引导到余热锅炉，这些设备设计用于从高温预热资源中回收热量，将水转化为蒸汽或加热热水，用于发电或者供热。企业余热资源智能管理系统会根据实时监测的余热情况，调整生产工艺参数，实现对生产过程中天然气量、电量、冷水量、蒸汽量消耗计算和控制。通过合理利用余热资源，可以改善生产设备的工作状态，提高生产效率和质量。

3.4性能要求

企业余热资源智能管理系统应满足系统方案的性能要求，并具备能源使用和碳排放计量与分析评价、输出以能效、经济优化或碳排放优化为目标的控制策略、基于互联网的系统远程维护和升级等。

企业余热资源智能管理系统应以系统方案为指导，确定标准测点和信息录入内容的数据集。数据集应满足系统和设备安全运行监测、评价、策略优化以及对外服务和展示等各方面的需要；系统支持多种数据接口协议，提供各类传感监测装置数据接入功能，满足电、气、水、冷、热等设备能耗数据及其状态监测信息的采集需求；系统应为所有监测数据提供标注，且标注宜采用适用于本行业的标准化和结构化的数据标签。

企业余热资源智能管理系统应根据用户角色的不同，提供特定内容的数据展示，用户可在默认展示页面的基础上，更改数据展示图表的内容、范围、展示形式和统计时段。授权用户可导出数据到常规办公软件格式的文件；系统应提供用户可自定义内容和统计时段的报表功能，报表格式应兼容常用的办公软件。

4、算力实验室智慧能源管理系统

4.1采购用途

实施算力实验室项目能效综合考评，搭建算力实验室智慧能源管理系统的框架，旨在实现高效的用能管理。展示项目从启动到完成的能耗变化趋势，支持项目能耗与实验室总体能耗的关联分析，基于项目的能耗数据提供优化节能建议，包括设备选择、运行时段调整等。

4.2需实现的功能要求

开发算力实验室智慧能源管理系统APP实现项目节能管理，通过系统实现算力实验室项目节能目标设置、跟踪和建议；实现区域能耗对比，方便能耗考核；对能耗的使用数据进行综合的分析、统计、打印和查询等功能，为能耗运营管理部门提供可靠的依据。通过“能耗监控、项目能耗管理、节能分析”三大功能模块对节能设备、主要耗能设备的能耗进行全面监测、诊断与分析，作为算力实验室经济用能、合理用能的技术和数据支持。随时查询，并根据采集数据进行统计分析，监测异常能源用量，对能源智能仪表故障进行报警，提高系统信息化、自动化水平。

4.3详细技术要求

4.3.1算力实验室能耗管理

★ 4.3.1.1提供包括实验室能耗监控、项目能耗管理、项目节能方案、节能评估等模块多级功能列表、模块间的关系、数据结构、接口设计、算力实验室智慧能源管理系统网络架构等。完成算力实验室高性能算力设备、冷却系统、照明设施、空调系统能耗数据采集、监控以及数据汇总和导入。通过安装在算力设备上的专用能耗监测仪，实时记录设备的功率消耗、运行时间等数据。冷却系统的能耗数据通过安装在冷却机组、水泵等设备上的能耗传感器进行采集。传感器能够实时监测设备的电流、电压等参数，计算能耗情况。

# 4.3.1.2对实验室内所有项目从启动到完成的全过程进行能耗管理，实现项目级别的能耗数据采集，实现项目基本信息录入，如算力设备编号、时间、名称等，监控项目能耗情况，及时调整项目计划和资源分配。为每个项目提供详细的全过程能耗报告，包括项目各阶段的能耗数据、设备能耗占比等关键指标，展示项目从启动到完成的能耗变化趋势。系统关联分析，支持项目能耗与实验室总体能耗的关联分析，评估各个项目对实验室能效的贡献和影响。基于项目的能耗数据提供优化节能建议，包括设备选择、运行时段调整等。

4.3.2算力实验室节能分析

#  4.3.2.1通过对比不同项目的历史能耗数据，提供灵活的目标设定功能，包括总体节能目标和针对特定项目的节能目标，可设定的内容包括时间点，分级能耗目标等。提供算力实验室项目初期的目标规划功能。与设定的节能目标进行对比，识别节能潜力，评估节能措施的长期效果，为项目运行的节能规划提供数据支持。

# 4.3.2.2基于算力设备能耗排名，帮助用户识别能耗高和能耗低的设备。基于这一排名，我们还能提供算力设备的选择方案，作为辅助数据指导用户选择更加节能高效的设备参与目标项目运行。通过实时监测和分析实验室整体及其各个项目的能耗表现，涵盖购入和输出的电力和热力、天然气。核算和报告年度内的购入和输出电力。

4.4性能要求

算力实验室智慧能源管理系统应满足系统方案的性能要求，并具备能源使用和碳排放计量与分析评价、输出以能效、经济优化或碳排放优化为目标的控制策略、基于互联网的系统远程维护和升级等。

算力实验室智慧能源管理系统应以系统方案为指导，确定标准测点和信息录入内容的数据集。数据集应满足系统和设备安全运行监测、评价、策略优化以及对外服务和展示等各方面的需要；系统支持多种数据接口协议，提供各类传感监测装置数据接入功能，满足电、气、水、冷、热等设备能耗数据及其状态监测信息的采集需求；系统应为所有监测数据提供标注，且标注宜采用适用于本行业的标准化和结构化的数据标签。

算力实验室智慧能源管理系统应根据用户角色的不同，提供特定内容的数据展示，用户可在默认展示页面的基础上，更改数据展示图表的内容、范围、展示形式和统计时段。授权用户可导出数据到常规办公软件格式的文件；系统应提供用户可自定义内容和统计时段的报表功能，报表格式应兼容常用的办公软件。

5、光伏智慧能源数字化系统

5.1采购用途

光伏智慧能源数字化系统旨在为光伏电站的环境影响提供科学准确的评估。通过评估光伏电站在运行期间替代传统发电方式所节约的碳排放量，量化光伏电站的直接碳减排效果。综合考虑光伏电站组件的制造、运输、安装、维护和废弃处理等阶段的碳排放情况，系统性分析和数据模型准确评估光伏电站整个生命周期内的碳排放量。结合最新的碳排放数据库（如Ecoinvent）和IPCC标准，应用程序能够精确地评估光伏电站在整个生命周期中的碳排放量，并进一步量化光伏电站全生命周期碳减排效果。

5.2需实现的功能要求

该应用程序以光伏电站碳减排为核心目标，实现光伏电站发电量预测和光伏电站组件全生命周期碳排放计算。基于历史天气数据，充分发挥机器学习算法非线性特征提取、计算效率高优势，并基于区域电网碳排放因子实现光伏电站碳减排全过程评价。基于全生命周期评估（LCA）方法，评估光伏电站的光伏组件从原材料开采到生产、使用和废弃处理的碳排放。实现光伏电站碳减排效果综合评估，将直接碳减排效果与整体生命周期碳排放进行对比分析，以综合评估光伏电站的实际碳减排效果。用户可以通过该评估获取全面的碳减排效果数据，为决策和规划提供科学依据。

5.3详细技术要求

5.3.1光伏电站直接碳减排计算

★ 5.3.1.1提供包括光伏电站数据管理、发电量预测、碳排放核算、碳减排效果评估等模块多级功能列表、模块间的关系、数据结构、接口设计、光伏智慧能源数字化系统网络架构等。旨在获取光伏电站所在地区的实时天气数据，为发电量预测和碳减排计算提供准确的数据支持。通过数据请求向气象数据服务提供商发送请求，根据用户输入的地理坐标或地址信息，获取对应地区的天气数据。基于太阳辐射强度、温度、湿度等关键参数，根据实时天气数据和光伏电站的技术参数，预测光伏电站的发电量。

# 5.3.1.2通过引入能量转换因子和考虑能源产业的碳排放因素，将光伏电站的清洁能源发电转换为传统煤炭发电的碳排放量。根据光伏电站的实际发电量和技术参数，计算出其等效的煤炭发电量。考虑到能源产业的碳排放因素，对碳排放量进行进一步修正和调整，以反映光伏电站在全生命周期内的实际碳排放情况。

5.3.2光伏电站组件全生命周期碳排放计算

# 5.3.2.1基于《光伏发电项目全生命周期碳排放量化方法及评价标准》计算光伏电站零部件全生命周期的碳排放涉及多个阶段的分析，包括光伏组件、逆变器、支架结构等各个部件在制造、运输、安装、运营和维护过程和废弃处置阶段产生的碳排放。分析光伏组件、逆变器、支架等零部件的制造过程中的能源消耗和碳排放，对制造过程中各个环节的能源消耗和碳排放进行量化评估。通过考虑运输距离、运输方式（如陆运、海运、空运）和运输工具的能源效率等因素来进行估算。评估光伏零部件从制造地到安装地的运输过程中的碳排放量。

# 5.3.2.2为评估光伏电站的减排效果，需要对其电量碳抵消效果进行量化，基于光伏电站CCER开发方法学，将光伏电站发电减排量以及整个项目的碳排放量进行比较，得出其碳排放回收期参数，以此为参考依据，对光伏发电项目全生命周期实现环境影响评价。

5.4性能要求

光伏智慧能源数字化系统应满足系统方案的性能要求，并具备能源使用和碳排放计量与分析评价、输出以能效、经济优化或碳排放优化为目标的控制策略、基于互联网的系统远程维护和升级等。

光伏智慧能源数字化系统应以系统方案为指导，确定标准测点和信息录入内容的数据集。数据集应满足系统和设备安全运行监测、评价、策略优化以及对外服务和展示等各方面的需要；系统支持多种数据接口协议，提供各类传感监测装置数据接入功能，满足电、气、水、冷、热等设备能耗数据及其状态监测信息的采集需求；系统应为所有监测数据提供标注，且标注宜采用适用于本行业的标准化和结构化的数据标签。

光伏智慧能源数字化系统应根据用户角色的不同，提供特定内容的数据展示，用户可在默认展示页面的基础上，更改数据展示图表的内容、范围、展示形式和统计时段。授权用户可导出数据到常规办公软件格式的文件；系统应提供用户可自定义内容和统计时段的报表功能，报表格式应兼容常用的办公软件。

6、工业园区能碳数智化系统

6.1采购用途

围绕园区碳排放四大核心指标（碳排放总量、碳排放强度、能源消费总量、能源消费强度），分产业领域、分企业进行能碳数据汇总。集成园区能源消耗、碳排放等主要数据，对接重点控排企业能源、碳排放数据，夯实数据基础，为企业提供碳咨询服务，助力园区摸清区域内重点控排企业的能源与碳排放家底并进行智能分析，从而实现节能降碳精准化、标准化、数字化管理。以监测数据、绿色低碳数据、评价数据为基础，对园区和企业在能耗水平、碳排放水平进行可视化分析，为园区打造绿色工厂提供抓手，辅助园区管理者开展节能监察工作，实现精准分级管控。助力园区摸清区域内重点控排企业的能源与碳排放家底并进行智能分析，从而实现降碳精准化、标准化、数字化管理。

6.2需实现的功能要求

以能碳数据中心为基座，打通园区能碳数据采集通道，从摸清园区碳家底出发，精准分析园区能源消费强度、碳排放强度及总量。工业园区能碳数智化系统功能模块包括能碳数据中心、碳排放统计分析、重点企业碳管理服务等功能模块。通过分析园区、企业的能效和碳排放数据，为主管部门提供数据信息分析和决策支持服务，形成数据采集、数据审核、数据分析的长效工作机制，实现节能减排管理工作的信息化、规范化、可持续化。通过园区能碳系统系统填报相关能耗数据后，对企业当年排放量进行预测分析，协助企业为自身排放量设置目标值，并根据实际填报值与目标值进行比对，进行预警，尽可能控制排放量，减少日后履约成本。企业还可在系统系统中选择披露自身碳数据，或查询其他企业披露的碳数据。

6.3详细技术要求

6.3.1能碳数据中心

★ 6.3.1.1提供包括工业园区能碳数据接入、能碳综合分析、企业碳管理服务等模块多级功能列表、模块间的关系、数据结构、接口设计、工业园区能碳系统网络架构等。实现工业现场和工厂外智能产品/移动装备的泛在连接，将数据上报到云端。数据接入后，对数据进行解析、转换，并通过标准应用层协议MQTT、HTTP上传到园区能控监测系统，实现园区的水、电、气及供暖等仪表数据的全面采集。包括电、水、气、集中供热、集中供冷以及其它能源消耗量，折算成相应的标准煤消耗量，从而反映工业企业各分类能耗用能和综合能耗。

# 6.3.1.2构建基于能源数据的“能源-电力-碳排放”基础模型，基于《产业园区二氧化碳排放核算与报告指南》核算体系与推荐排放因子，建立电力与分品种能源消费量、分品种能源碳排放的数值关系。依照《产业园区二氧化碳排放核算与报告指南》标准成果进行数据表建立基础数据库，按不同产业类型自动生成各类生产能耗报表，实现能碳信息数据的标准化存储。

6.3.2园区碳排放统计分析

# 6.3.2.1依据分析碳排放总量、碳排放强度、能源消费总量、能源消费强度与结构趋势。根据数据采集频次，可支持按月、按季度、按年度分析园区碳排放总量、强度、能源消费总量以及能源消费强度水平。通过企业建设能耗、运行能耗等数据实时监测分析能耗趋势、能耗占比、超限预警等指标，实现全过程能耗跟踪，辅助园区研判量化设计能耗以及能耗管控。

# 6.3.2.2以区域碳热力图等可视化展现方式，直观呈现园区碳排放总量及强度水平。基于时间周期内区域、行业、企业消耗的电、煤、热、油等碳源数据进行碳排放总量折算（剔除新能源消纳部分），除以生产总值（GDP），测算单位产值碳排放量。基于明确的园区碳核算边界与物质流、能量流、价值流和碳流分析，综合IPCC国家温室气体清单指南、省级温室气体清单编制指南、工业企业温室气体排放核算和报告通则等现行标准要求，识别园区内不同类型产业主要的碳排放源（燃料燃烧、工业生产、购入电力、购入热力、废弃物处置等），辅助园区碳核算参考清单搭建。

6.4性能要求

工业园区能碳数智化系统应满足系统方案的性能要求，并具备能源使用和碳排放计量与分析评价、输出以能效、经济优化或碳排放优化为目标的控制策略、基于互联网的系统远程维护和升级等。

工业园区能碳数智化系统应以系统方案为指导，确定标准测点和信息录入内容的数据集。数据集应满足系统和设备安全运行监测、评价、策略优化以及对外服务和展示等各方面的需要；系统支持多种数据接口协议，提供各类传感监测装置数据接入功能，满足电、气、水、冷、热等设备能耗数据及其状态监测信息的采集需求；系统应为所有监测数据提供标注，且标注宜采用适用于本行业的标准化和结构化的数据标签。

工业园区能碳数智化系统应根据用户角色的不同，提供特定内容的数据展示，用户可在默认展示页面的基础上，更改数据展示图表的内容、范围、展示形式和统计时段。授权用户可导出数据到常规办公软件格式的文件；系统应提供用户可自定义内容和统计时段的报表功能，报表格式应兼容常用的办公软件。

7、安全设计要求

将安全考虑纳入软件的设计和架构中，以预防、检测和响应潜在的安全威胁。依据网络安全等级保护要求、软件安全编码有关规范编制安全方案，内容包括但不限于安全编码、安全测试、供应链（开发人员、使用技术）安全等方面。如安全关键系统，应提供设计文档和使用指南，如需求分析说明书、软件设计说明书；应进行安全测试和评估，修复已发现的安全漏洞及问题，确保交付的软件符合安全性要求，或提供专业的第三方恶意代码检测报告和代码审计报告；确保供应链安全，采用可靠组件及代码，提供源代码及所有组成软件的组件清单。

（二）服务需求

### 1、质保期

1.1 ★质保期自买卖双方在签署的终验验收单的日期开始计算，卖方提供免费质保期为( 2 )年。

1.2 在质保期内，如果卖方出售的相同型号产品发生硬件和软件更新/升级，卖方应将新发布的硬件和软件更新/升级在一个月内提供给买方，并到现场给予支持。

1.3卖方需在投标总价以外单独列出质保期后的年度质保费用，卖方承诺买方可在过质保期后以此价格向卖方购买保修服务。

### 2、培训内容及要求

提供不少于10人天的培训，培训内容包括但不限于系统安装、系统维护、系统操作、数据治理等内容。培训费用均由投标方负责。

### 3、项目文档要求

| 序号 | 文档名称 | 说 明 | 提交阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求规格说明书 | 系统开发最重要依据 | 需求完成后提交 |
| 2 | 需求变更说明书（如有） |  | 需求变更后提交 |
| 3 | 设计文档 （包含：概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书） | 概要设计说明书侧重说明相关系统结构、业务流程、系统功能;详细设计说明书侧重说明相关系统代码结构、解释代码相关属性、简述与各类功能程序有关的数据情况;数据库设计说明书侧重说明系统中的所有数据类型、定义、属性等情况以及数据之间的关联情况。 | 设计阶段完成时 提交 |
| 4 | 测试用例 |  | 初验提交 |
| 5 | 测试报告 | 包含开发方内部相关测试及第三方相关测试（若有） | 初验提交 |
| 6 | 初验报告 | 按照初验要求提交 | 初验提交 |
| 7 | 终验报告 | 按照终验要求提交 | 终验提交 |
| 8 | 用户手册/使用手册 |  | 终验提交 |
| 9 | 培训资料文档 |  | 培训前提交 |
| 10 | 源代码 |  | 终验提交 |

### 4、项目团队要求

项目团队需包括但不限于项目经理、需求分析、软件开发等人员，项目团队人数不少于10人。

（1）项目经理需具备10年及以上工作经验（从全日制最高学历的毕业时间计起），且具备节能减碳、软件开发相关项目经验。

（2）项目团队人员（不含项目经理）需具备3年以上工作经验（从全日制最高学历的毕业时间计起）。

（3）投标人需在项目交付之前，在项目现场安排专门的驻场人员，驻场人员每月的驻场时间不少于10人天。

### 5、项目进度要求

以交付期以及试运行期作为项目进度要求。

### 6、★所有权、知识产权归属及要求

本次采购所产生的全部技术成果及衍生品的所有权及知识产权归属买方所有。

### 7、技术支持及服务响应

（一）甲方可以通过访问网页接入的方式获得最新的技术信息以及其他资料。

（二）乙方将最新的技术信息和资料及时主动提供给甲方。

（三）技术响应时间要求：

1.质保期内，乙方免费为甲方提供技术指导和维修服务。

2.质保期内，乙方保证在合同标的物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后（ 4 ）小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后（ 24 ）小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导；如果出现紧急技术问题，乙方的技术人员应在（ 1 ） 小时内予以答复；如果要求紧急处理，乙方应在收到甲方通知后的（ 4 ）小时内赶到现场解决问题。如乙方未按照以上要求响应的，甲方有权委托第三方对合同标的物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由乙方承担。

3.质保期届满后，如果因标的物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，卖方应在接到买方通知之后(  4  )小时内到达现场。

### 8、其他

（一）投标人应提供详尽的售后服务方案。

（二）投标人应提供详细的培训方案。

### 9、履约验收方案（请明确验收方式、程序、内容和验收标准）

1、项目验收程序

1.1 验收准备：投标人按项目约定日期完成测试平台系统完成，并在买方实际环境中安装调试，达到平台验收范围对应的功能点后，可以申请进行平台验收。

1.2 提出验收申请：根据项目文档要求及技术要求总结项目完成情况后向甲方提出验收申请。卖方项目经理应提前一星期与买方协商验收实施方案，并提交验收方案，其内容应包括：验收实施的组织方式（组织者，参与者，协助者，场地要求等）及时间安排；验收的具体实施过程及各项事宜（如《测试报告》的发放和填写要求，验收过程中争议的处理方法等）；过程中各项事宜的双方负责人及职责。

1.3 提交验收材料：项目经理提交《节能降碳APP系统产品交付清单》，分别提交智慧楼宇能碳管理系统、线缆产品碳足迹核算管理系统、企业余热资源智能管理系统、算力实验室智慧能源管理系统、光伏智慧能源数字化系统、工业园区能碳数智化系统6个APP系统及相应文档；准备《需求规格说明书》、《设计文档》、《测试用例》、《测试报告》、《用户手册》、《使用手册》、《培训资料文档》、《源代码》、《初验报告》和《终验报告》等文档；

1.4 实施项目验收方案：双方相关人员公布验收实施方案，明确工作流程以及过程中具体相关人员及其职责。根据验收实施方案中规定的流程和人员安排实施，相关人员按要求进行配合和协助。卖方项目经理应记录验收中出现的问题及解决的方案，记录在验收备忘录中，并得到买方确认。卖方项目经理应根据验收情况及时改正平台存在问题，并编排计划进度表定期(每星期至少一次)向买方报告进展情况遇到的问题与解决问题的措施。卖方项目经理收集最终的《初验意见书》、《终验意见书》，双方负责人讨论其内容得到验收结论。

1.5 项目验收成果交付：卖方项目经理组织产品交付工作，根据《产品交付清单》，逐项获得用户确认并移交买方。验收遗留问题应按照买方要求予以解决，卖方项目经理负责跟踪验证。双方签署《初验意见书》、《终验意见书》。

2、项目初验验收标准

2.1 软件错误的严重性等级定义：1级：不能执行正常功能或重要功能, 或者危及人身安全；2级：严重地影响平台要求或基本功能的实现, 且没有办法解决；3级：严重地影响平台要求或基本功能的实现, 但存在合理的解决办法；4级：使操作者不方便或遇到麻烦, 但不影响执行正常功能或重要功能；5级：其它错误；以下1、2、3、4项验收标准是结合软件行业惯例所提出的对于软件平台质量的推荐要求，所有交付的软件须首先满足以下1、2、3、4项验收标准要求，同时再满足本项目其他具体初验标准要求，才能通过初验。

2.2 验收合格标准（以下比例为测试用例不通过数占总测试用例数的比例），项目验收合格应同时满足以下要求：1) 测试用例不通过数的比例< 1.5 %； 2) 不存在错误等级为1 的错误； 3) 不存在错误等级为2 的错误； 4) 错误等级为3 的错误数量≤ 5； 5) 完成平台基本功能的建设；6) 完成平台基本功能的测试调试；7) 完成平台初验版本的发布；在平台初验合格之后即可开始试运行，在试运行期内应用软件开发人员共同负责平台的维护；在试运行期间须对用户进行有关维护和使用的授课培训；试运行结束时卖方协助买方生成试运行报告后提出项目终验申请。

3.项目终验验收标准

3.1 系统验收最关键的是检查系统是否符合当前业务的需要，特别是业务流的整体性和数据流的一致性，并且前瞻性提供未来业务接口。

3.2 系统稳定性硬件环境的稳定性、软件运行异常处理和正常运行情况。

3.3 系统可维护性含应用平台软件管理与维护、数据库管理与维护以及数据库备份、应用平台备份灾难事件处理与解决实施方案等。

3.4 系统文档验收文档是否齐全、规范、准确、详细。主要的文档包括需求分析报告、框架设计报告、数据库、物理及逻辑设计报告、详细设计报告、编码规范及技术选型报告、测试报告、平台部署和发布报告、集成方案、软件用户使用手册、平台维护方案和操作文档等。

3.5 代码规范及注释说明程序代码编写是否规范注释说明或代码文档是否详细全面接口定义是否符合局信息平台规划一致性的要求。

3.6 系统灵活性平台是否方便客户进行维护平台是否在先进性的基础上具备未来升级和可扩充性是否利于平台迁移和部署等。

3.7 系统可操作性界面是否友好性是否实现傻瓜化操作和智能化数据检索功能。

3.8 系统安全性是否有完善的安全机制保证平台的安全性如软件方面的安全防范加密措施、相关认证、数据库安全防范硬件方面防火墙、物理隔离和逻辑隔离的安全设置。

3.9 其他验收标准其他的与本系统相关的验收标准。

3.10满足以上验收标准的同时完成初验及试运行中所有错误的修正，并提交相关文档。

第六章  拟签订的合同文本

一、合同前附表

（适用于除零余额之外的采购项目）

本表是对合同条款的具体补充和修改，如与合同条款其他各部分内容有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ★第三条 | 付款方式 |
|  | 甲方采用如下第[ 2 ]种方式付款 1.一次性付款。 甲方在乙方按合同约定期限交付标的物并全部验收合格，且甲方收到由乙方提供的如下单据之后，在10个工作日内向乙方支付合同总价的百分之百，即¥[ ]元（大写：[ ]元整）： （1）应付金额的增值税发票 （2）付款说明 （3）履约保证金支付凭证（如履约保证金适用） 2.分期付款。 2.1 预付款：合同签订后，且甲方收到由乙方提供的如下单据之后，在10个工作日内支付合同总价的百分之[ 四十 ]，即¥[ ]元（大写：[ ] 元整）： （1）应付金额的增值税发票 （2）付款说明 （3）履约保证金支付凭证（如履约保证金适用） 2.2 初验付款（适用/不适用）：合同标的物初验合格或完成到货安装调试后，由甲方收到乙方提供的如下单据后10个工作日内，向乙方支付合同总价的百分之[ 四十 ]，即¥[ ]元（大写：[ ]元整）： （1）应付金额的增值税发票 （2）付款说明 （3）《初验报告》 2.3 终验付款：合同标的物终验合格之后，由甲方收到乙方提供的如下单据后10个工作日内，向乙方支付合同总价的百分之[ 二十 ]，即¥[ ]元（人民币大写：[ ]元整）： （1）应付金额的增值税发票 （2）付款说明 （3）终验验收材料 |

二、采购合同模板

国内资产采购合同

项目名称：[                          ]

项目编号：[               ]

合同名称：[请填写对应采购计划中的产品名称/系统名称 ]

合同编号：[               ]

招标编号：[               ]

甲方（买方）：中国信息通信研究院

乙方（卖方）：

# 合同条款专用部分

## 第一条 合同标的

甲方向乙方采购的标的物一览表：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 第二条 合同价格

合同含税总价为人民币[       ]元，大写[        ]元整。乙方向甲方提供合同总价的增值税[专用/普通 ]发票。

## 第三条 付款方式

（一）履约保证金( 适用/不适用 )

1.乙方应在本合同签订后5个工作日内向甲方支付合同总价10%的履约保证金，并提供履约保证金支付凭证。

2.履约保证金退还时间：甲方与乙方完成本项目最终验收[   ]个月后，无任何质量问题，甲方收到乙方履约保证金退还申请之后1个月内，向乙方无息退还履约保证金。

（二）甲方采用如下第[   ]种方式付款：

1.一次性付款。

甲方在乙方按合同约定期限交付标的物并全部验收合格，且甲方收到由乙方提供的如下单据之后，在10个工作日内向乙方支付合同总价的百分之百，即¥[        ]元（大写：[           ]元整）：

（1）应付金额的增值税发票

（2）付款说明

（3）履约保证金支付凭证（如履约保证金适用）

2.分期付款。

2.1 预付款：合同签订后，且甲方收到由乙方提供的如下单据之后，在10个工作日内支付合同总价的百分之[    ]，即¥[       ]元（大写：[         ] 元整）：

（1）应付金额的增值税发票

（2）付款说明

（3）履约保证金支付凭证（如履约保证金适用）

2.2 初验付款（ 适用/不适用 ）：合同标的物初验合格或完成到货安装调试后，由甲方收到乙方提供的如下单据后10个工作日内，向乙方支付合同总价的百分之[    ]，即¥[        ]元（大写：[           ]元整）：

（1）应付金额的增值税发票

（2）付款说明

（3）《初验报告》

2.3 终验付款：合同标的物终验合格之后，由甲方收到乙方提供的如下单据后10个工作日内，向乙方支付合同总价的百分之[    ]，即¥[        ]元（人民币大写：[             ]元整）：

（1）应付金额的增值税发票

（2）付款说明

（3）终验验收材料

（三）乙方收款账户：

户    名：

开户银行：

银行账号：

银行联行号：

（四）甲方开票信息：

纳税人名称：中国信息通信研究院

纳税识别号：12100000400009442Y

地址、电话：北京市海淀区学院路40号、010-62302429

开户银行：北京银行月坛支行

银行账号：20000002934500007349277

## 第四条 标的物的交付

1.交付时间：合同签订后[   ]个日历日内，双方选择合同条款通用部分第五条（一）2.的第[    ]项。

2.试运行期限（ 适用/不适用 ）：标的物初验合格或完成到货安装调试后即可开始试运行，试运行期为[    ]个日历日。试运行期内所有问题得到解决，且系统运行稳定后可以进行终验。

3.标的物交付地址：[              ]。

4.安装、调试期限（ 适用/不适用 ）：标的物全部到达安装现场后[   ]个日历日。

5.其他约定事项（包括不仅限于包装要求、开箱检验等方面）：

## 第五条 质量标准

1.特别约定：

## 第六条 售后服务和保修责任

1.乙方对合同标的物的质量保修期（以下简称：质保期）为    年，质保期自甲乙双方在合同标的物最终验收后签署的“验收报告”的日期开始计算。质保期内乙方应免费提供技术更新、升级服务。

2.乙方在合同标的物的质保期内，免费为甲方提供合同标的物的技术指导和维修服务。

3.质保期内，乙方保证在合同标的物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后    小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后    小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导；如果出现紧急技术问题，乙方的技术人员应在   小时内予以答复；如果要求紧急处理，乙方应在收到甲方通知后的    小时内赶到现场解决问题。如乙方未按照以上要求响应的，甲方有权委托第三方对合同标的物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由乙方承担。

4.（ 适用/不适用 ）质保期内，如乙方在接到甲方维修通知后 72 小时仍不能修复有关标的物（指硬件设备），乙方应提供与该标的物同一型号的备用标的物。

5.乙方在合同规定的质保期届满后，有义务向甲方提供有偿的后续技术支持。

6.在合同标的物质保期届满后，如果因合同标的物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知之后    小时内到达现场。

7.其他：  如计量校准服务

## 第七条 知识产权

1.特别约定：

## 第八条 保密条款

1.特别约定：

## 第九条 违约责任

1.特别约定：

## 第十条 不可抗力

1.不可抗力其他情形：

2.其他约定：

## 第十一条 通知和送达

甲方：中国信息通信研究院

合同联系人及电话：

交付联系人及电话：

电子邮箱：

邮寄地址：

乙方：

项目联系人及电话：

电子邮箱：

邮寄地址：

售后服务热线：

## 第十二条 合同变更或解除

1.合同变更的其他情形：

2.合同解除的其他情形：

## 第十三条 适用法律及争议解决

1.有关本合同的任何争议，双方选择合同条款通用部分第十四条所述方式解决。

## 第十四条 其他

1.其他约定：

# 合同条款通用部分

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方就甲方向乙方采购标的物，经平等协商达成本合同。

## 第一条 定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1.“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

1.1下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及其附件

（2）中标/成交通知书

（3）招标/竞争性磋商/竞争性谈判文件及澄清补充文件及其他补充资料

（4）投标/响应文件及澄清补充文件及其他补充资料

1.2甲乙双方同意以上文件与本合同具有同等法律效力。若以上文件与本合同有差异的，以本合同内容为准；以上文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

2.“标的物”指合同中约定的货物和/或技术服务，如硬件、成品软件、软件开发、系统集成等内容。

3.“技术服务”指合同中约定的乙方应提供的服务，如：软件系统的需求分析、设计、开发、实施、项目管理、安装督导、安装、集成、测试、调试、验收、技术培训、维护、技术支持、质保期外的维护等。

4.“交付”指乙方在双方约定的日期内向甲方交付约定的合同标的物的行为。但是乙方完成交付行为，并不意味着甲方认可该交付物无质量问题。

5.“合同总价”指本合同标的物的含税价。

6.“现场”指安装合同标的物的场所。

7.“安装”指由乙方技术人员（或厂商）实施的安装工作，包括根据标的物安装图纸将部件连接和安防到位，及系统软件的安装。

8.“测试”指由乙方技术人员（或厂商）对合同标的物进行的测试。

9.“初验”或“终验”指甲方依据合同约定的验收标准，对标的物的验收，检验标的物是否达到合同约定的质量标准和要求。

10.“验收报告”指各批次或各阶段检验完成后由甲乙双方签署的验收合格的确认书。

11.“终验日期”指按合同规定签署终验验收报告的日期。

12.“技术资料”指安装、调试、使用、维修合同标的物所应具备的使用说明书、使用指南、操作手册、维修指南、服务手册等文件。

13.“质保期”指标的物终验验收合格后，乙方免费对所卖给甲方的标的物更换整件或零部件、维修、保养、技术维护、更新升级等，并以自担费用方式保证标的物正常运行的时期。

## 第二条 合同标的

1.甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售合同条款专用部分及附件1所列标的物。

## 第三条 合同价格

1.合同总价详见合同条款专用部分。

2.本合同总价包括标的物价款、税金及运输、财产及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复，和/或技术服务的设计、开发、安装、集成、调试等费用，是在验收交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养、维护、升级等售后服务价格的总和。

3.合同标的物详细目录及价格详见合同附件1合同价格清单。

## 第四条 付款方式

1.双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2.双方的账户名称、开户银行及账号详见合同条款专用部分。

3.付款方式：分期付款，支付比例、金额见合同条款专用部分。

4.由于乙方提供的账号信息、发票不合格而引起的一切责任（包括商业责任和法律责任）和损失由乙方承担。

5.如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述任何一笔付款中扣除相关金额。

6.双方因执行本合同所发生的银行费用及与支付有关的其它费用均由甲方、乙方分别承担。如因乙方原因，造成额外支出的银行费用及有关的其他费用由乙方承担。

## 第五条 标的物的交付和验收

（一）标的物的交付

1.标的物的交付时间见合同条款专用部分。

2.本合同标的物的交付期，甲乙双方选择以下一项：

（1）交付期从合同签订之日开始起算，至货物全部运抵甲方指定现场且完成安装调试为止。

（2）交付期从合同签订之日开始起算，至软件/系统通过初步验收，具备上线试运行条件为止。

（3）交付期从合同签订之日开始起算，至货物全部运抵甲方指定现场，且全部集成开发完成，具备上线试运行条件为止。

（二）标的物的包装、安装、调试和验收遵循以下：

1.货物（含成品软件）：

1.1乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点，货物运到现场之前的一切风险包括货物丢失或损坏均由乙方承担。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

1.2乙方交付的货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。如果因乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当等，致使货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担因此给甲方造成的一切损失。

1.3下列资料包装在货物的包装箱中：装箱单、货物数量和质量合格证书、保修证书和货物使用说明书及其它必要的技术资料。

1.4货物在甲方指定现场进行开箱检验或验收。在双方共同参加的开箱检验或验收中，如果发现任何短缺、故障、损坏或与合同规定不符合之处，乙方应在5日内进行补发、更换或修理。

1.5如果乙方的人员在甲方通知的日期未能参加开箱检验或验收，甲方有权单独进行开箱检验或验收并制作详细检验报告，乙方接受开箱检验或验收的结果。如果发现任何短缺、故障、损坏或与合同规定不符合之处，并且责任在于乙方，此检验或验收报告将作为更换或修理的有效证据。

1.6合同各方应在安装开始前各指定一名代表负责处理从货物开箱安装开始到终验有关的技术事务。

1.7如果货物安装现场不能按时到位，甲方应在发货预计日期前10日通知乙方，安装和测试也将作相应推迟，乙方应根据甲方的要求调整时间进度。

1.8货物的安装由乙方人员在甲方人员的协助下，严格按照安装的技术程序执行。

1.9从安装到终验的所有技术责任均由乙方承担，甲方技术人员应对货物的安装及测试提供必要的配合。

1.10乙方应于甲方指定期限内完成货物的安装测试。货物在安装完成后，若符合双方确认的验收测试标准，甲方与乙方共同签署《验收报告》；若验收不合格，甲方有权选择要求乙方限期更换新设备或退货解除合同并退还甲方已付款项。

1.11货物的试运行期在合同条款专用部分进行约定。

1.12货物的终验并不解除乙方在质保期内对合同货物的保修责任。

2.软件开发、系统集成：

2.1乙方应按照合同条款专用部分及附件所约定的时间和内容进行交付，包括但不限于硬件设备、软件开发源代码、用户手册及其他技术文档。在交付前，乙方应当根据合同约定的验收标准对所交付的技术服务进行功能和运行检测。

2.2乙方应在进行每项服务交付前5个工作日内，以书面方式通知甲方。甲方应当在接到通知的10个工作日内安排接受交付。

2.3甲方收到乙方交付的标的物后，应该及时安排对乙方所交付的标的物进行初步验收。如有缺陷，乙方应立即修复或改进缺陷，并再次进行检测和评估；若标的物符合本合同规定的要求，双方应签署《初验报告》。

2.4标的物的试运行期在合同条款专用部分进行约定。

2.5由于乙方原因，导致标的物在试运行期间出现故障或问题，如果是硬件方面的问题，且该硬件是由乙方提供给甲方的，乙方应于收到甲方通知之日起5日内免费更换或修理故障部分的设备；如果是软件方面的缺陷或问题，乙方应于收到甲方通知之日起2日内修复该缺陷或问题。以上行为产生的费用均由乙方承担。如果由于甲方原因，导致标的物在试运行期间出现故障或问题，经甲方要求，乙方应协助排除和修复故障或问题。以上行为产生的相关费用均由甲方承担。

2.6标的物试运行完成后，甲方应及时进行最终验收。乙方应当以书面形式向甲方提交验收通知书，由双方按照本合同的规定完成最终验收，并签署《终验报告》。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

2.7标的物的终验并不解除乙方在质保期内对服务项目的责任。

## 第六条 质量标准

1.乙方应保证提供给甲方的合同标的物是生产厂商原造的、全新、完整、未使用过的，与厂商签署的规范相符合；标的物的质量符合国家、行业标准、生产厂商相关标准及相应的技术规范及合同要求的标准中之较高者。

## 第七条 售后服务和保修责任

1.质保期期限和质保期起算日在合同条款专用部分进行约定。

2.技术服务的具体内容在附件3部分进行约定。

3.在质保期内，乙方在合同标的物出现故障和缺陷时的相应时间在合同条款专用部分进行约定。乙方有责任保证项目实施和运维过程中数据和应用系统的安全。

4.在质保期内，如果因为乙方有缺陷的设计和生产造成标的物的性能和质量与合同规定不符，乙方负责排除缺陷，修理或替换出现故障的部件、元件和设备(包括软件和硬件)并运送至甲方使用现场。所有费用由乙方承担（包括运输费、保险费及关税、增值税）。

5.在质保期内，为了对合同标的物进行维护，乙方应对出现故障部分免费尽快进行修理或替换。乙方从在其指定地点收到故障标的物之日起1个月内将修理后的标的物或替换标的物运至安装现场。在特殊情况下如果乙方不能在上述期限内将替换或修理后标的物运至安装现场，双方将协商故障标的物修理或替换时间期限。

6.在质保期届满后10年期间，乙方将应甲方要求，向其供应与合同标的物相配套的并且使其正常运转所需的配件，价格为参照当时通行的市场价格后的优惠价格。如果乙方或生产商拟停止生产合同标的物所需配件，乙方应在停止生产前六个月书面通知甲方并且甲方有权在收到上述通知后30日内发出订单订购其所需配件。如果甲方要求另外订购与合同标的物具有相同或更优性能的系统和材料，乙方将以优惠的价格向甲方供货。

7.在质保期届满后，乙方担保在合理的时间内对发生故障的系统进行修理。返修件的价格将在实际人工和生产成本的基础上进行计算。

8.在质保期届满后，如果出现不可预料的系统瘫痪，乙方将尽全力帮助甲方在最短时间内进行修理或更换故障部件，甲方承担所引起的一切费用。

9.如果出现特殊和紧急情况且在甲方要求下，乙方承诺将派遣其技术专家以优惠价格到现场进行对合同标的物的检查和维修。

## 第八条 知识产权

1.本合同涉及到的乙方自有的知识产权或标准应用软件，知识产权不转移。

2.乙方为履行本合同向甲方交付的工作成果，以及根据甲方需求为甲方提供的方案等技术文档，知识产权归属甲方所有；交付的工作成果或技术资料包含乙方自有知识产权的，乙方授予甲方永久的、全权范围内的、不可撤销的、免费的使用权。

3.乙方保证其所提供的标的物均不存在所有权和知识产权上的瑕疵，如发生上述争议，乙方负责处理，并承担因此引起的全部法律及经济责任。

## 第九条 保密条款

1.乙方对在本合同签订及履行过程中所接触到的甲方的商业资料、技术资料、客户信息等资料或信息（统称“保密资料”）负有保密义务。乙方未经甲方书面许可，不得向任何第三方披露，亦不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其它用途。

2.乙方有义务对保密资料采取不低于对其自身商业秘密所采取的保护手段予以保护，对于因签订或履行本合同需要而向其雇员披露保密资料的，应指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

3.乙方为履行本合同而有必要对保密资料进行复制的，应当在本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。

4.本保密条款自保密资料提供或披露之日起至保密信息公开之日止。

## 第十条 违约责任

1.对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。

2.乙方不履行本合同或合同标的物存在重大缺陷以致无法实现本合同目的的，乙方应当向甲方支付总计相当于本合同总价30%的违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿因此给甲方所造成的全部损失，同时甲方有权要求乙方继续履行或解除本合同。如甲方同意接受部分交付的，甲方应向乙方支付接受部分的价款，款项付清后该部分相应权利归甲方所有。

3.如果乙方未能按合同规定的时间交付（不包括因甲方导致的延误），从合同约定的交付日起，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同总价千分之一的违约金。在此期间合同照常履行。逾期超过三十日的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已支付的全部款项，并向甲方支付合同总价30%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿因此给甲方所造成的全部损失。

4.乙方交付的标的物经两次验收不合格的，甲方停止向乙方支付该阶段的合同款额，并有权解除合同，要求乙方退还已支付的全部款项。乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

5.乙方违反本合同约定的知识产权或保密义务条款的，乙方除应当立即停止违约行为外，还应当支付甲方合同总价30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿因此给甲方所造成的全部损失。

6.乙方未经甲方书面同意将本项目进行分包或转包的，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付合同总价10%的违约金，并退还甲方支付的全部款项。但采购文件和响应文件中载明的分包情形除外。

7.甲方如不能按合同规定的付款时间、方式向乙方支付合同所确定的款项，每逾期一日，甲方需向乙方支付应付款金额千分之一的违约金。在此期间合同照常履行。

8.乙方若发生除以上情形之外的任何违约时，应在接到甲方关于违约的通知时，就每一项违约向甲方支付相当于合同总价5%的违约金。若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当赔偿因此给甲方造成的全部损失。当构成严重违约时，甲方可以单方面决定解除或终止合同履行，乙方同时还应当承担违约或赔偿责任。

9.违约金的支付不免除违约方继续履行合同的义务。

10.本条约定的损失包括直接经济损失、预期可得利益、诉讼费、保全费、调查费、律师费、公证费、差旅费等相关费用。

## 第十一条 不可抗力

1.“不可抗力”是指不能预见、不能避免且对一方或双方当事人造成重大影响的客观事件，不可抗力包括但不限于自然灾害如洪水、地震、严重火灾、瘟疫流行等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

2.出现不可抗力事件时，知情方应及时、充分地向对方以书面形式发通知，并告知对方该类事件对本协议可能产生的影响，并应当在合理期限内提供相关证明。

3.由于以上所述不可抗力事件致使协议部分或全部不能履行或延迟履行，任何一方可提出变更或解除合同，双方互不承担任何违约责任。

## 第十二条 通知和送达

1.本合同项下双方所有往来通知均应采取书面形式作出，并通过专人递送、快递或电子邮件等形式送达，通知以下列日期视为正式送达的日期：

（1）通过专人递交的，递交日视为送达日期；

（2）通过快递方式邮寄的，寄出之日起第三日视为送达日期；

（3）通过电子邮件发出的，电子邮件到达接收方指定电子邮箱的时间为通知送达日期。

若通知被接收方拒收、退回或者因变更联系方式但未通知对方等原因而未能收到的，不影响送达的法律效力，被拒收或退回之日视为送达之日。

2.双方在合同条款专用部分所列项目联系人、地址、联系电话及电子邮箱为双方所有往来通知及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，人民法院的法律文书（含裁判文书）向任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。如任何一方的通讯信息有变更时，须在变更前五个工作日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担。

## 第十三条 合同变更或解除

1.在合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更合同。如一方需要变更合同，应和对方协商，并就变更事项签署书面文件。若双方就变更事项不能达成一致意见，双方应按本合同约定继续履行，否则视为违约。

2.所有有关本合同的补充协议、修改均需要甲乙双方加盖公章或合同章，成为合同不可分割的部分。

3.若发生以下任一情形，任何一方均有权向对方发出书面通知解除本合同：

（1）对方实质性违反本合同约定，且自本方发出指出其违约的书面通知后仍未纠正此违约行为；

（2）对方破产，或已进入破产或其他类似性质的程序致本合同无法继续履行；

（3）对方决定解散或清算致本合同无法继续履行；

（4）对方实质性股权或资产权属变更，包括被接管或与其他单位合并等情形致本合同无法继续履行；

（5）法律法规规定或者致本合同不能继续履行的其他情形。

## 第十四条 适用法律及争议解决

1.本合同的有效性、解释、执行及争议解决等均适用中华人民共和国的法律和法规。

2.有关本合同的任何争议双方均有权将争议提交甲方住所地人民法院，通过诉讼方式解决。

3.诉讼进行过程中，双方将继续履行诉讼部分以外的合同条款。

## 第十五条 其他

1.双方均在此声明，各方拥有足够的资质和能力签署和履行本合同。

2.本合同所载任何内容不应被解释为在甲乙双方间创设合资、合伙、代理或任何其它本合同目的以外的关系。

3.本合同某一条款的无效，不影响本合同其他条款的效力，且此种无效条款应自始视为不存在。

4.若一方未行使或迟延行使其在本合同项下的权利，不构成该方对此项权利的放弃，若该方已经行使或者部分行使某项权利，并不妨碍其在将来再次行使此项权利。

5.本合同自双方加盖公章或合同章之日起生效，一式三份，甲方持一份、乙持二份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（签章）：中国信息通信研究院       乙方（签章）：

甲方授权代表签字：                    乙方授权代表签字：

甲方签订日期：    年   月   日        乙方签订日期：    年   月   日

# 附件1  合同价格清单

合同编号：

| 序号 | 名称 | 软/硬件 | 规格型号 | 详细描述 | 品牌 | 制造商名称 | 数量 （台/套） | 单价 （元） | 合计 （元） | CPU品牌 | CPU型号 | CPU数量 | 操作系统品牌 | 操作系统型号 | GPU品牌 | GPU型号 | GPU数量 | 单颗GPU显存（GB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 标的物1 | 成品软件（永久使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 标的物2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 标的物3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 标的物4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价：人民币大写 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 属于通用服务器、台式计算机、便携式计算机、操作系统、工作站、数据库、一体式计算机这7类的，或单独采购CPU、操作系统、GPU的，均必须准确填写此9列信息，且型号须完整填写至最细一级的型号。无需填写的用“/”表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.“详细描述”列若无法对该产品描述详尽的，可在本表后附上详细的描述和说明（如：提供实物形态图片加以说明）；

2.“软/硬件”列填写软件开发、成品软件（永久使用/非永久使用）、硬件设备等；

3.永久使用是指甲方在购买软件后，享有无限期使用该软件的权利（不含质保期外的增值服务）；

4.“规格型号”列填写具体的规格、型号，如标的物为定制或自行组装、请填写版本号或出厂编号或自定义规格型号等。

示例：

1.1  标的物1实物图片/示意图：

1.2  标的物2实物图片/示意图：

……

# 附件2  项目配备人员情况

（此附件适用于软件开发、系统集成项目）

注：项目团队人员，包括但不限于项目管理、实施人员、售后服务人员、驻场人员等，以及提供的驻场人天数。如因客观原因需更换项目团队人员，应征得甲方书面同意。项目实施过程中，甲方认为参与人员资质、能力不符合项目要求需要更换的，乙方应于收到甲方通知之日起3日内更换符合甲方要求的人员。

项目管理、实施、驻场人员清单

| 序号 | 姓名 | 学历 | 工作年限 | 岗位及分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目经理 |
| 2 |  |  |  | 开发人员 |
| 3 |  |  |  | 测试人员 |
| 4 |  |  |  | 驻场人员1 （驻场xx天） |
| 5 |  |  |  | 驻场人员2 （驻场xx天） |
| … |  |  |  | …… |
| … |  |  |  | …… |

售后服务人员清单

| 序号 | 姓名 | 学历 | 工作年限 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

# 附件3  实施方案

一、实现功能要求（适用于软件开发、系统集成项目）

二、具体建设方案（适用于软件开发、系统集成项目）

注：具体建设方案包括但不限于具体实现方案、开发环境和开发工具、测试环境、信息安全保障等内容。

三、培训方案

（此为推荐格式，如有特殊需求，可自行拟定）

乙方将免费提供技术培训，详情如下：

| 培训课程 名称 | 培训内容 | 培训对象 | 授课方式 （线上/线下） | 培训时长（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、验收标准

示例1：软件开发类验收，可根据项目实际情况修改。

1、初验验收标准

（1）软件错误的严重性等级定义

1级：不能执行正常功能或重要功能，或者危及人身安全；

2级：严重地影响系统要求或基本功能的实现，且没有办法解决；

3级：严重地影响系统要求或基本功能的实现，但存在合理的解决办法；

4级：使操作者不方便或遇到麻烦，但不影响执行正常功能或重要功能；

5级：其它错误；

以下1、2、3、4项验收标准是结合软件行业惯例所提出的对于软件系统质量的推荐要求，所有交付的软件须首先满足以下1、2、3、4项验收标准要求，同时再满足本项目其他具体初验标准要求，才能通过初验。

（2）验收合格标准（以下比例为测试用例不通过数占总测试用例数的比例）

项目验收合格应同时满足以下要求：

1) 测试用例不通过数的比例< 1.5 %；

2) 不存在错误等级为1 的错误；

3) 不存在错误等级为2 的错误；

4) 错误等级为3 的错误数量≤ 5；

注：根据项目情况，列明本项目具体初验验收标准。

5) 实现附件3实施方案中所述功能要求

6)

7)

…

2、终验验收标准

注：根据项目不同，验收范围除功能验收外，至少还应包括软件性能验收等。根据项目情况，列明本项目具体终验验收标准。

（1）系统试运行平稳，未出现重大故障；

（2）初验与试运行期间发现的缺陷和问题都已修复、解决；

（3）系统功能设计业务表达清晰，界面设计用户体验良好；

（4）系统数据无差错；

（5）各类业务静态数据、动态数据已经在系统里面及时正常处理。

（6）提交附件4技术文件清单中要求的相关文档。

（7）完成合同约定的所有技术培训并达到预期效果。

……

示例2：货物类验收，可根据项目实际情况修改。

- 到货验收

甲方收到乙方交付货物时，依据合同约定对货物进行数量、型号、规格、外观等方面进行到货验收。

- 技术验收

（1）技术指标详见附件1，满足附件一中所有技术指标。

（2）提交附件4技术文件清单中要求的相关文档。

# 附件4  技术文件清单

注：提交的技术文件清单，包括但不限于源代码、设计文档、测试报告、用户操作手册、用户培训教材、产品说明书、计量校准报告等。

（以下为示例，可根据项目实际情况修改）

示例1：货物类项目技术文件清单

| 序号 | 文档名称 |
| --- | --- |
| 1 | 产品说明书 |
| 2 | 计量校准报告（原厂/第三方） |
| 3 | 用户培训文档 |
| 4 | (可补充其他文档要求) |
| … | … |

示例2：软件开发类项目技术文件清单

| 序号 | 文档名称 | 说 明 | 提交阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求规格说明书 | 系统开发最重要依据 | 需求完成后提交 |
| 2 | 需求变更说明书 |  | 需求变更后提交 |
| 3 | 设计文档 （包含：概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书） | 概要设计说明书侧重说明相关系统结构、业务流程、系统功能;详细设计说明书侧重说明相关系统代码结构、解释代码相关属性、简述与各类功能程序有关的数据情况;数据库设计说明书侧重说明系统中的所有数据类型、定义、属性等情况以及数据之间的关联情况。 | 设计阶段完成时提交 |
| 4 | 测试用例 |  | 初验提交 |
| 5 | 测试报告 | 包含开发方内部相关测试及第三方相关测试 | 初验提交 |
| 6 | 初验报告 | 按照初验要求提交 | 初验提交 |
| 7 | 终验报告 | 按照终验要求提交 | 终验提交 |
| 8 | 用户手册/使用手册 |  | 终验提交 |
| 9 | 培训资料文档 |  | 培训前提交 |
| 10 | 源代码 |  | 终验提交 |
| … | … | … | … |

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

  - 投标人按照本部分的顺序编制投标文件(资格证明文件)、投标文件(商务及技术文件)，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩展)填写提交。

  - 对于招标文件中标记了“统一格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“统一格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 资格证明文件格式（单独成册）

投标文件(资格证明文件)封面

投标文件

(资格证明文件)

项目名称：

招标编号/包号：

投标人名称：

目 录

      - 投标人资格声明书（统一格式，原件）

      - 法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明：

      - 纳税证明；

      - 社保缴纳证明；

      - 财务状况报告；

      - 中小企业声明函（如本项目专门面向中小企业采购，须提供）（统一格式，原件）

      - 拟分包情况说明及分包意向协议（如本项目面向中小企业采购预留份额，采用分包意向协议方式须提供）（统一格式，原件）

      - 联合协议（如本项目允许联合体投标）（统一格式，原件）

      - 其他特定资格要求（如有）

      - 投标人资格声明书（统一格式，原件）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：____________

投标人代表签字：

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明

说明：

投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件；

投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构的，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。

3.纳税证明

供应商需提供开标日前6个月内任一期缴纳增值税或企业所得税记录；“缴纳税收记录”为银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明（复印件，加盖公章）（说明：1、企业成立不足三个月的，可以提供税务登记证复印件替代此项内容。2、特殊机构组织不能提供此项内容的，须提供有效的文件资料以证明该单位属于免税单位。3、如开标日前6个月内投标人增值税和企业所得税均为零申报，须提供企业纳税申报表（开标日前6个月内任一期复印件，加盖公章）和投标人声明原件加以证明。4、自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名）

4. 社会保障资金缴纳记录

说明：

证明材料应提供开标前6个月内任意1个月的社会保障资金缴纳凭证的复印件（公司缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的缴费信息。自行编写的无效）。法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

5.财务状况报告

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2022年度或2023年度经会计师事务所出具的审计报告（须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表）复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供符合要求的审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在在开标日前三个月内开具的资信证明的复印件或原件（开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，采购人保留审核原件的权利。

3、成立一年内的投标人可提交验资证明原件或复印件，并加盖投标人公章。

注：已由专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，投标人无须再提供上述要求的财务状况报告。

6.中小企业声明函

（如本项目专门面向中小企业采购，则必须提供）（统一格式，原件）

说明：

- 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

- 如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

- 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

- 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

- 中小企业声明函填写注意事项

- 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

- 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

- 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函(货物)格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函(工程、服务)格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

7. 拟分包情况说明及分包意向协议

（如本项目面向中小企业采购预留份额，采用分包意向协议方式须提供）（统一格式，原件）

拟分包情况说明

致： (采购人或采购代理机构)

我单位参加贵单位组织采购的招标编号为        的         项目（填写采购项目名称）中    包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（选择） | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(加盖公章)：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

分包意向协议(统一格式)

甲方（投标人）：

乙方（拟分包单位）：

甲方承诺，一旦在        （采购项目名称）（招标编号/包号为：        ）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：        。

2.分包金额：               ，该金额占该采购包合同金额的比例为     %。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：________

日期：       年       月       日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件，否则投标无效。

8.联合协议

（如本项目允许联合体投标）（统一格式，原件）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1.如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2.联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

9.其他特定资格要求（如有）

- 商务及技术文件格式（单独成册）

投标文件(商务及技术文件)封面

投标文件

(商务及技术文件 )

项目名称：

招标编号/包号：

投标人名称：

目 录

- 投标书(统一格式)

- 授权委托书

- 开标一览表(统一格式)

- 投标分项报价表(统一格式)

- 质保期外服务费用报价表

- 投标保证金凭证/交款单据

- 合同条款偏离表

- 采购需求偏离表

- 中小企业声明函（适用不是专门面向中小企业的项目（包），统一格式）

- 拟分包情况说明（如适用）

- 类似项目业绩表（需提供合同关键页复印件，加盖公章）

- 投标人针对本项目配备人员情况介绍（参考格式）

- 详细技术响应（技术需求相关证明材料、打分表涉及的相关方案、实施计划等）

- 培训方案

- 详细的售后服务方案及承诺（格式自拟）

- 投标人认为需要提供的其他文件资料或其他需要说明的事宜

评分索引表

| 序号 | 评分标准 | 投标文件章节 | 投标文件所在页 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人按照评分标准编制上述索引表。

    - 投标书(统一格式)

投标书

致： (采购人或采购代理机构)

我方参加你方就___________（项目名称，招标编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）如我方中标，将按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付采购代理服务费。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真___________________________

电话_________________________     电子函件_______________________

合同签订联系人_______________     联系方式_______________________

投标人名称（加盖公章） ___________

法定代表人或被授权人签名：

法定代表人或被授权人姓名：

法定代表人或被授权人职务：

日期：_____年______月______日

    - 授权委托书

授权委托书

本人_______（姓名）系__________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称(加盖公章)：________________

法定代表人(单位负责人)(签字或签章或方章)：________________

委托代理人(签字)：________________

日期： _____年______月______ 日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（统一格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人(单位负责人) 身份证明

致： (采购人或采购代理机构)

兹证明，

姓名： ____    性别： ____年龄： ____职务： ____

系                 (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

投标人名称(加盖公章)：________________

法定代表人(单位负责人)(签字或签章或方章)：_______

日期： _____年______月______ 日

    - 开标一览表(统一格式)

开标一览表

项目名称：                         招标编号：                    货币单位： 人民币元             包号：___________

| 标的名称 | 投标货币 | 投标总价 | 投标保证金 | 交付期 （日历日） | 试运行期 （日历日） | 质保期 （年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人民币 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.该开标一览表按投标人须知第15.4条规定密封提交，供唱标时使用。

3.请分别填写投标总价的阿拉伯数字及汉字大写，并保持两者一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

投标人代表签字：

日期：_____年______月______日

    - 投标分项报价表（第1包适用）(统一格式)

项目名称：                     招标编号：                货币单位：人民币元                   包号：

| 序号 | 名称 | 产品形态 |  | 规格型号 | 详细描述 | 品牌 | 制造商名称 | 数量/单位（台/套） | 分项单价最高限价（元） | 单价（元） (货到项目现场完税价) | 合计（元） (货到项目现场完税价) | 制造商规模（填写：非中小企业、中型、小型、微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳排放大数据分析系统 | 软件开发 |  |  |  |  |  | 1 | 900000 |  |  |  |
| 投标总价：人民币大写 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 中小企业份额比例合计 |  |  | 中、小、微企业份额比例 （中型、小型、微型制造商投标金额合计除以本包组投标总价） |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  | 小、微企业份额比例 （小型、微型制造商投标金额合计除以本包组投标总价） |  |  |  |  |  |  |  | % |  |

注：1.“详细描述”列若无法对该产品描述详尽的，可在本表后附上详细的描述和说明（如：提供实物形态图片加以说明）；

2.“产品形态”列填写软件开发、成品软件、硬件设备

3.“规格型号”列填写具体的规格、型号，如标的物为定制或自行组装、请填写版本号或自定义规格型号等；

4. 本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用（包括但不限于：备品备件、专用工具、安装调试检验、培训、技术服务、运费、保险费等），采购人将不再支付任何其他费用；

5.“详细描述”列投标人可根据所投产品的组成据实填写，但应包括本表中明确的“产品形态”所涉及的产品。

6.投标人所投产品“单价”超过“分项单价最高限价”的，投标无效。

7.若投标人所投产品属于通用服务器、台式计算机、便携式计算机、操作系统、工作站、数据库、一体式计算机这7类的，或单独投标CPU、操作系统、GPU的，需同时填写4.投标分项报价表(统一格式)和4-1投标分项报价表（补充）。

投标人名称（加盖公章）：____________

投标人代表签字：

日期：_____年______月______日

# 4-1  投标分项报价表（第1包适用）（补充）

| 序号 | 名称 | 软/硬件 | 规格 型号 | 详细 描述 | 品牌 | 制造商名称 | 数量 （台/套） | 单价 （元） | 合计 （元） | CPU品牌 | CPU型号 | CPU数量 | 操作系统品牌 | 操作系统型号 | GPU品牌 | GPU型号 | GPU数量 | 单颗GPU显存（GB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 标的物1 | 成品软件（永久使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 标的物2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 标的物3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 标的物4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价：人民币大写 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人所投产品属于通用服务器、台式计算机、便携式计算机、操作系统、工作站、数据库、一体式计算机这7类的，或单独投标CPU、操作系统、GPU的，需填写此表，其中此表后9列信息必须准确填写，且型号须完整填写至最细一级的型号。无需填写的用“/”表示

1.“详细描述”列若无法对该产品描述详尽的，可在本表后附上详细的描述和说明（如：提供实物形态图片加以说明）；

2.“软/硬件”列填写软件开发、成品软件（永久使用/非永久使用）、硬件设备等；

3.永久使用是指甲方在购买软件后，享有无限期使用该软件的权利（不含质保期外的增值服务）；

4.“规格型号”列填写具体的规格、型号，如标的物为定制或自行组装、请填写版本号或出厂编号或自定义规格型号等。

4.投标分项报价表（第2包适用）(统一格式)

项目名称：                     招标编号：                货币单位：人民币元                   包号：

| 序号 | 名称 | 产品形态 |  | 规格型号 | 详细描述 | 品牌 | 制造商名称 | 数量/单位（台/套） | 分项单价最高限价（元） | 单价（元） (货到项目现场完税价) | 合计（元） (货到项目现场完税价) | 制造商规模（填写：非中小企业、中型、小型、微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧楼宇能碳管理系统 | 软件开发 |  |  |  |  |  | 1 | 900000 |  |  |  |
| 2 | 线缆产品碳足迹核算管理系统 | 软件开发 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 企业余热资源智能管理系统 | 软件开发 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 算力实验室智慧能源管理系统 | 软件开发 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 光伏智慧能源数字化系统 | 软件开发 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 工业园区能碳数智化系统 | 软件开发 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 投标总价：人民币大写 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 中小企业份额比例合计 |  |  | 中、小、微企业份额比例 （中型、小型、微型制造商投标金额合计除以本包组投标总价） |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  | 小、微企业份额比例 （小型、微型制造商投标金额合计除以本包组投标总价） |  |  |  |  |  |  |  | % |  |

注：1.“详细描述”列若无法对该产品描述详尽的，可在本表后附上详细的描述和说明（如：提供实物形态图片加以说明）；

2.“产品形态”列填写软件开发、成品软件、硬件设备

3.“规格型号”列填写具体的规格、型号，如标的物为定制或自行组装、请填写版本号或自定义规格型号等；

4. 本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用（包括但不限于：备品备件、专用工具、安装调试检验、培训、技术服务、运费、保险费等），采购人将不再支付任何其他费用；

5.“详细描述”列投标人可根据所投产品的组成据实填写，但应包括本表中明确的“产品形态”所涉及的产品。

6.投标人所投产品“单价”超过“分项单价最高限价”的，投标无效。

7.若投标人所投产品属于通用服务器、台式计算机、便携式计算机、操作系统、工作站、数据库、一体式计算机这7类的，或单独投标CPU、操作系统、GPU的，需同时填写4.投标分项报价表(统一格式)和4-1投标分项报价表（补充）。

投标人名称（加盖公章）：____________

投标人代表签字：

日期：_____年______月______日

# 4-1  投标分项报价表（第2包适用）（补充）

| 序号 | 名称 | 软/硬件 | 规格 型号 | 详细 描述 | 品牌 | 制造商名称 | 数量 （台/套） | 单价 （元） | 合计 （元） | CPU品牌 | CPU型号 | CPU数量 | 操作系统品牌 | 操作系统型号 | GPU品牌 | GPU型号 | GPU数量 | 单颗GPU显存（GB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 标的物1 | 成品软件（永久使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 标的物2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 标的物3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 标的物4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价：人民币大写 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人所投产品属于通用服务器、台式计算机、便携式计算机、操作系统、工作站、数据库、一体式计算机这7类的，或单独投标CPU、操作系统、GPU的，需填写此表，其中此表后9列信息必须准确填写，且型号须完整填写至最细一级的型号。无需填写的用“/”表示

1.“详细描述”列若无法对该产品描述详尽的，可在本表后附上详细的描述和说明（如：提供实物形态图片加以说明）；

2.“软/硬件”列填写软件开发、成品软件（永久使用/非永久使用）、硬件设备等；

3.永久使用是指甲方在购买软件后，享有无限期使用该软件的权利（不含质保期外的增值服务）；

4.“规格型号”列填写具体的规格、型号，如标的物为定制或自行组装、请填写版本号或出厂编号或自定义规格型号等。

    - 质保期外服务费用报价表

项目名称：                    招标编号：                    货币单位：                      包号：___________

| 序号 | 名 称 | 服务内容描述 | 单价（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期后，保修服务费用 |  |  |  |
| 2 | 质保期后，年度技术更新/升级费用 |  |  |  |
| 3 | 质保期后，年度计量校准费用 |  |  |  |
| 承诺：采购人可在质保期后以同样价格向投标人购买上述服务。 |  |  |  |  |

注：上述报价均不包含在投标总价中。

投标人名称（加盖公章）：____________

投标人代表签字：

日期：_____年______月______日

    - 投标保证金凭证/交款单据

电汇或者投标担保函

（供唱标使用，与开标一览表共同密封在一个信封内，开标时单独提交）

投标人需随单独密封的保证金提交“投标保证金退回账户信息及相关发票信息”

    - 合同条款偏离表

合同条款偏离表

招标编号/包号： _____________________         项目名称： _____________

| 序号 | 招标文件条目 号(页码) | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况 (应进行选择，未选择投标无效)： □无偏离(如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。) □有偏离(如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中 的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。) |  |  |  |  |  |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

3.投标文件不得对合同条款中的“付款方式/条件”“违约责任”有负偏离，否则投标无效。

投标人名称（加盖公章）：____________

投标人代表签字：

日期：_____年______月______日

    - 采购需求偏离表

采购需求偏离表

招标编号/包号： _____________________         项目名称： ____________

| 序号 | 招标文件条 目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件第五章中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

投标人代表签字：

日期：_____年______月______日

    - 中小企业声明函

（适用不是专门面向中小企业采购的项目（包））（统一格式，原件）

说明：

  - 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

  - 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函标的名称部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

  - 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

  - 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中 小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分 标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定 的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函(货物)格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函(工程、服务)格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库﹝2020﹞46号） 的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符 合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员        人， 营业收入为        万元， 资产总额为    万元1 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员        人， 营业收入为        万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

    - 拟分包情况说明（如适用）

拟分包情况说明

致： （采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的招标编号为        的          项目（填写采购项目 名称）中    包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位 承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包， 同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（选择） | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

投标人代表签字：

日期：_____年______月______日

注：

1.如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

3.投标人为落实政府采购政策而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非为落实政府采购政策而向中小企业分包时，建议在本册提供。

    - 类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 签约 时间 | 用户 名称 | 项目简介 | 合同 金额 | 用户的联系电话及 地址 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在“状态”一栏中，应填写该项目是“已完成”或者“正在执行”的项目状态。

2.需提供相应业绩证明材料（需提供合同关键页复印件（包括但不限于以下页面：合同首页、服务内容页、签字盖章页），加盖投标人公章）。

投标人名称（加盖公章）：____________

投标人代表签字：

日期：_____年______月______日

    - 投标人针对本项目配备人员情况介绍（参考格式）

项目管理、实施、驻场人员清单（如有）

| 序号 | 姓名 | 学历 | 工作年限 | 岗位及分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注：本表内容可根据项目实际需求和投标人配置自行调整 |  |  |  |  |

售后服务人员清单（如有）

| 序号 | 姓名 | 学历 | 工作年限 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注：本表内容可根据项目实际需求和投标人配置自行调整 |  |  |  |  |

    - 详细技术响应（技术需求相关证明材料、打分表涉及的相关方案、实施计划等）

    - 培训方案

| 培训课程 名称 | 培训内容 | 培训对象 | 授课方式 （线上/线下） | 培训时长（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - 详细的售后服务方案及承诺（格式自拟）

    - 投标人认为需要提供的其他文件资料或其他需要说明的事宜

# 16.1 所提供产品满足采购文件要求承诺函（统一格式，原件）

所提供产品满足采购文件要求承诺函

致：中国信息通信研究院

我单位在本项目投标中如涉及如下产品， 我单位特承诺，相关产品完全按照相应标准执行：

- 本采购项目中如涉及台式计算机，则严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕29号《关于印发<台式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》要求。

- 本采购项目中如涉及便携式计算机，则严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕30号《关于印发<便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》要求。

- 本采购项目中如涉及一体式计算机，则严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕31号《关于印发<一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》要求。

- 本采购项目中如涉及工作站，则严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕32号《关于印发<工作站政府采购需求标准（2023年版）>的通知》要求。

- 本采购项目中如涉及通用服务器，则严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕33号《关于印发<通用服务器政府采购需求标准（2023年版）>的通知》要求。

- 本采购项目中如涉及操作系统，则严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕34号《关于印发<操作系统政府采购需求标准（2023年版）>的通知》要求。

- 本采购项目中如涉及数据库，则严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕35号《关于印发<数据库政府采购需求标准（2023年版）>的通知》要求。

我单位保证上述承诺内容真实、有效。如任何一方发现我司不满足上述承诺要求，我单位承担由此带来的一切后果！

投标人名称（盖公章）：

日期：