## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
强电
1 | 930204018001 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:AA-J 2.规格:800x2200x800 3.安装方式:落地 4.回路数:4 5.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 6.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | 台 | 1
2 | 930204018002 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:AP-1 2.安装方式:挂墙明装,箱底距地1.4米 3.回路数:19 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
3 | 930204018003 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:AP-2 2.安装方式:挂墙明装,箱底距地1.4米 3.回路数:20 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 台 | 1
4 | 930204018004 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:AL-1 2.安装方式:挂墙明装,箱底距地1.4米 3.回路数:10 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
5 | 930204018005 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:AL-1 2.安装方式:挂墙明装,箱底距地1.4米 3.回路数:10 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 台 | 1
6 | 930204018006 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:AP-KT1 2.安装方式:挂墙明装,箱底距地1.4米 3.回路数:13 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
7 | 930204018007 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:AP-KT2 2.安装方式:挂墙明装,箱底距地1.4米 3.回路数:14 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 台 | 1
8 | 930204018008 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:APJS 2.安装方式:挂墙明装,箱底距地1.4米 3.回路数:2 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 台 | 48
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
9 | 930210007001 | 线槽安装 | 1.名称:桥架 2.型号:开孔托盘式桥架 3.规格:300*100 4、其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5、报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | m | 296.87
10 | 931001002002 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:桥架支架制作 2.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | kg | 255.31
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
11 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 处 | 4
12 | 930206002001 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-4*50+1*25 3.敷设方式:桥架敷设 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 124.42
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
13 | 930206002002 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-5*10 3.敷设方式:桥架敷设 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 50.29
14 | 930206002003 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-5*10 3.敷设方式:穿管敷设 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 20.82
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
15 | 930206010001 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:电缆头制作安装 2.型号:4*50+1*25 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 个 | 16
16 | 930206010002 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:电缆头制作安装 2.型号:5*10 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 个 | 8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
17 | 930210011001 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:NHBV-2.5 3.敷设部位或线制:管内穿线 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 1960
18 | 930210011002 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:ZRBV-2.5 3.敷设部位或线制:管内穿线 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 11287.3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
19 | 930210011003 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:ZRBV-2.5 3.敷设部位或线制:桥架敷设 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 10829.13
20 | 930210011004 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 3.敷设部位或线制:管内穿线 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 1549.75
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
21 | 930210011005 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 3.敷设部位或线制:桥架敷设 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 5391.88
22 | 930210011006 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6 3.敷设部位或线制:管内穿线 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 643.89
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
23 | 930210011007 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6 3.敷设部位或线制:桥架敷设 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 5644.82
24 | 930210003001 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 6.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 3145.88
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
25 | 930210003002 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 6.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 1465.64
26 | 930210003003 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:明配 5.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 6.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 271.98
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
27 | 930210003004 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式:明配 5.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 6.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 4.57
28 | 930210003005 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式:暗配 5.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 6.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 5.6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
29 | 931001003001 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砌筑结构剔槽及恢复 2.规格:20 3.类型:砌体结构 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 1465.64
30 | 931001003002 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砌筑结构剔槽及恢复 2.规格:50 3.类型:砌体结构 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 5.6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
31 | 931001002003 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:明配管支吊架制作安装 2.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | kg | 1026.73
32 | 930211003001 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称:内嵌式LED平板灯 2.型号:600*600*30 3.规格:38W 4.安装形式:嵌入式安装 5.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 6.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 套 | 22
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
33 | 930211003002 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称:内嵌式LED平板灯 2.型号:300*600*30 3.规格:24W 4.安装形式:嵌入式安装 5.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 6.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 套 | 16
34 | 930211015001 | 荧光灯安装 | 1.名称:吸顶式LED平板灯 2.型号:600*600*70 3.规格:38W 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 套 | 8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
35 | 930211015002 | 荧光灯安装 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:φ380*60 3.规格:20W 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 套 | 10
36 | 930211015003 | 荧光灯安装 | 1.名称:节能型吸顶灯 2.规格:18W 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
37 | 930211012001 | 装饰灯安装 | 1.名称:LED格栅防眩光平板灯 2.型号:1200*300*70 3.规格:36W 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 套 | 396
38 | 930211012002 | 装饰灯安装 | 1.名称:LED眩光黑板灯 2.型号:1200*50*70 3.规格:36W 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 套 | 88
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
39 | 930211012003 | 装饰灯安装 | 1.名称:"安全出口"指示灯 2.型号:1W 3.安装高度:门上0.2m 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 套 | 8
40 | 930211012004 | 装饰灯安装 | 1.名称:单面"安全出口单向"指示灯 2.规格:1W 3.安装高度:距地0.3m 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 套 | 16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
41 | 930211012005 | 装饰灯安装 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:3W 3.安装高度:吸顶 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 套 | 24
42 | 930204032001 | 插座安装 | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 个 | 311
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 22 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
43 | 930204032002 | 插座安装 | 1.名称:单相防水插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 个 | 8
44 | 930204032003 | 插座安装 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 个 | 12
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 23 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
45 | 930204030001 | 照明开关安装 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 个 | 58
46 | 930204030002 | 照明开关安装 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 个 | 16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 24 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
47 | 930204030003 | 照明开关安装 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 个 | 44
48 | 930204030004 | 照明开关安装 | 1.名称:红外感应开关 2.规格:AC220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 个 | 9
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 25 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
49 | 930210015001 | 接线盒安装 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 个 | 476
50 | 931001004001 | 剔凿洞(孔) | 1.名称:接线盒洞 2.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | 个 | 95
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 26 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
51 | 930210015002 | 接线盒安装 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 个 | 331
分部小计
弱电
52 | 930907002001 | 双绞线缆敷设 | 1.名称:智能化配线 2.导线型号、材质、规格:UTP6 3.敷设部位或线制:管内穿线 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 1354.68
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 27 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
53 | 930907002002 | 双绞线缆敷设 | 1.名称:智能化配线 2.导线型号、材质、规格:UTP6 3.敷设部位或线制:桥架穿线 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 8111.15
54 | 930210003006 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 6.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 1204.87
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 28 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
55 | 930210003007 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 6.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 76.8
56 | 931001003003 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砌筑结构剔槽及恢复 2.规格:20 3.类型:砌体结构 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 76.8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 29 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
57 | 930210007002 | 线槽安装 | 1.名称:桥架 2.型号:封闭式金属线槽 3.规格:200*100 4、其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5、报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | m | 283.23
58 | 930210007003 | 线槽安装 | 1.名称:桥架 2.型号:封闭式金属线槽 3.规格:300*100 4、其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5、报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | m | 45.23
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 30 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
59 | 931001002004 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:桥架支架制作 2.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | kg | 202.6
60 | 930903016001 | 电视监控摄像设备安装 | 1.名称:彩色摄像机 2.类别:400万像素 3.安装方式:吸顶 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 台 | 22
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 31 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
61 | 930903016002 | 电视监控摄像设备安装 | 1.名称:全球摄像机 2.类别:400万像素 3.安装方式:吸顶 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 台 | 22
62 | 930903016003 | 电视监控摄像设备安装（利旧） | 1.名称:全球摄像机(利旧） 2.类别:400万像素 3.安装方式:吸顶 4.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 台 | 24
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 32 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
63 | 930210015003 | 接线盒安装 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 个 | 120
64 | 930210015004 | 接线盒安装 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 个 | 48
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 33 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
65 | 931001004002 | 剔凿洞(孔) | 1.名称:接线盒洞 2.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | 个 | 24
分部小计
拆除
强电
66 | 930211001001 | 普通灯具及吸顶灯拆除 | 1.名称:灯具拆除 2.安装形式:吸顶 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 套 | 11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 34 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
67 | 930211001002 | 普通灯具及吸顶灯拆除 | 1.名称:灯具拆除 2.安装形式:嵌入 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 套 | 434
68 | 930211010001 | 装饰灯拆除 | 1.名称:吊装灯具拆除 2.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 套 | 88
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 35 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
69 | 930211010002 | 装饰灯拆除 | 1.名称:标志、诱导灯拆除 2.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 套 | 24
70 | 930211001003 | 普通灯具及吸顶灯拆除 | 1.名称:应急照明灯拆除 2.安装形式:吸顶 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 套 | 24
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 36 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
71 | 930204031001 | 插座拆除 | 1.名称:插座拆除 2.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 个 | 203
72 | 930204029001 | 照明开关拆除 | 1.名称:开关拆除 2.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 个 | 127
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 37 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
73 | 930210014001 | 接线盒拆除 | 1.名称:接线盒拆除 2.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 个 | 807
74 | 930204017001 | 配电箱(柜)、盘拆除 | 1.名称:配电箱拆除 2.规格:半周长2.5m以内 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 38 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
75 | 930204017002 | 配电箱(柜)、盘拆除 | 1.名称:配电箱拆除 2.规格:半周长1m以内 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 台 | 7
76 | 930206006001 | 电缆桥架拆除 | 1.材质:桥架拆除 2.规格:300*100 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 296.87
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 39 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
77 | 930206001001 | 电力电缆拆除 | 1.名称:电力电缆拆除 2.规格:WDZ-YJV-4*50+1*25 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 124.42
78 | 930206001002 | 电力电缆拆除 | 1.名称:电力电缆拆除 2.规格:WDZ-YJV-5*10 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 71.15
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 40 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
79 | 930210008001 | 配线拆除 | 1.配线形式:配线拆除 2.导线型号、材质、规格:4mm以内 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 31018.06
80 | 930210008002 | 配线拆除 | 1.配线形式:配线拆除 2.导线型号、材质、规格:6mm 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 6288.71
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 41 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
81 | 930210001001 | 配管拆除 | 1.名称:配管拆除 2.规格:25以内 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 4883.5
82 | 930210001002 | 配管拆除 | 1.名称:配管拆除 2.规格:50 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 10.17
分部小计
弱电
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 42 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
83 | 930907001001 | 双绞线缆拆除 | 1.名称:网线拆除 2.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 9465.83
84 | 930210001003 | 配管拆除 | 1.名称:配管拆除 2.规格:25以内 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 1281.67
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 43 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
85 | 930206006002 | 电缆桥架拆除 | 1.材质:封闭式金属线槽拆除 2.规格:宽+高400以内 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 328.46
86 | 930206006003 | 电缆桥架拆除 | 1.材质:封闭式金属线槽拆除 2.规格:400*150 3.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 4.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | m | 104.38
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 44 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
87 | 930903015001 | 电视监控摄像设备拆除 | 1.名称:彩色摄像机拆除 2.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 台 | 20
88 | 930903015002 | 电视监控摄像设备拆除 | 1.名称:全球色摄像机拆除 2.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 台 | 52
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 45 页 共 45 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
89 | 930904001001 | 扩声系统设备拆除 | 1.名称:教室音频点位拆除 2.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 台 | 96
90 | 930210014002 | 接线盒拆除 | 1.名称:接线盒拆除 2.其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 | 个 | 168
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计