## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
采暖
1 | 930701002001 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.输送介质:采暖水 4.型号、规格:DN70 5.连接方式:螺纹连接 6.满足设计图纸及规范要求 | m | 67.59
2 | 930701002002 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.输送介质:采暖水 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:螺纹连接 6.满足设计图纸及规范要求 | m | 87.74
3 | 930701002003 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.输送介质:采暖水 4.型号、规格:DN40 5.连接方式:螺纹连接 6.满足设计图纸及规范要求 | m | 77.71
4 | 930701002004 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.输送介质:采暖水 4.型号、规格:DN32 5.连接方式:螺纹连接 6.满足设计图纸及规范要求 | m | 75.26
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
5 | 930701002005 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.输送介质:采暖水 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:螺纹连接 6.满足设计图纸及规范要求 | m | 49.74
6 | 930701002006 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.输送介质:采暖水 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:螺纹连接 6.满足设计图纸及规范要求 | m | 978.88
7 | 930704003001 | 钢制散热器安装 | 1.名称:钢制三柱600型散热器 2.类型(闭式、板式、壁板式、柱式):柱式 3.型号、规格:4片 4.安装方式:挂装 5.满足设计图纸及规范要求 | 组 | 1
8 | 930704003002 | 钢制散热器安装 | 1.名称:钢制三柱600型散热器 2.类型(闭式、板式、壁板式、柱式):柱式 3.型号、规格:5片 4.安装方式:挂装 5.满足设计图纸及规范要求 | 组 | 5
9 | 930704003003 | 钢制散热器安装 | 1.名称:钢制三柱600型散热器 2.类型(闭式、板式、壁板式、柱式):柱式 3.型号、规格:10片 4.安装方式:挂装 5.满足设计图纸及规范要求 | 组 | 21
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
10 | 930704003004 | 钢制散热器安装 | 1.名称:钢制三柱600型散热器 2.类型(闭式、板式、壁板式、柱式):柱式 3.型号、规格:12片 4.安装方式:挂装 5.满足设计图纸及规范要求 | 组 | 53
11 | 930704003005 | 钢制散热器安装 | 1.名称:钢制三柱600型散热器 2.类型(闭式、板式、壁板式、柱式):柱式 3.型号、规格:13片 4.安装方式:挂装 5.满足设计图纸及规范要求 | 组 | 9
12 | 930704003006 | 钢制散热器安装 | 1.名称:钢制三柱600型散热器 2.类型(闭式、板式、壁板式、柱式):柱式 3.型号、规格:14片 4.安装方式:挂装 5.满足设计图纸及规范要求 | 组 | 64
13 | 930704003007 | 钢制散热器安装 | 1.名称:钢制三柱600型散热器 2.类型(闭式、板式、壁板式、柱式):柱式 3.型号、规格:15片 4.安装方式:挂装 5.满足设计图纸及规范要求 | 组 | 23
14 | 930704003008 | 钢制散热器安装 | 1.名称:钢制三柱600型散热器 2.类型(闭式、板式、壁板式、柱式):柱式 3.型号、规格:16片 4.安装方式:挂装 5.满足设计图纸及规范要求 | 组 | 4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
15 | 930704003009 | 钢制散热器安装 | 1.名称:钢制三柱600型散热器 2.类型(闭式、板式、壁板式、柱式):柱式 3.型号、规格:18片 4.安装方式:挂装 5.满足设计图纸及规范要求 | 组 | 4
16 | 930704003010 | 钢制散热器安装 | 1.名称:钢制三柱600型散热器 2.类型(闭式、板式、壁板式、柱式):柱式 3.型号、规格:25片 4.安装方式:挂装 5.满足设计图纸及规范要求 | 组 | 24
17 | 930702004003 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.型号、规格:DN70,螺纹连接 | 个 | 2
18 | 930702004004 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.型号、规格:DN50,螺纹连接 | 个 | 4
19 | 930702004005 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.型号、规格:DN40,螺纹连接 | 个 | 4
20 | 930702004006 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.型号、规格:DN32,螺纹连接 | 个 | 2
21 | 930702004007 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.型号、规格:DN25,螺纹连接 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
22 | 930702004008 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.型号、规格:DN20,螺纹连接 | 个 | 12
23 | 930702004009 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:自动排气阀 2.材质:铜质 3.型号、规格:DN20,螺纹连接 | 个 | 13
24 | 930702004010 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:高阻力恒温两通阀 2.连接方式:螺纹连接 3.型号、规格:DN20 | 个 | 208
25 | 930702004011 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:手动调节阀 2.连接方式:螺纹连接 3.型号、规格:DN20 | 个 | 208
26 | 931001002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.满足规范、设计图纸要求 | kg | 761.99
分部小计
空调
27 | 930801006004 | 空调器安装 | 1.名称:VRV空调室内机（利旧） 2.安装方式:吊装 3.满足规范、设计图纸要求 | 台 | 17
分部小计
拆除
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
28 | 930701001001 | 钢管拆除 | 1.钢管拆除； 2.清理、运输、消纳考虑在综合单价中； 3.规格:DN25以内； 4.满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | m | 1028.62
29 | 930701001002 | 钢管拆除 | 1.钢管拆除； 2.清理、运输、消纳考虑在综合单价中； 3.规格:DN50以内； 4.满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | m | 240.71
30 | 930701001003 | 钢管拆除 | 1.钢管拆除； 2.清理、运输、消纳考虑在综合单价中； 3.规格:DN100以内； 4.满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | m | 67.59
31 | 930704003011 | 钢制散热器安装 | 1.散热器拆除； 2.清理、运输、消纳考虑在综合单价中； 3.满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | 组 | 208
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
32 | 930801005002 | 空调器拆除 | 1.空调室内机拆除； 2.清理、运输、消纳考虑在综合单价中； 3.满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | 台 | 67
33 | 930801003001 | 吊扇拆除 | 1.吊扇及吊扇开关拆除； 2.清理、运输、消纳考虑在综合单价中； 3.满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | 台 | 110
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计