## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 911705001001 | 机床搬运 | 1、机床搬运至甲方指定地点 2、叉车、吊车、卡车 3、人工配合 4、每台设备3T以上 | 台 | 30
2 | 911201001001 | 整体面层楼地面拆除 | 1、3mm自流平拆除 2、基层打磨拆除 3、垃圾外运 | m2 | 820.33
3 | 911609001001 | 墙面清理涂料层 | 1、墙面铲除 2、墙面底层粉刷石膏铲除 3、两遍腻子，粉刷乳胶漆拆除 4、垃圾外运，运距15KM以外 | m2 | 2227.57
4 | 911609006001 | 天棚清理刷涂料 | 1、天花铲除 2、天花底层粉刷石膏铲除 3、两遍腻子，粉刷乳胶漆拆除 4、垃圾外运，运距15KM以外 | m2 | 1635.45
5 | 930206006001 | 电缆桥架拆除 | 1、桥架拆除 2、渣土外运，运距15km以外 | m | 251
6 | 930211001001 | 普通灯具及吸顶灯拆除 | 1、灯具拆除 2、渣土外运，运距15km以外 | 套 | 28
7 | 930204017001 | 配电箱(柜)、盘拆除 | 1、配电箱拆除 2、渣土外运，运距15km以外 | 台 | 17
8 | 930206001001 | 电力电缆拆除 | 1.名称:1.原有电缆拆除 2.规格:35平方 | m | 1000
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计