## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 930206007001 | 电缆桥架安装 | 1、环形吊空活动式线缆桥架（主材利旧） 2、200*300mm | m | 121.6
2 | 930211006001 | 工厂灯安装 | 1.名称:LED吊装等 2.型号:1.5m 3.规格:100W | 套 | 28
3 | 931001003001 | 剔(凿)槽 | 1.名称:凿槽 | m | 56
4 | 930206004001 | 控制电缆敷设 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:线槽 4.电压等级(kV):450/750 | m | 112
5 | 930206004002 | 控制电缆敷设 | 1.名称:电缆 2.型号:4*35+1*16 3.敷设方式、部位:线槽 4.电压等级(kV):450/750 | m | 320
6 | 930206004003 | 控制电缆敷设 | 1.名称:电缆 2.型号:4*25+1*16 3.敷设方式、部位:线槽 4.电压等级(kV):450/750 | m | 480
7 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:WDZA-YJY-4*95+1*50 | 个 | 16
8 | 040803005002 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:WDZA-YJY-4*35+1*16 | 个 | 66
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
9 | 040803005004 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:WDZA-YJY-4*25+1*16 | 个 | 2
10 | 930204018002 | 配电箱 | 1.名称:AC1-8配电箱 2.型号:400*220*120 3.回路： 4.安装方式：暗装，距地1.5米 | 台 | 8
11 | 930204018003 | 配电箱 | 1.名称:AL配电箱 2.型号:400*220*120 3.回路： 4.安装方式：暗装，距地1.5米 | 台 | 1
12 | 930204018004 | 配电箱 | 1.名称:AP配电箱 2.型号:600*600*200 3.回路： 4.安装方式：暗装，距地1.5米 | 台 | 8
13 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:沿墙、地板暗配 | m | 135.5
14 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:焊接镀锌管 2.材质:镀锌管 3.规格:SC25 4.配置形式:沿墙、地板暗配 | m | 495.8
15 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜线 2.配线形式:钢管穿线 3.型号:WDZA-BYJ-2.5 | m | 685.5
16 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜线 2.配线形式:钢管穿线 3.型号:WDZA-BYJ-4 | m | 980
17 | 931001002001 | 支吊架制作、安装 |  | kg | 180
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计