首都医科大学南校园污水设施运行托管服务项目

招 标 文 件

项目名称：首都医科大学南校园污水设施运行托管服务项目

项目编号：BMCC-ZC24-0564

采 购 人：首都医科大学

采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	4

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	37

第七章   投标文件格式	47

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：BMCC-ZC24-0564

2.项目名称：首都医科大学南校园污水设施运行托管服务项目

3.项目预算金额： 76.06161 万元、项目最高限价（如有）： / 万元

4.采购需求：

| 包号 | 分包名称 | 采购包预算金额 （万元） | 是否接受进口 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 南校园污水设施运行托管服务 | 76.06161 | 否 | 科研楼南楼、北楼、实验动物部污水处理站全年运行维护管理(不含药剂费用)服务，确保污水最终能达标排放，如因投标单位原因导致环保监督单位检查出水水质不合格，所产生的罚款由承包单位承担 |

5.合同履行期限：自合同签订生效之日起两年，服务合同每年一签，如投标人未能提供与投标文件相符服务内容或达不到采购人工作要求，经考核不合格的，采购人有权解除服务合同，不承担违约责任。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_/_。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求： /_。

三、获取招标文件

（1）时间：自招标公告发布之日起至2024年6月21日上午09:00-11:30，下午13:00至17:00止（北京时间，法定节假日除外）。

（2）地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

（3）获取方式及售价：本项目只接受汇款。每包人民币500元。（注：汇款时必须备注BMCC-ZC24-0564报名费，电汇或网银须于“获取招标文件截止时间”前到账）

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐    号：0200 0062 1920 0492 968。

供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择编号“BMCC-ZC24-0564”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证（电汇或网银必须于2024年6月21日17:00前到账）提交报名申请（如招标文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

电子版招标文件下载，请点击：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年7月5日9点30分（北京时间）。

地点：北京市丰台区右安门外西头条10号首都医科大学博勤楼205会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果等。

2.本项目的公告发布媒介：仅在中国政府采购网、首都医科大学官网发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成投标人的经济或其他损失的，招标人及招标代理不负任何责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：首都医科大学

地    址：北京市丰台区右安门外西头条10号

联系方式：柯老师，010-83911397

2.采购代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

联系方式：韩伯阳、孙经理、杜畅、吕绍山，010-61192278

电子邮件：bjmdzx@vip.163.com（邮编：100083）

3.项目联系方式

项目联系人：韩伯阳、孙经理、杜畅、吕绍山

电      话：010-61192278

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性（本项目未达政府采购限额标准）： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目_01 _包不适用。 □本项目_ _包为单一产品采购项目。 （1）本项目_01_包为非单一产品采购项目，核心产品为： / 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间、考察地点：详见招标文件第五章 采购需求。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求：详见招标文件第五章 采购需求。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 01包：物业管理。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：不低于分包控制金额的1.5%。 投标保证金收受人信息： 收受人：北京明德致信咨询有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 帐 号：0200 0062 1920 0492 968。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的； （2）投标人恶意串通投标的； （3）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的； （4）招标文件规定的其他情形。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算_90_日历天。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 如本项目分包，建议按包制作以下材料。 正本： 1 份 副本： 5 份 电子版文件： 1 份（U盘形式递交，每份电子版文件至少包含与纸质版投标文件一致的WORD电子文档及加盖公章的投标文件正本PDF扫描件各1份） |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以 技术部分 得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京明德致信咨询有限公司； 联系电话：010-61192278； 电子邮件：bjmdzx@vip.163.com； 通讯地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算并下浮10%（如不足9000.00元，按9000.00元收取），由中标人按包支付； 缴纳时间：中标人在领取中标通知书时一次性向代理机构缴纳。 |

投标人须知

一   说  明

## 1	采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1	采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2	投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3	联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

## 2	资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1	资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2	项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3	是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4	核心产品见《投标人须知资料表》。

## 3	现场考察、开标前答疑会

3.1	若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2	由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

## 4	样品

4.1	本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2	样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 5	政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1	采购本国货物、工程和服务

5.1.1	政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2	本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3	进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1	中小企业定义：

5.2.1.1	中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

5.2.1.2	供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3	在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4	以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2	在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3	在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1	安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2	依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3	为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4	通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5	提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6	前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4	本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6	小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法 和评标标准》。

5.3	政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1	政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3	如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4	非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4	正版软件

5.4.1	依据《财政部国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.4.2	各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.5	网络安全专用产品

5.5.1	所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

5.6	推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1	为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.7	采购需求标准

5.7.1	商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2	绿色数据中心政府采购需求标准（试行）为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

## 6	投标费用

6.1	投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

## 7	招标文件构成

7.1	招标文件包括以下部分：

第一章	投标邀请

第二章	投标人须知

第三章	资格审查

第四章	评标程序、评标方法和评标标准

第五章	采购需求

第六章	拟签订的合同文本

第七章	投标文件格式

7.2	投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

## 8	对招标文件的澄清或修改

8.1	采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2	上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3	澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

## 9	投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1	本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2	除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3	除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

## 10	投标文件构成

10.1	投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2	对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3	第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4	对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5	投标人认为应附的其他材料。

## 11	投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。

11.2	投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1	投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2	按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3	采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4	投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

## 12	投标保证金

12.1	投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

12.2	交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3	投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

12.4	投标保证金有效期同投标有效期。

12.5	投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.6	采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.6.1	投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.6.2	中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.6.3	未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.6.4	终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.7	有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1	投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2	《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

## 13	投标有效期

13.1	投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

## 14	投标文件的签署、盖章

14.1	投标人应按本招标文件《投标人须知资料表》规定的份数准备投标文件正本和副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人还需提供电子版投标文件（U盘形式递交，每份电子版文件至少包含与纸质版投标文件一致的WORD电子文档及加盖公章的投标文件正本PDF扫描件各1份），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

14.2	投标文件应胶装、目录清楚、页码准确。

14.3	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.4	如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

14.5	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.6	投标人为自然人的，可以不执行招标文件中对投标文件的盖章要求。

14.7	投标文件封面及背脊的格式应按照招标文件的要求制作，格式见第七章 投标文件格式。

四   投标文件的提交

## 15	投标文件的提交

15.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件需单独密封包装。

15.2	为方便开标唱标，投标人应将“投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

15.3	投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，投标人应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件等加盖投标人公章后密封在信封里。

15.4	所有信封（箱）上均应：

15.4.1	清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

15.4.2	注明项目名称、招标编号、包号和“在（开标日期、时间）之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)

15.4.3	在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

15.5	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

15.6	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，采购人、采购代理机构不得拒收。

15.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人、采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

## 16	投标截止时间

16.1	投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将纸质版投标文件提交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

## 17	投标文件的修改与撤回

17.1	投标截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2	投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

## 18	开标

18.1	采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2	开标过程将宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.3	投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.4	投标人不足3家的，不予开标。

## 19	资格审查

19.1	见第三章《资格审查》。

## 20	评标委员会

20.1	评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2	评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 21	评标程序、评标方法和评标标准

21.1	见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

## 22	确定中标人

22.1	采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

## 23	中标公告与中标通知书

23.1	采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2	中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 24	废标

24.1	在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1	符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2	出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3	投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4	因重大变故，采购任务取消的。

24.2	废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

## 25	签订合同

25.1	中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3	联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的 事项向采购人承担连带责任。

25.4	政府采购合同不能转包。

25.5	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 26	询问与质疑

26.1	询问

26.1.1	投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2	采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2	质疑

26.2.1	投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2	质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3	投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的

授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4	投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3	接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

## 27	代理费

27.1	收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

## 1	开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

## 2	《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

## 3	投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

## 4	资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单 位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件并加盖公章 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件并加盖公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件并加盖公章 |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2及3-3项规定。 3、本表序号3-4项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的扫描件并加盖公章 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件并加盖公章 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

## 1	投标文件的符合性审查

1.1	评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2	评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | 废标条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中废标条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应 商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求 （如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标 人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

## 2	投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1	评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构， 可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3	投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

2.4	投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1	招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2	单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7	同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5	落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予_2_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3	组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4	价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5	中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6	监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7	残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8	若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

## 3	投标文件的比较和评价

3.1	评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2	评标方法和评标标准

3.2.1	本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2	采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_/_

3.2.3	非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见第四章 评标方法。

3.2.4	关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_/_。

## 4	确定中标候选人名单

4.1	采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

4.2	采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3	采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由高到低顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4	评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5	评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐_3_名中标候选人。

## 5	报告违法行为

5.1	评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

01包：

| 评分 部分 | 项目 | 评分标准 | 评定 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 （20） | 投标文件编制情况 | 内容充实、完整性、响应性好、目录、页码、排版编制规范，得2分； 内容欠缺、不完整，得1分； 响应性较差，目录、页码、排版编制有严重缺漏不得分。 | 2 |
|  | 企业资质 | 1、具备从事水污染治理、污水处理资质，得2分； 2、具备环保工程专业承包资质，得2分； 3、具备安全生产许可证，得2分。 注：提供有效认证证书复印件加盖公章，未提供不得分。 | 6 |
|  | 业绩 | 近三年自2021年6月1日起至今已承揽的污水处理设施运维或托管服务项目业绩。 注：需提供合同复印件加盖公章。合同复印件应包含合同首页、签字盖章页、体现工作内容的合同主要页，以合同签约日期为准。每个2分，满分12分。 | 12 |
| 技术 部分 （70） | 服务方案及相关制度措施-针对本项目的服务特点、难点分析及相应措施 | 根据本项目的服务特点、难点定位准确、分析合理、措施得力全面，得12分； 服务特点、难点定位较准确、分析较合理、措施得力较全面，但存在不足，得8分； 服务特点、难点定位准确性一般、分析合理性一般、措施全面性一般，得4分； 服务特点、难点定位较差、分析不合理、措施不全面，得1分； 无方案，得0分。 | 12 |
|  | 项目服务团队配置 | 针对本项目提出团队的人员稳定性保障。人员配置稳定性有保障：5分； 人员配置稳定性有欠缺：3分； 人员配置稳定性较差：1分； 未提供相关材料或完全不满足采购需求得0分。 | 5 |
|  |  | 针对本项目制定的人员配备的合理性、全面性，人员岗位设置、架构的合理性、全面性、经验。人员配置经验丰富，数量充足结构合理，专业资质齐全：6分； 人员配置经验一般，数量较多结构基本合理，专业资质情况较好：3分； 人员配置经验较少，数量少结构不够合理，专业资质情况较差：1分； 未提供相关材料或完全不满足采购需求得0分。 | 6 |
|  |  | 根据岗位设置，拟派驻技术人员提供相关有效技术或上岗证书。提供齐全，得5分，较齐全，得3分，不齐全，得0分。 | 5 |
|  | 针对本项目特点的专业化日常管理方案 | 合理科学全面，运行及监测药剂采购、储存、使用措施完善，垃圾清运保障措施到位、设备运行安全措施完善、节能高效，以上内容均落实完好并针对性强得20分；较合理、科学、全面，但存在一些不足得15分；一般，存在较多问题得10分；较差，方案不合理得5分；无方案，得0分。 | 20 |
|  | 项目管理组织机构及规章制度 | 项目管理组织机构，设置合理全面，得5分；合理性一般；得2分；无，得0分 | 5 |
|  |  | 项目管理规章制度，制定合理全面，得5分；合理性一般得2分；无，得0分 | 5 |
|  | 服务承诺及人员培训方案 | 针对本项目有关的服务承诺及培训方案科学、合理、可行、全面、完整，得6分； 针对本项目有关的服务承诺及培训方案比较合理、可行，得4分； 针对本项目有关的服务承诺及培训方案一般，得2分； 针对本项目有关的服务承诺较差及培训较差或无，得0分 | 6 |
|  | 管理过程中对突发事件的解决预案 | 预案编制完全符合采购人实际情况，涵盖范围全面，应急措施合理、可行且能够有效解决突发事件，得6分； 预案编制较符合采购人实际情况，涵盖范围较全面，应急措施较合理、可行且基本能够有效解决突发事件，得4分； 预案编制符合采购人实际情况，涵盖范围一般，应急措施一般、基本能够有效解决突发事件，得2分； 预案涵盖范围、应急措施未能充分考虑，不太能有效解决突发事件，得0分。 | 6 |
| 报价 部分（10） | 1、投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10； 2、评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价； 3、计算分值精确至小数点后两位。 |  |  |
| 注：投标文件的响应内容需清晰明确，投标文件的目录前应提供评分索引（提供各项评分对应响应内容所在页码），需能按评审顺序将响应内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出响应内容所在位置，以供评标委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置的，投标人自行承担相关损失。 |  |  |  |

# 第五章   采购需求

第一节.需求一览表

| 包号 | 分包名称 | 分包预算金额 (万元) | 是否进口 | 所属预算项目及编号（CA） | 项目总预算 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 南校园污水设施运行托管服务 | 76.06161 | 否 | 首都医科大学南校园污水设施运行托管服务项目 / | 76.06161 |

注：

1、本章节规定了本项目是否接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），投标人须遵照执行，否则视为无效投标。

2、超出分包预算金额的投标文件将视为无效投标。

第二节.项目需求

    - 一、项目介绍

1、项目名称：首都医科大学南校园污水设施运行托管服务项目

2、服务地点：首都医科大学南校园（北京市丰台区右安门街道外西头条10号）

3、要求质量标准：合格

4、资金来源及预算金额：76.06161万元

资金来源：财政资金

服务费预算：76.06161万元（大写：柒拾陆万零陆佰壹拾陆元壹角）

服务期限：自合同签订生效之日起两年，服务合同每年一签，如投标人未能提供与投标文件相符服务内容或达不到采购人工作要求，经考核不合格的，采购人有权解除服务合同，不承担违约责任。

采购范围：科研楼南楼、北楼、实验动物部污水处理站全年运行维护管理(不含药剂费用)服务，确保污水最终能达标排放，如因投标单位原因导致环保监督单位检查出水水质不合格，所产生的罚款由承包单位承担。

三座污水站分别为：

1、科研楼北楼污水站：采用一级强化处理，日处理量预估为25吨。

2、科研南楼污水处理站：采用（膜生物处理技术），日处理量预估为50吨。

3、动物实验室污水处理站：采用一级强化处理，日处理量预估为10吨。

本项目运行托管服务费用包括人员工资、水质检测药剂、设备维护费用、污水处理池污泥清掏费用、环保检测费用以及相应的税金及管理费在内的全部费用。招标单位负责污水处理过程中所需投加的消毒剂、净水剂的费用。投标报价中需提供消毒剂、净水剂成分类型、名称、单价，招标人自行决定是否采购该投标人药剂。投标人须提供3000元以下产品、材料配件清单。

    - 二、项目服务内容及相关要求

1、项目服务内容分项报价与技术要求

1.1 污水站日常管理：要求全年不间断的委派运行管理人员进行现场运行管理(包含除春节七天假期外的节假日)。

1.2 水质检验：每班次对出水余氯、PH值进行检测并记录。

1.3 清理格栅：定时对格栅产生的污物进行清理。

1.4 设备调整：根据水质检测指标对加药设备进行调解，使之处于最高效经济的工控下。

1.5 设备巡检：每日对设备全面巡检，小问题及时及时维修，大问题通知校方协调后维修，及时做好设备运行记录。

1.6 保持环境：清理保持好环境卫生，做到工作场所和休息室地面无杂物，设备无灰尘。

1.7 应急演练：做好应急预案，定时做应急演练，避免出现紧急情况。

1.8 污水外检：每个污水站每年四次送CMA认证水质检测机构外检，以取得合格的水质检测报告为标准，如检测不合格，承包单位调试设备后再次送检，直到合格为准。

1.9 分项报价：项目运行托管服务费用包括人员工资、水质检测药剂、设备维护费用、污水处理池污泥清掏费用、环保检测费用以及相应的税金及管理费在内的全部费用。招标单位负责污水处理过程中所需投加的消毒剂、净水剂的费用。投标报价中需提供消毒剂、净水剂成分类型、名称、单价，招标人自行决定是否采购该投标人药剂。

2、工作要求

◆2.1基本要求

◆2.1.1污水处理必须符合国家现行规范及有关技术标准的要求；

◆2.1.2维修响应：维修人员排除不了的故障，应在第一时间通知专业维修人员，专业维修人员必须在接到故障报修后2小时内赶到现场维修；

◆2.1.3若因维修人员未能及时通知专业维修人员，或因专业维修人员未能及时达到现场维修，给招标人带来的损失，由中标单位承担；

◆2.1.4投标文件中项目经理（技术负责人）及维修人员应与实际项目人员完全相符；

◆2.1.5为确保后续工作的正常交接与运行，请中标单位接到中标通知书后尽快与招标单位取得联系以确定后续事宜；

◆2.1.6投标文件中应有投标公司相应的管理制度；

◆2.1.7零部件供应：投标人的报价应包括维修中更换的单价不高于3000元（不含）的零部件的费用；

◆2.1.8验收：中标单位每月以书面形式汇报工作情况，由招标人每月对其工作进行验收，特殊项目中标单位以书面形式汇报由招标人进行专项验收；

◆2.1.9投标人应做好《工作进度与清洗、维修书面报告》，并按照要求填写清楚，加盖单位公章，于每月5号之前（遇节假日顺延）向招标人报送上月的上述工作情况；

◆2.1.10本项目严格将安全质量责任落实到人，并做好培训合格后方可上岗工作。

适用的法律、法规及政策、标准、规范包括但不限于：

DB11307-2013《北京水污染物综合排放标准》

上述文件若已废止，则按照新的相关文件执行。

◆2.2具体服务要求

◆2.2.1每季度三个污水站各提交水质检测报告一份（环保局指定检测单位），检测六项指标：PH、余氯、BOD、COD、悬浮物、粪大肠菌群。

执行标准：DB11307-2013《北京水污染物综合排放标准》中排入公共污水处理系统中的水污染物排放限值；

pH：6.5-9    BOD5：300mg/L   COD：500mg/L   SS：400mg/L

余氯：2-8mg/L   粪大肠菌群数：5000MPN/L   氨氮：45mg/L

◆2.2.2招标人有权在中标单位施工或服务期间进行质量监督与抽查并提出异议；

◆2.2.3招标人有义务按照合同规定，依据中标单位验收书确定的实际工作量按时向其支付服务费用；

◆2.2.4招标人为中标单位提供服务操作中所需的水、电、操作场地与操作时间等配合条件，并提供房间供中标单位存放所有清洗设备与材料、备件，同时可为中标单位施工人员办理因工作所需，而需要办理的出入证明等材料；

◆2.2.5由于中标单位自身原因引起的技术问题和工作纠纷由中标单位自行负责，如果给招标人带来损失由中标单位给予招标人相应赔偿；

◆2.2.6设备运行期间(包含除春节七天假期外的节假日)，中标单位全天安排专职运行人员在校内值班，随时处理发生的故障，值班室场地由甲方提供；

◆2.2.7中标单位在服务期内，每个月向招标人提交一份上个月工作进度与维修的书面报告，并提交上个月施工或服务验收书（格式由招标人提供）；若招标人提出异议，中标单位须及时予以答复，并及时处理；

◆2.2.8零部件的供应：

在合同期内发生的设备故障，需要更换的零部件及材料，经招标人确认需要更换并同意中标单位采购的，单价不超过3000元（不含）的零部件及材料，费用由中标单位承担；单价超过3000元（含）的零部件及材料，填写更换配件三方确认单后，获得招标人允许后，费用由招标人承担（中标单位须提供发票）；中标单位对其供应的零部件及材料提供12个月的质保，因零部件质量原因造成的损失及产生的维修费用由中标单位承担。由招标人供应的零部件及材料，因质量原因造成的损失及产生的维修费用由招标人承担；

2.2.9违约责任：

2.2.9.1因中标单位提供的零部件或操作不当所造成的设备损失，维修与更换零部件的费用由中标单位负责，招标人会在支付中标单位服务费时扣除该分项服务费的10%；

2.2.9.2中标单位因工作失误给招标人造成的直接损失由中标人负责赔偿；按合同规定须第三方检测的项目检测费用由中标单位承担；

2.2.9.3经招标人检查验收不合格的项目，招标人有权要求中标单位在规定时间内返工，招标人会在支付中标单位服务费时扣除该分项服务费的10%；

2.2.9.4因中标单位工作失误影响楼宇正常工作或造成重大责任事故的，招标人每次扣除中标单位合同总额5%的服务费，超过2次招标人有权终止本合同的执行；

2.2.9.5因中标单位未按规定的时间到达维修现场，造成招标人的损失全部由中标单位承担，招标人会在支付中标单位服务费时扣除该分项服务费的10%；

2.2.9.6中标单位须认真履行污水处理设施安全管理责任书中规定的条款，如违反安全管理责任书中规定的条款2次以上，招标人有权终止服务合同的执行；

2.2.9.7因招标方人员误操作等人为因素造成的设备与系统的损坏，零部件更换与维修的费用由招标人承担；

2.2.9.8招标人应按合同约定按期支付中标单位服务费，如逾期未支付应向中标单位加付赔偿违约金，违约金金额不应高于应付金额的5%；

2.2.9.9在遇到不可抗拒因素导致本合同不能履行，双方应通过协商解决；

2.3污水处理设施运行安全管理责任书

中标单位须按照招标人要求履行招标人对污水处理设施运行规定的安全管理责任书，具体如下：

2.3.1运行人员安全责任:

2.3.1.1受托方人员进场前要经过安全教育和安全考核，从事特种作业人员必须执证上岗。非值班人员进入校区作业，必须对施工人数、施工地点、作业内容、进出场时间进行登记；

2.3.1.2受托方人员进入施工现场禁止吸烟，禁止酒后作业；

2.3.1.3受托方人员登高作业必须配备安全设施，并设专人保护；

2.3.1.4受托方作业中禁止向楼下投掷物品、材料和垃圾；

2.3.1.5受托方明火作业必须向校方管理部门申请，经许可后方可作业，并在现场配备灭火器。涉及易燃易爆危险品作业或化学品作业，必须提前向校方管理部门报备并提供施工方案（包含化学废物处理方案）与应急预案；

2.3.1.6受托方作业用电须在校方管理部门指定电柜接电，不得私自接电；

2.3.1.7受托方使用的机具必须确保性能良好，符合国家安全技术标准和要求，如出现安全问题，施工方承担全部责任；

2.3.1.8如因受托方违章违规操作发生安全事故，由受托方承担全部责任，校方不承担任何责任；

2.3.2运行维护人员安全责任:

2.3.2.1运行维护人员上岗前必须接受安全生产教育，熟知突发事件应急预案。在校内遵守学校的各项规定，不得将无关人员带入工作区；

2.3.2.2工作时间严禁使用电炉子、热得快等有安全隐患的电器设备；

2.3.2.3工作时间禁止吸烟，不得酒后工作；

2.3.2.4遇设备紧急故障，运行维护人员必须10分钟内到达现场；

2.3.2.5运行维护人员手机需保持24小时畅通；

2.3.2.6运行维护人员在上班时间要求统一着装工作服和佩带统一工作证，以便出入各楼宇（工作服和工作证有维保公司负责购买及制作）。

    - 三、人员及材料设备供应要求

1、污水处理站管理人员不得少于3人。

2、必须保证污水处理设施长期正常运转。

3、每日做详细的运行记录。

4、定期设备维护保养。

5、保障污水处理站内部及周边环境干净整洁。

6、经济合理运行，在保证污水处理水质达标前提下合理降低运行成本，投标报价应包含上述三个污水处理站全年预估水量31000吨的每吨污水处理药剂报价。

    - 四、其他说明

1、服务期内，合同价格不再另行调整。

2、中标单位须响应以上所有服务要求，并务必做好“◆”标注部分的重点工作。

# 第六章   拟签订的合同文本

（此合同仅供参考。以最终采购人与成交人签定的合同条款为准进行公示，

最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

项目编号：

首都医科大学南校园污水设施运行托管服务项目合同

项 目 名 称:首都医科大学南校园污水设施运行托管服务项目

委 托 人 （甲方）：首都医科大学

受 托 人 （乙方）：

签订地点：北京市

甲方:首都医科大学

乙方:

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，甲乙双方经友好协商，就首都医科大学南校园污水设施运行托管服务项目事宜达成一致，同意签订本合同，供双方共同遵守。
一、工程概况

工程地点：首都医科大学南校园（北京市丰台区右安门街道外西头条10号）

二、服务期限

自  年  月  日起至  年  月  日止，如投标人未能提供与投标文件相符服务内容或达不到采购人工作要求，经考核不合格的，采购人有权解除服务合同，不承担违约责任。

三、付款方式

运行托管费总计：每年        元。（大写：           元整）

付款方式为：合同签订后，收到乙方提供国税机打发票后10个工作日内支付运行维保费用的50%。服务期结束考核合格支付剩余50%。甲方委托乙方提供消毒药剂的，按投标单价每半年结算一次。

以上所有款项支付前，乙方须向甲方提供符合甲方要求的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。

四、	乙方提供的服务内容

（一）、乙方应配备人员

现场负责人一名、现场管理人员两名

（二）、服务要求

1、项目服务内容分项报价与技术要求

1.1 污水站日常管理：要求全年不间断的委派运行管理人员进行现场运行管理

1.2 水质检验：每班次对出水余氯、PH值进行检测并记录。

1.3 清理格栅：定时对格栅产生的污物进行清理。

1.4 设备调整：根据水质检测指标对加药设备进行调解，使之处于最高效经济的工控下。

1.5 设备巡检：每日对设备全面巡检，小问题及时及时维修，大问题通知校方协调后维修，及时做好设备运行记录。

1.6 保持环境：清理保持好环境卫生，做到工作场所和休息室地面无杂物，设备无灰尘。

1.7 应急演练：做好应急预案，定时做应急演练，避免出现紧急情况。

1.8 污水外检：每个污水站每年四次送CMA认证水质检测机构外检，以取得合格的水质检测报告为标准，如检测不合格，承包单位调试设备后再次送检，直到合格为准。

1.9 分项报价：项目运行托管服务费用包括人员工资、水质检测药剂、设备维护费用、污水处理池污泥清掏费用、环保检测费用以及相应的税金及管理费在内的全部费用。招标单位负责污水处理过程中所需投加的消毒剂、净水剂的费用。投标报价中需提供消毒剂、净水剂成分类型、名称、单价，甲方自行决定是否采购该乙方药剂。

2、工作要求

2.1基本要求

2.1.1污水处理必须符合国家现行规范及有关技术标准的要求；

2.1.2维修响应：维修人员排除不了的故障，应在第一时间通知专业维修人员，专业维修人员必须在接到故障报修后2小时内赶到现场维修；

2.1.3若因维修人员未能及时通知专业维修人员，或因专业维修人员未能及时达到现场维修，给甲方带来的损失，由乙方承担；

2.1.4投标文件中项目经理（技术负责人）及维修人员应与实际项目人员完全相符；

2.1.5为确保后续工作的正常交接与运行，请乙方接到中标通知书后尽快与招标单位取得联系以确定后续事宜；

2.1.6投标文件中应有投标公司相应的管理制度；

2.1.7零部件供应：乙方的报价应包括维修中更换的单价不高于3000元（不含）的零部件的费用；

2.1.8验收：乙方每月以书面形式汇报工作情况，由甲方每月对其工作进行验收，特殊项目乙方以书面形式汇报由甲方进行专项验收；

2.1.9乙方应做好《工作进度与清洗、维修书面报告》，并按照要求填写清楚，加盖单位公章，于每月5号之前（遇节假日顺延）向甲方报送上月的上述工作情况；

2.1.10本项目严格将安全质量责任落实到人，并做好培训合格后方可上岗工作。

适用的法律、法规及政策、标准、规范包括但不限于：

DB11307-2013《北京水污染物综合排放标准》

上述文件若已废止，则按照新的相关文件执行。

2.2具体服务要求

2.2.1每季度三个污水站各提交水质检测报告一份（环保局指定检测单位），检测六项指标：PH、余氯、BOD、COD、悬浮物、粪大肠菌群。

执行标准：DB11307-2013《北京水污染物综合排放标准》中排入公共污水处理系统中的水污染物排放限值；

pH：6.5-9    BOD5：300mg/L   COD：500mg/L   SS：400mg/L

余氯：2-8mg/L   粪大肠菌群数：5000MPN/L   氨氮：45mg/L

2.2.2甲方有权在乙方施工或服务期间进行质量监督与抽查并提出异议；

2.2.3甲方有义务按照合同规定，依据乙方验收书确定的实际工作量按时向其支付服务费用；

2.2.4甲方为乙方提供服务操作中所需的水、电、操作场地与操作时间等配合条件，并提供房间供乙方存放所有清洗设备与材料、备件，同时可为乙方施工人员办理因工作所需，而需要办理的出入证明等材料；

2.2.5由于乙方自身原因引起的技术问题和工作纠纷由乙方自行负责，如果给甲方带来损失由乙方给予甲方相应赔偿；

2.2.6设备运行期间(包含除春节七天假期外的节假日)，乙方全天安排专职运行人员在校内值班，随时处理发生的故障，值班室场地由甲方提供；

2.2.7乙方在服务期内，每个月向甲方提交一份上个月工作进度与维修的书面报告，并提交上个月施工或服务验收书（格式由甲方提供）；若甲方提出异议，乙方须及时予以答复，并及时处理；

2.2.8零部件的供应：

在合同期内发生的设备故障，需要更换的零部件及材料，经甲方确认需要更换并同意乙方采购的，单价不超过3000元（不含）的零部件及材料，费用由乙方承担；单价超过3000元（含）的零部件及材料，填写更换配件三方确认单后，获得甲方允许后，费用由甲方承担（乙方须提供发票）；乙方对其供应的零部件及材料提供12个月的质保，因零部件质量原因造成的损失及产生的维修费用由乙方承担。由甲方供应的零部件及材料，因质量原因造成的损失及产生的维修费用由甲方承担；

2.2.9违约责任：

2.2.9.1因乙方提供的零部件或操作不当所造成的设备损失，维修与更换零部件的费用由乙方负责，甲方会在支付乙方服务费时扣除该分项服务费的10%；

2.2.9.2乙方因工作失误给甲方造成的直接损失由中标人负责赔偿；按合同规定须第三方检测的项目检测费用由乙方承担；

2.2.9.3经甲方检查验收不合格的项目，甲方有权要求乙方在规定时间内返工，甲方会在支付乙方服务费时扣除该分项服务费的10%；

2.2.9.4因乙方工作失误影响楼宇正常工作或造成重大责任事故的，甲方每次扣除乙方合同总额5%的服务费，超过2次甲方有权终止本合同的执行；

2.2.9.5因乙方未按规定的时间到达维修现场，造成甲方的损失全部由乙方承担，甲方会在支付乙方服务费时扣除该分项服务费的10%；

2.2.9.6乙方须认真履行污水处理设施安全管理责任书中规定的条款，如违反安全管理责任书中规定的条款2次以上，甲方有权终止服务合同的执行；

2.2.9.7因招标方人员误操作等人为因素造成的设备与系统的损坏，零部件更换与维修的费用由甲方承担；

2.2.9.8甲方应按合同约定按期支付乙方服务费，如逾期未支付应向乙方加付赔偿违约金，违约金金额不应高于应付金额的5%；

2.2.9.9在遇到不可抗拒因素导致本合同不能履行，双方应通过协商解决；

2.3污水处理设施运行安全管理责任书

乙方须按照甲方要求履行甲方对污水处理设施运行规定的安全管理责任书，具体如下：

2.3.1运行人员安全责任:

2.3.1.1受托方人员进场前要经过安全教育和安全考核，从事特种作业人员必须执证上岗。非值班人员进入校区作业，必须对施工人数、施工地点、作业内容、进出场时间进行登记；

2.3.1.2受托方人员进入施工现场禁止吸烟，禁止酒后作业；

2.3.1.3受托方人员登高作业必须配备安全设施，并设专人保护；

2.3.1.4受托方作业中禁止向楼下投掷物品、材料和垃圾；

2.3.1.5受托方明火作业必须向校方管理部门申请，经许可后方可作业，并在现场配备灭火器。涉及易燃易爆危险品作业或化学品作业，必须提前向校方管理部门报备并提供施工方案（包含化学废物处理方案）与应急预案；

2.3.1.6受托方作业用电须在校方管理部门指定电柜接电，不得私自接电；

2.3.1.7受托方使用的机具必须确保性能良好，符合国家安全技术标准和要求，如出现安全问题，施工方承担全部责任；

2.3.1.8如因受托方违章违规操作发生安全事故，由受托方承担全部责任，校方不承担任何责任；

2.3.2运行维护人员安全责任:

2.3.2.1运行维护人员上岗前必须接受安全生产教育，熟知突发事件应急预案。在校内遵守学校的各项规定，不得将无关人员带入工作区；

2.3.2.2工作时间严禁使用电炉子、热得快等有安全隐患的电器设备；

2.3.2.3工作时间禁止吸烟，不得酒后工作；

2.3.2.4遇设备紧急故障，运行维护人员必须10分钟内到达现场；

2.3.2.5运行维护人员手机需保持24小时畅通；

2.3.2.6运行维护人员在上班时间要求统一着装工作服和佩带统一工作证，以便出入各楼宇（工作服和工作证有维保公司负责购买及制作）。

（三）、乙方工作内容

1、污水站日常管理：要求全年不间断的委派运行管理人员进行现场运行管理 。

2、水质检验：每班次对出水余氯、PH值进行检测并记录。

3、清理格栅：定时对格栅产生的污物进行清理。

4、设备调整：根据水质检测指标对加药设备进行调解，使之处于最高效经济的工控下。

5、设备巡检：每日对设备全面巡检，小问题及时维修，大问题通知校方协调后维修，及时做好设备运行记录。

6、保持环境：清理保持好环境卫生，做到工作场所和休息室地面无杂物，设备无灰尘。

7、应急演练：做好应急预案，定时做应急演练，避免出现紧急情况。

8、污水外检：每个污水站每年四次送CMA认证水质检测机构外检，以取得合格的水质检测报告为标准，如检测不合格，承包单位调试设备后再次送检，直到合格为准。

五、甲方权利与义务
1.甲方有权按照合同约定和有关规范组织监督检查运行维护的情况，如有不满足应达到的质量标准，有权要求乙方限期整改。

2、甲方提供乙方值班用房，不提供宿舍，其它任何费用均由乙方自理。乙方的人员劳务纠纷与甲方无任何关系。

3、甲方应按照合同约定，按期进行运行费用支付。

4、甲方发现乙方出现违约行为，以书面形式告知，并按照第八条中相应条款进行维保费扣除。

5、甲方负责单价在3000元以上的所有配件及耗材。（因乙方责任导致配件损坏的除外）

六、乙方权利与义务

1、乙方必须服从甲方的所有工作安排。遵守甲方对承包服务公司的管理制度，自觉接受甲方的监督、考核、管理。

2、对污水处理设施全面检查,编制详细的运行维保方案，报甲方审核备案。乙方按服务内容制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维修保养、运行记录管理、维修档案等管理制度。

3、乙方应按照相关安全生产的要求，对员工进行安全教育培训，有培训图片资料及培训记录，最少1次/月，做到安全生产。

4、如设备因维保不及时发生损坏，费用由乙方承担。乙方在维护保养过程中对甲方设施造成损坏应负责修复或赔偿。

5、乙方应定期对甲方员工进行相关业务培训。

6、配合甲方做好节能工作，提出节能降低设备故障的运行维护方案，制订运行管理计划书。提供工作记录及能耗报表的统计汇总。

7、乙方须制定各类相关应急预案报甲方备案，并组织实施。

8、乙方负责《免费更换单价在3000元以下配件清单》及单价在3000元（含3000元）以下的所有配件及耗材。维保范围之内的应急维修及日常维护、维修，乙方应及时处理，并免人工费。甲方要求的改造、新增及大批量更新老旧配件的项目，需单独签订合同，走结算审计，以审计价格做结算依据。

9、配备电器及其他设备的运行、维修所需的专业技术人员、维修人员必须持证上岗，严格执行操作规程。保证设备良好，运行正常，合同期内无重大管理责任事故。

10、乙方按年度分别做出设备设施运行评估报告，包括：①根据设备故障隐患，提出整改措施方案，及保养计划。②保证甲方的知情权，详尽解释对设施所做之操作。

11、设备故障需要维修或更换配件时需要甲方认可才能进行操作。所有维修维护行为均建立档案，双方存底。

12、乙方须保证设备设施的完好率，所有设备均能处于良好运行状态标准。因维护保养不到位，导致发生意外并造成损失，将由乙方承担由此带来的一切经济和法律责任。并且甲方有权单方终止合同。

13、乙方有义务为甲方提出节能减少机器故障的方案并制定运行管理计划书。

14、乙方需与甲方签订安全承诺书。

七、安全作业
1、在运行维护过程中，乙方必须遵守国家有关安全生产的规定,重视现场的作业安全,避免各类事故的发生。如发生安全事故责任由乙方承担。

2、乙方应按有关规定或安全规范组织维护保养。作业过程中，由于乙方操作不当或野蛮作业，导致的任何人员或财物损失（包括货柜、商品等），均由乙方承担全部赔偿责任。

3、乙方具备国家规定的实施本合同约定工程的资质。乙方承接本合同运行的工作人员具备相应的资质证书和上岗证书。乙方须将以上文件原件交甲方查验，由甲方留存复印件。

八、违约责任
（一）甲方的违约责任

1、甲方未按合同约定支付款项影响系统运行,由甲方承担责任。

2、甲方在使用设备过程中，发现异常要及时通知乙方。

（二）乙方的违约责任

在乙方负责管理运行过程中，如果因乙方原因出现污水处理水质不达标排放情形，由乙方承担全部责任。对设备设施故障损坏造成设施停用的按如下条款执行：

（1）	如属乙方操作不当造成，应由乙方承担全部赔偿责任；

（2）	如果操作无误但属于乙方提供的设备问题，应由乙方负全部赔偿责任；

（3）	如果操作无误，属其他厂商提供的设备出现的问题，由此给甲方或第三方造成人身、财产损害的，应由乙方与设备厂商共同承担全部赔偿责任；但乙方在此前已将故障情况及时通知甲方的除外。

（4）	乙方在运行中如出现操作严重失误，造成设备严重损坏，污水设施停用的。甲方有权提前终止本合同，乙方应向甲方退还已经支付的运维费用，并由乙方赔偿给甲方由此造成的全部损失。

（5）	乙方违反责任范围内的工作或失误造成甲方污水设施停用一次（一天以上），扣除本合同总价款的1%作为违约金，如造成三次以上此等情形，甲方有权解除合同，乙方除须退还乙方已支付合同款并赔偿甲方全部损失外，还须向甲方支付本合同总价款的20%作为违约金；

（6）	如乙方未能按合同规定及时提供维保服务或未能按时提交巡检报告等其他应提交的文件的，则每延后1天，乙方应向甲方支付500元违约金。如乙方延后维保超过3天的，乙方应向甲方支付1000元违约金，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿该损失。

（7）	如乙方接到甲方紧急维修通知后未能按约定或通知的时间及时进行维修的，每出现一次,乙方应向甲方支付300元的违约金。如乙方在接到甲方通知24个小时内仍未解决问题的或乙方未拿出甲方认可的有效解决方案的,甲方有权指定第三方进行维保服务，由此造成的合理的额外费用及给甲方造成的损失由乙方承担。如乙方累计出现此种违约情形3 次以上（含3次）时，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总金额20%的违约金并退还甲方已实际支付的维保服务费。

（8）	乙方擅自将本合同义务转让于第三方的，甲方有权从前述转让行为发生之日终止本合同，由此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

（9）	如乙方不服从甲方的工作安排和管理，发现一次扣除1000元维保费。累计3次以上，甲方有权解除合同。

（10）	乙方接到甲方设备异常或故障的电话通知后，在约定时间内赶到现场，及时处理。否则，按违约处理，造成的后果，所发生的费用均由乙方承担。出现问题未按规定时间解决，超过3天根据问题轻重，予以5000元以下罚款；超过10天，每天扣罚合同金额的5‰,；超过30天或同一问3次以上未得到解决，甲方有权单方终止合同，并追究乙方责任。

（11）	在托管过程中，如甲方发现有质量问题，甲方应立即书面向乙方提出整改，在接到整改通知后，2日内没有整改完毕，且无特殊原因的，扣除维保费300元/次。

（12）	乙方在作业时应佩戴工牌，身着工作服，如违反每次扣款200元。

九、争议解决

在本协议履行过程中双方发生争议的，应先协商解决，协商不成时，可向合同履行地人民法院提起诉讼。

十、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等效力，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

十一、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。预算、施工方案、招投保文件作为合同的副件同样具备法律效力。

十二、附件：由乙方提供的单价3000元以下配件清单

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

（以下无正文）

甲方：                   乙方：

法定代表人（签章）：                   法定代表人（签章）：

经办人：                   经办人：

日期：                   日期：

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（封面和背脊）、投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、投标文件（封面和背脊）、投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件）按顺序编制为一册，应保证目录清晰、准确，并以下述的封面格式相隔。

## 一、投标文件封面和背脊格式（非实质性格式）

封面格式

招标项目名称：（如“首都医科大学南校园污水设施运行托管服务项目”） 采购代理机构：（如“北京明德致信咨询有限公司”） 招标编号：（如“BMCC-ZC24-0564”） 分包名称：（如“南校园污水设施运行托管服务”） 分包号：（如“01包”） 投标文件 正本（或副本） 投标人名称：. 投标人地址：. 投标人电话：. 投标人传真：. 投标人邮箱：. 投标日期：.

背脊格式

XXXX公司（注：此处填写投标人名称）

01包（注：此处写分包号）

## 二、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）(参考上文“封面和背脊格式”)

招标项目名称： 采购代理机构： 招标编号： 分包名称： 分包号： 资格证明文件 投标人名称：. 投标人地址：. 投标人电话：. 投标人传真：. 投标人邮箱：. 投标日期：.

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1营业执照等证明文件（提供证明文件的扫描件并加盖公章）

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）	我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）	我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）	与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符 合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协 议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______ 万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______ 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不 存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 2-1-2拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书扫描件加盖投标单位公章，否则投标无效。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的扫描件并加盖投标单位公章，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、	由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、	联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、	联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、	牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、	______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、	______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、	______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、	本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

九、	以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、	其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1.如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2.联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

### 3-2其他特定资格要求

（1）制造厂家的授权书（如涉及）（实质性格式）

说明：产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。授权书中应写明授权产品的名称、品牌、型号。如招标文件没有具体产品的授权要求，则投标时可以不提供此项内容。此格式供投标人参考使用。非进口产品的授权书不作为资格证明文件。

致：招标采购单位

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）	代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的  （产品名称和品牌型号）  的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

4 投标保证金凭证/交款单据扫描件

## 三、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）(参考上文“封面和背脊格式”)

招标项目名称： 采购代理机构： 招标编号： 分包名称： 分包号： 商务技术文件 投标人名称：. 投标人地址：. 投标人电话：. 投标人传真：. 投标人邮箱：. 投标日期：.

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件：

委托代理人有效期内的身份证正反面扫描件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件扫描件。提供身份证的，应同时提供身份证双面扫描件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.投标人的报价的最小单位只能到“分”，否则将视未实质性响应。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

（1）投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 供应商企业类型 |  |  |  | 费用组成说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |  |
| 1. | 运行托管人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 水质外检费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 设备维保费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 污水池污泥清掏费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 日常环保自行监测费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 企业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别如实填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 投标人的报价的最小单位只能到“分”，否则将视未实质性响应。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

（2）标的说明一览表

项目编号/包号：___________                 项目名称：__________                                   报价单位：人民币元

| 投标人 名称 | 投标人 企业类型 | 投标人 地址 | 统一社会信用代码 | 商品 名称 | 商品 型号 | 商品 品牌 | 制造商名称 | 制造商信用码 | 制造商规模 | 制造商地区 | 产品 类型 | 产品 国别 | 采购数量 | 计量单位 | 分项 单价 （元） | 分项 总价 （元） | 交货期 | 交货地点 | 质保期 | 产品 属性 | 投标人 企业特殊性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 填写： 大型企业 或中型企业 或小微企业 |  |  |  | 不涉及填：无或不适用 | 不涉及填：无或不适用 |  | 进口产品填：无或不适用 | 进口产品填：无或不适用 |  | 填写： 国内或进口 |  |  |  |  | 分项总价=采购数量*分项单价 |  |  |  | 填写： 节能 或节水 或环保 不涉及填：无或不适用 | 填写 监狱企业或福利企业或其他 不涉及填：无或不适用 |

注：1.本表应按包分别如实填写。

2.如果不提供标的说明一览表将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视 作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中 的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.招标文件中的所有技术要求在本表中应点对点逐条响应。所有商务要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”。

3.响应内容需清晰明确，如需提供证明材料的需在表格中填写证明材料所在页的页码并标出响应内容所在位置，因未提供页码或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置的，投标人自行承担相关损失。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业声明函

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符 合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协 议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______ 万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______ 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不 存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 8  拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书扫描件加盖投标单位公章，否则投标无效。

3.投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

### 9  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

（1）业绩一览表

| 业绩一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 合同金额 | 甲方联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |

注：后附合同主要页（合同名称、甲乙双方签字盖章页、主要合同内容页、合同金额页等）的复印件。提供的复印件中的主要页不全、要求的信息不完整的，该合同在评标时不予考虑。评委保留对上述资料原件审核的权力。

（2）拟配置项目团队人员一览表

| 拟配置项目团队人员一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 部门 | 年龄 | 本项目中拟任职 | 工作年限 | 承担过的同类项目业绩 |

备注：1、本表供参考，可根据实际情况调整；

2、后附团队人员简历、证书等相关证明资料。

（3）投标人认为应附的其他材料

1、请投标人根据第四章的评标方法和第五章的采购需求，制定本项目详细方案并加盖投标单位公章。

2、服务方案中应单独体现后期运营托管所选的消毒药剂、净水剂等药剂得品牌、型号、价格，该部分招标人仅做参考，不含在投标价格内。

格式参考下表：

| 名称 | 品牌/型号 | 单价 |
| --- | --- | --- |
| 消毒药剂 |  |  |
| 净水剂 |  |  |
| … |  |  |

注：格式可自行扩展。