## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 920204020001 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1、名称:配电箱AP1 2、规格:9回路 3、安装方式:落地明装；基础槽钢制作安装 4、其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5、报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | 台 | 1
2 | 920204020002 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1、名称:配电箱AP2 2、规格:2回路 3、安装方式:落地明装；基础槽钢制作安装 4、其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5、报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
3 | 920204020003 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1、名称:配电箱AP3 2、规格:2回路 3、安装方式:落地明装；基础槽钢制作安装 4、其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5、报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | 台 | 1
4 | 920204020004 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1、名称:配电箱AP4 2、规格:2回路 3、安装方式:落地明装；基础槽钢制作安装 4、其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5、报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
5 | 920206005001 | 电缆保护管安装 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC100 3、配置形式:埋地 4、含手孔井、电缆保护板、电缆标识桩等 5、其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 6.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | m | 162
6 | 920206005002 | 电缆保护管安装 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC100 3、配置形式:拉管 4、含手孔井、电缆保护板、电缆标识桩等 5、其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 6.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | m | 10
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
7 | 920210003001 | 电气配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC40 3、配置形式:埋地 4、含手孔井、电缆保护板、电缆标识桩等 5、其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 6.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | m | 33.77
8 | 920210003002 | 电气配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC32 3、配置形式:埋地 4、含手孔井、电缆保护板、电缆标识桩等 5、其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 6.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | m | 15.31
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
9 | 920206002001 | 电力电缆敷设 | 1、名称:电力电缆 2、规格、型号:YJV22-4*70+1*35mm2 3、敷设方式:穿管敷设 4、其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5、报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | m | 179
10 | 920206002002 | 电力电缆敷设 | 1、名称:电力电缆 2、规格、型号:YJV-4*25+1*16mm2 3、敷设方式:穿管敷设 4、其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5、报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | m | 4.6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
11 | 920206002003 | 电力电缆敷设 | 1、名称:电力电缆 2、规格、型号:YJV-5*10mm2 3、敷设方式:穿管敷设 4、其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5、报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | m | 6.04
12 | 920206002004 | 电力电缆敷设 | 1、名称:电力电缆 2、规格、型号:YJV-5*6mm2 3、敷设方式:穿管敷设 4、其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5、报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | m | 5.28
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
13 | 920206002005 | 电力电缆敷设 | 1、名称:电力电缆 2、规格、型号:ZBN-YJV-7*10mm2 3、敷设方式:穿管敷设 4、其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5、报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | m | 11
14 | 920206002006 | 电力电缆敷设 | 1、名称:电力电缆 2、规格、型号:ZBN-YJV-7*6mm2 3、敷设方式:穿管敷设 4、其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5、报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | m | 24
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
15 | 920206002007 | 电力电缆敷设 | 1、名称:电力电缆 2、规格、型号:ZBN-YJV-7*4mm2 3、敷设方式:穿管敷设 4、其他:具体详见设计图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序） 5、报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求 | m | 16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
16 | 920206010001 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*70+1*35 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 4.凡设计中要求有“待厂家二次深化设计”“产品招采确定后，由厂家配合系统深化设计”“系统（或产品）由具有资质的专业公司进行二次设计校核”等等，报价均为深化设计后且满足招标要求的价格，发包人明确整项暂估、待进一步设计的情形除外。 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
17 | 920206010002 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*25+1*16 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 4.凡设计中要求有“待厂家二次深化设计”“产品招采确定后，由厂家配合系统深化设计”“系统（或产品）由具有资质的专业公司进行二次设计校核”等等，报价均为深化设计后且满足招标要求的价格，发包人明确整项暂估、待进一步设计的情形除外。 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
18 | 920206010003 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:5*10 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 4.凡设计中要求有“待厂家二次深化设计”“产品招采确定后，由厂家配合系统深化设计”“系统（或产品）由具有资质的专业公司进行二次设计校核”等等，报价均为深化设计后且满足招标要求的价格，发包人明确整项暂估、待进一步设计的情形除外。 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
19 | 920206010004 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:5*6 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 4.凡设计中要求有“待厂家二次深化设计”“产品招采确定后，由厂家配合系统深化设计”“系统（或产品）由具有资质的专业公司进行二次设计校核”等等，报价均为深化设计后且满足招标要求的价格，发包人明确整项暂估、待进一步设计的情形除外。 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
20 | 920206010005 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:7*10 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 4.凡设计中要求有“待厂家二次深化设计”“产品招采确定后，由厂家配合系统深化设计”“系统（或产品）由具有资质的专业公司进行二次设计校核”等等，报价均为深化设计后且满足招标要求的价格，发包人明确整项暂估、待进一步设计的情形除外。 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
21 | 920206010006 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:7*6 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 4.凡设计中要求有“待厂家二次深化设计”“产品招采确定后，由厂家配合系统深化设计”“系统（或产品）由具有资质的专业公司进行二次设计校核”等等，报价均为深化设计后且满足招标要求的价格，发包人明确整项暂估、待进一步设计的情形除外。 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
22 | 920206010007 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:7*4 3.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 4.凡设计中要求有“待厂家二次深化设计”“产品招采确定后，由厂家配合系统深化设计”“系统（或产品）由具有资质的专业公司进行二次设计校核”等等，报价均为深化设计后且满足招标要求的价格，发包人明确整项暂估、待进一步设计的情形除外。 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
23 | 920205002002 | 电动机检查接线及调试 | 1.名称:电机检查接线及调试 2.型号:具体型号同设计要求 3.容量(kW):22KW以下 4.控制保护方式:检查接线、系统调试 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 6.凡设计中要求有“待厂家二次深化设计”“产品招采确定后，由厂家配合系统深化设计”“系统（或产品）由具有资质的专业公司进行二次设计校核”等等，报价均为深化设计后且满足招标要求的价格，发包人明确整项暂估、待进一步设计的情形除外。 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 17 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
24 | 920205002001 | 电动机检查接线及调试 | 1.名称:电机检查接线及调试 2.型号:具体型号同设计要求 3.容量(kW):7.5KW以下 4.控制保护方式:检查接线、系统调试 5.报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，应符合图纸及招标文件当中《技术标准和要求》等相应要求 6.凡设计中要求有“待厂家二次深化设计”“产品招采确定后，由厂家配合系统深化设计”“系统（或产品）由具有资质的专业公司进行二次设计校核”等等，报价均为深化设计后且满足招标要求的价格，发包人明确整项暂估、待进一步设计的情形除外。 | 台 | 4
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计