北京市房山区教育委员会

北京理工大学附属实验幼儿园弱电建设二期预算项目

竞争性磋商文件

项目编号：BMCC-ZC24-0845

采购人：北京市房山区教育委员会

采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

# 目  录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审方法和评审标准	21

第四章   采购需求	32

第五章   合同草案条款	32

第六章   响应文件格式	55

# 第一章 采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：BMCC-ZC24-0845

2.项目名称：北京理工大学附属实验幼儿园弱电建设二期预算项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：56.56万元，供应商的最后磋商报价不能超过各包预算金额，否则其磋商响应将被拒绝。

5.采购需求：

| 包号 | 采购内容 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 北京理工大学附属实验幼儿园弱电建设二期预算项目 | 56.56 | 1批 | 采购24口POE交换机、8口POE交换机等一批，详见第四章采购需求 |

6.合同履行期限：自合同签订生效之日起至供应商完成本项目约定的全部服务内容之日止。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无【本项目不专门面向中小企业采购】

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：是  ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无

三、获取磋商文件

1.时间：2024年8月13日至2024年8月20日，自磋商文件上传完成开始时间起至截止日每天9时00分至17时00分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）

3.方式：本项目不接受现场购买，只接受电汇或网银购买标书（注：汇款时必须备注BMCC-ZC24-0845报名费，电汇或网银须于“获取磋商文件截止时间”前到账，具体方式详见“其他补充事宜）

4.售价：每包人民币500.00元，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2024年8月26日上午8时30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第三会议室。（楼层较高，请供应商预留递交响应文件时间提前到场）

五、开启

时间：2024年8月26日上午8时30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第三会议室。（楼层较高，请供应商预留递交响应文件时间提前到场）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.详细报名及获取招标（采购）文件方式，请完整阅读以下全部内容：

（1）供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号“BMCC-ZC24-0845”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要）。报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

（2）银行账户信息，电汇购买招标（采购）文件、投标保证金及中标（成交）服务费收取的唯一账户：

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-ZC24-0845标书款或保证金。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

（3）招标（采购）文件的获取：

①电子版：北京明德致信咨询有限公司官网“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可免费下载；

②纸质版：若需纸质版招标（采购）文件请在报名信息中注明，须加收快递费100元。

（4）超过“获取磋商文件时间”中规定的截止时间后的电汇或网银均无效。采购代理机构将尽快对无效的汇款进行退款。

（5）如汇款后，没有在北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）提交报名信息而造成的供应商信息登记的遗漏，我公司概不负责。

2.问题咨询联系方式的说明：有关招标（采购）文件购买、中标（成交）通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话：010-82370045；

3.本项目的公告发布媒介：中国政府采购网和北京明德致信咨询有限公司官网发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

4.响应文件请于磋商当日磋商响应文件递交截止时间之前递交至指定地点，逾期递交的文件恕不接收。

5.评标方法：综合评分法

6.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业等。

7.凡对本次招标提出询问及质疑，请与北京明德致信咨询有限公司联系（质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交）。

8.供应商如有融资需求，请依照《北京市财政局中国人民银行营业管理部关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）执行。

9.如本公告内容和磋商文件内容不一致，以磋商文件为准。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市房山区教育委员会

地    址：北京市房山区良乡西路9号

联系方式：刘老师，010-69315920

2.采购代理机构信息

名称：北京明德致信咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室

联系方式：徐颖、夏晓红、吕绍山 010-82370045

3.项目联系方式

项目联系人：徐颖

电话：010-61196305

邮箱：bjmdzx@vip.163.com

# 第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 采购名称; 本项目所有采购标的（详见第四章采购需求中的标的名称）中小企业划分标准所属行业. 01; 北京理工大学附属实验幼儿园弱电建设二期预算项目; 工业. |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：___________。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额： 01包：8400.00元； 磋商保证金收受人信息： 公司名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968 供应商若采用电汇形式缴纳保证金，请在汇款附言或备注栏中标记“项目编号和保证金”字样。 |
| 11.7.5 |  | 磋商保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： 1.磋商有效期内供应商撤销响应文件的； 2.供应商在响应文件中提供任何虚假材料的； 3.成交人不按本须知的规定与采购人签订合同的； 4.成交人将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的； 5.成交人拒绝履行合同义务的。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算90日历天。 |
| 14.1 | 响应文件份数 | 供应商需按“包”编制响应文件： 响应文件正本：1份；响应文件副本：3份； 电子版：1份，内含：响应文件的word格式可编辑版本和正本签字盖章后扫描的PDF文本格式各1份，电子版响应文件以U盘形式提交。 磋商保证金（交纳证明材料复印件）：1份（单独密封）； |
| 20.1 | 成交供应商的确认 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ■否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：得分相同的，按评审价由低到高顺序排列，得分与评审价均相同的，按技术得分由高到低顺序排列。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： ； （2）允许分包的金额或者比例： ； （3）其他要求： 。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京明德致信咨询有限公司； 联系电话：010-82370045； 通讯地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：招标代理服务费参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定，根据每包成交金额按差额定率累进法计算后向成交供应商收取。 缴纳时间：成交供应商在领取成交通知书时交纳。 |
| / | 政府采购合同 | 政府采购合同：成交人应在政府采购合同签订后2个工作日内，将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。 内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| / | 政策执行 | 计算机（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备（普通电视设备）、视频监控设备（视频监控设备）、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品。强制节能产品不予加分；如不符合强制节能产品，响应文件将被拒绝。 |

供应商须知

一、说明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

    - 本项目是否接受进口产品见第四章《采购需求》。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

      - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络 安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、 公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二、竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

  - 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三、响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

  - 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

  - 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件或电子保函提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

  - 磋商保证金（保函）有效期同响应有效期。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

    - 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

    - 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 供应商应准备首次磋商响应文件正本一份和副本三份，每份首次磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外供应商还需提供电子U盘磋商响应文件（包含响应文件的word格式可编辑版本和正本签字盖章后扫描的PDF文本格式、投标情况明细表Excel格式）1份，电子版磋商响应文件与纸质磋商响应文件内容不符的，以纸质磋商响应文件为准。

  - 磋商响应文件的正本须打印或用不褪色墨水书写（采用A4纸），并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在磋商响应文件中。磋商响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由磋商响应文件签字人签字或加盖公章后才有效。

  - 磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

四、响应文件的提交

- 首次磋商响应文件的密封和标记

  - 磋商时，供应商应将磋商响应文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版磋商响应文件单独密封包装，标明“电子版”字样。磋商保证金缴纳凭证单独密封保障，标明“磋商保证金”字样。

  - 所有信封上均应：

## 1）清楚标明递交至磋商公告或磋商邀请书中指明的地址。

## 2）注明磋商公告或磋商邀请书中指明的项目名称、磋商编号和“在 年 月 日 时之前不得启封”的字样（填入规定的递交首次磋商响应文件日期和时间）。

## 3）在信封的封装处加盖供应商公章。

  - 所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便若其首次磋商响应文件递交截止时间后被宣布为“迟到”磋商响应时，能原封退回。

  - 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对磋商响应文件的误投或过早启封概不负责。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在磋商邀请中规定的截止日期和时间内，将首次磋商响应文件递交采购单位，递交地点应是磋商邀请书中规定的地址。

  - 采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长首次磋商响应文件递交截止期。在此情况下，采购单位和供应商受首次磋商响应文件递交截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的首次磋商响应文件递交截止期后收到的任何磋商响应文件。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五、评审

- 响应文件的递交与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

  - 供应商不足3家的，响应文件不予开启。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据本次采购项目的特点，由招标代理机构在其专家库中抽取组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六、确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章 评审方法和评审标准

一、资格审查程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

## 资格性检查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的复印件或打印件并加盖公章 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格性检查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间为准； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如有，具体要求见第一章《采购邀请》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 磋商保证金 | 按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。 |  |

《符合性审查要求》见下表：

## 符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件有效期 | 文件有效期是否符合磋商文件要求 | 否 |
| 2 | 文件数量 | 文件数量是否符合磋商文件要求 | 否 |
| 3 | 签字盖章 | 是否按照磋商文件要求对响应文件进行盖章和签字 | 否 |
| 4 | 授权委托书 | 是否按照磋商文件规定，提供符合要求的授权委托书 | 否 |
| 5 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的 | 否 |
| 6 | 其它非实质性响应 | 响应文件是否存在其它非实质性响应 | 否 |
| 7 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形 | 否 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

    - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

    - 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

    - 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最后报价的算术修正及政策调整

  - 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。

- 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

  - 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：未按照按磋商小组的要求签署、盖章的；

不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见第三章二、评审标准。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） / 。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3 名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评审条款 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (30分) | 实质性响应磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 注：1.计算分数时四舍五入取小数点后两位； 2.供应商最后报价低于成本的除外； |
| 2 | 同类项目实施业绩（5分） | 供应商需提供近三年项目（自2021年8月1日至本项目磋商公告发布之日止，以合同签订时间为准）的类似业绩（指本次采购相关货物类）。需提供合同关键页复印件，至少包含：首页、内容明细页、签字盖章页，需附用户的有效联系方式；或中标通知书复印件（以落款时间为准） 每提供一个有效业绩得1分，最多得5分。 未提供或证明材料不完整、不清晰，不得分。 |
| 3 | 企业能力（3分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书； 每提供一份有效证书复印件得1分，本项最高得3分； 未提供或证明材料不完整、不清晰，不得分。 |
| 4 | 技术 (33分) | 供应商对照磋商文件第四章 采购需求 “一、技术要求”逐条做出应答： #为重要性能指标参数、无标识为一般性能参数。 投标产品的技术性能完全满足磋商文件技术需求的，得满分； （#号重要性能指标参数，共15分；一般性能参数，共18分） 每有一项“#”号技术指标参数负偏离，扣1分； 每有一项一般性能参数负偏离，扣0.1分，扣完为止； 技术要求中要求提供证明材料的，未提供或提供不完整、不清晰均视为不满足。 未应答视为未响应该条参数，不得分。 注1：如磋商文件“第四章”有明确需要提供的相关证明文件，供应商需在《采购需求偏离表》中明确写明相关证明文件所在页码。 注2：数量有误或漏报技术条款视为该项为“#”号负偏离。 |
| 5 | 供货、安装方案 （5分） | 供应商针对本项目提出供货、安装方案，视方案针对性、合理性、全面性进行评审： 方案详细完善、合理可行、针对性强，进度计划安排合理，供货、安装能力强且稳定，部署得当，完全能够保障项目实施，得5分； 方案基本完善，进度安排基本合理、针对性低，部署较明确，能够保障项目实施，得3分； 方案有缺失，合理性低，不能够保障项目实施，得1分； 未提供，得0分。 |
| 6 | 系统详细设计方案（5分） | 供应商需提供系统详细设计方案（包括但不限于：系统整体设计、架构设计、分项系统设计、功能实现、建设成效等内容），视方案合理性、可行性进行综合评审： 整体方案编制科学合理、结构清晰明确、内容全面，方案设计针对性和可行性强，得5分； 整体方案编制合理、结构较清、内容较完善、但细化不充分，方案设计针对性和可行性稍有欠缺，得3分； 整体方案编制简单、结构模糊、内容简略，方案设计笼统，针对性和可行性较差，得1分； 未提供，得0分。 |
| 7 | 实施方案（7分） | 供应商需提供实施方案，包括但不限于：项目的总体施工组织布置及规划、施工组织技术管理措施、项目进度及资源配备计划与措施、质量管理体系与措施、安全文明施工管理体系及措施、系统调试及项目验收等内容，视全面性、可操作性、针对性综合评审： 方案内容全面，内容专业详细、针对性强，思路清晰，部署得当，质量保障措施完整，实施措施细化且高效，各项保障措施可行性强，整体规划合理，得7分； 方案内容较全面，内容基本合理，思路较清晰，部署较明确，实施措施细化不充分，各项保障措施较完善，满足采购需求，得5分。 方案内容基本合理，条理欠完善，部署不够细化，保障措施针对性低，基本可以满足采购需求，得3分。 方案内容简单，条理不够清晰，部署欠完善，保障措施可实施性不高，方案合理性差，部分满足采购需求，得1分。 未提供实施方案，得0分。 |
| 8 | 人员配备情况 （3分） | 拟派的项目经理具有信息系统项目管理师（高级）证书且具备注册信息安全管理人员证书，得1分。 拟派本项目人员中具有系统集成项目管理工程师证书，每提供1名得0.5分，最高得1分； 拟派本项目人员中具有网络工程师证书，每提供1名得0.5分，最高得1分。 未提供证明材料或证明材料不完整、不清晰，不得分。 |
| 9 | 售后服务 （5分） | 供应商需提供售后服务方案（质保期年限、故障响应时间、售后服务措施、运维保障、备品备件等内容），视方案的全面性、针对性、可操作性评审： 售后服务方案详细，有完善的技术支持和服务保障体系，有明确的售后服务跟踪制度，备品备件供应充足，提出了针对性强的解决项目实施过程中常见问题的应对措施，针对性强，故障响应时间满足或优于磋商文件要求，完全满足采购人需求，得5分； 售后服务方案合理，有技术支持和服务保障体系，有较明确的售后服务跟踪制度，备品备件基本充足，提出了常规、通用的常见问题解决应对措施，针对性略有不足，故障响应时间满足磋商文件要求，满足采购人需求，得3分； 售后服务方案基本合理，技术支持和服务保障体系内容简单，售后服务制度、备品备件供应欠完善，问题解决、应对措施细化不足，故障响应时间满足磋商文件要求，满足采购人要求，得1分； 未提供售后服务方案，得0分。 |
| 10 | 培训及应急方案 （3分） | 培训方案合理、内容全面丰富，方式灵活、课程计划安排合理、针对性强，能切实保障培训效率和效果，有完善的应急方案，应急流程及措施合理规范，应急管理制度科学完善，针对性及实施性均强，得3分； 培训方案设计一般，内容基本完整，培训方式单一，课程计划安排基本详尽，应急流程、管理制度基本规范，措施细化不足，具有可实施性，满足采购人需要，得2分； 培训方案设计较差，课程计划、内容有缺失，无针对性，应急流程、措施、管理制度内容有欠缺，得1分； 未提供，得0分。 |
| 11 | 环保 （0.5分） | 除强制环保产品外，供应商提供所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》的，提供有效的认证证书复印件并加盖本单位公章。每提供一项得0.5分，最高0.5分。 |
|  | 节能 （0.5分） | 除强制节能产品外，供应商提供所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》的，提供有效的认证证书复印件并加盖本单位公章。每提供一项得0.5分，最高0.5分。 |
| 总分：100分 |  |  |
| 注：响应文件的应答内容需清晰明确，响应文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将应答内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出应答内容所在位置，以供评审委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出应答内容所在位置的，供应商自行承担相关损失。 |  |  |

# 第四章 采购需求

## 采购标的

| # 包号 | # 采购内容 | # 数量 | # 采购包预算金额 # （万元） | # 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 01 | 北京理工大学附属实验幼儿园弱电建设二期预算项目 | 1批 | 56.56 | 否 |

注：1、“★”为实质性条款，不满足的将被视为无效响应予以拒绝。

2、技术参数中所涉品牌、型号、专用技术等为描述所需，不具备强制性，要求所投产品至少满足该配置档次要求，并须确保整体系统兼容性。

3、供应商所投信息化产品需满足国产化要求，需与国产系统兼容。

## 一、技术要求

| 序号 | 名称 |  | 技术规格 |  |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 |  | 1.交换容量≥336Gbps 2.转发性能≥90Mpps 3.端口形态：24千电PoE+，4个千兆光 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 5.支持802.1Q VLAN 6.内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理； 7.支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像 8.支持出方向ACL，数据包过滤；支持IPv6 ACL； 9.支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 |  |  |  | 台 | 1 |
| 2 | 8口POE交换机 |  | 1.交换容量≥520Gbps 2.转发性能≥124Mpps 3.端口形态：8千电PoE+，2个万兆光 4.MAC地址表≥16K 5.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 6.最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 7.内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理； 8.支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像 9.支持出方向ACL，数据包过滤；支持IPv6 ACL； 10.支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 |  |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 光模块 |  | 1.光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |  | 块 | 2 |
| 4 | 放装AP |  | 1.采用整机双频4流设计 2.整机最大接入速率4.8Gbps，其中一个5GHz射频2空间流，最大协商速率2.4Gbps，第2个射频为2.4GHz/5GHz可灵活切换射频，最大协商速率2.4Gbps； 3.支持壁挂、吸顶安装方式 4.≥2个10M/100M/1000M电口 5.支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能 |  |  |  | 台 | 16 |
| 5 | 防火墙 |  | 1.1U标准机架式设备 2.最大吞吐量≥2Gbps; 3.最大每秒新建连接数≥2万; 4.最大并发连接数≥100万 5.整机同时支持防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能 6.实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 7.支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置；持策略冗余分析，冲突策略分析以及命中率统计。支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分。 |  |  |  | 台 | 1 |
| 二、电话建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电话 |  | 1.固定电话 2.铃声：可选 3.来电显示：铃声选择 4.电话薄数量：500条及以上 |  |  |  | 台 | 7 |
| 三、监控建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 网络摄像机 |  |  | 1.主码流支持1920×1080 @30fps，子码流支持1280×720 @30fps，第三码流支持720×576@30fps 2.最低照度：彩色≥0.0005lux，黑色≥0.0001 lux 3.内置GPU、麦克风 4.内置2.8mm~12mm镜头，支持不小于4倍光学变焦 5.设备红外灯开启后，可识别至少100m处的人体轮廓 6.照度适应范围：照度适应范围≥135dB 7.区域遮盖功能：可在监视画面上设置遮盖的区域，区域个数、大小、位置可设置，最多可设置8个区域 8.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90% 9.支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时 10.网关ARP绑定功能：设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问样机时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备 11.视频内容保护功能：设备可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理；经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放 12.至少具有1个RJ45网口、1个SD卡接口等，DC12V、PoE供电 13. 外壳防护等级：不低于IP68 |  | 台 | 33 |
| 2 |  | 网络摄像机 |  |  | 1.主码流支持1920×1080 @30fps，子码流支持1280×720 @30fps，第三码流支持720×576@30fps 2.最低照度：彩色≥0.0005lux，黑色≥0.0001 lux 3.内置GPU、麦克风 4.内置2.8mm~12mm镜头，支持不小于4倍光学变焦 5.设备红外灯开启后，可识别至少100m处的人体轮廓 6.照度适应范围：照度适应范围≥135dB 7.区域遮盖功能：可在监视画面上设置遮盖的区域，区域个数、大小、位置可设置，最多可设置8个区域 8.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90% 9.支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时 10.网关ARP绑定功能：设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问样机时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备 #11.视频内容保护功能：设备可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理；经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放（提供有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 12.至少具有1个RJ45网口、1个SD卡接口等，DC12V、PoE供电 13.外壳防护等级：不低于IP68 |  | 台 | 4 |
| 3 |  | 摄像机支架 |  |  | 1.使用环境:室内、室外 2.材质:铝合金 3.使用范围:筒机壁装 4.调节范围:水平：360°，垂直：90° |  | 个 | 4 |
| 4 |  | POE交换机 |  |  | 1.交换容量≥336Gbps 2.转发性能≥90Mpps 3.端口形态：24千电PoE+，4个千兆光 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 5.支持802.1Q VLAN 6.内置及图形化操作的方式，对网络统一运维及管理； 7.支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像 8.支持出方向ACL，数据包过滤；支持IPv6 ACL； 9.支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 |  | 台 | 2 |
| 5 |  | 存储终端 |  |  | 1.IP SAN存储，≤4U高度，≥48盘位，控制器架构，具有≥1个控制单元，标配≥4GB内存，最大支持至16GB，≥128SSD固态硬盘。标配≥3个千兆网口，支持千兆GE口和万兆10GE口扩展，支持最大网络接口数≥7个；≥1个VGA接口，≥ 2个USB2.0接口，≥ 1个RS232接口，≥1个PCI-E 3.0插槽；具有1个防腐蚀检测预警模块，前面板内置防尘网 2.对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质可以在同型号的其他设备上正常回放，设备发生故障后记录资料可以留存(或复制)。复制后的视(音)频信号，可以在通用设备上回放，并不易被篡改 3.设备异常掉电后，供电恢复后业务可自动恢复 4.设备掉电后电池会继续供电，在缓存中的数据不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1s的视频录像 5.可接入SATA硬盘（1/2/3/4/5/6/8/10、12/14/16/18/20TB）、SAS硬盘和SSD硬盘，支持不同品牌不同类型磁盘混插 #6.RAID中磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级/重建状态时同时写入1000路视频2Mbps视频流时，不影响视频流写入（提供有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） #7.支持录像打标签（最多支持16384个标签），通过标签快速定位播放录像（提供有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 8.可划分1024个逻辑资源卷，单个逻辑资源卷容量为64TB，并可扩容 #9.支持自定义数据缓存加速管理，支持调整R/W cache参数，包括读写缓存的大小、刷新策略；支持磁盘缓存开启和关闭（提供有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 10.可通过存储管理软件设置定时开关机 11.可通过存储管理软件对已创建RAID阵列的磁盘进行定位 12.支持对存储介质寿命进行查询；当磁盘状态出现异常或磁盘出现故障时进行实时报警，并及时对数据进行恢复；支持慢盘、坏盘检测并告警支持查看磁盘信息 |  | 台 | 1 |
| 6 |  | 监控硬盘 |  |  | 1.容量:≥6TB 2.接口类型:SATA 3.尺寸:3.5英寸 4.硬盘类型:企业级 5.转速: ≥7200RPM 6.缓存: ≥256MB |  | 块 | 48 |
| 7 |  | 监控显示器 |  |  | 1.监视器尺寸：≥43寸 2.亮度：≥400 cd/m² 3.对比度：≥1200:1 4.物理分辨率≥1920*1080 5.输入接口至少具备1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1个Audio接口 6.设备内置扬声器 7.显示单元可视角度≥178° #8.整机采用低功耗芯片，无风扇设计，无噪音，功耗低（需提供具有CNAS或CMA或ilac-MRA标识的检测机构出具的检测报告复印件） #9.支持边缘屏蔽功能，有去黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形（需提供具有CNAS或CMA或ilac-MRA标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） #10.设备具备防灼屏功能，支持自动移动图像像素点防止屏幕灼伤（需提供具有CNAS或CMA或ilac-MRA标识的检测机构出具的检测报告复印件） 11.设备具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降30% 12.显示单元色彩均匀性≥85% 13.设备支持图像静止功能 14.显示单元具备信号衰减补偿功能 |  | 台 | 3 |
| 8 |  | 解码器 |  |  | 1.设备至少具有2个10/100/1000M自适应网口、2个10/100/1000M Base-T自适应的光纤网口、2个HDMI视频输出接口、1个VGA视频输出接口、1个SDI视频输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个USB3.0接口、2个RS485接口、1个RS232接口、4个报警输入接口、3个报警输出接口 #2.设备输出分辨率支持60fps:7680×4320、3840×2160、1920×1200、1920×1080、1280×720、1024×768、1280×1024、1600×1200、680×1050、1440×900；50fps:1920×1080、1280×720（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） #3.设备支持8640×3840、8192×4320、4000×3000、4096×2160、3072×2048、2592×1944、2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、720×576、704×576、704×288、352×288分辨率解码（提供国家认可得第三方检测机构出具的检测报告复印件） #4.设备可解码至少输出1路分辨率为7680×4320，帧率为60fps或8路分辨率为4000×3000，帧率为20fps或8路分辨率为3840×2160，帧率为30fps或32路分辨率为1920×1080，帧率为30fps或64路分辨率为1280×720，帧率为30fps的图像（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 5.设备支持1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、16、25、36、64等画面分割 6.设备支持通过客户端控制电视墙业务，包括一键开窗、分屏、漫游、缩放、场景切换、场景保存；云台控制，包括方向控制、配置转速、变倍、聚焦等功能 7.支持显示绊线告警、区域入侵告警、视频遮挡告警、非法访问告警、IP冲突告警等 8.支持回放上墙，可以快进、快退、暂停、拖动、播放进度条跳转、快放慢放等操作 9.支持PS、TS、RTP、ES等主流的封装格式，支持SIP、RTP、RTCP、RTSP等网络协议 10.支持解码G.711A、G.711u、AAC格式的音频格式并输出 11.设备支持1+3网络端口备份，当前网口无法正常通信时，可启用另外一个网口或另外两个SFP光纤以太网接口进行通信 12.支持场景功能，支持多个场景间的切换，可保存128个场景 13.当场景布局相同时，64路实况切换到另外64路实况的切换时间＜0.3s 14.电源电压在DC12V±10%范围内变换时，设备能正常工作 |  | 台 | 1 |
| 9 |  | 解码器 |  |  | 1.设备单口可同时输出16路分辨率为704*576或9路分辨率为1280*720或4路分辨率为1920*1080或1路分辨率为3480*2160视频图像 2.可对宽为325~4096个像素、高为288~2160个像素的视频码流进行解码并显示 3.可通过客户端软件或IE浏览器对接入的视频图像进行1/2/3/4/6/7/9/16画面分割显示 4.设备输出分辨率支持： 3840*2160@60/1920*1200@60/1920*1080@60/1600*1200@60/1440*900@60/1280*1024@60/1280*720@60/1024*768@60 5.设备输入分辨率支持： 3840*2160@60/1920*1080@60/1600*1200@60/1440*900@60/1280*1024@60/1280*720@60/1024*768@60/1920*1080@60/1280*720@60 6.设备可通过客户端软件调整窗口显示比例 7.设备可对外接的云台摄像机进行控制，并进行转动、聚焦、光圈大小的调节等操作 #8.设备需支持调节拼接屏的画面亮度、对比度、饱和度控制、拼接屏的拼缝补偿功能、图像模式、输入多色测试画面、手动、定时、倒计时开关机（提供国家认可的有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9.当有报警发生时，可弹框进行提示，并可联动到指定的电视墙窗口 10.可在同一个窗口中，画面定时进行切换，切换时间可调整，支持整个电视墙所有视频源同时切换，可设置切换时间，可在电视墙上选择部分窗口进行轮巡，其他窗口可正常播放实况 #11.设备最多可保存≥95个场景组（提供国家认可的有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件） #12.在场景布局不发生变化的情况下，从50路实况的场景切换到50路实况的场景的切换时间＜0.3S，从64路实况的场景切换到64路实况的场景的切换时间＜0.4S（提供国家认可的有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 13.同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差＜1ms #14.从视频画面输入至画面输出并显示的时延应≤80ms（提供国家认可的有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |  | 台 | 1 |
| 10 |  | 人脸门禁一体机 |  |  | 1.人脸门禁具备≥7寸触摸屏，可在人机界面进行操作 2.设备屏幕分辨率≥600*1024 3.人脸门禁支持双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率≥1080×1920 4.卡号最大库容：≥4W 5.本机记录容量：≥10万 6.人脸最大库容：≥2W 7.面部识别距离：0.3m~2.9m 8.支持嵌入式防拆报警按钮设计，受到外力异常拆卸可产生报警 9.门禁一体机支持韦根协议输入及输出 10.门禁一体机支持对IC卡、CPU卡序列号和手机4G卡物理序列号进行识读 11.具备人脸识别、人证比对识别、IC卡识别、数字密码、二维码等多种核验方式 #12.支持人脸活体检测功能（防假体攻击功能），对照片、视频、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门（提供国家认可的有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 13.具备低照度功能，支持在环境光为0.001lux下正常检测并识别人脸 14.人脸门禁一体机的识别率≥99.8%，误识率≤0.001% 15.工作温度:-20℃~60℃ |  | 个 | 1 |
| 11 |  | 单门磁力锁 |  |  | 1.承受拉力：≥280KG 2.安全类型：断电开门 3.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门等 |  | 个 | 2 |
| 12 |  | 单门门禁控制器 |  |  | 1.卡号最大库容：≥4.2万 2.本机记录容量：≥20万 3.通讯方式：TCP/IP 4.门控数：1 5.接入读卡器数：2 6.韦根输入接口数：2 7.韦根协议格式：WG18/26/34/66 8.工作温度：-10℃ ~ +65℃ |  | 个 | 1 |
| 13 |  | 读卡器 |  |  | 1.韦根输出:1组韦根输出（Wiegand26/34） 2.卡支持:MIFARE I & MIFARE LITE |  | 个 | 2 |
| 14 |  | 发卡器 |  |  | 1.通讯接口：USB键盘口 2.写卡类型：Mifare卡 3.供电方式：USB供电 4.数据格式：Wiegand34 |  | 个 | 1 |
| 15 |  | 开门按钮 |  |  | 1.材质:塑料外壳 2.工作温度：-30℃-+60℃ |  | 个 | 1 |
| 16 |  | Mifare卡 |  |  | 1.读写频率 :13.56MHz 2.读写协议 :Mifare协议 |  | 套 | 1 |
| 17 |  | 电源适配器 |  |  | 1.输入：100-240V~50/60Hz，最大0.7A 2.输出：12V/2.0A 3.工作环境：-40℃~45℃，≤90%RH（无冷凝） |  | 个 | 2 |
| 18 |  | 报警主机 |  |  | 1.支持6防区联网报警主机，可实现电话线/GPRS/有线网络多种方式联网 |  | 台 | 1 |
| 19 |  | 键盘 |  |  | 1.主机配套使用操作键盘，LED显示 |  | 只 | 1 |
| 20 |  | 双鉴探测器 |  |  | 1.吸顶式安装三技术探测器，光学镜片可根据安装高度手动灵活调节，探测直径最大16米 |  | 只 | 1 |
| 21 |  | 蓄电池 |  |  | 1.12V/7AH铅酸蓄电池 |  | 只 | 1 |
| 22 |  | 声光警号 |  |  | 1.电压：DC12V 2.声压：≥108dB 3.闪灯次数：200/分钟 4.连续工作时间≥45分钟 |  | 只 | 1 |
| 23 |  | 遥控器套装 |  |  | 1.内含接收机*1个，遥控器*2个 |  | 套 | 1 |
| 24 |  | 探测器电源 |  |  | 1.输出电压：12VDC 2.电流：5A |  | 只 | 1 |
| 25 |  | 拨号器 |  |  | 1.触发方式常开/常闭/DC12V电压三种方式可选 2.拨号次数可编程，可存储4组接收号码 |  | 只 | 1 |
| 四、电子围栏建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电子围栏主机 |  | 单防区，通讯方式：网络通讯 1.≥3.5英寸液晶显示操作屏； 2.显示每个防区的工作电压值，通迅，电源等； 3.报警通迅接口：RS485 RJ45网口通迅，开关量，DC12V有源开关量； 4.显示每个防区的工作脉冲能量值. 电压值可无限调控(0.7Kv-6.5Kv) 5.防区报警显示图标,可实时监控每个防区情况,一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示 6.内接式螺丝接线端子台。 7.支持2个485通信接口 8.通过485通讯接口直接连接远程控制键盘，可双向控制128个防区，sync 同步数据链路控制技术，在中央集控操作采用连续可调的输出脉冲电压的技术，支持报警输出方式可编程技术，通信采用Can-bus工业控制协议。 9.多功能继电器控制可编程输出继电器。 10.可单独根据需求，在机器上自由设置防区号，使用多防区时无须另外增. 加地址码模块，可以直接接入485总线连接控制键盘。 11.可输出DC12V. 1A的供电，给外接设备供电，无需接入外供电源。 12.可接入外部1对开关量输入集成，由脉冲主机输出报警信号，可由控制键盘统一管理。 13.主机可直接接入网络交换机，通过网络远程控制所有主机工作状态及报警接收。防拆，短路，断线三种报警方式，差电压技术，每根线都有电击，相邻两线有压差；；供电方式：AC220(±15%);或AC24(±15%). 或DC24V(±15%)；使用环境：温度-25℃--80℃. 相对湿度±95%；输出电压：5KV～10KV；低压500～1000V；输出电流峰值：<10A;脉冲持续时间≤0.1S；脉冲间隔时间周期：1-1.5S；额定功率：30W；脉冲最大能量：≤5J；脉冲输出最大电量:2.5ms;；报警延时：1-999S可调； |  |  | 台 | 1 |
| 2 |  | 电子围栏主机 |  | 双防区，通讯方式：网络通讯 1.≥3.5英寸液晶显示操作屏； 2.显示每个防区的工作电压值，通迅，电源等； 3.报警通迅接口：RS485 RJ45网口通迅，开关量，DC12V有源开关量； 4.显示每个防区的工作脉冲能量值. 电压值可无限调控(0.7Kv-6.5Kv) 5.防区报警显示图标,可实时监控每个防区情况,一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示 6.内接式螺丝接线端子台。 7.提供2个485通信接口 8.通过485通讯接口可直接连接远程控制键盘可双向控制128个防区，sync 同步数据链路控制技术，在中央集控操作采用连续可调的输出脉冲电压的技术，拥有报警输出方式可编程技术，通信采用Can-bus工业控制协议。 9.多功能继电器控制可编程输出继电器。 10.可单独根据需求，在机器上自由设置防区号，使用多防区时无须另外增. 加地址码模块，可以直接接入485总线连接控制键盘。 11.可输出DC12V. 1A的供电，给外接设备供电，无需接入外供电源。 12.可接入外部1对开关量输入集成，由脉冲主机输出报警信号，可由控制键盘统一管理。 13.主机可直接接入网络交换机，通过网络远程控制所有主机工作状态及报警接收。防拆，短路，断线三种报警方式，差电压技术，每根线都有电击，相邻两线有压差；；供电方式：AC220(±15%);或AC24(±15%). 或DC24V(±15%)；使用环境：温度-25℃--80℃. 相对湿度±95%；输出电压：5KV～10KV；低压500～1000V；输出电流峰值：<10A;脉冲持续时间≤0.1S；脉冲间隔时间周期：1-1.5S；额定功率：30W；脉冲最大能量：≤5J；脉冲输出最大电量:2.5ms;；报警延时：1-999S可调； |  |  | 台 | 3 |
| 3 |  | 合金线 |  | 1.Φ2.0多股铝镁合金线，7股外径Φ2.0mm；镁铝合金材料 |  |  | 米 | 1500 |
| 4 |  | 避雷器 |  | 1.耐压10KV，化学防雷；防静电； |  |  | 只 | 7 |
| 5 |  | 声光报警器 |  | 1.供电电压12V/5W，室外安装 |  |  | 只 | 7 |
| 6 |  | 受力柱 |  | 1.铝合金圆管Φ32*850mm ，喷砂表面硬化，直型 |  |  | 根 | 15 |
| 7 |  | 受力柱绝缘子 |  | 1.防水套环形，Φ32 ABS复合材料，抗老化、抗腐蚀 |  |  | 只 | 64 |
| 8 |  | 受力柱底座 |  | 1.铝合金底座，厚度不小于3毫米，可多角度安装，防拆设计 |  |  | 套 | 15 |
| 9 |  | 承力柱 |  | 1.铝合金管Φ21*850mm ，喷砂表面硬化，直型 |  |  | 根 | 70 |
| 10 |  | 承力柱绝缘子 |  | 1.套环型；工程塑料ABS材质，Φ20穿孔固定，防水隔槽设计；复合材料、抗高压、抗老化、抗腐蚀材质 |  |  | 只 | 284 |
| 11 |  | 承力柱底座 |  | 1.铝合金底座，厚度不小于3毫米，可多角度安装，防拆设计 |  |  | 只 | 70 |
| 12 |  | 紧线器 |  | 1.Φ2.0，优质ABS工程材料、抗老化、小齿收紧器 |  |  | 只 | 70 |
| 13 |  | 双绝缘高压线 |  | 1.耐受15KV电压，硅橡胶外皮，双层绝缘，内芯采用脉冲电子围栏专用合金线 |  |  | 米 | 300 |
| 14 |  | 线线连接器 |  | 1.双螺纹型，铝合金材质、耐腐蚀 |  |  | 只 | 80 |
| 15 |  | 警示牌 |  | 1.PVC材质，参考尺寸200mm×100mm 2.双面卡扣设计、抗紫外线、耐腐蚀 |  |  | 块 | 35 |
| 16 |  | 防雨箱 |  | 1.参考尺寸500mm*400mm*180mm 2.材质：不锈钢 |  |  | 只 | 4 |
| 17 |  | 接地桩 |  | 1.专用地钎 |  |  | 只 | 7 |
| 18 |  | 蓄电池 |  | 1.容量：12V/7AH |  |  | 块 | 4 |
| 19 |  | 网络管理平台 |  | 1.软件件B/S网络结构模式 2.支持在windows平台和linux内核平台部署。 3.通过定位式导入报警防区，人机互动软件界面，软件能轮流显示每个防区工作状态图标。 4.警情类型及时输入到WEB界面，以图像方式呈现在页面。 5.实时显示和控制脉冲或张力围栏工作状态，提供多张电子地图显示与报警自动切换。 6.地图显示报警点位，并实时文字显示每个防区工作状态。 7.控制中心通过以太网远程操作前端站点防区的布防与撤防。 8.可实时显示和设置脉冲围栏防区状态。 9.报警数据及时输入到WEB端，并且语音提示报警的位置和警情类型。 10.具有报警数据保存查询功能，可查看报警站点、防区、报警类型与报警时间。 11.可自定义报警记录与系统日志的保存期限，自动清除超期记录。 12.电子地图联动与视频联动信号输出功能。 13.可以远程设置防区通讯模块地址。 14.按防区绘制周界，报警时直观呈现出报警防区范围。 15.可联动打印机，实现报警即打印报警记录。 16.可自动扫描端口、无需绑定每台设备。 17.报警记录可上报至大数据平台，实现区块数据分析、查看和处理。 |  |  | 套 | 1 |
| 20 |  | 网络联动模块 |  | 1.报警主机可按预定条件(报警触发等)控制它点亮或熄灭某一个或多个指示灯。 |  |  | 台 | 1 |
| 21 |  | 控制键盘 |  | 1.液晶显示：≥4.3寸TFT真彩屏显示，个性化人机交互界面。 2.防区管理：单个智能键盘最多可直接接入120个防区，防区类型包括脉冲电子围栏、张力电子围栏、振动光纤、泄漏电缆、地址码等。 3.提供布防、撤防、旁路、消警快捷键，支持一键操作。 4.提供自动登记功能，能实现一键登记总线上所有设备。 5.可以灵活设置防区与电子地图、灯控模块的对应关系。 6.自身能保存≥1000条报警记录并支持外接存储设备。 7.能接受≥20个客户端同时访问。 8.提供≥4组定时控制功能，可以实现对单个防区或全部防区定时控制。 9.提供按类型或时间段查看报警记录功能。 10.提供操作日志保存功能，支持查看已完成的操作动作和操作时间。 11. AC24V与DC12V自适应，DC12V正负极自适应。 12.能够定制菜单界面。 13.能通过U盘、TCP/IP远程升级。(键盘有USB口、网口等） |  |  | 台 | 1 |
| 22 |  | 光电转换器 |  | 1.传输距离：3km 2.工作波长：A:TX1310nm/RX1550nm；B:TX1550nm/RX1310nm 3.光口类型：支持SC接口 4.网络类型：1*10/100/1000M RJ45 5.背板带宽：4Gbps 6.包转发率：2.98Mpps 7.工作温度：-10°C~+60°C 8.电源规格：DC5V 9.整机功耗：<5W |  |  | 对 | 4 |
| 五、视频会议建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MCU授权 |  | 1.多点控制单元1080 P30端口升级许可 |  |  |  | 个 | 1 |
| 2 | 一体化智真终端 |  | 1.设备采用一体化设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、触摸屏等，外部无任何可见内部功能模块及连接线，整体美观、大方，支持固定支架和移动支架安装部署，附带不少于2只磁吸式触控笔，适应多种使用环境； 2.液晶屏显示尺寸≥65英寸；显示比例16:9；分辨率≥3840*2160； 3.屏幕采用零贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1mm，屏体采用硬件防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果； 4.采用国产化的主要元器件，包括但不限于音视频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、摄像机镜头等； 5.存储容量（Flash）≥64GB，内存容量（RAM）≥12GB； 6.设备内置≥6个非独立外扩展的麦克风，支持前向180°拾音，拾音距离≥12米； 7.设备支持跨网段投屏，包含：手机、PC、平板等移动终端，无需和大屏设备接入同一网络、在同一网段下就可进行投屏。 8.嵌入式操作系统下内置电子白板，书写延时≤16ms，支持通过自定义书写颜色，可进行手写、绘制、擦除、标注、保存、翻页、白板缩放、白板锁定等功能； 9.嵌入式操作系统下，支持多应用分屏功能，系统中可同时分屏显示不少于两个APP，支持通过拖拉改变窗口大小。如一侧白板，一侧打开网页或文档，可以通过拖拉调节白板和网页的分割线以改变窗口大小，支持一边书写一边查看资料； 10.支持在嵌入式操作系统下（非OPS），整机内置应用市场，可直接打开应用市场自主安装应用，应用市场内配置≥40个已适配的第三方应用。 11.支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的设备无法通过该设备所连接的WLAN网络访问外部系统或网站等； 12.设备前置面板至少具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。侧置至少具有以下无转接接口：≥1*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1路MIC OUT、≥2*RJ45、≥1*USB Type-A。 13.支持30%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；支持80%网络丢包下，声音清晰流畅，可准确理解，不会影响会议继续进行； 14.支持音视频会议，采用硬件编解码方式，非PC结构。支持1080P、720P视频解码能力，非安装第三方APP功能。 15.具有良好的视频处理能力，呼叫带宽范围支持1Mbps - 8Mbps。在384Kbps带宽下可实现，1080P 30fps的视频会议召开，在256Kbps带宽可下实现720P 30fps的视频会议召开； 16.提供第三方接口，可基于SDK进行二次开发，实现与第三方系统集成，可实现会议能力调用（召开会议、结束会议、会中控制等），白板能力调用（创建白板、编辑白板、保存白板等），投屏客户端能力调用（设备发现、创建连接、发起投屏等），会议/白板界面的定制等操作。 17.配置落地支架。 |  |  |  | 台 | 1 |
| 六、移动录播建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | AI高清摄像机 |  |  | 一、摄像机功能 1.视频输出：支持网络视频传输方式，输出视频格式为MP4。 2.网络连接：支持有线网络连接和WIFI连接。 3.分辨率：最高支持4K，向下兼容1080P。 4.支持3.5mm麦克风音频输入，支持AAC音频编解码协议。 5.供电方式：支持12V电源供电，支持POE供电。 6.视频存储：内置SD卡槽，支持扩展视频存储卡。 7.AI自动跟拍：摄像机支持识别锁定拍摄教师，自动进行跟踪拍摄并且画面始终跟随教师。 8.丢失复位：摄像机支持在由于障碍物遮挡丢失锁定教师画面后，能够自动复位、准确寻回目标继续追踪拍摄。 9.智能拍摄构图：自动保持跟踪拍摄对象处于画面中央，保证画面效果。 10.AI手势控制：通过AI手势感应技术，支持通过手势实现追踪对象切换、镜头变焦等镜头功能控制。 11.状态指示：支持通过状态指示灯的不同颜色组合表示摄像机的不同运行状态，至少包含：代表故障、代表拍摄目标丢失、代表已选中拍摄目标等等。 二、技术参数 1.传感器类型：1/2.3" CMOS。 2.传感器像素：有效像素不低于1200万。 3.镜头变焦：3.5倍光学变焦，5倍混合变焦，3.8-13.4mm焦距。 4.视镜头场角：FOV92°(广角)-32°(长焦）。 5.支持自动白平衡。 6.云台转动：水平可控转动范围±140°，俯仰可控转动范围-55°至+42°，最大控制转速180°/s。 |  | 台 | 2 |
| 2 |  | AI摄像机教师跟踪软件 |  |  | 一、软件功能 1.采用主动跟踪识别技术，具有抗干扰性。 2.跟踪软件与高清摄像机采用一体化设计，无需额外配置跟踪摄像机或跟踪主机。 3.跟踪软件不影响教师的正常教学，教师无需佩戴任何辅助设备，也无需在录制现场安装其他辅助设施。 4.跟踪模式不受课室环境影响，支持常规课室、阶梯教室、实验室、报告厅等环境。 5.具备手势识别功能，至少支持五种手势识别，分别为：选人、开拍、锁定、变焦、疯狂模式。 6.具备丢失寻回功能，如教师因遮挡导致短暂丢失，当教师回到拍摄区域时，能够找回目标继续录制。 7.支持相机丢失复位设置，当教师离开拍摄区域时，能够回到预置的讲台画面进行录制。 二、手势识别（至少支持） 1.选定或取消跟踪目标。 2.开始录制或停止录制。 3.锁定或解锁镜头拍摄画面，不进行跟踪拍摄。 4.对镜头进行变焦控制，最佳画面比例。 5.提高跟踪灵敏度，跟踪快速移动目标。 |  | 套 | 1 |
| 3 |  | AI摄像机学生跟踪软件 |  |  | 一、软件功能 1.采用主动跟踪识别技术，具有抗干扰性。 2.跟踪软件与高清摄像机采用一体化设计，无需额外配置跟踪摄像机或跟踪主机。 3.跟踪软件不影响教师的正常教学，学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在录制现场安装其他辅助设施。 4.跟踪模式不受课室环境影响，支持常规课室、阶梯教室、实验室、报告厅等环境。 5.特写镜头自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持学生的特写画面。 二、跟踪逻辑 1.正常上课过程中，无学生回答问题时候，拍摄学生全景画面。 2.当学生起立回答问题时，自动追踪相应的学生并拍摄相应画面。 3.学生未落座之前，始终保持该学生拍摄，不受其他学生小动作干扰。 4.学生落座之后，切回到学生全景画面。 |  | 套 | 1 |
| 4 |  | 流媒体导播软件 |  |  | 一、系统功能 1.导播软件可安装于平板电脑等手持终端，无需单独的录播主机，教师只需一台PAD即可实现录制、直播、导播、相机控制等操作。 2.导播软件支持两路以上高清视频的接入，相机可通过WIFI方式进行连接。 3.支持启动自检和自动连接功能，进入软件即可进行导播，无需逐台连接设备。 4.录制的视频可保存在PAD中，支持实时回放，支持删除管理。 5.导播软件提供至少两种操作模式：智能模式和普通模式。 6.导播支持与资源平台无缝对接，支持与督导督学巡课系统无缝对接。 二、智能模式功能 1.智能模式适用于上课老师，支持一键录制和直播，无需复杂的导播操作。 2.支持录制画面的全屏显示，教师实时监控画面和音量。 3.可实时监测设备连接状态。录制过程中，状态栏可收起至屏幕一侧。 三、普通模式功能 1.普支持相机控制、画面切换、系统设置等功能，支持个性化视频制作。 2.具有权限保护机制，模式切换时，需要管理员输入控制密码。 3.支持预览所有接入的相机画面，支持一键开启跟踪识别功能，支持点击切换画面切换。 4.支持预监画面和输出画面，预监画面支持点击选人和手势变焦等操作，确认画面无误后，进行一键输出。 5.输出画面支持单画面录制和多分屏录制，提供多种布局模式，至少包括双分屏、画中画等。 6.支持录播参数设置、直播参数设置、ftp上传设置、权限设置等功能。 7.支持云台控制：包括云台方向调整、锁定/解锁、跟踪复位设置等。 8.支持相机控制：包括镜头焦距调整、点击选人、相机预置位设置等。 9.支持将录制好的视频文件通过ftp上传至服务器统一管理，支持自动上传。 |  | 套 | 1 |
| 5 |  | 无线音频套装 |  |  | 一、无线音频套装包含：腰包领夹麦克风、手持发射麦克风、无线接收机。 二、腰包领夹麦克风（教师拾音器）： 1.调制方式：FM，载波频段：UHF500~980MHz。 2.输出功率：5mW-10mW。 3.综合S/N比：>97dB。 4.单体：背极式驻极体，指向性：心形。 5.频率响应：40Hz-16kHz。 6、灵敏度：-37dB±3dB。 三、手雷发射麦克风（学生拾音器）： 1.调制方式：FM，载波频段：UHF500~980MHz。 2.输出功率：5mW-10mW。 3.综合S/N比：>70dB。 4.单体：单体动圈式音头，指向性：心形。 5.频率响应：60Hz-16kHz。 6.灵敏度：-29dB±3dB。 四、无线接收机： 1.振动器类型：晶体控制锁相环合成器。 2.接收频率范围：500-960MHz，频率响应：30Hz至16kHz。 3.综合S/N比：>96dB。 4.模拟输入（麦克风及线路）：3极迷你插孔。模拟输入电平：-50dBV。 5.模拟输出：3极迷你插孔，不平衡。模拟输出电平：-60dBV。 6.耳机输出：φ3.5mm（5/32英寸）立体声迷你插孔。 |  | 套 | 1 |
| 6 |  | 设备运输箱 |  |  | 1.设备运输箱专业定制，专门用于移动直录播系统的设备收纳和携带。 2.设备运输箱提供提手，内衬设计合理、分区明确，各设备安装尺寸内嵌于箱内。 3.箱体参考尺寸：385mm*265mm*130mm。 4.箱体材质：EVA |  | 个 | 1 |
| 7 |  | 三脚架 |  |  | 1.脚管节数：4节 2.最大管径：≥23mm 3.脚架承重：≤4kg 4.折合高度：≤60cm 5.收纳高度：≤46cm 6.最高工作高度：≥150cm 7.脚管锁类型：扳扣 |  | 个 | 2 |
| 8 |  | 导播平板电脑 |  |  | 1、屏幕尺寸：≥10.4英寸 2、CPU核数：8核 3、运行内存：≥4G 4、存储容量：≥32G 5、网络连接：WIFI连接、蓝牙连接 6、屏幕类型：IPS 7、屏幕比例：16:10 8、电池容量：≥7250mAh 9、操作系统：安卓操作系统 |  | 台 | 1 |
| 9 |  | 充电宝 |  |  | 1.电池容量：≥20000mAh 2.USB接口数量：≥2 3.支持18W快充 4.支持双向快充 |  | 个 | 2 |
| 10 |  | 路由器 |  |  | 1.支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac无线协议 2.无线速率不低于1900Mbps 3.≥3个10/100/1000Mbps速率自适应以太网接口 4.支持WAN/LAN自适应 5.直流供电，12V/1.5A电源适配 |  | 个 | 1 |
| 11 |  | 视频存储卡 |  |  | 1.类型：Micro SD，Class10及以上或达到UHS-1评级 2.写入速度≥15MB/s 3.读取速度≥160MB/s 4.容量：≥32GB |  | 张 | 2 |
| 12 |  | 云直播服务 |  |  | 一、服务基础 1.提供基于互联网的云直播服务，连接互联网后向云端服务器推送直播信号，完成多终端的大规模直播应用。 2.为每个直播源提供独立的直播频道，每个直播频道相互独立，每个频道支持百万人以上的观看并发能力。 3.不限制并发直播频道数，单一管理账号下可创建多个直播间同时进行直播。 4.提供独立管理平台空间进行整体管理。管理平台支持直播申请、审批、列表查看等直播管理功能及流量使用情况等数据统计分析功能。 5.提供10T直播流量，使用有效期三年。 二、服务应用 1.提供微信公众号等普适性应用工具进行便捷管理应用。 2.支持通过应用工具进行直播申请。 3.支持管理员通过应用工具对提交的直播申请进行审批。 4.应用工具上支持直播列表显示，展示正在进行的直播。 5.支持直播数据统计，包括直播数量、观看直播数量、获赞数量等等。 三、直播功能 1.直播支持多类型终端进行直播观看，包括手机、平板、PC等。 2.支持RTMP、FLV、HLS等主流直播流协议格式。 3.支持直播观看过程中的文字评论功能，直播过程中可以文字交互。 4.支持生成直播链接、生成二维码或专属海报的方式进行分享。 四、服务管理要求 1.支持通过微信扫码绑定微信账号为管理员账号、项目成员账号等不同用户角色，分配不同权限。 2.支持管理直播下载权限，开启下载权限后可下载直播视频。 3.支持管理员对直播进行审批、编辑、删除、禁用/启用等管理。 五、数据统计要求 1.项目数据统计：支持统计直播间数量、累计观看人数、本日直播场次、剩余流量信息等数据。 2.直播数据统计：支持每个直播的流量消耗、观看人数、峰值在线人数排行等数据统计。 3.直播流量使用情况统计：支持以时间维度直观呈现直播流量使用情况，生成对应流量使用趋势图表。 |  | 项 | 1 |
| 七、家校管理系统建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 家长学校 |  |  | 一、活动管理 1.发布活动：学校活动负责老师，可以在线对家长发布活动信息，包括：活动名称、活动积分、活动介绍等。支持选择活动参与对象，可以按年级进行选择，默认是全校家长。 2.设置问卷：每场活动，支持老师设置活动调研问卷，问卷类型支持选择题、问答题。家长参与活动答题后，自动给予相应积分。 3.学校活动分为线上学习和线下活动两种类型： 线上活动，家长观看学习视频后，系统根据家长学习时长给予相应学分。 线下活动，家长到校签到和签退打卡后，系统自动给予相应学分。无论线上或线下活动，家长提交调研问卷后，系统根据学校定义规则自动给予学分。 4.活动汇总统计：支持输入活动名称关键字进行搜索查询，可以查看活动统计列表，包括活动名称、参与人数、活动积分等信息。可以统计每场线上活动家长参与情况，包括：家长名单、所在年级班级、观看时长、获得学分。可以统计每场线下活动参与情况，包括签到人数、签退人数、获得学分。 5.支持活动管理老师对活动进行编辑、删除操作。 二、课程管理 1.任何老师可以登录系统，在线创建课程资源，及管理自己创建的课程。包括：课程名称、课程积分、课程所属年级、课程所属分类、上传课程视频资源。可以查看自己提交的课程资源审批情况。 2.学校领导可以查看和管理全校老师提交的课程资源，对课程资源进行在线审批（通过/不通过），审批结果老师可以查看。 3.支持按课程名称关键字搜索，支持按课程所属年级、分类搜索，支持按课程最新上传时间排序。 三、积分管理 1.对全校家长参与学校活动情况进行汇总统计，包括：家长姓名、家长职务、年级班级、获得总学分、排名，点击家长姓名，可以查看该家长每次活动学分明细。 2.支持根据家长用户名/姓名搜索查看，支持按总学分升/降序排列查看，支持按学期汇总统计家长总积分和排名，支持导出Excel查看，对优秀家长进行表彰。 四、家长管理 1.家长登录系统，可以查看学校发布的活动信息，并且可以查看到自己参与了哪些活动，获得的学分情况。线上活动可以查看学习时长，家长可以对本次参与的线上学习课程进行打星评论。线下活动可以查看签到情况。 2.线下活动预约：家长可以在手机端查看学校发布的线下活动信息，包括：活动名称、活动积分、活动介绍、活动招募开始/结束时间、活动开展开始/结束时间、招募名额，并且在招募时间范围内，有名额情况下，可以在线报名参与。 |  | 套 | 1 |
| 2 |  | 班级圈 |  |  | 1.级圈下，教师发布儿童在园的成长动态和精彩时刻：发布时能够文本描述和附件（图片、视频）、时刻类型；记录学生的成长过程，帮助家长了解孩子的在园生活； 2.动态支持教师和家长的点赞互动等。 |  | 套 | 1 |
| 3 |  | 家校通知 |  |  | 1.支持通知公告的发布，可以发起学校通知和班级通知，发起通知时要求填写通知标题、通知来源、通知详情、附件、通知对象等信息；通知发布后，通知对象将收到消息推送并可查阅通知信息；支持已发通知的撤回，撤回后可在原草稿上编辑后再次发布； 2.支持通知的查阅和确认；支持发布人员和授权人员进行通知的已读和未读情况统计； 3.支持学校通知班主任查阅本班的已读和未读情况； |  | 套 | 1 |
| 4 |  | 报修管理 |  |  | 1.支持教师发起报修，报修时填写报修类型、报修地点、故障描述、紧急程度等信息；已发起的报修在未接单下可以进行编辑和删除； 2.支持维修负责人员进行接单，符合情况的可以进行接单并维修处理，处理完毕后可提交完工证明；不符合情况的可以拒绝接单并打回； 3.支持发起教师对完工后的报修进行验收，验收通过则报修结束，未完工的可以再次维修处理； 4.支持管理人员对报修情况的统计查询和维修进度的跟踪查询；支持对未接单和进展有问题的报修转交处理； 5.支持报修类型、报修类型的负责人员的设置； 6.支持学校报修统计数据的查询和导出 |  | 套 | 1 |
| 5 |  | 工资表 |  |  | 1.上传学校教师工资，学校工资管理人员可以按照工资表模版进行工资上传；支持工资表的一级表头、二级表头的自定义设置；工资表上传时一般至少包含有人员姓名、应发工资、应扣工资、实发工资等信息； 2.支持教师进行个人工资的查询；管理人员在上传工资完毕后可以进行工资的发布；发布后教师接收到工资的消息推送，可以进行档次工资的查询； |  | 套 | 1 |
| 6 |  | 基础信息管理 |  |  | 1.支持新增学年，设置每个学年的开始时间、结束时间；支持新增学期，学期是属于学年下面的子教学周期，可设置学期开始时间、结束时间、是否激活，能够管理不同学期相关数据，并保留历史记录；支持新增学段，学段是属于学年下面的子教学周期，可设置学段开始时间、结束时间、是否激活，能够管理不同学段相关数据，并保留历史记录； 2.支持学校的年级信息新增与删除，如小班、中班、大班等设置； 3.支持班级信息设置，可对班级进行新增、删除、查询、修改等操作，班级信息包括序号、班级名称、所属学年、所属年级、班级类型、班主任等；支持按学年、年级、关键字等方式检索班级；支持升学年时一键升级班级；支持通过Excel表批量导入班级； 4.支持学生信息设置，可对学生进行新增、删除、查询、修改等操作，学生信息包括姓名、性别、学号、班级等；支持按学年、年级、班级、关键字等方式检索学生；支持通过Excel表批量导入或导出学生信息； 5.支持部门信息设置，可对部门进行新增、删除、修改等操作，部门信息包括序号、部门名称、上级部门等； 6.支持教师信息设置，课对教师进行新增、删除、查询、修改等操作，教师信息包括账号、姓名、性别、岗位职务、手机号、部门等信息；支持按部门、关键字等方式检索教师信息；支持通过Excel表批量导入或导出教师信息； 7.支持课程科目设置，可对课程科目进行新增、删除、查询、修改等操作，课程科目信息包括序号、科目名称、所属领域等；支持课程设置，可对课程进行新增、删除、查询、修改等操作，课程信息包括序号、科目名称、所属类型、所属科目等；支持通过Excel批量导入课程； 8.支持用户管理，教师、学生、家长、管理员等多角色用户的账号、密码等基础信息的集中维护，支持用户的创建与检索；支持用户的新增和删除；支持用户的单个用户密码重置和批量密码重置； 9.支持角色管理，实现学校内教师、学生、家长、管理等固定角色、班主任、任课教师、业绩成果审核员、通知管理员等自定义角色的集中维护，支持角色的新增与删除；支持对角色的系统功能授权，不同用户角色不同的功能使用匹配学校实际业务开展； 10.支持操作日志管理，用户登录系统的时间记录；支持系统管理员检索和查看所有用户的登录及操作日志，对于用户操作或系统错误出现的问题能够及时发现和处理； 11.支持系统菜单配置管理，支持对系统菜单的命名设置。 |  | 套 | 1 |
| 7 |  | 微信服务号接入 |  |  | 1.协助学校开通微信服务号，进行系统平台的接入实现移动端的访问使用； 2.实现基于微信服务号的相关业务消息推送。 |  | 项 | 1 |
| 八、综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 六类网线 |  |  |  | 1.符合标准：ISO/IEC 11801；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2； 2.通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽； 3.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 4.额定传输速率(NVP)：68%； 5.电缆对数：4对； 6.十字骨架材料：PE混合物； 7.导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； 8.导体线规：23AWG； 9.绝缘材料：HDPE； 10.屏蔽方式：U/UTP； 11.电缆外径：6.3±0.3mm； 12.外护套材料：PVC； 13.工作温度：-20℃～+60℃； 14.交货长度（米/盘）：305米/箱； 15.包装方式：箱装； 16.最小弯曲半径：10倍电缆外径。 | 箱 | 12 |
| 2 |  | 单口信息面板 |  |  |  | 1.单口与86型底盒配套使用； 2.组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露； 3.带有防尘盖； 4.带有标识条或应用标识； 5.面板尺寸：86×86mm； 6.材料：PC或ABS。 | 个 | 7 |
| 3 |  | 双口信息面板 |  |  |  | 1.双口与86型底盒配套使用； 2.组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露； 3.带有防尘盖； 4.带有标识条或应用标识； 5.面板尺寸：86×86mm； 6.材料：PC或ABS。 | 个 | 4 |
| 4 |  | 六类网络模块 |  |  |  | 1.符合标准：ISO/IEC 11801；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2； 2.IDC 采用45度自锁式结构交叉设计； 3.IDC材料：磷青铜； 4.金针：磷青铜表面镀金； 5.防尘盖：透明PC材料； 6.插头与插座插合次数：1000次； 7.导线端接次数：250次； 8.打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式； 9.卡接导体线规：22¯26AWG； 10.工作温度：-25～60℃。 | 个 | 8 |
| 5 |  | 配线架 |  |  |  | 1.符合标准：ISO/IEC 11801；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2； 2.标准19英寸机架式安装； 3.端口数量：24位； 4.屏蔽方式：非屏蔽； 5.卡线后座及线缆保护盖：PC材料； 6.工作温度：-25～60℃。 | 个 | 3 |
| 6 |  | 理线架 |  |  |  | 1.线缆管理架（带盖板） 1U； 2.材料：SPCC冷轧钢板； 3.厚度：1.2MM； 4.理线口位：24位。 | 个 | 8 |
| 7 |  | 网络跳线 |  |  |  | 1.符合标准：ISO/IEC 11801；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2； 2.导体结构：多股绞合； 3.跳线长度：5M； 4.导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%),； 5.屏蔽方式：U/UTP； 6.RJ45接口：8P8C； 7.RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金； 8.导体线规：23AWG； 9.RJ45接口 插拔次数1000次； 10.插头护套：聚氯乙烯(PVC)； 11.跳线包装方式：1根/袋（PE彩袋）； 12.使用温度：-20℃～+60℃； 13.护套颜色：GY-灰、BL-蓝、RE-红、YE-黄、GR-绿。 | 条 | 24 |
| 8 |  | 室外单模光缆 |  |  |  | 1.4芯室外单模光纤 | 米 | 480 |
| 9 |  | 电源线 |  |  |  | 1.规格：RVV2*1.5 | 米 | 500 |
| 10 |  | 金属管 |  |  |  | 1.JDG金属管，直径不小于25mm，壁厚不小于1.2mm。 | 米 | 700 |
| 11 |  | 线材辅料 |  |  |  | 1.所需的管材插接件、线槽、插排、涨栓、胶布、连接线等 | 项 | 1 |
| 12 |  | 安装调试 |  |  |  | 1.设备上架、运输、安装、调试、培训等工作； | 项 | 1 |

## 二、服务要求

供应商提供从安装、调试、启动、技术咨询以及售后服务等在内的所有硬件及服务保障。

1、质保期：自本项目验收合格之日起3年。质保期外，供应商需提供技术和售后服务支持，提供消耗材料和易损件或相关配件等供应。

2、供货安装、调试服务

包装需有货物原厂出厂信息，供应商需保证所提供的货物是全新的，未使用过的在其使用寿命期内始终达到供应商响应承诺的性能。

供应商需完成本次项目所有设备的安装调试工作，达到整个系统稳定运行的要求。本项目为安装所需的线材、辅料等数量仅作估值参考，具体用量以实际发生为准，费用需包含在本项目报价中，采购人不再支付除合同价款外的任何费用。

供应商需提供送货、安装、集成、调试服务，需提供技术支持、培训使用方法的服务，相关费用需包含在报价中。

供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格；安装、调试及试运行后的设备应达到响应承诺的技术指标及服务指标。

3、验收标准及程序：

1）验收标准以供应商的响应文件中所列的技术及服务响应指标、磋商文件、合同及国家有关标准为依据，所提供的设备响应指标应不低于或优于上述所列的验收标准。如验收时发现供应商存在提供虚假指标响应情况，采购人有权取消合同并依法追究供应商的违约责任，供应商需承担由此给采购人带来的一切经济损失。

2）验收程序/要求：按照采购人验收流程要求进行验收。

4、售后服务要求

1）供应商需提供详细的项目供货实施方案，安装进度保证措施及人员配备方案、售后服务承诺及详细方案、培训方案、应急保障措施方案等，保证本项目如期顺利进行。

2）供应商需向采购人提供长期的技术支持。在质保期内接到设备发生故障通报，在半小时内电话响应，在2小时内到场，4小时内排除故障，在24小时内解决问题，如需返厂维修，需提供样机以保障项目顺利进行。

3）质保期内，售后服务技术人员需定期巡访，除人为因素损坏外，免费提供维修维护，设备更换需在三天之内完成，供应商需自备安装调试及维修工具。提供备品备件、专用工具免费维护维修。

4）当设备故障时，供应商需满足采购人对设备备品备件的替换需求，并保障配件的供应。

5）供应商需针对本项目组建专业的技术支持团队并对设备可能遇到的问题或故障提出解决预案。

5、培训要求：

1）设备安装调试完成后，供应商需派技术人员对采购人的使用人员进行培训，需提供操作手册、技术资料、培训课程或视频等参考资料。培训时间、地点、规模由采购人制定，供应商提前与采购人沟通后，可分期进行培训，场地、交通等与培训相关的费用均由供应商承担。

2）通过培训后，供应商需保证使用人员均能够掌握使用操作和维修技术，可以独立完成设备的使用操作、简单维护及基本故障诊断排除等。

## 三、商务要求

1、交货时间：自合同签订生效之日起15日内完成供货、安装、调试等全部工作，达到验收标准。

2、交货地点：用户方指定地点。

3、付款要求：合同签订并通过资金拨付程序后，采购人支付给供应商合同总价的50%作为预付款；全部货物送达采购人指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格并通过资金拨付程序后，支付合同总价50%的余款。供应商在合同签订后办理合同总价5%的履约保函。

# 第五章 合同草案条款

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

招标编号：

分包号：  第  包（共  包或整包）

货物名称：

招标代理机构：

买方（盖章）：北京市房山区教育委员会

卖方（盖章）：

签署地点：北京市房山区教育委员会

签署日期：　　年 　月 　日

合　同　书

买方 北京市房山区教育委员会 的      中所需货物经          以   招标文件在国内    招标。经评定，卖方        为此招标项目第    包       中标供应商。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书

b.中标通知书

c.合同专用条款

d.合同一般条款

e.投标文件(含澄清文件)

f.招标文件(含招标文件补充通知)

2.货物和数量

| 序号 | 本合同货物 | 数量（件套） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | 合计 |  |

3.合同总价

本合同总价为（人民币）：                （大写）

¥               （小写）

分项价格：详见附件1——合同货物清单及分项报价表（本合同的组成部分，需注明货物名称、技术规格含品牌型号、原产地及制造商名称、单位、数量、单价、总价，并与卖方投标文件一致。其中商务性条款不必列出。）

4.付款方式

| NO | 款项名称 | 支付时间 | 比例（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 签订采购合同后 | 50% | ¥ |
| 2 | 余 款 | 项目整体验收合格后 | 50% | ¥ |
| 合计（人民币大写） |  |  |  |  |

本合同控制最高限价价款须不高于审计或财政评审结果。如果此后进行的财政评审结果低于本合同价款，则以财政评审结果为准；如果此前进行的财政评审结果高于本合同价款，则以本合同价款为准。

5.本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：合同签订后X工作日内完成设备的送货、安装、调试等

交货地点：房山区XX学校（或详见设备学校分配表）

6.合同的生效。

本合同经双方授权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。就本合同，以下为双方签字、盖章并登记相关信息：

买方（盖章）：北京市房山区教育委员会

授权代表(签字)：

地　　址：北京市房山区良乡西路9号

邮政编码：	102488                电　　话：	89351007

开户银行：			    	          帐　　号：

日    期：		年    月    日

卖方（盖章）：

授权代表(签字)：

地　　址：

邮政编码：		                电　　话：

开户银行：

帐　　号：

日    期：		年    月    日

第一章 合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.1 买方：本合同买方系指：　北京市房山区教育委员会 。

1.2 卖方：本合同卖方系指：　                     　。

1.3 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

2、交货方式

2.1　本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

2.2  卖方应在货物发出  2  天前以电话或传真形式将项目名称、合同号、中标商名称及货物的名称、数量、备妥交货日期、存储注意事项等信息通知买方及最终用户（学校或幼儿园等）。

2.2.1交货时，卖方应提交标注着项目名称、合同号、中标商名称、联系人的货物清单（列明货物名称、厂家品牌、规格型号、数量），并配合买方和最终用户（学校或幼儿园等）清点、签收。由于卖方未严格履行上述程序而造成的一切后果由卖方自行承担。

2.2.2 交货过程中，卖方应严格遵守所签署的卖方项目实施安全管理承诺书（详见附件2）中的规定，确保此项目的安全实施，并对由于未履行承诺而引发的一切不良后果负责。

3、付款条件

合同签订后买方支付给卖方合同总价的50%作为预付款；全部货物送达买方指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格后，支付余款。最终付款金额以财政评审、审计结果为准。

卖方在合同签订后十五个日历日内，向买方支付合同总价5%的履约保证金，履约保证金为¥   元（人民币大写     ）。

如因项目资金拨付审批原因或其他正当理由，致使买方不能及时支付卖方合同价款时，买方可以延迟相应合同价款的支付，该延期不能视为买方违约，同时卖方应当继续履行其相应合同义务。

4、质量保证

4.1 买方可采取一切本方认为必要的方式，对卖方所提供货物的质量、性能、安全性等方面进行检测，包括自行检测、委托有资质的第三方机构检测等，检测手段包括破坏性检测或试验。卖方应无条件配合买方进行相关的检测活动。除招标文件另有要求外，如检测结果出现不合格指标项，由卖方承担全部检测费用（包括因进行破坏性检测或试验而导致的货物损失）。

卖方在收到通知后，应在买方规定的时间内按照买方提出的要求免费维修或免费更换有缺陷的货物或部件。

4.2 如果卖方在买方规定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

4.3 合同项下货物的质量保证期限、免费维修期限、维护期限以卖方质量保证与售后服务承诺书（详见附件3）中的相关条款为准，并与投标文件一致。

5、检验和验收

全部货物运抵买方指定的现场（合同履行地）并完成安装调试后，买方组织验收，并编制、签署验收文件。验收标准依据招标文件及合同中相关规定。

6、索赔

索赔通知期限：  60  天。

7、延期交货

如遇买方不具备货物安装、存储条件等原因造成延期交货，买卖双方应签署延期交货协议文件，对交货时间进行重新约定。货物的质量保证期、免费维修期、维护期以实际交货并验收通过之日起计。延期交货不影响本合同中对于卖方质量保证方面的要求。

8、不可抗力

8.1 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后   7   天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

8.2 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在  7  天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

9、通知与送达

本合同项下的通知和送达以及因违反本合同约定所发生的诉讼、仲裁的法律文书送达均以各方的地址为准，如任何一方变更地址应当书面通知其他两方，否则以该地址送达即视为有效送达，由其承担全部法律责任。

卖方

联系人：       电话：           手机：          微信：              联系地址                 。

一方可通过包括但不限于本协议显示的任何联系方式（电话、微信、邮箱、地址等）联系另一方，并向另一方发出通知或送达有关文件。以上述方式均视为向该方通知、送达成功。

10、本合同未尽事宜

本合同未尽事宜,按有关法律、法规和有关规定以及买方的目的、要求等处理。

11、合同争议的解决

因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可向北京市房山区人民法院提起诉讼。

12、履约保证金

卖方向买方提交履约保证金的时间：签订合同十五个日历日内

履约保证金金额：合同总价的5%，人民币（¥**.**）  （人民币大写：**元整）

履约保证金提交方式：银行金融机构出具的保函。签订合同十五个日历日内，保函复印件交信息中心备案。

13、合同生效和其它

本合同一式　六　份，具有同等法律效力。其中买方 三 份，卖方 一　份，招标代理机构 两 份（同时提供合同电子版一份）。

第二章  合同通用条款

1．   定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标供应商签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标供应商。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2     技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．   知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4．   包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．  装运标志

5.1  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2  如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6．   交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：交货地点为买方指定的地点，即为本合同的履行地。卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场（且资料手续齐全、货物及资料经买方验收）的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2   卖方应在合同专用条款规定时间以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3   在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7．   装运通知

7.1   在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2   如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8．   付款条件

付款条件见合同专用条款。

9．   技术资料

9.1   合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

在合同专用条款规定时间内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2   另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3   如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在合同专用条款规定时间内将这些资料免费寄给买方。

10．  质量保证

10.1  卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2  卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3  根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在合同专用条款规定时间内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在合同专用条款规定时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5  除“合同专用条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。

11.   安全管理

11.1  在本项目实施过程中，卖方应自觉遵守国家及相关主管部门制定的涉及安全生产、安全施工、安全管理方面的法律法规、规章制度、工作标准、操作流程等，加强安全管理，采取安全防范措施，避免安全事故发生。

11.2   在货物运输、施工及设备安装调试、维护维修等工作中，发生的安全事故、侵权责任等，全部由卖方承担损失、责任等，与买方无关。

12．   检验和验收

12.1   在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2   货物运抵现场后，买方在合同专用条款规定时间内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

12.3   买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

12.4   制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

13．   索赔

13.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

13.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3    如果在买方发出索赔通知后，卖方在合同专用条款规定时间内未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。买方将按照本合同第12.2条规定解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14．    延迟交货

14.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2    如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

15．   违约赔偿

15.1   除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到卖方在买方缴纳履约保证金数额，买方有权解除合同，退回卖方所有货物，并要求卖方退回预付款，即合同额的50%。

16．   不可抗力

16.1   如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2   受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在合同专用条款规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3   不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应在合同专用条款规定时间内达成进一步履行合同的协议。因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

17．   税费

17.1   与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18．   合同争议的解决

18.1   因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，向买方所在地人民法院提起诉讼。

18.2   当事人一方在规定时间内不履行人民法院判决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

18.3   诉讼费用应由败诉方负担。

19．   违约解除合同

19.1   在卖方违约或出现下列情形的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

19.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2   在买方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

20．   破产终止合同

20.1  如果卖方破产导致事实上不能继续履行合同义务时，买方有权以书面形式通知卖方合同解除，卖方应当对因其自身原因导致的合同目的无法实现的部分承担违约责任。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

21．   转让和分包

21.1   本采购合同不得转让或分包。

22．   合同修改

22.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

23．   通知

23.1   本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24．   计量单位

24.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

25．   适用法律

25.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26．   履约保证金

26.1   卖方应按合同专用条款规定缴纳履约保证金。

26.2   履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

26.3   履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A.买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的格式，或其他买方可接受的格式。

B. 支票、汇票。

C. 政府采购利用担保试点范围内的项目，中标供应商可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

27．   合同生效和其它

27.1   政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

27.2   本合同份数按合同专用条款规定。

附件1：合同货物清单及分项报价表

投标人名称: XX公司                      招标编号: XX                     包号：X

金额单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 原产地/ 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （例） 教师用 计算机 | 品牌：XX 型号：XX CPU：不低于六代“i7（参考）四核”性能；内存容量：≥4GB；显卡:独立显卡…… 随机操作系统及办公软件：安装正版Windows7专业版操作系统及Office2013办公软件（微软教育包套装，含介质，正版激活码标签张贴于主机机箱右侧板左下角）。 ★整机质保3年 | 中国/XX公司 | 台 | 20 | 5800.00 | 116000.00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额共计：（人民币大写） 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

附：设备学校分配表（注：项目涉及1所以上学校时需编制本表）

一、XX项目（第X包：XX设备）各校总数量金额分配表

| 序号 | 学校名称 | 货物数量 （件套) | 金 额 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX学校 |  |  |
| 2 | XX学校 |  |  |
| 3 | ...... |  |  |
| 合计 |  |  |  |

二、XX项目（第X包：XX设备）各校设备分配明细表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | XX学校 | XX学校 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （例）教师用计算机 | 台 |  |  |  |
| 2 | （例）1匹空调 | 台 |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附件2：卖方项目实施安全管理承诺书（本合同的组成部分）

在实施XX项目项目（招标编号：XX ）（合同号：       ） 过程中，我方郑重承诺：

一、严格遵守买方（北京市房山区教育委员会）及最终用户（学校、幼儿园等）相关规定及针对此项目提出的要求，加强对我方人员的教育和管理，安全、文明地开展货物运输、施工及设备安装调试等工作，保证不扰乱最终用户的正常教学秩序，不危害师生人身安全和健康，不破坏使用单位的财产和设施。

二、严格遵守国家安全生产相关规定，杜绝违规操作行为，杜绝安全责任事故发生，确保此项目安全实施。

三、在货物运输、施工及设备安装调试、维修等工作中，发生的安全事故、侵权责任等，全部由我方承担损失、责任等，与买方（北京市房山区教育委员会）及最终用户（学校、幼儿园等）无关。

因违反上述要求、规定所造成的一切不良后果，全部责任皆由我方承担！

特此承诺！

承诺方（盖章）：XX公司

承诺方负责人（项目授权代表）签字：

签署日期：      年     月     日

附件3：卖方质量保证与售后服务承诺书

针对本项目的质量承诺及原厂售后服务承诺函

项目编号：XX

项目名称：XX项目（第X包：XX设备）

我公司针对XX项目（第X包：XX设备）做出如下承诺 ：

一、产品供货保证：

1.供货期： 月  日前完成联合调试，达到验收标准。

2.交货地点：采购人指定地点。

二、产品质量保证：

（将投标文件中涉及产品质量保证的内容在此一一列出，与投标文件保持一致）

三、售后服务承诺：

本公司承诺质保期内本公司提供3年免费原厂质保服务。

（将投标文件中涉及售后服务的内容在此一一列出，与投标文件保持一致）（质保期等）

卖方：XX公司

地址：

邮编：

电话：

传真：

附件4：培训内容及培训方案

（将投标文件中涉及培训的内容在此一一列出，与投标文件保持一致。）

附件5：售后服务整体方案

质保期内本公司提供3年免费原厂质保服务；

附件6：中标通知书复印件（本合同的组成部分）

# 第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响应文件

项目名称:

项目编号/包号：

供应商名称：

## 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件

提供证明文件的复印件或打印件并加盖供应商公章

1-2 供应商资格声明书（实质性格式）

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

【本项目不专门面向中小企业采购】

## 3 本项目的特定资格要求（如有）

## 4 磋商保证金

按磋商文件要求交纳足额磋商保证金

## 5  响应书

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起______个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：______。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________传真_________________________

电话_________________________电子函件_________________________

授权代表（签字）：______

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 6  授权委托书

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：______________

委托代理人（签字或签章）：______________

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

附：委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

供应商名称（加盖公章）：______

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：______

日期：____年____月____日

## 7  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：___________项目名称：___________

| 包号 | 供应商名称 | 报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

授权代表（签字）：___________

供应商名称（加盖公章）：___________

日期：____年____月____日

## 8  分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主设备/系统及标 准附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 至最终目的地运保 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3.制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中响应内容矛盾，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

4.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 9  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视 作供应商已对之理解和响应） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款 中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________

日期：____年____月____日

## 10  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号(页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商应在本表中对采购文件“第四章 采购需求”的内容进行逐项应答，需在引用采购文件要求的基础上，进行逐条逐项答复、说明或解释，未应答视为未响应该条参数，不得分。对于评标标准或采购需求中要求提供证明材料的指标，应在说明中标注出对应证明材料的页码。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

3.对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的响应无效。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 11  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

## 11.1供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册资金 |  |
| 单位性质 |  | 成立时间 |  |
| 企业类型 | 型 （四选一：大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账户 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

## 11.2同类项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 起止时间 | 主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：附业绩证明材料

## 11.3项目团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 本项目职责分工 | 参加工作时间及年限 | 获得相关资质证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：附项目团队人员的身份证、学历证（若有）、学位证（若有）、职称证（若有）、职业资格证书（若有）等相关资料复印件并加盖供应商公章。

## 11.4服务及实施方案

备注：供应商应根据磋商文件第四章采购需求的内容自行编制服务及实施方案

（格式自拟）

## 12  中小企业声明函

【本项目不专门面向中小企业采购】

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小/小微企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，响应文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》。

（4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______

日 期：______

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：______

日  期：______

附：中小企业划型标准规定（参考）

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。