## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 中国社会科学院大学望京校区消防供水增稳压项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 4.1 工程量清单封面
|  | 中国社会科学院大学望京校区消防供水增稳压项目 |  | 工程
工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其委托代理人： |  |  | 法定代表人 或其委托代理人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 4.3 总说明
总 说 明
工程名称：中国社会科学院大学望京校区消防供水增稳压项目 |  | 第 1 页 共 3 页
一、工程概况 1、工程名称：中国社会科学院大学望京校区消防供水增稳压项目 2、建设单位：中国社会科学院大学 3、建设地点：中国社会科学院大学望京校区 4、建设内容：①拆除现在消防微站及其侧临时储物的仓库，并在原地面做条形水箱基础，根据现场情况（避让电井、煤气管道）设置异型室外消防水箱（105000*3200+2000*1200+4000*3200）*3200，配置供、出水管道及相关阀门（自现在消防微站南侧市政进水管井处引消防水箱供水管，配置阀门，设阀门井，配置水箱进水口浮球阀，溢流阀、泄水阀、水位指示及报警装置、出水口接出管道弯头至基础外安装闸阀及阀后0.5米管道，两个水箱联通管处封堵），对水箱、管道等进行保温处理。②改造消防电源。拟将仓库东侧小房间做泵房使用，房屋需进行改造，避开燃气管道，同时符合防火等级及实际需求面积，自水箱侧电线杆取电源，改造配电室供电开关，利用现有电缆作为电源供电电缆，改造并引至新增的消防泵房配电柜，由配电柜引电缆至电伴热配电箱（水箱整体安装一起提供）。 二、编制范围 1、改造消防供水部分的水源，以确保对消防水系统进行增压稳压。 三、编制依据 1、建设单位提供的施工图纸及其他资料； 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 3、《房屋修缮工程工程量计算标准》DB11/T 638-2023； 4、《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》2021； 5、《北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准》2021； 6、《关于发布2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》动态调整（第一期）的通知》京建发〔2022〕373号 7、《北京市住房和城乡建设委员会关于明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通知》京建发[2022]190号； 8、《关于北京市建设工程安全文明施工费管理办法《试行)》京建法[2019]9号； 9、《关于重新调整北京市建设工程计价依据增值税税率的通知》京建发[2019]141号； 10、《关于建筑垃圾运输处置费用单独列项计价的通知》京建法[2017]27号； 11、《关于建筑业营业税改征增值税调整北京市建设工程计价依据的实施意见的通知》京建发[2016]116号； 12、人材机价格参考《2024年7月北京工程造价信息》及2024年7月市场参考价，人工费取中值；
总 说 明
工程名称：中国社会科学院大学望京校区消防供水增稳压项目 |  | 第 2 页 共 3 页
13、其它相关资料。 四、说明事项 1、单位工程投标报价由分部分项工程及单价措施项目费、总价措施项目费、其他项目费、规费及税金组成。单项工程投标报价，由组成该单项工程的各单位工程工程量清单投标报价汇总而成。建设项目投标报价由各单项工程工程量清单投标报价汇总而成。 2、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标工程量清单、施工图设计文件、相关技术标准及规范、施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案等自主报价。分部分项工程及单价措施项目清单一经报价，除了合同专用条款另有约定以及出现政策性调整因素，投标人所报综合单价将不再调整。 3、工程量清单中的每一清单项须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 4、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价，均已包括了为实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 5、已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。 6、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目单价或总额价之中。 7、承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。 8、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。 9、安全文明施工标准：达标。
总 说 明
工程名称：中国社会科学院大学望京校区消防供水增稳压项目 |  | 第 3 页 共 3 页
13、其它相关资料。 四、说明事项 1、单位工程投标报价由分部分项工程及单价措施项目费、总价措施项目费、其他项目费、规费及税金组成。单项工程投标报价，由组成该单项工程的各单位工程工程量清单投标报价汇总而成。建设项目投标报价由各单项工程工程量清单投标报价汇总而成。 2、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标工程量清单、施工图设计文件、相关技术标准及规范、施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案等自主报价。分部分项工程及单价措施项目清单一经报价，除了合同专用条款另有约定以及出现政策性调整因素，投标人所报综合单价将不再调整。 3、工程量清单中的每一清单项须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 4、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价，均已包括了为实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 5、已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。 6、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目单价或总额价之中。 7、承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。 8、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。 9、安全文明施工标准：达标。

## 4.9 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价汇总表
工程名称：中国社会科学院大学望京校区消防供水增稳压项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目 编码 | 子目名称 | 不含税金额 （元） | 含税金额 （元） |  | 备注
1 |  |  | 安全文明施工 |  |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  |  | 现场管理费 |  |  |  | 明细详见表4.12
3 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  | 明细详见表4.9-2
4 |  |  | 脚手架工程费 |  |  |  | 明细详见表4.12
5 |  |  | 垂直运输费-修缮施工楼层高度6m以内 |  |  |  | 明细详见表4.12
6 |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 明细详见表4.12
7 |  |  | 二次搬运费 |  |  |  | 明细详见表4.12
8 |  |  | 原有建筑物及设备保护费 |  |  |  | 明细详见表4.12
9 |  |  | 工程水电费 |  |  |  | 明细详见表4.12
合计
注： | 1.在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

## 4.9-1 安全文明施工费明细表-190号文
安全文明施工费明细表
工程名称：中国社会科学院大学望京校区消防供水增稳压项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  | 项目编码 | 子目名称 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
[5 empty] | 实际成本 （元） | 企业管理费 （元） |  | 利润 （元） | 小计 （元）
1 |  |  |  | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费
其中 |  | 1.1 |  | 安全施工费
|  | 1.2 |  | 文明施工费
|  | 1.3 |  | 环境保护费
|  | 1.4 |  | 临时设施费
|  | 其中 |  | 常态化疫情防控措施费
合计 |  |  | 合计
注： | 1.依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.“管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

## 4.9-2 施工垃圾场外运输和消纳费明细表
施工垃圾场外运输和消纳费明细表
工程名称：中国社会科学院大学望京校区消防供水增稳压项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 子目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 不含税金额 （元） |  | 备注
1 | 2 | 施工垃圾场外运输和消纳费
1.1 | 2.1 | 施工垃圾场外运输和消纳费 | RGF+JXF+JSCS_RGF+JSCS_JXF
合 计
注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

## 4.10 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中国社会科学院大学望京校区消防供水增稳压项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 计量单位 | 不含税金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额（不包括计日工） | 项 | 9174.31 |  | 明细详见表4.10-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料和工程设备暂估价 | - |  |  | 明细详见表4.10-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表4.10-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表4.10-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表4.10-5
合计 |  |  |  |  | -
注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

## 4.10-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：中国社会科学院大学望京校区消防供水增稳压项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 计量单位 | 暂列金额 |  |  |  | 备注
|  |  | 不含税金额 （元） | 税金 （元） |  | 含税金额 （元）
1 | 不可预计的零星工程 | 项 | 9174.31 | 825.69 |  | 10000
合计 |  |  | 9174.31 | 825.69 |  | 10000
注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

## 4.10-2 材料和工程设备暂估价表
材料和工程设备暂估价表
工程名称：中国社会科学院大学望京校区消防供水增稳压项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料和工程设备名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估单价 （元） | 备注
1 | 中国社会科学院大学望京校区消防供水增稳压项目
1.1 | 土建结构工程
1.2 | 电气工程
1.3 | 给排水工程
注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 4.10-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：中国社会科学院大学望京校区消防供水增稳压项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 工程名称 | 工程内容 | 暂估价金额 |  |  |  |  | 备注
|  |  |  | 不含税金额 （元） | 税金 （元） | 含税金额 （元） |  | 人+机占比 （%）
1
合计
注： | 1. 此表由招标人填写，投标人在计取税金前应将上述专业工程“暂估价金额”的“不含税金额”计入投标价格。 2.“人+机占比”为人工费与机械费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价低限标准确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于低限标准使用。投标人应当根据自身的安全文明施工方案计算安全文明施工费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。 3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。

## 4.10-4 计日工表
计日工表
工程名称：中国社会科学院大学望京校区消防供水增稳压项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 |  | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 （元） |  | 合价 （元）
一 |  | 劳务（人工）
1
人工小计
二 |  | 材料
1
材料小计
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比： | [6 empty] | %
三 |  | 施工机械
1
施工机械小计
总 计
注： | 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定； 2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中； 3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

## 4.10-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：中国社会科学院大学望京校区消防供水增稳压项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 4.11 税金项目计价表
税金项目计价表
工程名称：中国社会科学院大学望京校区消防供水增稳压项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目
合计

## 4.12 总价措施项目报价组价分析表
总价措施项目报价组成分析表
工程名称：中国社会科学院大学望京校区消防供水增稳压项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
子目编码 | 措施项目名称 | 拟采取主要方案或投入资源描述 | 实际成本详细计算过程 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
|  |  |  | 实际成本 | 企业管理费 | 利润 | 小计
1.1 | 安全施工费
1.1.1 | 安全施工费
1.2 | 文明施工费
1.2.1 | 文明施工费
1.3 | 环境保护费
1.3.1 | 环境保护费
1.4 | 临时设施费
1.4.1 | 临时设施费
1 | 现场管理费
1.1 | 现场管理费
2 | 施工垃圾场外运输和消纳费
2.1 | 施工垃圾场外运输和消纳费
3 | 脚手架工程费
3.1
4 | 垂直运输费-修缮施工楼层高度6m以内
4.1 | 垂直运输费-修缮施工楼层高度6m以内
5 | 冬雨季施工增加费
5.1 | 冬雨季施工增加费
注：计算明细可另附表说明。
总价措施项目报价组成分析表
工程名称：中国社会科学院大学望京校区消防供水增稳压项目 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
子目编码 | 措施项目名称 | 拟采取主要方案或投入资源描述 | 实际成本详细计算过程 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
|  |  |  | 实际成本 | 企业管理费 | 利润 | 小计
6 | 二次搬运费
6.1 | 二次搬运费
7 | 原有建筑物及设备保护费
7.1 | 原有建筑物及设备保护费
8 | 工程水电费
8.1 | 工程水电费
注：计算明细可另附表说明。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【土建结构工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建结构工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 910401001001 | 砖砌体拆除 | 1.砖类型、砂浆种类:标准转 2.砌体厚度:240mm | m3 | 20.06
2 | 911501001001 | 木门拆除 | 1.门类型:1500*2000木门 2.拆除要求:整樘拆除 | m2 | 18
3 | 910901019001 | 型材屋面拆除 | 1.屋面材料品种:彩钢板 | m2 | 21.1
4 | 910401004001 | 砖墙砌筑 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准转 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm | m3 | 4.86
5 | 910901021001 | 型材屋面新做 | 1、彩钢板屋面 | m2 | 25.96
6 | 910501002001 | 现浇混凝土基础 | 1.基础类型:垫层 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C15 | m3 | 5.67
7 | 910501002002 | 现浇混凝土基础 | 1.基础类型:筏板基础 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C40 | m3 | 16.47
8 | 910501003001 | 现浇混凝土基础梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 13.78
9 | 910504001001 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格:φ10以内 | t | 0.159
10 | 910504001002 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格:φ10以外 | t | 3.312
11 | 911801001001 | 渣土场外运输 | 1、渣土外运及消纳 2、运距暂按50km考虑，结算以实际为准 | m3 | 30
分部小计
措施项目
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建结构工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
12 | 940201001001 | 基础 |  | m2 | 4.51
13 | 940201001002 | 基础 |  | m2 | 52.64
14 | 940201005001 | 基础梁 |  | m2 | 100.48
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 920204008001 | 低压开关柜及配电屏安装 | 1.名称:泵房低压配电柜 | 台 | 1
2 | 920202003001 | 断路器拆除 | 1.名称:配电室开关 | 台 | 2
3 | 920202004001 | 断路器安装 | 1.名称:配电室开关 | 台 | 2
4 | 920206002001 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB2N-YJY22-4x185+1x95 3.敷设方式:架空 | m | 40
5 | 920206002002 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB2N-YJY-3x35+1x16 3.敷设方式:穿管 | m | 15.5
6 | 920206002003 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB2N-YJY-3x25+1x16 3.敷设方式:穿管 | m | 12.7
7 | 920206002004 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB2N-YJY-5x6 3.敷设方式:穿管 | m | 8
8 | 920210010001 | 电气配线 | 1.配线形式名称:管内穿塑料铜线 2.导线型号、材质、规格:WDZB2N-BYJ-2.5 | m | 42
9 | 920210003001 | 电气配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.配置形式:明配 | m | 28.2
10 | 920210003002 | 电气配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:明配 | m | 8
11 | 920210003003 | 电气配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配 | m | 14
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
12 | 920206010001 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:5×185 3.电压等级(kV):10KV | 个 | 4
13 | 920206010002 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:4×35 3.电压等级(kV):1KV | 个 | 8
14 | 920206010003 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:5×6 3.电压等级(kV):1KV | 个 | 4
15 | 920211003001 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称:防水LED灯 2.型号:自带蓄电池，后备时间180min 3.规格:2400lm/24W 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 2
16 | 920204027001 | 照明开关安装 | 1.名称:防水开关 2.型号:单联双控 3.规格:10A 250W 4.安装方式:底距地+1.4m壁装 | 个 | 1
17 | 920207003001 | 接地线、避雷引下线制作、安装 | 1.名称:接地母线 2.接地母线材质、规格:40×4不锈钢 3.接地母线敷设方式:明敷设 | m | 71.79
18 | 920207001001 | 接地极制作、安装 | 1.名称:接地极 2.材质:利用基础内钢筋 | m2 | 51.96
19 | 920207007001 | 跨接地线安装 | 1.名称:设备金属外壳接地 2.型号:40×4不锈钢 | 处 | 5
20 | 920207011001 | 等电位接线箱安装 | 1.名称:总等电位箱 2.安装方式:+0.3m明装 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
21 | 920207003002 | 接地线、避雷引下线制作、安装 | 1.名称:接地测试卡 2.安装方式:距地+0.5m | m | 1
22 | 920603022001 | 水位计安装 | 1.名称:电子式水位报警装置 2.型号、规格:电子式水位电气信号装置 | 套 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给排水工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 920604034001 | 水箱制作、安装 | 1.名称:成品消防水箱 2.型号、规格:镀锌钢板组装水箱，容积156.16m³，保温采用50mm聚氨酯复合板，外包0.5mm彩钢板加电伴热（自带IP65电控柜）的形式的形式，配10#槽钢底座，水箱溢流口、泄水口、电子式水位报警装置开口位置根据现场情况由水箱厂家深化设计，并进行焊接组装，提供成品水箱（不含各阀门） | 套 | 1
2 | 920601002001 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:进水管 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN100 | m | 15
3 | 920601002002 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:出水管、连通管 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN200 | m | 1
4 | 920603005001 | 闸阀安装 | 1.名称:闸阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格、压力等级:DN100 | 个 | 4
5 | 920603007001 | 闸阀安装 | 1.名称:闸阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格、压力等级:DN200 | 个 | 2
6 | 920603006001 | 浮球阀安装 | 1.名称:浮球阀 2.型号、规格、压力等级:DN100 | 个 | 2
7 | 920603007002 | 旋流防止器安装 | 1.名称:旋流防止器 2.型号、规格、压力等级:DN200 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
8 | 920901009001 | 管道保温层安装 | 1.保温材料:橡塑保温板 2.保温厚度:50mm | m3 | 0.18
9 | 030609005001 | 管缆 | 1.名称:管道电伴热 | m | 94.2
10 | 920901011002 | 设备、管道保护层安装 | 1.材料:玻璃丝布 2.对象:室外明敷管道 | m2 | 4.71
11 | 911102005001 | 现浇混凝土检查井 | 1、现浇混凝土圆形立式闸门井 | 座 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计